## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-22 04:48 | Wait | 571.1 | 571.7 | 561.8 | 562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 29.3 | 51328.9 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 04:53 | Wait | 621.8 | 622.3 | 592.1 | 590.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 32.6 | 51328.9 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 04:58 | Normal | 511.4 | 458.8 | 423.8 | 466.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 60 | 59.97 | 535 | 1 | 35 | 51328.9 | 4090 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:03 | Normal | 553.9 | 554.9 | 350.2 | 220.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.2 | 224.4 | 229 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 640 | 1 | 37.2 | 51329 | 4090 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:08 | Normal | 484.7 | 577.5 | 346.1 | 200.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.8 | 226.2 | 228.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.91 | 743 | 1 | 38.7 | 51329 | 4090 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:13 | Normal | 442.5 | 455.3 | 201.7 | 199.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.6 | 226.6 | 227.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 60.12 | 59.86 | 60.04 | 761 | 1 | 39.8 | 51329.1 | 4090 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:18 | Normal | 238.5 | 369.2 | 200.5 | 203.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 224.6 | 228 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 711 | 1 | 40.5 | 51329.2 | 4091 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:23 | Normal | 199.3 | 305.5 | 199.8 | 199.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 225 | 229.4 | 2 | 1.6 | 2 | 60.06 | 59.97 | 60.02 | 713 | 1 | 41.1 | 51329.2 | 4091 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:28 | Normal | 261.4 | 370.2 | 199.4 | 201.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 227 | 226 | 227.2 | 1.9 | 1.4 | 2 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 845 | 1 | 41.7 | 51329.3 | 4091 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:33 | Normal | 387.3 | 453.6 | 200.7 | 248.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 227 | 225.2 | 228.4 | 2.8 | 1.5 | 2.9 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 1138 | 1 | 42.2 | 51329.4 | 4091 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:38 | Normal | 594.1 | 623 | 202.1 | 305.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 227 | 224.8 | 229.2 | 4.3 | 1.5 | 4.3 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 1735 | 1 | 42.8 | 51329.5 | 4091 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:43 | Normal | 603.6 | 630.2 | 203.1 | 216.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 226.8 | 225.4 | 228.4 | 5.3 | 1.6 | 5.2 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 2135 | 1 | 43.2 | 51329.6 | 4091 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:48 | Normal | 647 | 670.2 | 199 | 376.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 226.8 | 225.2 | 230 | 7.3 | 1.7 | 7.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 2877 | 1 | 43.7 | 51329.9 | 4091 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:53 | Normal | 634.4 | 640.9 | 243.4 | 388.9 | 2 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 226.6 | 226.2 | 229.4 | 9 | 1.5 | 9 | 60.03 | 60.07 | 59.97 | 3585 | 1 | 44.2 | 51330.1 | 4091 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:58 | Normal | 609.5 | 672.9 | 201.1 | 252.4 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 226.8 | 225.6 | 229.8 | 10.4 | 1.6 | 10.4 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 4062 | 1 | 44.6 | 51330.4 | 4091 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:03 | Normal | 646.2 | 666.4 | 201.5 | 399.4 | 3 | 2.9 | 0.5 | 1 | 226.8 | 225.2 | 229.8 | 12.9 | 1.5 | 12.8 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 4931 | 1 | 45.1 | 51330.8 | 4091 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:08 | Normal | 656 | 642.4 | 223.7 | 353.1 | 3.6 | 3.5 | 0.6 | 1.2 | 226.4 | 225.4 | 230.8 | 15.2 | 1.6 | 15.1 | 59.95 | 59.87 | 59.91 | 5832 | 1 | 45.6 | 51331.3 | 4091 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:13 | Normal | 652 | 654.4 | 223.5 | 476.6 | 4.8 | 4.2 | 0.8 | 1.5 | 226.2 | 225.8 | 230.6 | 19.7 | 1.6 | 19.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7218 | 1 | 46.1 | 51331.8 | 4091 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:18 | Normal | 646.6 | 685 | 302.4 | 597.6 | 6.2 | 4.5 | 1 | 1.8 | 226.4 | 225.8 | 231.8 | 24.4 | 1.6 | 24.3 | 60 | 59.96 | 59.97 | 8904 | 1 | 46.6 | 51332.5 | 4092 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:23 | Normal | 630.7 | 636.5 | 338.1 | 613.1 | 8.1 | 6.4 | 1 | 2.1 | 227 | 225.8 | 232.2 | 31.9 | 1.4 | 31.8 | 60.02 | 60.11 | 60.1 | 10786 | 1 | 47.3 | 51333.3 | 4092 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:28 | Wait | 758.7 | 760.8 | 704.2 | 711.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 51333.8 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:33 | Wait | 751.8 | 754.7 | 702.8 | 705.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 51333.8 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:38 | Wait | 748.5 | 751.1 | 702.8 | 702.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 51333.9 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:43 | Wait | 748.3 | 748 | 700.7 | 702.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 51333.9 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:48 | Wait | 748.8 | 750 | 702.9 | 702.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 51333.9 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:53 | Wait | 748.9 | 749.2 | 702.3 | 702.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.8 | 51334 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:58 | Wait | 752 | 752.6 | 704.9 | 704.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 51334.5 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:03 | Wait | 756.3 | 756.5 | 709 | 710.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 51334.5 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:08 | Wait | 757.3 | 757.5 | 712.4 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 51334.5 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:13 | Wait | 750.8 | 751.3 | 708.1 | 705.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.6 | 51334.5 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:18 | Wait | 734.5 | 734.2 | 689.7 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 51334.5 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:23 | Wait | 732.7 | 731.9 | 685.9 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 51334.5 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:28 | Normal | 609.9 | 631.1 | 424.4 | 592.3 | 6.6 | 6.3 | 1.6 | 1.8 | 228 | 226.6 | 233.2 | 29.2 | 1.3 | 29.3 | 60.06 | 60.07 | 59.98 | 10013 | 1 | 48.2 | 51335.1 | 4092 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:33 | Normal | 605.2 | 601.2 | 453.6 | 564.6 | 6.2 | 6.1 | 1.5 | 1.9 | 226.8 | 226.8 | 232.6 | 29.9 | 1.4 | 30 | 59.99 | 60.12 | 60.04 | 9461 | 1 | 48.5 | 51335.9 | 4092 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:38 | Normal | 625.5 | 581.9 | 384.6 | 570.4 | 6.3 | 6.6 | 1.6 | 2 | 226.8 | 228.4 | 232.8 | 28.9 | 1.4 | 28.9 | 60.04 | 60.06 | 60.08 | 9783 | 1 | 49 | 51336.7 | 4092 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:43 | Wait | 750.8 | 751.2 | 704.8 | 706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 51337.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:48 | Wait | 754.8 | 756.3 | 708.9 | 709.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 51337.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:53 | Wait | 754.4 | 756.8 | 711.5 | 708.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.1 | 51337.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:58 | Wait | 729.9 | 730 | 683.2 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.9 | 51337.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:03 | Wait | 731.9 | 737.1 | 694.7 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.8 | 51337.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:08 | Wait | 718.7 | 718.1 | 673 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 51337.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:13 | Normal | 595.3 | 569.3 | 475.8 | 581.5 | 6.7 | 6.9 | 1.6 | 1.8 | 225.2 | 227.2 | 231.4 | 30.5 | 1.4 | 30.6 | 59.98 | 60.03 | 59.95 | 9845 | 1 | 49.5 | 51338 | 4092 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:18 | Wait | 730.9 | 730.9 | 684.6 | 686.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 1162 | 0 | 49.9 | 51338.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:23 | Wait | 738.6 | 738.8 | 692.7 | 693.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.5 | 51338.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:28 | Wait | 730.1 | 730.9 | 685.4 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 51338.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:33 | Normal | 597.6 | 587.7 | 563.2 | 545.9 | 6.9 | 7 | 1.7 | 2 | 225.6 | 227.6 | 232.4 | 33.3 | 1.4 | 33.2 | 60.08 | 59.99 | 60.05 | 10378 | 1 | 49.5 | 51339.1 | 4092 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:38 | Wait | 739.4 | 741.3 | 695.3 | 694.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 51339.2 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:43 | Wait | 746.1 | 747.3 | 700.6 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.3 | 51339.2 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:48 | Wait | 739.4 | 743.5 | 698.4 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 51339.2 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:53 | Wait | 733.9 | 735.2 | 688.4 | 689.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 51339.2 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:58 | Wait | 743.2 | 742.7 | 696.9 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 51339.2 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:03 | Wait | 742.9 | 743.8 | 698.1 | 698.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 51339.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:08 | Wait | 721.2 | 719.8 | 673.7 | 679.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 51339.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:13 | Wait | 738.5 | 737.2 | 691.5 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.6 | 51339.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:18 | Wait | 726.9 | 726.8 | 678.4 | 683.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 51339.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:23 | Wait | 716.7 | 720.5 | 674.9 | 672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 51339.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:28 | Wait | 728.3 | 729.8 | 683.1 | 684.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 51339.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:33 | Wait | 729.9 | 730.8 | 684.5 | 686.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 51339.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:38 | Wait | 728.7 | 730.3 | 684.7 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 51339.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:43 | Wait | 730.3 | 730.1 | 683.5 | 686.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 51339.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:48 | Wait | 721.2 | 721.3 | 676.1 | 678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 51339.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:53 | Wait | 717.3 | 717.7 | 672.8 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 51339.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:58 | Wait | 699.4 | 708.9 | 672 | 659.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 51339.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:03 | Wait | 714.2 | 716 | 671.2 | 672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 51339.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:08 | Wait | 713.8 | 714.9 | 670 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 51339.3 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:13 | Wait | 713.9 | 716.7 | 663.6 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 51339.4 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:18 | Wait | 712.5 | 712.4 | 668.9 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 51339.4 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:23 | Wait | 716.8 | 717.3 | 672.7 | 672.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 51339.4 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:28 | Wait | 693.1 | 699.9 | 653.9 | 652.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 51339.4 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:33 | Wait | 707.3 | 705.1 | 660.6 | 667.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 51339.4 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:38 | Normal | 655.2 | 653.1 | 636.9 | 635.4 | 7 | 8.6 | 0.6 | 0.5 | 226.8 | 228.6 | 233.2 | 34.9 | 1.4 | 34.8 | 59.92 | 60.05 | 59.96 | 1641 | 1 | 49.5 | 51339.4 | 4092 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 3 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:43 | Wait | 700.8 | 699 | 654 | 660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 51339.5 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:48 | Wait | 699.4 | 697.8 | 653.3 | 658.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 51339.8 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:53 | Wait | 681.9 | 683.4 | 642 | 636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 51339.8 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:58 | Wait | 697.6 | 695.1 | 650.8 | 657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 51339.9 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:03 | Wait | 703.3 | 702.4 | 657.8 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 51339.9 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:08 | Normal | 665.8 | 665.8 | 647.2 | 647.8 | 8.1 | 8.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 227.6 | 235 | 38.4 | 1.6 | 38.2 | 60.08 | 59.95 | 60.04 | 1017 | 1 | 49.3 | 51339.9 | 4092 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:13 | Wait | 688.1 | 689.5 | 645.2 | 646.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 226.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 51339.9 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:18 | Wait | 716.5 | 717.5 | 673.6 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 226.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 51339.9 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:23 | Wait | 708.2 | 710.1 | 664.6 | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.3 | 51339.9 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:28 | Wait | 702.5 | 704.6 | 659 | 659.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 51339.9 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:33 | Wait | 700.7 | 701.5 | 656.9 | 658.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 51339.9 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:38 | Wait | 702.2 | 702.3 | 657.9 | 661.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 51340 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:43 | Wait | 698.3 | 697.4 | 654.3 | 658.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.3 | 51340 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:48 | Normal | 651.5 | 654 | 642.4 | 630.2 | 4.1 | 9.9 | 1 | 0.3 | 228.2 | 226.8 | 236 | 30.9 | 1.4 | 30.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 10372 | 1 | 49.2 | 51340.3 | 4092 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:53 | Normal | 613.9 | 637.1 | 595 | 617 | 7.5 | 4.3 | 0.6 | 0.4 | 227.8 | 229.2 | 233.6 | 28.3 | 1.4 | 28.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 8367 | 1 | 50 | 51340.5 | 4092 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:58 | Wait | 706.5 | 709.7 | 666.6 | 660.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 51341 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:03 | Wait | 698.9 | 701.2 | 658.2 | 654.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 1046 | 0 | 49.2 | 51341 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:08 | Wait | 687.7 | 689.9 | 647.9 | 644.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 51341 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:13 | Wait | 685.9 | 688.4 | 651.5 | 643.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46 | 51341.2 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:18 | Normal | 525.9 | 526.3 | 509.7 | 512.8 | 8.8 | 8.8 | 2.1 | 2.8 | 227.6 | 227.6 | 237 | 38.9 | 1.5 | 38.8 | 60 | 60.01 | 60 | 6409 | 1 | 49.1 | 51341.2 | 4092 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 3 | 3 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:23 | Normal | 617.9 | 618.9 | 585.1 | 585.8 | 5.5 | 5.8 | 1.4 | 1.8 | 227.4 | 229.8 | 234.6 | 30 | 1.4 | 30 | 60.06 | 59.99 | 60.12 | 10823 | 1 | 46 | 51341.5 | 4092 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:28 | Wait | 711.9 | 712.5 | 670.5 | 671.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 51341.6 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:33 | Wait | 711.4 | 713 | 670.4 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 51341.6 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:38 | Wait | 701.7 | 701 | 657.7 | 659.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 51341.6 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:43 | Wait | 663.1 | 663.9 | 621.5 | 622.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.88 | 59.91 | 0 | 0 | 47.8 | 51341.7 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:48 | Wait | 674 | 675.5 | 633 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4966 | 0 | 49.9 | 51341.7 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:53 | Wait | 727.1 | 727.8 | 682.9 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.6 | 51341.7 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:58 | Wait | 703.8 | 704.3 | 661.5 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 51341.7 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:03 | Wait | 694.8 | 694.6 | 652 | 651.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 51341.7 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:08 | Wait | 697.2 | 691.1 | 643.8 | 654.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50.1 | 51341.7 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:13 | Normal | 547.4 | 549.8 | 509.4 | 531.4 | 7.5 | 7.6 | 1.8 | 2.4 | 226 | 226.4 | 232.4 | 33 | 1.4 | 33 | 60.08 | 59.99 | 60.02 | 10501 | 1 | 48.8 | 51341.9 | 4093 | 2.3 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:18 | Normal | 685.3 | 682.2 | 634.1 | 639.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 226.2 | 230.4 | 16.3 | 1.8 | 15.9 | 60.01 | 59.93 | 59.99 | 46 | 1 | 45.7 | 51342.2 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:23 | Wait | 702.9 | 702.1 | 658.9 | 661.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 51342.2 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:28 | Wait | 698.5 | 698.8 | 655.7 | 656.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.8 | 51342.2 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:33 | Wait | 693.8 | 693.1 | 650.3 | 653.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 51342.2 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:38 | Wait | 699.3 | 699.6 | 656.7 | 658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 51342.2 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:43 | Wait | 700 | 700.5 | 657.6 | 657.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 51342.2 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:48 | Wait | 698.2 | 698.6 | 655.7 | 654.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 220.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 51342.2 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:53 | Normal | 549 | 547 | 549.4 | 511.7 | 7.4 | 8 | 1.5 | 2.6 | 224.6 | 225.4 | 231.2 | 35.1 | 1.4 | 35.1 | 60.02 | 59.94 | 59.94 | 10523 | 1 | 47.2 | 51342.3 | 4093 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:58 | Wait | 714.7 | 713.6 | 669.7 | 672.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 51342.3 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:03 | Wait | 715.4 | 715.6 | 672.9 | 673.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 45.1 | 51342.3 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:08 | Wait | 711.6 | 705.2 | 655.9 | 666.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 51342.3 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:13 | Wait | 709.7 | 709.7 | 666.9 | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.5 | 51342.3 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:18 | Wait | 708.9 | 709.2 | 665.9 | 664.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 51342.3 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:23 | Wait | 699.3 | 700.3 | 657.9 | 654.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.4 | 51342.3 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:28 | Wait | 703.3 | 706.5 | 663.1 | 659.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 51342.4 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:33 | Wait | 715.8 | 716.2 | 670.4 | 671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 229.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 51342.4 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:38 | Normal | 694 | 694.5 | 650.8 | 649.1 | 2.3 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 226 | 224.2 | 231.4 | 24.1 | 1.7 | 23.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 170 | 1 | 50 | 51342.4 | 4093 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:43 | Wait | 711 | 712 | 669.2 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 51342.4 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:48 | Wait | 712.7 | 714.1 | 671.3 | 669.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.5 | 51342.4 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:53 | Wait | 712 | 712.6 | 669.7 | 668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 222.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49 | 51342.4 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:58 | Wait | 715.4 | 715.6 | 673.7 | 671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 45.5 | 51342.4 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:03 | Wait | 726.4 | 727.5 | 682.2 | 684.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 51342.8 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:08 | Wait | 717.4 | 717.8 | 674.5 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.8 | 51342.8 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:13 | Wait | 717.7 | 718.8 | 674.6 | 673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 51342.8 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:18 | Wait | 714.3 | 714.8 | 672.2 | 669.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 51342.8 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:23 | Wait | 709.5 | 709.9 | 667.2 | 665.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 45.9 | 51342.9 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:28 | Normal | 563.4 | 541.9 | 481.7 | 486.2 | 4 | 4.3 | 0.8 | 1.4 | 224.2 | 223 | 228.6 | 18.7 | 1.3 | 18.7 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 6313 | 1 | 49.5 | 51343.1 | 4093 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:33 | Normal | 594.5 | 598.1 | 485.4 | 455.4 | 3.9 | 4.1 | 0.6 | 1.5 | 223.8 | 222.8 | 227.4 | 18.6 | 1.3 | 18.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 6446 | 1 | 48 | 51343.7 | 4093 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:38 | Wait | 729.4 | 730.7 | 684.4 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.9 | 51343.9 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:43 | Wait | 726.3 | 728.1 | 682.3 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 51343.9 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:48 | Normal | 590.3 | 573.1 | 549.3 | 563.1 | 6.3 | 7.8 | 0.7 | 3 | 222.8 | 223.4 | 229 | 34.6 | 1.4 | 34.7 | 59.98 | 60.08 | 60.08 | 10710 | 1 | 47.9 | 51344.4 | 4093 | 1.3 | 2.8 | 2 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 0 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:53 | Normal | 608.3 | 618.1 | 478.2 | 597.6 | 5.5 | 6.5 | 0.9 | 2.3 | 223.6 | 223.6 | 228.2 | 28.6 | 1.4 | 28.7 | 59.98 | 59.9 | 59.97 | 9552 | 1 | 46.1 | 51345.2 | 4093 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:58 | Normal | 601.3 | 553.3 | 484.1 | 581.2 | 4.8 | 6 | 0.8 | 2.1 | 223 | 223.6 | 227.6 | 24.9 | 1.3 | 25 | 59.98 | 60.01 | 60.05 | 8354 | 1 | 46.6 | 51346 | 4093 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:03 | Normal | 575.5 | 598.5 | 402.5 | 465 | 3.5 | 3.8 | 0.7 | 1.3 | 225.2 | 221.8 | 228.2 | 16.2 | 1.3 | 16.2 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 5673 | 1 | 50.1 | 51346.6 | 4093 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:08 | Normal | 603 | 617.6 | 238.3 | 502.4 | 3.3 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 224.4 | 223.4 | 228 | 16.4 | 1.4 | 16.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 5957 | 1 | 49.7 | 51347.1 | 4093 | 1 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:13 | Normal | 581.1 | 605.9 | 228.8 | 421.8 | 3.4 | 3.8 | 0.6 | 1.3 | 224.4 | 224.6 | 228.6 | 15.5 | 1.4 | 15.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5517 | 1 | 49.3 | 51347.5 | 4093 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:18 | Normal | 596.3 | 609.9 | 342.3 | 453.6 | 4.8 | 5.6 | 1.1 | 2.5 | 225.4 | 223.8 | 228.4 | 24.3 | 1.4 | 24.4 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 8297 | 1 | 48.9 | 51348.1 | 4093 | 1 | 2.2 | 1.3 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:23 | Normal | 613.3 | 620.9 | 360.8 | 409.6 | 4.8 | 5.5 | 1 | 2.4 | 224.6 | 224.2 | 228.6 | 23.5 | 1.4 | 23.6 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 8055 | 1 | 48.5 | 51348.8 | 4093 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:28 | Normal | 614.6 | 616.5 | 316.6 | 392 | 4.8 | 5.5 | 1.1 | 2.4 | 225 | 223 | 228 | 23.7 | 1.3 | 23.8 | 59.95 | 60 | 59.97 | 8099 | 1 | 48 | 51349.5 | 4093 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:33 | Normal | 598.5 | 607.2 | 315.7 | 396 | 4.8 | 5.6 | 1.2 | 2.6 | 225.4 | 222 | 229 | 24.2 | 1.2 | 24.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 8148 | 1 | 47.3 | 51350.1 | 4094 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:38 | Normal | 624.5 | 614 | 363.9 | 397.8 | 4.3 | 5 | 1 | 2.3 | 224.4 | 224.6 | 228.8 | 21.5 | 1.4 | 21.4 | 59.95 | 59.85 | 59.91 | 7653 | 1 | 46.7 | 51350.8 | 4094 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:43 | Normal | 637.7 | 583.1 | 210.8 | 501.2 | 2.7 | 3.5 | 0.5 | 1.3 | 224.6 | 223.4 | 227.4 | 14.2 | 1.4 | 14.2 | 60.07 | 60.12 | 60.06 | 5271 | 1 | 46.1 | 51351.3 | 4094 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:48 | Normal | 615.9 | 569.4 | 283.7 | 396.2 | 2.1 | 2.7 | 0.3 | 1 | 225.2 | 223 | 226.6 | 11 | 1.4 | 10.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 4051 | 1 | 45.1 | 51351.7 | 4094 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:53 | Normal | 584.9 | 607.4 | 298.9 | 426.7 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 225 | 225.4 | 228 | 9.5 | 1.4 | 9.5 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 3559 | 1 | 45.4 | 51352 | 4094 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:58 | Normal | 585.3 | 582.3 | 201.5 | 484.5 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 225.4 | 225 | 228 | 8 | 1.3 | 8.1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 3045 | 1 | 46.1 | 51352.3 | 4094 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:03 | Normal | 584.3 | 551.8 | 201.8 | 284.8 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.5 | 225.8 | 224.6 | 229 | 6.9 | 1.3 | 7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2598 | 1 | 46.8 | 51352.5 | 4094 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:08 | Normal | 578.2 | 620 | 223.8 | 200.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 226.4 | 225.2 | 227.2 | 5.9 | 1.5 | 5.8 | 60 | 60.02 | 60.04 | 2295 | 1 | 48.8 | 51352.8 | 4094 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:13 | Normal | 633.8 | 652.2 | 199.8 | 335.7 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 226.8 | 224.8 | 228.2 | 5.8 | 1.6 | 5.7 | 59.97 | 60.01 | 60 | 2413 | 1 | 49.8 | 51352.9 | 4094 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:18 | Normal | 601.3 | 620.1 | 199.4 | 275.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 226.6 | 226.8 | 227.8 | 5.7 | 1.5 | 5.6 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 2214 | 1 | 49.3 | 51353.1 | 4094 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:23 | Normal | 619.8 | 624.6 | 202.3 | 298.8 | 0.6 | 1 | 0 | 0.2 | 226.2 | 228.4 | 227.8 | 5 | 1.5 | 5 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 2046 | 1 | 48.8 | 51353.3 | 4094 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:28 | Normal | 581.1 | 604 | 208 | 267.3 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 226.2 | 224.6 | 227.4 | 4.3 | 1.4 | 4.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1710 | 1 | 48.2 | 51353.5 | 4094 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:33 | Normal | 432.1 | 465.3 | 201.3 | 204.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 227.4 | 2.8 | 1.4 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1212 | 1 | 47.1 | 51353.6 | 4095 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:38 | Normal | 505 | 591.1 | 202.3 | 213.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 225 | 228.2 | 3.1 | 1.4 | 2.9 | 60.24 | 60.03 | 60.08 | 1094 | 1 | 45.4 | 51353.7 | 4095 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:43 | Normal | 287.8 | 403 | 209.8 | 201.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 226.8 | 228.6 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 703 | 1 | 48.1 | 51353.8 | 4095 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:48 | Normal | 200 | 213.4 | 197.7 | 210.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.8 | 224.8 | 228.6 | 3 | 1.4 | 2.1 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 488 | 1 | 49.6 | 51353.8 | 4095 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:53 | Normal | 198.9 | 227.1 | 235.4 | 311.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 228.4 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 475 | 1 | 48.8 | 51353.9 | 4095 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:58 | Normal | 216.9 | 342.3 | 235 | 277.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.4 | 229 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.01 | 60.05 | 416 | 1 | 47.7 | 51353.9 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 18:03 | Normal | 198.7 | 329.9 | 200.1 | 259.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 228.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 369 | 1 | 45.8 | 51353.9 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 18:08 | Normal | 182.5 | 198.7 | 199 | 218.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.2 | 229.8 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 59.97 | 60.03 | 60 | 346 | 1 | 48.8 | 51354 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 18:13 | Normal | 221.7 | 209.5 | 201.4 | 227.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 227.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 326 | 1 | 49.3 | 51354 | 4095 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 18:18 | Normal | 194.8 | 192.2 | 201.8 | 336.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.4 | 226.4 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 329 | 1 | 48 | 51354 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 18:23 | Normal | 206 | 197 | 197.8 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.8 | 225.8 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 59.82 | 59.98 | 59.91 | 324 | 1 | 45.5 | 51354 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 18:28 | Normal | 201.1 | 200.2 | 165.1 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 226.4 | 2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.96 | 59.96 | 348 | 1 | 49.8 | 51354.1 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0