## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-22 04:49 | Wait | 591.6 | 591.7 | 522.1 | 523.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 33.8 | 96511.3 | 5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 04:54 | Wait | 655.2 | 655.3 | 552 | 555.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 219.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37.4 | 96511.3 | 5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 04:59 | Normal | 518.6 | 589.1 | 481.8 | 442.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 218.6 | 218.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 668 | 1 | 39.4 | 96511.4 | 5904 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:04 | Normal | 529.1 | 608.9 | 544.5 | 448.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.6 | 219 | 218 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 777 | 1 | 41.4 | 96511.4 | 5904 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:09 | Normal | 450.9 | 629.5 | 504.5 | 534.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 217.4 | 219 | 218.2 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 855 | 1 | 43 | 96511.5 | 5904 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:14 | Normal | 439.2 | 628.6 | 473.9 | 532.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.6 | 218.8 | 218.4 | 2 | 1.5 | 1.6 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 962 | 1 | 44.1 | 96511.6 | 5905 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:19 | Normal | 428.5 | 662.7 | 519.9 | 517 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.8 | 218.2 | 218.4 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 1042 | 1 | 45 | 96511.7 | 5905 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:24 | Normal | 509.3 | 603.5 | 556.7 | 464.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 217.6 | 219.2 | 218 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1184 | 1 | 45.7 | 96511.8 | 5905 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:29 | Normal | 567.2 | 645.7 | 521 | 570.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 217.4 | 217.4 | 218.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 1263 | 1 | 46.2 | 96511.9 | 5905 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:34 | Normal | 612.7 | 648 | 540.6 | 494.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 217.2 | 218.6 | 218.2 | 3 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.05 | 1537 | 1 | 46.7 | 96512 | 5905 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:39 | Normal | 626.1 | 617.1 | 484.7 | 450.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 217.4 | 219 | 218.2 | 3 | 3.3 | 3 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 1840 | 1 | 47.2 | 96512.1 | 5905 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:44 | Normal | 659.8 | 678.5 | 546.4 | 446.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 217.6 | 219 | 218.8 | 4.1 | 4 | 3.5 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 2340 | 1 | 47.7 | 96512.3 | 5905 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:49 | Normal | 646.4 | 673.3 | 566.4 | 467.3 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 218 | 218.6 | 218.8 | 5 | 5.1 | 5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2982 | 1 | 48.1 | 96512.5 | 5905 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:54 | Normal | 675.4 | 675.2 | 562.9 | 481.1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 218.2 | 219.4 | 219 | 6 | 6 | 5.8 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 3686 | 1 | 48.5 | 96512.8 | 5905 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 05:59 | Normal | 675.7 | 700.9 | 567.8 | 494 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1 | 218 | 219.2 | 218.8 | 7.4 | 6.9 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4378 | 1 | 49 | 96513.1 | 5905 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:04 | Normal | 680.3 | 685.2 | 574.7 | 482.2 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 218.2 | 218.8 | 219.6 | 8.4 | 8.2 | 7.7 | 60 | 60 | 60.01 | 5107 | 1 | 49.4 | 96513.5 | 5905 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:09 | Normal | 680.4 | 684.3 | 575.7 | 448 | 2.4 | 2.7 | 2 | 1.6 | 218.2 | 219.4 | 219.4 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6083 | 1 | 49.9 | 96514 | 5905 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:14 | Normal | 693.4 | 685.2 | 577.9 | 486.2 | 3.1 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 218.4 | 220.4 | 219.6 | 12.2 | 11.7 | 11.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7591 | 1 | 47.7 | 96514.6 | 5906 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:19 | Normal | 703.3 | 686.2 | 582.5 | 476.8 | 3.8 | 4.2 | 2.6 | 2.3 | 218.4 | 220 | 219.6 | 14.3 | 13.9 | 13.5 | 60.08 | 60.06 | 60.05 | 8918 | 1 | 49.6 | 96515.2 | 5906 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:24 | Normal | 698.5 | 693.3 | 594.8 | 497 | 5 | 5.5 | 2.8 | 2.8 | 219 | 220.2 | 219.8 | 17.2 | 17 | 17.3 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 10672 | 1 | 47.5 | 96516.1 | 5906 | 2.7 | 3.1 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:29 | Normal | 691.4 | 689.3 | 569.7 | 511 | 5.8 | 6.2 | 3 | 3.1 | 219.6 | 220.4 | 220.4 | 18.9 | 18.9 | 18.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11854 | 1 | 48 | 96517 | 5906 | 3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:34 | Normal | 692.4 | 690.2 | 595.9 | 499.5 | 6 | 6.4 | 2.8 | 3.3 | 219.4 | 220.4 | 220.4 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 12167 | 1 | 49.4 | 96518 | 5906 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:39 | Normal | 675.8 | 666.5 | 584.9 | 484.8 | 5.5 | 6 | 3 | 3.3 | 219 | 220 | 219.8 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11606 | 1 | 48.6 | 96519 | 5906 | 2.9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:44 | Normal | 680.8 | 688.4 | 593.5 | 465.1 | 6 | 6.3 | 3.3 | 3.6 | 218.8 | 220 | 219.6 | 20.2 | 19.9 | 19.5 | 60 | 60.07 | 60.04 | 12139 | 1 | 47.9 | 96520 | 5906 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:49 | Normal | 690.5 | 684.3 | 510.6 | 521.8 | 5.8 | 6.2 | 4.3 | 3.3 | 218.8 | 219.2 | 219.8 | 20.2 | 19.7 | 19.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12401 | 1 | 47.1 | 96521 | 5906 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 1.3 | 3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:54 | Normal | 702 | 692.2 | 561.8 | 519.9 | 5.5 | 5.9 | 4.1 | 3.3 | 218.4 | 219.2 | 219.6 | 19 | 19.3 | 17.9 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 11135 | 1 | 46.5 | 96521.9 | 5906 | 3 | 3.2 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 1.3 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 06:59 | Normal | 691.7 | 688.6 | 578 | 537.1 | 5.4 | 5.8 | 4 | 3 | 218.6 | 220.4 | 219.2 | 19.2 | 19 | 19.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11943 | 1 | 45.7 | 96522.8 | 5906 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 1 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:04 | Normal | 693.4 | 691.2 | 578.1 | 519.4 | 7.3 | 7.8 | 4.9 | 4 | 219 | 220.2 | 220.2 | 25.1 | 25 | 24.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 15442 | 1 | 44.9 | 96523.9 | 5906 | 3.9 | 4.1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3.9 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:09 | Normal | 686.2 | 689.3 | 586.6 | 521.9 | 9.6 | 10 | 6.3 | 5.1 | 224.8 | 225.6 | 225.8 | 31.2 | 30.9 | 30.4 | 59.96 | 60 | 59.99 | 19633 | 1 | 45.2 | 96525.3 | 5906 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 1.4 | 4.9 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:14 | Normal | 674.3 | 684.7 | 569.8 | 515.8 | 10.2 | 10.3 | 7.6 | 5.4 | 224.4 | 225.2 | 225 | 32.4 | 32.6 | 32.8 | 60 | 60 | 60.01 | 21782 | 1 | 45.8 | 96527.2 | 5907 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 2.7 | 5 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:19 | Normal | 666.3 | 672.1 | 559.8 | 486.1 | 6.4 | 6.6 | 6 | 3.9 | 222.6 | 223.2 | 223.2 | 22.5 | 22.1 | 22.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14381 | 1 | 46.5 | 96528.7 | 5907 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0 | 2.7 | 3.2 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:24 | Normal | 656.3 | 672.1 | 559.6 | 468 | 5 | 5.1 | 4.9 | 3.1 | 222 | 222.4 | 222.8 | 18 | 17.6 | 17.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11405 | 1 | 47.5 | 96529.8 | 5907 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:29 | Normal | 671.9 | 685.9 | 559.7 | 488 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 2.5 | 221 | 222 | 222 | 15.3 | 15.3 | 14.8 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 9610 | 1 | 48.9 | 96530.6 | 5907 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:34 | Normal | 661.4 | 685.7 | 558.8 | 473.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 2.5 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 15.3 | 14.9 | 15 | 60.08 | 60.03 | 60.04 | 9552 | 1 | 50 | 96531.4 | 5907 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:39 | Normal | 682.2 | 693.2 | 579.8 | 466 | 4 | 4.3 | 4.1 | 2.6 | 220.6 | 221.6 | 221.8 | 15.5 | 15.8 | 15.4 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 9747 | 1 | 49.7 | 96532.2 | 5907 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:44 | Normal | 664.2 | 685.6 | 576.6 | 491.9 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 3.5 | 221.4 | 222.4 | 222 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 13067 | 1 | 49.5 | 96533.2 | 5907 | 3 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:49 | Normal | 675.8 | 679.5 | 572.9 | 530.1 | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 3.3 | 222 | 222.8 | 222.4 | 23.4 | 23.4 | 22.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14703 | 1 | 49.5 | 96534.4 | 5907 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:54 | Normal | 673.1 | 679.3 | 520.6 | 494.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 8 | 223.6 | 224.2 | 224.4 | 44.7 | 44.8 | 44.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 30088 | 1 | 46.7 | 96536.5 | 5907 | 7.1 | 7 | 0 | 6.9 | 7 | 0 | 6.6 | 7.2 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 07:59 | Normal | 647.6 | 653.4 | 546.9 | 517.1 | 7.6 | 7.6 | 7 | 4.2 | 222.2 | 222.6 | 223 | 25.9 | 25.6 | 25.4 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 15303 | 1 | 43.8 | 96538.2 | 5907 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.1 | 3.8 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:04 | Normal | 675 | 677.7 | 536.8 | 511.3 | 6.7 | 7 | 7.1 | 4 | 221.4 | 222.6 | 222.4 | 24.3 | 24.6 | 24 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 21090 | 1 | 43.5 | 96540.3 | 5907 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.9 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:09 | Normal | 645.3 | 655.1 | 541.7 | 471.9 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 3.3 | 220.4 | 221.4 | 220.4 | 19.3 | 19.6 | 19.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 12343 | 1 | 46 | 96542 | 5907 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:14 | Normal | 655.5 | 657.3 | 550.7 | 472.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 2.8 | 220 | 220.4 | 220.4 | 17.1 | 17.2 | 17 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10585 | 1 | 45.7 | 96542.9 | 5908 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:19 | Normal | 665.5 | 671.2 | 564.7 | 481.9 | 5.8 | 6 | 5.8 | 3.6 | 220.8 | 221.6 | 221.8 | 21.3 | 20.7 | 20.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 13092 | 1 | 46.5 | 96544 | 5908 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3 | 3 | 2.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:24 | Normal | 678.2 | 675.4 | 563.8 | 484.1 | 5.7 | 6 | 5.8 | 3.6 | 220.2 | 221.2 | 221.4 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13362 | 1 | 47.4 | 96545.1 | 5908 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:29 | Normal | 664.7 | 668.3 | 567.9 | 471.2 | 4.8 | 5.1 | 5 | 3 | 219.6 | 220.2 | 220.4 | 18 | 17.8 | 17.8 | 60 | 60.04 | 60.03 | 11305 | 1 | 48 | 96546.1 | 5908 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:34 | Normal | 685.4 | 681.4 | 572 | 486.3 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 3.2 | 220.2 | 220.6 | 220.8 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 11494 | 1 | 48.7 | 96547 | 5908 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:39 | Normal | 684.8 | 683.5 | 552.8 | 488 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 3.5 | 220.6 | 221.2 | 221 | 19.8 | 19.6 | 19.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 12206 | 1 | 49.4 | 96548 | 5908 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:44 | Normal | 680.3 | 682.2 | 573.5 | 480.8 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 4.4 | 221.4 | 222 | 222.4 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15745 | 1 | 50 | 96549.1 | 5908 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.3 | 3.6 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:49 | Normal | 664.2 | 678.2 | 565.8 | 555.1 | 8 | 8 | 7.8 | 3.8 | 222 | 222.2 | 222.8 | 27.5 | 27.6 | 27 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 17727 | 1 | 49.9 | 96551 | 5908 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.1 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:54 | Normal | 671.4 | 670.3 | 567.8 | 513.1 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 4.3 | 222.4 | 222.4 | 222.6 | 27.9 | 27.7 | 28.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 17875 | 1 | 49.8 | 96552.5 | 5908 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.5 | 4 | 0 | 3.8 | 4.1 | 2.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 08:59 | Normal | 658.4 | 697.6 | 534.9 | 472.1 | 14.2 | 12.8 | 14 | 9.5 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 46.8 | 46.3 | 46.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 24607 | 1 | 49.5 | 96554.6 | 5908 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.9 | 7.1 | 5.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:04 | Normal | 668.2 | 644.1 | 554.6 | 533.7 | 15.4 | 16.2 | 15.3 | 9.7 | 223.8 | 224.6 | 224.4 | 52.6 | 53 | 52.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 34862 | 1 | 49.3 | 96556.9 | 5908 | 7.9 | 8.1 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 7.6 | 7.9 | 5.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:09 | Normal | 627.7 | 645.8 | 553.2 | 458.1 | 10 | 9.7 | 9 | 5.3 | 222.6 | 223 | 223.2 | 32 | 32.2 | 31.7 | 60.01 | 60 | 60.04 | 17080 | 1 | 49.1 | 96558.5 | 5908 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.1 | 4.2 | 3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:14 | Normal | 654.2 | 663.3 | 573.4 | 536 | 10.5 | 11.2 | 10 | 6.2 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 36.3 | 36.4 | 36.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 29384 | 1 | 48.7 | 96560.8 | 5909 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.6 | 6.9 | 0 | 4.5 | 5 | 3.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:19 | Normal | 631.1 | 570.2 | 557.6 | 447.9 | 7.4 | 8.3 | 7.7 | 5.8 | 222 | 222.4 | 222.4 | 25.8 | 25.8 | 25.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19725 | 1 | 45.5 | 96563.1 | 5909 | 4 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:24 | Normal | 650.4 | 646.1 | 548.8 | 476 | 8.8 | 9 | 8.6 | 5.8 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 30.1 | 29.8 | 30.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19295 | 1 | 49 | 96564.6 | 5909 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 3.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:29 | Normal | 648.3 | 651.2 | 556.5 | 524.8 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | 5.8 | 222.6 | 222.4 | 222.8 | 33.1 | 32.5 | 32.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21347 | 1 | 48.7 | 96566.2 | 5909 | 5 | 5.2 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 4.6 | 4.8 | 3.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:34 | Normal | 661.2 | 655.8 | 554.4 | 530.4 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 6.6 | 222.8 | 223 | 223.6 | 37.2 | 36.6 | 36.5 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 23642 | 1 | 48.4 | 96568.1 | 5909 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5.7 | 3.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:39 | Normal | 654.3 | 666.3 | 554.5 | 535.8 | 12.2 | 11.9 | 12.2 | 7.6 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 42.1 | 41.5 | 41.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 26823 | 1 | 48.1 | 96570.1 | 5909 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6 | 6.3 | 4.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:44 | Normal | 611.6 | 665.5 | 527.7 | 500.4 | 14 | 13.6 | 13.1 | 8.8 | 223.8 | 224 | 224.6 | 43.9 | 44.2 | 43.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 28172 | 1 | 47.5 | 96572.5 | 5909 | 7 | 7.3 | 0 | 7 | 6.7 | 0 | 6.3 | 7.1 | 5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:49 | Normal | 637.5 | 653.6 | 548.9 | 529.1 | 13.9 | 13.6 | 13.5 | 8.9 | 223.8 | 224.2 | 224.4 | 45.7 | 45.3 | 45.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 29620 | 1 | 46.4 | 96575 | 5909 | 7 | 7.3 | 0 | 6.9 | 7 | 0 | 6.8 | 6.7 | 5.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:54 | Normal | 618.4 | 637 | 518.8 | 510.8 | 14.5 | 14.1 | 14.5 | 9.5 | 223.6 | 224.2 | 224.6 | 47.4 | 48 | 47.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 30769 | 1 | 45 | 96577.5 | 5909 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.2 | 7.3 | 5.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 09:59 | Normal | 634.3 | 615.3 | 531.7 | 519.1 | 15.4 | 14.4 | 15.1 | 9.8 | 224 | 224.4 | 225.2 | 48.9 | 48.3 | 48.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 29842 | 1 | 46.9 | 96580.1 | 5909 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.1 | 7 | 0 | 7.5 | 7.8 | 5.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:04 | Normal | 632.3 | 635.2 | 526.7 | 512 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 10.8 | 224.4 | 224.8 | 225.4 | 52.8 | 52.9 | 52.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 34149 | 1 | 45.7 | 96582.9 | 5909 | 8.3 | 8.2 | 0 | 8.4 | 8.2 | 0 | 8.2 | 8.2 | 6.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:09 | Normal | 631.5 | 636.3 | 527.8 | 517.1 | 17.4 | 17 | 16.9 | 11.5 | 224.2 | 224.6 | 225.4 | 55.6 | 55.6 | 55.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 36310 | 1 | 45.6 | 96585.5 | 5909 | 8.8 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.7 | 6.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:14 | Normal | 651.2 | 633.6 | 536.7 | 464.2 | 9.3 | 13 | 8.5 | 6 | 222.2 | 223 | 223.4 | 34.1 | 33.9 | 33.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 20895 | 1 | 45.6 | 96587.6 | 5910 | 4.6 | 5.1 | 0 | 5.9 | 7.2 | 0 | 4.2 | 4.3 | 3.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:19 | Normal | 616.7 | 626.4 | 517.9 | 502.3 | 18.3 | 18 | 17.7 | 12 | 224.6 | 225.6 | 226 | 57 | 57 | 56.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 37202 | 1 | 45.3 | 96590.3 | 5910 | 9.2 | 9.1 | 0 | 9.2 | 9 | 0 | 8.9 | 9 | 7.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:24 | Normal | 628.3 | 633.1 | 525.5 | 509.7 | 20 | 19.7 | 19.7 | 13.2 | 225.4 | 226.2 | 226.2 | 63.5 | 63.3 | 63 | 60 | 60.04 | 60.02 | 41357 | 1 | 45.7 | 96592.9 | 5910 | 10 | 10.2 | 0 | 10.2 | 10 | 0 | 9.9 | 10 | 7.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:29 | Normal | 619.4 | 640.3 | 516.7 | 438.9 | 20.7 | 19.1 | 20.2 | 15 | 225 | 225.8 | 225.8 | 63.3 | 63.6 | 63.3 | 60 | 59.96 | 59.98 | 40747 | 1 | 46.3 | 96596.2 | 5910 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.2 | 9.3 | 0 | 10.1 | 10 | 8.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:34 | Normal | 606.9 | 623.2 | 508.8 | 495 | 20.1 | 19.4 | 19.7 | 13.2 | 224.8 | 225.8 | 225.6 | 61.9 | 61.4 | 60.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 39960 | 1 | 47.1 | 96599.5 | 5910 | 10 | 10 | 0 | 9.9 | 9.7 | 0 | 10 | 9.9 | 8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:39 | Normal | 629.6 | 612.4 | 517 | 496.4 | 18 | 18.5 | 17.4 | 12 | 224.8 | 224 | 225.2 | 57.2 | 56.8 | 56.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 35824 | 1 | 47.6 | 96602.6 | 5910 | 8.9 | 8.9 | 0 | 9.5 | 9.4 | 0 | 8.7 | 9.1 | 7.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:44 | Normal | 606.8 | 638.4 | 504.5 | 490 | 17.3 | 16.5 | 18 | 11.9 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 53.5 | 54.1 | 53.9 | 60 | 60.02 | 60 | 36445 | 1 | 47.7 | 96605.7 | 5910 | 8.9 | 8.7 | 0 | 8.3 | 8.6 | 0 | 9 | 9 | 7.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:49 | Normal | 620.3 | 617.4 | 514.4 | 504.7 | 18 | 17.8 | 17.6 | 11.8 | 225 | 225.6 | 226 | 55.9 | 55.7 | 56 | 60.05 | 60.03 | 60.07 | 36505 | 1 | 47.7 | 96608.7 | 5910 | 9 | 9 | 0 | 9.1 | 8.9 | 0 | 9 | 8.9 | 7.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:54 | Normal | 611.6 | 620.4 | 508.4 | 485.8 | 17.1 | 16.6 | 16.7 | 11 | 224.2 | 225.2 | 224.8 | 52.8 | 52.3 | 52.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 34838 | 1 | 47.8 | 96611.6 | 5910 | 8.5 | 8.9 | 0 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8.5 | 6.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 10:59 | Normal | 624.8 | 601.3 | 514.8 | 498.2 | 17.2 | 18 | 16.8 | 11.5 | 224.6 | 224.8 | 226 | 54.9 | 54.4 | 54.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 33536 | 1 | 47.7 | 96614.3 | 5910 | 8.8 | 8.9 | 0 | 9.1 | 9.1 | 0 | 8.7 | 8.8 | 7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:04 | Normal | 615.8 | 615.5 | 507 | 497.2 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 11.2 | 224.8 | 225.4 | 225.6 | 54.4 | 54.6 | 54.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 35342 | 1 | 47.7 | 96617.3 | 5910 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8.9 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:09 | Normal | 656.5 | 596.9 | 530.9 | 524.1 | 12.6 | 12.6 | 10.5 | 5.1 | 222.8 | 223.2 | 224 | 38.1 | 37.6 | 37.5 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 20646 | 1 | 47.8 | 96620.1 | 5910 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.2 | 0 | 5.6 | 5.3 | 2.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:14 | Normal | 621.4 | 639.3 | 520.9 | 463 | 7.8 | 7.5 | 8.3 | 5 | 222 | 222.6 | 223.2 | 25.7 | 25.9 | 26 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16372 | 1 | 46.8 | 96621.4 | 5911 | 4 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.3 | 4.1 | 3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:19 | Normal | 621.3 | 647.6 | 528.9 | 494.1 | 18.6 | 17.6 | 17.8 | 12 | 224.6 | 225.4 | 225.8 | 57.5 | 57.7 | 57.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 37282 | 1 | 46.5 | 96624.1 | 5911 | 9.3 | 9.3 | 0 | 9 | 8.9 | 0 | 9.2 | 9 | 7.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:24 | Normal | 615.3 | 624.4 | 515.8 | 489.1 | 17.1 | 16.7 | 16.6 | 10.9 | 224.2 | 225 | 225.4 | 52.8 | 53.2 | 52.8 | 60 | 60 | 60 | 34802 | 1 | 47.1 | 96627.1 | 5911 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.5 | 6.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:29 | Normal | 615.7 | 614.6 | 512.1 | 488.2 | 17 | 16.5 | 16.6 | 11 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 52.2 | 52.5 | 52.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 34335 | 1 | 47.3 | 96630 | 5911 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.4 | 6.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:34 | Normal | 618.6 | 613.7 | 511.3 | 483.8 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 11.5 | 224.6 | 226.2 | 225.4 | 54.3 | 54.5 | 54 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 35967 | 1 | 47.4 | 96633 | 5911 | 8.7 | 8.8 | 0 | 9 | 8.7 | 0 | 8.9 | 8.8 | 7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:39 | Normal | 625.2 | 619 | 512.9 | 479.1 | 11.5 | 14.6 | 10.1 | 7.7 | 223.6 | 224.2 | 224.2 | 38.4 | 38 | 37.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 29946 | 1 | 47.5 | 96635.8 | 5911 | 5.6 | 6 | 0 | 6.9 | 8.3 | 0 | 5.2 | 5.4 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:44 | Normal | 600.2 | 606.5 | 500.1 | 455.5 | 20.2 | 20.1 | 19.9 | 14 | 225 | 225 | 226 | 61.4 | 60.9 | 60.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 39533 | 1 | 47.5 | 96638.7 | 5911 | 10.1 | 10.2 | 0 | 10.4 | 10.1 | 0 | 10 | 10.2 | 8.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:49 | Normal | 607.9 | 594.9 | 508.3 | 459.2 | 20 | 20.2 | 19.1 | 13.6 | 225.6 | 226.4 | 226.4 | 60.2 | 59.7 | 59.7 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 39250 | 1 | 48.1 | 96642 | 5911 | 10 | 9.9 | 0 | 10.3 | 10.2 | 0 | 9.9 | 9.9 | 8.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:54 | Normal | 600.6 | 608.6 | 498.9 | 468.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 4.3 | 222.2 | 222.8 | 223.2 | 23.3 | 22.8 | 22.6 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 14721 | 1 | 48.2 | 96644.5 | 5911 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.8 | 2.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 11:59 | Normal | 620.2 | 635 | 507.7 | 464 | 20 | 19 | 19.8 | 13.6 | 225.6 | 226.2 | 226.4 | 62.2 | 61.6 | 61.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 40588 | 1 | 47.2 | 96646.7 | 5911 | 10 | 10.1 | 0 | 9.9 | 9.8 | 0 | 10 | 10 | 8.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:04 | Normal | 610.5 | 612.3 | 496.7 | 458 | 20 | 19.6 | 19.8 | 13.5 | 225.6 | 226 | 226.6 | 60.8 | 60.2 | 59.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 39167 | 1 | 47.8 | 96650.1 | 5911 | 10.1 | 10.2 | 0 | 10 | 9.8 | 0 | 10 | 10 | 8.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:09 | Normal | 606.1 | 607 | 499.6 | 457.8 | 17.8 | 17.6 | 17.3 | 11.6 | 225 | 225.4 | 226 | 53.6 | 53.7 | 53.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 35497 | 1 | 48.5 | 96653.3 | 5911 | 8.9 | 9.1 | 0 | 9 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.9 | 7.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:14 | Normal | 597 | 600.9 | 504.6 | 460.9 | 20 | 19.6 | 19.1 | 12.6 | 225.4 | 226 | 225.6 | 59.3 | 59.1 | 58.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 38500 | 1 | 48.3 | 96656.1 | 5912 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9.8 | 7.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:19 | Normal | 591.3 | 605.1 | 501.7 | 446.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 3.1 | 221.2 | 221.8 | 221.8 | 18.5 | 18.2 | 17.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11563 | 1 | 48 | 96658.1 | 5912 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:24 | Normal | 621.1 | 630 | 522.1 | 445.3 | 6 | 6 | 6 | 3.5 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 19.9 | 19.6 | 19.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12432 | 1 | 46.6 | 96659.1 | 5912 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:29 | Normal | 620.5 | 636.5 | 517.7 | 430.9 | 21.6 | 20.5 | 21.5 | 14.8 | 225.4 | 225.2 | 226.6 | 66.8 | 66.4 | 65.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 41635 | 1 | 46.2 | 96661.7 | 5912 | 10.8 | 10.7 | 0 | 10.6 | 10.1 | 0 | 10.9 | 10.8 | 9.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:34 | Normal | 619.5 | 619.3 | 506.8 | 470.1 | 20.3 | 20 | 20.1 | 12 | 225.2 | 225.4 | 226 | 61.7 | 61.6 | 60.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 40597 | 1 | 46.8 | 96664.6 | 5912 | 10.1 | 10.3 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.3 | 10.1 | 7.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:39 | Normal | 625.2 | 593.7 | 508.9 | 428.7 | 12.5 | 19.3 | 14.2 | 12 | 223.4 | 223.4 | 223.6 | 47.8 | 47.5 | 47.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 38965 | 1 | 47.6 | 96667.9 | 5912 | 5.9 | 7.1 | 0 | 9.6 | 10.7 | 0 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:44 | Normal | 665.2 | 578 | 517.4 | 390.7 | 6.8 | 8.8 | 8.1 | 6.6 | 221.2 | 222 | 222.2 | 25.5 | 25.9 | 25.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 18941 | 1 | 47.3 | 96669.8 | 5912 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:49 | Normal | 621.3 | 633.3 | 525.6 | 463.9 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 3.1 | 220.8 | 221.4 | 221.6 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11964 | 1 | 46.3 | 96671.1 | 5912 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:54 | Normal | 624.7 | 629.4 | 523.9 | 458.4 | 21.3 | 21.1 | 20.7 | 13.6 | 223.8 | 224.4 | 225 | 65.8 | 66 | 65.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 43000 | 1 | 45.6 | 96673.1 | 5912 | 10.7 | 10.6 | 0 | 10.8 | 10.6 | 0 | 10.5 | 10.6 | 8.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 12:59 | Normal | 618.1 | 609.1 | 510.6 | 405 | 20.1 | 20 | 19.6 | 13.7 | 223.8 | 224 | 224.6 | 61 | 60.5 | 60.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 39539 | 1 | 47 | 96676.5 | 5912 | 10.1 | 10.2 | 0 | 10.2 | 10.1 | 0 | 10 | 10 | 8.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:04 | Normal | 610.3 | 594.3 | 501.9 | 407 | 19 | 19 | 18.6 | 12.7 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 56.5 | 56.6 | 56.8 | 60.01 | 60 | 60 | 36687 | 1 | 47.7 | 96679.6 | 5912 | 9.6 | 9.5 | 0 | 9.6 | 9.4 | 0 | 9.4 | 9.4 | 7.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:09 | Normal | 620.7 | 595.2 | 548.6 | 386.3 | 14.1 | 13.8 | 14.5 | 11.3 | 222.4 | 223 | 223 | 48 | 46.8 | 47.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 24712 | 1 | 47.7 | 96682.2 | 5912 | 7.2 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:14 | Normal | 610.2 | 626.1 | 516.9 | 401.7 | 5.2 | 5 | 5 | 2.7 | 219.4 | 220 | 220.2 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 60 | 60 | 60.01 | 10513 | 1 | 47 | 96683.9 | 5913 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:19 | Normal | 629.5 | 612.4 | 518.6 | 352.9 | 17.3 | 17.5 | 17 | 11.9 | 221.8 | 222.8 | 222.6 | 53 | 53.3 | 52.8 | 60 | 60.06 | 59.99 | 34116 | 1 | 46.6 | 96686.5 | 5913 | 8.8 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.6 | 7.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:24 | Normal | 611.5 | 613.3 | 511.6 | 365 | 17.3 | 17 | 16.6 | 11.5 | 222.2 | 222.4 | 223.2 | 51.8 | 51.3 | 51.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 33362 | 1 | 46.9 | 96689.3 | 5913 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.3 | 8.4 | 7.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:29 | Normal | 634.7 | 616.2 | 514.2 | 373.7 | 13.7 | 15 | 15.3 | 9.9 | 221.6 | 222.2 | 222 | 45.9 | 46 | 45.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 29183 | 1 | 47.1 | 96692.1 | 5913 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 8 | 7.8 | 6.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:34 | Normal | 619.1 | 614 | 513.4 | 362.4 | 15.3 | 15.2 | 14.5 | 8.5 | 221.6 | 222 | 222.2 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 29606 | 1 | 47.1 | 96694.6 | 5913 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.9 | 7.8 | 0 | 7.5 | 7.5 | 6.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:39 | Normal | 621.4 | 630.2 | 515.7 | 351 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 7.6 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 41.4 | 41.5 | 41.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 26643 | 1 | 46.7 | 96696.8 | 5913 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.7 | 6.8 | 5.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:44 | Normal | 631 | 618.3 | 512 | 361.2 | 12.5 | 12.8 | 12.5 | 6.8 | 220.2 | 220.4 | 220.6 | 38.5 | 38.7 | 38.6 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 24739 | 1 | 46.2 | 96699 | 5913 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.4 | 4.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:49 | Normal | 613.1 | 647.8 | 507.5 | 279.7 | 9.2 | 8.6 | 10.1 | 6.7 | 218.8 | 219.6 | 219.6 | 29.6 | 29.4 | 29 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17583 | 1 | 45.6 | 96700.8 | 5913 | 5 | 4.6 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 5 | 5.1 | 4.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:54 | Normal | 643.2 | 636.2 | 539.7 | 304 | 11 | 11 | 10.7 | 6.9 | 218.8 | 220 | 219.6 | 35 | 34.7 | 34.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 22024 | 1 | 47.4 | 96702 | 5913 | 5.6 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.5 | 4.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 13:59 | Normal | 639.8 | 655.1 | 532.8 | 333.7 | 10.3 | 10 | 10 | 5.7 | 219.2 | 220.4 | 219.6 | 32.4 | 31.9 | 31.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20103 | 1 | 46.2 | 96703.7 | 5913 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.1 | 4.9 | 0 | 5.2 | 5.1 | 3.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:04 | Normal | 640.6 | 640.5 | 529.9 | 313.1 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 6.8 | 219.8 | 221.2 | 221.2 | 36.5 | 36.3 | 35.8 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 23112 | 1 | 45 | 96705.5 | 5913 | 5.8 | 6 | 0 | 5.8 | 6 | 0 | 5.7 | 5.8 | 4.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:09 | Normal | 637.2 | 632.3 | 526.5 | 311.1 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 6.9 | 220.6 | 222.2 | 222 | 40.9 | 41.2 | 40.6 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 26253 | 1 | 45.6 | 96707.6 | 5913 | 6.7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6.9 | 6.7 | 4.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:14 | Normal | 632.8 | 631.9 | 532.6 | 325 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 6 | 220.4 | 221.2 | 221 | 37.6 | 37.9 | 37.7 | 60 | 60 | 60 | 24072 | 1 | 46.7 | 96709.6 | 5914 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.1 | 3.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:19 | Normal | 626.7 | 624.4 | 524.8 | 332.1 | 13 | 13 | 12.6 | 5.5 | 220.4 | 221.2 | 221.6 | 38.5 | 38.8 | 38.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 24806 | 1 | 49 | 96711.6 | 5914 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.3 | 3.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:24 | Normal | 624.3 | 629.1 | 527.5 | 324.8 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 4.1 | 219 | 220.4 | 220 | 28.1 | 27.8 | 27.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 17695 | 1 | 49 | 96713.5 | 5914 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.4 | 0 | 4.6 | 4.5 | 2.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:29 | Normal | 635.7 | 636.5 | 530.9 | 351 | 9 | 9 | 8.9 | 3.3 | 219 | 220.2 | 220 | 27.8 | 27.9 | 27.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 17295 | 1 | 47.8 | 96714.9 | 5914 | 4.7 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.6 | 4.3 | 2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:34 | Normal | 627.3 | 655.3 | 522.8 | 386.9 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 2.8 | 218.8 | 220 | 220 | 21.1 | 21 | 20.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14053 | 1 | 46.4 | 96716.3 | 5914 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:39 | Normal | 636.1 | 642.9 | 534.5 | 399.8 | 10.8 | 10.8 | 10.3 | 3.2 | 219.8 | 221 | 220.8 | 32.8 | 32.4 | 32.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 20538 | 1 | 45.1 | 96718 | 5914 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:44 | Normal | 645.7 | 627.4 | 529.7 | 425.9 | 9 | 9.2 | 8.9 | 2.8 | 219.2 | 220.6 | 220 | 28.3 | 27.9 | 27.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 17734 | 1 | 45.7 | 96719.6 | 5914 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.6 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:49 | Normal | 646.4 | 652.1 | 530.7 | 419.9 | 10 | 9.8 | 9.9 | 2.8 | 219.6 | 220.8 | 220 | 30.6 | 30.7 | 30.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19028 | 1 | 46.5 | 96721.1 | 5914 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 4.9 | 4.9 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:54 | Normal | 638.8 | 641.1 | 534.8 | 440.1 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 2.6 | 219.4 | 220 | 220 | 30 | 29.7 | 29.3 | 60 | 60 | 60 | 18790 | 1 | 47.6 | 96722.7 | 5914 | 5 | 5.4 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.7 | 4.7 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 14:59 | Normal | 631.4 | 647.3 | 527.7 | 459.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | 217.6 | 218.8 | 219 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 9676 | 1 | 49.6 | 96724.1 | 5914 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:04 | Normal | 647.6 | 650.5 | 530.9 | 466.1 | 11 | 11 | 10.8 | 2.3 | 219.8 | 220.6 | 221 | 33.2 | 33.4 | 33.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 21385 | 1 | 49.8 | 96725.5 | 5914 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.3 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:09 | Normal | 638.2 | 641 | 554.4 | 466.9 | 9.8 | 9.5 | 8.6 | 2.1 | 219 | 220 | 220.2 | 29.2 | 29 | 28.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 18066 | 1 | 49.1 | 96727.1 | 5914 | 4.9 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.2 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:14 | Normal | 649.8 | 645.6 | 534.9 | 460.8 | 9.3 | 9.5 | 8.6 | 2.1 | 218.6 | 219.2 | 219 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 59.95 | 59.9 | 59.97 | 17809 | 1 | 48.5 | 96728.3 | 5915 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.6 | 4 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:19 | Normal | 651.3 | 645.2 | 540.5 | 458.9 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 2.4 | 218.2 | 219 | 219 | 26.1 | 26 | 26 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 16507 | 1 | 47.7 | 96729.8 | 5915 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.1 | 3.5 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:24 | Normal | 651.3 | 644.2 | 541.6 | 485.2 | 6.3 | 6.6 | 4.8 | 1.6 | 217.2 | 218 | 218.2 | 19.3 | 19.4 | 19.1 | 59.86 | 59.86 | 59.88 | 12440 | 1 | 47 | 96731 | 5915 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:29 | Normal | 623.5 | 638.8 | 525.7 | 467.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 216.2 | 217.4 | 216.6 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 6126 | 1 | 47 | 96731.5 | 5915 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:34 | Normal | 655.7 | 653.6 | 547.8 | 439 | 2.8 | 3 | 2.8 | 1.3 | 215.4 | 216.8 | 216.8 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 6683 | 1 | 47.2 | 96732 | 5915 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:39 | Normal | 662.5 | 659.8 | 507.4 | 436.2 | 6.2 | 6.4 | 4.9 | 1.7 | 217 | 217.8 | 218.2 | 19 | 19 | 19 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11903 | 1 | 47.4 | 96733 | 5915 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:44 | Normal | 649.5 | 661.4 | 511.8 | 440.1 | 5.8 | 6 | 4.3 | 1.6 | 216.8 | 218 | 218.2 | 17.7 | 18 | 17.5 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 11136 | 1 | 47.2 | 96733.9 | 5915 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 2.7 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:49 | Normal | 662.3 | 665.2 | 487.8 | 397.1 | 4.4 | 4.6 | 3.3 | 1.3 | 216 | 217.4 | 217.6 | 14.2 | 14.2 | 14 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 8989 | 1 | 47.1 | 96734.7 | 5915 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:54 | Normal | 660.6 | 661.4 | 483.9 | 397.2 | 3.7 | 3.8 | 2.8 | 1.3 | 215.8 | 217 | 217.6 | 12.4 | 12.4 | 12 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7708 | 1 | 47 | 96735.4 | 5915 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 15:59 | Normal | 659.3 | 658.2 | 548.7 | 427.9 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 1.3 | 215.8 | 216.4 | 216.8 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6571 | 1 | 47 | 96736 | 5915 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:04 | Normal | 654.4 | 656.2 | 541.8 | 466.1 | 2 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 215.6 | 217.6 | 217.6 | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 5564 | 1 | 47.1 | 96736.5 | 5915 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:09 | Normal | 659.3 | 660.1 | 554.6 | 473 | 2 | 2.4 | 2.3 | 1 | 216.2 | 217.6 | 217.8 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 60 | 60 | 60 | 5589 | 1 | 47.2 | 96737 | 5915 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:14 | Normal | 649.4 | 666.9 | 555.3 | 491.3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 1 | 216.6 | 217.8 | 217.6 | 9 | 8.8 | 8.6 | 60 | 60 | 60.01 | 5548 | 1 | 47.2 | 96737.5 | 5916 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:19 | Normal | 673.4 | 666.2 | 562.8 | 482.5 | 3.1 | 3.3 | 2.2 | 1 | 217 | 218.6 | 218.4 | 11.1 | 10.9 | 10.6 | 60 | 60 | 60 | 6929 | 1 | 47 | 96738 | 5916 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:24 | Normal | 669.4 | 690 | 563.7 | 474.1 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 1.3 | 217.2 | 218.2 | 218.4 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 7319 | 1 | 46.9 | 96738.6 | 5916 | 2 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:29 | Normal | 668.4 | 681.3 | 557.6 | 388.8 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 1.6 | 216.8 | 217.8 | 218.2 | 11.3 | 11.3 | 11 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7097 | 1 | 46.6 | 96739.2 | 5916 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:34 | Normal | 668.4 | 682.8 | 558.7 | 454 | 3 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 217 | 217.8 | 218.2 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 6811 | 1 | 46.3 | 96739.8 | 5916 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:39 | Normal | 664.4 | 679.7 | 559.7 | 471.1 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 216.6 | 218 | 218.2 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6025 | 1 | 46.1 | 96740.3 | 5916 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:44 | Normal | 645.6 | 658.5 | 545.6 | 467.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 216.6 | 217.4 | 217.6 | 7 | 7.2 | 6.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4441 | 1 | 45.6 | 96740.8 | 5916 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:49 | Normal | 659.4 | 652.1 | 537.6 | 441.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 216.4 | 217.8 | 218.4 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 3800 | 1 | 44.9 | 96741.1 | 5916 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:54 | Normal | 654.1 | 666.1 | 547.9 | 464.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 216.6 | 218.2 | 218 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 3247 | 1 | 45.9 | 96741.4 | 5916 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 16:59 | Normal | 644.2 | 662.8 | 542.8 | 454.2 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.6 | 217 | 217.8 | 218.4 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 60.08 | 60.1 | 60.07 | 2949 | 1 | 47.1 | 96741.6 | 5916 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:04 | Normal | 646.4 | 674.8 | 550.4 | 450.7 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 217 | 217.8 | 218.6 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2691 | 1 | 48.8 | 96741.9 | 5916 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:09 | Normal | 608.3 | 607.2 | 550.7 | 399.9 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 217.4 | 218.4 | 218.8 | 4 | 3.9 | 3.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2420 | 1 | 49.9 | 96742.1 | 5916 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:14 | Normal | 636.3 | 624.2 | 540.9 | 501.1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 217.4 | 218.8 | 218.8 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2382 | 1 | 49.5 | 96742.3 | 5917 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:19 | Normal | 631.7 | 617.3 | 554.9 | 437 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 217.6 | 218.8 | 218.6 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2259 | 1 | 49 | 96742.5 | 5917 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:24 | Normal | 626.2 | 657.6 | 554.9 | 454.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 217.4 | 218.6 | 219.2 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2035 | 1 | 48.2 | 96742.7 | 5917 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:29 | Normal | 589.6 | 607.6 | 534.9 | 514.2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 217.4 | 218.8 | 218.8 | 2.8 | 3 | 2.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1762 | 1 | 47.3 | 96742.8 | 5917 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:34 | Normal | 609.5 | 657.7 | 531.9 | 520 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 217.2 | 219 | 218.8 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1440 | 1 | 46 | 96743 | 5917 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:39 | Normal | 583.2 | 661.8 | 523.6 | 476.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 217.2 | 219.6 | 218.6 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 1150 | 1 | 47.6 | 96743.1 | 5917 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:44 | Normal | 465.6 | 591.5 | 524.1 | 488.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.2 | 219 | 218.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 910 | 1 | 49.6 | 96743.2 | 5917 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:49 | Normal | 372.4 | 578.2 | 478.8 | 486.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 217.2 | 219 | 219.4 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 750 | 1 | 48.8 | 96743.2 | 5917 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:54 | Normal | 246.8 | 482.1 | 509.2 | 510 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 219.8 | 220.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 625 | 1 | 47.9 | 96743.3 | 5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 17:59 | Normal | 224.1 | 577.3 | 499.2 | 499.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 220.2 | 220.4 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 545 | 1 | 45.7 | 96743.3 | 5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 18:04 | Normal | 222 | 576.1 | 514.5 | 477.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 220.8 | 220 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 480 | 1 | 49.8 | 96743.4 | 5917 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 18:09 | Normal | 272.6 | 574.2 | 493.2 | 491.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 219.2 | 218.6 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60 | 60 | 60 | 477 | 1 | 48.8 | 96743.4 | 5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 18:14 | Normal | 183.8 | 184.3 | 421.2 | 379.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 219 | 218 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 435 | 1 | 47.1 | 96743.4 | 5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 18:19 | Normal | 204.8 | 213 | 314.1 | 301.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217 | 218.6 | 217.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 433 | 1 | 50.1 | 96743.5 | 5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-22 18:24 | Normal | 200.2 | 202.6 | 242.3 | 189.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 218.8 | 217.6 | 1.2 | 1.3 | 1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 434 | 1 | 49 | 96743.5 | 5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0