## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-23 04:37 | Normal | 607.3 | 622 | 592 | 568.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.4 | 224.6 | 231.8 | 1.7 | 1.4 | 1 | 60.11 | 59.95 | 60.06 | 658 | 1 | 30.9 | 12609 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 04:42 | Normal | 199.4 | 592.8 | 499.4 | 611.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 224.2 | 231.8 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 689 | 1 | 36.2 | 12609.1 | 2231 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 04:47 | Normal | 200.4 | 605.8 | 436.9 | 529.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.2 | 228.2 | 232.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60.04 | 59.89 | 59.96 | 704 | 1 | 38.9 | 12609.2 | 2232 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 04:52 | Normal | 227.6 | 537 | 419.6 | 571.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 229 | 224.2 | 232.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 741 | 1 | 40.8 | 12609.2 | 2232 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 04:57 | Normal | 241.8 | 613.1 | 449.8 | 605.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 229.4 | 230.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 60.04 | 60.01 | 908 | 1 | 42.3 | 12609.3 | 2232 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:02 | Normal | 243 | 619.8 | 480.4 | 570.9 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 229 | 231 | 231.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 60.02 | 60 | 59.99 | 1158 | 1 | 43 | 12609.4 | 2232 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:07 | Normal | 361.7 | 629.9 | 433.8 | 590 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 230.2 | 233.8 | 231.6 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 1482 | 1 | 43.6 | 12609.5 | 2232 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:12 | Normal | 386.6 | 630.8 | 606 | 588.4 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 231 | 235.4 | 232 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 1781 | 1 | 44.3 | 12609.6 | 2232 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:17 | Normal | 466.8 | 661.3 | 613.8 | 599.7 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 230.4 | 239.4 | 231.8 | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 2023 | 1 | 44.8 | 12609.8 | 2232 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:22 | Normal | 499.4 | 701.4 | 601 | 601.1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 230 | 238.2 | 231.8 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 2052 | 1 | 45.5 | 12610 | 2232 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:27 | Normal | 501.8 | 714.6 | 605.7 | 565.6 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.6 | 230.8 | 236.4 | 232.6 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 59.96 | 60.08 | 60.02 | 2020 | 1 | 45.9 | 12610.1 | 2232 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:32 | Normal | 535 | 707 | 582.9 | 584.9 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 229.6 | 241 | 232 | 2.3 | 3.4 | 4.2 | 59.98 | 60.13 | 60.04 | 2133 | 1 | 46.5 | 12610.3 | 2232 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:37 | Normal | 487.7 | 706.8 | 488.8 | 428.2 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 231.2 | 240.4 | 232.2 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 2107 | 1 | 47 | 12610.5 | 2232 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:42 | Wait | 740.1 | 732.6 | 680.9 | 694.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 12610.5 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:47 | Wait | 749.4 | 732.6 | 680.8 | 710.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 12610.5 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:52 | Wait | 756.9 | 733 | 680.7 | 715.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12610.5 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:57 | Wait | 756.7 | 735.2 | 679.8 | 712 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 12610.5 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:02 | Wait | 760.9 | 743.4 | 680.9 | 716.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.86 | 59.95 | 0 | 0 | 48.1 | 12610.5 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:07 | Wait | 760 | 749.6 | 680.7 | 715 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 222.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 12610.5 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:12 | Wait | 759.2 | 755.3 | 682.4 | 714.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 221.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 48 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:17 | Wait | 757.5 | 758.4 | 682.8 | 712.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 221.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:22 | Fault | 754.4 | 759.3 | 682.9 | 709.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 222.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 0 | 2 | 48.1 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:27 | Wait | 752.6 | 759.2 | 685.2 | 707.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.07 | 60.09 | 0 | 0 | 48.1 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:32 | Wait | 750.3 | 756.6 | 691.3 | 705 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 222.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:37 | Wait | 748.1 | 753.8 | 699 | 703.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:42 | Wait | 746.7 | 751.6 | 704.3 | 701.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 222 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:47 | Wait | 746 | 750.3 | 709.8 | 701.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:52 | Wait | 745.3 | 749 | 710.8 | 700.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:57 | Wait | 743.7 | 747.6 | 708.1 | 699.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:02 | Wait | 742.9 | 746.1 | 705.3 | 698.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.2 | 215.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:07 | Wait | 742.1 | 744.9 | 701.3 | 697.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 217.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:12 | Wait | 741.1 | 744 | 699.5 | 697.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:17 | Wait | 739.6 | 742.2 | 696.7 | 695.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.1 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:22 | Wait | 737 | 740.6 | 694.7 | 692.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:27 | Wait | 735.7 | 740 | 693.6 | 691.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:32 | Wait | 733.9 | 738.9 | 692.1 | 690.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.6 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:37 | Wait | 732.3 | 736.9 | 690.5 | 689.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 215.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:42 | Wait | 730.8 | 735.1 | 689.6 | 687.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:47 | Wait | 729.2 | 733.6 | 688.2 | 685.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:52 | Wait | 728.3 | 731.9 | 686.7 | 685.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 49.2 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:57 | Wait | 728.8 | 733.1 | 687.9 | 685.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:02 | Wait | 727.1 | 732 | 687.5 | 684.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:07 | Wait | 724.7 | 729.5 | 686.4 | 682.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:12 | Wait | 724.2 | 728.8 | 684.3 | 682.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:17 | Wait | 723.3 | 727.2 | 682.4 | 682 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 218.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:22 | Wait | 720.3 | 723.8 | 679.8 | 679.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 215.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:27 | Wait | 719.7 | 722.6 | 678.6 | 678.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 222 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:32 | Wait | 719.6 | 720.4 | 676.7 | 678.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 216.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:37 | Wait | 716.6 | 717.7 | 674.3 | 676.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.89 | 59.92 | 0 | 0 | 49.3 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:42 | Wait | 715.7 | 717.5 | 674.5 | 675.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 214.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:47 | Wait | 715 | 717.6 | 675.2 | 674.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.8 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:52 | Wait | 713.5 | 715.7 | 671.7 | 672.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:57 | Wait | 720.2 | 722 | 678.1 | 678.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 213.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:02 | Wait | 712.4 | 715.4 | 673.4 | 671 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:07 | Wait | 710.7 | 713.2 | 671.9 | 669.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:12 | Wait | 706.5 | 708.7 | 669.6 | 666.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.7 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:17 | Wait | 709.6 | 711.2 | 672.1 | 668 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:22 | Wait | 713.8 | 712.9 | 673.1 | 673 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 46.8 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:27 | Fault | 718.2 | 719.2 | 676.9 | 676.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 2 | 49.5 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:32 | Wait | 710.4 | 714.8 | 675.6 | 669.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:37 | Wait | 704.7 | 706.9 | 667.2 | 664 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:42 | Wait | 714 | 718.7 | 679.6 | 674.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:47 | Wait | 706.4 | 707.8 | 667.9 | 664.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 225 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:52 | Wait | 703.4 | 706.2 | 666.6 | 662.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 221.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:57 | Wait | 701.8 | 705 | 658.8 | 660.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 218.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46.5 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:02 | Wait | 701.4 | 704.3 | 664.2 | 659.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:07 | Wait | 702.2 | 705.8 | 664.8 | 660.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:12 | Wait | 722.7 | 726.8 | 684.8 | 678.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:17 | Wait | 700.4 | 720.4 | 683.5 | 660 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:22 | Wait | 710.2 | 712 | 670.4 | 666.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:27 | Wait | 703.8 | 705.9 | 665.3 | 661.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:32 | Wait | 700.6 | 701.3 | 660.3 | 658.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:37 | Wait | 695.6 | 696.4 | 655.8 | 654.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 216.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:42 | Wait | 660.4 | 699.3 | 670.3 | 622.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 217.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:47 | Wait | 665.6 | 667.9 | 625.3 | 628.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.3 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:52 | Wait | 666.5 | 672.2 | 629.2 | 629.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:57 | Wait | 717.3 | 717.6 | 676.2 | 673.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 217.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:02 | Wait | 701.9 | 703.1 | 664.1 | 659.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 47.6 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:07 | Wait | 697.2 | 700 | 660.8 | 654 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 44.8 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:12 | Wait | 695.8 | 699 | 661 | 651.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 219.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:17 | Wait | 694.1 | 697.1 | 658.7 | 650.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:22 | Wait | 691.8 | 694.3 | 655.5 | 648.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 221.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:27 | Wait | 689.4 | 693.3 | 653.2 | 646.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:32 | Wait | 689.3 | 692.3 | 653.3 | 646.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:37 | Wait | 690.1 | 693.3 | 652.6 | 646.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:42 | Wait | 690.8 | 690.8 | 650.8 | 648 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:47 | Wait | 688.1 | 688 | 649.2 | 644.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:52 | Wait | 653.2 | 672.7 | 636.1 | 614.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 221.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:57 | Wait | 678.4 | 690.2 | 665.2 | 637 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:02 | Wait | 708.1 | 707.6 | 665.9 | 663.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:07 | Wait | 644.5 | 646 | 604 | 606.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:12 | Wait | 677.1 | 681.2 | 638.9 | 636.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.02 | 60.08 | 0 | 0 | 47 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:17 | Wait | 690.1 | 694.6 | 650.6 | 648.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:22 | Wait | 700.4 | 704.5 | 660 | 659.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 225.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.4 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:27 | Wait | 733.5 | 732.6 | 690.7 | 688.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 227.8 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:32 | Wait | 705.7 | 695.1 | 649.3 | 661.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 221 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:37 | Wait | 699.7 | 699.2 | 658.8 | 655.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:42 | Wait | 689.7 | 683.6 | 643 | 646.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:52 | Wait | 668.2 | 672.5 | 630.3 | 628.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:57 | Wait | 730 | 733.8 | 690.1 | 684.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.7 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:02 | Wait | 714 | 717.8 | 676.9 | 667.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 48.4 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:07 | Wait | 712.7 | 713.7 | 671.6 | 667.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:12 | Wait | 702.8 | 703.8 | 663 | 657 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.9 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:17 | Wait | 697.6 | 698.3 | 657.3 | 651.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.6 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:22 | Wait | 668.4 | 673 | 629 | 623.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 47.3 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:27 | Wait | 706.1 | 704 | 661.1 | 659.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:32 | Wait | 681.8 | 679.9 | 636.2 | 637.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.5 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:37 | Wait | 709.3 | 708.1 | 667 | 662.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 46.2 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:42 | Wait | 713.3 | 711.1 | 669.7 | 666.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:47 | Wait | 704.6 | 703.7 | 663.3 | 657.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 45.9 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:52 | Wait | 651.3 | 655 | 613.1 | 608.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:57 | Wait | 703.4 | 706.5 | 665 | 654.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.2 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:02 | Wait | 642.4 | 646.3 | 606 | 600.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 221 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.3 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:07 | Wait | 707 | 709.1 | 668.6 | 658.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:12 | Wait | 703 | 704.7 | 662.8 | 654.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:17 | Wait | 703.8 | 705.2 | 662.8 | 655.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.2 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:22 | Wait | 671.4 | 676.7 | 622 | 624.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:27 | Wait | 683.8 | 685.8 | 642.8 | 638.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:32 | Wait | 722.9 | 725 | 683 | 675.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:37 | Wait | 674.1 | 675.7 | 632.1 | 633 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 220 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:42 | Wait | 724.9 | 725.2 | 681.8 | 680.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:47 | Wait | 671.3 | 673.6 | 630 | 633.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:52 | Wait | 738.6 | 733.1 | 681.6 | 698.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:57 | Wait | 740.7 | 741.1 | 696.6 | 696.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:02 | Wait | 728.9 | 729 | 684.9 | 684 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.4 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:07 | Wait | 722.8 | 722.9 | 679.3 | 676.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.2 | 215.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:12 | Wait | 719.1 | 719.9 | 677.3 | 672.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.6 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:17 | Wait | 718.9 | 719.4 | 676.4 | 670.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:22 | Wait | 715.6 | 716.2 | 672.9 | 667.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:27 | Wait | 684 | 683.9 | 638.7 | 635.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 218.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 48.8 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:32 | Wait | 721.1 | 722.2 | 679 | 676.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:37 | Wait | 721.9 | 722.1 | 676.8 | 680.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 214.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 49.1 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:42 | Wait | 721.8 | 722.2 | 677.5 | 680.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:47 | Wait | 720.3 | 720.4 | 675.9 | 678 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:52 | Wait | 720.8 | 721.4 | 676.6 | 676.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:57 | Wait | 717.9 | 718.9 | 674.9 | 672.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 219.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:02 | Wait | 705.3 | 706.6 | 662.7 | 663.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.4 | 217 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:07 | Normal | 528.5 | 602.6 | 547.9 | 557 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 225.2 | 232.8 | 226.2 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1809 | 1 | 49.2 | 12610.6 | 2232 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:12 | Normal | 444.5 | 585.8 | 485.7 | 576.2 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 224.2 | 235 | 226.2 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 1672 | 1 | 49.1 | 12610.8 | 2233 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:17 | Normal | 328.4 | 606.1 | 435.6 | 583 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 223.6 | 230.6 | 226 | 2 | 2.4 | 3 | 59.88 | 59.93 | 59.91 | 1603 | 1 | 49.1 | 12610.9 | 2233 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:22 | Normal | 346.4 | 599.8 | 436.3 | 540.5 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 224.6 | 230.6 | 226 | 2.2 | 2.4 | 3 | 59.92 | 59.88 | 59.92 | 1642 | 1 | 49.3 | 12611.1 | 2233 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:27 | Normal | 343.1 | 607.6 | 423.4 | 551.1 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 224.6 | 231.6 | 226.4 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 1727 | 1 | 49.4 | 12611.2 | 2233 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:32 | Normal | 383.6 | 603 | 488.3 | 598.8 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 226.2 | 235 | 227.2 | 2.3 | 3.3 | 3.6 | 59.97 | 60.01 | 59.94 | 1966 | 1 | 49.7 | 12611.4 | 2233 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:37 | Normal | 484.6 | 655.1 | 523.8 | 581.4 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 226.6 | 239 | 227 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 2469 | 1 | 49.7 | 12611.5 | 2233 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:42 | Normal | 581.1 | 693.7 | 482.7 | 529.1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.7 | 226.6 | 238.6 | 227.4 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 59.89 | 59.88 | 59.88 | 2377 | 1 | 45.7 | 12611.7 | 2233 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:47 | Normal | 565.5 | 688.3 | 522.8 | 605.4 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 226.6 | 241 | 227.4 | 2.8 | 4 | 5 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 2404 | 1 | 46.3 | 12611.9 | 2233 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:52 | Normal | 553.6 | 695 | 424.8 | 521.4 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 226.4 | 238.6 | 227.8 | 2.8 | 3.4 | 4.4 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 2296 | 1 | 47.6 | 12612.1 | 2233 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:57 | Normal | 517.5 | 687.5 | 478.8 | 590.6 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 226.8 | 239.6 | 228.4 | 2.6 | 3.7 | 4.4 | 59.96 | 60.01 | 60 | 2325 | 1 | 48.7 | 12612.3 | 2233 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:02 | Normal | 455.7 | 668 | 466.8 | 540.4 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 227 | 239.8 | 228.2 | 2.6 | 3.8 | 4.4 | 60 | 60 | 60.01 | 2383 | 1 | 49.6 | 12612.5 | 2233 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:07 | Normal | 458.7 | 636 | 468.7 | 540.3 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 226.4 | 237.4 | 227.8 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 60.04 | 60.13 | 60.09 | 2245 | 1 | 47.6 | 12612.7 | 2233 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:12 | Normal | 425.6 | 611 | 530.7 | 598.2 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 227.2 | 235 | 227.4 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 59.93 | 60 | 59.98 | 1998 | 1 | 45.5 | 12612.9 | 2234 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:17 | Normal | 398.8 | 613 | 489.1 | 560.3 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 225.4 | 232.2 | 227.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 1695 | 1 | 47.6 | 12613.1 | 2234 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:22 | Normal | 417.8 | 600.6 | 403.1 | 572.4 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 225.6 | 229.4 | 227.2 | 2 | 2 | 2.4 | 60 | 60 | 59.97 | 1406 | 1 | 48.7 | 12613.2 | 2234 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:27 | Normal | 309.4 | 608.2 | 364.4 | 570.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 225.2 | 225.6 | 227.6 | 2 | 1.5 | 1.9 | 59.99 | 60.06 | 60 | 1111 | 1 | 49.7 | 12613.3 | 2234 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:32 | Normal | 213.9 | 590.6 | 253.2 | 526.8 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 224.2 | 223.8 | 227.6 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 905 | 1 | 47.3 | 12613.4 | 2234 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:37 | Normal | 311.8 | 600.7 | 202.9 | 532.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 223.8 | 224.4 | 227.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 775 | 1 | 45.9 | 12613.4 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:42 | Normal | 257.6 | 559.4 | 209.8 | 480.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 223.2 | 227.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 766 | 1 | 47.5 | 12613.5 | 2234 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:47 | Normal | 200 | 587.8 | 352.3 | 539.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 224.8 | 224 | 227.6 | 1.4 | 1.4 | 1 | 59.96 | 60.03 | 59.99 | 756 | 1 | 48.5 | 12613.6 | 2234 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:52 | Normal | 202.7 | 589.8 | 339 | 471.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.8 | 220.6 | 227.4 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.95 | 60.04 | 637 | 1 | 49.5 | 12613.6 | 2234 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:57 | Normal | 200.3 | 576.3 | 363.6 | 587 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 223 | 221.6 | 227 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 549 | 1 | 49.5 | 12613.7 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 18:02 | Normal | 212.2 | 560.7 | 340.6 | 539.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.2 | 220.2 | 227.2 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 506 | 1 | 45.6 | 12613.7 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 18:07 | Normal | 170.3 | 547.2 | 376.4 | 516.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 220.2 | 227 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 60.02 | 59.98 | 500 | 1 | 45.9 | 12613.8 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 18:12 | Normal | 227 | 515.8 | 499.1 | 508.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 220.4 | 226.8 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 59.89 | 59.74 | 59.83 | 483 | 1 | 46.8 | 12613.8 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 18:17 | Normal | 209.2 | 455.2 | 424.2 | 433.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.2 | 221.2 | 226.4 | 1.3 | 1.3 | 1 | 59.97 | 60 | 60.01 | 482 | 1 | 47.5 | 12613.8 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 18:22 | Normal | 203.3 | 289.7 | 247.1 | 263.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 219.6 | 226.8 | 1.3 | 1.1 | 1 | 59.9 | 60 | 59.92 | 482 | 1 | 48.2 | 12613.9 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0