## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-23 04:37 | Normal | 633.3 | 656.2 | 526.2 | 549.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 221.6 | 221.4 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 607 | 1 | 34.3 | 96743.5 | 5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 04:42 | Normal | 585.7 | 647 | 504 | 549.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 221.8 | 221.6 | 1.7 | 1.5 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 698 | 1 | 39.2 | 96743.6 | 5918 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 04:47 | Normal | 432.3 | 561.5 | 515.7 | 442.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 222.2 | 222.2 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 666 | 1 | 41.6 | 96743.7 | 5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 04:52 | Normal | 396.8 | 629.5 | 522.5 | 420.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 222.6 | 222 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 765 | 1 | 43.5 | 96743.7 | 5918 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 04:57 | Normal | 283.2 | 679.8 | 467.1 | 471.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220 | 221.4 | 221 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 869 | 1 | 44.8 | 96743.8 | 5918 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:02 | Normal | 429.4 | 649 | 560.7 | 525 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219.8 | 222.2 | 221.2 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 1212 | 1 | 45.8 | 96743.9 | 5918 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:07 | Normal | 624.2 | 663.9 | 553.9 | 535.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 219.8 | 221.4 | 221.4 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1549 | 1 | 46.5 | 96744 | 5918 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:12 | Normal | 681.4 | 653.5 | 565 | 424.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 220.2 | 221.6 | 222 | 3.2 | 3.6 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1960 | 1 | 47.1 | 96744.1 | 5918 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:17 | Normal | 619.8 | 624 | 551.3 | 493.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 220.2 | 221.6 | 221.8 | 4 | 3.6 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2242 | 1 | 47.7 | 96744.3 | 5918 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:22 | Normal | 660.4 | 665.6 | 560.2 | 517 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 220.4 | 221.4 | 221.8 | 4.2 | 3.8 | 4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2499 | 1 | 48.2 | 96744.5 | 5919 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:27 | Normal | 671.2 | 687.9 | 562.2 | 502.3 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 220.4 | 221.6 | 222 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2745 | 1 | 48.7 | 96744.7 | 5919 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:32 | Normal | 663 | 708 | 574.8 | 482 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 220.8 | 222 | 222.4 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3098 | 1 | 49.1 | 96745 | 5919 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:37 | Normal | 703.1 | 712.5 | 579.8 | 491.2 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 220.6 | 222.4 | 222.2 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3522 | 1 | 49.6 | 96745.2 | 5919 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:42 | Normal | 701.4 | 691.4 | 572.9 | 503.1 | 1.4 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 220.6 | 222.2 | 222 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 4158 | 1 | 45.9 | 96745.6 | 5919 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:47 | Normal | 640.1 | 716.9 | 569.6 | 480 | 2 | 2.5 | 0.9 | 0.8 | 220.8 | 222 | 222.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4758 | 1 | 48.5 | 96745.9 | 5919 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:52 | Normal | 703.4 | 703.7 | 564.3 | 518.8 | 2.5 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 221 | 222.6 | 222.4 | 8.9 | 8.7 | 8.1 | 60 | 59.99 | 60 | 5479 | 1 | 49.8 | 96746.4 | 5919 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 05:57 | Normal | 700 | 712.4 | 583.3 | 533.6 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 221 | 222.6 | 222.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 5447 | 1 | 48.1 | 96746.8 | 5919 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:02 | Normal | 706.1 | 682.5 | 556.7 | 549 | 3.1 | 3.6 | 1.1 | 1 | 221 | 222.4 | 222.6 | 9.9 | 10.2 | 9.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6383 | 1 | 49.7 | 96747.3 | 5919 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:07 | Normal | 700.8 | 688.6 | 577.1 | 464.9 | 3.2 | 3.7 | 1 | 1.5 | 221.2 | 222.6 | 223 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6869 | 1 | 48.9 | 96747.9 | 5919 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:12 | Normal | 702.5 | 701.7 | 574.8 | 475.2 | 3.7 | 4 | 1.1 | 1.6 | 221 | 223 | 222.8 | 11.8 | 12.1 | 11.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7617 | 1 | 47.2 | 96748.5 | 5919 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:17 | Normal | 699.1 | 699.3 | 589.8 | 516.1 | 4.1 | 4.5 | 1.1 | 1.7 | 221 | 222.8 | 222.8 | 13 | 13 | 12.6 | 59.99 | 60 | 60 | 8241 | 1 | 47.7 | 96749.1 | 5919 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:22 | Normal | 683.1 | 701.1 | 584.6 | 516 | 4.3 | 4.7 | 1.2 | 1.8 | 221.4 | 222.8 | 222.8 | 13.7 | 13.9 | 13.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8794 | 1 | 49.5 | 96749.8 | 5920 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:27 | Normal | 685.9 | 710.7 | 574 | 522 | 4.9 | 5.2 | 1.3 | 2 | 221.4 | 223 | 222.4 | 14.9 | 14.5 | 14.4 | 60 | 60.07 | 60 | 9365 | 1 | 48.7 | 96750.6 | 5920 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:32 | Normal | 685.9 | 688.1 | 590 | 487.4 | 5.3 | 5.6 | 1.3 | 2.5 | 221.8 | 222.4 | 223 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 9841 | 1 | 48 | 96751.4 | 5920 | 2.8 | 3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:37 | Normal | 689 | 674.6 | 603.5 | 508.3 | 5.6 | 6 | 1.2 | 2.7 | 221.8 | 223.8 | 223.2 | 16.9 | 16.5 | 16 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 10485 | 1 | 47.4 | 96752.2 | 5920 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:42 | Normal | 683.4 | 675.7 | 512.7 | 515.2 | 6 | 6.5 | 2.8 | 2.9 | 222.2 | 223.2 | 223.2 | 18.8 | 18.5 | 18.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 11730 | 1 | 46.9 | 96753.1 | 5920 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.6 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:47 | Normal | 679.4 | 689.6 | 507.5 | 528 | 6.4 | 6.7 | 4 | 3 | 222.4 | 223 | 223.8 | 20.6 | 20.2 | 19.9 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 12965 | 1 | 46.6 | 96754.1 | 5920 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 0.5 | 3.4 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:52 | Normal | 676.1 | 677.3 | 517.8 | 534 | 6.8 | 7.3 | 4.2 | 3.2 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 22 | 21.4 | 21.3 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 13750 | 1 | 46.3 | 96755.3 | 5920 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.7 | 0 | 0.5 | 3.5 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 06:57 | Normal | 680.9 | 686.2 | 557.8 | 526.1 | 7.1 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 222.6 | 224.2 | 223.8 | 23.4 | 23.1 | 22.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 14708 | 1 | 46 | 96756.4 | 5920 | 3.9 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 0.5 | 3.9 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:02 | Normal | 680.4 | 675.6 | 563.8 | 530.3 | 7.6 | 8 | 4.6 | 3.7 | 221 | 222 | 222.4 | 24.5 | 24.6 | 24.2 | 59.9 | 59.91 | 59.92 | 15428 | 1 | 45.6 | 96757.7 | 5920 | 4 | 4.2 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 0.5 | 4.1 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:07 | Normal | 662.9 | 675.4 | 561.7 | 519.1 | 8.1 | 8.4 | 4.8 | 4 | 221.2 | 222.4 | 222.6 | 25.6 | 25.5 | 25 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16140 | 1 | 45.4 | 96759 | 5920 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.2 | 0 | 0.8 | 4.3 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:12 | Normal | 668 | 670.2 | 561.4 | 516.7 | 8.5 | 8.8 | 5 | 4.1 | 221.2 | 222.6 | 222.8 | 26.3 | 26.4 | 26.2 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 16625 | 1 | 45.5 | 96760.4 | 5920 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0.8 | 4.4 | 1.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:17 | Normal | 666.4 | 670.3 | 557.7 | 524.1 | 9 | 9.3 | 5.3 | 4.3 | 221.4 | 222.8 | 222.6 | 27.9 | 27.8 | 27.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17543 | 1 | 45.2 | 96761.8 | 5920 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.6 | 0 | 0.7 | 4.7 | 1.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:22 | Normal | 668.3 | 667.5 | 561.7 | 522.9 | 9.3 | 9.8 | 5.5 | 4.5 | 221.4 | 222.4 | 223.2 | 28.9 | 28.7 | 28.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 18231 | 1 | 45 | 96763.3 | 5921 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5 | 4.8 | 0 | 0.7 | 4.8 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:27 | Normal | 661 | 654.5 | 552.8 | 521.7 | 9.7 | 10.1 | 5.7 | 4.8 | 221.4 | 222.8 | 222.4 | 29.9 | 29.9 | 29.4 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 18713 | 1 | 45.1 | 96764.9 | 5921 | 5 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.8 | 5.1 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:32 | Normal | 661.1 | 658.2 | 502.5 | 503.9 | 10.1 | 10.5 | 7.8 | 5 | 221.8 | 223.2 | 223 | 31.5 | 31.8 | 31.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 19902 | 1 | 45.2 | 96766.5 | 5921 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0 | 2.6 | 5.3 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:37 | Normal | 659.3 | 667.4 | 509.8 | 522.2 | 10.6 | 10.7 | 8.5 | 5.1 | 222.2 | 223 | 223.4 | 33.1 | 33.4 | 33.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 21228 | 1 | 45.6 | 96768.2 | 5921 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0 | 2.9 | 5.5 | 2.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:42 | Normal | 662.7 | 667.3 | 542.3 | 524.6 | 10.9 | 10.8 | 8.6 | 5.3 | 222 | 222.8 | 222.6 | 34.3 | 34 | 34 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 22084 | 1 | 46 | 96770 | 5921 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 3.2 | 5.6 | 2.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:47 | Normal | 658.3 | 663.3 | 531.8 | 519.2 | 11.3 | 11.4 | 9.1 | 5.6 | 222 | 223 | 222.8 | 35.9 | 35.3 | 35.2 | 59.95 | 60.01 | 60 | 22762 | 1 | 46.7 | 96771.9 | 5921 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.7 | 0 | 3.6 | 6 | 2.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:52 | Normal | 651.2 | 665.4 | 489.7 | 517.2 | 11.8 | 11.7 | 11.1 | 5.7 | 222.4 | 223 | 223 | 37.5 | 37.3 | 37.1 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 23995 | 1 | 48.1 | 96773.8 | 5921 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 5 | 6.1 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 07:57 | Normal | 657.1 | 645.4 | 489.7 | 519.1 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 6 | 222.4 | 223.2 | 223 | 39.7 | 39.2 | 38.9 | 60.01 | 60.05 | 60.06 | 25282 | 1 | 49.7 | 96775.9 | 5921 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 5.9 | 6.3 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:02 | Normal | 660.3 | 636.2 | 507.2 | 519 | 12.3 | 12.9 | 12.3 | 6.5 | 222.6 | 223.6 | 223.6 | 40.6 | 40.7 | 40.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 26090 | 1 | 46 | 96778 | 5921 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.6 | 3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:07 | Normal | 647.8 | 655.6 | 518.2 | 518 | 12.9 | 12.8 | 12.3 | 6.7 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 41.5 | 41.1 | 41.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 26533 | 1 | 46.1 | 96780.2 | 5921 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 5.9 | 6.7 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:12 | Normal | 652.4 | 656.6 | 502 | 518.4 | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 6.9 | 222.4 | 223.8 | 223 | 41.7 | 41.8 | 41.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 26765 | 1 | 45.4 | 96782.4 | 5921 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.2 | 6.9 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:17 | Normal | 652.3 | 645.6 | 492.9 | 466.4 | 13.7 | 13.8 | 13.4 | 8.4 | 222.4 | 223.8 | 223.4 | 43.8 | 43.9 | 43.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 28029 | 1 | 46.9 | 96784.8 | 5921 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7 | 7.1 | 0 | 6.4 | 7.1 | 4.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:22 | Normal | 641.2 | 658.1 | 485.1 | 445.6 | 14 | 13.5 | 13.7 | 9.4 | 222.8 | 224 | 223.8 | 44 | 44.2 | 44 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 28478 | 1 | 47.5 | 96787.1 | 5922 | 7 | 7 | 0 | 6.8 | 7 | 0 | 6.8 | 7.2 | 5.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:27 | Normal | 646.2 | 630.8 | 512.8 | 477.2 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 9.6 | 223.2 | 223.8 | 224 | 46.3 | 46.1 | 45.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 29788 | 1 | 47.9 | 96789.6 | 5922 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.5 | 0 | 6.3 | 7.3 | 5.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:32 | Normal | 639.9 | 643.5 | 514.8 | 506.2 | 14.8 | 14.6 | 13.8 | 9.3 | 223.2 | 223.8 | 223.8 | 47.2 | 47.3 | 47 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 30512 | 1 | 48.3 | 96792.1 | 5922 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.8 | 7.5 | 5.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:37 | Normal | 639.9 | 641.3 | 502.8 | 504.3 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 9.8 | 223.2 | 224 | 223.8 | 47.7 | 47.9 | 47.5 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 30922 | 1 | 48.8 | 96794.6 | 5922 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7.2 | 7.7 | 5.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:42 | Normal | 635.2 | 627.4 | 497.6 | 513 | 15.5 | 15.5 | 14.7 | 10.1 | 223.2 | 224.4 | 224.6 | 49.5 | 48.9 | 48.6 | 59.99 | 59.97 | 60 | 31810 | 1 | 49.1 | 96797.2 | 5922 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.2 | 7.9 | 6.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:47 | Normal | 632 | 637.7 | 511.6 | 527.3 | 15.8 | 15.5 | 15 | 9.5 | 223.4 | 224.4 | 224.2 | 49.4 | 50 | 49.7 | 60 | 60.04 | 60.06 | 32607 | 1 | 49.5 | 96799.8 | 5922 | 8 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.8 | 0 | 7.5 | 8.1 | 5.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:52 | Normal | 618.8 | 641 | 496.2 | 494.9 | 15.9 | 15.3 | 15.3 | 10.6 | 223.4 | 224 | 224.4 | 50.1 | 50.4 | 50.4 | 60.05 | 60 | 60.03 | 32868 | 1 | 49.8 | 96802.6 | 5922 | 8 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.6 | 0 | 7.5 | 8.3 | 6.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 08:57 | Normal | 631.6 | 632.3 | 519.2 | 505.6 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 11.6 | 223.4 | 224.6 | 224.4 | 55.4 | 54.9 | 54.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 35986 | 1 | 50 | 96805 | 5922 | 8.5 | 9 | 0 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.7 | 7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:02 | Normal | 624.4 | 631.6 | 523 | 504.4 | 17 | 16.6 | 16.3 | 11.3 | 223.8 | 225 | 224.6 | 54.1 | 53.8 | 53.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 34936 | 1 | 50.4 | 96807.9 | 5922 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 6.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:07 | Normal | 629.2 | 612.4 | 516.8 | 505.9 | 18 | 18.1 | 17.5 | 12.1 | 226.2 | 227 | 227.2 | 56.4 | 55.9 | 55.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 36875 | 1 | 50.5 | 96810.9 | 5922 | 9 | 9 | 0 | 9.2 | 9.1 | 0 | 8.9 | 8.9 | 7.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:12 | Normal | 630.1 | 629.3 | 512 | 501.3 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 12 | 226.4 | 227.6 | 226.8 | 56.3 | 56.2 | 55.6 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 36750 | 1 | 50.7 | 96813.9 | 5922 | 8.8 | 8.9 | 0 | 9 | 8.8 | 0 | 9.2 | 9.1 | 7.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:17 | Normal | 624.2 | 628.4 | 518.6 | 503 | 18.3 | 18.1 | 17.8 | 12.3 | 225.6 | 227 | 227 | 57.5 | 57.9 | 57.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 37853 | 1 | 50.5 | 96816.6 | 5922 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9.3 | 9.1 | 0 | 9.3 | 9.1 | 7.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:22 | Normal | 642.8 | 647.4 | 559.9 | 553 | 18 | 17.8 | 11.2 | 8.6 | 226 | 227.6 | 227.2 | 52.7 | 52.1 | 52 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25867 | 1 | 50.5 | 96819.3 | 5923 | 8.9 | 9.3 | 0 | 8.8 | 9 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:27 | Normal | 635.6 | 630.7 | 523.1 | 519.5 | 18.8 | 18.6 | 18.3 | 12 | 226.4 | 227.2 | 226.6 | 59.3 | 59.5 | 58.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 39012 | 1 | 50.3 | 96821.7 | 5923 | 9.5 | 9.4 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.3 | 9.4 | 7.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:32 | Normal | 625.4 | 635.5 | 520.1 | 503.1 | 19.9 | 19.1 | 19.3 | 13.5 | 226.4 | 228 | 227.8 | 61.9 | 61.9 | 61.6 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 40662 | 1 | 50.7 | 96824.6 | 5923 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.8 | 9.8 | 8.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:37 | Normal | 616.8 | 615.2 | 512.5 | 504.5 | 19.8 | 19.5 | 19.3 | 13.1 | 226.4 | 227.8 | 227.4 | 60.8 | 61.2 | 60.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 40077 | 1 | 51.3 | 96828 | 5923 | 9.9 | 10 | 0 | 9.8 | 9.7 | 0 | 9.8 | 9.9 | 8.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:42 | Normal | 678.3 | 685 | 512.5 | 526.6 | 10.8 | 13.1 | 4.7 | 3 | 224.2 | 225.4 | 225.4 | 33.3 | 32.9 | 32.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 13378 | 1 | 51.2 | 96829.9 | 5923 | 3.3 | 3.8 | 0 | 4.6 | 6.3 | 0 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:47 | Normal | 629.3 | 626.6 | 516.9 | 506.4 | 19.3 | 19 | 19 | 13.3 | 227 | 228.4 | 228 | 60.2 | 60.4 | 60 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 39832 | 1 | 51.3 | 96833.2 | 5923 | 9.5 | 9.6 | 0 | 9.7 | 9.5 | 0 | 9.7 | 9.7 | 8.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:52 | Normal | 614.1 | 621.5 | 518.7 | 502.1 | 19.5 | 19 | 18.6 | 13.3 | 226.8 | 228.2 | 227.8 | 59.8 | 59.5 | 58.9 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 39230 | 1 | 51.7 | 96836.4 | 5923 | 9.8 | 9.6 | 0 | 9.6 | 9.4 | 0 | 9.5 | 9.5 | 8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 09:57 | Normal | 610.1 | 612.5 | 504 | 501.4 | 21 | 20.3 | 20.2 | 14 | 227 | 228 | 228.2 | 62.9 | 63.1 | 62.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 41225 | 1 | 52.1 | 96839.8 | 5923 | 10.4 | 10.5 | 0 | 10.4 | 10.2 | 0 | 10.2 | 10.1 | 8.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:02 | Normal | 619 | 620.4 | 513.7 | 504.1 | 19.4 | 19.1 | 19 | 13.3 | 226.8 | 228 | 228.4 | 60.3 | 59.8 | 59.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 39626 | 1 | 52 | 96842.4 | 5923 | 9.7 | 9.8 | 0 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.6 | 8.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:07 | Normal | 614 | 618.3 | 505.8 | 499.2 | 20.6 | 20.2 | 20.3 | 14.2 | 226.4 | 228.6 | 227.8 | 62.8 | 63.2 | 62.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 41399 | 1 | 52.4 | 96845.7 | 5923 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.4 | 10.3 | 8.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:12 | Normal | 628.1 | 624.4 | 532.8 | 512.4 | 21.7 | 21.5 | 20.6 | 14.7 | 226.8 | 228.8 | 227.6 | 68.2 | 67.7 | 67.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 44907 | 1 | 52.1 | 96847.8 | 5923 | 11 | 11 | 0 | 10.9 | 10.8 | 0 | 10.7 | 10.6 | 9 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:17 | Normal | 638.6 | 615.5 | 485.7 | 418.2 | 15.5 | 8.8 | 17.1 | 8.8 | 224.4 | 225.8 | 225.2 | 48.1 | 47.7 | 47.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 13413 | 1 | 51.6 | 96849.8 | 5923 | 7.3 | 4.8 | 0.7 | 4 | 3.8 | 0 | 8.7 | 7 | 5.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:22 | Normal | 626.2 | 617.2 | 516.7 | 495.1 | 20.6 | 20.5 | 20 | 14.2 | 226.8 | 227.6 | 227.4 | 63.8 | 63.4 | 63 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 41827 | 1 | 52.3 | 96853.3 | 5924 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.4 | 10.2 | 0 | 10.3 | 10.1 | 8.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:27 | Normal | 623 | 618.9 | 518 | 489.3 | 21 | 20.7 | 20.3 | 14.4 | 226.4 | 228 | 227.6 | 64.2 | 63.9 | 63.8 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 42283 | 1 | 52.9 | 96856.8 | 5924 | 10.4 | 10.3 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.6 | 10.5 | 8.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:32 | Normal | 607.3 | 616.3 | 504.3 | 499.3 | 22.1 | 21.5 | 21.3 | 15 | 226.6 | 228.4 | 227.8 | 66.2 | 66.1 | 65.6 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 43705 | 1 | 53.5 | 96860.4 | 5924 | 11 | 11.1 | 0 | 10.8 | 10.9 | 0 | 11 | 10.9 | 9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:37 | Normal | 603.9 | 609.3 | 499.8 | 487.2 | 22.3 | 21.7 | 21.6 | 15.1 | 226.4 | 228 | 227.4 | 65.8 | 66.3 | 65.7 | 60 | 59.99 | 60 | 43578 | 1 | 54.1 | 96864.1 | 5924 | 11.1 | 11.3 | 0 | 11.1 | 11 | 0 | 11.1 | 10.9 | 9.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:42 | Normal | 639.6 | 521 | 407.3 | 536.1 | 14.3 | 19.6 | 10.6 | 4 | 223.8 | 225.2 | 225 | 39.3 | 39.6 | 39.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19872 | 1 | 53.5 | 96866.3 | 5924 | 6.5 | 8 | 0 | 9 | 9.8 | 0 | 5.7 | 5.5 | 2.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:47 | Normal | 614.1 | 622.3 | 511.6 | 510 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 3 | 222.2 | 223.8 | 223.4 | 18.3 | 18.5 | 18.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 11740 | 1 | 53 | 96868.4 | 5924 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:52 | Normal | 623.7 | 628.4 | 524.7 | 434 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 2.5 | 221.2 | 222.2 | 222.4 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 9059 | 1 | 52.4 | 96870.2 | 5924 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 10:57 | Normal | 623.3 | 618.5 | 521.8 | 504.2 | 22.5 | 22.3 | 21.5 | 15.1 | 226.2 | 227.2 | 227.4 | 69.3 | 68.9 | 68.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 45556 | 1 | 52.2 | 96873.1 | 5924 | 11.2 | 11.3 | 0 | 11.4 | 11.2 | 0 | 11.2 | 10.9 | 9.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:02 | Normal | 609.8 | 613 | 507.3 | 484.7 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 14.6 | 226 | 228.6 | 227.8 | 63.7 | 63.9 | 63.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 42256 | 1 | 53.3 | 96876.7 | 5924 | 10.4 | 10.7 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.6 | 10.6 | 8.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:07 | Normal | 604 | 614 | 505.1 | 482.7 | 21.2 | 20.6 | 20.5 | 14.5 | 226.4 | 228.4 | 228.4 | 62.8 | 63.4 | 62.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 41615 | 1 | 53.8 | 96880.2 | 5924 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.5 | 10.4 | 0 | 10.6 | 10.4 | 8.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:12 | Normal | 603.3 | 603.2 | 500.1 | 485.1 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 15.3 | 226.8 | 228.6 | 228.4 | 65.9 | 66.4 | 65.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 43272 | 1 | 54.2 | 96883.8 | 5924 | 10.8 | 11 | 0 | 11 | 10.9 | 0 | 11.2 | 11 | 9.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:17 | Normal | 585.6 | 596.1 | 487.2 | 480.7 | 21.5 | 21.8 | 21.6 | 15.2 | 226.8 | 228.8 | 228 | 64.9 | 64.8 | 64.5 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 42703 | 1 | 54.4 | 96887.1 | 5924 | 10.7 | 10.8 | 0 | 10.9 | 11.1 | 0 | 11.2 | 11 | 9.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:22 | Normal | 593.5 | 605.7 | 496.4 | 484.9 | 21.3 | 20.5 | 20.5 | 14.5 | 226.6 | 228.4 | 227.4 | 62.9 | 62.7 | 61.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 41383 | 1 | 54.7 | 96890.6 | 5925 | 10.5 | 10.8 | 0 | 10.5 | 10.4 | 0 | 10.5 | 10.5 | 8.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:27 | Normal | 593.6 | 583.7 | 491.2 | 462.4 | 21.1 | 21 | 20.6 | 14.8 | 226.4 | 228.4 | 227.4 | 62.5 | 62.4 | 62.1 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 41191 | 1 | 54.8 | 96894 | 5925 | 10.6 | 10.5 | 0 | 10.6 | 10.2 | 0 | 10.6 | 10.4 | 8.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:32 | Normal | 609.2 | 580.4 | 497.9 | 470.9 | 21.1 | 21.7 | 20.7 | 15.2 | 226.8 | 228.6 | 227.8 | 63.4 | 64.2 | 63.4 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 42079 | 1 | 54.9 | 96897.5 | 5925 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.9 | 10.8 | 0 | 10.8 | 10.6 | 9.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:37 | Normal | 600.7 | 602.4 | 497.4 | 464.5 | 5.7 | 13 | 5 | 7 | 223.4 | 225 | 225 | 25 | 25.1 | 24.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 35434 | 1 | 55 | 96900.8 | 5925 | 3.3 | 5.3 | 0 | 5.2 | 8.7 | 0 | 3.2 | 4.4 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:42 | Normal | 593.1 | 598.3 | 500.6 | 464.1 | 21.8 | 21.3 | 20.9 | 15.2 | 226.4 | 228 | 228 | 64.3 | 63.7 | 64 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 42342 | 1 | 54.7 | 96903.6 | 5925 | 10.9 | 10.8 | 0 | 11 | 10.7 | 0 | 10.7 | 10.7 | 9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:47 | Normal | 604.3 | 599.8 | 495.2 | 466.1 | 22.3 | 22.1 | 21.8 | 15.6 | 226.6 | 228.4 | 228.2 | 65.8 | 65.3 | 64.5 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 43300 | 1 | 55.1 | 96907.1 | 5925 | 11.1 | 11 | 0 | 11.1 | 11 | 0 | 11.2 | 10.9 | 9.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:52 | Normal | 584.8 | 577.9 | 496 | 340.3 | 6.1 | 7.5 | 5.5 | 4.4 | 222.6 | 224 | 223.6 | 19 | 19 | 18.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 14821 | 1 | 55.1 | 96910.1 | 5925 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.8 | 5 | 0 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 11:57 | Normal | 684.3 | 665.1 | 543.9 | 350.9 | 19 | 19.2 | 19.7 | 18.1 | 224.6 | 226 | 226.6 | 65 | 64.8 | 64.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 32762 | 1 | 53.2 | 96911 | 5925 | 9.2 | 8.8 | 0 | 9.3 | 8.5 | 0.1 | 10.4 | 10.7 | 10.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:02 | Normal | 617.8 | 607.5 | 516 | 462.5 | 23.5 | 23.5 | 22.6 | 15.9 | 226.2 | 227.8 | 227.6 | 70.4 | 69.9 | 69.2 | 60 | 59.98 | 60 | 46239 | 1 | 53.7 | 96914.5 | 5925 | 11.6 | 11.8 | 0 | 11.9 | 11.6 | 0 | 11.7 | 11.5 | 9.9 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:07 | Normal | 586.8 | 601.3 | 498.4 | 427.7 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 2.6 | 221.8 | 223.2 | 223.4 | 15.2 | 15.1 | 14.6 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 9593 | 1 | 54.7 | 96917.9 | 5925 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:12 | Normal | 625 | 620.7 | 521.7 | 442.1 | 5.3 | 5.4 | 5 | 2.8 | 221.6 | 222.6 | 222.6 | 17.2 | 17 | 16.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 10664 | 1 | 52.9 | 96918.7 | 5925 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:17 | Normal | 628.2 | 634.4 | 526.6 | 436 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 2.6 | 221.4 | 223.6 | 222.8 | 16.1 | 15.9 | 15.5 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 10125 | 1 | 51.5 | 96919.7 | 5925 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:22 | Normal | 646.5 | 656.6 | 546.2 | 445.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 2.5 | 221.2 | 222.6 | 222 | 15.5 | 15.6 | 15.3 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 9802 | 1 | 50.4 | 96920.5 | 5926 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:27 | Normal | 634.3 | 628.3 | 519.6 | 464 | 21.5 | 21.4 | 21.1 | 14.5 | 226.6 | 228.2 | 227.6 | 66.4 | 66.4 | 65.2 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 43959 | 1 | 51 | 96923.8 | 5926 | 10.8 | 10.9 | 0 | 11 | 10.8 | 0 | 10.7 | 10.8 | 9.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:32 | Normal | 606.2 | 616.5 | 502.9 | 450.5 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 14.1 | 226 | 227.8 | 227.2 | 63.1 | 62.8 | 62.1 | 60 | 59.99 | 60 | 41559 | 1 | 52.4 | 96927.3 | 5926 | 10.7 | 10.7 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.7 | 10.4 | 9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:37 | Normal | 610.8 | 595.6 | 506.8 | 437.3 | 21.5 | 21.8 | 20.7 | 14.5 | 225.6 | 227.8 | 227.2 | 63.6 | 64 | 63.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 41962 | 1 | 53.3 | 96930.8 | 5926 | 10.7 | 10.8 | 0 | 11 | 10.8 | 0 | 10.5 | 10.4 | 9.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:42 | Normal | 575.3 | 601 | 535.8 | 391.5 | 11 | 8.9 | 13.5 | 8.1 | 223.6 | 225.6 | 224.2 | 36.1 | 35.7 | 35.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 26556 | 1 | 53.8 | 96934.2 | 5926 | 4.9 | 4.7 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:47 | Normal | 593.7 | 594.7 | 489.4 | 418.4 | 18.2 | 20.8 | 8 | 11.7 | 225 | 226.6 | 226.2 | 46.2 | 45.8 | 46.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 38744 | 1 | 54 | 96937.5 | 5926 | 8.9 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.4 | 0 | 3.7 | 5.4 | 7.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:52 | Normal | 607.3 | 617.6 | 514.7 | 442.1 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 2.6 | 221.4 | 222.6 | 222.6 | 15.3 | 14.8 | 14.6 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 9286 | 1 | 52.7 | 96938.3 | 5926 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 12:57 | Normal | 623.6 | 634.7 | 554 | 431.4 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 222.4 | 224 | 223.8 | 25.3 | 25 | 24.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 13928 | 1 | 51.9 | 96939.9 | 5926 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:02 | Normal | 618.3 | 631.3 | 518.7 | 450.1 | 19.5 | 18.8 | 19.1 | 12.1 | 224.6 | 226.6 | 225.8 | 58.9 | 59.5 | 58.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 37991 | 1 | 51.4 | 96942.2 | 5926 | 9.7 | 9.8 | 0 | 9.5 | 9.3 | 0 | 9.9 | 9.7 | 8.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:07 | Normal | 616.6 | 618.1 | 511.5 | 414 | 19.5 | 19.3 | 19 | 13.1 | 225.2 | 227 | 226.6 | 58.6 | 58.2 | 57.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 38148 | 1 | 51.9 | 96945 | 5926 | 9.8 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9.7 | 0 | 9.8 | 9.6 | 8.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:12 | Normal | 607.8 | 609.2 | 507.6 | 389 | 19.8 | 19.6 | 18.9 | 13.3 | 224.6 | 226.8 | 226.4 | 58 | 57.8 | 56.9 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 37851 | 1 | 52.7 | 96948.2 | 5926 | 9.9 | 10.1 | 0 | 9.9 | 9.7 | 0 | 9.8 | 9.7 | 8.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:17 | Normal | 601.2 | 612.6 | 499.5 | 385.9 | 20.1 | 19.3 | 19.5 | 13.1 | 224 | 226.4 | 225.2 | 58.3 | 58.2 | 57.4 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 37821 | 1 | 53.1 | 96951.3 | 5926 | 10 | 10.1 | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 | 10 | 9.9 | 8.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:22 | Normal | 608.1 | 618.5 | 502.7 | 369.1 | 14.5 | 12.2 | 20.1 | 12.8 | 223.2 | 225.6 | 224.6 | 47.8 | 47.7 | 46.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 29932 | 1 | 53.6 | 96954.4 | 5927 | 7.4 | 6.7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10.4 | 10 | 8.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:27 | Normal | 607.4 | 607.5 | 500.9 | 382.2 | 20 | 19.8 | 19.3 | 13 | 223.6 | 226 | 225.2 | 58.3 | 58.4 | 58.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 37953 | 1 | 53.4 | 96957 | 5927 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.8 | 8.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:32 | Normal | 557.3 | 628.9 | 581.4 | 339.8 | 16.9 | 9 | 13.6 | 8.3 | 222.6 | 224 | 223.2 | 41.1 | 40.6 | 40.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15347 | 1 | 52.6 | 96958.3 | 5927 | 8.9 | 6.9 | 0.4 | 4.8 | 3.4 | 0.1 | 7.5 | 6.5 | 5.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:37 | Normal | 608.3 | 608.5 | 507.8 | 339.2 | 19.5 | 19.3 | 18.8 | 11.6 | 223.6 | 226.4 | 224.4 | 55.8 | 55.4 | 54.8 | 60 | 60.01 | 60.03 | 36129 | 1 | 52.8 | 96961.4 | 5927 | 9.7 | 9.6 | 0 | 9.8 | 9.5 | 0 | 9.8 | 9.5 | 8.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:42 | Normal | 607 | 604 | 505 | 319 | 18.6 | 18.4 | 17.8 | 11 | 224 | 225.8 | 225 | 52.3 | 52.2 | 51.9 | 60 | 59.97 | 59.96 | 34252 | 1 | 53 | 96964.1 | 5927 | 9.1 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.1 | 0 | 9.3 | 9 | 8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:47 | Normal | 612.1 | 614.7 | 507 | 296.4 | 17.6 | 17.4 | 16.9 | 11.7 | 223.8 | 225.6 | 225.2 | 50.1 | 50.4 | 50.1 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 32741 | 1 | 52.9 | 96966.7 | 5927 | 8.7 | 9 | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.6 | 7.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:52 | Normal | 599.4 | 607.6 | 490.8 | 303.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 221 | 221.4 | 221.8 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7189 | 1 | 52.9 | 96969.1 | 5927 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 13:57 | Normal | 622.3 | 613.6 | 518.9 | 268.8 | 16.1 | 16.3 | 15.8 | 11.4 | 224.4 | 225.6 | 225.8 | 47.5 | 47.3 | 46.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30652 | 1 | 52.3 | 96971 | 5927 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 7.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:02 | Normal | 593 | 605.1 | 510.8 | 413.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 220.2 | 221.2 | 221.4 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5768 | 1 | 52.3 | 96973.1 | 5927 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:07 | Normal | 624.7 | 613.6 | 513.9 | 284.9 | 15.1 | 15.4 | 14.8 | 8.2 | 223.6 | 224.8 | 224.6 | 44.4 | 44.2 | 43.7 | 59.93 | 59.99 | 59.97 | 28667 | 1 | 51.9 | 96975.2 | 5927 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.7 | 6.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:12 | Normal | 621.2 | 624.4 | 512.2 | 245.1 | 15.1 | 15 | 14.6 | 9 | 223.6 | 224.6 | 224.4 | 43.5 | 43 | 42.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 28041 | 1 | 52 | 96977.5 | 5927 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.5 | 6.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:17 | Normal | 620 | 625.2 | 508.6 | 249.8 | 15.1 | 15 | 14.6 | 8.1 | 223.2 | 225 | 224 | 42.7 | 43 | 42.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 27744 | 1 | 51.9 | 96979.8 | 5927 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:22 | Normal | 647 | 631.4 | 522.3 | 307.8 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 3.2 | 221.4 | 222 | 222.2 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 16631 | 1 | 51.9 | 96982.1 | 5928 | 2.7 | 2.7 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.9 | 3.5 | 2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:27 | Normal | 529.2 | 636.6 | 472 | 438.1 | 8.8 | 5.8 | 9.1 | 2.5 | 220.4 | 221.2 | 221 | 22.3 | 21.9 | 22.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11801 | 1 | 51.1 | 96982.9 | 5928 | 4.8 | 4 | 0 | 3.3 | 2.4 | 0 | 4.7 | 4.6 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:32 | Normal | 619.9 | 658.3 | 521 | 457.1 | 13.5 | 12.5 | 12.6 | 2.3 | 221.6 | 222.6 | 222.2 | 37.4 | 37.6 | 37.3 | 60.05 | 60.02 | 60.07 | 24038 | 1 | 50.6 | 96984.8 | 5928 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6.5 | 6.3 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:37 | Normal | 620.1 | 623.3 | 504.9 | 453.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | 219.4 | 220.6 | 220.6 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 60 | 59.99 | 60 | 6236 | 1 | 50.3 | 96986.1 | 5928 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:42 | Normal | 649 | 644.3 | 506.1 | 459.8 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 1.2 | 219.8 | 221.4 | 220.8 | 19.5 | 19.3 | 19.3 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 19504 | 1 | 49.9 | 96987.7 | 5928 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.9 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:47 | Normal | 631.2 | 640.5 | 514.8 | 439.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 218.6 | 218.8 | 218.6 | 6 | 5.6 | 5.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3636 | 1 | 49.1 | 96988.1 | 5928 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:52 | Normal | 666.6 | 599.3 | 559.6 | 458.8 | 9.3 | 8.4 | 6.3 | 0.8 | 220.2 | 221.2 | 220.6 | 24.1 | 23.9 | 23.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14866 | 1 | 48 | 96988.6 | 5928 | 4.9 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4 | 0 | 3.7 | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 14:57 | Normal | 664 | 660.3 | 559 | 476.9 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 0.9 | 221.4 | 221.6 | 222.2 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 19933 | 1 | 47.3 | 96989.8 | 5928 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:02 | Normal | 668.4 | 645.3 | 542.7 | 465.5 | 9.8 | 10.3 | 9.6 | 1 | 221 | 222.2 | 222.2 | 30.1 | 30.1 | 29.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18950 | 1 | 47.3 | 96991.4 | 5928 | 5 | 5.1 | 0 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.2 | 4.9 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:07 | Normal | 650.2 | 654.4 | 531.6 | 473 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 1 | 221 | 221.4 | 222 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 18334 | 1 | 47.3 | 96992.9 | 5928 | 4.9 | 5 | 0 | 5.1 | 4.8 | 0 | 5.2 | 4.8 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:12 | Normal | 653.9 | 645.5 | 528.6 | 454.4 | 9.3 | 9.5 | 9 | 1 | 220.8 | 221.8 | 222 | 27.8 | 27.9 | 27.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 17436 | 1 | 47.2 | 96994.4 | 5928 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.3 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:17 | Normal | 646.2 | 635.3 | 545.2 | 444.6 | 9.8 | 10 | 8.1 | 1.4 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 28.4 | 28 | 27.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 17790 | 1 | 47.2 | 96995.9 | 5928 | 5.1 | 5 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 4.7 | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:22 | Normal | 645.4 | 641.5 | 509 | 469.9 | 9.5 | 9.6 | 7.4 | 1.1 | 220 | 221.2 | 221 | 26.4 | 26.6 | 26.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 16900 | 1 | 47.1 | 96997.3 | 5929 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.7 | 2.8 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:27 | Normal | 623.9 | 602.5 | 524.7 | 437.7 | 2.6 | 3 | 2.6 | 1.2 | 217.6 | 219.4 | 218.6 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 5915 | 1 | 46.8 | 96998.2 | 5929 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:32 | Normal | 644.7 | 646.1 | 523.7 | 444.6 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 1.2 | 219.2 | 220.4 | 220.2 | 23.6 | 23.1 | 23.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14677 | 1 | 46.3 | 96999.3 | 5929 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.3 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:37 | Normal | 587.7 | 616.8 | 457.5 | 425.5 | 7.3 | 7.5 | 4.3 | 0.8 | 219 | 220.2 | 220 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 11016 | 1 | 46 | 97000.1 | 5929 | 3.7 | 4 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 3.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:42 | Normal | 660.2 | 651.5 | 486.8 | 409 | 6.8 | 6.9 | 4.2 | 0.8 | 219.6 | 221.2 | 220.6 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 11836 | 1 | 45.5 | 97001.1 | 5929 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:47 | Normal | 652 | 652.3 | 479.6 | 434.8 | 6.3 | 6.4 | 3.5 | 0.8 | 219.2 | 220.2 | 219.8 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 10799 | 1 | 45.2 | 97002 | 5929 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:52 | Normal | 652.1 | 644.5 | 351.6 | 461.9 | 5.8 | 6.1 | 3.5 | 0.6 | 218.6 | 220.6 | 219.2 | 15.9 | 15.8 | 15.3 | 60 | 60.01 | 59.98 | 9841 | 1 | 49.1 | 97002.9 | 5929 | 3 | 2.9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 15:57 | Normal | 651.2 | 649.2 | 320.4 | 438.8 | 5 | 5.3 | 2.5 | 0.6 | 217.6 | 218.8 | 218.8 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 59.98 | 60 | 59.96 | 8604 | 1 | 48.4 | 97003.7 | 5929 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:02 | Normal | 649.4 | 645.6 | 524.9 | 424.1 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 216 | 216.8 | 216.8 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4957 | 1 | 47.9 | 97004.1 | 5929 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:07 | Normal | 610.2 | 620.6 | 475.6 | 420.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 215 | 216.2 | 215.8 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1837 | 1 | 47.5 | 97004.3 | 5929 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:12 | Normal | 616.2 | 631.4 | 488.9 | 469.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 214.8 | 216.2 | 216 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1692 | 1 | 47.3 | 97004.5 | 5929 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:17 | Normal | 583.2 | 590.6 | 520.9 | 458.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 215 | 216.2 | 215.8 | 2.9 | 3 | 2.4 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 1683 | 1 | 47.1 | 97004.6 | 5929 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:22 | Normal | 619.9 | 608.2 | 510.8 | 450.9 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 214.8 | 215.6 | 215.6 | 3 | 2.7 | 2.5 | 59.89 | 59.92 | 59.91 | 1697 | 1 | 47 | 97004.8 | 5930 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:27 | Normal | 622.1 | 631.4 | 523 | 450.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 214.8 | 215.6 | 216 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 1793 | 1 | 46.8 | 97004.9 | 5930 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:32 | Normal | 606.6 | 583.5 | 526.9 | 359 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 215.4 | 217.2 | 216.8 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1916 | 1 | 46.4 | 97005.1 | 5930 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:37 | Normal | 623.1 | 604.3 | 533.7 | 405.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 215.8 | 217 | 216.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2289 | 1 | 46.1 | 97005.2 | 5930 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:42 | Normal | 648.1 | 663.8 | 556.8 | 418.7 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 216 | 217 | 217.2 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 2567 | 1 | 45.6 | 97005.4 | 5930 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:47 | Normal | 619.5 | 680.2 | 568.8 | 481.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 216 | 217.6 | 217.2 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 2714 | 1 | 45 | 97005.7 | 5930 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:52 | Normal | 625.6 | 666.9 | 550.8 | 430.9 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 216.4 | 217.4 | 217.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 2741 | 1 | 45.8 | 97005.9 | 5930 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 16:57 | Normal | 630.6 | 628.5 | 541.9 | 446.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 216.4 | 217.8 | 217.4 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 59.96 | 60 | 60 | 2563 | 1 | 46.5 | 97006.1 | 5930 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:02 | Normal | 628.6 | 641.2 | 543.6 | 461.7 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 216.2 | 217.8 | 217.2 | 4 | 3.7 | 3.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 2426 | 1 | 47.5 | 97006.3 | 5930 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:07 | Normal | 618.3 | 624.6 | 531.7 | 502.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 216.4 | 217.2 | 217.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2200 | 1 | 48.8 | 97006.5 | 5930 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:12 | Normal | 577.2 | 631.1 | 528.9 | 452.9 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 216.4 | 218 | 217.6 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1991 | 1 | 50 | 97006.7 | 5930 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:17 | Normal | 633.2 | 637.5 | 506.7 | 503.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 215.8 | 217.6 | 217.2 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1680 | 1 | 49.7 | 97006.8 | 5930 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:22 | Normal | 578.4 | 629 | 514.1 | 535.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 216.2 | 217.4 | 216.4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1429 | 1 | 49.4 | 97007 | 5931 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:27 | Normal | 517.1 | 599.3 | 530.9 | 548 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 215.8 | 217.2 | 217 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1167 | 1 | 49 | 97007.1 | 5931 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:32 | Normal | 494.9 | 606.8 | 486.7 | 517.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 215.6 | 217.6 | 217 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 974 | 1 | 48.9 | 97007.2 | 5931 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:37 | Normal | 395.6 | 614.6 | 500.7 | 470.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 215.2 | 217 | 216.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 800 | 1 | 48.4 | 97007.2 | 5931 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:42 | Normal | 324.8 | 593.5 | 523.9 | 517.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.6 | 217.4 | 217 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 690 | 1 | 47.9 | 97007.3 | 5931 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:47 | Normal | 298 | 629.8 | 524.2 | 395.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 215.6 | 217.6 | 216.8 | 1.5 | 1.3 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 671 | 1 | 47.4 | 97007.3 | 5931 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:52 | Normal | 250.5 | 554.4 | 502.5 | 360 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.8 | 218 | 217 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 550 | 1 | 46.5 | 97007.4 | 5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 17:57 | Normal | 318.6 | 540.6 | 434.3 | 446.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.6 | 217.2 | 216.4 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 487 | 1 | 45 | 97007.4 | 5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 18:02 | Normal | 341.9 | 549.4 | 516.6 | 489.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 217 | 216.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 431 | 1 | 48 | 97007.5 | 5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 18:07 | Normal | 391.1 | 534.8 | 497.2 | 452.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 216.6 | 216.2 | 1 | 1 | 0.9 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 432 | 1 | 49.8 | 97007.5 | 5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 18:12 | Normal | 306.6 | 451.5 | 462.2 | 428.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 216.2 | 216.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 424 | 1 | 49.2 | 97007.6 | 5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 18:17 | Normal | 186.2 | 205.3 | 280.8 | 309.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 217 | 216 | 1 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 414 | 1 | 48.3 | 97007.6 | 5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-23 18:22 | Normal | 201.1 | 197.8 | 237.2 | 198.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215 | 216 | 215 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 411 | 1 | 47.2 | 97007.6 | 5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0