## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-24 04:41 | Wait | 599.2 | 599.5 | 569.8 | 586 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32 | 12613.9 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 04:46 | Wait | 633.3 | 633.6 | 594.3 | 608.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 35.1 | 12613.9 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 04:51 | Normal | 199.6 | 541.3 | 552.6 | 541.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 230.6 | 226.6 | 233.4 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 655 | 1 | 38 | 12613.9 | 2235 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 04:56 | Normal | 213.2 | 613.4 | 481.6 | 576.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 230.4 | 228.6 | 233.2 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 60.01 | 60.07 | 60.05 | 739 | 1 | 39.8 | 12614 | 2235 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:01 | Normal | 274.7 | 591.1 | 463.9 | 601.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 230.6 | 227.2 | 232.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 59.93 | 59.92 | 59.96 | 832 | 1 | 41.4 | 12614.1 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:06 | Normal | 281.9 | 609.7 | 554.8 | 554 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 229.6 | 230 | 232.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 919 | 1 | 42.5 | 12614.1 | 2235 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:11 | Normal | 222.8 | 626.2 | 455.9 | 560.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 229.6 | 230.2 | 232.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 60 | 59.96 | 995 | 1 | 43.4 | 12614.2 | 2235 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:16 | Normal | 213.7 | 595.3 | 410.5 | 582.6 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 227.6 | 230.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 1070 | 1 | 44.2 | 12614.3 | 2235 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:21 | Normal | 285.9 | 614.9 | 422.9 | 599.7 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 229.8 | 230.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60.04 | 59.93 | 60.02 | 1169 | 1 | 44.6 | 12614.4 | 2235 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:26 | Normal | 305.9 | 627.4 | 514.1 | 596.4 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 228.6 | 229.4 | 230.6 | 2 | 1.7 | 2.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1281 | 1 | 45.2 | 12614.5 | 2235 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:31 | Normal | 366.9 | 616.4 | 545.5 | 580.7 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.4 | 228.4 | 230.8 | 229.6 | 2 | 1.9 | 2.4 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 1393 | 1 | 45.7 | 12614.6 | 2235 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:36 | Normal | 418.6 | 641 | 626.4 | 580.3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 228 | 234.8 | 230.2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 1531 | 1 | 46 | 12614.7 | 2236 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:41 | Normal | 439 | 637.3 | 635.3 | 603.3 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 228.2 | 234.4 | 230.6 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 60.1 | 60.04 | 60 | 1673 | 1 | 46.4 | 12614.9 | 2236 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:46 | Normal | 627.7 | 671.5 | 596.9 | 643.9 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 229 | 240.6 | 230 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 59.97 | 59.85 | 59.98 | 2260 | 1 | 46.8 | 12615 | 2236 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:51 | Wait | 754.5 | 719.6 | 665.7 | 717.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:56 | Wait | 760.5 | 725.2 | 666.9 | 718.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225 | 217.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:01 | Wait | 760.1 | 735.6 | 668.3 | 717.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 220.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.05 | 59.95 | 0 | 0 | 47.4 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:06 | Wait | 759.4 | 743.9 | 669.1 | 715.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 220.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:11 | Wait | 758.5 | 752.4 | 670.1 | 714.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 221.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 47.3 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:16 | Wait | 758 | 756.4 | 671 | 713.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 221.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.07 | 60.09 | 0 | 0 | 47.2 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:21 | Wait | 757.4 | 758.5 | 671.8 | 712.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 47.1 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:26 | Wait | 756.4 | 759.1 | 673.7 | 711.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 221.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 60.01 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:31 | Wait | 756.1 | 758.8 | 682 | 710.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 221.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.96 | 59.9 | 0 | 0 | 47 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:36 | Wait | 756.1 | 758.1 | 692 | 710.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 222 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 59.8 | 59.84 | 0 | 0 | 47 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:41 | Wait | 755.6 | 757.7 | 698.4 | 710.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 221.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.97 | 59.93 | 0 | 0 | 46.9 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:46 | Wait | 753.5 | 755.6 | 707.2 | 708.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:51 | Wait | 753.6 | 755.4 | 710.2 | 708.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 46.8 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:56 | Wait | 750.4 | 752.2 | 708.5 | 705.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.9 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:01 | Wait | 750.9 | 752.4 | 707.2 | 706.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 219.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.9 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:06 | Wait | 751.1 | 753.2 | 705.1 | 707.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:11 | Wait | 748.4 | 750.7 | 701.9 | 704.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:16 | Wait | 747.7 | 749.4 | 699.9 | 703.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 222 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:21 | Wait | 747.5 | 748.5 | 698.4 | 703.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 220.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:31 | Wait | 746.9 | 749 | 698.1 | 701.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 221.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:36 | Wait | 742.2 | 744.6 | 695.5 | 698.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 221.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:41 | Wait | 742.3 | 744.6 | 694.8 | 698.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 220.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.6 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:46 | Wait | 740.7 | 743.2 | 693.3 | 697.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 222 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.7 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:51 | Fault | 739 | 741.9 | 693.2 | 696.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.8 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:56 | Wait | 736.7 | 740.6 | 692.1 | 693.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:01 | Wait | 734 | 737.9 | 690.1 | 691.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 221.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:06 | Wait | 734.5 | 738.1 | 690.2 | 691.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.2 | 222.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:11 | Wait | 733.5 | 737.8 | 689.4 | 690.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.4 | 227.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 48.3 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:16 | Wait | 732.5 | 736.7 | 688.5 | 691 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.2 | 221.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:21 | Wait | 730.5 | 734.9 | 686.5 | 689 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231 | 221.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:26 | Wait | 729 | 733 | 686.4 | 687.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.8 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:31 | Wait | 731 | 734 | 686.2 | 688.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 48.8 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:36 | Wait | 731.7 | 734.8 | 686.3 | 689.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 221 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:41 | Wait | 728.6 | 731.5 | 684.1 | 686.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.9 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:46 | Wait | 728.1 | 730.9 | 682.9 | 686.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.2 | 221.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:51 | Wait | 724.6 | 727.1 | 681 | 684.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:56 | Wait | 723.7 | 727.6 | 681.2 | 683.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:01 | Wait | 720.2 | 723 | 679.2 | 679.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.4 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:06 | Wait | 718.5 | 722 | 678.5 | 677.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:11 | Wait | 716.9 | 720.6 | 677.5 | 676.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:16 | Wait | 715.8 | 720.8 | 678.4 | 674.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:21 | Wait | 714.3 | 718.6 | 677.7 | 674.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:26 | Wait | 714.9 | 716.5 | 674.6 | 675.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.2 | 219.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.3 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:31 | Wait | 712.7 | 714.4 | 671.2 | 672.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.7 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:36 | Wait | 713 | 714.7 | 670.7 | 672 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230 | 221.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:41 | Wait | 709.9 | 713.2 | 668.5 | 669.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:46 | Wait | 708.1 | 710.3 | 665.6 | 667.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231 | 222.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:51 | Wait | 707.9 | 709 | 664.3 | 667.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 222 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.88 | 59.91 | 0 | 0 | 49.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:56 | Wait | 703.6 | 706.3 | 663.3 | 663.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 47.3 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:01 | Wait | 701.4 | 705.7 | 662.9 | 661.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:06 | Wait | 700 | 703.2 | 661 | 660.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:11 | Wait | 700.8 | 703.6 | 662.7 | 660.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:16 | Wait | 700.7 | 703.4 | 661.4 | 660.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:21 | Wait | 702.3 | 705.4 | 662.2 | 662.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 226 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:26 | Wait | 701.7 | 705.7 | 663.3 | 661.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:31 | Wait | 698.2 | 702 | 660.3 | 657 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:36 | Wait | 695 | 697.7 | 656.7 | 655 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 226 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:41 | Wait | 695 | 697.8 | 655.6 | 655 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:46 | Wait | 693.6 | 696.2 | 654.2 | 653.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:51 | Wait | 694 | 695.4 | 652.6 | 654.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:56 | Wait | 693.1 | 695.8 | 653.3 | 653.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:01 | Wait | 692.5 | 694.6 | 652.5 | 652.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:06 | Wait | 690.9 | 691.8 | 650.5 | 650.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.6 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:11 | Wait | 690.8 | 694.2 | 653 | 649.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:16 | Wait | 688.7 | 690.5 | 649 | 648.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:21 | Wait | 692.7 | 695.2 | 652.3 | 651.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:26 | Wait | 691 | 693.3 | 649.7 | 650.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:31 | Wait | 689 | 690.9 | 649.1 | 648.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229 | 221.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:36 | Wait | 690.4 | 692.5 | 650.5 | 650.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.6 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:41 | Wait | 689.8 | 692 | 649.9 | 649.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.8 | 222.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 47.7 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:46 | Wait | 689 | 694.1 | 650.8 | 648.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:51 | Wait | 691.3 | 695.7 | 652.6 | 649.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 222.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.95 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:56 | Wait | 687.4 | 689.9 | 646.9 | 646.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.8 | 220.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:01 | Wait | 688.2 | 689.6 | 647.7 | 648.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 219.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:06 | Wait | 688.5 | 689.7 | 646.7 | 647.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.4 | 220.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:11 | Wait | 642.1 | 651 | 635.6 | 601.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:16 | Wait | 691.8 | 692.2 | 651 | 649 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 221 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 47.6 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:21 | Wait | 693 | 693.9 | 652 | 648.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:26 | Wait | 689.6 | 690.5 | 649.5 | 646.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 221.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45.4 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:31 | Wait | 689.7 | 690.7 | 649.9 | 647.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.1 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:36 | Wait | 693.1 | 693.2 | 651.7 | 652.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 227.6 | 220.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:41 | Wait | 688.7 | 688.4 | 646.6 | 649.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:46 | Wait | 688.8 | 688.3 | 646.3 | 649 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:51 | Wait | 688.8 | 689.3 | 646.4 | 647.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 222.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:56 | Wait | 689 | 689.3 | 646.9 | 648.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:01 | Wait | 687.3 | 689 | 646.6 | 646.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 222.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 60.01 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:06 | Wait | 617.4 | 623.1 | 582.6 | 581.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:11 | Wait | 694.9 | 695.9 | 653 | 652.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:16 | Wait | 696.4 | 699 | 656.9 | 651.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 49.3 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:21 | Wait | 690.2 | 677.3 | 627 | 648.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:26 | Wait | 649.4 | 654.5 | 613.1 | 612.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:31 | Wait | 724.1 | 726.1 | 683.5 | 678.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225 | 217 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:36 | Wait | 711.2 | 713.6 | 670.7 | 665.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:41 | Wait | 705.6 | 706.1 | 662.8 | 662.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 49.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:46 | Wait | 702.2 | 702.4 | 659.6 | 659.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:52 | Wait | 698.4 | 698.5 | 656 | 657.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:56 | Wait | 650.8 | 635.5 | 590.5 | 619.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:02 | Wait | 704.4 | 704.8 | 661.4 | 660.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:06 | Wait | 703.1 | 703.7 | 660.8 | 658.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:11 | Wait | 700.2 | 700.8 | 657.4 | 655.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 46.9 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:16 | Wait | 647.2 | 647.9 | 604.3 | 603.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 45.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:22 | Wait | 718.9 | 720.4 | 678.1 | 676.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 216.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 44.8 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:26 | Wait | 678.3 | 682.7 | 639.5 | 637.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 45.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:31 | Wait | 729.8 | 732.4 | 688.3 | 684.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:36 | Wait | 720.4 | 722.2 | 678.2 | 675.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 47 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:42 | Wait | 666 | 670.1 | 625.9 | 625.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.2 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:46 | Wait | 737 | 739.7 | 694.9 | 693.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:52 | Wait | 725.9 | 728 | 683.6 | 680.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.3 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:56 | Wait | 723.7 | 725.5 | 680.9 | 677.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:02 | Wait | 717 | 718.2 | 674.4 | 671.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:06 | Wait | 714.1 | 715.2 | 671 | 668.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:11 | Wait | 712.1 | 713.7 | 668.9 | 666.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:16 | Wait | 712.9 | 714.9 | 670.4 | 666.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 49.7 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:22 | Wait | 713.9 | 715.1 | 670.3 | 668.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:26 | Wait | 714.3 | 716.1 | 671.3 | 668.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:32 | Wait | 715 | 716.5 | 671.6 | 669.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 225 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.8 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:36 | Wait | 716 | 716.9 | 671.6 | 671.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:41 | Wait | 718.4 | 718.9 | 673.5 | 675.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:47 | Wait | 719.4 | 720 | 674.1 | 677.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:52 | Wait | 718.9 | 720.3 | 674.4 | 674.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.7 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:57 | Wait | 718.4 | 720.1 | 675.4 | 673.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 220.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.15 | 60 | 60.09 | 0 | 0 | 48.1 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:02 | Wait | 718.8 | 720.4 | 675.1 | 672.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 221.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:07 | Wait | 718.8 | 721 | 676.3 | 672.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 221.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:12 | Wait | 718.1 | 720.3 | 675.6 | 670.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.95 | 59.91 | 0 | 0 | 49.2 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:16 | Wait | 720.1 | 722.5 | 677.7 | 672.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 220.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:22 | Wait | 692.3 | 692.3 | 645.7 | 648.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:27 | Normal | 607.8 | 600.7 | 577.7 | 587 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 228.8 | 236 | 229.2 | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 60.05 | 59.92 | 60.03 | 1033 | 1 | 49.5 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:32 | Wait | 723.1 | 725 | 680.8 | 671.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.6 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:37 | Wait | 718.9 | 720.9 | 676.6 | 666.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12615.1 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:42 | Wait | 716.6 | 718.2 | 674 | 663.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 49.7 | 12615.2 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:47 | Wait | 698.9 | 700.5 | 656 | 654.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.6 | 12615.2 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:52 | Wait | 712.2 | 714.7 | 670.8 | 659.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.86 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 12615.2 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:57 | Normal | 577.3 | 702.9 | 578.3 | 586.6 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.4 | 227.6 | 239.2 | 228.8 | 2.6 | 3.3 | 4.3 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 2369 | 1 | 50 | 12615.2 | 2236 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:02 | Normal | 596.3 | 695.6 | 598.8 | 618.6 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 229.6 | 238.4 | 230.6 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 60.08 | 60.11 | 60.09 | 2119 | 1 | 48 | 12615.3 | 2236 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:07 | Normal | 480.8 | 664.1 | 522.7 | 588.9 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 229.6 | 239.4 | 230.6 | 2.7 | 3.5 | 4 | 59.97 | 59.99 | 60.03 | 2211 | 1 | 47.2 | 12615.4 | 2236 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:12 | Normal | 499.8 | 619.3 | 553.8 | 575.7 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 229.4 | 238.2 | 230.4 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 60.01 | 59.93 | 60.02 | 2137 | 1 | 45.8 | 12615.6 | 2236 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:17 | Normal | 499.7 | 596.5 | 612.2 | 576.4 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 236.8 | 229.8 | 2.3 | 3 | 3.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1903 | 1 | 45 | 12615.8 | 2236 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:22 | Normal | 434.4 | 630.6 | 591.5 | 578.3 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 227.2 | 234.6 | 230 | 2 | 2.7 | 3.1 | 59.96 | 60.06 | 60 | 1661 | 1 | 46.4 | 12615.9 | 2236 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:27 | Normal | 390.3 | 628.7 | 570.7 | 602.8 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 227.8 | 232.8 | 229.8 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 60.09 | 60.03 | 60.05 | 1483 | 1 | 47.4 | 12616.1 | 2236 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:32 | Normal | 451.5 | 618.7 | 551.8 | 577.8 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 227 | 232.2 | 229.4 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 60.02 | 59.97 | 60.03 | 1385 | 1 | 48.1 | 12616.2 | 2236 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:37 | Normal | 374 | 565.6 | 476.3 | 565.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 227.8 | 230.2 | 229.8 | 2 | 1.9 | 2 | 60.08 | 59.94 | 60.01 | 1197 | 1 | 48.8 | 12616.3 | 2236 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:42 | Normal | 314 | 596.3 | 565.5 | 569.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 228 | 228 | 230 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 1095 | 1 | 49.5 | 12616.4 | 2237 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:47 | Normal | 429.3 | 590.1 | 580.7 | 536.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 226.4 | 228.2 | 229.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 967 | 1 | 49.1 | 12616.5 | 2237 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:52 | Normal | 397.2 | 526 | 449.8 | 544.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.2 | 225.8 | 229.4 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 790 | 1 | 45.3 | 12616.5 | 2237 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:57 | Normal | 342.5 | 511.8 | 487.4 | 442.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227 | 223.6 | 229.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 672 | 1 | 46.4 | 12616.6 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 18:02 | Normal | 327.2 | 483.5 | 527.8 | 516 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 224.4 | 230.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 60.07 | 60.01 | 604 | 1 | 47.5 | 12616.7 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 18:07 | Normal | 173.8 | 540.1 | 566.7 | 411.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 224.4 | 230 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 551 | 1 | 48.6 | 12616.7 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 18:12 | Normal | 162.7 | 524.9 | 482.6 | 389.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 222.4 | 229.6 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 528 | 1 | 49.2 | 12616.7 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 18:17 | Normal | 173.3 | 542.5 | 506.5 | 511.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 223.4 | 229.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 60.05 | 59.96 | 59.99 | 503 | 1 | 49.6 | 12616.8 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 18:22 | Normal | 209.7 | 437.5 | 351.2 | 408.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 221.6 | 229 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.91 | 59.96 | 504 | 1 | 50 | 12616.8 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 18:27 | Normal | 200.1 | 254.1 | 203.5 | 209.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 222.4 | 228.6 | 1.5 | 1.2 | 1 | 59.97 | 59.94 | 59.91 | 479 | 1 | 48 | 12616.9 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0