## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-24 04:40 | Wait | 597.5 | 597.4 | 573.5 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 30.2 | 51373.6 | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 04:45 | Normal | 561.6 | 579.4 | 523.3 | 543.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.6 | 232.4 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.91 | 59.94 | 440 | 1 | 33.4 | 51373.6 | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 04:50 | Normal | 580.4 | 546.4 | 488.2 | 576.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 232.4 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 59.88 | 60.01 | 59.95 | 525 | 1 | 36.7 | 51373.6 | 4101 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 04:55 | Normal | 431.9 | 504.1 | 445.4 | 379.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 231.2 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 611 | 1 | 38.7 | 51373.7 | 4101 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:00 | Normal | 292.5 | 424.7 | 299 | 312.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 232.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 622 | 1 | 40 | 51373.7 | 4101 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:05 | Normal | 224.2 | 421.2 | 196.1 | 334.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.6 | 230.6 | 232.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 657 | 1 | 40.8 | 51373.8 | 4101 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:10 | Normal | 287.7 | 455.7 | 277.2 | 211.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.6 | 228.4 | 232.2 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 59.96 | 60.04 | 60 | 741 | 1 | 41.7 | 51373.9 | 4101 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:15 | Normal | 200.4 | 311.1 | 204.3 | 201.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.2 | 228.4 | 229.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.86 | 60 | 59.9 | 679 | 1 | 42.3 | 51373.9 | 4101 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:20 | Normal | 239.1 | 362.4 | 210.9 | 198.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 228.4 | 226.2 | 229.8 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 785 | 1 | 42.9 | 51374 | 4102 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:25 | Normal | 368.6 | 472.7 | 269.3 | 213.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 228.2 | 227.6 | 230.6 | 3.2 | 1.4 | 2.9 | 60.05 | 59.97 | 60.03 | 1026 | 1 | 43.4 | 51374 | 4102 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:30 | Normal | 594.6 | 605.3 | 199.8 | 274.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228 | 226.8 | 231 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 59.93 | 60 | 59.96 | 1317 | 1 | 43.9 | 51374.1 | 4102 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:35 | Normal | 563.4 | 533.4 | 202.3 | 283.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 228 | 227.8 | 230.2 | 3.8 | 1.5 | 3.6 | 59.94 | 60.01 | 60.01 | 1410 | 1 | 44.4 | 51374.3 | 4102 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:40 | Normal | 605.9 | 513.5 | 216 | 236.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 229 | 227.2 | 230.4 | 3.9 | 1.4 | 3.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1658 | 1 | 44.8 | 51374.4 | 4102 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:45 | Normal | 570 | 505.9 | 218.9 | 265.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.8 | 228.2 | 228.2 | 230.6 | 5.2 | 1.3 | 5.2 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 2001 | 1 | 45.1 | 51374.5 | 4102 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:50 | Normal | 536 | 608.2 | 200.7 | 396 | 2.3 | 0.8 | 0 | 0.9 | 228.4 | 227.6 | 230.4 | 6.6 | 1.4 | 6.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2675 | 1 | 45.3 | 51374.7 | 4102 | 1.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:55 | Normal | 489.5 | 603.6 | 203.1 | 329 | 4 | 0.8 | 0 | 1.1 | 228.8 | 228 | 231.2 | 8.5 | 1.4 | 8.6 | 60.14 | 60.07 | 60.11 | 3278 | 1 | 45.6 | 51375 | 4102 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:00 | Normal | 637.8 | 659.4 | 233.7 | 463.8 | 4.3 | 0.8 | 0 | 1.3 | 228.6 | 227.2 | 232 | 11.8 | 1.5 | 11.8 | 60.03 | 59.97 | 60 | 4476 | 1 | 46 | 51375.3 | 4102 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:05 | Normal | 668.4 | 642.3 | 199.5 | 455.5 | 4.9 | 1 | 0 | 1.5 | 229.2 | 226.6 | 232.6 | 13.8 | 1.5 | 13.8 | 60.04 | 60 | 60.02 | 5164 | 1 | 46.3 | 51375.7 | 4102 | 1.5 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:10 | Normal | 652.5 | 504.4 | 213.2 | 501.7 | 5.5 | 2.8 | 0 | 1.7 | 229 | 228 | 233 | 17.2 | 1.4 | 17.2 | 60.09 | 60.08 | 60.01 | 6316 | 1 | 46.7 | 51376.2 | 4102 | 1.9 | 2 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:15 | Normal | 656 | 516.3 | 230.8 | 519.9 | 6.1 | 3.8 | 0 | 1.8 | 228.8 | 228.4 | 233.8 | 20.4 | 1.4 | 20.4 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 7318 | 1 | 47 | 51376.8 | 4102 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:20 | Normal | 653.7 | 524.1 | 220.6 | 487.4 | 6.7 | 4.8 | 0 | 2.1 | 228.4 | 228.4 | 233 | 23.1 | 1.4 | 23.1 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 8177 | 1 | 47.3 | 51377.4 | 4103 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:25 | Normal | 637.6 | 602.6 | 205.7 | 484.7 | 7.6 | 5.1 | 0 | 2.3 | 227.4 | 227.2 | 234.2 | 26.6 | 1.5 | 26.6 | 59.93 | 59.89 | 59.91 | 9089 | 1 | 47.9 | 51378.1 | 4103 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:30 | Normal | 627.9 | 634.1 | 202 | 403.4 | 8.3 | 5.7 | 0 | 2.5 | 228.4 | 228 | 234.6 | 29.2 | 1.5 | 29.2 | 59.86 | 59.96 | 59.87 | 9886 | 1 | 48.5 | 51378.9 | 4103 | 2.7 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:35 | Normal | 609.1 | 608.2 | 205.8 | 424.4 | 9 | 6.6 | 0.1 | 2.8 | 228.4 | 228.6 | 234.6 | 32.7 | 1.4 | 32.6 | 59.77 | 59.84 | 59.83 | 10744 | 1 | 49.3 | 51379.8 | 4103 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:40 | Normal | 636.3 | 609.5 | 209.7 | 442.3 | 9.3 | 7.7 | 1.1 | 3 | 229 | 228.4 | 234.4 | 36.6 | 1.4 | 36.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 11818 | 1 | 45.9 | 51380.7 | 4103 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 1.7 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:45 | Wait | 756.9 | 761.9 | 708.7 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 51381 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:50 | Wait | 755.8 | 759.9 | 710.2 | 708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 51381 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:55 | Wait | 752.1 | 755.6 | 709.9 | 705.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.1 | 51381 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:00 | Wait | 752.7 | 755.3 | 712 | 705.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 51381 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:05 | Wait | 752.8 | 753.7 | 713.1 | 706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 51381 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:10 | Wait | 750.6 | 750.9 | 711.3 | 704.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 51381 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:15 | Wait | 747.5 | 747.6 | 708 | 701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 51381 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:20 | Wait | 747.3 | 746.4 | 704.5 | 701.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:25 | Wait | 747.6 | 746.2 | 702.9 | 701.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:30 | Wait | 746.8 | 745.1 | 701 | 700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:35 | Wait | 743.9 | 742.2 | 697.9 | 698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:40 | Wait | 742.9 | 740.8 | 695.5 | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:45 | Wait | 742.2 | 739.5 | 693.5 | 696.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:50 | Wait | 741.1 | 739 | 692.1 | 696.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:55 | Wait | 738.4 | 738.2 | 690.5 | 693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:00 | Wait | 736.5 | 735 | 687.7 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:05 | Wait | 734.9 | 733.5 | 686.3 | 690.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:10 | Wait | 736.2 | 733.4 | 685.4 | 691.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:15 | Wait | 736.5 | 733 | 684.8 | 691.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:20 | Wait | 734.8 | 730.6 | 682.9 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:25 | Wait | 734 | 729.8 | 681.3 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 259 | 0 | 48.8 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:30 | Wait | 733.5 | 729.2 | 680.6 | 688.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:35 | Wait | 734.9 | 729.2 | 680.6 | 690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 48.8 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:40 | Wait | 732.3 | 729.5 | 680.6 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.7 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:45 | Wait | 729.6 | 725.4 | 677.7 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:50 | Wait | 728.5 | 724.3 | 676 | 684.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:55 | Wait | 726.1 | 723 | 674.3 | 682.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:00 | Wait | 722.5 | 720.2 | 672 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:05 | Wait | 721 | 718.6 | 670.8 | 678.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.1 | 51381.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:10 | Wait | 718.6 | 717.3 | 669.1 | 676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 230 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.1 | 51381.2 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:15 | Wait | 717.7 | 717.5 | 670.1 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 51381.2 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:20 | Normal | 703.8 | 703.3 | 660.9 | 665.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 230.8 | 230.6 | 234.6 | 18.1 | 1.9 | 17.8 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 30 | 1 | 49.3 | 51381.2 | 4103 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:25 | Wait | 715.3 | 713.4 | 667.1 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 51381.2 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:30 | Wait | 714.7 | 711.5 | 664.1 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 51381.2 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:35 | Wait | 715.3 | 710.9 | 662.1 | 672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 51381.2 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:40 | Wait | 712.8 | 710.4 | 662.4 | 670.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 51381.2 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:45 | Wait | 712 | 710 | 661.2 | 668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 51381.2 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:50 | Wait | 709.4 | 705.4 | 657.9 | 667.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 51381.2 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:55 | Wait | 707.4 | 704.2 | 657.6 | 665.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 51381.2 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:00 | Wait | 703.6 | 702.4 | 656.2 | 661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 51381.2 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:05 | Normal | 673 | 671.3 | 650.6 | 655.4 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0.2 | 229.4 | 231.2 | 236.6 | 30.5 | 1.7 | 30.3 | 60.06 | 60.14 | 60.07 | 516 | 1 | 47.5 | 51381.2 | 4103 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:10 | Wait | 704.8 | 702.1 | 654.1 | 661.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 51381.2 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:15 | Wait | 705.1 | 702.1 | 653.6 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 51381.2 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:20 | Wait | 707 | 704.7 | 654.8 | 663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.8 | 51381.3 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:25 | Wait | 703.3 | 701.6 | 654 | 660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47 | 51381.3 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:30 | Wait | 702.1 | 702.2 | 653.7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 51381.3 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:35 | Wait | 698.1 | 698.5 | 651.7 | 656.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 51381.3 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:40 | Wait | 696.8 | 696.6 | 649.9 | 655.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3787 | 0 | 44.8 | 51381.3 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:45 | Wait | 696.2 | 695.3 | 649.2 | 654.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 51381.4 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:50 | Wait | 693.6 | 691.4 | 646.6 | 652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 51381.4 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:55 | Wait | 694.9 | 693.1 | 647.9 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 46.6 | 51381.4 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:00 | Wait | 695.1 | 692.9 | 648.1 | 652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 51381.5 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:05 | Wait | 691.5 | 689.4 | 646.1 | 650.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 51381.6 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:10 | Wait | 690.4 | 690.6 | 646.6 | 649.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.6 | 51381.6 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:15 | Wait | 690.1 | 690.7 | 646.1 | 650.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 51381.6 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:20 | Wait | 695.1 | 692.3 | 645.9 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.4 | 51381.7 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:25 | Wait | 695.6 | 693.1 | 646.4 | 652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 51381.7 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:30 | Wait | 690.7 | 690.6 | 645.3 | 649.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 51381.7 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:35 | Wait | 692.8 | 691 | 645.7 | 650.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 51381.8 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:40 | Wait | 691 | 689.5 | 644.7 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 51381.8 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:45 | Wait | 692.3 | 691.6 | 644.7 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.3 | 51382 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:50 | Normal | 660.7 | 660.5 | 637 | 639.7 | 7.6 | 8 | 0.1 | 0.6 | 228.2 | 228.4 | 234 | 33.4 | 1.4 | 33.3 | 59.95 | 59.94 | 60.02 | 10855 | 1 | 49.5 | 51382.2 | 4103 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 3 | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:55 | Wait | 692.1 | 692.1 | 644.2 | 649.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 51382.8 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:00 | Wait | 692 | 689.9 | 643.9 | 649.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 45 | 51382.9 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:05 | Wait | 691.9 | 688.5 | 642.5 | 647.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 233.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 51383.1 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:10 | Normal | 663.3 | 662.9 | 635.5 | 641 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 0.6 | 229.2 | 228.8 | 235.4 | 31.8 | 1.4 | 31.7 | 60.22 | 60 | 60.11 | 10668 | 1 | 48.9 | 51383.3 | 4103 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 3 | 2.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:15 | Wait | 692.4 | 691.4 | 646.4 | 648.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.1 | 51383.5 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:20 | Normal | 664.7 | 664.6 | 637.2 | 638.9 | 7.6 | 8.1 | 0.2 | 0.6 | 227.2 | 229 | 234.4 | 36.5 | 1.8 | 36.4 | 60.27 | 60.05 | 60.16 | 10956 | 1 | 45 | 51383.9 | 4103 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:25 | Normal | 668.7 | 668.6 | 641.4 | 642.4 | 7.6 | 8.2 | 0.2 | 0.6 | 228.8 | 228.6 | 235.4 | 33.5 | 1.5 | 33.3 | 60.09 | 60.01 | 60.06 | 11087 | 1 | 49.1 | 51384.2 | 4103 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:30 | Wait | 689.8 | 689.6 | 645 | 645.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2504 | 0 | 49.5 | 51384.4 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:35 | Wait | 689.6 | 688.4 | 643.5 | 646.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 51384.5 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:40 | Wait | 688.1 | 687.5 | 643.1 | 645.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 51384.5 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:45 | Wait | 688.6 | 687.6 | 643.5 | 648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 51384.5 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:50 | Wait | 689.4 | 687.7 | 644.8 | 648.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 51384.6 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:55 | Wait | 687.5 | 686.8 | 644.6 | 646.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3376 | 0 | 50 | 51384.6 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:00 | Normal | 655.3 | 655 | 633.3 | 634 | 7.2 | 7.6 | 0 | 0.5 | 227.4 | 227.6 | 234.6 | 32.8 | 1.5 | 32.6 | 60.11 | 59.96 | 59.99 | 10389 | 1 | 49.4 | 51384.9 | 4103 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:05 | Normal | 667.9 | 667.8 | 639.5 | 639.7 | 7.7 | 8.2 | 0.1 | 0.6 | 227.4 | 228 | 233.2 | 34.4 | 1.4 | 34.4 | 60.05 | 59.95 | 60 | 10955 | 1 | 48.6 | 51385.8 | 4103 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 3 | 2.7 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:10 | Wait | 696.4 | 695.8 | 651.3 | 652.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 51385.9 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:15 | Wait | 699 | 699.3 | 653.4 | 654.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.7 | 51386 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:20 | Wait | 694.6 | 695.7 | 652.2 | 650.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.3 | 51386 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:25 | Normal | 518.7 | 568 | 522.9 | 522.2 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 228 | 228 | 231.8 | 11.5 | 1.4 | 11.6 | 60 | 60.03 | 60.04 | 4261 | 1 | 45.5 | 51386.1 | 4103 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:30 | Wait | 727.5 | 728 | 682.9 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 51386.3 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:35 | Wait | 713.5 | 713.7 | 668.3 | 667.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 51386.3 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:40 | Wait | 706.6 | 704.9 | 661.3 | 660.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.7 | 51386.3 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:45 | Wait | 700.9 | 699.6 | 656.5 | 656.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 226.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.9 | 51386.3 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:50 | Wait | 697.9 | 697.4 | 655 | 652.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.7 | 51386.3 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:55 | Wait | 697.6 | 696.4 | 653.8 | 652.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 45.3 | 51386.3 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:00 | Wait | 704.3 | 703.2 | 659.8 | 658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 51386.5 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:05 | Wait | 701.6 | 701.2 | 657.3 | 655.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 51386.5 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:10 | Wait | 698.4 | 698.3 | 655.7 | 652.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 51386.5 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:15 | Wait | 700.7 | 700.5 | 657.1 | 653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 504 | 0 | 47.5 | 51386.5 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:20 | Normal | 527.1 | 560.6 | 573.7 | 513.5 | 3.7 | 4.1 | 0.3 | 1.3 | 227.4 | 227.2 | 231 | 16.4 | 1.4 | 16.3 | 59.9 | 59.95 | 59.93 | 5508 | 1 | 45.8 | 51386.7 | 4104 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:25 | Normal | 580.6 | 564.2 | 551.3 | 551.8 | 3 | 3.6 | 0.3 | 1.1 | 227.4 | 227.4 | 231.2 | 14.5 | 1.4 | 14.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 5274 | 1 | 47.3 | 51386.8 | 4104 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:30 | Wait | 734.5 | 736.2 | 689 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 51387.1 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:35 | Wait | 716.5 | 721.2 | 677.1 | 670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 48.9 | 51387.1 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:40 | Wait | 662.1 | 662.6 | 621.3 | 615.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 47.9 | 51387.1 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:45 | Normal | 632.6 | 633 | 614.8 | 591.2 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.6 | 227.4 | 226.6 | 230.8 | 10.3 | 1.5 | 10.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 342 | 1 | 46.5 | 51387.1 | 4104 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:50 | Wait | 723.7 | 721.3 | 677.4 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 51387.2 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:55 | Wait | 725.1 | 725.3 | 680.9 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 51387.2 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:00 | Wait | 717.3 | 718.1 | 674.7 | 669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 51387.2 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:05 | Wait | 713.1 | 713.4 | 670.3 | 665.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 51387.2 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:10 | Wait | 711.6 | 711.8 | 667.5 | 663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.1 | 51387.2 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:15 | Wait | 712.6 | 712.3 | 666.3 | 663.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 49.9 | 51387.2 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:20 | Wait | 713.2 | 712.9 | 666.9 | 664.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49.1 | 51387.2 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:25 | Wait | 713.8 | 714.1 | 668.1 | 665.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 51387.2 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:30 | Wait | 713.7 | 714.7 | 669.1 | 665.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 45.3 | 51387.2 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:35 | Wait | 714.7 | 715.7 | 670.4 | 667.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 49.9 | 51387.3 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:40 | Wait | 715.6 | 716.5 | 670.3 | 669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 224.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49 | 51387.3 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:45 | Wait | 717.6 | 718.3 | 671.8 | 671.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2829 | 0 | 47.7 | 51387.3 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:50 | Wait | 717.8 | 719.3 | 672.6 | 671.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.9 | 51387.4 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:55 | Wait | 718.3 | 720 | 672.7 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 50 | 51387.4 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:00 | Normal | 553.2 | 576.6 | 289.8 | 538.8 | 6.6 | 8.6 | 2.4 | 4.1 | 227 | 227.8 | 234.6 | 39 | 1.5 | 38.9 | 59.95 | 60.12 | 60.03 | 11657 | 1 | 49 | 51388.3 | 4104 | 1 | 3.1 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:05 | Normal | 541.2 | 578.2 | 324.7 | 567 | 6.2 | 8.1 | 2.1 | 3.7 | 227.6 | 227 | 233.4 | 34.3 | 1.5 | 34.3 | 59.9 | 59.96 | 59.89 | 10913 | 1 | 48.1 | 51389.2 | 4104 | 0.9 | 3 | 2 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:10 | Normal | 490.7 | 573.5 | 400.9 | 497.8 | 6.3 | 7.5 | 1 | 3.9 | 227.4 | 227.6 | 234 | 30 | 1.4 | 30.1 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 9978 | 1 | 47.4 | 51390.1 | 4104 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 0 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:15 | Normal | 585.3 | 548.8 | 314.7 | 537.6 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0.5 | 228.2 | 228 | 230.6 | 7 | 1.3 | 7 | 59.93 | 59.85 | 59.9 | 2813 | 1 | 46.9 | 51390.8 | 4104 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:20 | Normal | 557.4 | 605.2 | 307.1 | 559 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 227 | 226.8 | 230.4 | 7.6 | 1.4 | 7.7 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 3945 | 1 | 46.4 | 51391.3 | 4104 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:25 | Normal | 542.3 | 580.3 | 206.9 | 432.9 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.3 | 227.6 | 226.4 | 229 | 5.1 | 1.4 | 5.1 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 2007 | 1 | 46.1 | 51391.6 | 4104 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:30 | Normal | 547.7 | 597.1 | 296.9 | 426.7 | 3.8 | 4.6 | 1 | 2.9 | 227.2 | 227.4 | 230.6 | 19.4 | 1.4 | 19.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 6946 | 1 | 45.4 | 51392.1 | 4104 | 0.7 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:35 | Normal | 546.4 | 627.2 | 275 | 455.7 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 2.6 | 226.8 | 225.8 | 232 | 16.7 | 1.4 | 16.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 6136 | 1 | 45 | 51392.7 | 4104 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:40 | Normal | 530.3 | 603.8 | 253.4 | 396.3 | 2.9 | 3.5 | 0.6 | 2.5 | 226.8 | 225.8 | 230.2 | 14.9 | 1.3 | 15 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 5300 | 1 | 45.5 | 51393.1 | 4104 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:45 | Normal | 575.2 | 609.6 | 251.5 | 441.8 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1 | 227.4 | 226.4 | 228.2 | 6.5 | 1.4 | 6.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 3357 | 1 | 45.8 | 51393.5 | 4105 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:50 | Normal | 569.7 | 638.8 | 238.6 | 600.4 | 1.9 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 226.8 | 223.8 | 230.2 | 11.9 | 1.4 | 11.9 | 59.93 | 59.89 | 59.92 | 4517 | 1 | 46.2 | 51393.8 | 4105 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:55 | Normal | 521.4 | 621.3 | 323.5 | 619.9 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 226.8 | 228 | 228.6 | 9.7 | 1.4 | 9.7 | 59.95 | 60 | 59.95 | 3767 | 1 | 46.6 | 51394.2 | 4105 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:00 | Normal | 598.1 | 605 | 201.3 | 567.9 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.5 | 228.6 | 226.6 | 230.8 | 8.9 | 1.3 | 9 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 3319 | 1 | 47.5 | 51394.5 | 4105 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:05 | Normal | 606.7 | 521.8 | 217.5 | 517.6 | 0.7 | 1.4 | 0 | 1.4 | 228.6 | 227.8 | 232.4 | 6.9 | 1.4 | 6.9 | 60.01 | 60 | 60.04 | 2596 | 1 | 48.5 | 51394.7 | 4105 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:10 | Normal | 442.4 | 546.4 | 200.2 | 484.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.2 | 228 | 227.6 | 230.2 | 5.8 | 1.3 | 5.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 2179 | 1 | 50 | 51394.9 | 4105 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:15 | Normal | 277.8 | 587.6 | 242.8 | 306.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1.1 | 228.4 | 226.8 | 230.4 | 3.8 | 1.4 | 3.8 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 1602 | 1 | 49.8 | 51395.1 | 4105 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:20 | Normal | 358.6 | 567.8 | 235.8 | 327.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 227.4 | 226.4 | 229.6 | 3.3 | 1.4 | 3.3 | 59.94 | 60.01 | 59.98 | 1481 | 1 | 49.5 | 51395.2 | 4105 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:25 | Normal | 292.2 | 516.6 | 214.4 | 236.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 228 | 227.2 | 230 | 2.5 | 1.5 | 2.9 | 60 | 60.02 | 60 | 1146 | 1 | 49.2 | 51395.3 | 4105 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:30 | Normal | 207.6 | 543.9 | 205.6 | 206.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 227.6 | 227.2 | 229.6 | 2.6 | 1.5 | 2.5 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 944 | 1 | 48.8 | 51395.4 | 4105 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:35 | Normal | 240.4 | 410.2 | 206 | 227.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 228 | 227.8 | 229.4 | 2 | 1.5 | 1.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 811 | 1 | 48.2 | 51395.5 | 4105 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:40 | Normal | 206 | 497.6 | 225.5 | 276.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 228 | 228.8 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 751 | 1 | 47.7 | 51395.5 | 4105 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:45 | Normal | 203.5 | 384.9 | 244.1 | 264.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 229.4 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 60.06 | 60.03 | 59.99 | 612 | 1 | 46.9 | 51395.6 | 4106 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:50 | Normal | 199.9 | 220.7 | 209.6 | 212.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 229.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 443 | 1 | 45.8 | 51395.6 | 4106 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:55 | Normal | 208 | 340.1 | 209.9 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 229.8 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 412 | 1 | 45.4 | 51395.7 | 4106 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 18:00 | Normal | 200.8 | 384.7 | 262.5 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 228.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 60.05 | 60.11 | 60.04 | 359 | 1 | 47.8 | 51395.7 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 18:05 | Normal | 199 | 317.6 | 263.1 | 228.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 228.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 386 | 1 | 49.8 | 51395.7 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 18:10 | Normal | 244.1 | 365.2 | 281.7 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.2 | 229.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 60.1 | 59.98 | 60.05 | 353 | 1 | 49.2 | 51395.8 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 18:15 | Normal | 195.7 | 403.1 | 218.3 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 228.8 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 60.02 | 60.02 | 338 | 1 | 48.3 | 51395.8 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 18:20 | Normal | 189.6 | 302.2 | 200.6 | 237.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.6 | 228.2 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 332 | 1 | 47 | 51395.8 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 18:25 | Normal | 195.8 | 200.3 | 200.5 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 226.8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 311 | 1 | 45.2 | 51395.8 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0