## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-24 04:41 | Wait | 623.7 | 624 | 531.9 | 532.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 36.4 | 97007.6 | 5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 04:46 | Wait | 663.5 | 663.9 | 554.6 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 39.7 | 97007.6 | 5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 04:51 | Normal | 622 | 622.2 | 503.1 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.4 | 222.8 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 668 | 1 | 41.8 | 97007.7 | 5932 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 04:56 | Normal | 624.8 | 625 | 472.1 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 222.6 | 222.8 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 774 | 1 | 44 | 97007.7 | 5932 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:01 | Normal | 633 | 633.3 | 443.6 | 498.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221.2 | 222.4 | 222.4 | 2 | 1.5 | 1.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 884 | 1 | 45.4 | 97007.8 | 5932 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:06 | Normal | 635.7 | 635.9 | 503.1 | 421.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221 | 222.6 | 222.4 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 1012 | 1 | 46.4 | 97007.9 | 5932 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:11 | Normal | 631.5 | 631.5 | 538.3 | 380.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221 | 222.6 | 222.2 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 1130 | 1 | 47.2 | 97008 | 5932 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:16 | Normal | 645.9 | 646.1 | 559.3 | 461.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 218.4 | 219.4 | 219.8 | 2.1 | 2 | 2.2 | 59.98 | 60 | 60 | 1244 | 1 | 47.8 | 97008.1 | 5932 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:21 | Normal | 653.8 | 654.1 | 556.1 | 387.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 220 | 220.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1361 | 1 | 48.2 | 97008.2 | 5932 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:26 | Normal | 648.1 | 648.3 | 551.2 | 320.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 220.6 | 220.6 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1470 | 1 | 48.8 | 97008.3 | 5932 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:31 | Normal | 651.9 | 652.1 | 535.2 | 390.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 219 | 220.2 | 220.4 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1811 | 1 | 49.2 | 97008.4 | 5932 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:36 | Normal | 652 | 652.3 | 521.5 | 508.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 218.6 | 220.2 | 220.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 2239 | 1 | 49.6 | 97008.6 | 5932 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:41 | Normal | 678.8 | 679 | 574 | 474.4 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 219 | 220.4 | 220.6 | 4.9 | 4.8 | 4.2 | 60 | 60 | 60.02 | 2883 | 1 | 49.9 | 97008.8 | 5932 | 0.1 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:46 | Normal | 670 | 670.1 | 547.1 | 453.1 | 1.1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 219.4 | 220.6 | 220.6 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 3391 | 1 | 47.6 | 97009.1 | 5933 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:51 | Normal | 692.9 | 693 | 573.1 | 475.2 | 1.9 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 219.4 | 221 | 221 | 6.7 | 7 | 6.6 | 60.02 | 60 | 60.03 | 4283 | 1 | 49.4 | 97009.4 | 5933 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 05:56 | Normal | 689 | 689.3 | 565.9 | 482.2 | 2.3 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 219.4 | 221.4 | 221 | 7.9 | 8 | 7.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4839 | 1 | 46.3 | 97009.8 | 5933 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:01 | Normal | 699.1 | 699.2 | 565 | 403.4 | 2.6 | 3.1 | 0.5 | 0.6 | 219.4 | 221 | 221.2 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 60 | 60 | 60.01 | 5398 | 1 | 49.2 | 97010.2 | 5933 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:06 | Normal | 701.1 | 701.2 | 545.9 | 356.4 | 3 | 3.5 | 0.6 | 1.3 | 220 | 221.6 | 222 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6138 | 1 | 46.4 | 97010.7 | 5933 | 1.7 | 2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:11 | Normal | 698 | 698.2 | 566.8 | 458.3 | 3.4 | 3.9 | 0.6 | 1.4 | 220.4 | 221.4 | 221.8 | 10.7 | 11.1 | 10.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6884 | 1 | 49.5 | 97011.2 | 5933 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:16 | Normal | 697 | 697.1 | 565.9 | 461.1 | 3.8 | 4.3 | 0.6 | 1.5 | 220.6 | 222.2 | 222.2 | 11.7 | 11.5 | 11.8 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 7508 | 1 | 47.8 | 97011.8 | 5933 | 2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:21 | Normal | 699 | 699.2 | 571.4 | 501.2 | 4.2 | 4.6 | 0.7 | 1.6 | 220.6 | 222.2 | 222.2 | 12.8 | 12.6 | 12.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 8204 | 1 | 44.8 | 97012.5 | 5933 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:26 | Normal | 698.1 | 698.3 | 572.3 | 525.4 | 4.6 | 5.1 | 0.8 | 1.7 | 221 | 222.2 | 222.2 | 13.7 | 14.1 | 13.8 | 60 | 60.04 | 60.01 | 8880 | 1 | 49.7 | 97013.2 | 5933 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:31 | Normal | 700 | 700.2 | 506.9 | 507.1 | 5 | 5.5 | 0.9 | 2.2 | 220.8 | 223 | 222.2 | 15 | 15.4 | 15 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 9495 | 1 | 48.7 | 97014 | 5933 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:36 | Normal | 689.9 | 690.1 | 578.9 | 496.8 | 5.5 | 6 | 0.8 | 2.7 | 220.6 | 222 | 222 | 16.6 | 16.1 | 16.2 | 59.87 | 59.86 | 59.82 | 10298 | 1 | 47.9 | 97014.8 | 5933 | 3 | 3.2 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:41 | Normal | 686 | 686.2 | 453.4 | 502.5 | 6 | 6.4 | 2.6 | 3 | 221.2 | 222 | 222.2 | 18.3 | 18 | 18.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 11614 | 1 | 46.8 | 97015.7 | 5933 | 3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0.6 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:46 | Normal | 696.4 | 696.5 | 456.2 | 520.5 | 6.3 | 6.8 | 3.9 | 3.1 | 221.6 | 222.8 | 223 | 20.4 | 20.6 | 19.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 12809 | 1 | 45.8 | 97016.7 | 5934 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.3 | 1.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:51 | Normal | 690.3 | 690.4 | 518.1 | 532.1 | 6.6 | 7.3 | 4.1 | 3.3 | 222.2 | 222.8 | 223.2 | 21.8 | 22 | 21.8 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 13810 | 1 | 45 | 97017.8 | 5934 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.4 | 3.5 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 06:56 | Normal | 692.2 | 692.5 | 555.3 | 531.5 | 7.1 | 7.6 | 4.3 | 3.6 | 222.2 | 223.4 | 223.6 | 23.4 | 23.2 | 22.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14687 | 1 | 45.6 | 97019 | 5934 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4 | 0 | 0.5 | 3.9 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:01 | Normal | 687.5 | 687.7 | 584 | 532.3 | 7.6 | 8 | 4.4 | 3.7 | 222.4 | 224.4 | 224 | 24.8 | 24.2 | 24.1 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 15565 | 1 | 45.9 | 97020.3 | 5934 | 4 | 4.1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.3 | 4 | 1.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:06 | Normal | 683.3 | 683.4 | 575 | 526.2 | 8 | 8.5 | 4.8 | 4 | 222.6 | 223.6 | 223.8 | 26 | 25.3 | 25.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 16316 | 1 | 46.4 | 97021.6 | 5934 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0.4 | 4.3 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:11 | Normal | 687.1 | 687.4 | 569.1 | 530.4 | 8.3 | 8.8 | 5 | 4.1 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 26.5 | 26.8 | 26.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16992 | 1 | 46.5 | 97023 | 5934 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0.5 | 4.4 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:16 | Normal | 681.7 | 681.9 | 567.9 | 527.1 | 8.9 | 9.3 | 5.2 | 4.3 | 223 | 224.2 | 224.4 | 27.8 | 28.1 | 27.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 17730 | 1 | 47.1 | 97024.5 | 5934 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 0.5 | 4.7 | 1.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:21 | Normal | 679.3 | 679.6 | 574.7 | 534 | 9.3 | 9.6 | 5.3 | 4.4 | 223.4 | 224.6 | 224.6 | 28.6 | 28.9 | 28.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18413 | 1 | 47.3 | 97026 | 5934 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0.6 | 4.6 | 1.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:26 | Normal | 682.3 | 682.5 | 576 | 526.2 | 9.6 | 10 | 5.5 | 4.8 | 223.4 | 225 | 224.4 | 30.2 | 29.6 | 29.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 19080 | 1 | 47.4 | 97027.5 | 5934 | 5 | 5.1 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 0.4 | 4.9 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:31 | Normal | 671.7 | 671.8 | 488 | 493.2 | 10.1 | 10.5 | 8.3 | 5.1 | 224 | 225 | 225.6 | 31.8 | 31.7 | 31.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 20421 | 1 | 47.8 | 97029.2 | 5934 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0 | 2.8 | 5.5 | 2.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:36 | Normal | 674.2 | 674.4 | 517 | 518.4 | 10.5 | 10.8 | 8.5 | 5.1 | 224.2 | 224.6 | 225.2 | 33.8 | 33.2 | 33.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 21655 | 1 | 48.6 | 97030.9 | 5934 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0 | 2.8 | 5.5 | 2.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:41 | Normal | 682.6 | 682.7 | 534.7 | 525.9 | 10.8 | 11 | 8.7 | 5.3 | 224.2 | 225 | 225 | 34.8 | 35 | 34.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 22543 | 1 | 50 | 97032.8 | 5934 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0 | 3 | 5.7 | 2.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:46 | Normal | 667.3 | 667.4 | 547.8 | 518.2 | 11.3 | 11.6 | 9.1 | 5.6 | 224.4 | 225.6 | 225.6 | 36.4 | 36.1 | 35.6 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 23412 | 1 | 49.4 | 97034.7 | 5935 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 3.5 | 5.8 | 2.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:51 | Normal | 670.4 | 670.8 | 539.2 | 513.4 | 11.7 | 11.8 | 9.6 | 6 | 224.2 | 225.2 | 225.4 | 37 | 37.4 | 37 | 60 | 60 | 60 | 24161 | 1 | 47.9 | 97036.7 | 5935 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 5.9 | 2.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 07:56 | Normal | 659.2 | 659.5 | 493.1 | 506.2 | 12.2 | 12.3 | 11.8 | 6.3 | 224.4 | 225 | 225.6 | 39.1 | 38.7 | 38.4 | 60.01 | 60 | 60.03 | 25325 | 1 | 45.1 | 97038.7 | 5935 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0 | 5.5 | 6.2 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:01 | Normal | 657.1 | 657.3 | 504.9 | 518.2 | 12.6 | 12.6 | 12.3 | 6.5 | 225.6 | 226.6 | 226.8 | 40.2 | 40.1 | 39.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 26256 | 1 | 46.6 | 97040.9 | 5935 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 5.9 | 6.5 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:06 | Normal | 664.8 | 665.1 | 504 | 522.2 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 6.6 | 225.6 | 226 | 226.8 | 41.4 | 41.6 | 40.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 26942 | 1 | 45.2 | 97043.1 | 5935 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.6 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:11 | Normal | 659.1 | 659.2 | 507.1 | 522.3 | 13.2 | 13.3 | 12.8 | 7 | 225.6 | 226.6 | 226.4 | 42.7 | 42.4 | 41.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 27757 | 1 | 45.3 | 97045.4 | 5935 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.3 | 6.9 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:16 | Normal | 660.8 | 661 | 517.3 | 554.5 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 6.6 | 225.6 | 226.4 | 227 | 43.9 | 43.3 | 43.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 28501 | 1 | 45.6 | 97047.7 | 5935 | 6.9 | 7 | 0 | 6.9 | 7 | 0 | 6.5 | 7.1 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:21 | Normal | 665.7 | 665.9 | 505.9 | 501.2 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 8.1 | 226 | 226.6 | 226.8 | 44.7 | 44.1 | 44 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 29041 | 1 | 46.6 | 97050.1 | 5935 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7 | 7.1 | 0 | 6.5 | 7.2 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:26 | Normal | 659 | 659.1 | 499.8 | 487.4 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 9.2 | 225.8 | 227.6 | 227.2 | 45.8 | 46.3 | 45.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 30131 | 1 | 47.8 | 97052.6 | 5935 | 7 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0 | 6.7 | 7.4 | 5.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:31 | Normal | 661.8 | 662.1 | 519.3 | 481.3 | 14.3 | 14.4 | 13.6 | 9.8 | 225.4 | 226 | 226.8 | 47.7 | 47 | 46.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 30892 | 1 | 48.4 | 97055.1 | 5935 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.3 | 0 | 6.4 | 7.5 | 5.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:36 | Normal | 649.4 | 649.7 | 511.2 | 503.5 | 14.9 | 15 | 14.4 | 10 | 226 | 226.2 | 226.8 | 48 | 48.7 | 48.6 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 31771 | 1 | 48.9 | 97057.7 | 5935 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.4 | 0 | 7.1 | 7.7 | 6.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:41 | Normal | 655.3 | 655.3 | 511.7 | 518 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 10.3 | 225.4 | 226.8 | 226.6 | 50 | 49.5 | 49.2 | 60.07 | 60.1 | 60.07 | 32391 | 1 | 49.3 | 97060.4 | 5935 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.4 | 7.8 | 6.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:46 | Normal | 653.8 | 654.1 | 519.9 | 520.2 | 15.4 | 15.5 | 14.8 | 10.3 | 225.6 | 227 | 227 | 50.9 | 50.2 | 49.7 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 33173 | 1 | 49.7 | 97063.2 | 5936 | 8 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.8 | 0 | 7 | 8 | 6.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:51 | Normal | 646 | 646.1 | 522.1 | 532.4 | 15.9 | 15.8 | 15.5 | 10.1 | 225.4 | 227.8 | 226.8 | 51.9 | 51.2 | 51 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 33667 | 1 | 50.2 | 97065.9 | 5936 | 8 | 8 | 0 | 8.1 | 7.9 | 0 | 7.8 | 8.1 | 6.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 08:56 | Normal | 646.5 | 646.6 | 528 | 531.3 | 16.1 | 16 | 15.5 | 10.3 | 225.6 | 226.6 | 226.6 | 52.3 | 51.7 | 51.8 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 34200 | 1 | 50.4 | 97068.8 | 5936 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.2 | 8.3 | 0 | 7.6 | 8.3 | 6.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:01 | Normal | 649.2 | 649.6 | 535.9 | 514.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 11.1 | 226 | 227 | 227.2 | 54 | 53.8 | 53 | 60.05 | 60.07 | 60.02 | 35124 | 1 | 50.7 | 97071.7 | 5936 | 8.2 | 8.1 | 0 | 8.4 | 8.1 | 0 | 8.4 | 8.3 | 6.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:06 | Normal | 648.4 | 648.5 | 532.8 | 516.1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 11.2 | 225.8 | 227.4 | 227.4 | 53.8 | 54.1 | 54.3 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 35679 | 1 | 51 | 97074.6 | 5936 | 8.2 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8.4 | 6.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:11 | Normal | 642 | 642.3 | 532.8 | 512.2 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 11.6 | 226.2 | 227.4 | 227.6 | 54.8 | 55.2 | 54.7 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 36137 | 1 | 51.2 | 97077.6 | 5936 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.5 | 6.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:16 | Normal | 638.3 | 638.6 | 528.9 | 511.3 | 17.2 | 17.2 | 17 | 11.7 | 226 | 227.4 | 227.8 | 54.9 | 55.7 | 55.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 36494 | 1 | 51.5 | 97080.6 | 5936 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.6 | 7.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:21 | Normal | 638.2 | 638.5 | 536.8 | 510.1 | 17.3 | 17.3 | 16.9 | 12 | 225.8 | 227.6 | 227.4 | 55.6 | 56 | 55.7 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 36785 | 1 | 51.7 | 97083.7 | 5936 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.5 | 7.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:26 | Normal | 639.1 | 639.3 | 534.8 | 507 | 17.6 | 17.6 | 17.1 | 12.3 | 225.8 | 228.2 | 227.2 | 56.5 | 56.5 | 56.4 | 60 | 60.08 | 59.97 | 37259 | 1 | 51.8 | 97086.8 | 5936 | 8.9 | 8.9 | 0 | 9 | 8.7 | 0 | 8.9 | 8.7 | 7.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:31 | Normal | 634.6 | 634.7 | 529 | 510.3 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 12.4 | 226 | 227.6 | 227.6 | 57.2 | 57.6 | 56.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 37496 | 1 | 52.1 | 97089.9 | 5936 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 9.1 | 8.9 | 7.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:36 | Normal | 636.3 | 636.4 | 527.3 | 509.6 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 12.5 | 226 | 227.6 | 227.8 | 57 | 57.7 | 56.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 37749 | 1 | 52.2 | 97093 | 5936 | 8.9 | 9 | 0 | 9 | 8.8 | 0 | 9.1 | 9 | 7.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:41 | Normal | 637.8 | 637.9 | 521.2 | 505.5 | 17.9 | 17.9 | 18 | 12.6 | 225.8 | 227.6 | 228 | 57.6 | 58.1 | 57.1 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 37990 | 1 | 52.4 | 97096.2 | 5936 | 9 | 9.2 | 0 | 9 | 9.2 | 0 | 9.3 | 9.1 | 7.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:46 | Normal | 610.5 | 612.5 | 523.2 | 507.5 | 18.8 | 18.7 | 17.9 | 12.6 | 225.8 | 227.6 | 228.6 | 57.5 | 57.7 | 57.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 38127 | 1 | 52.6 | 97099.4 | 5937 | 9.3 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.2 | 9.2 | 7.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:51 | Normal | 630.9 | 631 | 524.1 | 499.4 | 18.4 | 18.4 | 18.1 | 13 | 225.8 | 227.4 | 227.4 | 58.7 | 58.9 | 57.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 38493 | 1 | 52.8 | 97102.5 | 5937 | 9.1 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.1 | 0 | 9.3 | 9.1 | 8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 09:56 | Normal | 645.3 | 645.4 | 513.7 | 493.1 | 18.3 | 18.1 | 18.5 | 13.1 | 226.2 | 227.8 | 227.8 | 58.8 | 57.9 | 58.5 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 38399 | 1 | 53 | 97105.8 | 5937 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.1 | 9.2 | 0 | 9.4 | 9.4 | 8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:01 | Normal | 618.8 | 620.2 | 508.1 | 500.4 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 13.1 | 226.2 | 227.8 | 227.4 | 58.9 | 58.7 | 57.7 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 38539 | 1 | 53.1 | 97109 | 5937 | 9.4 | 9.7 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.6 | 9.4 | 8.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:06 | Normal | 648.2 | 648.4 | 515.3 | 500.7 | 18.5 | 18.4 | 18.7 | 13.3 | 225.8 | 228.2 | 227.2 | 58.5 | 58.3 | 57.5 | 59.99 | 60 | 60 | 38768 | 1 | 53.4 | 97112.2 | 5937 | 9.4 | 9.1 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.5 | 9.4 | 8.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:11 | Normal | 625.7 | 627.6 | 513.1 | 500.5 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 13.5 | 226 | 228 | 227.8 | 59.9 | 59.8 | 58.9 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 39227 | 1 | 53.5 | 97115.4 | 5937 | 9.5 | 9.7 | 0 | 9.5 | 9.7 | 0 | 9.8 | 9.5 | 8.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:16 | Normal | 623.4 | 624 | 511.1 | 502.3 | 19.1 | 19 | 19 | 13.4 | 226 | 228 | 227.2 | 60.1 | 59.4 | 59.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 39409 | 1 | 53.8 | 97118.7 | 5937 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.5 | 0 | 9.8 | 9.6 | 8.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:21 | Normal | 627.5 | 627.6 | 519.7 | 494.1 | 19.1 | 19 | 18.7 | 13.8 | 225.6 | 227.6 | 227 | 60.2 | 60.6 | 59.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 39609 | 1 | 54 | 97122 | 5937 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 9.6 | 9.5 | 8.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:26 | Normal | 626.3 | 625.8 | 509.8 | 505.1 | 19.1 | 19 | 19.1 | 13.6 | 225.8 | 227.6 | 226.8 | 60.4 | 60 | 59.5 | 59.95 | 60 | 59.98 | 39560 | 1 | 54.2 | 97125.3 | 5937 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 9.8 | 9.7 | 8.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:31 | Normal | 612.2 | 611.2 | 507.8 | 490.1 | 19.7 | 19.6 | 19.3 | 13.9 | 225.8 | 227.8 | 227.6 | 60.7 | 60.3 | 60.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 39841 | 1 | 54.4 | 97128.6 | 5937 | 9.9 | 9.8 | 0 | 9.9 | 9.6 | 0 | 9.9 | 9.9 | 8.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:36 | Normal | 619.5 | 618.3 | 502 | 493.3 | 19.5 | 19.3 | 19.5 | 13.8 | 225.8 | 227.8 | 227 | 59.8 | 60.6 | 60 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 39665 | 1 | 54.5 | 97131.9 | 5937 | 9.8 | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 | 10.1 | 10 | 8.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:41 | Normal | 617.7 | 616.7 | 505.9 | 486.2 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 14.1 | 225.6 | 227.8 | 227.8 | 60.3 | 60.7 | 60.2 | 60 | 59.99 | 60 | 39877 | 1 | 54.7 | 97135.2 | 5937 | 9.9 | 9.7 | 0 | 9.9 | 9.7 | 0 | 10.1 | 10 | 8.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:46 | Normal | 611.7 | 610.3 | 509.2 | 493.4 | 19.9 | 19.7 | 19.2 | 13.9 | 226.2 | 227.6 | 227.6 | 60.6 | 60.4 | 59.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 39844 | 1 | 54.9 | 97138.6 | 5938 | 9.9 | 9.9 | 0 | 10 | 9.8 | 0 | 10 | 9.8 | 8.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:51 | Normal | 614.4 | 613.2 | 491.5 | 489.8 | 19.8 | 19.6 | 19.9 | 14.1 | 226.2 | 227.4 | 227.6 | 60.6 | 60.2 | 60.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 39871 | 1 | 54.9 | 97141.9 | 5938 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.9 | 9.8 | 0 | 10.2 | 10.1 | 8.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 10:56 | Normal | 611.1 | 610 | 505.8 | 488.7 | 20 | 19.9 | 19.6 | 14.3 | 226 | 227.4 | 227.2 | 61.4 | 60.9 | 61 | 59.98 | 59.99 | 60 | 40341 | 1 | 55.1 | 97145.2 | 5938 | 10.1 | 9.9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:01 | Normal | 613.5 | 613.1 | 503.1 | 486.6 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 14.1 | 225.4 | 227.6 | 227 | 60.5 | 60.8 | 60.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 39942 | 1 | 55.2 | 97148.6 | 5938 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 10 | 9.8 | 8.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:06 | Normal | 613.4 | 611.7 | 508 | 481 | 20.1 | 19.9 | 19.6 | 14.2 | 226.4 | 227.6 | 228 | 60.5 | 60.4 | 59.8 | 60.01 | 60 | 60.03 | 39963 | 1 | 55.3 | 97151.9 | 5938 | 10.1 | 10.1 | 0 | 10 | 9.9 | 0 | 10.1 | 10.1 | 8.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:11 | Normal | 615.7 | 614.8 | 491.1 | 483.4 | 19.9 | 19.6 | 20.1 | 14.1 | 226 | 227.4 | 227 | 60.8 | 60.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 60 | 39887 | 1 | 55.4 | 97155.2 | 5938 | 10 | 10 | 0 | 9.9 | 10 | 0 | 10.1 | 10.1 | 8.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:16 | Normal | 606 | 603.9 | 490.4 | 468.6 | 19.8 | 19.6 | 19.8 | 14.3 | 225.4 | 227 | 227.2 | 60 | 59.9 | 59.5 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 39381 | 1 | 55.4 | 97158.5 | 5938 | 9.9 | 9.8 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 10 | 10 | 8.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:21 | Normal | 604.2 | 601.7 | 504.2 | 478.3 | 20.3 | 20 | 19.7 | 14.5 | 225.8 | 227 | 227.2 | 61.6 | 61.1 | 60.3 | 60.02 | 60.04 | 59.98 | 40187 | 1 | 55.5 | 97161.9 | 5938 | 10.1 | 10.1 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 | 10.2 | 10.1 | 8.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:26 | Normal | 612.4 | 611.4 | 499 | 472.2 | 20 | 19.6 | 19.8 | 14.5 | 225.2 | 227 | 227.2 | 60.9 | 60.9 | 60.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 39962 | 1 | 55.6 | 97165.2 | 5938 | 10 | 10.1 | 0 | 10 | 9.9 | 0 | 10.3 | 10 | 8.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:31 | Normal | 600.5 | 598.2 | 503.1 | 473.7 | 20.3 | 20.2 | 19.8 | 14.6 | 226 | 227.8 | 226.6 | 61 | 61.3 | 60.9 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 40202 | 1 | 55.6 | 97168.6 | 5938 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.2 | 10 | 8.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:36 | Normal | 615.1 | 614.1 | 501 | 462.1 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 14.6 | 225.6 | 226.8 | 227.2 | 60.6 | 60.8 | 60.5 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 39783 | 1 | 55.7 | 97171.9 | 5938 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.8 | 9.7 | 0 | 10.1 | 10 | 8.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:41 | Normal | 611.7 | 610.3 | 503 | 473.3 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 14.5 | 225.8 | 226.8 | 226.2 | 61.4 | 60.8 | 60.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 40064 | 1 | 55.8 | 97175.2 | 5938 | 10 | 10 | 0 | 10.2 | 9.9 | 0 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:46 | Normal | 606.7 | 606.3 | 499.8 | 473.1 | 19.8 | 19.5 | 19.6 | 14 | 225.2 | 226.8 | 226.2 | 59.9 | 60 | 59.9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 39462 | 1 | 55.8 | 97178.5 | 5939 | 9.9 | 9.8 | 0 | 9.9 | 9.6 | 0 | 10.2 | 10 | 8.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:51 | Normal | 606 | 604.8 | 502.5 | 446.9 | 20.1 | 19.8 | 19.7 | 14.8 | 225.4 | 227.4 | 227.6 | 60.6 | 60 | 60 | 60.02 | 60 | 60.02 | 39629 | 1 | 55.9 | 97181.8 | 5939 | 10.1 | 10 | 0 | 10.1 | 9.8 | 0 | 10.2 | 9.9 | 8.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 11:56 | Normal | 605.3 | 604.6 | 504.1 | 449.3 | 19.8 | 19.6 | 19.3 | 14.3 | 225.2 | 227.2 | 226.6 | 59.7 | 59.2 | 58.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 39081 | 1 | 55.2 | 97185.1 | 5939 | 10 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.8 | 9.8 | 8.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:01 | Normal | 619.5 | 619.7 | 489.1 | 447.9 | 18.8 | 18.6 | 20 | 14.6 | 225.4 | 227 | 226.8 | 60 | 59.6 | 59.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 38796 | 1 | 55.6 | 97188.3 | 5939 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.2 | 9.5 | 0 | 10.2 | 10 | 8.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:06 | Normal | 609.5 | 608.1 | 508.4 | 451.5 | 20.1 | 19.8 | 19.6 | 14.4 | 225.4 | 227.6 | 227.4 | 60.1 | 60.7 | 60.1 | 59.98 | 59.96 | 60 | 39713 | 1 | 55.7 | 97191.6 | 5939 | 10.1 | 10 | 0 | 10.1 | 9.8 | 0 | 10.2 | 9.9 | 8.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:11 | Normal | 589.7 | 590.3 | 530.9 | 429 | 7.1 | 4 | 5.8 | 4 | 221.8 | 223.4 | 223.8 | 19.1 | 19.4 | 18.8 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 8946 | 1 | 55.1 | 97194.6 | 5939 | 3.6 | 2.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:16 | Normal | 614.8 | 613.3 | 499.1 | 450.6 | 19.7 | 19.5 | 19.7 | 14.1 | 225.2 | 228 | 226.8 | 60.2 | 59.9 | 59 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 39228 | 1 | 54.9 | 97197.8 | 5939 | 10 | 9.8 | 0 | 9.8 | 9.7 | 0 | 10.1 | 10 | 8.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:21 | Normal | 591.4 | 587.2 | 496.1 | 449.5 | 20.4 | 20.1 | 19.9 | 14.2 | 225.2 | 226.8 | 226.6 | 60 | 59.2 | 59 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 39126 | 1 | 55 | 97201 | 5939 | 10.1 | 10 | 0 | 10.1 | 10 | 0 | 10.2 | 10.1 | 8.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:26 | Normal | 612.4 | 611.4 | 500.1 | 456.2 | 19.6 | 19.3 | 19.5 | 12.8 | 225 | 227 | 226.4 | 58.8 | 58.4 | 58.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 38618 | 1 | 55 | 97204.3 | 5939 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.6 | 9.4 | 0 | 10 | 9.8 | 8.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:31 | Normal | 611.6 | 610.6 | 490.1 | 440.5 | 19.5 | 19.1 | 19.6 | 13.3 | 224.8 | 227.2 | 226.8 | 57.8 | 58 | 57.9 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 38251 | 1 | 55 | 97207.5 | 5939 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.5 | 0 | 10 | 10 | 8.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:36 | Normal | 601.7 | 599.6 | 498.7 | 423.3 | 19.3 | 19.3 | 19 | 13.4 | 224.8 | 227 | 227 | 57.6 | 57.3 | 56.7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 37608 | 1 | 55 | 97210.6 | 5939 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.6 | 8.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:41 | Normal | 615.4 | 614.2 | 497.2 | 421.8 | 18.9 | 18.6 | 18.8 | 13.1 | 225.2 | 227 | 226.4 | 56.7 | 56.2 | 56.4 | 60 | 60 | 60 | 37157 | 1 | 55.6 | 97213.7 | 5939 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.5 | 9.3 | 0 | 9.6 | 9.4 | 8.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:46 | Normal | 608.4 | 607.7 | 495.1 | 427.3 | 19 | 18.8 | 18.8 | 12.8 | 224.6 | 227 | 226.4 | 56.6 | 56.2 | 55.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 36929 | 1 | 55.3 | 97216.8 | 5940 | 9.5 | 9.4 | 0 | 9.5 | 9.4 | 0 | 9.6 | 9.5 | 8.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:51 | Normal | 614.5 | 614.5 | 489.7 | 410 | 18.7 | 18.4 | 18.8 | 12.6 | 224.6 | 226.8 | 226.4 | 55.8 | 55.3 | 55.1 | 60 | 60 | 59.99 | 36347 | 1 | 54.8 | 97219.9 | 5940 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9.4 | 9.2 | 0 | 9.6 | 9.4 | 8.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 12:56 | Normal | 593.2 | 590 | 489.4 | 407.6 | 19.5 | 19.4 | 19.1 | 13.5 | 224.8 | 226.6 | 228 | 56.2 | 56.8 | 56.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 37142 | 1 | 54.7 | 97222.9 | 5940 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.7 | 9.8 | 0 | 9.8 | 9.8 | 8.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:01 | Normal | 621.4 | 621.2 | 499.1 | 405.4 | 17.8 | 17.6 | 18 | 12 | 224.6 | 226.4 | 226.2 | 54 | 53.8 | 53.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 35270 | 1 | 54.7 | 97226 | 5940 | 8.8 | 9 | 0 | 9 | 8.8 | 0 | 9.3 | 9 | 8.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:06 | Normal | 618.9 | 619.2 | 484.8 | 374.1 | 7.8 | 7.1 | 4.1 | 3.5 | 220.6 | 222 | 221 | 20.8 | 20.9 | 20.6 | 59.99 | 60 | 60 | 7576 | 1 | 54.6 | 97228.7 | 5940 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:11 | Normal | 595.6 | 595.5 | 492.5 | 392.7 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 12.5 | 224.4 | 226.8 | 226.2 | 54.7 | 54.8 | 54.5 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 35788 | 1 | 54.2 | 97231.3 | 5940 | 9.3 | 9.3 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.5 | 9.2 | 8.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:16 | Normal | 622.4 | 623.5 | 514.1 | 386.2 | 17.8 | 17.5 | 17.3 | 11.6 | 224 | 226.2 | 225.6 | 53.4 | 53.5 | 52.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 34941 | 1 | 53.8 | 97233.6 | 5940 | 8.8 | 9 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.8 | 7.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:21 | Normal | 601.6 | 600.8 | 508.7 | 356.1 | 18.3 | 18.1 | 17.4 | 12.6 | 224.2 | 226.4 | 225.8 | 52.9 | 53.2 | 52.1 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 34741 | 1 | 53.8 | 97236.5 | 5940 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9.1 | 8.9 | 0 | 9 | 8.9 | 8.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:26 | Normal | 617.1 | 617.5 | 516.2 | 348.1 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.1 | 219.2 | 221 | 220.6 | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4210 | 1 | 52.8 | 97237.1 | 5940 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:31 | Normal | 627.9 | 628 | 527.1 | 386.3 | 17.3 | 17.4 | 16.9 | 9.1 | 224 | 226.2 | 225.2 | 51.9 | 52.2 | 51.1 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 33981 | 1 | 51.8 | 97238.8 | 5940 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:36 | Normal | 635.7 | 636 | 516.8 | 329.7 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 11 | 223.8 | 226 | 225 | 50.1 | 49.8 | 49.4 | 60 | 60 | 60 | 32431 | 1 | 52.2 | 97241.6 | 5940 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.5 | 8.4 | 7.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:41 | Normal | 643.9 | 644.1 | 523.2 | 292.5 | 16.5 | 16.5 | 16.1 | 12.3 | 223.6 | 224.8 | 225.2 | 49.5 | 48.7 | 48.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 31851 | 1 | 52.4 | 97244.2 | 5940 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.2 | 8.1 | 0 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:46 | Normal | 633.3 | 633.6 | 514.5 | 284.9 | 16 | 16 | 16.3 | 12.1 | 223.6 | 225 | 224.6 | 47.8 | 47.5 | 47.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 30991 | 1 | 52.5 | 97246.8 | 5941 | 8 | 8.2 | 0 | 8.2 | 7.9 | 0 | 8.4 | 8.1 | 7.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:51 | Normal | 627.6 | 627.7 | 536.1 | 280.8 | 15.9 | 15.9 | 14.5 | 11.1 | 223.4 | 225 | 225 | 46.7 | 46.5 | 46.1 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 30175 | 1 | 52.5 | 97249.4 | 5941 | 8 | 8.2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 13:56 | Normal | 625.9 | 626.1 | 511 | 263.2 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2 | 218.4 | 220.2 | 220 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8496 | 1 | 52.5 | 97251.8 | 5941 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:01 | Normal | 621.2 | 621.3 | 524.1 | 364.3 | 15.3 | 15.3 | 14.9 | 5.3 | 222.2 | 223.4 | 223.4 | 44.3 | 43.9 | 43.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 28396 | 1 | 52.1 | 97253.7 | 5941 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.8 | 7.5 | 0 | 7.8 | 7.5 | 4.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:06 | Normal | 628.3 | 628.5 | 515 | 364.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 5.1 | 222 | 224 | 224 | 43.2 | 43 | 42.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 27907 | 1 | 51.9 | 97256 | 5941 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.3 | 0 | 7.8 | 7.5 | 4.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:11 | Normal | 621.9 | 622.3 | 505.9 | 266.2 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 7.5 | 222.2 | 224.2 | 223.4 | 42.6 | 42.8 | 41.8 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 27549 | 1 | 51.9 | 97258.4 | 5941 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.5 | 5.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:16 | Normal | 626.4 | 626.5 | 504.9 | 232.2 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 6.1 | 219.8 | 221.4 | 221.4 | 17.6 | 17.7 | 17 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 17514 | 1 | 51.8 | 97260.6 | 5941 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:21 | Normal | 687.8 | 688.1 | 467.3 | 395.2 | 7.7 | 7.6 | 5.1 | 1.6 | 219.6 | 221 | 221.4 | 21.9 | 21.5 | 21.5 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 13566 | 1 | 50.9 | 97261.1 | 5941 | 4.1 | 4 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:26 | Normal | 628.8 | 629.2 | 496 | 426.4 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 219 | 220.2 | 221 | 8 | 7.5 | 7.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 4951 | 1 | 50.3 | 97262 | 5941 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:31 | Normal | 651 | 651.1 | 546.3 | 265.6 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 5 | 221.8 | 223.4 | 223.2 | 41.5 | 41.1 | 40.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 26674 | 1 | 49.9 | 97263.7 | 5941 | 7 | 7.2 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.9 | 7 | 3.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:36 | Normal | 626 | 626.1 | 551.2 | 200.6 | 12.8 | 13.3 | 11.2 | 5.9 | 221 | 222.8 | 222.6 | 37.2 | 37.2 | 36.4 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 24297 | 1 | 50.1 | 97265.8 | 5941 | 6.7 | 7 | 0 | 6.8 | 6.6 | 0 | 5.9 | 5.8 | 3.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:41 | Normal | 604.6 | 604.8 | 507.4 | 340.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1 | 217.8 | 219.6 | 219.6 | 6.8 | 7 | 6.7 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 4169 | 1 | 50 | 97266.9 | 5941 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:46 | Normal | 695.8 | 695.8 | 594.3 | 304 | 8.9 | 5.5 | 7.9 | 1.2 | 220.2 | 221.8 | 221.2 | 26.2 | 26.3 | 25.9 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 9366 | 1 | 49 | 97267.6 | 5942 | 4.7 | 3.9 | 0 | 2.8 | 2.4 | 0 | 4.1 | 3.6 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:51 | Normal | 637.2 | 637.3 | 523.3 | 395.6 | 7.3 | 7.5 | 5.9 | 0.8 | 218.6 | 219.2 | 219.6 | 21.7 | 22.1 | 21.5 | 59.99 | 60 | 60 | 12960 | 1 | 48.6 | 97269.2 | 5942 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.7 | 4.3 | 0 | 2.8 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 14:56 | Normal | 647.7 | 647.8 | 541 | 344.8 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 1.3 | 219.6 | 221 | 221 | 32.9 | 32.8 | 33 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 20761 | 1 | 48.4 | 97270.7 | 5942 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:01 | Normal | 641.5 | 641.7 | 534.8 | 457.7 | 11 | 11 | 10.4 | 1.2 | 220.4 | 221.2 | 222 | 32.1 | 32.3 | 31.8 | 59.92 | 59.99 | 59.96 | 20224 | 1 | 48.4 | 97272.4 | 5942 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.4 | 0 | 5.7 | 5.2 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:06 | Normal | 641.8 | 641.8 | 529.2 | 446 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 1 | 220.8 | 221.6 | 221.8 | 30.4 | 30.1 | 30.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 19222 | 1 | 48.3 | 97274 | 5942 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:11 | Normal | 641.1 | 641.3 | 517.9 | 452.4 | 9.7 | 9.8 | 9.3 | 0.8 | 219.8 | 221.2 | 221 | 28.6 | 28.5 | 27.8 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 17736 | 1 | 48.2 | 97275.6 | 5942 | 4.8 | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 0 | 5.1 | 4.4 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:16 | Normal | 637.7 | 637.8 | 492.9 | 477.8 | 9.3 | 9.3 | 9 | 0.6 | 220.2 | 221.6 | 221.4 | 26.5 | 26.1 | 26 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 16696 | 1 | 48 | 97277 | 5942 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:21 | Normal | 642.3 | 642.6 | 517 | 452.7 | 8.7 | 8.7 | 7.3 | 0.6 | 219.8 | 221.2 | 221.2 | 25 | 24.8 | 24.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 15552 | 1 | 47.6 | 97278.3 | 5942 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.4 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:26 | Normal | 650.1 | 650.5 | 498.1 | 453.8 | 8.1 | 8.1 | 6.2 | 0.6 | 222.4 | 223.4 | 223.8 | 22.5 | 22.4 | 22.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14373 | 1 | 47.3 | 97279.6 | 5942 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 4.2 | 2 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:31 | Normal | 647.6 | 647.7 | 456 | 434.8 | 7.6 | 7.6 | 5.7 | 0.7 | 221.6 | 223.4 | 223 | 20.8 | 21.2 | 20.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 13316 | 1 | 47 | 97280.7 | 5942 | 3.9 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 4.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:36 | Normal | 655.4 | 655.7 | 487 | 490.9 | 7.1 | 7.3 | 4.4 | 0.6 | 221.6 | 222.8 | 222.8 | 19.4 | 19.6 | 19.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 12409 | 1 | 46.6 | 97281.8 | 5942 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:41 | Normal | 649.6 | 649.9 | 491.3 | 416.8 | 6.7 | 6.9 | 3.8 | 0.6 | 221.2 | 223.2 | 222.4 | 18.5 | 18.4 | 17.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11507 | 1 | 46.2 | 97282.8 | 5942 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:46 | Normal | 655.2 | 655.4 | 456.9 | 432.9 | 6.3 | 6.5 | 3.7 | 0.6 | 220.8 | 222.2 | 222 | 17.3 | 17.4 | 16.9 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 10909 | 1 | 45.8 | 97283.7 | 5943 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:51 | Normal | 655.4 | 655.5 | 449.8 | 428.9 | 6.1 | 6.3 | 2.8 | 0.6 | 221 | 222 | 222.8 | 16.1 | 16.3 | 16 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 10230 | 1 | 45.3 | 97284.6 | 5943 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 15:56 | Normal | 658.7 | 658.9 | 411.3 | 439.1 | 5.5 | 5.8 | 2.1 | 0.6 | 220.6 | 222.8 | 221.8 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 59.91 | 59.9 | 59.93 | 9166 | 1 | 45.1 | 97285.4 | 5943 | 3 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:01 | Normal | 646.2 | 646.6 | 560 | 458.8 | 5.1 | 5.5 | 1 | 0.5 | 220.4 | 222 | 221.6 | 13.4 | 13.2 | 12.8 | 60.02 | 60 | 60 | 8491 | 1 | 47.2 | 97286.2 | 5943 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:06 | Normal | 657.2 | 657.5 | 557 | 431.8 | 4.6 | 5 | 0.8 | 0.5 | 220 | 220.8 | 221.2 | 12.2 | 12.5 | 12.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7875 | 1 | 48.5 | 97286.8 | 5943 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:11 | Normal | 657.5 | 657.6 | 542.3 | 398 | 4.2 | 4.3 | 0.9 | 0.6 | 220 | 221.4 | 221 | 11.6 | 11.3 | 11 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 7283 | 1 | 50.1 | 97287.5 | 5943 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:16 | Normal | 700.2 | 700.3 | 563.7 | 281.7 | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 219.4 | 220.6 | 220.2 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 4627 | 1 | 49.7 | 97287.9 | 5943 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:21 | Normal | 614.9 | 615.1 | 342 | 292.8 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | 218.4 | 219.8 | 219.4 | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 5263 | 1 | 49.3 | 97288.3 | 5943 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:26 | Normal | 628.9 | 629.1 | 519.7 | 378.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 217.8 | 219.6 | 219 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2027 | 1 | 49 | 97288.6 | 5943 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:31 | Normal | 648 | 648.2 | 481.3 | 414.6 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 217.8 | 220.6 | 219.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3856 | 1 | 48.7 | 97288.9 | 5943 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:36 | Normal | 622.6 | 622.8 | 535.9 | 457.9 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 217.6 | 219.4 | 219.6 | 5 | 5.2 | 4.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 3158 | 1 | 48.5 | 97289.2 | 5943 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:41 | Normal | 605 | 605.2 | 539.9 | 465 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 217.6 | 219.2 | 218.8 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2358 | 1 | 48.2 | 97289.4 | 5943 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:46 | Normal | 642.8 | 643 | 508.7 | 512.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 217 | 218.6 | 218.6 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1767 | 1 | 47.9 | 97289.6 | 5944 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:51 | Normal | 650 | 650.2 | 479.7 | 414.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 217 | 218.4 | 219 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 59.88 | 59.87 | 59.88 | 1746 | 1 | 47.6 | 97289.8 | 5944 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 16:56 | Normal | 633.1 | 633.4 | 488.8 | 477.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 217.4 | 218.6 | 219 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1653 | 1 | 47.2 | 97289.9 | 5944 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:01 | Normal | 637.8 | 638.1 | 530.9 | 485.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 218.6 | 220.2 | 220 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 1615 | 1 | 46.7 | 97290 | 5944 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:06 | Normal | 625.1 | 625.3 | 520 | 507.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 218.4 | 220 | 219.8 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1537 | 1 | 46.1 | 97290.2 | 5944 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:11 | Normal | 614.3 | 614.5 | 521.8 | 493.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218 | 220 | 219.4 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1450 | 1 | 45.4 | 97290.3 | 5944 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:16 | Normal | 634.2 | 634.6 | 528 | 469.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 218 | 219.8 | 219.6 | 2.6 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1359 | 1 | 45.2 | 97290.4 | 5944 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:21 | Normal | 633.3 | 633.5 | 535.6 | 349.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 218 | 219.8 | 219.6 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1273 | 1 | 46.6 | 97290.5 | 5944 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:26 | Normal | 629.2 | 629.4 | 494.4 | 336.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 218.2 | 220 | 219.8 | 2.2 | 2 | 1.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1188 | 1 | 48.1 | 97290.6 | 5944 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:31 | Normal | 626 | 626.4 | 523.8 | 367.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 218.2 | 219.6 | 219.6 | 2.3 | 2 | 1.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1134 | 1 | 50.1 | 97290.7 | 5944 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:36 | Normal | 622 | 622.3 | 513.8 | 350.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.2 | 219.6 | 219.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 1053 | 1 | 49.8 | 97290.8 | 5944 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:41 | Normal | 622.6 | 622.8 | 499.6 | 386 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 218.2 | 220 | 220 | 2 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 964 | 1 | 49.5 | 97290.9 | 5944 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:46 | Normal | 630.8 | 631 | 534.6 | 355.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218 | 219.4 | 219.8 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 857 | 1 | 49.3 | 97291 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:51 | Normal | 609.7 | 609.9 | 435.9 | 449.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218 | 219.6 | 219.8 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 767 | 1 | 49 | 97291 | 5945 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 17:56 | Normal | 611.7 | 611.9 | 488.8 | 306.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.8 | 219.8 | 219.6 | 1.5 | 1.3 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 671 | 1 | 48.5 | 97291.1 | 5945 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 18:01 | Normal | 621.8 | 622 | 457.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 219.4 | 219.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 588 | 1 | 47.9 | 97291.2 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 18:06 | Normal | 603.5 | 607.2 | 512.3 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219.6 | 219.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 518 | 1 | 47.3 | 97291.2 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 18:11 | Normal | 594.5 | 595 | 436.1 | 332.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 219.8 | 219.2 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 496 | 1 | 46.5 | 97291.2 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 18:16 | Normal | 572.7 | 565.9 | 463.2 | 300.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 219.2 | 218.8 | 1 | 1.2 | 0.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 440 | 1 | 45.2 | 97291.3 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 18:21 | Normal | 479.5 | 456.7 | 273.3 | 207.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 219.8 | 218.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 421 | 1 | 46.7 | 97291.3 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-24 18:26 | Normal | 331.4 | 268.5 | 211.9 | 172.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 218.4 | 217.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 428 | 1 | 50 | 97291.4 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0