## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-25 04:41 | Wait | 589 | 589.6 | 561.9 | 580.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 229.2 | 219.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.9 | 12616.9 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 04:46 | Wait | 624.4 | 625 | 586 | 602.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 34.3 | 12616.9 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 04:51 | Normal | 550.4 | 624.2 | 512.2 | 529 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 224 | 232.2 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 689 | 1 | 36.7 | 12616.9 | 2237 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 04:56 | Normal | 545.6 | 600.2 | 539 | 486 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230 | 226 | 231.8 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.92 | 753 | 1 | 39.1 | 12617 | 2237 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:01 | Normal | 497.1 | 605.2 | 513.5 | 550.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 229.8 | 229 | 232.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 870 | 1 | 40.2 | 12617.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:06 | Normal | 424 | 615.3 | 467.2 | 582.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 229.6 | 229.2 | 232 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 935 | 1 | 41.4 | 12617.1 | 2238 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:08 | Normal | 454.3 | 601.2 | 435.9 | 586.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 230 | 227.8 | 232.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.87 | 59.95 | 889 | 1 | 41.2 | 12617.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:08 | Normal | 444.7 | 616.5 | 430.1 | 554.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 228.4 | 229.4 | 231.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 928 | 1 | 41.3 | 12617.1 | 2238 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:09 | Normal | 409.7 | 580.5 | 480 | 580.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 229 | 229.2 | 232.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 59.92 | 60.04 | 59.97 | 936 | 1 | 41.9 | 12617.2 | 2238 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:14 | Normal | 441.1 | 627.3 | 397.6 | 569 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 229.2 | 231 | 232.4 | 1.7 | 1.7 | 2 | 59.99 | 59.96 | 59.94 | 1077 | 1 | 42.8 | 12617.3 | 2238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 05:17 | Normal | 332.2 | 623.1 | 317.2 | 584.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 230.4 | 229.8 | 232.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.04 | 60.01 | 1083 | 1 | 43.1 | 12617.3 | 2238 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:22 | Normal | 264.6 | 632.1 | 290.3 | 597.8 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 230 | 231.4 | 232.2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.99 | 60.07 | 60.05 | 1136 | 1 | 43.6 | 12617.4 | 2238 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 05:27 | Normal | 290 | 621.3 | 283.4 | 579.9 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 230.4 | 231.4 | 232.4 | 2 | 1.9 | 2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1213 | 1 | 44.1 | 12617.5 | 2238 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:30 | Normal | 304.6 | 648 | 242.2 | 606 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 231.2 | 232.4 | 232.4 | 2 | 2 | 2.1 | 60.04 | 59.97 | 60.08 | 1264 | 1 | 44.4 | 12617.6 | 2238 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:34 | Normal | 383.6 | 635.9 | 330 | 559.9 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 230 | 233.8 | 232.4 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 1393 | 1 | 44.8 | 12617.7 | 2238 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:35 | Normal | 405.6 | 635 | 349.6 | 590.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 230 | 234 | 232.6 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 1426 | 1 | 44.8 | 12617.7 | 2238 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:36 | Normal | 527.1 | 655.3 | 461.9 | 602.6 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 231.2 | 234.4 | 232.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 60.04 | 60.1 | 60.02 | 1521 | 1 | 44.9 | 12617.7 | 2238 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:37 | Normal | 505.3 | 632.8 | 441.3 | 557.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 229.8 | 233.2 | 232.4 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 60.02 | 59.91 | 60.04 | 1551 | 1 | 45 | 12617.7 | 2238 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:38 | Normal | 489.3 | 664.2 | 477.8 | 569.7 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 230 | 234.2 | 232.4 | 2 | 2.3 | 2.7 | 60.04 | 60.09 | 60.09 | 1561 | 1 | 45 | 12617.8 | 2238 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:39 | Normal | 522.6 | 650 | 545.9 | 591.3 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 235.8 | 232.6 | 2 | 2.4 | 3 | 60.09 | 60.14 | 60.13 | 1613 | 1 | 45.1 | 12617.8 | 2238 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:40 | Normal | 564.8 | 641.5 | 536.6 | 618.1 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 230.8 | 236.6 | 232.6 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 60.07 | 60.14 | 60.05 | 1645 | 1 | 45.2 | 12617.8 | 2238 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:41 | Normal | 587.4 | 634.3 | 531.6 | 604.1 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 230.6 | 238 | 232.8 | 2 | 2.9 | 3.1 | 60.05 | 59.93 | 59.99 | 1693 | 1 | 45.3 | 12617.8 | 2238 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:42 | Normal | 589.1 | 643.4 | 545.2 | 599.6 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 231 | 238 | 232.6 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 60.07 | 60.14 | 60.11 | 1732 | 1 | 45.4 | 12617.9 | 2238 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:43 | Normal | 546.6 | 661.5 | 562.5 | 630.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 231.6 | 239.2 | 232.8 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 1780 | 1 | 45.5 | 12617.9 | 2238 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:45 | Normal | 561 | 676 | 619.7 | 628.8 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 231.6 | 237.8 | 232.4 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 60.11 | 60.18 | 60.06 | 1975 | 1 | 45.5 | 12617.9 | 2238 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:45 | Normal | 685.6 | 672.1 | 573.8 | 596.4 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 231 | 240 | 232.4 | 2.4 | 3 | 3.8 | 60.08 | 60.02 | 60.09 | 2084 | 1 | 45.5 | 12618 | 2238 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:46 | Normal | 670.4 | 664.5 | 545.7 | 608 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 231.4 | 241.4 | 232.8 | 2.6 | 3.6 | 4 | 60.1 | 60.01 | 60.12 | 2177 | 1 | 45.6 | 12618 | 2238 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:47 | Normal | 715.9 | 665.3 | 545.3 | 605.9 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 230.4 | 240 | 232.4 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 60.08 | 60.05 | 60.08 | 2278 | 1 | 45.7 | 12618 | 2238 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:48 | Wait | 744.9 | 713 | 660 | 710.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 45.7 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:49 | Wait | 747.4 | 713.2 | 660.2 | 712.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 45.7 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:50 | Wait | 749 | 713.4 | 660 | 713.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 45.9 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:51 | Fault | 751.5 | 714.4 | 660.7 | 713.9 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 228.4 | 221 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 0 | 2 | 46 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:52 | Wait | 753 | 714.6 | 660.9 | 713.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 221 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:53 | Wait | 755 | 715.3 | 661.2 | 713.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 0 | 0 | 46.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:54 | Wait | 755.9 | 715.9 | 661.2 | 713.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 221.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 0 | 0 | 46.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:55 | Wait | 756.3 | 716 | 661.5 | 713.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.06 | 60.1 | 0 | 0 | 46.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:56 | Wait | 757.9 | 718.3 | 661.8 | 713.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 46.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:57 | Wait | 758.8 | 720.4 | 662.1 | 713.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.08 | 0 | 0 | 46.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:58 | Fault | 758.7 | 722.6 | 662.4 | 713.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 221.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 46.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 05:59 | Wait | 758.6 | 724.6 | 662.3 | 712.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:00 | Wait | 759 | 727.4 | 662.6 | 712.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 217.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:01 | Wait | 758.8 | 729.9 | 663.1 | 713.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.05 | 0 | 0 | 46.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:02 | Wait | 758.8 | 731.2 | 663.3 | 713.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 46.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:03 | Wait | 759 | 731.4 | 663.3 | 713.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:04 | Wait | 759.1 | 734.9 | 663.8 | 713.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:05 | Wait | 758.9 | 734.8 | 664.2 | 713.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 46 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:06 | Wait | 759.2 | 737.4 | 664.2 | 713.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 220.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 45.9 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:07 | Wait | 759.4 | 739.6 | 664.7 | 713.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 59.91 | 59.9 | 0 | 0 | 45.9 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:08 | Wait | 759.1 | 740.6 | 664.9 | 713.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:09 | Wait | 759.4 | 741.9 | 664.9 | 713.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:10 | Wait | 759.4 | 743.8 | 665.2 | 713.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 45.9 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:11 | Wait | 759.4 | 747.3 | 665.5 | 714 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 45.9 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:12 | Wait | 759.7 | 749.3 | 665.9 | 714 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 222.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 45.9 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:13 | Wait | 759.8 | 751 | 665.7 | 713.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.8 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:14 | Wait | 759.3 | 751 | 666.4 | 714 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 45.8 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:15 | Wait | 759.8 | 753.1 | 666.7 | 713.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 45.8 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:16 | Wait | 760 | 754.1 | 666.8 | 714 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 221 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.8 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:17 | Wait | 760.2 | 755.8 | 667.1 | 714.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 221.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 0 | 0 | 45.8 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:18 | Wait | 759.7 | 756 | 667.4 | 714.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 221.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 0 | 0 | 45.8 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:19 | Wait | 759.5 | 756.3 | 667.4 | 714.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.09 | 0 | 0 | 45.8 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:20 | Wait | 760.1 | 757.8 | 667.7 | 714.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 0 | 0 | 45.7 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:21 | Wait | 759.9 | 757.8 | 668 | 714.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 222 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 45.8 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:22 | Wait | 759.9 | 759.5 | 668.4 | 714.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 221.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60 | 60.04 | 0 | 0 | 45.7 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:23 | Wait | 759.9 | 758.9 | 668.7 | 714 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 221.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.7 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:24 | Wait | 759.5 | 759 | 668.8 | 714 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 45.7 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:25 | Wait | 760.1 | 759.7 | 669.1 | 714.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 221.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 45.7 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:26 | Wait | 760.1 | 760.5 | 669.8 | 714.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 221.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 0 | 0 | 45.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:27 | Wait | 760.1 | 760.6 | 670.6 | 713.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 221 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.09 | 0 | 0 | 45.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:28 | Wait | 760.2 | 760.9 | 672.3 | 713.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 222 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 45.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:29 | Wait | 759.8 | 760.9 | 674 | 713.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 220 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 45.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:30 | Wait | 760.6 | 761.6 | 677 | 714.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 224 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 45.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:31 | Wait | 760.5 | 761.6 | 678 | 714.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 60.04 | 0 | 0 | 45.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:32 | Wait | 760.8 | 761.9 | 680.8 | 714.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 222.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.04 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:33 | Wait | 760.5 | 761.3 | 679.8 | 714.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 222.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 45.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:34 | Wait | 760.3 | 761.4 | 683.2 | 714.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229 | 222.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60.05 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:35 | Wait | 760.3 | 761.4 | 679.1 | 714.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 222.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 59.98 | 60.15 | 0 | 0 | 45.4 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:36 | Wait | 760.6 | 761.8 | 688.2 | 714.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 219.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 45.4 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:37 | Wait | 760.6 | 761.6 | 691.7 | 713.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 223.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.4 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:38 | Wait | 759.6 | 760.9 | 690.8 | 713.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228 | 221 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 45.4 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:39 | Wait | 760.1 | 761.4 | 692.6 | 713.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 222.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.06 | 60.01 | 0 | 0 | 45.3 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:40 | Wait | 760.2 | 761.2 | 692 | 714.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 222 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 0 | 0 | 45.3 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:41 | Wait | 760 | 761.1 | 696.7 | 713.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 222.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.04 | 60 | 0 | 0 | 45.3 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:42 | Wait | 759.9 | 760.9 | 698 | 713.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 45.3 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:43 | Wait | 759.9 | 761.1 | 699.7 | 713.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.4 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:44 | Wait | 759.7 | 760.8 | 703.4 | 713.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230 | 221.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.4 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:45 | Wait | 759.3 | 760.7 | 703 | 712.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 45.4 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:46 | Wait | 759.3 | 760.7 | 705.3 | 712.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.4 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:47 | Wait | 759.1 | 760.7 | 707.5 | 712.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:48 | Wait | 759.2 | 760.9 | 708.2 | 712.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:49 | Wait | 759.1 | 760.7 | 709.1 | 712.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 216.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:50 | Wait | 758.9 | 760.4 | 709.4 | 712.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:51 | Wait | 759.2 | 760.4 | 710.6 | 712.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:52 | Wait | 758.9 | 760.5 | 711.2 | 712.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 220 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:53 | Wait | 758.6 | 760 | 711.2 | 711.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:54 | Wait | 758.1 | 760 | 711.8 | 712 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:55 | Wait | 757.8 | 759.5 | 711.6 | 711.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:56 | Wait | 757.9 | 759.3 | 711 | 711.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:57 | Wait | 758.1 | 759.5 | 710.7 | 711.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:58 | Wait | 758 | 759.1 | 710.9 | 711.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 228 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 06:59 | Wait | 757.7 | 759.2 | 710.7 | 711.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 07:00 | Wait | 757.7 | 758.4 | 709.6 | 711.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 219.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 07:01 | Wait | 758 | 759.5 | 709.7 | 711.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 07:02 | Wait | 757.4 | 758.8 | 709.6 | 711.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 07:03 | Wait | 757.2 | 758.9 | 709.6 | 710.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 216.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 07:04 | Wait | 756.5 | 758.1 | 708.7 | 710.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 45.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-25 07:09 | Wait | 756.8 | 758.5 | 707.2 | 710.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 220.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 07:14 | Wait | 756.7 | 758.5 | 706.6 | 710.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 219.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 45.7 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 07:19 | Fault | 754 | 757.2 | 704.4 | 708 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228 | 219.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 45.8 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 07:24 | Wait | 752.4 | 754.6 | 701.7 | 707.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 218.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.9 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 07:29 | Wait | 751.2 | 753.7 | 701.4 | 705.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 07:34 | Wait | 750.5 | 753.1 | 700.4 | 704.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 46.2 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 07:39 | Wait | 750.3 | 752.9 | 700.9 | 704 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.4 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 07:44 | Wait | 749.8 | 752.6 | 699 | 704.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 07:49 | Wait | 748.5 | 750.8 | 698.9 | 703.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 07:54 | Wait | 745.4 | 747.9 | 696.8 | 700.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 07:59 | Wait | 743.1 | 745.5 | 694.8 | 698.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 47 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 08:04 | Wait | 740.9 | 744.3 | 694.2 | 696.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 08:09 | Wait | 738.5 | 742.7 | 693 | 694 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.3 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 08:14 | Wait | 737.5 | 742.3 | 692.9 | 693.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 08:19 | Wait | 734.4 | 738.6 | 690 | 690.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.7 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 08:24 | Wait | 732.4 | 736 | 688.1 | 689.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 08:29 | Wait | 730.5 | 734.3 | 686.9 | 688.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 08:34 | Wait | 728.7 | 733.6 | 686.2 | 685.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.2 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 08:39 | Wait | 727.7 | 732.1 | 685.4 | 684.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 08:44 | Wait | 725.7 | 730 | 684.4 | 682.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 08:49 | Wait | 728 | 733.1 | 685.9 | 684 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 08:54 | Wait | 723.6 | 728.8 | 683 | 679.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 08:59 | Wait | 721.6 | 726.1 | 680.3 | 678 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 221.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 09:04 | Wait | 720.3 | 725.1 | 680.5 | 677.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 09:09 | Wait | 720.4 | 725.7 | 680.7 | 677.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49.4 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 09:14 | Wait | 721.6 | 727.4 | 681.5 | 677.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 09:19 | Wait | 719.4 | 724.6 | 679.6 | 676.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 09:24 | Wait | 718.9 | 723.2 | 678.7 | 675.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 09:29 | Wait | 720.2 | 724 | 679.4 | 675.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 218.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 09:34 | Wait | 716.8 | 720.6 | 676.7 | 673.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 09:39 | Wait | 717.3 | 721.6 | 680.4 | 671.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 217.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 09:44 | Wait | 714.6 | 718.8 | 677.3 | 670.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 09:49 | Fault | 716.4 | 721.3 | 678 | 673.6 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 226.8 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 50 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 09:54 | Wait | 715.6 | 720 | 676.4 | 672.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 09:59 | Wait | 714.4 | 719 | 675.8 | 670.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 10:04 | Wait | 716.1 | 721 | 676.9 | 671.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 10:09 | Wait | 712.7 | 718.3 | 676.3 | 668 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 10:14 | Wait | 711.3 | 715.9 | 673.2 | 666.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 10:19 | Wait | 709.2 | 715.5 | 673.5 | 664.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 222.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 10:24 | Wait | 708.1 | 714.8 | 672.2 | 663.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 10:29 | Wait | 706.8 | 714.3 | 672.6 | 662.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 10:34 | Wait | 704.6 | 709.8 | 667.3 | 661.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 10:39 | Wait | 700.4 | 704.1 | 662.9 | 657.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 10:44 | Wait | 703.2 | 707.1 | 666.6 | 658 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.3 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 10:49 | Wait | 702.1 | 708.1 | 667.1 | 657.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 44.8 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 10:54 | Wait | 702.1 | 707.2 | 664.3 | 658.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 10:59 | Wait | 702.8 | 706.3 | 662.7 | 658.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 11:04 | Wait | 700.6 | 705.1 | 662 | 656.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 11:09 | Wait | 701.3 | 707.4 | 663 | 656.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.4 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 11:14 | Wait | 702.7 | 709 | 664.8 | 658.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 11:19 | Wait | 697.3 | 701.7 | 656.9 | 653.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 11:24 | Wait | 703.5 | 708.5 | 666.5 | 658.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 11:29 | Wait | 708.6 | 711.2 | 669.6 | 663.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 218.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 11:34 | Wait | 699.6 | 703.3 | 662.9 | 655.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 11:39 | Wait | 693.5 | 696.4 | 656.2 | 648.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 222.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 11:44 | Wait | 689.1 | 690.5 | 650.6 | 644.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 11:49 | Wait | 697.5 | 699.4 | 659.2 | 653.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 11:54 | Wait | 707.1 | 707.9 | 669.5 | 659.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 11:59 | Wait | 683 | 686.4 | 644.9 | 639.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 12:04 | Wait | 724.1 | 730.9 | 690.1 | 677.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 12:09 | Wait | 716.1 | 717.7 | 677.9 | 668.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 225.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 12:14 | Wait | 703.6 | 706.4 | 665.2 | 656.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 12:19 | Wait | 706.9 | 708.9 | 667.5 | 660.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 12:24 | Wait | 656.7 | 661.3 | 619.3 | 616.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 12:29 | Wait | 686 | 690.5 | 647.7 | 644.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 12:34 | Wait | 690.1 | 693.7 | 651.8 | 647.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 12:39 | Wait | 728.5 | 729 | 688.4 | 682.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 215.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 12:44 | Wait | 711.5 | 712.2 | 671.3 | 666 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 215.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 12:49 | Wait | 700.8 | 702.3 | 659.5 | 656 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 214.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 12:54 | Fault | 702.3 | 701.5 | 658.7 | 657.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.8 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 12:59 | Wait | 693.5 | 693.2 | 651.1 | 650.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 50.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 13:04 | Wait | 688.3 | 688 | 646.4 | 645.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 220 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 13:09 | Wait | 654.6 | 656.5 | 612.6 | 614.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 219 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 13:14 | Wait | 685.9 | 689.5 | 645.5 | 642.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 13:19 | Wait | 703.4 | 707.5 | 663.8 | 659 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.2 | 214.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 13:24 | Wait | 691.7 | 695.6 | 655.4 | 647.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 216 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 13:29 | Wait | 700.4 | 704.1 | 659.4 | 657.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 13:34 | Wait | 744.8 | 744.6 | 700.7 | 699.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 216.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 13:39 | Wait | 726.4 | 724 | 679.4 | 682.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 13:44 | Wait | 676.9 | 676.9 | 632.9 | 636.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 214.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 13:49 | Wait | 688.6 | 688.9 | 645.2 | 648.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 219 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 50 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 13:54 | Wait | 698.6 | 699.3 | 655.6 | 658.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225 | 218.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 13:59 | Wait | 708.2 | 709.5 | 666.4 | 667.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 14:04 | Wait | 741.1 | 739.4 | 691.3 | 698 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3 | 0 | 46 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 14:09 | Wait | 706.6 | 708.3 | 665.1 | 665.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 14:14 | Wait | 723.5 | 723.9 | 680.6 | 681 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.4 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 14:19 | Wait | 717.6 | 719.3 | 674.9 | 674.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 219.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 14:24 | Wait | 735.2 | 736.6 | 693.8 | 691 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 14:29 | Wait | 734.5 | 735.2 | 692.3 | 689.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.2 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 14:34 | Wait | 702.2 | 703.8 | 660.8 | 657.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 14:39 | Wait | 708.5 | 709.2 | 665.5 | 664 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 14:44 | Wait | 705.4 | 706.9 | 663.5 | 662.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 218.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 14:49 | Wait | 711.2 | 714.7 | 672.5 | 668.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 14:54 | Wait | 719.4 | 720.8 | 676.6 | 676.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 14:59 | Wait | 722.2 | 724 | 678.9 | 678.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 15:04 | Wait | 720.4 | 721.3 | 676.7 | 677.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 15:09 | Wait | 722.5 | 724 | 679.9 | 678.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 15:14 | Wait | 718.3 | 720.3 | 675.8 | 675 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 214.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 15:20 | Wait | 711.3 | 714.1 | 670 | 670.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 15:24 | Wait | 711.5 | 714.1 | 670.1 | 670.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 214.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 15:29 | Wait | 712.6 | 715.4 | 672.1 | 672.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.4 | 214.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 15:34 | Wait | 714.7 | 717.7 | 674.4 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 216.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 49.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 15:39 | Wait | 712.8 | 716.4 | 672.5 | 673.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 15:44 | Wait | 744.6 | 746.6 | 703.1 | 704.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221 | 213 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 15:50 | Wait | 730.4 | 731.9 | 687.6 | 688.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 15:54 | Wait | 689.8 | 693.9 | 649.4 | 649.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.4 | 215.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 12618.1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 15:59 | Normal | 511 | 655.3 | 544.9 | 566.6 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 225.8 | 239.6 | 224.6 | 3 | 4 | 5 | 59.98 | 59.93 | 60.04 | 2547 | 1 | 48.7 | 12618.2 | 2238 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 16:04 | Normal | 503.3 | 651.9 | 504.2 | 542.4 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 224.8 | 239 | 224.4 | 2.8 | 3.9 | 5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 2570 | 1 | 48.6 | 12618.4 | 2238 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 16:09 | Normal | 507.7 | 678.9 | 556.3 | 518.4 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 224.6 | 239.4 | 224.4 | 2.8 | 3.9 | 5 | 59.95 | 60.01 | 59.96 | 2563 | 1 | 48.7 | 12618.7 | 2239 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 16:15 | Wait | 708.5 | 711.3 | 667.1 | 670.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 215.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 12618.9 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 16:20 | Wait | 710.4 | 713.6 | 668.7 | 672.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222 | 214.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12618.9 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 16:24 | Wait | 709 | 713 | 667.2 | 670.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 49.2 | 12618.9 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 16:30 | Wait | 709.1 | 713.5 | 667.6 | 670.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 215.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12618.9 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 16:35 | Wait | 710 | 714.5 | 669 | 672.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12618.9 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 16:40 | Wait | 711.2 | 715.2 | 670.1 | 673.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12619 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 16:45 | Wait | 708 | 712 | 667.1 | 669.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49 | 12619 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 16:50 | Wait | 715.9 | 719.8 | 676.1 | 673.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12619 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 16:55 | Wait | 711.2 | 715.1 | 671.2 | 672.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 12619.1 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 17:00 | Normal | 494.1 | 658 | 593.5 | 556 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 227.4 | 239.6 | 228.8 | 2.5 | 3.6 | 4.4 | 60.04 | 60.09 | 60 | 2387 | 1 | 49.2 | 12619.3 | 2239 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 17:04 | Normal | 422.5 | 624.4 | 525.6 | 594.9 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 228.8 | 236.6 | 229.6 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 2038 | 1 | 49.2 | 12619.5 | 2239 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 17:10 | Normal | 487.4 | 607.2 | 581 | 587.9 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 229.4 | 236.2 | 229.4 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 59.98 | 60 | 60.02 | 2250 | 1 | 49.3 | 12619.6 | 2239 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 17:15 | Normal | 497.5 | 668.8 | 563.4 | 578 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 228.8 | 240.2 | 230 | 2.4 | 3.8 | 4.2 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 2331 | 1 | 49.6 | 12619.8 | 2239 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 17:20 | Normal | 418 | 635.7 | 602.4 | 539.8 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 229.6 | 236.6 | 230.2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2056 | 1 | 50 | 12620 | 2239 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 17:25 | Normal | 464.4 | 624 | 528.6 | 580.4 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 228.4 | 237 | 228.8 | 2.2 | 3.3 | 3.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2065 | 1 | 47.3 | 12620.2 | 2239 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 17:29 | Normal | 376.1 | 623.2 | 478.9 | 583.2 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 229 | 232.2 | 230.4 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1520 | 1 | 44.9 | 12620.3 | 2239 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 17:34 | Normal | 297.9 | 584.8 | 345 | 585 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.2 | 230 | 227.4 | 230.4 | 2 | 2 | 1.6 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 1118 | 1 | 46.6 | 12620.4 | 2239 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 17:40 | Normal | 205.8 | 545.1 | 340.2 | 569.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 227.6 | 226.2 | 230.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 59.94 | 59.88 | 59.91 | 897 | 1 | 47.7 | 12620.5 | 2239 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 17:45 | Normal | 216.2 | 583.9 | 416.9 | 519.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.8 | 223 | 228.2 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 794 | 1 | 48.5 | 12620.6 | 2240 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 17:50 | Normal | 200.2 | 577.6 | 326.3 | 508.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226 | 222.2 | 228 | 1.6 | 1.8 | 1 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 704 | 1 | 49.1 | 12620.7 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 17:55 | Normal | 225.1 | 635.3 | 186.1 | 497.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.6 | 228.4 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 59.92 | 60.31 | 60.1 | 626 | 1 | 49.5 | 12620.7 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 18:00 | Normal | 200.9 | 511.2 | 256.1 | 464.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.4 | 222.8 | 228.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.01 | 59.92 | 59.95 | 579 | 1 | 49.8 | 12620.8 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 18:05 | Normal | 175.3 | 467.4 | 245.2 | 423.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 220.2 | 228.4 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 537 | 1 | 47.9 | 12620.8 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 18:10 | Normal | 188.6 | 541.8 | 302.5 | 554 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.4 | 228.8 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 59.9 | 59.93 | 512 | 1 | 45.4 | 12620.8 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 18:15 | Normal | 174.8 | 526.2 | 372 | 497.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 221.6 | 228.2 | 1.5 | 1.4 | 1 | 59.91 | 59.98 | 59.95 | 508 | 1 | 45.4 | 12620.9 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 18:20 | Normal | 195 | 401.2 | 201.4 | 370.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 219.2 | 227.4 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 60.01 | 59.93 | 59.98 | 506 | 1 | 46.1 | 12620.9 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 18:25 | Normal | 199.6 | 234.7 | 199.3 | 217.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.8 | 227.8 | 1.6 | 1.5 | 1 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 504 | 1 | 46.6 | 12621 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0