## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-25 04:40 | Wait | 594.9 | 594.5 | 572.3 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.3 | 51395.9 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 04:45 | Normal | 554.1 | 610.7 | 551.8 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 227.4 | 231.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 59.98 | 448 | 1 | 32.4 | 51395.9 | 4106 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 04:50 | Normal | 465.4 | 561.9 | 528.9 | 441.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 230.2 | 231.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 533 | 1 | 35.7 | 51395.9 | 4106 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 04:55 | Normal | 449.7 | 516.9 | 408.3 | 382.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 230.4 | 231 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 614 | 1 | 37.7 | 51396 | 4106 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:00 | Normal | 475.6 | 432.9 | 332.9 | 359.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 232 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 59.87 | 59.99 | 59.92 | 665 | 1 | 39 | 51396 | 4106 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:05 | Normal | 452.8 | 366.3 | 198 | 200.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.4 | 228.2 | 232 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.93 | 59.95 | 689 | 1 | 39.9 | 51396.1 | 4107 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:10 | Normal | 367.2 | 305.1 | 213.4 | 202.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 232 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.1 | 59.97 | 60.03 | 701 | 1 | 40.5 | 51396.1 | 4107 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:15 | Normal | 202.4 | 270.7 | 204.8 | 202.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.6 | 231.4 | 231.6 | 2 | 1.5 | 2 | 59.99 | 60.05 | 59.99 | 660 | 1 | 41.1 | 51396.2 | 4107 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:20 | Normal | 209.3 | 278.4 | 202.9 | 203.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 230.2 | 230 | 231.6 | 2.3 | 1.4 | 2.6 | 60.09 | 60.05 | 60.08 | 715 | 1 | 41.6 | 51396.2 | 4107 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:25 | Normal | 207.1 | 357.1 | 199.6 | 216.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 230.4 | 229.8 | 231.8 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 808 | 1 | 42 | 51396.3 | 4107 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 05:30 | Normal | 363.8 | 509.9 | 200 | 262.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230.4 | 229.6 | 233.2 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 1075 | 1 | 42.4 | 51396.4 | 4107 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 05:35 | Normal | 393.8 | 529 | 210.8 | 201.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 230.4 | 229.4 | 232 | 2.8 | 1.5 | 3 | 60.08 | 59.98 | 60.03 | 1251 | 1 | 42.8 | 51396.5 | 4107 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 05:40 | Normal | 370.2 | 596.5 | 199.3 | 215.3 | 1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 230.4 | 228.6 | 233 | 4 | 1.5 | 3.9 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 1501 | 1 | 43.2 | 51396.6 | 4107 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 05:45 | Normal | 619.2 | 623.6 | 213.6 | 279.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 230.6 | 230.2 | 232.8 | 5.4 | 1.5 | 5.2 | 60.11 | 60.08 | 60.11 | 2118 | 1 | 43.6 | 51396.7 | 4107 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 05:50 | Normal | 598.7 | 603.2 | 202.7 | 370.8 | 2 | 0.7 | 0 | 1 | 230.2 | 228.2 | 232.2 | 6.8 | 1.3 | 6.9 | 60.13 | 60.08 | 60.1 | 2649 | 1 | 44 | 51396.9 | 4107 | 1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 05:55 | Normal | 497.8 | 538.4 | 208.6 | 332.2 | 3.9 | 0.8 | 0 | 1.3 | 230 | 228.4 | 233 | 8.8 | 1.3 | 8.9 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 3293 | 1 | 44.3 | 51397.2 | 4107 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-25 06:00 | Normal | 587.7 | 542.3 | 201.8 | 521.9 | 4.6 | 0.9 | 0 | 1.3 | 229.4 | 229.6 | 232.6 | 11.6 | 1.4 | 11.7 | 60.04 | 60.08 | 60.05 | 4333 | 1 | 44.4 | 51397.5 | 4107 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 06:05 | Normal | 664.8 | 366.1 | 222.9 | 526.2 | 5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 230 | 230.8 | 232 | 14.5 | 1.5 | 14.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5471 | 1 | 44.7 | 51397.9 | 4108 | 1.7 | 2 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 06:10 | Normal | 656.3 | 424.7 | 215.7 | 561.3 | 5.5 | 3.3 | 0 | 1.7 | 229.2 | 227.6 | 233.2 | 17.5 | 1.4 | 17.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 6533 | 1 | 45 | 51398.4 | 4108 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 06:15 | Normal | 666.5 | 420.1 | 201.1 | 497.9 | 6.1 | 4.6 | 0 | 2 | 229.6 | 227.2 | 233.6 | 20 | 1.4 | 20 | 59.9 | 59.99 | 59.91 | 7240 | 1 | 45.3 | 51399 | 4108 | 2 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 06:20 | Normal | 665.2 | 519.8 | 199 | 567.2 | 6.7 | 4.9 | 0 | 2.1 | 230.4 | 229.8 | 235 | 23.4 | 1.4 | 23.4 | 60.04 | 60.12 | 60.08 | 8446 | 1 | 45.8 | 51399.7 | 4108 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 06:25 | Normal | 624.8 | 560.7 | 201.9 | 550.9 | 7.7 | 5.4 | 0 | 2.2 | 229.2 | 229.2 | 233.8 | 26.8 | 1.4 | 26.8 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 9313 | 1 | 46.2 | 51400.4 | 4108 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 06:30 | Normal | 632.8 | 643.1 | 216.7 | 551.4 | 8.4 | 5.6 | 0 | 2.5 | 229.4 | 228.6 | 235.4 | 29.9 | 1.4 | 29.9 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 10347 | 1 | 46.7 | 51401.2 | 4108 | 2.7 | 3 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 06:35 | Normal | 625.1 | 635.6 | 226.8 | 422.3 | 9 | 6.4 | 0.1 | 2.8 | 229.4 | 230.4 | 235.2 | 33.1 | 1.5 | 33 | 60.13 | 60.04 | 60.09 | 10938 | 1 | 47.4 | 51402.1 | 4108 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 2.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 06:40 | Normal | 609.8 | 548.1 | 232.7 | 383.3 | 9.7 | 8.4 | 0.6 | 3 | 229.2 | 228.4 | 236.6 | 38.6 | 1.5 | 38.5 | 60.01 | 60 | 60.05 | 11778 | 1 | 48.1 | 51403.1 | 4108 | 3.1 | 3.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 06:45 | Wait | 764.6 | 765.4 | 707.8 | 716.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 51403.3 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 06:50 | Wait | 762.9 | 763.8 | 710.4 | 715.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 51403.3 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 06:55 | Wait | 761.1 | 761.4 | 711.2 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 51403.3 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 07:00 | Wait | 760.7 | 760.4 | 713.8 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 07:05 | Wait | 759.3 | 758.7 | 715.3 | 712.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 07:10 | Wait | 759.3 | 757.8 | 714.9 | 712.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 07:15 | Wait | 758.7 | 757.4 | 714 | 711.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 07:20 | Wait | 756.7 | 755.4 | 711.4 | 709.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 47.8 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 07:25 | Wait | 756.1 | 753.9 | 708.9 | 709.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 07:30 | Wait | 754.3 | 752.3 | 706.5 | 707.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 47.6 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 07:35 | Wait | 753.4 | 752 | 705.6 | 707.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.4 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 07:40 | Wait | 753.9 | 751.3 | 704.8 | 707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.5 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 07:45 | Wait | 752.9 | 749.9 | 703.2 | 706.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 07:50 | Wait | 750.8 | 747.2 | 700.6 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 227.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 47.4 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 07:55 | Wait | 747.3 | 743.9 | 697 | 701.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.4 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 08:00 | Wait | 747 | 742.6 | 695.2 | 700.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 08:05 | Wait | 744.9 | 740.4 | 692.5 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 08:10 | Wait | 742.1 | 738.9 | 691.4 | 696.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 08:15 | Wait | 741 | 737.2 | 689.6 | 695.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 08:20 | Wait | 738 | 734.2 | 687.4 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 08:25 | Wait | 737.3 | 732.7 | 685.9 | 692.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 08:30 | Wait | 734.9 | 729.6 | 683.5 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 08:35 | Wait | 731.4 | 728.3 | 681.7 | 686.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 227.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 08:40 | Wait | 731.7 | 727.1 | 679.5 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48 | 51403.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 08:45 | Wait | 730.2 | 726.5 | 678.7 | 685.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 51403.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 08:50 | Wait | 733 | 729.2 | 680.7 | 687.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 51403.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 08:55 | Wait | 729.1 | 726 | 678.2 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 51403.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 09:00 | Wait | 725.9 | 723.4 | 675.9 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 51403.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 09:05 | Wait | 726.1 | 722.8 | 675 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 51403.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 09:10 | Wait | 727.5 | 724.7 | 677.2 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 51403.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 09:15 | Wait | 727.5 | 724.6 | 677.1 | 683.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 51403.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 09:20 | Wait | 725.1 | 721 | 673.8 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 170 | 0 | 48.9 | 51403.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 09:25 | Wait | 724.5 | 719.6 | 672 | 679.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 51403.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 09:30 | Wait | 724.9 | 720.8 | 673.1 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 51403.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 09:35 | Wait | 722.5 | 717.5 | 671.6 | 678.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 51403.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 09:40 | Wait | 721.8 | 718.9 | 671.9 | 677.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 51403.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 09:45 | Wait | 720 | 716.8 | 670.4 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 51403.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 09:50 | Wait | 722.2 | 718.1 | 670.9 | 677.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 51403.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 09:55 | Wait | 724.6 | 720.4 | 671.4 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 225.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 51403.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 10:00 | Wait | 724.7 | 719.5 | 671.2 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 51403.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 10:05 | Wait | 723.4 | 718.2 | 670.4 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 51403.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 10:10 | Wait | 718.4 | 715 | 667.3 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 51403.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 10:15 | Wait | 716.9 | 712 | 664.6 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 51403.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 10:20 | Wait | 714.5 | 709.2 | 662.1 | 670.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.7 | 51403.6 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 10:25 | Wait | 716.4 | 712.3 | 662.8 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 51403.6 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 10:30 | Wait | 712.6 | 709.8 | 662.4 | 668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 51403.6 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 10:35 | Wait | 709.8 | 705.3 | 659.1 | 666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 51403.6 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 10:40 | Wait | 703.7 | 701.3 | 656.1 | 661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45 | 51403.6 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 10:45 | Wait | 706.9 | 705.9 | 658.3 | 663.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 51403.6 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 10:50 | Wait | 707.5 | 706.4 | 657.1 | 663.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 51403.6 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 10:55 | Wait | 710.9 | 706.9 | 657.1 | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 51403.6 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 11:00 | Normal | 697.7 | 693.7 | 646.9 | 654.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.6 | 234.2 | 14.3 | 1.9 | 14 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 48.9 | 51403.6 | 4108 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 11:05 | Wait | 707.4 | 703.5 | 656.5 | 662.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 226.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 51403.6 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 11:10 | Wait | 706.6 | 702.4 | 656.3 | 661.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 225.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 51403.6 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 11:15 | Wait | 708.5 | 703.4 | 656.9 | 662.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 51403.6 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 11:20 | Wait | 701.2 | 695.2 | 650.4 | 655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 50.1 | 51403.6 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 11:25 | Wait | 706.2 | 702 | 656.6 | 660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 51403.7 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 11:30 | Wait | 709.2 | 704.9 | 660.5 | 664.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 51403.7 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 11:35 | Wait | 701.2 | 698.7 | 653.7 | 657.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 483 | 0 | 47 | 51403.7 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 11:40 | Normal | 667.4 | 667 | 641.7 | 642.6 | 7.8 | 8.3 | 0.2 | 0.5 | 227 | 229 | 235.8 | 36.9 | 1.5 | 36.8 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 11326 | 1 | 49.5 | 51404 | 4108 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 11:45 | Wait | 690.7 | 688.5 | 642.8 | 646.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 51404.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 11:50 | Wait | 705.1 | 704.9 | 659.8 | 660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 51404.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 11:55 | Wait | 711.9 | 712.4 | 667.4 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 51404.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 12:00 | Wait | 685.6 | 686.5 | 642.3 | 642.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1004 | 0 | 48.2 | 51404.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 12:05 | Wait | 724 | 725.6 | 682.1 | 679.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 51404.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 12:10 | Wait | 711.2 | 711.8 | 669.7 | 667.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 46.1 | 51404.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 12:15 | Wait | 702.5 | 703.7 | 660.3 | 657.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 51404.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 12:20 | Wait | 694.2 | 702.5 | 661.6 | 646.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.6 | 51404.8 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 12:25 | Wait | 666.1 | 666.7 | 624.2 | 623.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 51404.8 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 12:30 | Wait | 693.5 | 694.2 | 651.3 | 650.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49 | 51405.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 12:35 | Wait | 692.6 | 694 | 650.5 | 650.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 51405.4 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 12:40 | Wait | 722 | 722.4 | 679.3 | 677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45 | 51405.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 12:45 | Wait | 706.5 | 707 | 664.2 | 661.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 51405.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 12:50 | Wait | 701 | 700.4 | 659.1 | 657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 51405.5 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 12:55 | Wait | 699.4 | 697.5 | 655.1 | 654.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 47.6 | 51405.6 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 13:00 | Wait | 690.9 | 690.5 | 648.5 | 647.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 44.9 | 51405.6 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 13:05 | Wait | 687.7 | 685.7 | 644.2 | 645.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 51405.6 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 13:10 | Normal | 534.8 | 534.3 | 432.3 | 526 | 7.6 | 7.9 | 2 | 2.3 | 224.8 | 227.4 | 231.4 | 34.8 | 1.4 | 34.9 | 59.87 | 59.99 | 59.93 | 10343 | 1 | 49.3 | 51406 | 4108 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 13:15 | Normal | 548.4 | 552.6 | 331.4 | 530.6 | 8.1 | 8.3 | 2.3 | 2.5 | 225 | 225.8 | 231.6 | 35.6 | 1.4 | 35.6 | 60.06 | 60.01 | 60 | 11356 | 1 | 48.4 | 51406.9 | 4109 | 2.5 | 3 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 13:20 | Wait | 720.5 | 725.2 | 679.8 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 51407.5 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 13:25 | Normal | 553.8 | 552.5 | 527.3 | 537.2 | 7.7 | 7.9 | 1.6 | 2.4 | 225.4 | 225.4 | 231 | 35.6 | 1.4 | 35.7 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 9869 | 1 | 47 | 51407.5 | 4109 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 13:30 | Normal | 573.6 | 576.4 | 542.5 | 568 | 7.6 | 7.7 | 1.6 | 2.2 | 225.8 | 226 | 232.2 | 34.7 | 1.5 | 34.8 | 60.04 | 60.1 | 60.04 | 11175 | 1 | 46.2 | 51408.4 | 4109 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 13:35 | Wait | 737.2 | 739 | 695 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.2 | 51408.7 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 13:40 | Wait | 723.1 | 722.4 | 678.8 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.7 | 51408.7 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 13:45 | Wait | 681.3 | 680.9 | 640.1 | 640.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 51408.7 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 13:50 | Normal | 577.4 | 580.7 | 369.1 | 517 | 5.6 | 5.8 | 1.3 | 2 | 224.6 | 225.6 | 230.2 | 25.9 | 1.4 | 26 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 8546 | 1 | 47.3 | 51409.4 | 4109 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 13:55 | Normal | 578.9 | 585.2 | 433.7 | 434.2 | 5.3 | 5.4 | 1.1 | 2 | 225.8 | 227.4 | 231 | 24.2 | 1.4 | 24.3 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 8206 | 1 | 48 | 51410.1 | 4109 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.9 | 2 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 14:00 | Normal | 590.7 | 556.3 | 461 | 571.4 | 6.6 | 7.2 | 1.6 | 2.3 | 225.2 | 226.4 | 230.8 | 30.6 | 1.4 | 30.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10067 | 1 | 49.5 | 51410.8 | 4109 | 2 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 14:05 | Wait | 731.5 | 732 | 688 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 51411.3 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 14:10 | Normal | 595.8 | 601.9 | 581.8 | 570.5 | 6 | 6.3 | 1 | 2 | 225.8 | 223.6 | 230.6 | 29 | 1.3 | 29 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 9595 | 1 | 49.7 | 51411.4 | 4109 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 14:15 | Wait | 716.8 | 718.9 | 675.4 | 672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 51411.9 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 14:20 | Normal | 564.1 | 583.8 | 524.1 | 471.8 | 7.9 | 8.1 | 1.7 | 2.9 | 225.4 | 225.6 | 232 | 39.2 | 1.4 | 39.2 | 60 | 59.78 | 59.91 | 11905 | 1 | 49 | 51412.6 | 4109 | 2.3 | 3 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 14:25 | Wait | 731.6 | 733.3 | 689.8 | 686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.1 | 51412.7 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 14:30 | Wait | 733.2 | 734.4 | 691 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 47.8 | 51412.7 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 14:35 | Normal | 572.9 | 577.3 | 567.4 | 550.3 | 6.8 | 7.1 | 1.1 | 2.3 | 224.2 | 226.8 | 231.4 | 32.9 | 1.4 | 32.8 | 60.05 | 60 | 60.07 | 10234 | 1 | 47.5 | 51412.8 | 4109 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 14:40 | Wait | 723.8 | 725.5 | 681.6 | 679.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 51413.5 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 14:45 | Normal | 582.6 | 602.9 | 547.6 | 464.9 | 5.1 | 5.3 | 0.9 | 1.9 | 224.8 | 225.2 | 227.8 | 24.8 | 1.4 | 24.9 | 59.97 | 59.98 | 60 | 8287 | 1 | 46 | 51413.8 | 4109 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 14:50 | Wait | 713.5 | 714.6 | 671.9 | 669.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.1 | 51414.3 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 14:55 | Normal | 589.3 | 605.2 | 523.6 | 552.8 | 6.6 | 6.7 | 1.5 | 2.3 | 225 | 225.8 | 231.2 | 32.3 | 1.5 | 32.3 | 60.09 | 60.01 | 59.98 | 10445 | 1 | 45.2 | 51414.8 | 4109 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 15:00 | Normal | 562.6 | 583.5 | 388.7 | 542.2 | 6.6 | 6.8 | 1.6 | 2.2 | 225.4 | 228.2 | 231.2 | 31 | 1.4 | 31 | 59.92 | 59.94 | 60.02 | 10107 | 1 | 46.1 | 51415.7 | 4109 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 15:05 | Normal | 588.6 | 569.9 | 423.4 | 561.6 | 6.1 | 6.5 | 1.3 | 2.1 | 224 | 224.2 | 229 | 29.6 | 1.4 | 29.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 9473 | 1 | 46.9 | 51416.5 | 4110 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 15:10 | Wait | 724.7 | 726.2 | 683 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 51416.9 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 15:15 | Normal | 587.5 | 572.6 | 442.8 | 498.3 | 5.4 | 6 | 1.2 | 1.8 | 222.4 | 223.4 | 228.6 | 26.4 | 1.3 | 26.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8543 | 1 | 50 | 51417.5 | 4110 | 1.6 | 2.3 | 1.2 | 2 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 15:20 | Normal | 602 | 613 | 300.4 | 448.5 | 4.1 | 4.5 | 0.8 | 1.4 | 222.6 | 221.8 | 226.6 | 19.2 | 1.4 | 19.2 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 6649 | 1 | 49.5 | 51418.2 | 4110 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 15:25 | Normal | 596.5 | 612.8 | 241.9 | 489.5 | 3.9 | 4.2 | 0.8 | 1.3 | 222.8 | 222 | 226.8 | 17.7 | 1.4 | 17.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6265 | 1 | 48.8 | 51418.7 | 4110 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 15:30 | Normal | 637.2 | 617.6 | 244.2 | 517.5 | 3.3 | 4.1 | 0.7 | 1.3 | 222.2 | 224.2 | 226 | 17.5 | 1.4 | 17.5 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 6259 | 1 | 48.2 | 51419.2 | 4110 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 15:35 | Normal | 622 | 634.3 | 218.7 | 501.2 | 3.5 | 3.9 | 0.7 | 1.3 | 223.2 | 223.4 | 227 | 16.5 | 1.5 | 16.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6026 | 1 | 47.5 | 51419.7 | 4110 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 15:40 | Normal | 624.9 | 596.2 | 236.1 | 492.8 | 3.8 | 4.6 | 0.9 | 1.5 | 224.6 | 223.6 | 228.6 | 18.6 | 1.4 | 18.6 | 59.99 | 59.95 | 60 | 6055 | 1 | 46.7 | 51420.2 | 4110 | 0.9 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 15:45 | Wait | 741.5 | 745.9 | 697.5 | 701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 51420.4 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 15:50 | Wait | 702.8 | 705.1 | 663.9 | 656.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.5 | 51420.4 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 15:55 | Normal | 599.3 | 595.5 | 413.3 | 433 | 1.7 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 223.2 | 223.4 | 226.4 | 9.6 | 1.4 | 9.6 | 60 | 60 | 60 | 3525 | 1 | 45.3 | 51420.6 | 4110 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 16:00 | Normal | 631.8 | 567.4 | 201.4 | 587.7 | 1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 222.6 | 222.4 | 225.2 | 6.8 | 1.5 | 6.8 | 60 | 60.02 | 60 | 2675 | 1 | 45.3 | 51420.9 | 4110 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 16:05 | Normal | 607.8 | 568.9 | 232.2 | 378.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 222.2 | 222.8 | 224.6 | 6.5 | 1.5 | 6.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 2503 | 1 | 46 | 51421.1 | 4110 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 16:10 | Normal | 590.5 | 590.2 | 242.5 | 432.7 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.5 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 8.2 | 1.4 | 8.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 2942 | 1 | 47.1 | 51421.3 | 4110 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 16:15 | Normal | 621.1 | 588.9 | 199.5 | 453.5 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 224 | 223.4 | 227 | 9.1 | 1.4 | 9.2 | 60 | 60.01 | 60 | 3354 | 1 | 48.5 | 51421.6 | 4110 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 16:20 | Normal | 621.1 | 602.3 | 199.6 | 225.5 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 223.8 | 225.6 | 226 | 8.7 | 1.5 | 8.7 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 3303 | 1 | 50 | 51421.9 | 4111 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 16:25 | Normal | 611.7 | 610.8 | 209.9 | 215.8 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.5 | 224.4 | 225.4 | 228 | 8.4 | 1.5 | 8.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 3164 | 1 | 49.6 | 51422.1 | 4111 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 16:30 | Normal | 626.4 | 601.8 | 262.4 | 211.5 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 224.6 | 224.2 | 228.6 | 8.2 | 1.4 | 8.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 3184 | 1 | 49.2 | 51422.4 | 4111 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 16:35 | Normal | 580.2 | 575.4 | 238.2 | 243.9 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 226.4 | 225.6 | 229.2 | 8.2 | 1.3 | 8.3 | 59.98 | 60.03 | 60 | 3026 | 1 | 48.9 | 51422.6 | 4111 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 16:40 | Normal | 598.4 | 640.3 | 244.1 | 229.9 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.6 | 226 | 224.8 | 229 | 8.1 | 1.5 | 8.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 3141 | 1 | 48.5 | 51422.9 | 4111 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 16:45 | Normal | 579.1 | 628.1 | 219.8 | 268 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 226.4 | 225.6 | 227.8 | 8 | 1.4 | 8 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 3024 | 1 | 47.8 | 51423.2 | 4111 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 16:50 | Normal | 604.1 | 611.4 | 203.6 | 366.9 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.9 | 226.6 | 225 | 227.4 | 8.3 | 1.4 | 8.4 | 60 | 60.04 | 60.03 | 3163 | 1 | 47.2 | 51423.5 | 4111 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 16:55 | Normal | 615.7 | 641 | 252 | 444.4 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 226.2 | 226.4 | 229.4 | 7.3 | 1.5 | 7.3 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 2930 | 1 | 46.5 | 51423.7 | 4111 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 17:00 | Normal | 549.1 | 609.9 | 228.9 | 484.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 226.2 | 224.8 | 228.2 | 5.2 | 1.5 | 5.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 2198 | 1 | 45.5 | 51423.9 | 4111 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 17:05 | Normal | 477.9 | 555.2 | 205.2 | 353.3 | 0.6 | 1 | 0 | 0.3 | 227.4 | 225.2 | 229 | 4.1 | 1.4 | 4.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1679 | 1 | 45.6 | 51424.1 | 4111 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 17:10 | Normal | 504 | 626.6 | 202.7 | 296.8 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 227.2 | 225.8 | 229.6 | 5.1 | 1.5 | 5.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2052 | 1 | 47.4 | 51424.2 | 4111 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 17:15 | Normal | 558.1 | 598.5 | 201.8 | 320.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 228.2 | 229.2 | 228.4 | 5 | 1.4 | 5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2131 | 1 | 50 | 51424.4 | 4111 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 17:20 | Normal | 449.1 | 608.6 | 202.1 | 209.9 | 0.6 | 1 | 0 | 0.6 | 227.8 | 227.4 | 228.8 | 4.4 | 1.4 | 4.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1725 | 1 | 49.5 | 51424.6 | 4112 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 17:25 | Normal | 517.1 | 579.3 | 235.4 | 229.7 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.3 | 227.6 | 227.8 | 228.4 | 3.8 | 1.3 | 3.9 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 1586 | 1 | 49 | 51424.7 | 4112 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 17:30 | Normal | 378.3 | 491.4 | 222.7 | 202.9 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.8 | 227.4 | 228.6 | 2.6 | 1.5 | 2.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1125 | 1 | 48.3 | 51424.8 | 4112 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 17:35 | Normal | 292.8 | 380.1 | 205.2 | 209.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.4 | 228.2 | 228.6 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 60.06 | 59.98 | 60.03 | 815 | 1 | 47.5 | 51424.9 | 4112 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 17:40 | Normal | 200.9 | 257.2 | 200.4 | 241.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 224.2 | 225.8 | 2.3 | 1.5 | 3.5 | 60.03 | 59.97 | 60 | 580 | 1 | 46.3 | 51425 | 4112 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 17:45 | Normal | 199.7 | 254.4 | 196.6 | 241.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 226.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60 | 59.98 | 59.97 | 499 | 1 | 45.7 | 51425 | 4112 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 17:50 | Normal | 216.2 | 337.5 | 215.1 | 236.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 226.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 480 | 1 | 50 | 51425.1 | 4112 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 17:55 | Normal | 267.3 | 523.4 | 191.6 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.2 | 227 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 60.04 | 60 | 60 | 445 | 1 | 49.3 | 51425.1 | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 18:00 | Normal | 234.6 | 504.3 | 191.9 | 351.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 226 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 60 | 403 | 1 | 48.7 | 51425.1 | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 18:05 | Normal | 319 | 451 | 239.2 | 401.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.6 | 226.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 59.91 | 59.99 | 59.95 | 380 | 1 | 47.7 | 51425.2 | 4112 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 18:10 | Normal | 210.7 | 405.4 | 222.2 | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 227.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.1 | 60.03 | 60.09 | 352 | 1 | 46 | 51425.2 | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 18:15 | Normal | 181.4 | 437.4 | 187.7 | 351.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 227.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 59.95 | 59.96 | 322 | 1 | 49.4 | 51425.2 | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 18:20 | Normal | 197.9 | 192.3 | 202.7 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.8 | 225 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 330 | 1 | 49.3 | 51425.3 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-25 18:25 | Normal | 200.1 | 200.3 | 187.2 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 223.8 | 225.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 344 | 1 | 48 | 51425.3 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0