## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-25 04:41 | Wait | 621.1 | 621.5 | 529 | 531.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 36.6 | 97291.4 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 04:46 | Wait | 660 | 660.3 | 551.4 | 552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 222 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 39.9 | 97291.4 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 04:51 | Normal | 199 | 456.5 | 511.9 | 555.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.8 | 221.4 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 553 | 1 | 42.1 | 97291.4 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 04:56 | Normal | 199.8 | 472.3 | 528.7 | 398.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 627 | 1 | 44.1 | 97291.4 | 5945 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:01 | Normal | 209.3 | 536 | 523.8 | 525.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 222.2 | 222.4 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 702 | 1 | 45.4 | 97291.5 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:06 | Normal | 278 | 589.1 | 545.7 | 476.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 222 | 222 | 2 | 1.4 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 860 | 1 | 46.4 | 97291.6 | 5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:11 | Normal | 465.9 | 675.2 | 563.5 | 542.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 222.2 | 222.2 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 942 | 1 | 47.1 | 97291.6 | 5946 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:16 | Normal | 639.9 | 605.1 | 514.8 | 561.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 221 | 222.4 | 222.4 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1181 | 1 | 47.8 | 97291.7 | 5946 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:21 | Normal | 620.8 | 679.7 | 501.6 | 520.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220.6 | 222.4 | 222 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1284 | 1 | 48.4 | 97291.8 | 5946 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:26 | Normal | 646.7 | 651.1 | 520.7 | 523.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 2.6 | 2 | 2.5 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 1411 | 1 | 49 | 97291.9 | 5946 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:31 | Normal | 620.8 | 652.7 | 537.3 | 513.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 221 | 222.4 | 221.8 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1758 | 1 | 49.4 | 97292.1 | 5946 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:36 | Normal | 679.8 | 680 | 552.8 | 447.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 220.8 | 222.2 | 222 | 4 | 3.3 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2178 | 1 | 49.8 | 97292.2 | 5946 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:41 | Normal | 497.8 | 708.5 | 577.4 | 477.5 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 221 | 222.2 | 222.2 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 2705 | 1 | 46.9 | 97292.4 | 5946 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:46 | Normal | 707 | 699.4 | 550.6 | 505.8 | 0.9 | 2 | 0.4 | 0.4 | 221.4 | 223 | 222.4 | 5.6 | 5.1 | 5 | 60.08 | 60.1 | 60.1 | 3336 | 1 | 49.2 | 97292.7 | 5946 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:51 | Normal | 683 | 705.9 | 572.8 | 463.9 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 221 | 222.2 | 222.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 4301 | 1 | 46.2 | 97293 | 5946 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 05:56 | Normal | 708.6 | 707.9 | 552.8 | 390.9 | 2.3 | 2.7 | 0.5 | 0.6 | 221.2 | 222.4 | 222.2 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 4878 | 1 | 49.3 | 97293.4 | 5946 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 06:01 | Normal | 716.1 | 710.4 | 556.7 | 382.7 | 2.6 | 3.1 | 0.5 | 0.6 | 220.6 | 222.6 | 221.8 | 8.7 | 8.7 | 8 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 5434 | 1 | 47.5 | 97293.8 | 5946 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 06:06 | Normal | 712.7 | 712 | 562.7 | 465 | 3 | 3.4 | 0.5 | 1 | 220.8 | 222.6 | 221.8 | 10 | 9.9 | 9.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6201 | 1 | 50 | 97294.3 | 5947 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 06:11 | Normal | 699.8 | 682.2 | 530.7 | 461 | 3.5 | 3.9 | 0.6 | 1.3 | 221 | 222.2 | 221.6 | 11 | 10.4 | 10.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 6871 | 1 | 49 | 97294.9 | 5947 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 06:16 | Normal | 704.8 | 701.1 | 545.7 | 484.6 | 3.8 | 4.3 | 0.6 | 1.5 | 221 | 222.2 | 222.6 | 11.7 | 11.5 | 11.9 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 7562 | 1 | 47.7 | 97295.5 | 5947 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 06:21 | Normal | 704.8 | 709.1 | 551.6 | 516.7 | 4.3 | 4.7 | 0.7 | 1.6 | 221.8 | 222.4 | 223 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8257 | 1 | 46 | 97296.1 | 5947 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 06:26 | Normal | 701.7 | 702.4 | 574.9 | 420.2 | 4.6 | 5.1 | 0.8 | 2.5 | 222.2 | 222.8 | 222.6 | 14.4 | 14.3 | 13.8 | 60.04 | 60.09 | 60.04 | 9014 | 1 | 47.8 | 97296.8 | 5947 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 06:31 | Normal | 705.8 | 709.1 | 541.1 | 351.9 | 5.1 | 5.5 | 0.8 | 3.5 | 222 | 223.4 | 222.8 | 15.4 | 15.4 | 14.8 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 9665 | 1 | 49.8 | 97297.6 | 5947 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 06:36 | Normal | 695.5 | 690.8 | 572.3 | 428.4 | 5.5 | 6 | 0.8 | 3.2 | 222.4 | 223 | 223.6 | 16.7 | 16.4 | 15.8 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 10331 | 1 | 49.6 | 97298.5 | 5947 | 3 | 3.1 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 06:41 | Normal | 702.9 | 706.1 | 472 | 476.6 | 5.9 | 6.4 | 2 | 3.1 | 222.6 | 223.8 | 223.2 | 18.3 | 17.6 | 17.5 | 60.05 | 60.07 | 60.09 | 11612 | 1 | 49.4 | 97299.4 | 5947 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 06:46 | Normal | 703.9 | 695.3 | 449.8 | 523 | 6.3 | 6.9 | 3.8 | 3.1 | 222.6 | 224.4 | 223.8 | 20.2 | 20.4 | 20 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 12893 | 1 | 49.3 | 97300.4 | 5947 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0.6 | 3.3 | 1.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 06:51 | Normal | 693.7 | 692.3 | 521.2 | 520.6 | 6.8 | 7.3 | 4 | 3.3 | 223.2 | 224.4 | 224.6 | 22 | 21.8 | 21.6 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 13862 | 1 | 49.4 | 97301.5 | 5947 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0 | 0.5 | 3.7 | 1.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 06:56 | Normal | 701.8 | 693.9 | 555.5 | 521.2 | 7.2 | 7.6 | 4.1 | 3.6 | 223.2 | 224 | 224.2 | 23.5 | 23 | 23 | 60 | 60.04 | 60.02 | 14787 | 1 | 49.4 | 97302.7 | 5947 | 3.7 | 4 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 0.3 | 3.8 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 07:01 | Normal | 697 | 690.7 | 583.8 | 539 | 7.6 | 8 | 4.3 | 3.6 | 223.2 | 224.6 | 224.2 | 24.5 | 24.6 | 24.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15696 | 1 | 49.4 | 97304 | 5947 | 4 | 4.3 | 0 | 4 | 4.3 | 0 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 07:06 | Normal | 699.9 | 684.1 | 566.9 | 524 | 7.8 | 8.4 | 4.6 | 3.9 | 223.2 | 224.2 | 224.6 | 26 | 25.7 | 25.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16367 | 1 | 49.4 | 97305.3 | 5948 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.1 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 07:11 | Normal | 679.8 | 683.1 | 576.9 | 540 | 8.6 | 8.9 | 4.8 | 4 | 223 | 224.2 | 224 | 27.2 | 26.7 | 26.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 17121 | 1 | 49.4 | 97306.7 | 5948 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0.3 | 4.5 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 07:16 | Normal | 692.7 | 696.2 | 573.4 | 527.4 | 9 | 9.2 | 5.1 | 4.4 | 223.6 | 224.6 | 224 | 28.2 | 27.8 | 27.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 17949 | 1 | 49.3 | 97308.2 | 5948 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0.7 | 4.7 | 1.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 07:21 | Normal | 695.8 | 683 | 574.4 | 533.4 | 9.3 | 9.7 | 5.2 | 4.5 | 223.6 | 224.2 | 224 | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 18550 | 1 | 49.2 | 97309.7 | 5948 | 4.8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 4.8 | 2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 07:26 | Normal | 688.4 | 682 | 569.1 | 528.2 | 9.7 | 10.1 | 5.5 | 4.8 | 222.8 | 224.2 | 224.2 | 30.1 | 30.4 | 30.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 19324 | 1 | 48.9 | 97311.3 | 5948 | 5 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0.6 | 5.1 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 07:31 | Normal | 683.9 | 687.1 | 562.2 | 544.4 | 10.1 | 10.5 | 5.8 | 4.6 | 222.8 | 223.6 | 224.2 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | 60.08 | 60.14 | 60.11 | 20022 | 1 | 48.3 | 97312.9 | 5948 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.7 | 5.2 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 07:36 | Normal | 679.6 | 682.9 | 516.2 | 533.3 | 10.7 | 10.9 | 8.3 | 5.1 | 224 | 224.6 | 225.2 | 33.8 | 33.5 | 33.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 21804 | 1 | 48 | 97314.7 | 5948 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 2.9 | 5.6 | 2.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 07:41 | Normal | 688.4 | 678.5 | 525.6 | 529.5 | 11 | 11.1 | 8.8 | 5.3 | 224.2 | 224.6 | 225 | 34.9 | 34.8 | 34.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 22591 | 1 | 47.1 | 97316.5 | 5948 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0 | 3.1 | 5.7 | 2.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 07:46 | Normal | 680.9 | 684.1 | 551.6 | 531.8 | 11.5 | 11.5 | 9 | 5.5 | 223.6 | 224.6 | 224.8 | 36.6 | 36.7 | 36.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 23651 | 1 | 45.9 | 97318.5 | 5948 | 5.8 | 6 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 2.9 | 6 | 2.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 07:51 | Normal | 673.9 | 688.3 | 558.7 | 504.8 | 11.9 | 11.7 | 9.3 | 6.2 | 223.6 | 224.2 | 225 | 37.7 | 37.5 | 37.2 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 24362 | 1 | 45.4 | 97320.5 | 5948 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3.4 | 6 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 07:56 | Normal | 674.7 | 680.2 | 480.3 | 511.3 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 6.3 | 223.8 | 224.8 | 225.2 | 39.2 | 39.5 | 38.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 25463 | 1 | 46.3 | 97322.5 | 5948 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 5.9 | 6.3 | 2.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 08:01 | Normal | 676.2 | 675.5 | 503.7 | 526.7 | 12.5 | 12.6 | 12.1 | 6.3 | 223.6 | 225 | 225 | 40.6 | 41.1 | 40.8 | 60 | 60.01 | 60 | 26509 | 1 | 48.9 | 97324.7 | 5948 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5.9 | 6.7 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 08:06 | Normal | 679.5 | 661 | 506.5 | 522.6 | 12.5 | 13.1 | 12.6 | 6.6 | 224 | 224.2 | 225.2 | 41.7 | 41.9 | 41.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 26969 | 1 | 45.1 | 97326.9 | 5949 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6 | 6.8 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 08:11 | Normal | 664.3 | 657.8 | 506.6 | 525.7 | 13.3 | 13.4 | 13 | 6.8 | 223.8 | 223.4 | 225.4 | 42.7 | 42.8 | 42.7 | 60 | 60 | 60 | 27836 | 1 | 47 | 97329.2 | 5949 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.8 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 08:16 | Normal | 670.9 | 652 | 502.4 | 526.5 | 13.5 | 14 | 13.5 | 7 | 224 | 223.8 | 225.2 | 44 | 44.1 | 43.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 28497 | 1 | 46.9 | 97331.6 | 5949 | 6.8 | 7 | 0 | 7 | 7.2 | 0 | 6.5 | 7.1 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 08:21 | Normal | 669.8 | 664.8 | 510.4 | 463.4 | 13.8 | 13.9 | 13.5 | 9.3 | 223.8 | 224.6 | 225.4 | 45.6 | 45.2 | 45.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 29615 | 1 | 47.3 | 97334 | 5949 | 7 | 7.4 | 0 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.6 | 7.3 | 5.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 08:26 | Normal | 667 | 666.8 | 504.3 | 478.7 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 9.5 | 224 | 224.8 | 225 | 46.5 | 46.8 | 46.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 30154 | 1 | 47.7 | 97336.5 | 5949 | 7 | 7.1 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 6.8 | 7.5 | 5.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 08:31 | Normal | 656.3 | 646.9 | 510.8 | 477.9 | 14.5 | 14.8 | 14.4 | 9.8 | 223.8 | 224.8 | 224.6 | 47.9 | 47.8 | 47.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 30911 | 1 | 48.2 | 97339.1 | 5949 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.5 | 6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 08:36 | Normal | 658.8 | 659 | 518.6 | 502.6 | 14.9 | 14.8 | 14.1 | 10 | 224 | 224.8 | 225 | 48.4 | 48.8 | 48.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 31814 | 1 | 48.7 | 97341.7 | 5949 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7 | 7.7 | 6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 08:41 | Normal | 661.6 | 658 | 501.8 | 518.7 | 15 | 15.1 | 14.8 | 10.3 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 49.9 | 49.4 | 49.1 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 32398 | 1 | 49.2 | 97344.4 | 5949 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.3 | 7.8 | 6.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 08:46 | Normal | 649.7 | 642.2 | 516.7 | 513.7 | 15.6 | 15.7 | 14.6 | 10.4 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 50.3 | 50.8 | 50.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 32850 | 1 | 49.7 | 97347.1 | 5949 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.9 | 8 | 0 | 7 | 8.2 | 6.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 08:51 | Normal | 652.6 | 650.9 | 514 | 516.4 | 15.9 | 15.8 | 15.5 | 10.5 | 224.4 | 225.8 | 225.4 | 51.7 | 51.8 | 51.6 | 59.96 | 60 | 59.99 | 33742 | 1 | 50.2 | 97349.9 | 5949 | 7.9 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7.8 | 8.1 | 6.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 08:56 | Normal | 649.8 | 655.8 | 523.4 | 517.4 | 16.2 | 16 | 15.6 | 10.8 | 224.4 | 225.2 | 224.8 | 52.5 | 52.7 | 52.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34335 | 1 | 50.5 | 97352.7 | 5949 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7.8 | 8.3 | 6.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 09:01 | Normal | 645.6 | 639 | 519.6 | 512.6 | 16.6 | 16.5 | 15.9 | 11 | 224.4 | 225.6 | 225.4 | 53.6 | 53.2 | 53.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 35086 | 1 | 50.8 | 97355.6 | 5949 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.9 | 8.4 | 6.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 09:06 | Normal | 642.4 | 648.8 | 531 | 511 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 11.3 | 224.4 | 225.8 | 226 | 54.6 | 55.2 | 54.2 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 35536 | 1 | 51.1 | 97358.6 | 5950 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.3 | 6.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 09:11 | Normal | 642.3 | 641.2 | 540.9 | 515.9 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 11.6 | 224.2 | 226.4 | 225.8 | 55.7 | 56.1 | 54.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 36359 | 1 | 51.3 | 97361.5 | 5950 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.6 | 7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 09:16 | Normal | 651.6 | 645.6 | 522.9 | 510 | 17.1 | 17.2 | 17 | 11.8 | 224.6 | 226.8 | 226.2 | 56.4 | 56.4 | 55.2 | 60.04 | 60.09 | 60.04 | 36577 | 1 | 51.6 | 97364.6 | 5950 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.7 | 7.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 09:21 | Normal | 637.9 | 644.9 | 537.6 | 511.7 | 17.8 | 17.3 | 17.1 | 12 | 224.6 | 226.2 | 225.8 | 57.2 | 57.1 | 56.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 37167 | 1 | 51.8 | 97367.7 | 5950 | 8.7 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.6 | 0 | 8.9 | 8.8 | 7.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 09:26 | Normal | 639.8 | 629.1 | 533.5 | 509.6 | 17.9 | 17.9 | 17.3 | 11.9 | 224.6 | 226.4 | 226 | 57.1 | 57.5 | 56.9 | 59.98 | 60 | 60.01 | 37525 | 1 | 52 | 97370.8 | 5950 | 8.8 | 8.9 | 0 | 9.1 | 8.9 | 0 | 9 | 8.8 | 7.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 09:31 | Normal | 642.4 | 642.9 | 528.4 | 506.5 | 18 | 17.8 | 17.6 | 12.5 | 224.4 | 226.4 | 226 | 58.1 | 57.7 | 57.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 37931 | 1 | 52.2 | 97373.9 | 5950 | 8.8 | 9 | 0 | 9 | 8.9 | 0 | 9.1 | 9 | 7.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 09:36 | Normal | 640.4 | 628.1 | 528.7 | 514 | 17.7 | 18.2 | 17.6 | 12.6 | 224.6 | 226.2 | 225.2 | 58.7 | 58.3 | 57.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 38409 | 1 | 52.4 | 97377.1 | 5950 | 9 | 9.1 | 0 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9.1 | 9 | 7.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 09:41 | Normal | 637.9 | 636.3 | 528.8 | 510.9 | 18.5 | 18.4 | 17.9 | 12.8 | 224.6 | 226.2 | 225.8 | 59.3 | 59.7 | 58.7 | 59.96 | 60 | 60.01 | 38785 | 1 | 52.7 | 97380.3 | 5950 | 9.1 | 9.3 | 0 | 9.2 | 9.3 | 0 | 9.2 | 9.1 | 7.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 09:46 | Normal | 638.8 | 647 | 533.5 | 514.5 | 18.8 | 18.3 | 17.9 | 12.8 | 224.2 | 226.6 | 226 | 59.8 | 60 | 59.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 39194 | 1 | 52.7 | 97383.6 | 5950 | 9.2 | 9.4 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.3 | 9.1 | 8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 09:51 | Normal | 635.7 | 631.7 | 531.4 | 508.8 | 18.9 | 19 | 18.4 | 12.8 | 224.4 | 226.6 | 225.8 | 60.2 | 60.5 | 59.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 39523 | 1 | 52.7 | 97386.8 | 5950 | 9.4 | 9.8 | 0 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.6 | 9.4 | 8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 09:56 | Normal | 641.6 | 636.1 | 527.5 | 502.9 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 12.8 | 224.4 | 226 | 225.6 | 60.1 | 59.7 | 59.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 39298 | 1 | 52.7 | 97390.1 | 5950 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9.3 | 9.1 | 0 | 9.4 | 9.4 | 7.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 10:01 | Normal | 637 | 637.4 | 528.8 | 510.8 | 19.1 | 18.9 | 18.7 | 13.2 | 224 | 226.2 | 225.4 | 61.4 | 61.7 | 60.8 | 60.01 | 60 | 60.04 | 40182 | 1 | 52.6 | 97393.4 | 5950 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.6 | 9.4 | 0 | 9.7 | 9.5 | 8.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 10:06 | Normal | 628.7 | 637.4 | 526.3 | 501.1 | 19.7 | 19.2 | 19.1 | 13.5 | 224.8 | 226 | 225.8 | 62.4 | 62 | 61.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 40525 | 1 | 52.5 | 97396.7 | 5951 | 9.9 | 10.1 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.8 | 9.6 | 8.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 10:11 | Normal | 629.8 | 636.3 | 522.7 | 503.8 | 19.5 | 19.3 | 19.1 | 13.6 | 224.8 | 227.4 | 226.2 | 62 | 61.8 | 61.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 40466 | 1 | 52.5 | 97400.1 | 5951 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.7 | 9.6 | 0 | 9.9 | 9.7 | 8.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 10:16 | Normal | 627.5 | 630.8 | 521.1 | 506.2 | 19.9 | 19.5 | 19.2 | 14 | 225.4 | 226.8 | 226.6 | 62.6 | 62.2 | 62.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 41010 | 1 | 52.5 | 97403.5 | 5951 | 10 | 10 | 0 | 9.9 | 9.8 | 0 | 9.9 | 9.8 | 8.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 10:21 | Normal | 635.2 | 624.4 | 518.2 | 505.4 | 18.3 | 18.8 | 18.5 | 13.3 | 224.6 | 227 | 226.6 | 60.5 | 60.4 | 59.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 39690 | 1 | 52.6 | 97406.9 | 5951 | 9.3 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.4 | 0 | 9.6 | 9.4 | 8.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 10:26 | Normal | 630.6 | 625 | 523.4 | 503.5 | 19.9 | 19.8 | 19.3 | 14 | 225.6 | 227.2 | 226.2 | 63 | 62.5 | 62.5 | 60 | 60.04 | 60.02 | 41177 | 1 | 52.5 | 97410.2 | 5951 | 10 | 9.9 | 0 | 10.1 | 9.8 | 0 | 9.9 | 9.9 | 8.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 10:31 | Normal | 620.5 | 623.1 | 520.4 | 498.5 | 19.2 | 19 | 18.5 | 13.4 | 225.2 | 226.6 | 226.4 | 59.9 | 60.2 | 59.6 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 39402 | 1 | 52.6 | 97413.6 | 5951 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.6 | 9.5 | 0 | 9.6 | 9.4 | 8.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 10:36 | Normal | 627 | 628.2 | 518.7 | 498.7 | 20 | 19.8 | 19.6 | 14.1 | 224.6 | 226.8 | 226.8 | 63.2 | 63 | 62.5 | 60 | 60.01 | 60 | 41204 | 1 | 52.6 | 97417 | 5951 | 9.9 | 10 | 0 | 10 | 9.8 | 0 | 10.1 | 10 | 8.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 10:41 | Normal | 618.7 | 627.8 | 515.8 | 499.8 | 19.5 | 19.1 | 18.8 | 13.6 | 224.6 | 226.6 | 226.2 | 60.7 | 60.9 | 59.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 39538 | 1 | 52.6 | 97420.4 | 5951 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.6 | 9.5 | 0 | 9.6 | 9.6 | 8.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 10:46 | Normal | 617.6 | 619.4 | 512.9 | 496.1 | 19.4 | 19.1 | 18.7 | 13.6 | 224.2 | 226.2 | 225.8 | 60.5 | 60.2 | 59.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 39145 | 1 | 52.5 | 97423.7 | 5951 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.6 | 0 | 9.7 | 9.6 | 8.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 10:51 | Normal | 613.9 | 629 | 509.3 | 498.3 | 19.9 | 19 | 19.3 | 13.7 | 225 | 226.4 | 226.2 | 61.4 | 61.5 | 60.9 | 60 | 60 | 60.03 | 39902 | 1 | 52.5 | 97427 | 5951 | 9.9 | 10 | 0 | 9.5 | 9.4 | 0 | 9.8 | 9.7 | 8.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 10:56 | Normal | 617.1 | 620 | 516.6 | 488.6 | 19.5 | 19.1 | 18.7 | 13.5 | 225 | 226.6 | 226.8 | 60.2 | 59.8 | 59.4 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 39495 | 1 | 52.5 | 97430.3 | 5951 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.8 | 9.5 | 0 | 9.8 | 9.6 | 8.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 11:01 | Normal | 615.6 | 623.8 | 512.5 | 487.5 | 19.1 | 18.6 | 18.3 | 13.3 | 225 | 227 | 226.8 | 58.6 | 59.1 | 58.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 38610 | 1 | 52.4 | 97433.6 | 5951 | 9.7 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9.3 | 0 | 9.5 | 9.4 | 8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 11:06 | Normal | 615.8 | 633.1 | 509.7 | 490.8 | 19.3 | 18.6 | 18.8 | 13.3 | 225.4 | 227.2 | 226.8 | 59.6 | 59.7 | 58.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 39288 | 1 | 52.3 | 97436.8 | 5952 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.4 | 9.3 | 0 | 9.6 | 9.6 | 8.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 11:11 | Normal | 627.1 | 626.4 | 516.8 | 500.8 | 18 | 17.7 | 17.3 | 12 | 225 | 226.6 | 226.2 | 56.1 | 55.6 | 55.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 37268 | 1 | 52.2 | 97440 | 5952 | 9.1 | 9 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 9 | 8.9 | 7.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 11:16 | Normal | 619.3 | 620.9 | 510.4 | 482.5 | 19 | 18.6 | 18.3 | 12.9 | 225 | 227 | 226.2 | 58 | 58.1 | 57.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 38263 | 1 | 52.2 | 97443.3 | 5952 | 9.6 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.3 | 7.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 11:21 | Normal | 612.8 | 620 | 520.5 | 485.5 | 13.8 | 13.5 | 13 | 9 | 222.8 | 224 | 224 | 43.4 | 43.1 | 42.6 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 28181 | 1 | 52.1 | 97446.2 | 5952 | 7 | 7.1 | 0 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.7 | 5.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 11:26 | Normal | 646.1 | 638.1 | 513.7 | 482.9 | 15.3 | 15.5 | 16.1 | 11.3 | 224 | 225.4 | 225.4 | 51.9 | 51.5 | 51 | 60 | 59.97 | 59.99 | 30980 | 1 | 51.4 | 97448.5 | 5952 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8.3 | 8.3 | 6.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 11:31 | Normal | 618.9 | 632.5 | 519.9 | 472 | 20.2 | 19.3 | 19.5 | 14.1 | 226.2 | 227.6 | 228 | 62.1 | 61.9 | 61.5 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 41445 | 1 | 51.4 | 97451.8 | 5952 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10 | 9.7 | 0 | 10 | 9.9 | 8.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 11:36 | Normal | 608.8 | 615.7 | 499.7 | 464.7 | 21.3 | 20.8 | 20.7 | 14.8 | 226 | 227.6 | 227 | 63.8 | 63.8 | 63.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 41805 | 1 | 51.7 | 97455.3 | 5952 | 10.7 | 10.7 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.6 | 10.5 | 8.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 11:41 | Normal | 606.5 | 609.9 | 503.6 | 470.3 | 20.1 | 19.5 | 19.3 | 13.5 | 225 | 226.8 | 225.8 | 60.2 | 60.1 | 59.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 39808 | 1 | 52 | 97458.8 | 5952 | 10 | 10.2 | 0 | 9.7 | 9.8 | 0 | 10 | 9.9 | 8.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 11:46 | Normal | 601.1 | 626.7 | 511.5 | 474.6 | 10.9 | 10.8 | 12.4 | 8.7 | 222.2 | 223.4 | 223.2 | 36.7 | 36.9 | 36.6 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 26175 | 1 | 51.9 | 97461.7 | 5952 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 6.3 | 6.5 | 5.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 11:51 | Normal | 621.5 | 610.8 | 427.7 | 372.5 | 19.4 | 15 | 19 | 11.6 | 223.6 | 224 | 224.4 | 50 | 49.5 | 49.1 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 34158 | 1 | 51.5 | 97464.4 | 5952 | 9.8 | 9.7 | 0 | 9.3 | 7.7 | 0 | 9.8 | 9.6 | 7.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 11:56 | Normal | 601.4 | 609.7 | 507.3 | 485.6 | 20.5 | 20.1 | 19.8 | 13.2 | 224.6 | 226.4 | 225 | 62.1 | 62.1 | 61.3 | 60 | 59.97 | 60 | 41118 | 1 | 50.8 | 97466.7 | 5952 | 10.1 | 10.1 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 | 9.9 | 9.9 | 8.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 12:01 | Normal | 622 | 624.3 | 532.7 | 452.8 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 4 | 220.4 | 221.6 | 220.6 | 22.3 | 22.1 | 22 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14131 | 1 | 50.6 | 97468.7 | 5952 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 12:06 | Normal | 636.7 | 639.1 | 534.5 | 478.5 | 18.6 | 18.1 | 17.7 | 12.1 | 224.2 | 226.6 | 225.8 | 58.8 | 58.7 | 58.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 39177 | 1 | 49.3 | 97470.4 | 5953 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.4 | 9.1 | 0 | 9.2 | 9 | 7.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 12:11 | Normal | 610.7 | 634.2 | 507.5 | 472.6 | 20.6 | 19.8 | 20.2 | 13.5 | 224.6 | 226 | 226 | 62.9 | 63.1 | 62.6 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 40667 | 1 | 49.7 | 97473.6 | 5953 | 10.2 | 10.3 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 10.3 | 10.2 | 8.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 12:16 | Normal | 602 | 638.5 | 508.1 | 447.8 | 20.6 | 19.4 | 19.6 | 13.6 | 223.6 | 224.6 | 224.2 | 60.8 | 59.8 | 60.5 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 39506 | 1 | 50.4 | 97476.9 | 5953 | 10.4 | 10.4 | 0 | 9.8 | 9.7 | 0 | 9.8 | 9.7 | 8.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 12:21 | Normal | 605.5 | 619 | 504.4 | 466.6 | 18.9 | 18.2 | 18.1 | 11.9 | 223.2 | 224.8 | 224 | 56.9 | 57 | 56.3 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 37807 | 1 | 50 | 97479.1 | 5953 | 9.4 | 9.6 | 0 | 9.1 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.3 | 7.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 12:26 | Normal | 595.1 | 615.6 | 489.9 | 443.9 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 3 | 220.2 | 221.6 | 221 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 10976 | 1 | 50 | 97481.5 | 5953 | 2.8 | 3 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 12:31 | Normal | 623.5 | 625.8 | 531.3 | 455.5 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 3.6 | 220.4 | 222.6 | 221.6 | 20.6 | 20.3 | 19.8 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 12582 | 1 | 48.4 | 97482.5 | 5953 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 12:36 | Normal | 629.5 | 633.9 | 530.5 | 453.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 3 | 220.4 | 221.6 | 221.4 | 18 | 17.9 | 17.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11603 | 1 | 47.2 | 97484 | 5953 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 12:41 | Normal | 631.1 | 636.1 | 520.1 | 462.2 | 18.8 | 18.4 | 18.5 | 11.4 | 223.8 | 224.8 | 224.4 | 58.7 | 58.2 | 58.2 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 38326 | 1 | 46.8 | 97486.5 | 5953 | 9.5 | 9.7 | 0 | 9.3 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 12:46 | Normal | 615.7 | 617 | 508.6 | 431.5 | 17.4 | 17.2 | 17.1 | 11.2 | 223.8 | 225.8 | 224.4 | 53.5 | 53.2 | 52.9 | 60 | 60.03 | 60.04 | 35017 | 1 | 48 | 97489.7 | 5953 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.7 | 7.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 12:51 | Normal | 630.3 | 600.1 | 500.6 | 427.7 | 17.7 | 18.5 | 18 | 12.3 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 55.8 | 55.9 | 55.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 36054 | 1 | 48.5 | 97492.5 | 5953 | 8.9 | 9.1 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.2 | 9.2 | 7.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 12:56 | Normal | 609 | 608 | 504.9 | 414.1 | 19.8 | 19.4 | 19.3 | 12.8 | 224.4 | 225.8 | 225.8 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 38523 | 1 | 49 | 97495.7 | 5953 | 9.9 | 10 | 0 | 9.9 | 9.8 | 0 | 9.9 | 10 | 8.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 13:01 | Normal | 593.1 | 593.3 | 490.4 | 401.8 | 20.5 | 20.2 | 20 | 13.5 | 223.4 | 225 | 226 | 60.7 | 60.2 | 59.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 39204 | 1 | 49.6 | 97498.9 | 5953 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.4 | 10.2 | 0 | 10.1 | 10.3 | 8.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 13:06 | Normal | 609.9 | 638.3 | 520.1 | 414.5 | 18.1 | 20 | 19.3 | 15 | 223.6 | 225.2 | 225.4 | 59.2 | 58.4 | 58.1 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 36977 | 1 | 50.2 | 97502.2 | 5954 | 8.1 | 9.6 | 0 | 10 | 10.1 | 0 | 9.7 | 10 | 9.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 13:11 | Normal | 601.5 | 612.9 | 500.7 | 427.7 | 5 | 5 | 4.8 | 2.8 | 218.6 | 220 | 220.4 | 16.5 | 16.5 | 16 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 10204 | 1 | 49.7 | 97503.7 | 5954 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 13:16 | Normal | 628.8 | 626.9 | 525.7 | 456.8 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 3.2 | 218.2 | 220 | 219.8 | 19 | 19 | 18.6 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 11713 | 1 | 47.8 | 97504.6 | 5954 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 13:21 | Normal | 643 | 641.6 | 553.7 | 474.8 | 7 | 7.1 | 6.8 | 3.7 | 219.2 | 220.8 | 220.4 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 60 | 59.99 | 60 | 14702 | 1 | 46.3 | 97505.7 | 5954 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.4 | 3.5 | 2.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 13:26 | Normal | 622.2 | 632.1 | 531.4 | 374.6 | 5.1 | 5.1 | 5 | 3.1 | 218 | 219.8 | 219 | 17 | 17.2 | 16.9 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 10773 | 1 | 45.9 | 97507.7 | 5954 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 13:31 | Normal | 638.6 | 640.8 | 533.3 | 465.4 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 2.8 | 218.6 | 220.8 | 220.6 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11099 | 1 | 46.7 | 97508.6 | 5954 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 13:36 | Normal | 621.4 | 626.8 | 520.6 | 325.6 | 18.8 | 18.6 | 18.3 | 12 | 221.6 | 223.2 | 223 | 56.3 | 56.2 | 56.1 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 36351 | 1 | 45 | 97510.6 | 5954 | 9.4 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9.4 | 0 | 9.5 | 9.3 | 8.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 13:41 | Normal | 619.5 | 609.9 | 513.6 | 290.6 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | 13.3 | 222.2 | 223.8 | 224 | 55.1 | 54.9 | 54.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 35647 | 1 | 46.8 | 97513.6 | 5954 | 9.3 | 9.3 | 0 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.2 | 9.2 | 8.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 13:46 | Normal | 616.4 | 621.7 | 504.2 | 415.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.6 | 217.6 | 219.8 | 219 | 15.6 | 15.4 | 14.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 9589 | 1 | 46.3 | 97515.1 | 5954 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 13:51 | Normal | 626.8 | 635.1 | 519.7 | 448.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 2 | 216.4 | 218 | 217.4 | 13.4 | 13.2 | 13 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 8357 | 1 | 45 | 97515.8 | 5954 | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 13:56 | Normal | 649.6 | 637.3 | 535.6 | 437.9 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 1.9 | 216.8 | 218.4 | 218.4 | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 7911 | 1 | 45.8 | 97516.5 | 5954 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 14:01 | Normal | 661 | 659.3 | 520.8 | 437.9 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 2.6 | 217.4 | 219 | 218.4 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 60 | 59.99 | 60 | 9867 | 1 | 46.1 | 97517.2 | 5954 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 14:06 | Normal | 654 | 683 | 555.9 | 446.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 3.4 | 218.4 | 220 | 219.8 | 25.9 | 26.3 | 25.8 | 59.93 | 59.97 | 60 | 16445 | 1 | 46.4 | 97518.3 | 5955 | 4.2 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 3.9 | 3.9 | 2.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 14:11 | Normal | 649.1 | 642.2 | 536.7 | 451.8 | 4 | 4.2 | 4.1 | 2.1 | 216.8 | 218.6 | 218.2 | 14.9 | 14.6 | 14.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 9064 | 1 | 46.5 | 97519.3 | 5955 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 14:16 | Normal | 650.8 | 640.2 | 543.4 | 460.5 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 2.6 | 217.8 | 219.2 | 219.2 | 17.2 | 17.4 | 16.9 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 10711 | 1 | 46.5 | 97520.2 | 5955 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 14:21 | Normal | 652.9 | 657.3 | 556.9 | 468.9 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 2.6 | 218 | 219.4 | 219.2 | 18.7 | 18.3 | 18.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 11442 | 1 | 47 | 97521.1 | 5955 | 2.8 | 3 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 14:26 | Normal | 650.8 | 671.2 | 552.7 | 442.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 2.8 | 218.8 | 219.6 | 220.2 | 25.1 | 24.8 | 24.8 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 15914 | 1 | 47.7 | 97522.5 | 5955 | 4 | 4.2 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.7 | 1.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 14:31 | Normal | 652.7 | 640.7 | 545.6 | 408 | 11.2 | 11.7 | 11.1 | 3.1 | 220 | 222.2 | 221.6 | 35.1 | 35.3 | 34.7 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 22355 | 1 | 48.8 | 97523.9 | 5955 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.9 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.6 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 14:36 | Normal | 644.2 | 635.3 | 537.9 | 434.8 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 2 | 217.8 | 219 | 218.6 | 14.9 | 14.6 | 14.6 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 9344 | 1 | 50 | 97525.4 | 5955 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 14:41 | Normal | 642.9 | 658.3 | 539.1 | 391.6 | 6 | 6.1 | 6.2 | 2.3 | 217.6 | 219 | 219 | 20.4 | 20 | 19.8 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 11963 | 1 | 49.8 | 97526.2 | 5955 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 3 | 2.9 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 14:46 | Normal | 637.7 | 657.8 | 546.5 | 394.5 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 1.8 | 216.8 | 218 | 218 | 12.4 | 12.2 | 12 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 7675 | 1 | 49.5 | 97527 | 5955 | 1.8 | 2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 14:51 | Normal | 653.7 | 648 | 556.3 | 469.4 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 1.8 | 217.2 | 219 | 218 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 60.01 | 60.04 | 60 | 8183 | 1 | 49.2 | 97527.7 | 5955 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 14:56 | Normal | 661.8 | 660.1 | 546.6 | 454.7 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 2.3 | 218.2 | 219.4 | 219.2 | 16.2 | 16 | 15.7 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 9930 | 1 | 48.9 | 97528.5 | 5955 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 15:01 | Normal | 656.8 | 665 | 546.7 | 467.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 2 | 217.2 | 218.6 | 218.4 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9342 | 1 | 48.5 | 97529.4 | 5955 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 15:06 | Normal | 660.8 | 673.1 | 543.6 | 432.6 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 2.1 | 216.6 | 217.8 | 217.6 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 8965 | 1 | 48 | 97530.1 | 5956 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 15:11 | Normal | 658.8 | 659.1 | 547.4 | 419.6 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 2.3 | 216 | 217.6 | 217 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9340 | 1 | 47.4 | 97530.9 | 5956 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 15:16 | Normal | 654.9 | 666.7 | 556.9 | 391 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 2.1 | 216.2 | 217.6 | 217.4 | 13.2 | 12.9 | 12.8 | 59.99 | 60.05 | 60 | 8215 | 1 | 46.5 | 97531.6 | 5956 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 15:21 | Normal | 656.8 | 665.1 | 552.7 | 477 | 2.5 | 2.8 | 3 | 1.4 | 215.8 | 216.6 | 217 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6617 | 1 | 45.5 | 97532.2 | 5956 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 15:26 | Normal | 660.8 | 659.2 | 545.4 | 461.5 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 215.6 | 216.8 | 216.4 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 60.02 | 60.09 | 60.03 | 6212 | 1 | 46.3 | 97532.8 | 5956 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 15:31 | Normal | 652.8 | 645.2 | 556.7 | 450.7 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 216 | 216.8 | 217.2 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 6075 | 1 | 50 | 97533.3 | 5956 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 15:36 | Normal | 635.8 | 666.7 | 549.5 | 445.6 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 1.1 | 215.6 | 217.2 | 216.8 | 9.4 | 9.1 | 9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5797 | 1 | 49.5 | 97533.8 | 5956 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 15:41 | Normal | 668.2 | 648.9 | 571 | 463.1 | 3.6 | 4.1 | 2.6 | 1.1 | 216.6 | 218 | 217.8 | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 7492 | 1 | 48.7 | 97534.3 | 5956 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 15:46 | Normal | 667.9 | 670.2 | 486.5 | 442.7 | 6 | 6.3 | 4.3 | 1.2 | 217.2 | 218.6 | 218.2 | 18.3 | 17.9 | 17.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 11634 | 1 | 47.7 | 97535.2 | 5956 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 15:51 | Normal | 640.6 | 645.8 | 500.6 | 467.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 215.6 | 217.4 | 216.8 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 60 | 60 | 60 | 4945 | 1 | 46.4 | 97536 | 5956 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 15:56 | Normal | 626.5 | 648.2 | 538.5 | 460.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 215 | 217 | 216 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 3340 | 1 | 45.8 | 97536.3 | 5956 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 16:01 | Normal | 612.5 | 645.2 | 531.7 | 406.7 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 215 | 215.8 | 216.6 | 4.5 | 4.2 | 4 | 60 | 60 | 60 | 2610 | 1 | 49.8 | 97536.6 | 5956 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 16:06 | Normal | 614.3 | 650.5 | 545.5 | 471.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.3 | 214.4 | 216.2 | 215.8 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 59.96 | 59.98 | 60 | 2516 | 1 | 49.1 | 97536.8 | 5957 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 16:11 | Normal | 639.3 | 670.4 | 536.5 | 438.4 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.6 | 214.6 | 216.2 | 216 | 5 | 4.7 | 4.5 | 59.98 | 59.97 | 60 | 2963 | 1 | 48 | 97537 | 5957 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 16:16 | Normal | 647.8 | 651.1 | 552.7 | 441.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 214.8 | 216.6 | 216.4 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3368 | 1 | 46 | 97537.3 | 5957 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 16:21 | Normal | 652.9 | 641.1 | 551.8 | 391.8 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 215.2 | 216.4 | 216.4 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3439 | 1 | 49.7 | 97537.5 | 5957 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 16:26 | Normal | 637.8 | 657.7 | 551.7 | 418.8 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 217 | 217.8 | 218.4 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 3366 | 1 | 48.6 | 97537.8 | 5957 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 16:31 | Normal | 643.9 | 665.9 | 551.8 | 405.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 216.8 | 218.6 | 218 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3339 | 1 | 46.2 | 97538.1 | 5957 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 16:36 | Normal | 638.7 | 649.1 | 558.7 | 457.8 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 217.2 | 218.8 | 218.4 | 5.3 | 5.2 | 5 | 60 | 60.04 | 60.03 | 3246 | 1 | 49.6 | 97538.4 | 5957 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 16:41 | Normal | 602.3 | 660.8 | 545.7 | 439.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 217.2 | 218.6 | 218.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 3113 | 1 | 47.9 | 97538.6 | 5957 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 16:46 | Normal | 654.6 | 662.9 | 549.5 | 423.5 | 0.6 | 1 | 1 | 0.5 | 217.6 | 218.6 | 218.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60 | 60 | 2672 | 1 | 48.1 | 97538.9 | 5957 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 16:51 | Normal | 640.9 | 675.5 | 558.8 | 448.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 217.8 | 219.6 | 218.4 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 2532 | 1 | 48.8 | 97539.1 | 5957 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 16:56 | Normal | 619.8 | 653.8 | 549.5 | 483.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 217.8 | 219.2 | 219.2 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2483 | 1 | 46 | 97539.3 | 5957 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 17:01 | Normal | 625.5 | 630 | 525.3 | 457.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 218 | 219.4 | 219.6 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2070 | 1 | 49.2 | 97539.5 | 5957 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 17:06 | Normal | 593.6 | 614.6 | 538.6 | 495.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 218 | 219.8 | 219.6 | 3.1 | 3 | 2.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1735 | 1 | 46.8 | 97539.7 | 5958 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 17:11 | Normal | 641.8 | 649.9 | 545.8 | 569.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 218.8 | 219.8 | 220.4 | 3 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 1690 | 1 | 49.4 | 97539.8 | 5958 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 17:16 | Normal | 606.7 | 602 | 539.5 | 419.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 218.6 | 220.4 | 219.8 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 60 | 60.04 | 60.04 | 1853 | 1 | 46.7 | 97540 | 5958 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 17:21 | Normal | 629.8 | 613 | 516.5 | 461.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 218.2 | 221 | 220.4 | 3 | 3.3 | 2.5 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 1808 | 1 | 49.2 | 97540.1 | 5958 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 17:26 | Normal | 627.9 | 608.1 | 515.5 | 478.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 218.8 | 220.6 | 220.4 | 2.9 | 3 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1684 | 1 | 46 | 97540.3 | 5958 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 17:31 | Normal | 593.8 | 657.5 | 524.2 | 486 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 219.2 | 220.8 | 220.6 | 2.5 | 2.6 | 2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1409 | 1 | 49 | 97540.4 | 5958 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 17:36 | Normal | 506.6 | 617.8 | 535.7 | 540.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 219.2 | 221 | 220.8 | 2 | 2.1 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 1064 | 1 | 47.4 | 97540.5 | 5958 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 17:41 | Normal | 383.4 | 628.1 | 489.4 | 514.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.2 | 219 | 218.6 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 878 | 1 | 48.6 | 97540.6 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 17:46 | Normal | 279.7 | 570.1 | 498.3 | 480.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 219.2 | 219 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 696 | 1 | 49.7 | 97540.6 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 17:51 | Normal | 201.9 | 461 | 470.6 | 412.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 219.2 | 219 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 596 | 1 | 47.4 | 97540.7 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 17:56 | Normal | 220.8 | 486.3 | 459.4 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 219.4 | 219 | 1.2 | 1.7 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 529 | 1 | 49.1 | 97540.7 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 18:01 | Normal | 178.7 | 561.1 | 480.6 | 490.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 219.4 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 488 | 1 | 49.9 | 97540.8 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 18:06 | Normal | 220.4 | 474.9 | 490.9 | 483.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219.6 | 219.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 476 | 1 | 47.2 | 97540.8 | 5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 18:11 | Normal | 198.4 | 419.7 | 486 | 486.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 219.2 | 219.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 451 | 1 | 48.9 | 97540.8 | 5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 18:16 | Normal | 199.4 | 338.9 | 361.7 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 219.2 | 218.8 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 437 | 1 | 49.5 | 97540.9 | 5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-25 18:21 | Normal | 202.6 | 199.4 | 197.1 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 218.8 | 217.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 432 | 1 | 49.8 | 97540.9 | 5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0