## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-26 04:43 | Wait | 593.9 | 594.2 | 562.4 | 582.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.5 | 12621 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 04:48 | Normal | 606.1 | 624 | 576.4 | 554.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 226 | 232.4 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 60.09 | 60.08 | 60.01 | 623 | 1 | 35.5 | 12621 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 04:53 | Normal | 499.4 | 560.5 | 514.4 | 546.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 227.8 | 226 | 231.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 60.01 | 59.91 | 724 | 1 | 39 | 12621.1 | 2240 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 04:58 | Normal | 447.2 | 629.2 | 453.6 | 587.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 228 | 228.2 | 231.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 887 | 1 | 40.8 | 12621.1 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:03 | Normal | 444.8 | 579.1 | 511.5 | 585.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 229 | 231.2 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 1083 | 1 | 42.7 | 12621.2 | 2241 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:08 | Normal | 378.1 | 647.4 | 444.2 | 587.3 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 229.4 | 231.2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 60.01 | 59.98 | 59.91 | 1281 | 1 | 43.6 | 12621.3 | 2241 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:13 | Normal | 450.5 | 639.1 | 428.7 | 570.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 229.4 | 235.4 | 231 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 1547 | 1 | 44.4 | 12621.4 | 2241 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:18 | Normal | 423.1 | 655.2 | 529.8 | 595.3 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 229.2 | 233 | 231 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1633 | 1 | 45.1 | 12621.6 | 2241 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:23 | Normal | 416 | 657.9 | 601.9 | 589.2 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 229.6 | 235.6 | 231 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 1786 | 1 | 45.7 | 12621.7 | 2241 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:28 | Normal | 429.9 | 656.2 | 627.6 | 568.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 230.6 | 235.8 | 231.4 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1985 | 1 | 46.2 | 12621.9 | 2241 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:33 | Normal | 486 | 693.1 | 580.6 | 577.2 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 229 | 239.8 | 230.8 | 2.4 | 3.4 | 4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 2101 | 1 | 46.9 | 12622 | 2241 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:38 | Wait | 725.8 | 725.5 | 676.5 | 684.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.3 | 12622.2 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:43 | Wait | 732.5 | 725 | 676.3 | 688.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 47.8 | 12622.2 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:48 | Wait | 735.3 | 717.7 | 668.4 | 699.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.05 | 60.09 | 0 | 0 | 48 | 12622.2 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:53 | Wait | 741.4 | 714.8 | 663.2 | 701.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.05 | 60.07 | 901 | 0 | 48.2 | 12622.2 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:58 | Wait | 710.1 | 717.3 | 663 | 671.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 0 | 0 | 48.3 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:03 | Wait | 744.8 | 738.9 | 680.8 | 700.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.07 | 0 | 0 | 48.4 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:08 | Wait | 735.9 | 739.9 | 688.2 | 693.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 220 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:13 | Wait | 742.2 | 742.7 | 688.4 | 698.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:18 | Wait | 760.6 | 756.8 | 687.6 | 714.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:23 | Wait | 754 | 753.1 | 676.9 | 707.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 0 | 0 | 48.3 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:28 | Wait | 752.2 | 754.9 | 686.8 | 705.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 59.97 | 59.91 | 0 | 0 | 48.2 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:33 | Wait | 745.8 | 748.5 | 678.3 | 699.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:38 | Wait | 744 | 746.7 | 684.3 | 697.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227 | 220.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:43 | Wait | 742.3 | 746.1 | 690.9 | 696.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 220 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:48 | Wait | 743.5 | 747.5 | 700.7 | 697.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:53 | Wait | 741.3 | 744.9 | 702.8 | 695.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:58 | Wait | 740.9 | 745.3 | 702.2 | 695.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.6 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:03 | Wait | 740.4 | 743.9 | 700.7 | 695.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.4 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:08 | Wait | 740.2 | 744 | 699.2 | 695.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:13 | Wait | 738.4 | 742.2 | 697.7 | 693.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:18 | Wait | 738.1 | 743.5 | 697.9 | 692.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 49 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:23 | Wait | 735.1 | 740.6 | 695 | 689.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 216.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:28 | Wait | 733.8 | 739.4 | 693.2 | 689.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.4 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:33 | Wait | 732.8 | 738.7 | 692.8 | 688.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:38 | Wait | 697.3 | 701.7 | 659.9 | 668.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:43 | Wait | 734.4 | 741.1 | 698.2 | 688.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 214.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.9 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:48 | Wait | 702.1 | 708.4 | 661.3 | 662.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 217 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:53 | Wait | 723.9 | 728.1 | 681.5 | 681.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:58 | Wait | 727.1 | 731.8 | 685.8 | 683.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 214.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:03 | Wait | 720.2 | 724.7 | 677.8 | 679.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 222.8 | 216 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.6 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:08 | Wait | 766.9 | 768.6 | 722.2 | 719.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:13 | Wait | 747.6 | 749.9 | 705.2 | 702 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.5 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:18 | Wait | 736.9 | 739.4 | 696.7 | 692.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 213.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:23 | Wait | 729.1 | 732.6 | 690.5 | 685.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.8 | 216.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:28 | Wait | 723.1 | 728.1 | 686.9 | 679.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.8 | 216.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:33 | Wait | 719.9 | 725.7 | 684.3 | 677.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:38 | Wait | 716.9 | 721.4 | 682.2 | 675.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 217.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:43 | Wait | 710.1 | 717.8 | 680.1 | 668.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:48 | Wait | 709.5 | 716 | 677.5 | 666.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 223.8 | 215.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:53 | Wait | 697.7 | 706.7 | 671.3 | 653.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 223.2 | 216.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.8 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:58 | Wait | 717.3 | 720 | 680.9 | 675.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.4 | 215 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:03 | Wait | 708.4 | 710.7 | 672.9 | 667.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.6 | 213.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:08 | Wait | 715.5 | 718.8 | 680.7 | 671.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 215 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:13 | Wait | 672.1 | 676.8 | 638.5 | 636.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 221.6 | 214.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:18 | Wait | 665.2 | 669.2 | 631.1 | 631.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221 | 213.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:23 | Wait | 733.6 | 736.5 | 696.6 | 689.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 0 | 0 | 47.1 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:28 | Wait | 682.7 | 688 | 646.4 | 644.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 50 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:33 | Wait | 693.2 | 699.5 | 661.7 | 653.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.8 | 213.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:38 | Wait | 706.4 | 711.4 | 671.4 | 665.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 221.6 | 212.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.7 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:43 | Wait | 748.6 | 752.1 | 713.4 | 697 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 219.8 | 214.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.5 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:48 | Wait | 727.6 | 730.4 | 693.3 | 683.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.6 | 214.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:53 | Wait | 701.6 | 715.6 | 681.9 | 648.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 213.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:58 | Wait | 715.7 | 720.4 | 681.9 | 669.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 214.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:03 | Wait | 718.9 | 723.1 | 686.5 | 664.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 214 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 45.4 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:08 | Wait | 712.9 | 714.9 | 676.5 | 670.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 213.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:13 | Wait | 671.1 | 671.7 | 633 | 635.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 213.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.5 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:18 | Wait | 718.1 | 716.5 | 677.6 | 677.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 213.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:23 | Wait | 673.9 | 678.9 | 640.6 | 634.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.1 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:28 | Wait | 691.1 | 689.4 | 650.9 | 658.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:33 | Wait | 707.3 | 717.5 | 687.9 | 675.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:38 | Wait | 688.1 | 688.3 | 648.9 | 649.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 225 | 217 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:43 | Wait | 726.1 | 736.6 | 697 | 675 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.6 | 214.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:48 | Wait | 700.4 | 702.6 | 663 | 659.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:53 | Wait | 735.1 | 736.1 | 697.4 | 688.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:58 | Wait | 697.3 | 699.1 | 663.9 | 655.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.5 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:03 | Wait | 690.4 | 691.7 | 655.4 | 650.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.9 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:08 | Wait | 709.2 | 709.1 | 670.9 | 667.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 218.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:13 | Wait | 712.7 | 713.3 | 674.3 | 669.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:18 | Wait | 720.4 | 721.1 | 681.3 | 675.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 212.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44.8 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:23 | Wait | 732.3 | 733.2 | 698.6 | 684 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 215 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:28 | Wait | 694.8 | 695.5 | 654.7 | 652.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.6 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:33 | Fault | 748.2 | 745.8 | 704.3 | 702.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.7 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:38 | Wait | 688.3 | 690.6 | 651 | 647.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:43 | Wait | 730.5 | 729.6 | 691.2 | 685.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:48 | Wait | 710.9 | 709.8 | 672.7 | 667.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:53 | Wait | 659.2 | 663.2 | 631.4 | 620.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:58 | Wait | 696.3 | 698.2 | 664.3 | 654 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.1 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:03 | Wait | 689.7 | 692.1 | 655.1 | 646.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:08 | Wait | 713.6 | 713.2 | 676.1 | 670.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.8 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:13 | Wait | 696.6 | 679.2 | 640.9 | 662.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 225.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 47.3 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:18 | Wait | 699.7 | 700.6 | 662.5 | 657.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.6 | 221.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.91 | 59.9 | 0 | 0 | 47.1 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:23 | Wait | 642.7 | 657.3 | 646.8 | 605.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:28 | Wait | 704.2 | 703.2 | 662.3 | 661.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:33 | Wait | 696.3 | 684.6 | 638.5 | 659.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 213.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.3 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:38 | Wait | 701.2 | 710.1 | 667 | 649.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 47.5 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:43 | Wait | 715.1 | 717.3 | 675.4 | 669.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:48 | Wait | 678.3 | 682.8 | 641.1 | 638.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 47.6 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:53 | Wait | 737.5 | 739.3 | 697.7 | 691.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:58 | Wait | 713.6 | 714.6 | 675.2 | 668.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 221.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:03 | Wait | 701.3 | 702.1 | 663.7 | 657.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.6 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:08 | Wait | 693.4 | 695.5 | 657.2 | 648.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 214.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:13 | Wait | 696.3 | 702.2 | 664.4 | 652.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:18 | Wait | 650 | 656 | 617.7 | 612.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 215.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:23 | Wait | 718.2 | 722 | 682.3 | 673.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.6 | 217.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:28 | Wait | 712.1 | 715.8 | 676.4 | 668 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.4 | 216.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:33 | Wait | 700.4 | 707.4 | 669 | 656.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:38 | Wait | 712.4 | 715.6 | 676.8 | 666.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 224.4 | 215.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:43 | Wait | 702.7 | 704.3 | 665.2 | 658 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:48 | Wait | 697.9 | 699.6 | 659.3 | 653.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 44.9 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:53 | Wait | 695.7 | 697.4 | 657.6 | 650.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224 | 222.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.5 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:58 | Wait | 669.6 | 689.4 | 652.2 | 623.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 215.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:03 | Wait | 712.1 | 713.9 | 674.6 | 668.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.2 | 216.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:08 | Wait | 705.1 | 705.9 | 666.5 | 660.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 213.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:13 | Wait | 701.4 | 703.6 | 664.2 | 657.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.2 | 216.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:18 | Wait | 701.8 | 704.3 | 663.7 | 659.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.4 | 215.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:23 | Wait | 707.8 | 709.7 | 669.4 | 663.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 223.6 | 214.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:28 | Wait | 656.6 | 661.6 | 622.9 | 615.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 214.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:33 | Wait | 720.6 | 725.4 | 685.1 | 675.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 220.8 | 212.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.6 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:38 | Wait | 714.2 | 718.1 | 676.6 | 667.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.6 | 216.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:43 | Wait | 713.8 | 717 | 676.2 | 666.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221 | 211.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:48 | Wait | 716.2 | 719.4 | 678.9 | 670.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.6 | 213.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:53 | Wait | 679.4 | 682.6 | 642.3 | 638.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 221.6 | 212.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:58 | Wait | 727.3 | 731.1 | 689.9 | 682.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 221.4 | 210.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:03 | Wait | 723.3 | 726.3 | 685.6 | 676.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 213 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:08 | Wait | 719.9 | 722.8 | 681.6 | 673.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.6 | 211.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:13 | Wait | 713.4 | 712.3 | 668.3 | 670.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.2 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:18 | Wait | 720.7 | 723.3 | 681.5 | 675.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 212.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:23 | Wait | 720.9 | 723.4 | 681.3 | 676.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222 | 212.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.8 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:28 | Wait | 722.1 | 724.3 | 681.9 | 678.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 220.4 | 210.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:33 | Wait | 721.1 | 722.4 | 681 | 676.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.2 | 214.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:38 | Wait | 720.5 | 722.6 | 680.3 | 676.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.2 | 215.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:43 | Wait | 720.1 | 722.3 | 678.8 | 675.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:48 | Wait | 712 | 715.2 | 671.5 | 669.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.6 | 222.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:53 | Wait | 698.5 | 701 | 656.3 | 655.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 46.7 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:58 | Wait | 711.3 | 713.5 | 668.9 | 668.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223 | 215.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 45.3 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:03 | Wait | 714.3 | 716.1 | 671.6 | 672.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.4 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:08 | Wait | 718.4 | 719.9 | 675.3 | 676.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 219 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.1 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:13 | Wait | 719.9 | 721.6 | 676.4 | 678 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 215.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.6 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:18 | Wait | 722 | 724.3 | 679 | 680.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:23 | Wait | 719.2 | 721.4 | 676.5 | 678.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 220.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.04 | 0 | 0 | 47.7 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:28 | Wait | 720.1 | 722.4 | 677.3 | 679.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.6 | 218.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:33 | Wait | 717.5 | 719.9 | 674.6 | 677 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:38 | Wait | 714.1 | 717.5 | 671.7 | 674.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 216.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:43 | Wait | 709.6 | 713.6 | 667.3 | 670.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:48 | Normal | 667.6 | 701.9 | 632 | 629.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 228.8 | 240.4 | 229 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 59.93 | 60 | 59.98 | 252 | 1 | 48.5 | 12622.3 | 2241 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:53 | Wait | 708.6 | 712.4 | 667 | 670.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:58 | Wait | 708.6 | 712.5 | 667.3 | 671.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:03 | Wait | 709.8 | 713.1 | 668.5 | 673.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12622.3 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:08 | Wait | 710 | 713.1 | 668.8 | 673.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 12622.4 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:13 | Wait | 710.4 | 713.5 | 670 | 672.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 12622.4 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:18 | Wait | 710.6 | 713.7 | 671.8 | 670.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 49 | 12622.4 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:23 | Normal | 653.8 | 690.4 | 621.2 | 621.8 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 230.8 | 239.8 | 231.4 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 2177 | 1 | 49.1 | 12622.5 | 2241 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:28 | Normal | 598.2 | 664.9 | 573.3 | 574 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 230.8 | 242 | 231.8 | 2.5 | 3.8 | 4.1 | 60.04 | 60.07 | 60 | 2131 | 1 | 49.2 | 12622.5 | 2241 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:33 | Normal | 488.3 | 608.9 | 522.9 | 594.8 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 230.4 | 237.6 | 232 | 2.3 | 3 | 3.3 | 60 | 60.08 | 60.03 | 1882 | 1 | 49.3 | 12622.7 | 2241 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:38 | Normal | 508.6 | 631.6 | 404.5 | 593.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 234.2 | 232 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 1603 | 1 | 49.5 | 12622.8 | 2241 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:43 | Normal | 490.1 | 614.6 | 427.6 | 557.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 231.6 | 231.6 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 1279 | 1 | 49.8 | 12622.9 | 2242 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:48 | Normal | 437.2 | 571.5 | 436.9 | 565.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 229.4 | 229 | 231.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 994 | 1 | 48 | 12623 | 2242 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:53 | Normal | 355.7 | 519.5 | 360.1 | 541.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.2 | 225.4 | 232.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 796 | 1 | 45.2 | 12623.1 | 2242 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:58 | Normal | 275.2 | 584.6 | 363.9 | 530.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.4 | 224.4 | 231.8 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 668 | 1 | 46.2 | 12623.2 | 2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 18:03 | Normal | 200.1 | 596 | 363.3 | 506.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 224.2 | 232.2 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 577 | 1 | 47.8 | 12623.2 | 2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 18:08 | Normal | 181.3 | 582.2 | 446.5 | 517.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 225.6 | 232.2 | 1.6 | 1.2 | 1 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 574 | 1 | 48.5 | 12623.3 | 2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 18:13 | Normal | 183.1 | 528.3 | 443.5 | 543.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 223.2 | 232.4 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 557 | 1 | 49.1 | 12623.3 | 2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 18:18 | Normal | 184.1 | 460.8 | 401.6 | 438.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 224.4 | 232.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.92 | 59.96 | 516 | 1 | 49.5 | 12623.4 | 2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 18:23 | Normal | 198 | 327.1 | 203.2 | 309.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 223.6 | 232 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 512 | 1 | 49.9 | 12623.4 | 2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 18:28 | Normal | 177.3 | 202 | 176.5 | 189.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 222.6 | 231.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 474 | 1 | 48.1 | 12623.4 | 2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0