## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-26 04:40 | Wait | 571 | 571.6 | 555 | 562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 27.7 | 51425.3 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:45 | Wait | 609.5 | 613.4 | 572.4 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 33.5 | 51425.3 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 04:46 | Normal | 604.5 | 622 | 578 | 587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 230 | 232.4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 385 | 1 | 33.3 | 51425.3 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:47 | Normal | 577.4 | 571.5 | 522.8 | 562.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 486 | 1 | 34.3 | 51425.3 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:48 | Wait | 552.8 | 553.2 | 547.3 | 553.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 26.3 | 51425.3 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:48 | Wait | 559.2 | 559.7 | 550.1 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 27 | 51425.3 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:48 | Normal | 548.1 | 577.8 | 501.8 | 525.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230.6 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 498 | 1 | 35.1 | 51425.3 | 4113 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:49 | Normal | 564.1 | 597.5 | 520.2 | 528.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 231 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 515 | 1 | 35.8 | 51425.3 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:50 | Normal | 557.4 | 593.3 | 526.4 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 230.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 537 | 1 | 36.4 | 51425.3 | 4113 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:51 | Normal | 548.8 | 581.2 | 541.7 | 546.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229.6 | 229.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.08 | 60.03 | 60.07 | 563 | 1 | 36.9 | 51425.3 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:52 | Normal | 520.7 | 528.9 | 457.4 | 525.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 230.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.94 | 588 | 1 | 37.4 | 51425.3 | 4113 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:53 | Normal | 512.1 | 536.8 | 470.2 | 511.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 230.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 615 | 1 | 37.8 | 51425.4 | 4113 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:54 | Normal | 492.7 | 447.6 | 447.5 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 230.6 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 621 | 1 | 38.2 | 51425.4 | 4113 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:55 | Normal | 463.8 | 419.3 | 381.1 | 436.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230 | 227.4 | 231 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 634 | 1 | 38.6 | 51425.4 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:56 | Normal | 495.2 | 364.3 | 365.8 | 425.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.4 | 227.4 | 231.6 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 650 | 1 | 38.9 | 51425.4 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:57 | Normal | 457.4 | 337 | 287.3 | 380.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230 | 227.4 | 231.2 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 59.86 | 59.95 | 59.91 | 667 | 1 | 39.2 | 51425.4 | 4113 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:58 | Normal | 472 | 330.6 | 353.1 | 395.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.6 | 229.8 | 230.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 59.89 | 59.94 | 670 | 1 | 39.5 | 51425.4 | 4113 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:59 | Normal | 476.5 | 360 | 304.3 | 344.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.2 | 228.2 | 231 | 2.3 | 1.4 | 2.6 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 700 | 1 | 39.8 | 51425.4 | 4113 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:00 | Normal | 421.9 | 353.3 | 256.3 | 323.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.8 | 228.6 | 232 | 2.3 | 1.5 | 2 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 710 | 1 | 40.1 | 51425.4 | 4113 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:01 | Normal | 390.5 | 304.9 | 253.2 | 296.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 231.4 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 60.15 | 59.98 | 60.09 | 699 | 1 | 40.1 | 51425.4 | 4113 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:02 | Normal | 363.9 | 287.4 | 203.3 | 200.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 231.4 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 693 | 1 | 40.4 | 51425.5 | 4113 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:03 | Normal | 323.6 | 224.3 | 200 | 212.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 229 | 230 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 60.04 | 59.9 | 60.01 | 679 | 1 | 40.6 | 51425.5 | 4113 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:04 | Normal | 240.2 | 208.7 | 200.7 | 200.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.2 | 229.4 | 229.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 668 | 1 | 40.8 | 51425.5 | 4113 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:05 | Normal | 215.2 | 221.8 | 229.8 | 198.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.2 | 1.4 | 1.4 | 2 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 657 | 1 | 41.1 | 51425.5 | 4113 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:06 | Normal | 199.8 | 210.3 | 201.7 | 199.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229 | 228.2 | 231.8 | 2 | 1.5 | 1.8 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 675 | 1 | 41.3 | 51425.5 | 4113 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:07 | Normal | 219.9 | 218 | 199.8 | 201 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.6 | 227.4 | 230.4 | 1.7 | 1.5 | 2 | 59.93 | 60.02 | 59.98 | 703 | 1 | 41.4 | 51425.5 | 4113 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:08 | Normal | 243.7 | 243.9 | 213.8 | 201.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 228.8 | 229.8 | 229.6 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 757 | 1 | 41.6 | 51425.5 | 4113 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:08 | Normal | 267.1 | 266.9 | 201.8 | 212.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.4 | 227.6 | 230.2 | 2.7 | 1.4 | 2.3 | 60.14 | 60.03 | 60.06 | 795 | 1 | 41.7 | 51425.5 | 4113 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:09 | Normal | 324.2 | 255.2 | 204.4 | 203.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 229.8 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 844 | 1 | 41.8 | 51425.5 | 4113 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:10 | Normal | 391.1 | 382.1 | 209.9 | 212.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229 | 227 | 231 | 2.3 | 1.4 | 2.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1012 | 1 | 41.9 | 51425.6 | 4113 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:11 | Normal | 539.6 | 389.5 | 222 | 226.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 228.6 | 230.2 | 231.8 | 3.5 | 1.4 | 3.1 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 1153 | 1 | 42.1 | 51425.6 | 4113 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:12 | Normal | 597.9 | 401.6 | 218.3 | 249.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.4 | 229.6 | 230.4 | 3.2 | 1.4 | 3.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 1263 | 1 | 42.2 | 51425.6 | 4113 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:13 | Normal | 616.7 | 432.9 | 241 | 242.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 231.2 | 3.2 | 1.5 | 3.1 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 1335 | 1 | 42.4 | 51425.6 | 4113 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:14 | Normal | 573.7 | 463.9 | 199.8 | 259.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 229.2 | 228.2 | 230.4 | 3.2 | 1.4 | 3.2 | 60.03 | 60.1 | 60.04 | 1352 | 1 | 42.5 | 51425.6 | 4113 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:15 | Normal | 604.7 | 485.5 | 199.8 | 260.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 230.8 | 3.8 | 1.5 | 3.7 | 60.03 | 60.04 | 60.08 | 1399 | 1 | 42.7 | 51425.7 | 4113 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:16 | Normal | 602.1 | 531.9 | 199.9 | 252.2 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 229.4 | 227.2 | 231.4 | 3.7 | 1.4 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1461 | 1 | 42.8 | 51425.7 | 4113 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:17 | Normal | 607.4 | 587.4 | 210.2 | 278.6 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 229.2 | 226.8 | 231.8 | 4.1 | 1.5 | 4 | 59.91 | 60.03 | 59.97 | 1525 | 1 | 42.9 | 51425.7 | 4113 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:18 | Normal | 597 | 566 | 200.1 | 264.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 229.2 | 229 | 230 | 3.5 | 1.4 | 3.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1481 | 1 | 43 | 51425.7 | 4113 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:19 | Normal | 624.5 | 595 | 199.6 | 266.6 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 229 | 228.2 | 231.4 | 4 | 1.5 | 3.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1597 | 1 | 43.2 | 51425.8 | 4113 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:20 | Normal | 627 | 602.1 | 199.9 | 276.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 229.4 | 227.2 | 231.6 | 4.1 | 1.5 | 4 | 60.06 | 60 | 60.04 | 1619 | 1 | 43.2 | 51425.8 | 4113 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:21 | Normal | 612.1 | 618 | 199.4 | 294.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.8 | 229.2 | 231.6 | 3.9 | 1.5 | 3.8 | 60.03 | 60.04 | 60 | 1657 | 1 | 43.4 | 51425.8 | 4113 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:22 | Normal | 620.7 | 609.9 | 199.9 | 305 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.8 | 229.4 | 231 | 4.1 | 1.5 | 4.1 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 1720 | 1 | 43.5 | 51425.8 | 4113 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:23 | Normal | 617.9 | 598.9 | 201.9 | 334.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 229 | 229 | 230.2 | 4.3 | 1.5 | 4.2 | 60.1 | 60.01 | 60.05 | 1760 | 1 | 43.6 | 51425.9 | 4113 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:24 | Normal | 605.3 | 622.1 | 200 | 308.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 229.2 | 227.2 | 231.4 | 4.5 | 1.5 | 4.4 | 60.04 | 60 | 59.99 | 1854 | 1 | 43.8 | 51425.9 | 4113 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:25 | Normal | 579.9 | 632.6 | 215 | 255.9 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 229.2 | 226.6 | 231.6 | 5 | 1.5 | 4.9 | 59.81 | 59.95 | 59.88 | 1907 | 1 | 43.9 | 51425.9 | 4113 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:26 | Normal | 544.2 | 632.7 | 214.6 | 205.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 229 | 229 | 231.2 | 4.5 | 1.5 | 4.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 1872 | 1 | 44 | 51426 | 4113 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:27 | Normal | 500.9 | 670.7 | 201.8 | 222.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 229.6 | 228.2 | 231 | 4.2 | 1.7 | 4.2 | 60.08 | 60 | 60.04 | 1859 | 1 | 44.1 | 51426 | 4113 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:28 | Normal | 527.2 | 611.9 | 199.7 | 212.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 229.2 | 227.8 | 231.2 | 4.6 | 1.4 | 4.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1853 | 1 | 44.2 | 51426 | 4113 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:29 | Normal | 566 | 619.6 | 218.2 | 220.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 229 | 229.2 | 230.6 | 4.9 | 1.5 | 4.9 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 1940 | 1 | 44.4 | 51426.1 | 4113 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:30 | Normal | 577.2 | 621.4 | 203 | 199.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 229.8 | 228.4 | 230.6 | 5.3 | 1.5 | 5.2 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 1982 | 1 | 44.5 | 51426.1 | 4113 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:31 | Normal | 625.2 | 618.1 | 215.7 | 239.5 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 228.8 | 227.8 | 231.2 | 5.5 | 1.5 | 5.4 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 2166 | 1 | 44.6 | 51426.1 | 4113 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:32 | Normal | 621.6 | 638.4 | 233.5 | 221.5 | 1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 228.8 | 228.4 | 230.8 | 5.8 | 1.5 | 5.7 | 60 | 59.95 | 60 | 2299 | 1 | 44.7 | 51426.2 | 4113 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:33 | Normal | 633.5 | 640.3 | 205.3 | 214.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 228.6 | 227.4 | 231.2 | 5.9 | 1.6 | 5.8 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 2400 | 1 | 44.8 | 51426.2 | 4113 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:34 | Normal | 644.3 | 667 | 210.2 | 201.2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 228.4 | 226 | 231.6 | 6 | 1.7 | 5.8 | 60.1 | 60.05 | 60.08 | 2523 | 1 | 44.9 | 51426.3 | 4113 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:35 | Normal | 645.7 | 645.6 | 200.1 | 199.6 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.6 | 229 | 227.6 | 230.4 | 6.5 | 1.6 | 6.3 | 60.07 | 60.01 | 60.05 | 2609 | 1 | 45 | 51426.3 | 4114 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:36 | Normal | 630.1 | 647.7 | 199.3 | 219.4 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.6 | 228.6 | 228.2 | 231 | 6.7 | 1.5 | 6.7 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 2699 | 1 | 45.1 | 51426.3 | 4114 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:37 | Normal | 648.7 | 648.3 | 205.1 | 231.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.6 | 228.8 | 227.2 | 231.2 | 7.2 | 1.6 | 7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2788 | 1 | 45.2 | 51426.4 | 4114 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:38 | Normal | 649.4 | 636.1 | 199.9 | 237.5 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 228.6 | 229.8 | 230.2 | 7.2 | 1.6 | 7.1 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 2882 | 1 | 45.3 | 51426.4 | 4114 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:39 | Normal | 587.6 | 607.6 | 202.8 | 200.9 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 228 | 226.4 | 231.2 | 6.7 | 1.4 | 6.8 | 59.9 | 60.02 | 59.96 | 2656 | 1 | 45.4 | 51426.5 | 4114 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:40 | Normal | 632.5 | 633.3 | 216.3 | 245.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 228.6 | 226.6 | 231.4 | 7.7 | 1.5 | 7.6 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 3043 | 1 | 45.4 | 51426.5 | 4114 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:41 | Normal | 642.4 | 627.4 | 205.8 | 293.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 228.6 | 227.2 | 231 | 7.6 | 1.6 | 7.6 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 3090 | 1 | 45.6 | 51426.6 | 4114 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:42 | Normal | 638.8 | 644.2 | 213.1 | 312.1 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1 | 228.6 | 228.4 | 232 | 7.8 | 1.6 | 7.7 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 3187 | 1 | 45.7 | 51426.6 | 4114 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:43 | Normal | 619.9 | 611 | 211.4 | 288.4 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 1 | 228.2 | 228.8 | 231.2 | 8.1 | 1.4 | 8 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 3157 | 1 | 45.7 | 51426.7 | 4114 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:44 | Normal | 578.8 | 612.6 | 198.9 | 285.6 | 2 | 1.6 | 0 | 1 | 228.6 | 229 | 231.6 | 8.1 | 1.4 | 8.2 | 60 | 60.04 | 60.01 | 3160 | 1 | 45.8 | 51426.7 | 4114 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:45 | Normal | 587.9 | 646.1 | 226.3 | 344.9 | 2 | 1.4 | 0 | 1 | 229 | 227.6 | 231 | 8.3 | 1.5 | 8.2 | 60.05 | 60.08 | 60.08 | 3200 | 1 | 45.9 | 51426.8 | 4114 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:46 | Normal | 630.7 | 652.4 | 251.9 | 387.6 | 2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 228 | 226.4 | 231.8 | 8.1 | 1.5 | 8.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3214 | 1 | 46 | 51426.8 | 4114 | 1 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:47 | Normal | 652.3 | 628.6 | 200.3 | 371.9 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0.8 | 229.4 | 227.4 | 231.2 | 7.8 | 1.5 | 7.7 | 60.09 | 60.06 | 60.09 | 3134 | 1 | 46.1 | 51426.9 | 4114 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:48 | Normal | 659.7 | 669.8 | 202.2 | 388.1 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 228.8 | 227.2 | 231.8 | 7.9 | 1.8 | 7.7 | 60.14 | 60.07 | 60.1 | 3084 | 1 | 46.2 | 51426.9 | 4114 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:49 | Normal | 653.8 | 629.1 | 200.2 | 435.2 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 228.8 | 227.4 | 231.4 | 8.1 | 1.5 | 8 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 3176 | 1 | 46.3 | 51427 | 4114 | 1 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:50 | Normal | 627.9 | 641.6 | 207.6 | 485.4 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 229 | 228 | 231.4 | 7.8 | 1.6 | 7.8 | 60.11 | 60.09 | 60.1 | 3191 | 1 | 46.4 | 51427.1 | 4114 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:51 | Normal | 626.8 | 617.8 | 199.8 | 543.9 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0.7 | 228.4 | 228.8 | 230.4 | 8.4 | 1.5 | 8.3 | 60.12 | 60.1 | 60.1 | 3275 | 1 | 46.5 | 51427.1 | 4114 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:52 | Normal | 585.7 | 635.4 | 205.2 | 533.4 | 2.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 228.2 | 227.8 | 231.6 | 8.9 | 1.4 | 9 | 60.05 | 60.09 | 60.07 | 3469 | 1 | 46.6 | 51427.2 | 4114 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:53 | Normal | 562.1 | 673.6 | 201.7 | 560.2 | 3.1 | 1 | 0 | 0.8 | 228.4 | 230.2 | 230.4 | 9 | 1.6 | 8.9 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 3611 | 1 | 46.7 | 51427.2 | 4114 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:54 | Normal | 535.3 | 655.6 | 200 | 574.3 | 3.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 229 | 226.4 | 231.8 | 9.3 | 1.6 | 9.2 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 3541 | 1 | 46.8 | 51427.3 | 4114 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:55 | Normal | 506.8 | 629.1 | 214.1 | 637 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 229 | 227.8 | 231.6 | 7.1 | 1.6 | 7 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 2735 | 1 | 46.9 | 51427.3 | 4114 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:56 | Normal | 526.9 | 663.3 | 199.9 | 625.5 | 2 | 1.1 | 0 | 0.4 | 228.8 | 226.8 | 231.6 | 7 | 1.6 | 6.9 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 3017 | 1 | 47 | 51427.4 | 4114 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:57 | Normal | 588.5 | 636.1 | 211.8 | 606.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 228.6 | 226 | 231.2 | 6.1 | 1.4 | 6 | 60.1 | 60.05 | 60.07 | 2449 | 1 | 47.1 | 51427.4 | 4114 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:58 | Normal | 638 | 645.7 | 214.1 | 561 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.3 | 228.2 | 226.6 | 230.6 | 6.8 | 1.4 | 6.8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 2712 | 1 | 47.2 | 51427.5 | 4114 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:59 | Normal | 632.1 | 611 | 209.9 | 552.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.3 | 228.6 | 226.4 | 231.2 | 7.8 | 1.5 | 7.7 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 2970 | 1 | 47.3 | 51427.5 | 4114 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 06:00 | Normal | 668.6 | 641.9 | 201.9 | 512.6 | 3.4 | 2 | 0.1 | 1 | 228.6 | 229.4 | 232.2 | 12.5 | 1.5 | 12.4 | 60.15 | 60.05 | 60.1 | 4125 | 1 | 47.3 | 51427.6 | 4114 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 06:01 | Normal | 646.8 | 651 | 199.7 | 462.2 | 3.1 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 228.6 | 227.4 | 231.6 | 11.4 | 1.5 | 11.3 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 4829 | 1 | 47.4 | 51427.7 | 4114 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 06:02 | Normal | 640.9 | 640.6 | 212.8 | 513.1 | 3.4 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 228.4 | 227.8 | 231.4 | 12.3 | 1.5 | 12.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 5182 | 1 | 47.5 | 51427.8 | 4114 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 06:03 | Normal | 645.2 | 655.9 | 200 | 472.1 | 3.6 | 2.4 | 0.3 | 1 | 228.4 | 227 | 232.2 | 13 | 1.5 | 12.9 | 60.04 | 60.11 | 60.06 | 5157 | 1 | 47.5 | 51427.8 | 4114 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 06:04 | Normal | 638.7 | 634.6 | 200.2 | 415.5 | 3.6 | 2.6 | 0.4 | 1 | 228.4 | 228.6 | 231.4 | 13 | 1.5 | 13 | 60 | 60.06 | 60.03 | 4867 | 1 | 47.6 | 51427.9 | 4114 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 06:05 | Normal | 556.3 | 649.8 | 240.2 | 561.8 | 3.6 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | 228 | 228.2 | 231.6 | 12.8 | 1.4 | 12.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5346 | 1 | 47.7 | 51428 | 4114 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 06:06 | Normal | 540.2 | 668.2 | 199.6 | 532.8 | 3 | 2.6 | 0.5 | 0.7 | 228.8 | 226.6 | 231.6 | 11.6 | 1.5 | 11.6 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 4481 | 1 | 47.8 | 51428.1 | 4114 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 06:07 | Normal | 578.6 | 660.1 | 214.7 | 495.8 | 3.2 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 229.4 | 226 | 231.6 | 12.8 | 1.5 | 12.7 | 59.94 | 60.02 | 59.89 | 4731 | 1 | 47.9 | 51428.2 | 4114 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 06:08 | Normal | 606.9 | 660.1 | 210.7 | 509.5 | 3.3 | 3 | 0.6 | 0.8 | 228.2 | 228 | 230.8 | 13.1 | 1.5 | 13.1 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 5216 | 1 | 48 | 51428.2 | 4114 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 06:09 | Normal | 644.7 | 652.7 | 222 | 508 | 3.5 | 3.1 | 0.5 | 1 | 228.4 | 225 | 232 | 14.3 | 1.5 | 14.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 5570 | 1 | 48 | 51428.3 | 4114 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 06:10 | Normal | 635.3 | 657.4 | 210.4 | 523.2 | 3.3 | 3 | 0.6 | 0.9 | 227.6 | 227.6 | 231.6 | 13.8 | 1.5 | 13.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 5232 | 1 | 48.1 | 51428.4 | 4114 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 06:15 | Normal | 661.6 | 651.4 | 213.5 | 561.4 | 4.5 | 3.6 | 0.6 | 1.3 | 227.6 | 227.2 | 232.2 | 17.7 | 1.5 | 17.6 | 59.99 | 60 | 59.97 | 6606 | 1 | 48.5 | 51428.9 | 4114 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 06:20 | Normal | 642.2 | 566.5 | 225.9 | 517.8 | 6.8 | 5 | 0.5 | 2 | 227.4 | 227.4 | 234 | 24.1 | 1.4 | 24.1 | 59.93 | 60.01 | 59.95 | 8717 | 1 | 49.1 | 51429.6 | 4114 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 06:25 | Normal | 625.1 | 610.8 | 204.7 | 629.9 | 9.1 | 6.5 | 0.5 | 2.2 | 227.2 | 228.8 | 233.6 | 34.2 | 1.4 | 34.2 | 60 | 59.92 | 60.06 | 10985 | 1 | 49.7 | 51430.4 | 4114 | 3 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 1 | 1.1 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 06:30 | Normal | 630.7 | 617.5 | 256.4 | 536.2 | 8.6 | 6.5 | 0.3 | 2.6 | 227.4 | 227.4 | 234.4 | 32.6 | 1.4 | 32.5 | 59.92 | 59.93 | 59.9 | 10870 | 1 | 47.1 | 51431.3 | 4114 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 2.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 06:35 | Normal | 608.4 | 594.6 | 223.4 | 405.5 | 8.8 | 6.7 | 0.2 | 2.8 | 227.4 | 227.4 | 233.2 | 32.5 | 1.4 | 32.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10729 | 1 | 49.6 | 51432.2 | 4115 | 3 | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 2.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 06:40 | Normal | 599.3 | 584.3 | 235.2 | 394.6 | 9.1 | 7.5 | 0.8 | 2.9 | 226.6 | 226 | 233.8 | 36.8 | 1.4 | 36.9 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 11179 | 1 | 48.2 | 51433.1 | 4115 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 06:45 | Wait | 747.6 | 753.1 | 696.2 | 700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.5 | 51433.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 06:50 | Wait | 745.2 | 750.2 | 698.9 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 51433.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 06:55 | Wait | 742.6 | 748 | 700.2 | 697.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 51433.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 07:00 | Wait | 742.5 | 747.6 | 702.7 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 51433.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 07:05 | Wait | 740.8 | 745.8 | 704.2 | 696.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 51433.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 07:10 | Wait | 728.3 | 727.6 | 685.9 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 51433.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 07:15 | Wait | 734.6 | 737.1 | 694.6 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 51433.9 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 07:20 | Wait | 737.5 | 742 | 700.9 | 693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 51433.9 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 07:25 | Normal | 701.6 | 703.6 | 665.2 | 657.7 | 5.3 | 6 | 1.3 | 1.6 | 225.6 | 225.6 | 231.6 | 32.4 | 1.8 | 32 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 496 | 1 | 45 | 51433.9 | 4115 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 07:30 | Wait | 734.5 | 738 | 695.7 | 691.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 51433.9 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 07:35 | Wait | 734.1 | 738.1 | 695 | 690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 51433.9 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 07:40 | Wait | 697.1 | 701.1 | 656 | 652.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 47.6 | 51433.9 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 07:45 | Wait | 750.2 | 757.1 | 713.2 | 702.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 51433.9 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 07:50 | Wait | 713 | 715.9 | 669.5 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.9 | 51434.3 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 07:55 | Wait | 718.8 | 722.8 | 677.6 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 51434.3 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 08:00 | Wait | 722.3 | 725.3 | 680.1 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 51434.5 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 08:05 | Wait | 750.1 | 751.8 | 703.5 | 702.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.7 | 51435 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 08:10 | Wait | 751 | 756.6 | 711.3 | 707.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 51435 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 08:15 | Wait | 740.9 | 744.3 | 700.4 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 155 | 0 | 47 | 51435 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 08:20 | Wait | 732.1 | 735.6 | 692.9 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 51435 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 08:25 | Wait | 727.4 | 730 | 689.1 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.7 | 51435 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 08:30 | Wait | 723.1 | 726.1 | 684.2 | 680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 51435 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 08:35 | Wait | 720.9 | 723.4 | 681.1 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 51435 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 08:40 | Wait | 716.4 | 719.3 | 676.6 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 51435 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 08:45 | Wait | 699.8 | 703 | 661.5 | 659.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 51435 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 08:50 | Wait | 711.2 | 714.2 | 671.9 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 222.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 51435 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 08:55 | Wait | 721.2 | 725.2 | 683 | 678.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 222.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 51435 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 09:00 | Wait | 710.1 | 705.7 | 658.6 | 671.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 220.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 51435 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 09:05 | Wait | 716.4 | 718.9 | 675.5 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 219.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 51435 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 09:10 | Wait | 711.6 | 715.6 | 673.2 | 671 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 224.4 | 221.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 481 | 0 | 45.4 | 51435 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 09:15 | Wait | 715.5 | 718.2 | 675.7 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 221.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 51435 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 09:20 | Wait | 685 | 686.9 | 644.1 | 647.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 51435 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 09:25 | Wait | 736.1 | 739.4 | 693 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 49.5 | 51435.1 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 09:30 | Wait | 722.4 | 710.7 | 669 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.3 | 51435.3 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 09:35 | Wait | 700 | 704.4 | 662.8 | 658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 51435.3 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 09:40 | Wait | 724.3 | 726.4 | 682.4 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1189 | 0 | 48.6 | 51435.4 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 09:45 | Wait | 736.8 | 739.2 | 696.3 | 694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.4 | 51435.4 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 09:50 | Wait | 722.2 | 725 | 682.6 | 681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 221.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 51435.4 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 09:55 | Wait | 716.4 | 715.9 | 672 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 219 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 51435.4 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 10:00 | Wait | 669.7 | 678.8 | 637 | 627.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 51435.5 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 10:05 | Wait | 720 | 726.3 | 679.8 | 678.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 51435.6 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 10:10 | Wait | 709.7 | 710.7 | 667.8 | 670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 51435.6 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 10:15 | Wait | 704.9 | 718.4 | 682.5 | 662.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 51435.6 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 10:20 | Wait | 693.2 | 690 | 647.1 | 660.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.5 | 51435.6 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 10:25 | Wait | 709.7 | 706.7 | 662.8 | 670.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 51435.7 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 10:30 | Wait | 689.6 | 688.4 | 642.5 | 651.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 51435.7 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 10:35 | Wait | 722.1 | 720.8 | 675.8 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 51435.7 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 10:40 | Wait | 732.6 | 732.1 | 674.8 | 688.6 | 6.2 | 6.3 | 1.1 | 1.8 | 225.8 | 224.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 5 | 0 | 45.1 | 51435.7 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 10:45 | Wait | 731.7 | 731.9 | 688.3 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 51435.7 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 10:50 | Wait | 727.2 | 726.1 | 679.5 | 687.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 222.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.9 | 51435.7 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 10:55 | Wait | 698.8 | 706.2 | 663.6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47 | 51435.7 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 11:00 | Wait | 699.8 | 703.3 | 662.2 | 659.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 51435.7 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 11:05 | Wait | 697.3 | 701.1 | 659.7 | 655.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.2 | 51435.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 11:10 | Wait | 710.5 | 713.5 | 670.1 | 669.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 220.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 51435.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 11:15 | Wait | 724.2 | 725.2 | 677.7 | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 51435.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 11:20 | Wait | 711.1 | 711 | 667.7 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 222.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.5 | 51435.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 11:25 | Wait | 716.6 | 717.7 | 671.2 | 669.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 224.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 311 | 0 | 49.8 | 51435.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 11:30 | Wait | 702.3 | 704.9 | 662.4 | 660.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 51435.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 11:35 | Wait | 684.3 | 687 | 645.5 | 643.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 224.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.2 | 51435.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 11:40 | Wait | 701.2 | 702.6 | 659.3 | 659.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 224.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 51435.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 11:45 | Wait | 718.5 | 719.4 | 676.7 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 51435.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 11:50 | Wait | 706.3 | 706.9 | 664.7 | 665.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.1 | 51435.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 11:55 | Wait | 696 | 696 | 656.9 | 656.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 51436 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 12:00 | Wait | 672.6 | 672.2 | 631.4 | 632.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 51436 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 12:05 | Wait | 688.7 | 690.4 | 650.6 | 648.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.1 | 51436 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 12:10 | Wait | 706 | 707.3 | 665.5 | 665.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 51436 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 12:15 | Wait | 707 | 709.6 | 668.7 | 664.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.7 | 51436 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 12:20 | Wait | 701.3 | 702.5 | 661.1 | 658.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 51436 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 12:25 | Wait | 709.2 | 711.9 | 669.9 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 51436 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 12:30 | Wait | 671.8 | 677.3 | 651.9 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 51436.1 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 12:35 | Wait | 722.6 | 723.1 | 678.2 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 51436.2 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 12:40 | Wait | 669.8 | 676 | 633.9 | 627.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.9 | 51436.2 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 12:45 | Wait | 664.3 | 667.7 | 624.9 | 622.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 51436.2 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 12:50 | Normal | 573 | 583.9 | 452.3 | 472.9 | 5.6 | 5.6 | 1.3 | 1.8 | 226.8 | 225.6 | 231.2 | 24.7 | 1.3 | 24.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 8219 | 1 | 49.1 | 51436.7 | 4115 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 12:55 | Wait | 725.7 | 727.9 | 683.5 | 681.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 51436.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 13:00 | Wait | 709.3 | 710.9 | 668.3 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 51436.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 13:05 | Wait | 698.2 | 699.5 | 658.1 | 655.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.2 | 51436.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 13:10 | Wait | 675.4 | 658.4 | 622.7 | 638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 51436.8 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 13:15 | Wait | 696.9 | 698.5 | 658.5 | 653.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 222.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 626 | 0 | 49.4 | 51436.9 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 13:20 | Normal | 562.8 | 552.9 | 508.7 | 489.4 | 5.3 | 5.5 | 1 | 2 | 225 | 224 | 231 | 24.1 | 1.3 | 24.1 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 7765 | 1 | 48.7 | 51437 | 4115 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 13:25 | Wait | 715.8 | 717.4 | 675.9 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 51437.1 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 13:30 | Wait | 709.7 | 711.4 | 669.8 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.8 | 51437.1 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 13:35 | Wait | 713.3 | 711.8 | 658.3 | 668.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.2 | 51437.2 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 13:40 | Wait | 706 | 708.7 | 668.3 | 660.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 51437.2 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 13:45 | Wait | 700.5 | 702.6 | 661.8 | 655.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 488 | 0 | 49.4 | 51437.2 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 13:50 | Wait | 697.2 | 697.9 | 657.7 | 652.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 51437.2 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 13:55 | Wait | 697.2 | 698.6 | 657.7 | 651.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 51437.2 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 14:00 | Wait | 708.4 | 711.4 | 668.2 | 663.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.1 | 51437.3 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 14:05 | Wait | 711.2 | 712.2 | 669.7 | 666.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 51437.3 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 14:10 | Wait | 704.8 | 706.4 | 663.5 | 659.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 51437.3 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 14:15 | Wait | 702.3 | 703.8 | 661.5 | 657.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 51437.3 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 14:20 | Normal | 682 | 683.5 | 643 | 640.8 | 2.2 | 3.1 | 0.3 | 0.8 | 224.2 | 222.8 | 229 | 24.2 | 1.7 | 24 | 59.93 | 59.97 | 60.02 | 163 | 1 | 48.7 | 51437.3 | 4115 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 14:25 | Wait | 673.3 | 672.9 | 627.8 | 629.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 51437.3 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 14:30 | Wait | 714.2 | 693.4 | 636.4 | 668.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.6 | 51437.3 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 14:35 | Wait | 717.9 | 721.6 | 678.4 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 51437.3 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 14:40 | Wait | 717 | 719.4 | 676.5 | 670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 51437.3 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 14:45 | Normal | 553.3 | 543.7 | 532.8 | 517.9 | 5.3 | 5.8 | 1 | 1.8 | 222 | 223.4 | 226 | 25.2 | 1.3 | 25.3 | 60.05 | 59.94 | 60 | 7942 | 1 | 49 | 51437.4 | 4115 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 14:50 | Normal | 570.4 | 564.7 | 548.8 | 465.7 | 3.8 | 4.1 | 0.5 | 1.4 | 222.2 | 221.8 | 225.2 | 17.5 | 1.3 | 17.5 | 59.99 | 60 | 60 | 6252 | 1 | 47.9 | 51437.6 | 4115 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 14:55 | Wait | 736.1 | 739.1 | 691.6 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 51438 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 15:00 | Wait | 724.2 | 727.9 | 682.2 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 45 | 51438 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 15:05 | Wait | 722.2 | 726 | 680.9 | 677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 51438 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 15:10 | Wait | 719.8 | 723.7 | 679.4 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.9 | 51438 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 15:15 | Wait | 719.8 | 723.4 | 679.8 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 51438 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 15:20 | Wait | 720 | 722.9 | 678.2 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 51438 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 15:25 | Wait | 723.4 | 725.5 | 680.9 | 677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1511 | 0 | 47.4 | 51438.1 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 15:30 | Wait | 723.1 | 725.3 | 681.1 | 676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.8 | 51438.1 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 15:35 | Wait | 721.4 | 723.9 | 680 | 675.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 51438.1 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 15:40 | Wait | 720.7 | 723.9 | 679.4 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 51438.1 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 15:45 | Wait | 721.7 | 725.2 | 680.4 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 51438.1 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 15:50 | Normal | 590.1 | 590.2 | 561.3 | 537.4 | 4.5 | 5.3 | 0.5 | 2 | 227 | 226.2 | 229.6 | 23.3 | 1.3 | 23.4 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 7802 | 1 | 47.5 | 51438.2 | 4115 | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 15:55 | Normal | 579.9 | 603 | 586.4 | 541.9 | 4.5 | 4.6 | 0.7 | 1.5 | 227 | 226.2 | 229.6 | 21.3 | 1.3 | 21.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 7268 | 1 | 46 | 51438.7 | 4115 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 16:00 | Normal | 600.7 | 609 | 477.8 | 447.3 | 4.3 | 4.5 | 0.8 | 1.6 | 226.6 | 225.2 | 228.8 | 20.6 | 1.4 | 20.7 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 7047 | 1 | 46.2 | 51439.4 | 4115 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 16:05 | Normal | 589.5 | 620.2 | 610 | 507.4 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 1.6 | 226.8 | 226.4 | 231.2 | 21.4 | 1.3 | 21.3 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 7458 | 1 | 48.2 | 51440 | 4115 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 16:10 | Normal | 615.9 | 615.4 | 543.1 | 520.9 | 4.3 | 4.6 | 0.8 | 1.7 | 227.4 | 225.8 | 230.6 | 21.2 | 1.4 | 21.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7477 | 1 | 50 | 51440.6 | 4116 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 16:15 | Normal | 585.8 | 626.1 | 521.2 | 511.5 | 4.5 | 4.6 | 0.8 | 1.6 | 227.8 | 224.2 | 230.8 | 21.1 | 1.4 | 21.1 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 7434 | 1 | 49.9 | 51441.3 | 4116 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 16:20 | Normal | 617.1 | 597.6 | 604.9 | 513.4 | 4.2 | 4.6 | 0.6 | 1.6 | 227.2 | 227.4 | 230.6 | 20.7 | 1.3 | 20.7 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 7311 | 1 | 49.7 | 51441.9 | 4116 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 16:25 | Normal | 592.1 | 621.2 | 448.7 | 516.6 | 4 | 4.2 | 0.8 | 1.3 | 227 | 226.2 | 231.6 | 19.1 | 1.3 | 19.2 | 59.98 | 59.95 | 60 | 6789 | 1 | 49.4 | 51442.5 | 4116 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 16:30 | Normal | 602.8 | 638.1 | 469.2 | 494.6 | 3.6 | 3.7 | 0.6 | 1.3 | 227.6 | 224 | 230.2 | 17 | 1.4 | 17 | 59.96 | 60.04 | 60 | 6275 | 1 | 49.2 | 51443 | 4116 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 16:35 | Normal | 598.6 | 643.3 | 370.2 | 460.2 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 1.1 | 226.2 | 226.4 | 230.2 | 14 | 1.4 | 14.1 | 60.03 | 59.96 | 60.03 | 5403 | 1 | 48.9 | 51443.5 | 4116 | 1 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 16:40 | Normal | 610.1 | 612.3 | 325.3 | 374.3 | 2.5 | 3 | 0.4 | 0.8 | 226.2 | 228 | 228.8 | 12.3 | 1.4 | 12.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4656 | 1 | 48.5 | 51443.9 | 4116 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 16:45 | Normal | 598 | 629.3 | 290.8 | 257.9 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 226.8 | 226.4 | 228.4 | 10.4 | 1.4 | 10.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3935 | 1 | 48.2 | 51444.3 | 4116 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 16:50 | Normal | 611.9 | 619.2 | 241 | 250.6 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 227 | 226 | 229.6 | 9 | 1.4 | 9.1 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 3391 | 1 | 47.6 | 51444.6 | 4116 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 16:55 | Normal | 628.2 | 621.3 | 208 | 374.9 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 227.8 | 228.6 | 231 | 9.6 | 1.4 | 9.6 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 3717 | 1 | 47.1 | 51444.8 | 4116 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 17:00 | Normal | 597.2 | 631.2 | 201.2 | 415.5 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.6 | 228.2 | 227.4 | 232 | 8.7 | 1.5 | 8.7 | 60 | 59.95 | 59.98 | 3381 | 1 | 46.8 | 51445.1 | 4116 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 17:05 | Normal | 553.5 | 626.9 | 202.2 | 388.3 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.6 | 228.6 | 228.4 | 230.6 | 8.2 | 1.5 | 8.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 3206 | 1 | 46.3 | 51445.4 | 4116 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 17:10 | Normal | 614.3 | 590.2 | 208 | 425.1 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 228.8 | 229.4 | 231.6 | 8.7 | 1.4 | 8.8 | 60.01 | 59.93 | 59.96 | 3329 | 1 | 45.7 | 51445.7 | 4117 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 17:15 | Normal | 594.7 | 587 | 218.3 | 468.5 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.8 | 229.4 | 230.2 | 231 | 8.8 | 1.3 | 8.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 3228 | 1 | 45 | 51446 | 4117 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 17:20 | Normal | 638.8 | 623.2 | 211.4 | 284 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.8 | 229.2 | 229.4 | 230.6 | 7.4 | 1.5 | 7.4 | 59.99 | 60 | 60 | 2937 | 1 | 45.4 | 51446.2 | 4117 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 17:25 | Normal | 575.5 | 622.5 | 202.4 | 249.9 | 1 | 1.4 | 0 | 0.8 | 229.8 | 229 | 231.2 | 6.1 | 1.5 | 6.1 | 60.03 | 59.97 | 60 | 2423 | 1 | 46.2 | 51446.5 | 4117 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 17:30 | Normal | 561.2 | 597.8 | 199.7 | 242.3 | 0.6 | 1 | 0 | 0.3 | 229.6 | 229.6 | 230.8 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1831 | 1 | 46.8 | 51446.6 | 4117 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 17:35 | Normal | 413.7 | 604.6 | 200 | 371.9 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 229 | 229.4 | 230.6 | 3.6 | 1.5 | 3.5 | 59.91 | 60 | 59.93 | 1436 | 1 | 48.1 | 51446.8 | 4117 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 17:40 | Normal | 302.4 | 539.5 | 199.6 | 249.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 230 | 229.4 | 230.4 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 60.08 | 59.97 | 60.01 | 1050 | 1 | 50 | 51446.9 | 4117 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 17:45 | Normal | 417.3 | 485.7 | 213.6 | 214.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 229 | 231 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 60.01 | 59.96 | 60.05 | 872 | 1 | 49.6 | 51447 | 4117 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 17:50 | Normal | 399.4 | 322.9 | 217.7 | 210.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 231 | 2 | 1.5 | 2.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 629 | 1 | 49.2 | 51447 | 4117 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 17:55 | Normal | 497.9 | 283.6 | 198.5 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228 | 231.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 509 | 1 | 48.7 | 51447.1 | 4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 18:00 | Normal | 405.5 | 351 | 157.9 | 274.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.4 | 231.2 | 1 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60 | 448 | 1 | 48.1 | 51447.1 | 4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 18:05 | Normal | 277.4 | 356.4 | 169.8 | 222.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 393 | 1 | 47.4 | 51447.1 | 4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 18:10 | Normal | 423.8 | 381 | 198.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.8 | 232.6 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 60.08 | 59.97 | 60.02 | 370 | 1 | 46.4 | 51447.2 | 4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 18:15 | Normal | 516.7 | 173.5 | 208.6 | 191.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 231.6 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 59.94 | 60.01 | 59.98 | 352 | 1 | 45.2 | 51447.2 | 4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 18:20 | Normal | 187.9 | 240.4 | 197.8 | 313.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.4 | 232 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 331 | 1 | 47.8 | 51447.2 | 4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-26 18:25 | Normal | 200.9 | 200.6 | 200.1 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227.2 | 229.4 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 341 | 1 | 49.8 | 51447.3 | 4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0