## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-26 04:42 | Wait | 620.8 | 620.9 | 527.1 | 530.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 222.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 34.7 | 97540.9 | 5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 04:47 | Normal | 374.7 | 414.9 | 499.1 | 525.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222 | 221.6 | 1.8 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 535 | 1 | 37.9 | 97541 | 5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 04:52 | Normal | 200.1 | 418.8 | 509 | 531.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.4 | 220.8 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 574 | 1 | 41 | 97541 | 5959 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 04:57 | Normal | 199.8 | 527.4 | 537.3 | 557.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 222 | 221.6 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 684 | 1 | 43.2 | 97541.1 | 5959 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:02 | Normal | 232.9 | 526.3 | 491.5 | 470.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219.4 | 221.6 | 220.6 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 845 | 1 | 44.4 | 97541.1 | 5959 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:07 | Normal | 342.8 | 652.2 | 522.5 | 468.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 219.2 | 220.8 | 220.8 | 2.4 | 1.9 | 2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1182 | 1 | 45.3 | 97541.2 | 5959 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:12 | Normal | 589.9 | 638.6 | 553.2 | 475.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 219.6 | 221.2 | 220.8 | 3 | 2.3 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1565 | 1 | 46.2 | 97541.3 | 5959 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:17 | Normal | 645.8 | 643.8 | 552.1 | 497.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 219.6 | 221.6 | 221.2 | 3.1 | 3 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1685 | 1 | 46.8 | 97541.5 | 5959 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:22 | Normal | 633.7 | 605.2 | 551.4 | 514.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 220 | 221 | 221.6 | 3.2 | 3.6 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1909 | 1 | 47.4 | 97541.6 | 5959 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:27 | Normal | 649.4 | 611.8 | 543.4 | 481 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 219.8 | 220.8 | 221.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 60 | 60 | 60 | 2228 | 1 | 47.9 | 97541.8 | 5960 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:32 | Normal | 641.5 | 671.3 | 544.6 | 390.2 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 220 | 221.2 | 221.2 | 4.5 | 4.8 | 4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2696 | 1 | 48.4 | 97542 | 5960 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:37 | Normal | 655.8 | 690.1 | 534.6 | 448.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 219.6 | 221.2 | 220.8 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 3468 | 1 | 48.8 | 97542.2 | 5960 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:42 | Normal | 703.9 | 691.9 | 558.2 | 462.1 | 1.3 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 219.8 | 221 | 221.4 | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 4240 | 1 | 49.2 | 97542.5 | 5960 | 0.5 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:47 | Normal | 687.5 | 670.9 | 514.2 | 529.3 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 219.6 | 221.4 | 221 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 60.11 | 60.08 | 60.09 | 4102 | 1 | 49.8 | 97542.9 | 5960 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:52 | Normal | 671 | 686.6 | 542.6 | 481.9 | 2.1 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 219.8 | 221.6 | 221.4 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 60.08 | 60.1 | 60.1 | 4651 | 1 | 46.8 | 97543.2 | 5960 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 05:57 | Normal | 663.6 | 675.6 | 530.9 | 497.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 219.6 | 220.8 | 220.8 | 4.2 | 3.9 | 4 | 60.06 | 60.11 | 60.06 | 2691 | 1 | 49.2 | 97543.6 | 5960 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:02 | Normal | 644.5 | 695.1 | 580.1 | 542.8 | 2.8 | 3 | 1.3 | 1.1 | 220.2 | 220.8 | 221 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 6499 | 1 | 45.4 | 97543.9 | 5960 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:07 | Normal | 651.7 | 668.3 | 566.1 | 471.7 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 219.4 | 221 | 221.2 | 8 | 8.2 | 7.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4996 | 1 | 49 | 97544.4 | 5960 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:12 | Normal | 673.8 | 688.4 | 577.5 | 517.3 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 219.6 | 220.8 | 220.6 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5499 | 1 | 46.4 | 97544.8 | 5960 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:17 | Normal | 672.2 | 670.1 | 574.4 | 479.3 | 3.1 | 3.6 | 1.9 | 1.6 | 219.8 | 220.6 | 220.6 | 11.8 | 11.3 | 11.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6725 | 1 | 49.6 | 97545.4 | 5960 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:22 | Normal | 704.6 | 702.6 | 579 | 516.6 | 4.1 | 4.5 | 1.4 | 1.7 | 220 | 221.2 | 221 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 7954 | 1 | 48.4 | 97546.1 | 5960 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:27 | Normal | 694.7 | 691.7 | 558.1 | 513.7 | 5.9 | 6.3 | 2 | 2.6 | 220.4 | 221.4 | 221.6 | 18.1 | 18 | 17.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 11248 | 1 | 46.6 | 97547 | 5961 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:32 | Normal | 672.5 | 665.7 | 566.2 | 493.8 | 5.4 | 5.8 | 1.3 | 2.5 | 220.2 | 221.6 | 221.4 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 59.94 | 60.05 | 60 | 10017 | 1 | 45.3 | 97547.9 | 5961 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:37 | Normal | 685.7 | 683 | 576.3 | 437.9 | 5.5 | 6 | 1 | 3.1 | 220.4 | 221.2 | 221.6 | 16.5 | 16.5 | 16 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 10248 | 1 | 48.2 | 97548.7 | 5961 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:42 | Normal | 684.9 | 679.9 | 395.4 | 502.9 | 5.8 | 6.3 | 3.2 | 2.8 | 220.8 | 221.6 | 221.8 | 17.9 | 18 | 18.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 11376 | 1 | 50 | 97549.6 | 5961 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:47 | Normal | 684.5 | 687.5 | 510.7 | 521.9 | 6.3 | 6.8 | 3.6 | 3.1 | 221 | 222.2 | 222 | 20.7 | 20.1 | 20 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 12829 | 1 | 49.8 | 97550.6 | 5961 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0.4 | 3 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:52 | Normal | 681.5 | 682.3 | 507.1 | 530.7 | 6.6 | 7.1 | 4 | 3.2 | 221.4 | 222.4 | 222.2 | 21.4 | 20.9 | 21.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 13384 | 1 | 49.7 | 97551.7 | 5961 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0.5 | 3.4 | 1.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 06:57 | Normal | 680.6 | 681.7 | 574.2 | 540.7 | 7 | 7.4 | 4 | 3.2 | 221.4 | 222.6 | 222.4 | 22.5 | 22.4 | 22.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 14311 | 1 | 49.6 | 97552.9 | 5961 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 0.4 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:02 | Normal | 678.3 | 673.4 | 569.5 | 525.3 | 7.4 | 8 | 4.5 | 3.6 | 221 | 221.8 | 222.2 | 24.3 | 23.7 | 24.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 15306 | 1 | 49.7 | 97554.1 | 5961 | 3.9 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0.4 | 3.8 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:07 | Normal | 680.5 | 682.5 | 563.9 | 508.6 | 7.6 | 7.8 | 4.6 | 3.8 | 221 | 222.2 | 221.8 | 24.3 | 24.1 | 24 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 15165 | 1 | 49.6 | 97555.4 | 5961 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3.9 | 0 | 0.8 | 4 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:12 | Normal | 677.8 | 674.8 | 576.1 | 519.8 | 8.5 | 8.9 | 4.8 | 4.2 | 220.8 | 222.2 | 221.4 | 27.1 | 27.1 | 26.4 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 16544 | 1 | 49.5 | 97556.7 | 5961 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0.6 | 4.1 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:17 | Normal | 620.7 | 599.8 | 588.4 | 525.9 | 8.1 | 8.3 | 4.3 | 3.9 | 220.2 | 221 | 221 | 23.9 | 23.6 | 23.6 | 59.96 | 60.01 | 60 | 13232 | 1 | 49.2 | 97557.8 | 5961 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.2 | 0 | 0.6 | 3.6 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:22 | Normal | 670.7 | 675.8 | 565.3 | 522.9 | 9.2 | 9.5 | 5.3 | 4.4 | 220.4 | 221 | 221.4 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 18031 | 1 | 49.1 | 97559.3 | 5961 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0.6 | 4.6 | 1.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:27 | Normal | 673.9 | 672.7 | 565.4 | 527 | 9.6 | 9.8 | 5.5 | 4.5 | 220.4 | 221 | 221.4 | 29.5 | 29.9 | 29.4 | 60 | 60.06 | 60.03 | 18580 | 1 | 48.9 | 97560.8 | 5962 | 5 | 5.1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.6 | 4.8 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:32 | Normal | 667.1 | 672.2 | 493.4 | 509.1 | 10.1 | 10.3 | 7.6 | 5 | 220.6 | 222.2 | 221 | 31.9 | 32.3 | 31.7 | 60.04 | 60.09 | 60.06 | 19948 | 1 | 48.6 | 97562.4 | 5962 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 2.3 | 5.3 | 2.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:37 | Normal | 674 | 661.1 | 503.4 | 526 | 11.1 | 11.3 | 9.1 | 5.3 | 220.4 | 221.2 | 221.4 | 35 | 35.3 | 34.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 22325 | 1 | 48.1 | 97564.2 | 5962 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.7 | 0 | 3.5 | 5.8 | 2.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:42 | Normal | 642.6 | 658.9 | 523.6 | 519 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 217.2 | 217.8 | 217.8 | 10 | 9.7 | 9.9 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 6071 | 1 | 47.6 | 97565.3 | 5962 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:47 | Normal | 654.4 | 631.8 | 436.4 | 503 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 217 | 217.8 | 218.2 | 9.2 | 9.4 | 9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5694 | 1 | 47.1 | 97566.4 | 5962 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:52 | Normal | 666.4 | 643.6 | 521.4 | 503.9 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 1.9 | 218 | 218.4 | 219.2 | 12.9 | 12.6 | 12.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7421 | 1 | 46.9 | 97567.1 | 5962 | 1.8 | 2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 07:57 | Normal | 651.9 | 663.8 | 527.4 | 354.1 | 2.7 | 3 | 3 | 2.1 | 216.8 | 217.6 | 217.4 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6857 | 1 | 46.4 | 97568.3 | 5962 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:02 | Normal | 659.5 | 683.1 | 565.2 | 395.6 | 2.8 | 3 | 3 | 2.1 | 216.8 | 218 | 217.8 | 11.4 | 11.7 | 11.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7324 | 1 | 45.8 | 97569.1 | 5962 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:07 | Normal | 679.9 | 639.8 | 486.4 | 468.4 | 15.3 | 16 | 12.3 | 8.7 | 221 | 221.2 | 221.8 | 49.8 | 49.6 | 49.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 19466 | 1 | 45.1 | 97570.2 | 5962 | 7.3 | 7.5 | 0 | 8.1 | 8.2 | 0 | 4.6 | 5 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:12 | Normal | 666.4 | 678.4 | 516.5 | 407.7 | 13.6 | 13.5 | 13.1 | 10 | 221 | 221.8 | 221.6 | 45.2 | 45.3 | 45 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 28860 | 1 | 46.5 | 97572.3 | 5962 | 7 | 7.1 | 0 | 6.9 | 7 | 0 | 6.7 | 6.8 | 5.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:17 | Normal | 662.9 | 640.3 | 505.5 | 482.2 | 13.7 | 14 | 13 | 8.3 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 45.6 | 45.2 | 45.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 28975 | 1 | 45.5 | 97574.7 | 5962 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7.1 | 0 | 6.1 | 7.1 | 4.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:22 | Normal | 649.6 | 647.5 | 519 | 484.2 | 14.3 | 14.3 | 13.5 | 9.4 | 220.8 | 221.4 | 222 | 46.7 | 46.3 | 46 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 29598 | 1 | 46 | 97577.1 | 5962 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.1 | 7.4 | 0 | 6.6 | 7.3 | 5.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:27 | Normal | 655.5 | 643.7 | 507.4 | 474.2 | 14.3 | 14.8 | 14.4 | 9.7 | 221 | 222.2 | 222.8 | 47.9 | 48.1 | 47.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 30350 | 1 | 46.4 | 97579.6 | 5963 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.4 | 5.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:32 | Normal | 638.5 | 634.7 | 517.8 | 486.5 | 15.3 | 15.4 | 14.2 | 9.8 | 221.2 | 220.8 | 222.2 | 49.2 | 48.7 | 48.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 31416 | 1 | 47 | 97582.2 | 5963 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 6.7 | 7.8 | 5.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:37 | Normal | 634.4 | 643.6 | 497.1 | 490.7 | 16.5 | 16.2 | 15.8 | 10.8 | 221.2 | 222.6 | 222.4 | 52.8 | 52.4 | 52.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 33875 | 1 | 47.7 | 97584.9 | 5963 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.3 | 8.4 | 0 | 7.6 | 8.4 | 6.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:42 | Normal | 633.8 | 634.8 | 510.4 | 505.1 | 18 | 17.8 | 17 | 11.8 | 221.4 | 222.6 | 222.4 | 57 | 57.2 | 57 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 36843 | 1 | 48.6 | 97587.8 | 5963 | 9 | 9.1 | 0 | 9.1 | 9 | 0 | 8.2 | 9.1 | 7.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:47 | Normal | 619.6 | 635.5 | 500.4 | 503.9 | 16.5 | 16 | 15.4 | 10.4 | 220.6 | 222 | 221.8 | 51.8 | 51.5 | 51 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 33380 | 1 | 49.3 | 97590.5 | 5963 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.1 | 8 | 0 | 7.4 | 8.2 | 6.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:52 | Normal | 631.8 | 641.6 | 485.2 | 483.9 | 17.5 | 16.5 | 17 | 11.3 | 220.8 | 220.6 | 222.2 | 54.5 | 54.3 | 53.5 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 35555 | 1 | 49.8 | 97593.4 | 5963 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.3 | 8.2 | 0 | 8.7 | 8.9 | 7.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 08:57 | Normal | 638.7 | 625.6 | 518.2 | 500.8 | 18 | 18.1 | 17.3 | 11.7 | 221.6 | 222 | 223.2 | 57.8 | 57.5 | 57 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 37085 | 1 | 49.7 | 97595.6 | 5963 | 9 | 9.1 | 0 | 9.2 | 9.1 | 0 | 8.6 | 9.1 | 7.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:02 | Normal | 631.7 | 635.9 | 517.4 | 510.8 | 17.3 | 16.8 | 16.2 | 10.8 | 220.4 | 221.6 | 221.6 | 55 | 55.4 | 55.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 35282 | 1 | 50.3 | 97598.6 | 5963 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.7 | 0 | 7.6 | 8.6 | 6.7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:07 | Normal | 619.7 | 640.5 | 533.5 | 512.2 | 17.3 | 16.5 | 16.3 | 11 | 220.8 | 222 | 221.6 | 54.8 | 55.1 | 54.5 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 32244 | 1 | 50.5 | 97600.8 | 5963 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.2 | 8.3 | 6.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:12 | Normal | 623 | 635.1 | 524.4 | 507.2 | 18.1 | 17.6 | 17.4 | 12 | 220.2 | 221.8 | 222.2 | 57.6 | 57.8 | 57.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 36853 | 1 | 50.5 | 97603.7 | 5963 | 9.1 | 9.2 | 0 | 8.8 | 9 | 0 | 8.8 | 9 | 7.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:17 | Normal | 609.6 | 622.6 | 500.1 | 475.7 | 18.8 | 18.4 | 18.1 | 12.5 | 220.2 | 222.2 | 221.8 | 58.1 | 58.3 | 58 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 26649 | 1 | 50.9 | 97606.4 | 5963 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.3 | 9.3 | 7.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:22 | Normal | 637.8 | 577.1 | 487.2 | 417.1 | 12.2 | 15.3 | 16.3 | 12.1 | 219.6 | 220.6 | 221 | 47.1 | 47.4 | 47.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29342 | 1 | 50 | 97607.6 | 5963 | 6.3 | 6.8 | 0 | 7.5 | 8.4 | 0 | 9.4 | 8.7 | 6.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:27 | Normal | 631.6 | 644.8 | 508.4 | 506 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 2.6 | 217.2 | 218.6 | 218 | 16.2 | 16.2 | 15.6 | 59.96 | 60 | 59.99 | 12282 | 1 | 49.3 | 97609.4 | 5964 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:32 | Normal | 642.7 | 654.9 | 548.5 | 554.1 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 2.9 | 217.6 | 218.6 | 218.8 | 21.2 | 21 | 20.5 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 13397 | 1 | 48.5 | 97610.6 | 5964 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.8 | 3.3 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:37 | Normal | 652.9 | 663 | 546.6 | 477.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 3.3 | 215.6 | 216.6 | 216.6 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 12351 | 1 | 47.5 | 97611.7 | 5964 | 2.8 | 3.3 | 0 | 2.6 | 3.1 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:42 | Normal | 671.8 | 661.7 | 529.6 | 544.3 | 15.3 | 15 | 14.7 | 9.8 | 220.2 | 221.2 | 221.2 | 52.2 | 52.2 | 51.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29637 | 1 | 46.6 | 97613.2 | 5964 | 8 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.6 | 6 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:47 | Normal | 633.4 | 641.6 | 534.4 | 512.9 | 20.2 | 19.3 | 19.8 | 14 | 220.8 | 222.4 | 221.8 | 65.8 | 65.5 | 64.9 | 59.97 | 59.95 | 60 | 42695 | 1 | 47.8 | 97616.8 | 5964 | 10.2 | 10.3 | 0 | 10.3 | 10.1 | 0 | 10.3 | 10.2 | 8.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:52 | Normal | 636 | 619.8 | 521 | 508.7 | 21.2 | 22.7 | 22.3 | 15.5 | 220.6 | 222.4 | 221.6 | 71.8 | 72 | 71.2 | 59.99 | 60.06 | 60.06 | 45273 | 1 | 49.1 | 97620.1 | 5964 | 10.8 | 11 | 0 | 11.6 | 11.5 | 0 | 11.3 | 11.4 | 9.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 09:57 | Normal | 593.4 | 610.7 | 528.1 | 492.4 | 11.8 | 11 | 10.4 | 7.6 | 219 | 220.2 | 220 | 37.8 | 38.3 | 37.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 38697 | 1 | 50.1 | 97623.7 | 5964 | 5.6 | 5.3 | 0 | 4.8 | 5 | 0.1 | 6.4 | 5.6 | 4.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:02 | Normal | 668.5 | 657.2 | 498.7 | 536 | 20.3 | 21.9 | 22.5 | 14.5 | 221.6 | 222.4 | 222.6 | 73.3 | 73.4 | 73.1 | 60.03 | 60 | 59.99 | 27883 | 1 | 49.8 | 97625.3 | 5964 | 9.3 | 10 | 0 | 11.1 | 11.3 | 0 | 10 | 9.9 | 8.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:07 | Normal | 607.6 | 607.7 | 517.3 | 488 | 22.8 | 22.6 | 21.6 | 15.2 | 221 | 222.4 | 222.4 | 70.2 | 70.4 | 69.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 45312 | 1 | 50 | 97628.8 | 5964 | 11.4 | 11.6 | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 10.9 | 10.9 | 9.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:12 | Normal | 602.2 | 622 | 494.7 | 437.3 | 13.6 | 10.6 | 16 | 9.3 | 220.2 | 221.6 | 221.4 | 39 | 39.1 | 38.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 41277 | 1 | 50.8 | 97632.5 | 5964 | 7.8 | 7.2 | 0 | 5.9 | 5.3 | 0 | 8.9 | 8.1 | 6.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:17 | Normal | 613.1 | 613 | 513.2 | 494.9 | 22.3 | 22.1 | 21.5 | 15 | 222.8 | 224.2 | 224.6 | 69.3 | 69.2 | 69.1 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 45275 | 1 | 50.5 | 97635.1 | 5964 | 11 | 11.3 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 11.1 | 11 | 9.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:22 | Normal | 600.9 | 597 | 504.7 | 482.6 | 21.6 | 23.2 | 21.6 | 16 | 223.6 | 225 | 225.6 | 68.1 | 68.3 | 67.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 45272 | 1 | 50.9 | 97638.7 | 5964 | 10.2 | 11.3 | 0 | 11.7 | 11.7 | 0 | 11.3 | 11.3 | 9.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:27 | Normal | 588.7 | 544.1 | 510.5 | 487.6 | 19 | 14.1 | 12.5 | 5.4 | 221.2 | 222.4 | 222.8 | 42.7 | 43.4 | 42.4 | 59.98 | 60.04 | 60 | 33391 | 1 | 50.8 | 97641.4 | 5965 | 10.1 | 9 | 0 | 7.7 | 6.5 | 0 | 7.1 | 6 | 3.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:32 | Normal | 598.8 | 625.3 | 549.2 | 503.9 | 12.8 | 13.7 | 11.3 | 9.3 | 221.6 | 223 | 223.2 | 42 | 42.7 | 41.4 | 60.04 | 60.09 | 60.05 | 40523 | 1 | 50.5 | 97644 | 5965 | 6.2 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:37 | Normal | 605.6 | 634 | 460.6 | 421 | 13 | 11.4 | 10.7 | 8.2 | 221.2 | 221.2 | 222 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 28538 | 1 | 50.6 | 97647 | 5965 | 6 | 6.6 | 0 | 5.7 | 5.6 | 0 | 5 | 5.7 | 5.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:42 | Normal | 662 | 694.1 | 563.1 | 458.7 | 11.6 | 9.5 | 10.3 | 6.5 | 220 | 221.4 | 221 | 36.7 | 36.3 | 36 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19910 | 1 | 49.5 | 97648.4 | 5965 | 5.6 | 6 | 0 | 5 | 4.8 | 0 | 5.3 | 5.2 | 3.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:47 | Normal | 623.5 | 627.6 | 532.8 | 469.3 | 8.7 | 8.6 | 8 | 4.8 | 219.6 | 220.8 | 220.6 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 17262 | 1 | 48.9 | 97650.8 | 5965 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4 | 2.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:52 | Normal | 631.6 | 636.8 | 533 | 467.7 | 10.1 | 10 | 9.6 | 5.8 | 220 | 220.8 | 220.8 | 32.6 | 32.8 | 32.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20221 | 1 | 48.3 | 97652.9 | 5965 | 5 | 5.2 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 10:57 | Normal | 642.1 | 629.9 | 533.4 | 465.1 | 10.2 | 10.6 | 10 | 6.3 | 220 | 220.8 | 220.8 | 34.4 | 33.9 | 33.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 21597 | 1 | 48.2 | 97655.4 | 5965 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5 | 3.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:02 | Normal | 624.9 | 630.7 | 507.2 | 455 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 5.6 | 220 | 220.2 | 221 | 30.3 | 30.4 | 30.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 19463 | 1 | 47.5 | 97657.4 | 5965 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.7 | 3.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:07 | Normal | 635.8 | 645.8 | 542.1 | 466.8 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 5.2 | 219 | 219.4 | 220.6 | 29.4 | 29 | 28.6 | 60.04 | 60.08 | 60.08 | 18161 | 1 | 46.4 | 97658.7 | 5965 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.4 | 3.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:12 | Normal | 645 | 652 | 552.4 | 468.1 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 4.4 | 219 | 220.2 | 220.8 | 26.4 | 26 | 25.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 16330 | 1 | 45.8 | 97660.3 | 5965 | 4 | 3.9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:17 | Normal | 648 | 644.4 | 547 | 465.7 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 5.1 | 219.4 | 220.6 | 220.6 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 17901 | 1 | 45.4 | 97661.9 | 5965 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:22 | Normal | 647.9 | 640.9 | 544.3 | 468.9 | 8.6 | 9 | 8.6 | 5.6 | 220.2 | 221.2 | 221.8 | 29.9 | 29.9 | 29.6 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 18698 | 1 | 48.6 | 97663.5 | 5965 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.2 | 4.4 | 3.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:27 | Normal | 650 | 628.4 | 519.7 | 408.9 | 13.6 | 12.7 | 12.1 | 8.8 | 221.2 | 222.6 | 222.6 | 42.5 | 42.3 | 41.7 | 60 | 60 | 60 | 23723 | 1 | 46.8 | 97666.6 | 5966 | 7.1 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.3 | 0 | 6.1 | 6.2 | 5.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:32 | Normal | 633.5 | 668.5 | 537.6 | 429.6 | 19.1 | 21.6 | 12.1 | 7.9 | 222.6 | 223.8 | 223.8 | 58.6 | 58.1 | 57.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 24839 | 1 | 46 | 97668 | 5966 | 8.4 | 9.6 | 0 | 10.2 | 10.8 | 0 | 6 | 5.9 | 4.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:37 | Normal | 645.4 | 633.7 | 515.2 | 453.1 | 5.7 | 6 | 6.5 | 3.8 | 219.6 | 220.4 | 220.4 | 21.3 | 20.8 | 20.6 | 60 | 60 | 60.01 | 13922 | 1 | 46.5 | 97670.8 | 5966 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:42 | Normal | 624.9 | 639.9 | 531.6 | 492.2 | 23 | 22.3 | 22.3 | 15.7 | 223.8 | 226.2 | 225.4 | 72.9 | 73 | 71.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 47651 | 1 | 45.5 | 97672.4 | 5966 | 11.6 | 11.6 | 0 | 11.4 | 11.3 | 0 | 11.4 | 11.2 | 9.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:47 | Normal | 621 | 621.6 | 513.3 | 460.9 | 21.9 | 21.6 | 21.8 | 15.6 | 223.8 | 225 | 225 | 68.2 | 68.4 | 67.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 44586 | 1 | 46.9 | 97676.2 | 5966 | 10.9 | 11 | 0 | 11 | 11.1 | 0 | 11 | 10.9 | 9.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:52 | Normal | 629.9 | 577.7 | 502.7 | 458.1 | 21.6 | 24.3 | 21.6 | 15.8 | 222.4 | 223.8 | 223.4 | 70 | 70 | 69.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 42546 | 1 | 48.2 | 97680 | 5966 | 10.7 | 10.7 | 0 | 12.4 | 12.2 | 0 | 10.7 | 11 | 9.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 11:57 | Normal | 594.4 | 544.4 | 506.5 | 458.3 | 9.1 | 8.6 | 13.6 | 9.3 | 219.4 | 221.4 | 220.2 | 33.1 | 32.7 | 32.4 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 29362 | 1 | 49.1 | 97683.1 | 5966 | 5.4 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 8 | 7.2 | 5.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:02 | Normal | 629.9 | 611.5 | 530.9 | 465.2 | 9.1 | 10 | 9 | 6.5 | 220.6 | 222.2 | 221.6 | 31.8 | 31.8 | 31.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 18547 | 1 | 48.2 | 97684.8 | 5966 | 4.4 | 4.8 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:07 | Normal | 637.5 | 651.4 | 546.3 | 450.5 | 6.5 | 10 | 11.1 | 10.6 | 221.4 | 223.2 | 222.4 | 33.6 | 33.3 | 32.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 27399 | 1 | 47.5 | 97687.1 | 5966 | 3.1 | 3.8 | 0 | 4.8 | 5.3 | 0 | 5.4 | 6.8 | 6.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:12 | Normal | 580.6 | 608.3 | 511.2 | 473.6 | 6.4 | 9.3 | 8.5 | 4.3 | 220.6 | 222 | 221.8 | 24.7 | 24.3 | 24.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17463 | 1 | 48 | 97690.3 | 5966 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.7 | 5.3 | 0 | 4.3 | 4.7 | 3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:17 | Normal | 599.1 | 612.9 | 508.6 | 454.3 | 20.9 | 20.4 | 20.2 | 13.6 | 223.8 | 225.2 | 225.2 | 62.4 | 62.6 | 62.2 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 40933 | 1 | 48.2 | 97693.2 | 5966 | 10.4 | 10.5 | 0 | 10.2 | 10.3 | 0 | 10.2 | 10.3 | 8.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:22 | Normal | 617.9 | 614.1 | 510.5 | 440.2 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 14.5 | 223.2 | 224.6 | 224.8 | 63.2 | 63.7 | 63 | 60 | 59.97 | 59.99 | 41047 | 1 | 48.7 | 97696.3 | 5966 | 10.2 | 10.4 | 0 | 10.2 | 10.3 | 0 | 10.4 | 10.4 | 9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:27 | Normal | 610.4 | 604.3 | 514.9 | 452.4 | 20.4 | 20.7 | 19.7 | 13.9 | 223.4 | 225.8 | 225.8 | 62.6 | 63.1 | 62.6 | 60 | 60.01 | 60.04 | 40827 | 1 | 48.4 | 97698.7 | 5967 | 10.2 | 10.3 | 0 | 10.6 | 10.5 | 0 | 10.1 | 10.2 | 8.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:32 | Normal | 602.9 | 598.9 | 502.2 | 429.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 2.5 | 218.2 | 219.6 | 219.4 | 15.4 | 15.4 | 15 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 9434 | 1 | 48.4 | 97701.2 | 5967 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:37 | Normal | 624.9 | 617.9 | 511.3 | 465.9 | 20.5 | 20.3 | 20.4 | 13.6 | 223.2 | 224.4 | 224.2 | 64.5 | 63.9 | 63.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 41459 | 1 | 47.4 | 97703.3 | 5967 | 10.3 | 10.4 | 0 | 10.3 | 10.2 | 0 | 10.4 | 10.3 | 8.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:42 | Normal | 622.9 | 641.5 | 527.5 | 444 | 21 | 20 | 20.5 | 13.9 | 223 | 224.4 | 224.2 | 65.6 | 65 | 64.8 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 42242 | 1 | 47.4 | 97705.5 | 5967 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.6 | 10.4 | 8.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:47 | Normal | 624.7 | 625.7 | 521 | 415.5 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 2.4 | 217.2 | 218.4 | 218.8 | 13.7 | 14 | 13.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8585 | 1 | 46.8 | 97706.9 | 5967 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:52 | Normal | 647.9 | 650.7 | 542.4 | 445.1 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 13.7 | 222.6 | 224.6 | 224.4 | 64.9 | 64 | 63.5 | 59.9 | 59.93 | 59.89 | 41455 | 1 | 45.4 | 97708.1 | 5967 | 9.9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.9 | 8.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 12:57 | Normal | 630 | 621.8 | 518 | 440.5 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 13.8 | 222.8 | 224.2 | 224.4 | 62.3 | 62.2 | 61.7 | 60 | 60 | 60.01 | 40358 | 1 | 46.4 | 97711.5 | 5967 | 10 | 10.1 | 0 | 10.1 | 10 | 0 | 10.1 | 10.1 | 8.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:02 | Normal | 599.4 | 606.6 | 501.9 | 426.6 | 20.4 | 20 | 20 | 12 | 222.2 | 223.8 | 223.8 | 60.8 | 60.9 | 60 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 39413 | 1 | 47.6 | 97714.9 | 5967 | 10.2 | 10.4 | 0 | 10.1 | 10 | 0 | 10.2 | 10.2 | 8.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:07 | Normal | 597.7 | 600.7 | 525 | 407.2 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 3.7 | 218.6 | 219.8 | 220.2 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 25014 | 1 | 48.3 | 97718.1 | 5967 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:12 | Normal | 605.8 | 588.9 | 476.4 | 395.1 | 4.8 | 5.3 | 5 | 3.2 | 217.8 | 218.8 | 219 | 16.3 | 16.5 | 16.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 10924 | 1 | 48.2 | 97720.3 | 5967 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:17 | Normal | 593.9 | 602.1 | 499.5 | 363.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2 | 215.8 | 218.4 | 217 | 12.8 | 12 | 11.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7815 | 1 | 47.8 | 97722.6 | 5967 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:22 | Normal | 632.5 | 632.5 | 529.1 | 371.8 | 18.1 | 17.8 | 17.6 | 11.5 | 221.2 | 222.2 | 222.6 | 55.7 | 55.6 | 55.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 36233 | 1 | 46.3 | 97723.8 | 5967 | 9.1 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9 | 7.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:27 | Normal | 622.7 | 646.1 | 538.2 | 399.4 | 18.2 | 17.3 | 17.5 | 10.1 | 220.4 | 222.8 | 221.8 | 56 | 55.6 | 54.9 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 32944 | 1 | 46.6 | 97726.2 | 5968 | 9.2 | 9.1 | 0 | 8.9 | 8.8 | 0 | 9 | 8.9 | 7.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:32 | Normal | 616.6 | 621.6 | 520 | 347.2 | 17.6 | 17.3 | 17 | 11.1 | 220 | 221.8 | 221.4 | 53 | 52.7 | 52.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 33889 | 1 | 46.8 | 97729.1 | 5968 | 8.8 | 9 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.6 | 7.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:37 | Normal | 629.3 | 627.3 | 521.9 | 299.5 | 17.8 | 17.7 | 17.9 | 12.6 | 220.4 | 221.6 | 221.6 | 54.9 | 54.7 | 54.6 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 35503 | 1 | 46.4 | 97730.8 | 5968 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8.9 | 9.1 | 8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:42 | Normal | 622.5 | 619.1 | 511.4 | 323.7 | 17.4 | 17.1 | 17.1 | 10.4 | 220.4 | 222 | 221.8 | 51.8 | 51.5 | 51.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 33106 | 1 | 46.7 | 97733.6 | 5968 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.4 | 7.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:47 | Normal | 614.4 | 616.1 | 509.9 | 299 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 11.3 | 220.4 | 221.4 | 221.6 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 59.99 | 60 | 60.02 | 31726 | 1 | 47 | 97736.3 | 5968 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8.4 | 8.2 | 0 | 8.3 | 8.4 | 7.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:52 | Normal | 614 | 619.8 | 511.3 | 301.9 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 10.3 | 219.8 | 221.2 | 220 | 47.4 | 47.5 | 46.9 | 60.02 | 60.08 | 60.07 | 30081 | 1 | 47.1 | 97738.9 | 5968 | 7.9 | 8.1 | 0 | 8 | 8.1 | 0 | 8 | 7.9 | 7.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 13:57 | Normal | 604.8 | 605.8 | 511.2 | 296.8 | 15.8 | 15.7 | 15.4 | 9 | 219.8 | 221 | 220.8 | 46.1 | 46.2 | 46 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 29511 | 1 | 47 | 97741.4 | 5968 | 8 | 8.1 | 0 | 8 | 8.2 | 0 | 7.7 | 7.8 | 7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:02 | Normal | 632 | 524.8 | 537.2 | 339.1 | 16.4 | 17.4 | 15.6 | 8 | 219.8 | 221.4 | 220.8 | 48 | 48.1 | 47.3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 24170 | 1 | 46.3 | 97742.9 | 5968 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.8 | 8.7 | 0 | 7.9 | 7.7 | 6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:07 | Normal | 620.8 | 614.7 | 513.1 | 298.9 | 15.9 | 16 | 15.8 | 8.1 | 219.6 | 220.4 | 221.2 | 47.3 | 46.8 | 46.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 30073 | 1 | 46.3 | 97745.5 | 5968 | 8 | 8.2 | 0 | 8 | 8.2 | 0 | 7.9 | 8 | 6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:12 | Normal | 604.7 | 627 | 524.4 | 244.2 | 14.7 | 14.1 | 14.1 | 8.8 | 219.2 | 220.4 | 220.2 | 43.2 | 42.8 | 42.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 27373 | 1 | 46.4 | 97747.9 | 5968 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:17 | Normal | 612.9 | 630.9 | 520.5 | 224.7 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 8.6 | 219 | 219.6 | 220.2 | 41.1 | 40.8 | 40.3 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 25954 | 1 | 46.2 | 97750.1 | 5968 | 7 | 7.2 | 0 | 6.8 | 7 | 0 | 6.8 | 6.9 | 6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:22 | Normal | 624.5 | 627.7 | 522.3 | 250.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 6.7 | 219 | 220 | 220.4 | 39.8 | 39.9 | 39.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25271 | 1 | 45.8 | 97752.2 | 5968 | 6.9 | 7 | 0 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.7 | 4.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:27 | Normal | 643.4 | 671.9 | 586 | 344.9 | 7.6 | 6 | 5.8 | 2.1 | 217 | 218.2 | 217.6 | 20.5 | 20.3 | 20.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13124 | 1 | 45.1 | 97753.6 | 5969 | 4.1 | 4.4 | 0 | 3.6 | 3 | 0 | 2.5 | 3.2 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:32 | Normal | 652.9 | 637.5 | 548.4 | 301.9 | 12.4 | 12.8 | 12.6 | 2.4 | 218.2 | 219.4 | 219.6 | 38.3 | 37.9 | 37.5 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 24128 | 1 | 46.9 | 97754.8 | 5969 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.3 | 1.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:37 | Normal | 642.3 | 641 | 533.3 | 200.9 | 12 | 12 | 12 | 5.4 | 217.8 | 218.8 | 219.2 | 36.6 | 36 | 35.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 23070 | 1 | 47.5 | 97756.8 | 5969 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6 | 6 | 3.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:42 | Normal | 641 | 628.9 | 528.5 | 200.2 | 12.7 | 13 | 12.9 | 5.3 | 218 | 219.2 | 219 | 38.5 | 38.1 | 38 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 24229 | 1 | 48.9 | 97758.8 | 5969 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.5 | 3.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:47 | Normal | 631.8 | 641.8 | 535.5 | 350.1 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 2.5 | 217 | 219 | 218.4 | 37.5 | 37.4 | 37.2 | 59.97 | 60.01 | 60 | 23736 | 1 | 49.9 | 97760.4 | 5969 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.2 | 1.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:52 | Normal | 630.9 | 630.8 | 533.4 | 442.9 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 213.6 | 215.4 | 214.8 | 8.2 | 8 | 7.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5065 | 1 | 49.5 | 97761.4 | 5969 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 14:57 | Normal | 655.6 | 667.6 | 557.2 | 468.8 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 1 | 216.6 | 217.6 | 217.6 | 31.4 | 31.4 | 31 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 19481 | 1 | 49.3 | 97762.6 | 5969 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:02 | Normal | 649.8 | 652.9 | 535.4 | 439.8 | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 1 | 217.4 | 218.4 | 218.2 | 29.5 | 29.1 | 29 | 60.03 | 60.07 | 60.07 | 18098 | 1 | 49 | 97764.1 | 5969 | 4.8 | 5.3 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5 | 4.6 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:07 | Normal | 649.5 | 651.6 | 525.3 | 471.9 | 9 | 9.2 | 9.1 | 0.9 | 217.4 | 218.6 | 218.2 | 27.5 | 27.8 | 27.4 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 17064 | 1 | 48.9 | 97765.6 | 5969 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.8 | 4.3 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:12 | Normal | 670.7 | 656.8 | 525.7 | 452.2 | 7.4 | 8.1 | 7.9 | 0.9 | 216.2 | 217.8 | 217.2 | 24.6 | 24.4 | 24.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15432 | 1 | 48.7 | 97766.9 | 5969 | 3.9 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0 | 4.1 | 3.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:17 | Normal | 654.8 | 646 | 505.4 | 444.2 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 1 | 216 | 217.2 | 217.2 | 23.7 | 23.7 | 23.4 | 60 | 60.01 | 60 | 14572 | 1 | 48.5 | 97768.1 | 5969 | 4.2 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4 | 3.7 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:22 | Normal | 645.8 | 662.6 | 479.6 | 442.1 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 1 | 216.2 | 217 | 216.6 | 23.2 | 22.7 | 22.4 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 14031 | 1 | 48.2 | 97769.4 | 5969 | 3.8 | 4 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.1 | 3 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:27 | Normal | 652.4 | 649.5 | 451.1 | 434.7 | 8 | 8.3 | 7.4 | 1.2 | 215.8 | 216.8 | 216.6 | 23.5 | 23.6 | 23.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 14533 | 1 | 48 | 97770.6 | 5970 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.2 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:32 | Normal | 648.7 | 651.6 | 433.3 | 460.8 | 8.1 | 8.3 | 6.8 | 1.3 | 219 | 220.4 | 219.4 | 23.1 | 23.2 | 23 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 14541 | 1 | 47.6 | 97771.8 | 5970 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0 | 4.2 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:37 | Normal | 659.1 | 648.1 | 501.6 | 527.1 | 7.5 | 8 | 5.1 | 0.9 | 219.2 | 220.8 | 220.8 | 21.7 | 21.6 | 21.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 13641 | 1 | 47.4 | 97772.9 | 5970 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 3.9 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:42 | Normal | 647.6 | 649.7 | 487.3 | 446.9 | 7.3 | 7.6 | 4.9 | 1.1 | 221 | 222.6 | 221.6 | 20.6 | 20.4 | 20.6 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 13040 | 1 | 47 | 97774 | 5970 | 4 | 4 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:47 | Normal | 650.6 | 664.6 | 472.3 | 406.7 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 1.2 | 219.4 | 220.8 | 220.6 | 12 | 11.9 | 11.4 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 8486 | 1 | 46.6 | 97774.9 | 5970 | 2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:52 | Normal | 637 | 644.9 | 550.2 | 440 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 218.8 | 220.6 | 219.6 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 60 | 60 | 60.01 | 5749 | 1 | 46.1 | 97775.5 | 5970 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 15:57 | Normal | 639.8 | 657.5 | 554.2 | 451.8 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 1.7 | 219.4 | 221.2 | 220.8 | 11.6 | 11.4 | 11 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 7250 | 1 | 44.9 | 97776 | 5970 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:02 | Normal | 655.3 | 676.2 | 561.7 | 439.7 | 2.7 | 3 | 2.9 | 1.6 | 219 | 220.4 | 218.6 | 11.2 | 10.5 | 10.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6911 | 1 | 48.8 | 97776.6 | 5970 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:07 | Normal | 654.2 | 660.7 | 555.1 | 476 | 2.7 | 3.1 | 3 | 1.5 | 219 | 220.6 | 220 | 11 | 11.1 | 10.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6988 | 1 | 49.5 | 97777.2 | 5970 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:12 | Normal | 657.2 | 684.6 | 558.5 | 418.7 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 1.6 | 219 | 220.4 | 220 | 12 | 12.1 | 11.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7454 | 1 | 48.8 | 97777.8 | 5970 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:17 | Normal | 662.9 | 661.9 | 569.4 | 464.8 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 1.6 | 219 | 220.6 | 220 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7151 | 1 | 47.4 | 97778.4 | 5970 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:22 | Normal | 658.9 | 664.8 | 562.1 | 451.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 218.4 | 220.2 | 219 | 10.6 | 10.4 | 9.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 6539 | 1 | 45.2 | 97778.9 | 5970 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:27 | Normal | 657.7 | 675.3 | 564.2 | 442.7 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 1.5 | 218.4 | 220.4 | 219.6 | 10.2 | 9.8 | 9.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6383 | 1 | 49.7 | 97779.5 | 5971 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:32 | Normal | 652.7 | 665.8 | 556.2 | 441.7 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 218.4 | 220.4 | 219.8 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5794 | 1 | 48.7 | 97780 | 5971 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:37 | Normal | 647.5 | 654.7 | 544.2 | 503.9 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1 | 218.4 | 219.6 | 219.2 | 8.3 | 7.9 | 7.8 | 60 | 59.99 | 60 | 5170 | 1 | 47.2 | 97780.4 | 5971 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:42 | Normal | 664.5 | 643.9 | 539.1 | 465.6 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1 | 218 | 219.8 | 219 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4369 | 1 | 47.1 | 97780.8 | 5971 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:47 | Normal | 659.6 | 658.1 | 544 | 474.6 | 1 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 218 | 219.6 | 219.4 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3877 | 1 | 49.2 | 97781.2 | 5971 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:52 | Normal | 660.7 | 695 | 539.4 | 448.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 218.4 | 220.6 | 220 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3461 | 1 | 47.6 | 97781.5 | 5971 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 16:57 | Normal | 661.9 | 676.9 | 540.1 | 323.8 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 219 | 221 | 220.4 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 3388 | 1 | 48.8 | 97781.8 | 5971 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:02 | Normal | 622.8 | 649.4 | 542.5 | 384.1 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 219 | 220.8 | 220.2 | 5.4 | 5 | 4.9 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 3241 | 1 | 48.9 | 97782 | 5971 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:07 | Normal | 638.8 | 669.3 | 538.4 | 451.8 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 219.4 | 220.8 | 220.2 | 5.4 | 5 | 4.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 3231 | 1 | 46.5 | 97782.3 | 5971 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:12 | Normal | 634.4 | 653 | 562.4 | 468.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 219.8 | 221.6 | 221 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3206 | 1 | 49.5 | 97782.6 | 5971 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:17 | Normal | 625 | 648.3 | 535.2 | 458.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 220.2 | 221.4 | 221.4 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 3001 | 1 | 47.8 | 97782.8 | 5971 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:22 | Normal | 631.9 | 641.8 | 546.4 | 447.8 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 220.2 | 221.6 | 221 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2645 | 1 | 49.9 | 97783.1 | 5971 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:27 | Normal | 609.8 | 606.8 | 542.4 | 448.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 220.4 | 221.6 | 221.4 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2203 | 1 | 48.4 | 97783.3 | 5972 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:32 | Normal | 583.9 | 606.3 | 525.5 | 469.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 220.4 | 222 | 221.6 | 3 | 3 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1766 | 1 | 50 | 97783.4 | 5972 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:37 | Normal | 637.7 | 637.7 | 479.8 | 450.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 219.6 | 221.4 | 221 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1457 | 1 | 48.5 | 97783.6 | 5972 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:42 | Normal | 552 | 622.5 | 527.4 | 474 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 220 | 221.4 | 221.2 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 1167 | 1 | 50 | 97783.7 | 5972 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:47 | Normal | 518.6 | 554.9 | 496.1 | 531.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220 | 221.8 | 221.4 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 882 | 1 | 48.5 | 97783.8 | 5972 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:52 | Normal | 476.8 | 572.2 | 491 | 475.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 223.2 | 222.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 721 | 1 | 49.9 | 97783.8 | 5972 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 17:57 | Normal | 359.7 | 564.7 | 424.2 | 462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222.8 | 222.4 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 586 | 1 | 48 | 97783.9 | 5972 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 18:02 | Normal | 282.3 | 588.8 | 505.6 | 409.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.6 | 223.8 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 531 | 1 | 49.8 | 97783.9 | 5972 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 18:07 | Normal | 289.6 | 545 | 414.9 | 339.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.6 | 223 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 498 | 1 | 48 | 97784 | 5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 18:12 | Normal | 259.6 | 433.8 | 472.7 | 331.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.4 | 222.4 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 477 | 1 | 49.7 | 97784 | 5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 18:17 | Normal | 224.5 | 303.5 | 364.3 | 367.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.2 | 222 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 454 | 1 | 47.6 | 97784 | 5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-26 18:22 | Normal | 202.3 | 203.3 | 266.3 | 210.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 223.2 | 221.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 447 | 1 | 49.6 | 97784.1 | 5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0