## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-26 04:41 | Fault | 444.1 | 442.1 | 441.1 | 441.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 26 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:41 | Fault | 447.5 | 445.5 | 444.5 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 26.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:41 | Fault | 453.7 | 451.6 | 450.8 | 451.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 27.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:44 | Fault | 470.2 | 468 | 467.1 | 467.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 30.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:45 | Fault | 477 | 474.9 | 474 | 474.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 31.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:46 | Wait | 483.3 | 481.1 | 480.2 | 480.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:47 | Fault | 488.7 | 486.4 | 485.5 | 485.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 32.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:48 | Fault | 493.6 | 491.4 | 490.3 | 490.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 33 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:49 | Fault | 497.9 | 495.6 | 494.7 | 495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 33.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:50 | Fault | 502.1 | 499.8 | 498.2 | 499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 33.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:51 | Fault | 505.9 | 503.6 | 501.7 | 503.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 34.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:52 | Fault | 509.8 | 507.5 | 505.2 | 506.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 34.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:53 | Fault | 513.4 | 511.1 | 508.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 34.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:54 | Fault | 517 | 514.6 | 511.8 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:55 | Fault | 520.7 | 518.3 | 514.7 | 516.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:56 | Fault | 524.2 | 521.8 | 518 | 519.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:57 | Fault | 527.3 | 524.8 | 520.4 | 522.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:58 | Fault | 529.7 | 527.3 | 522.5 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 04:59 | Fault | 531.7 | 529.2 | 524.5 | 525.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:00 | Wait | 533.8 | 531.3 | 526.8 | 527.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:01 | Fault | 536.4 | 533.9 | 529.3 | 530.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:02 | Fault | 539 | 536.5 | 532.3 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:03 | Fault | 542 | 539.4 | 535 | 535.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:04 | Fault | 544.1 | 541.6 | 537.3 | 537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 36.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:05 | Fault | 546 | 543.5 | 538.9 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 36.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:06 | Fault | 547.3 | 544.8 | 540.2 | 540.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 36.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:07 | Fault | 548.9 | 546.4 | 541.5 | 541.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:08 | Fault | 550.1 | 547.6 | 542.8 | 542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:09 | Fault | 551.4 | 548.9 | 543.9 | 543.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:10 | Fault | 552.6 | 550.1 | 545.3 | 545.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:11 | Fault | 553.6 | 551.1 | 546.4 | 546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 37.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:12 | Fault | 554.8 | 552.3 | 547.4 | 547.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:13 | Fault | 555.6 | 553.1 | 548.1 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 37.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:14 | Wait | 556 | 553.6 | 548.9 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 37.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:15 | Fault | 556.3 | 553.9 | 549.1 | 549.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 37.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:16 | Fault | 555.8 | 553.8 | 549.3 | 549.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:17 | Fault | 554.8 | 552.7 | 549 | 548.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:18 | Fault | 555 | 553.5 | 549.2 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 37.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:19 | Wait | 555.7 | 555.2 | 549.8 | 550.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 37.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:20 | Fault | 555.7 | 556.1 | 550.2 | 550.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:21 | Fault | 555.8 | 556.9 | 550.9 | 551.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:22 | Wait | 556.4 | 558 | 551.9 | 552.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:23 | Fault | 557 | 559.1 | 552.6 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:24 | Fault | 558 | 560.3 | 553.6 | 553.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:25 | Fault | 558.9 | 561.5 | 554.2 | 554.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:26 | Fault | 559.3 | 562.1 | 554.8 | 554.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:27 | Fault | 559.5 | 562.5 | 555.1 | 555.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:28 | Fault | 559.7 | 562.5 | 555.2 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:29 | Fault | 560.3 | 562.9 | 555.8 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:30 | Fault | 561.1 | 563.7 | 556.6 | 556.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:31 | Fault | 562.5 | 565 | 557.8 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:32 | Fault | 563.6 | 566.1 | 559 | 558.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:33 | Wait | 564.9 | 567.4 | 560 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:34 | Fault | 566.2 | 568.5 | 560.9 | 559.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:35 | Fault | 567.3 | 569.2 | 561.7 | 560.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:36 | Wait | 568.2 | 569.8 | 562.7 | 560.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:37 | Fault | 568.3 | 568.4 | 562.5 | 560.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:38 | Fault | 569.8 | 569.8 | 563.6 | 561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:39 | Fault | 568.2 | 565.7 | 562.5 | 560.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-11-26 05:44 | Fault | 573.2 | 573.2 | 565.8 | 562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 05:49 | Fault | 570.5 | 569.4 | 561.1 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 05:54 | Fault | 570.9 | 568.2 | 559.2 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 05:59 | Fault | 565.9 | 563.2 | 558.6 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 06:04 | Fault | 579.6 | 576.7 | 569.2 | 566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 06:09 | Fault | 579.3 | 576.6 | 571.9 | 569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 06:14 | Fault | 586.2 | 581.8 | 573.9 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 06:19 | Fault | 595.8 | 590.5 | 577.9 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 06:24 | Fault | 591.8 | 587.8 | 576.8 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 06:29 | Fault | 588.4 | 585.2 | 576.6 | 573.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 06:34 | Fault | 585.3 | 581.8 | 574.5 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 06:39 | Wait | 583 | 580.1 | 574.8 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 40.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 06:44 | Fault | 583.4 | 580.5 | 576.6 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 06:49 | Fault | 583.7 | 581.2 | 578.8 | 574.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 06:54 | Fault | 583.3 | 580.6 | 579.4 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 06:59 | Wait | 582.1 | 579.1 | 580 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 07:04 | Fault | 581.6 | 578 | 580.9 | 575.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 07:09 | Fault | 581.7 | 576.9 | 581.6 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 07:14 | Fault | 580.9 | 576.9 | 582.2 | 576.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 07:19 | Wait | 579.5 | 575.2 | 581.9 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 07:24 | Fault | 576.8 | 572.4 | 580.6 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 07:29 | Fault | 578.1 | 573 | 581.5 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 07:34 | Fault | 578.4 | 573 | 581.6 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 07:39 | Fault | 571.4 | 569.5 | 576.9 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 07:44 | Fault | 579.7 | 580.4 | 578.4 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 07:49 | Fault | 565.4 | 561.6 | 565.5 | 559.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 07:54 | Fault | 602.8 | 599.2 | 599.7 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 07:59 | Fault | 570.9 | 567.2 | 571.8 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 08:04 | Fault | 575.4 | 571.7 | 574.3 | 567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 42.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 08:09 | Fault | 582.7 | 567.8 | 582.1 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 08:14 | Wait | 585.7 | 582 | 587.3 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 08:19 | Fault | 578.9 | 574.8 | 583.6 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 42.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 08:24 | Fault | 573.6 | 569.4 | 580.5 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 43.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 08:29 | Fault | 570.6 | 565.2 | 577.3 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 08:34 | Wait | 566.5 | 561.2 | 574.2 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 08:39 | Fault | 562.6 | 557 | 571.9 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 08:44 | Fault | 548.2 | 547 | 557.2 | 551.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 08:49 | Fault | 561 | 555.1 | 569.8 | 558.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 08:54 | Wait | 557.3 | 551.2 | 564.2 | 552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 219.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 08:59 | Fault | 557.8 | 550.9 | 565 | 552.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 09:04 | Fault | 561.5 | 557.7 | 567.8 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 09:09 | Fault | 561.3 | 557 | 567.5 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 218.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 09:14 | Fault | 569.4 | 563.7 | 574.7 | 562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 09:19 | Fault | 540.2 | 533.9 | 545.6 | 533.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 09:24 | Fault | 542.3 | 537.8 | 548 | 537.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 09:29 | Fault | 582 | 573.1 | 584.3 | 571.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 09:34 | Fault | 548 | 542.5 | 553.4 | 541.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 09:39 | Fault | 563.2 | 558.5 | 565.1 | 554.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.6 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 09:44 | Fault | 587.9 | 580.4 | 591.5 | 578.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 09:49 | Fault | 574.7 | 569.9 | 579.1 | 568.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 09:54 | Fault | 572.3 | 566.4 | 576.1 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 09:59 | Fault | 562.6 | 556 | 567.6 | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 10:04 | Fault | 550.6 | 545.6 | 555.8 | 544.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 10:09 | Fault | 567.8 | 561.8 | 573.1 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 10:14 | Fault | 538.5 | 532.5 | 543.5 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 10:19 | Fault | 569.9 | 564.6 | 574.1 | 560.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 10:24 | Fault | 538.7 | 532.9 | 543.3 | 528.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 10:29 | Wait | 580.3 | 574.2 | 584.6 | 569.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 10:34 | Fault | 572.7 | 568 | 575.9 | 564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 10:39 | Fault | 548.5 | 543.5 | 553.3 | 541.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 10:44 | Wait | 571.5 | 570.7 | 572.8 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 10:49 | Fault | 561.3 | 556.9 | 563.4 | 552.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 10:54 | Fault | 575.7 | 569.9 | 577.4 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 10:59 | Fault | 552 | 546.2 | 555.3 | 542.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 11:04 | Wait | 550.9 | 546.3 | 553.7 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 11:09 | Fault | 576.6 | 572.6 | 579.3 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 11:14 | Fault | 566.4 | 562.3 | 566.2 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 11:19 | Fault | 592.7 | 588.8 | 592.3 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 11:24 | Fault | 572 | 569.6 | 571.4 | 561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 11:29 | Fault | 555 | 550.4 | 555.8 | 544.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 11:34 | Fault | 583.7 | 580.2 | 584 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 11:39 | Fault | 551.6 | 547 | 551.9 | 540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 11:44 | Fault | 574.2 | 569.8 | 574.4 | 562.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 11:49 | Fault | 564.9 | 559.2 | 566.1 | 552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 11:54 | Fault | 557.5 | 553.7 | 559.1 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 11:59 | Fault | 532.8 | 525.4 | 532.2 | 517.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 12:04 | Fault | 546.7 | 540.3 | 545 | 530.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 12:09 | Fault | 563.8 | 558 | 562.7 | 548.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 12:14 | Fault | 566 | 560.4 | 565.3 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 12:19 | Wait | 559.3 | 554.6 | 558.9 | 545.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 12:24 | Fault | 526.7 | 521.5 | 525.6 | 511.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 12:29 | Fault | 562.3 | 558.3 | 561.5 | 548.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 12:34 | Fault | 544.2 | 537.8 | 543 | 527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 12:39 | Wait | 547 | 543.9 | 545.6 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 12:44 | Fault | 527.3 | 521.4 | 522 | 509.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 12:49 | Fault | 543.3 | 539.8 | 539.6 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 12:54 | Fault | 579.1 | 575.8 | 577.7 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 12:59 | Fault | 565 | 561.5 | 561.6 | 551.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 13:04 | Fault | 556.6 | 553.1 | 552.8 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 13:09 | Fault | 554.4 | 550.6 | 550.8 | 539.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 13:14 | Fault | 557 | 552.3 | 553.2 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 13:19 | Fault | 530.1 | 524.2 | 526.1 | 512.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 13:24 | Fault | 569.4 | 564.7 | 566.2 | 553.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 13:29 | Fault | 566.3 | 561.9 | 562.8 | 550.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 13:34 | Fault | 533.9 | 531.6 | 526.9 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 13:39 | Fault | 562.6 | 557.4 | 558.9 | 544.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 48.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 13:44 | Fault | 558.9 | 553.8 | 554 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 13:49 | Fault | 555.4 | 551.1 | 550.5 | 537.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 13:54 | Wait | 555.1 | 550.8 | 548.6 | 535.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 13:59 | Fault | 520.9 | 517.4 | 509.7 | 499.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 14:04 | Fault | 564.5 | 560.3 | 559.1 | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 14:09 | Fault | 559.9 | 555.2 | 554.1 | 541.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 14:14 | Wait | 560.1 | 556.1 | 554.3 | 542.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 14:19 | Fault | 559.1 | 555.8 | 553.3 | 542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 14:24 | Fault | 559.6 | 555.6 | 551.9 | 540.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 14:29 | Fault | 529 | 524.1 | 521.4 | 509.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 14:34 | Wait | 572.6 | 567.9 | 567.2 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 14:39 | Fault | 567 | 562.7 | 559.5 | 549.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 14:44 | Fault | 566.5 | 562.2 | 559 | 548.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 14:49 | Fault | 542.9 | 537.6 | 536.4 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 14:54 | Fault | 554.5 | 545.7 | 553.8 | 539.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 217.8 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 14:59 | Fault | 577.3 | 573.2 | 576.9 | 566.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 15:04 | Fault | 574.5 | 570.6 | 572.1 | 561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 15:09 | Fault | 570.6 | 567.1 | 566.8 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 15:14 | Fault | 571.3 | 567.7 | 568.6 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 15:19 | Fault | 570.6 | 567.4 | 567.9 | 557.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 15:24 | Fault | 572.2 | 569 | 569.5 | 558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 15:29 | Fault | 573.3 | 570.4 | 570.1 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 15:34 | Fault | 572.8 | 569.6 | 570.4 | 559.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 15:39 | Fault | 571.9 | 568.5 | 568.6 | 557.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 15:44 | Fault | 567.5 | 563.8 | 564.7 | 552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 15:49 | Wait | 553.7 | 550.7 | 547 | 535.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 15:54 | Fault | 560.3 | 557.2 | 554.4 | 544.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 15:59 | Fault | 565.2 | 562.3 | 561 | 551.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 16:04 | Wait | 568.1 | 564.9 | 564.8 | 556.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 47.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 16:09 | Wait | 569.4 | 566.5 | 567.2 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 16:14 | Fault | 569.8 | 567 | 567.9 | 560.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 16:19 | Fault | 571.5 | 569.5 | 571.8 | 566.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 16:24 | Fault | 568.6 | 566.1 | 566.5 | 560.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 16:29 | Fault | 568 | 565.6 | 566.6 | 560.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 16:34 | Fault | 566.1 | 563.9 | 564.2 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 16:39 | Fault | 563.5 | 561.3 | 561.2 | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 16:44 | Fault | 560.7 | 558.6 | 558.1 | 553.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 16:49 | Fault | 558.8 | 556.6 | 556.8 | 552.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 16:54 | Fault | 560.1 | 558 | 561.1 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 16:59 | Fault | 559.1 | 557.2 | 559.3 | 555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 17:04 | Fault | 559.7 | 557.9 | 559 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 17:09 | Fault | 559.8 | 558 | 560.2 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 17:14 | Fault | 558.9 | 557 | 561.9 | 558.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 17:19 | Fault | 557.8 | 555.8 | 562.7 | 559.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 17:24 | Fault | 553.6 | 551.5 | 558.1 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 17:29 | Fault | 547.4 | 545.4 | 549.7 | 547.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 17:34 | Fault | 541.1 | 539.1 | 542.6 | 541.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 17:39 | Wait | 534.9 | 532.8 | 536.2 | 535.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 17:44 | Wait | 527.1 | 524.7 | 527.9 | 528.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 17:49 | Fault | 517 | 514.3 | 518.3 | 518.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 17:54 | Fault | 502.7 | 499.5 | 504.1 | 504.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 17:59 | Wait | 486.8 | 482.8 | 484.7 | 485.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 18:04 | Fault | 470.9 | 468.5 | 467.8 | 468.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 18:09 | Fault | 440.2 | 438.1 | 437.1 | 437.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 45.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2024-11-26 18:14 | Fault | 298.8 | 297.6 | 296.8 | 297.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 25 | 0 | 0