## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-27 04:45 | Wait | 577.5 | 577.9 | 561.1 | 562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 32.7 | 51447.3 | 4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 04:50 | Wait | 610.7 | 611.2 | 581 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 35.9 | 51447.3 | 4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 04:55 | Normal | 526.9 | 584.6 | 545.4 | 536.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227 | 230.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 516 | 1 | 38.2 | 51447.3 | 4118 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:00 | Normal | 518.4 | 428.7 | 448.5 | 488.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230.8 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 60.17 | 60.04 | 60.14 | 643 | 1 | 40 | 51447.4 | 4118 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:05 | Normal | 507.5 | 383 | 337.4 | 400.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 225.8 | 231 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 60.09 | 59.94 | 60.01 | 905 | 1 | 41.6 | 51447.4 | 4118 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:10 | Normal | 395.6 | 342.2 | 203 | 200.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230.2 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 827 | 1 | 42.6 | 51447.5 | 4118 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:15 | Normal | 337.1 | 292.8 | 202.7 | 212 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 229.6 | 227.4 | 230.2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 59.96 | 60.01 | 60 | 786 | 1 | 43.6 | 51447.6 | 4118 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:20 | Normal | 347.5 | 313.8 | 199.7 | 219.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.6 | 226 | 230.2 | 2 | 1.5 | 2.3 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 852 | 1 | 44.4 | 51447.6 | 4118 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:25 | Normal | 357.4 | 347.9 | 243.4 | 212 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.8 | 226.2 | 231.2 | 2.8 | 1.4 | 2.6 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 967 | 1 | 44.9 | 51447.7 | 4118 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:30 | Normal | 560.1 | 532.3 | 257.9 | 199.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 229 | 226.2 | 230.6 | 3.3 | 1.5 | 3.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1196 | 1 | 45.4 | 51447.8 | 4119 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:35 | Normal | 606.9 | 608.3 | 200.1 | 214.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 230 | 230.8 | 230.2 | 2.9 | 1.4 | 3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1237 | 1 | 46 | 51447.9 | 4119 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:40 | Normal | 563.5 | 567 | 211.7 | 220.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.6 | 227 | 231.6 | 2.9 | 1.5 | 3.3 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 1288 | 1 | 46.4 | 51448 | 4119 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:45 | Normal | 573.7 | 618.8 | 220.3 | 237.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.6 | 226.2 | 230.2 | 3 | 1.5 | 3.1 | 59.96 | 59.96 | 59.9 | 1330 | 1 | 46.7 | 51448.1 | 4119 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:50 | Normal | 623.5 | 598.6 | 202.2 | 203.3 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 229.6 | 229 | 231.4 | 4.3 | 1.5 | 4.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1759 | 1 | 47.2 | 51448.2 | 4119 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:55 | Normal | 568.8 | 640.5 | 208.8 | 373.1 | 3.1 | 1.5 | 0 | 1 | 229.8 | 226.6 | 232.2 | 9.7 | 1.5 | 9.8 | 60.03 | 59.96 | 59.99 | 3678 | 1 | 47.5 | 51448.4 | 4119 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:00 | Normal | 623.2 | 626.8 | 224 | 350.2 | 3.6 | 1.3 | 0 | 1.1 | 229.2 | 227.4 | 231.6 | 10.8 | 1.4 | 10.7 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 4183 | 1 | 47.9 | 51448.7 | 4119 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:05 | Normal | 653.5 | 626.3 | 206.1 | 394.6 | 4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 229.2 | 227.6 | 232.6 | 12.4 | 1.4 | 12.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4721 | 1 | 48.3 | 51449.1 | 4119 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:10 | Normal | 570.3 | 648.7 | 201.2 | 468.3 | 3.8 | 2 | 0.2 | 1.1 | 229.2 | 227.6 | 231.8 | 12.2 | 1.4 | 12.2 | 59.9 | 59.96 | 59.94 | 3966 | 1 | 48.7 | 51449.4 | 4119 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:15 | Normal | 596.6 | 595.1 | 199.9 | 338.5 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 229.2 | 225.8 | 232 | 8.8 | 1.3 | 8.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3451 | 1 | 49.1 | 51449.7 | 4119 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:20 | Normal | 630.2 | 640.6 | 221 | 237.5 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 228.8 | 227.2 | 231.4 | 9.2 | 1.5 | 9.1 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 3605 | 1 | 49.5 | 51450.1 | 4119 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:25 | Normal | 633.2 | 622.8 | 226.8 | 200 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 228.4 | 227.4 | 230.6 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3033 | 1 | 49.9 | 51450.3 | 4119 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:30 | Normal | 616.7 | 652.6 | 218.4 | 200.4 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 228.6 | 228.6 | 229.8 | 7.4 | 1.5 | 7.4 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 2999 | 1 | 47.1 | 51450.6 | 4120 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:35 | Normal | 635.8 | 633.4 | 243.4 | 278.8 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 228.8 | 228 | 231.4 | 7.4 | 1.5 | 7.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2871 | 1 | 48.9 | 51450.8 | 4120 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:40 | Normal | 625.1 | 636.5 | 228.5 | 357.9 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 228.6 | 227.6 | 232.2 | 9.6 | 1.5 | 9.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 3646 | 1 | 49.7 | 51451 | 4120 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:45 | Normal | 603.4 | 641.7 | 209.1 | 431.5 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 229.2 | 227.4 | 231.4 | 9.9 | 1.5 | 9.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3738 | 1 | 47.1 | 51451.4 | 4120 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:50 | Normal | 624.8 | 649.5 | 208.6 | 476.6 | 3.8 | 3.6 | 0.8 | 1 | 229 | 227.6 | 231.8 | 16.3 | 1.4 | 16.2 | 60 | 60 | 59.99 | 5936 | 1 | 49.1 | 51451.8 | 4120 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:55 | Normal | 658.7 | 641 | 594.4 | 609.8 | 3 | 3.1 | 0.5 | 0.8 | 232 | 229 | 234.8 | 14.6 | 1.5 | 14.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5648 | 1 | 46.3 | 51452 | 4120 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:00 | Normal | 639 | 646.3 | 455.2 | 503 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 230.4 | 230.2 | 233 | 11.7 | 1.5 | 11.7 | 59.98 | 60.02 | 60 | 4547 | 1 | 48.4 | 51452.4 | 4120 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:05 | Normal | 620.8 | 555.7 | 485.7 | 585 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 1 | 230.2 | 228.4 | 232.6 | 16.7 | 1.4 | 16.7 | 60 | 60.06 | 60.05 | 5935 | 1 | 49.8 | 51452.8 | 4120 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:10 | Wait | 755.6 | 760 | 713.8 | 708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 51453.1 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:15 | Normal | 668.7 | 671.3 | 629.5 | 625.7 | 4.9 | 5 | 1 | 1.5 | 229.2 | 227.2 | 232.6 | 24.2 | 1.6 | 24 | 60.05 | 60.13 | 60.12 | 2108 | 1 | 49.6 | 51453.2 | 4120 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:20 | Wait | 764.5 | 768.4 | 723.2 | 718.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 51453.3 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:25 | Wait | 715.5 | 718.5 | 674.2 | 672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 51453.4 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:30 | Wait | 745.2 | 746.9 | 701.8 | 700.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 51453.7 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:35 | Normal | 622.1 | 589.2 | 486.9 | 480.5 | 4 | 3.9 | 0.8 | 1.3 | 227.4 | 225 | 229.4 | 17.6 | 1.4 | 17.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 6586 | 1 | 47.6 | 51454 | 4120 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:40 | Normal | 606.3 | 624.4 | 531.8 | 400.1 | 3.8 | 3.6 | 0.7 | 1.3 | 226.6 | 226 | 228.8 | 16.8 | 1.4 | 16.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6135 | 1 | 49.5 | 51454.5 | 4120 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:45 | Normal | 627 | 614.1 | 386.2 | 384 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 1.1 | 226.8 | 225.6 | 229 | 15.3 | 1.4 | 15.3 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 5478 | 1 | 46.6 | 51455 | 4120 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:50 | Normal | 647.6 | 642.8 | 363.6 | 514.3 | 5.9 | 6 | 1.5 | 1.8 | 226.8 | 226.4 | 232.2 | 27.2 | 1.5 | 27.1 | 60.09 | 59.98 | 60.02 | 8898 | 1 | 49.4 | 51455.6 | 4120 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:55 | Wait | 742.8 | 746.4 | 700.2 | 699.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 51455.6 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:00 | Wait | 747.3 | 738.2 | 689.8 | 702.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 51455.6 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:05 | Wait | 739.3 | 744.5 | 701.6 | 696.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 46.5 | 51455.7 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:10 | Wait | 748.7 | 753.5 | 709 | 703.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 51455.8 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:15 | Wait | 729 | 730.5 | 686.9 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 51455.8 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:20 | Wait | 752.6 | 755.6 | 710.7 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 106 | 0 | 48.4 | 51455.9 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:25 | Wait | 737 | 758 | 711.2 | 690.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 51455.9 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:30 | Wait | 760.4 | 762.9 | 717.5 | 717.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 222.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 51456.1 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:35 | Wait | 748.9 | 751.1 | 706.9 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 19 | 0 | 49.1 | 51456.1 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:40 | Wait | 733.9 | 736.8 | 693 | 692.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 224 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 51456.1 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:45 | Wait | 741.3 | 742.6 | 696 | 698.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 231.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 51456.1 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:50 | Wait | 717.5 | 736 | 700.6 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 51456.2 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:55 | Wait | 742.6 | 745 | 701.1 | 700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 51456.3 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:00 | Wait | 734.7 | 738.1 | 697 | 696.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 51456.3 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:05 | Wait | 745.6 | 746.8 | 701.8 | 702.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 224.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 51456.5 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:10 | Wait | 708.8 | 711 | 666.7 | 669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 51456.5 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:15 | Wait | 716.8 | 715.4 | 671.9 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.9 | 51456.5 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:20 | Wait | 706.3 | 705.2 | 661.9 | 668.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 51456.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:25 | Wait | 713.6 | 715.4 | 672 | 672.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 51456.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:30 | Wait | 714.9 | 716.3 | 672.5 | 673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 51456.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:35 | Wait | 751 | 753.6 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 51456.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:40 | Wait | 732.8 | 746.6 | 703 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 51456.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:45 | Wait | 701.2 | 714.7 | 683.2 | 660.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.8 | 51456.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:50 | Wait | 714.2 | 716.2 | 682.6 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1 | 0 | 49 | 51456.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:55 | Wait | 699.5 | 699.9 | 656.6 | 659.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 51456.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:00 | Wait | 687.9 | 688.3 | 644.5 | 649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 51456.7 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:05 | Wait | 723 | 718.8 | 668.7 | 684.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 51456.8 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:10 | Wait | 718.7 | 719 | 676.4 | 676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 51456.8 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:15 | Wait | 721 | 721.7 | 679.1 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 51456.8 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:20 | Wait | 715.1 | 716.3 | 673.9 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 51456.8 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:25 | Wait | 727.1 | 727.6 | 684 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 51456.8 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:30 | Wait | 706.8 | 715.4 | 685.6 | 656.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 51456.8 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:35 | Wait | 695.9 | 680.7 | 635.2 | 667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 51456.8 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:40 | Wait | 711.1 | 712.4 | 670.4 | 669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 51456.8 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:45 | Wait | 659.5 | 659.7 | 619 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 51456.8 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:50 | Wait | 707.9 | 708.2 | 665.9 | 667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 51456.8 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:55 | Wait | 703.6 | 699.8 | 656.9 | 663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 51456.8 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:00 | Normal | 574.5 | 575.7 | 539.1 | 538.5 | 7.1 | 7.3 | 1.8 | 2.2 | 225.6 | 225.2 | 230 | 37.7 | 1.4 | 37.6 | 60.12 | 60.04 | 60.08 | 3968 | 1 | 47.9 | 51456.9 | 4121 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:05 | Wait | 730.3 | 732.3 | 688.7 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 222.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 51457.3 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:10 | Normal | 551.8 | 545.1 | 544.9 | 553.5 | 7.8 | 7.9 | 1.7 | 2.2 | 223.4 | 223.8 | 228 | 39.3 | 1.4 | 39.4 | 60.02 | 59.88 | 60.01 | 10955 | 1 | 48.4 | 51457.5 | 4121 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:15 | Wait | 733.6 | 737.5 | 694.4 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 51457.7 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:20 | Normal | 542.6 | 548.2 | 528.3 | 507.9 | 8.6 | 8.6 | 2 | 2.6 | 223.6 | 222.6 | 228 | 38.4 | 1.4 | 38.3 | 59.82 | 60 | 59.95 | 11801 | 1 | 49.1 | 51458.1 | 4121 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:25 | Wait | 728 | 723.7 | 674.8 | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 221.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 51458.3 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:30 | Wait | 700 | 702 | 658.8 | 659.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 223.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 51458.3 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:35 | Wait | 736.9 | 746.7 | 700.4 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 224.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 51458.3 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:40 | Wait | 723.4 | 724.1 | 681.4 | 680.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 224.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 51458.3 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:45 | Normal | 561 | 568.8 | 512.9 | 437 | 7.9 | 7.9 | 1.9 | 2.6 | 226 | 224.2 | 232.2 | 38 | 1.5 | 38 | 60.06 | 59.94 | 60.03 | 10877 | 1 | 45.5 | 51458.9 | 4121 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:50 | Wait | 725.3 | 727.6 | 685 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 51458.9 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:55 | Wait | 687.1 | 689.3 | 647.3 | 645.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 221.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 51458.9 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:00 | Wait | 712.9 | 713.1 | 671.5 | 671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 224.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 51459 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:05 | Wait | 708 | 708.5 | 667.5 | 667.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 224 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.2 | 51459 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:10 | Wait | 719.2 | 722.5 | 680.6 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 51459 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:15 | Wait | 708.9 | 711.4 | 670.2 | 665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 48.9 | 51459 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:20 | Wait | 704.1 | 706.4 | 665.2 | 660.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 224 | 0 | 47.4 | 51459 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:25 | Wait | 672.3 | 672.6 | 631.3 | 633.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 222.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.1 | 51459.1 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:30 | Wait | 683.4 | 689.3 | 653 | 640.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 51459.1 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:35 | Wait | 701.5 | 703.5 | 661.8 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 48.7 | 51459.1 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:40 | Wait | 701.5 | 702.8 | 660.7 | 661.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 51459.1 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:45 | Wait | 677.7 | 679.4 | 640.3 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47 | 51459.1 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:50 | Wait | 709.2 | 708.4 | 665.2 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 51459.1 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:55 | Normal | 681.2 | 681.1 | 657.8 | 658.7 | 5.4 | 5.9 | 0.1 | 0.5 | 226.6 | 224.6 | 232.8 | 28.7 | 1.6 | 28.5 | 59.95 | 59.98 | 60.03 | 274 | 1 | 48.3 | 51459.1 | 4121 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:00 | Wait | 702.3 | 702.8 | 661 | 660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 51459.1 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:05 | Wait | 704.4 | 704.4 | 657.7 | 660.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 51459.1 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:10 | Wait | 700.1 | 701.4 | 660 | 658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 51459.2 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:15 | Wait | 700.2 | 702.6 | 661.2 | 658.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 51459.2 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:20 | Wait | 702.6 | 705.5 | 664.2 | 661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45.8 | 51459.2 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:25 | Wait | 705.8 | 706.8 | 665.2 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 51459.2 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:30 | Wait | 703 | 703.4 | 660.9 | 661.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.4 | 51459.2 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:35 | Wait | 703.5 | 703.8 | 660.9 | 662.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 51459.2 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:40 | Wait | 706.7 | 708 | 665.5 | 666.7 | 7.9 | 8.6 | 0.1 | 0.7 | 227.4 | 225.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 321 | 0 | 50.1 | 51459.2 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:45 | Wait | 706.3 | 707.1 | 665.6 | 662.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 51459.2 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:50 | Wait | 680.4 | 680.8 | 638.8 | 638.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.8 | 51459.2 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:55 | Wait | 709 | 708.5 | 666.5 | 666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.9 | 51459.2 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:00 | Wait | 688.2 | 696.5 | 662.7 | 642.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 51459.2 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:05 | Wait | 688.7 | 688.8 | 646.1 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 48.7 | 51459.4 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:10 | Normal | 570.7 | 560.7 | 516.9 | 558.8 | 7.4 | 7.6 | 1.6 | 2.4 | 226 | 225.2 | 230.2 | 33.5 | 1.4 | 33.6 | 60.13 | 60.01 | 59.96 | 10818 | 1 | 47.1 | 51459.7 | 4121 | 2.3 | 2.8 | 2 | 2.6 | 2.9 | 2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:15 | Wait | 723.8 | 722.8 | 678.9 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 51460.2 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:20 | Wait | 724.2 | 727 | 683.7 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 51460.2 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:25 | Wait | 719.5 | 723 | 679.4 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 51460.2 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:30 | Wait | 715.6 | 718.7 | 676.3 | 668.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 51460.2 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:35 | Wait | 718.4 | 712.1 | 662.3 | 672 | 7.1 | 5.1 | 0.6 | 2.5 | 228 | 226.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8687 | 0 | 47.2 | 51460.4 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:40 | Wait | 723.6 | 726.2 | 682.3 | 676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 51460.4 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:45 | Wait | 722.3 | 723.6 | 680.5 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.3 | 51460.4 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:50 | Wait | 719.8 | 721.8 | 679.1 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 51460.4 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:55 | Wait | 684 | 685.8 | 644.1 | 640.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 48.8 | 51460.5 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:00 | Wait | 728.8 | 731.2 | 686.7 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 51460.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:05 | Wait | 722 | 723.5 | 680.7 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 51460.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:10 | Wait | 678.1 | 679.1 | 639.7 | 632.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.9 | 51460.6 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:15 | Wait | 719.6 | 724.8 | 678.4 | 677.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 51460.7 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:20 | Wait | 729.2 | 733 | 685.3 | 687.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 221.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 51461.1 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:25 | Wait | 731.2 | 735 | 686.7 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 51461.5 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:30 | Normal | 584.2 | 608.8 | 560.2 | 543.6 | 6.7 | 7.6 | 0.6 | 3.1 | 225.6 | 226 | 231 | 34.7 | 1.4 | 34.7 | 59.86 | 60.01 | 59.93 | 10962 | 1 | 47 | 51462 | 4121 | 1.6 | 2.8 | 2 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 1.3 | 0 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:35 | Wait | 730.6 | 734.3 | 687.3 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 231 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 45.7 | 51462.7 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:40 | Wait | 732.7 | 736 | 690.3 | 689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.5 | 51462.7 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:45 | Wait | 729.9 | 732.9 | 687.3 | 686.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.9 | 51462.7 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:50 | Wait | 722.6 | 725.6 | 681.4 | 677.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 223.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 51462.7 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:55 | Normal | 594.8 | 596.4 | 532.9 | 589.8 | 6.3 | 7.8 | 0.8 | 2.7 | 226.8 | 224.2 | 231 | 33.2 | 1.4 | 33.1 | 60 | 60.08 | 60.09 | 10733 | 1 | 49.7 | 51463.4 | 4121 | 1.5 | 2.7 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:00 | Normal | 596.7 | 599.3 | 524.3 | 565.3 | 6.3 | 7.7 | 0.8 | 3.1 | 226.2 | 225.2 | 231.4 | 32.8 | 1.4 | 32.7 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 10801 | 1 | 49.3 | 51464.3 | 4121 | 1.4 | 2.9 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 1.3 | 0 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:05 | Normal | 594.6 | 579.2 | 390.4 | 570 | 6 | 7.6 | 1.3 | 3 | 225.6 | 225.4 | 230.4 | 33.2 | 1.4 | 33 | 60.01 | 59.93 | 60.01 | 10634 | 1 | 48.9 | 51465.2 | 4121 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:10 | Normal | 610.2 | 543.2 | 307.9 | 527.1 | 5 | 6.4 | 1.3 | 2.6 | 226.4 | 224.6 | 229.8 | 26.4 | 1.4 | 26.4 | 60 | 59.98 | 60.05 | 8866 | 1 | 48.5 | 51466 | 4122 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:15 | Normal | 581.3 | 611 | 333 | 416.1 | 4.8 | 5.6 | 1 | 2.5 | 226 | 222.4 | 230.4 | 23.2 | 1.4 | 23.2 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 8070 | 1 | 47.9 | 51466.7 | 4122 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:20 | Normal | 598.4 | 613.8 | 349.2 | 379.5 | 4.4 | 5.1 | 0.9 | 2.4 | 225.6 | 224.2 | 230 | 21.7 | 1.4 | 21.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7722 | 1 | 46.9 | 51467.4 | 4122 | 1 | 2 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:25 | Normal | 604.6 | 611.3 | 292.2 | 417.5 | 4.8 | 5.8 | 1.3 | 2.7 | 226.2 | 225.4 | 229.8 | 24.1 | 1.3 | 24.1 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 8378 | 1 | 45.5 | 51468.1 | 4122 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:30 | Normal | 593.9 | 613.5 | 327.9 | 391.6 | 4.5 | 5.2 | 1 | 2.5 | 228.6 | 226.4 | 232.6 | 21.8 | 1.4 | 21.8 | 59.96 | 60.03 | 60 | 7629 | 1 | 45.4 | 51468.7 | 4122 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:35 | Normal | 609.5 | 580.1 | 225.5 | 542.3 | 3.6 | 4.4 | 0.8 | 1.8 | 228.6 | 228.2 | 231.4 | 18.1 | 1.3 | 18.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6490 | 1 | 46.3 | 51469.3 | 4122 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:40 | Normal | 615.3 | 569.7 | 247.3 | 535.4 | 3.3 | 4 | 0.6 | 1.6 | 228.6 | 227.4 | 232.2 | 16.3 | 1.4 | 16.3 | 60.04 | 60.09 | 60.07 | 5927 | 1 | 47.3 | 51469.8 | 4122 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:45 | Normal | 584.2 | 641.1 | 229.5 | 580.2 | 3.4 | 3.7 | 0.6 | 1.7 | 229.4 | 226.2 | 232.8 | 16.1 | 1.4 | 16 | 60.01 | 60.09 | 60.02 | 5977 | 1 | 49.2 | 51470.3 | 4122 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:50 | Normal | 581.9 | 610.4 | 216.2 | 453.1 | 3.1 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 228.8 | 226.4 | 232.2 | 14.6 | 1.3 | 14.7 | 59.97 | 59.99 | 60 | 5407 | 1 | 49.7 | 51470.8 | 4122 | 1 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:55 | Normal | 571.1 | 593.7 | 264.6 | 504.3 | 2.5 | 3 | 0.3 | 1.3 | 229.4 | 228.6 | 232.8 | 12.5 | 1.3 | 12.6 | 60.03 | 60.05 | 60 | 4722 | 1 | 49.1 | 51471.2 | 4122 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:00 | Normal | 622.8 | 623.4 | 200.7 | 495.1 | 1.7 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 228.8 | 227 | 230.4 | 9.9 | 1.5 | 9.9 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 3709 | 1 | 48.6 | 51471.6 | 4122 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:05 | Normal | 554.5 | 588.1 | 199.7 | 485.7 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.6 | 229.2 | 228 | 230.2 | 8 | 1.3 | 8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3197 | 1 | 48.1 | 51471.8 | 4122 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:10 | Normal | 633.1 | 565.3 | 199.8 | 455.4 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0.5 | 229.6 | 229 | 230.8 | 7 | 1.5 | 6.9 | 60.06 | 60.06 | 60.02 | 2832 | 1 | 47.7 | 51472.1 | 4123 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:15 | Normal | 605.8 | 557.5 | 219.7 | 401.7 | 1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 229.6 | 228.8 | 231.6 | 6.2 | 1.4 | 6.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2465 | 1 | 47.1 | 51472.3 | 4123 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:20 | Normal | 640.3 | 638.1 | 223.8 | 343.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.3 | 230.4 | 229 | 232 | 5.5 | 1.6 | 5.3 | 59.97 | 60.03 | 60 | 2199 | 1 | 46.6 | 51472.5 | 4123 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:25 | Normal | 564.9 | 622.5 | 210 | 305.4 | 0.6 | 1 | 0 | 0.2 | 230.4 | 230.8 | 231 | 4.7 | 1.4 | 4.7 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 1860 | 1 | 46 | 51472.7 | 4123 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:30 | Normal | 406.3 | 561.8 | 209.3 | 235.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231.2 | 228.2 | 231.8 | 3.4 | 1.5 | 3.5 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 1404 | 1 | 44.9 | 51472.8 | 4123 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:35 | Normal | 481.6 | 522.9 | 295.7 | 299.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 230.8 | 228.2 | 231 | 3.2 | 1.5 | 3.1 | 60.01 | 60 | 60.05 | 1250 | 1 | 45.8 | 51472.9 | 4123 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:40 | Normal | 250.7 | 479.1 | 208 | 254.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 230.2 | 227.6 | 231.6 | 2.4 | 1.5 | 2.4 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 899 | 1 | 46.9 | 51473 | 4123 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:45 | Normal | 230.7 | 426.2 | 204.9 | 199.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.8 | 228 | 231.4 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 60.01 | 59.97 | 60 | 706 | 1 | 48.9 | 51473.1 | 4123 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:50 | Normal | 260 | 419.6 | 198.3 | 207 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.4 | 228 | 231.4 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 60.08 | 60 | 60.04 | 699 | 1 | 49.8 | 51473.1 | 4123 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:55 | Normal | 200.2 | 311.8 | 204.7 | 198.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.4 | 228.6 | 231.8 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 60.03 | 59.96 | 60 | 526 | 1 | 49.4 | 51473.2 | 4123 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 18:00 | Normal | 199.8 | 333 | 177.9 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.6 | 1 | 1.5 | 1.8 | 60.06 | 60.01 | 60.06 | 429 | 1 | 48.9 | 51473.2 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 18:05 | Normal | 181.2 | 158 | 204.5 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 231.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 367 | 1 | 48.4 | 51473.3 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 18:10 | Normal | 168.7 | 242 | 203.4 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 228.6 | 231.6 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 359 | 1 | 47.5 | 51473.3 | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 18:15 | Normal | 188.2 | 176.1 | 181.4 | 169.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 231.4 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 351 | 1 | 46.4 | 51473.3 | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 18:20 | Normal | 206.5 | 210 | 195.9 | 206.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.6 | 230.8 | 1 | 1.5 | 1.6 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 337 | 1 | 45.2 | 51473.4 | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 18:25 | Normal | 200.1 | 205.1 | 199.2 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 60.04 | 60.08 | 60.09 | 326 | 1 | 49.3 | 51473.4 | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0