## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-27 04:46 | Wait | 604.1 | 604.2 | 521.5 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 221.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 34.7 | 97784.1 | 5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 04:51 | Wait | 643.6 | 643.7 | 541.5 | 542.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 221.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 38.1 | 97784.1 | 5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 04:56 | Normal | 578.2 | 602.4 | 552.5 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.8 | 220.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 638 | 1 | 40.1 | 97784.1 | 5973 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:01 | Normal | 496.7 | 646.9 | 518.9 | 535.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 222 | 221.4 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 788 | 1 | 42.4 | 97784.2 | 5973 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:06 | Normal | 467.2 | 630.4 | 536.7 | 433.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219 | 220.8 | 220.2 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1069 | 1 | 44 | 97784.3 | 5973 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:11 | Normal | 425.3 | 640.3 | 485.4 | 416.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 218.8 | 220.4 | 220.2 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1070 | 1 | 45.1 | 97784.4 | 5973 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:16 | Normal | 445.3 | 600.5 | 543.6 | 492 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219.2 | 221 | 220.6 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1125 | 1 | 45.9 | 97784.5 | 5973 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:21 | Normal | 539.3 | 644.5 | 540.5 | 498.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219 | 221.2 | 220.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 1246 | 1 | 46.6 | 97784.6 | 5973 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:26 | Normal | 627.1 | 643.9 | 517.5 | 482.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 219.2 | 221.2 | 220.2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 1415 | 1 | 47.1 | 97784.7 | 5973 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:31 | Normal | 617.2 | 659.5 | 529.9 | 494.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 221.4 | 221.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1391 | 1 | 47.7 | 97784.8 | 5973 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:36 | Normal | 622.4 | 631.1 | 554.4 | 454.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 219.6 | 221.4 | 221.2 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1393 | 1 | 48.2 | 97784.9 | 5973 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:41 | Normal | 638.4 | 666.6 | 503.6 | 538.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 219.4 | 221.6 | 220.6 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1842 | 1 | 48.6 | 97785 | 5973 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:46 | Normal | 630.2 | 682.5 | 509.9 | 525.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219.4 | 221 | 221.4 | 2.6 | 2 | 2.2 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 1431 | 1 | 49 | 97785.2 | 5973 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:51 | Normal | 648.4 | 667.4 | 548.6 | 518.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 219.8 | 221.6 | 221.4 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2003 | 1 | 49.4 | 97785.3 | 5973 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 05:56 | Normal | 679.1 | 698.6 | 505.7 | 526.6 | 2.3 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 220.4 | 221.8 | 222.2 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4880 | 1 | 49.7 | 97785.5 | 5974 | 1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:01 | Normal | 671.9 | 625 | 509.7 | 399.6 | 1.6 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 220 | 221.8 | 221.8 | 6.4 | 6.2 | 6 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 3536 | 1 | 45.5 | 97785.9 | 5974 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:06 | Normal | 686.3 | 683 | 556.8 | 466.6 | 2.5 | 3 | 0.8 | 1 | 220 | 221.8 | 221.4 | 9 | 8.4 | 8.1 | 59.9 | 59.93 | 59.9 | 5440 | 1 | 48.7 | 97786.3 | 5974 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:11 | Normal | 688.3 | 694.9 | 569.8 | 429.8 | 2.3 | 2.8 | 1 | 1.3 | 220 | 221.8 | 221.4 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 6045 | 1 | 49.9 | 97786.7 | 5974 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:16 | Normal | 678.7 | 674.1 | 576.5 | 503.1 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 219.6 | 221.2 | 220.8 | 6 | 5.6 | 5.4 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 3683 | 1 | 48.1 | 97787 | 5974 | 0.6 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:21 | Normal | 661.3 | 670.1 | 577.5 | 466.5 | 1 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 219.2 | 221.4 | 220.4 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 3601 | 1 | 50 | 97787.3 | 5974 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:26 | Normal | 659.2 | 667.9 | 583.6 | 392.2 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 219.4 | 221.2 | 220.6 | 4.9 | 5 | 4.5 | 60.02 | 60.07 | 60.06 | 3048 | 1 | 48.6 | 97787.6 | 5974 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:31 | Normal | 661.2 | 667.9 | 567.5 | 393.4 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 219.2 | 221.2 | 220.4 | 4.9 | 5 | 4.7 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 3108 | 1 | 45.3 | 97787.8 | 5974 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:36 | Normal | 663.2 | 684.4 | 591.7 | 359.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.7 | 219.4 | 221.2 | 220.8 | 4.7 | 4.6 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2814 | 1 | 49.4 | 97788.1 | 5974 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:41 | Normal | 684.1 | 694.4 | 575.5 | 488.6 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1 | 219.8 | 221.4 | 221.4 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4308 | 1 | 47.7 | 97788.3 | 5974 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:46 | Normal | 673.4 | 675 | 562.4 | 535.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 219.8 | 221.8 | 221.4 | 7.4 | 7.3 | 6.6 | 59.99 | 60 | 59.97 | 4436 | 1 | 46 | 97788.7 | 5974 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:51 | Normal | 728.8 | 615.7 | 510.8 | 513.7 | 4.7 | 5.4 | 3.3 | 2.1 | 220.8 | 222.8 | 222.2 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 60.06 | 60.11 | 60.06 | 10732 | 1 | 49.3 | 97789.1 | 5974 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 06:56 | Normal | 673.5 | 676 | 564.6 | 512.9 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 223.2 | 224.4 | 224.4 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 4909 | 1 | 48 | 97789.7 | 5975 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:01 | Normal | 648.1 | 681.4 | 560.2 | 526.9 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1 | 221.6 | 223 | 222.8 | 8 | 7.4 | 7.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4647 | 1 | 46.1 | 97790.1 | 5975 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:06 | Normal | 686.7 | 677.9 | 563.8 | 533.6 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 1.5 | 221 | 222.6 | 222.2 | 9.8 | 10.1 | 9.4 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 6354 | 1 | 50 | 97790.6 | 5975 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:11 | Normal | 670.5 | 697.5 | 561.9 | 443.1 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | 221.6 | 223.2 | 223 | 13.7 | 13.8 | 13.5 | 59.99 | 60.05 | 59.99 | 8668 | 1 | 49.3 | 97791.3 | 5975 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:16 | Normal | 744.7 | 671.1 | 571 | 552.7 | 6.7 | 8.8 | 4.7 | 3.2 | 222.4 | 224 | 223.8 | 25.5 | 25.1 | 25 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11285 | 1 | 48.5 | 97792.3 | 5975 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 1.3 | 3.3 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:21 | Normal | 687.5 | 683.9 | 576.8 | 522.4 | 10.1 | 10.6 | 6.5 | 5.1 | 223 | 224.6 | 224.4 | 32.4 | 32 | 31.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 20315 | 1 | 47.7 | 97793.5 | 5975 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.2 | 0 | 1.3 | 5.3 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:26 | Normal | 660.7 | 657 | 541.8 | 502.6 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 219 | 219.8 | 220.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5941 | 1 | 47.2 | 97794.5 | 5975 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:31 | Normal | 690.1 | 676.9 | 519.8 | 477.4 | 3.3 | 4 | 3.5 | 2.3 | 219.4 | 220.4 | 221.2 | 14 | 13.8 | 13.4 | 59.99 | 59.94 | 60 | 9469 | 1 | 47.1 | 97795.2 | 5975 | 1.9 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 1.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:36 | Normal | 672.6 | 682.9 | 552.8 | 471.5 | 2.5 | 3 | 2.6 | 1.6 | 218.6 | 220.4 | 220 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 6579 | 1 | 46.9 | 97795.8 | 5975 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:41 | Normal | 645.4 | 684.3 | 562.7 | 465.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 218.6 | 219.8 | 220 | 9.5 | 9.4 | 8.9 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 5936 | 1 | 46.6 | 97796.3 | 5975 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:46 | Normal | 674.2 | 674.1 | 536.8 | 456.7 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 218.8 | 219.4 | 219.4 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 5577 | 1 | 46.2 | 97796.8 | 5975 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:51 | Normal | 651 | 614.4 | 510.4 | 376.1 | 12.4 | 12.9 | 12.3 | 9.5 | 222.2 | 223.2 | 222.8 | 40.3 | 40 | 39.9 | 59.99 | 60 | 60 | 24326 | 1 | 45.7 | 97797.5 | 5975 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.5 | 0 | 5.8 | 6.6 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 07:56 | Normal | 669 | 683.2 | 544.7 | 406.2 | 4.3 | 4.5 | 4 | 2.8 | 220.4 | 221.2 | 221.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 9938 | 1 | 45.1 | 97799 | 5976 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:01 | Normal | 692.9 | 673.1 | 554.3 | 527.7 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 1.7 | 220.2 | 221.2 | 221.4 | 12 | 11.9 | 12 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8002 | 1 | 45 | 97800 | 5976 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:06 | Normal | 644.7 | 572.7 | 558 | 356.4 | 6 | 6.8 | 5 | 4.6 | 221.2 | 222.2 | 222 | 20 | 20 | 19.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11193 | 1 | 45.1 | 97801.2 | 5976 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:11 | Normal | 678.9 | 693.4 | 516.6 | 427.2 | 12.9 | 12.2 | 14.6 | 10.3 | 223 | 223.8 | 223.8 | 43.8 | 43.5 | 43.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 31520 | 1 | 45.3 | 97802.1 | 5976 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 7.3 | 7.9 | 6.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:16 | Normal | 671.7 | 672.9 | 575.7 | 569.4 | 3.3 | 3.5 | 3 | 1.3 | 220.8 | 221.2 | 221.4 | 12.2 | 11.9 | 11.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10156 | 1 | 45.8 | 97804 | 5976 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:21 | Normal | 641.1 | 685.1 | 531.4 | 488.8 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 3.3 | 221 | 222 | 221.8 | 17.8 | 18 | 17.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 15752 | 1 | 46.5 | 97806 | 5976 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:26 | Normal | 661.9 | 672.7 | 497.7 | 516.4 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 9.4 | 223.4 | 223.8 | 224.2 | 54 | 53.7 | 53.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 34682 | 1 | 44.8 | 97807.4 | 5976 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.5 | 0 | 7.8 | 8.5 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:31 | Normal | 661.5 | 679.6 | 546.1 | 489.5 | 17.6 | 17.1 | 15.9 | 11.8 | 223.2 | 223.8 | 223.8 | 57.2 | 56.7 | 56.3 | 59.97 | 60.05 | 60.01 | 36743 | 1 | 49.4 | 97808.8 | 5976 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.7 | 0 | 6.9 | 8.8 | 6.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:36 | Normal | 661.1 | 654.1 | 528.5 | 504.8 | 16.5 | 16.9 | 15.7 | 11 | 223 | 223.6 | 223.4 | 54.9 | 54.5 | 54.2 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 35576 | 1 | 45.6 | 97811 | 5976 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.7 | 0 | 7.3 | 8.5 | 6.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:41 | Normal | 636.6 | 650.8 | 509.5 | 507.1 | 17 | 16.5 | 16.1 | 11.1 | 223.2 | 223.8 | 224.2 | 53.3 | 52.9 | 52.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 34919 | 1 | 46.1 | 97813.7 | 5976 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.4 | 8.6 | 0 | 7.7 | 8.5 | 6.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:46 | Normal | 644.3 | 636.7 | 447.5 | 498.4 | 18.1 | 18.6 | 18.6 | 12.4 | 223 | 223.8 | 224.2 | 58.4 | 58 | 58.3 | 59.99 | 60 | 60.02 | 35147 | 1 | 46 | 97815.7 | 5976 | 9.3 | 9.3 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9.6 | 7.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:51 | Normal | 635.6 | 653 | 538.2 | 504.8 | 19.2 | 18.8 | 18 | 12.6 | 223.4 | 224.2 | 224.2 | 60.5 | 60.8 | 60.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 39055 | 1 | 45.7 | 97817.8 | 5976 | 9.6 | 9.7 | 0 | 9.5 | 9.7 | 0 | 8.8 | 9.5 | 7.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 08:56 | Normal | 634.4 | 620.9 | 540.3 | 533.3 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | 220.6 | 221.6 | 220.6 | 25.3 | 25.3 | 24.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 23828 | 1 | 45.6 | 97819.7 | 5977 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:01 | Normal | 646.7 | 659.9 | 532.1 | 512.8 | 20 | 19.5 | 19.9 | 13.5 | 223.4 | 224 | 223.6 | 65.8 | 65.3 | 64.7 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 41979 | 1 | 45.5 | 97821.8 | 5977 | 10 | 10.1 | 0 | 10 | 10.2 | 0 | 9.9 | 9.9 | 8.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:06 | Normal | 642.7 | 651.9 | 541.5 | 504.4 | 18.8 | 19 | 19 | 13 | 223.6 | 224 | 224.2 | 63.3 | 63.2 | 62.5 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 40880 | 1 | 45.7 | 97824 | 5977 | 9 | 9.7 | 0 | 9.5 | 9.7 | 0 | 9.4 | 9.7 | 7.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:11 | Normal | 584 | 637.1 | 512.2 | 427.9 | 5.8 | 5.7 | 6 | 3.6 | 219.4 | 220.8 | 220 | 19.1 | 19 | 18.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15182 | 1 | 45.1 | 97825.3 | 5977 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3 | 3 | 2.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:16 | Normal | 666 | 643.3 | 501.1 | 446.1 | 20.1 | 21 | 21 | 14.5 | 223.4 | 224.2 | 223.4 | 66.9 | 66.7 | 66 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 38634 | 1 | 45.4 | 97827.5 | 5977 | 10.3 | 10.5 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 10.6 | 10.7 | 8.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:21 | Normal | 631.5 | 637.8 | 525.9 | 460.5 | 5 | 5.2 | 5 | 3.1 | 219.8 | 220.4 | 220 | 17.8 | 17.6 | 17.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 11196 | 1 | 45 | 97829.5 | 5977 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:26 | Normal | 668.4 | 649.8 | 558.1 | 503.5 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 3.7 | 220 | 220.8 | 220 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 13328 | 1 | 45.3 | 97830.5 | 5977 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3 | 3.2 | 2.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:31 | Normal | 683.1 | 657.8 | 557.9 | 499.2 | 6.5 | 6.4 | 5.6 | 3.3 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 21.8 | 21.3 | 21.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11954 | 1 | 45.8 | 97832.1 | 5977 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:36 | Normal | 662.1 | 681.4 | 537.8 | 498 | 12.3 | 12.6 | 11 | 9.5 | 222.2 | 222.2 | 222 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19297 | 1 | 45.1 | 97834.3 | 5977 | 5.1 | 5.8 | 0 | 5.6 | 6.1 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:41 | Normal | 657.1 | 625.9 | 526.8 | 526.9 | 18.9 | 19.5 | 19.1 | 13 | 222.8 | 223.6 | 223 | 61.3 | 60.4 | 60.1 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 41897 | 1 | 45.1 | 97836.8 | 5977 | 9.4 | 9.6 | 0 | 9.8 | 10 | 0 | 9.6 | 10.4 | 8.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:46 | Normal | 610.1 | 606.3 | 545.9 | 483.6 | 9.9 | 10.4 | 9.1 | 5.4 | 220 | 221 | 220.4 | 32.7 | 32.8 | 32.2 | 59.97 | 60.02 | 60 | 17647 | 1 | 45.3 | 97839.2 | 5977 | 5 | 5.1 | 0 | 5 | 5.4 | 0 | 4.5 | 4.7 | 3.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:51 | Normal | 632 | 643 | 541.3 | 509.9 | 6 | 6.1 | 6.1 | 3.3 | 219.2 | 219.4 | 219.2 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 13334 | 1 | 45.3 | 97841.2 | 5977 | 3 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 09:56 | Normal | 631.5 | 642.3 | 536 | 501.8 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 3.5 | 219.4 | 219.8 | 219.6 | 21.4 | 20.9 | 21.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13388 | 1 | 46 | 97843 | 5978 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3 | 2.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:01 | Normal | 623.7 | 648.1 | 546.9 | 458.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 2.8 | 219.2 | 219.6 | 219.6 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 9873 | 1 | 45.4 | 97845 | 5978 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:06 | Normal | 632.4 | 647.9 | 532.5 | 506.7 | 19.8 | 19.3 | 19.5 | 13.5 | 223.4 | 223.6 | 224 | 64.5 | 64.2 | 63.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 41126 | 1 | 45.8 | 97847.9 | 5978 | 10.1 | 10 | 0 | 9.7 | 9.8 | 0 | 9.6 | 9.7 | 8.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:11 | Normal | 612.9 | 623.1 | 530 | 502.6 | 19.6 | 19.4 | 18.8 | 13.1 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 61.9 | 61.8 | 61.1 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 39933 | 1 | 46.7 | 97851.2 | 5978 | 9.8 | 9.9 | 0 | 9.9 | 10 | 0 | 9.5 | 9.7 | 8.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:16 | Normal | 594.2 | 643.3 | 492.5 | 529.1 | 22.6 | 20.5 | 22.2 | 13.1 | 224 | 224.2 | 225 | 67.7 | 67.6 | 67.3 | 60 | 59.98 | 60 | 27678 | 1 | 47.5 | 97854.2 | 5978 | 11.4 | 11.5 | 0 | 10.3 | 10.6 | 0 | 11.1 | 11.4 | 7.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:21 | Normal | 603.9 | 641.8 | 486.8 | 498.3 | 5 | 4.5 | 5.2 | 2.9 | 219.6 | 220.8 | 220.6 | 16.4 | 16.6 | 16 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 23337 | 1 | 48 | 97857.1 | 5978 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.8 | 3 | 1.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:26 | Normal | 654.1 | 626.5 | 535.3 | 506.2 | 21.4 | 22.1 | 21.3 | 14.9 | 224 | 224.6 | 225.2 | 71.6 | 70.5 | 71 | 60.01 | 59.98 | 60 | 46147 | 1 | 48.1 | 97859.5 | 5978 | 10.8 | 10.9 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 10.9 | 10.9 | 9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:31 | Normal | 634.9 | 632.2 | 516.1 | 499.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 2.9 | 218.4 | 219.8 | 219.2 | 18.2 | 17.9 | 17.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11962 | 1 | 47.8 | 97861.4 | 5978 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.9 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:36 | Normal | 711.7 | 664.2 | 577.7 | 461.7 | 15.8 | 20.2 | 18.3 | 15.7 | 223.6 | 224 | 224.4 | 64.7 | 64.5 | 64.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 19937 | 1 | 47.6 | 97863.8 | 5978 | 6.3 | 8.5 | 0 | 10 | 10.3 | 0 | 8.1 | 10 | 9.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:41 | Normal | 614.7 | 631.2 | 515.9 | 495.3 | 21 | 20.3 | 20.6 | 14.5 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 66.2 | 66.5 | 66.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 43040 | 1 | 48.4 | 97867.4 | 5978 | 10.6 | 10.7 | 0 | 10.3 | 10.4 | 0 | 10.4 | 10.5 | 8.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:46 | Normal | 629.1 | 638.9 | 529 | 498.9 | 22.5 | 21.9 | 21.8 | 15.5 | 223.8 | 224.4 | 225.6 | 70 | 68.8 | 68.5 | 59.97 | 59.99 | 60 | 44219 | 1 | 49.2 | 97870.5 | 5978 | 11.3 | 11.3 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 11 | 11.2 | 9.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:51 | Normal | 616.9 | 644.2 | 502.6 | 485.4 | 20.5 | 20 | 20.5 | 14.5 | 224 | 225 | 224.4 | 63.8 | 64.2 | 63.4 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 41883 | 1 | 49.5 | 97873.9 | 5978 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.2 | 10.3 | 0 | 10.4 | 10.5 | 8.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 10:56 | Normal | 612.7 | 568 | 445.8 | 452.3 | 6 | 6.4 | 6 | 3.6 | 219 | 220.2 | 220.2 | 19 | 19.3 | 18.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 12262 | 1 | 49.8 | 97877.2 | 5979 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:01 | Normal | 612.7 | 626.1 | 519.9 | 458.4 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 3 | 219.4 | 220.2 | 220.2 | 17.6 | 18 | 17.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 11237 | 1 | 49.1 | 97878.8 | 5979 | 2.7 | 3 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:06 | Normal | 639.9 | 596.7 | 537.6 | 512.8 | 13.6 | 9.6 | 21.8 | 13.3 | 221.4 | 222 | 222 | 46.2 | 46.1 | 45.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 37519 | 1 | 48.5 | 97881.6 | 5979 | 10.3 | 8.1 | 0 | 6.7 | 5.2 | 0 | 11.2 | 11.1 | 8.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:11 | Normal | 626.5 | 635.8 | 529.8 | 446.4 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 3.1 | 218.8 | 219.4 | 219.2 | 18.3 | 17.8 | 17.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11147 | 1 | 47.9 | 97882.7 | 5979 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:16 | Normal | 620.7 | 616.8 | 551.5 | 474.1 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 3.8 | 220.2 | 220.8 | 220.6 | 21.6 | 21.4 | 21.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 18542 | 1 | 47.3 | 97885.4 | 5979 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.2 | 2.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:21 | Normal | 624.6 | 632.8 | 522 | 461.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 3.3 | 218 | 219 | 218.2 | 19.4 | 19 | 19.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 11993 | 1 | 47.7 | 97887.3 | 5979 | 3 | 3 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:26 | Normal | 636.7 | 646.9 | 538.8 | 479.5 | 21.6 | 20.8 | 21.1 | 15 | 223 | 224.2 | 223.4 | 69.6 | 70.4 | 68.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 45739 | 1 | 46.7 | 97889.2 | 5979 | 11 | 11 | 0 | 10.7 | 10.7 | 0 | 10.7 | 10.7 | 9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:31 | Normal | 632.8 | 655.6 | 536.4 | 454.2 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 3.3 | 219 | 219.6 | 219.2 | 19.7 | 19.8 | 19.1 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 12220 | 1 | 46.5 | 97890.9 | 5979 | 3 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:36 | Normal | 645.8 | 660.2 | 541.3 | 496.4 | 21.4 | 20.8 | 21 | 14.5 | 224.2 | 225.4 | 225 | 69 | 69.3 | 68.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 45312 | 1 | 45.6 | 97892.7 | 5979 | 10.7 | 10.9 | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.8 | 10.7 | 8.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:41 | Normal | 634.7 | 616.9 | 522.4 | 479.2 | 8.2 | 7.4 | 10 | 5.3 | 220.2 | 221 | 220.6 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 32346 | 1 | 46.8 | 97896 | 5979 | 4.2 | 4 | 0 | 3.8 | 3.7 | 0 | 5.6 | 5 | 3.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:46 | Normal | 676.1 | 666.4 | 522.6 | 542 | 17.6 | 18.8 | 19.6 | 10.4 | 223 | 224.8 | 224.4 | 61.6 | 61.2 | 60.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 35830 | 1 | 46.2 | 97897.1 | 5979 | 9.1 | 9 | 0 | 9.6 | 9.5 | 0 | 10 | 10.1 | 5.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:51 | Normal | 624.1 | 637.6 | 529.5 | 491.2 | 7.1 | 7 | 6.9 | 3.5 | 219.6 | 220.4 | 220.4 | 23 | 23.1 | 23 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 15523 | 1 | 46.4 | 97899.9 | 5979 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.6 | 2.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 11:56 | Normal | 487.9 | 621.8 | 528.3 | 473.4 | 8.6 | 7.8 | 13.9 | 9.3 | 220.8 | 222.2 | 222 | 30.5 | 30.5 | 30.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34069 | 1 | 46.5 | 97902.2 | 5980 | 4.9 | 4.7 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 8.2 | 7.8 | 6.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:01 | Normal | 628.3 | 615.9 | 525.8 | 470.3 | 18.1 | 18.3 | 17.6 | 12.1 | 223 | 224 | 224 | 57.3 | 57.3 | 57 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 37336 | 1 | 46.4 | 97904.9 | 5980 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 9 | 9 | 7.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:06 | Normal | 615.8 | 628.9 | 516 | 462.6 | 19.1 | 18.4 | 18.4 | 12.6 | 223.4 | 224.6 | 224.2 | 59.1 | 58.7 | 58.6 | 60.06 | 59.97 | 60.01 | 37739 | 1 | 46.9 | 97907.9 | 5980 | 9.6 | 9.8 | 0 | 9.4 | 9.5 | 0 | 9.2 | 9.1 | 7.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:11 | Normal | 617.9 | 630.5 | 520.8 | 463.1 | 11.5 | 12.1 | 16.9 | 12.5 | 221.4 | 222.4 | 222.8 | 44.2 | 44.2 | 44.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 37665 | 1 | 46.5 | 97910 | 5980 | 5.6 | 6.4 | 0 | 6.8 | 6.5 | 0 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:16 | Normal | 626.1 | 620.3 | 510.8 | 458.7 | 17.1 | 17.5 | 17.2 | 10.6 | 222.2 | 223.8 | 223.2 | 53.9 | 54 | 53.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 35327 | 1 | 46.9 | 97913 | 5980 | 8.7 | 8.6 | 0 | 8.9 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.8 | 6.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:21 | Normal | 625.2 | 605.8 | 524.8 | 465.3 | 18.2 | 18.6 | 17.6 | 12.2 | 222 | 223 | 223.4 | 57.8 | 57.4 | 57.1 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 37363 | 1 | 47.4 | 97916 | 5980 | 9.2 | 9.3 | 0 | 9.4 | 9.5 | 0 | 9 | 8.9 | 7.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:26 | Normal | 636.5 | 623.9 | 489.8 | 476.3 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 3.6 | 217.8 | 219.4 | 218.8 | 22.4 | 22.4 | 21.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 16771 | 1 | 47.6 | 97918.5 | 5980 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.8 | 0 | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:31 | Normal | 603.5 | 599 | 507.5 | 441.5 | 18.3 | 18.3 | 17.8 | 12 | 222.6 | 224.2 | 223.6 | 55.6 | 55.5 | 55.3 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 35522 | 1 | 47.5 | 97921.2 | 5980 | 9.1 | 9 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9 | 9 | 7.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:36 | Normal | 612.6 | 615.9 | 514.6 | 435.2 | 17.6 | 17.3 | 17.1 | 11.8 | 222 | 222.8 | 222.8 | 54.3 | 54.6 | 54 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 35320 | 1 | 47.8 | 97924.2 | 5980 | 9 | 9.1 | 0 | 8.8 | 9 | 0 | 8.8 | 8.7 | 7.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:41 | Normal | 624.4 | 632.2 | 523.8 | 434.5 | 17.2 | 16.7 | 16.8 | 11.2 | 222.2 | 222.8 | 222.8 | 52.1 | 51.9 | 51.7 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 33685 | 1 | 47.9 | 97927.1 | 5980 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 7.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:46 | Normal | 587.8 | 617.5 | 448.8 | 405.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 4.3 | 219 | 220.6 | 220.4 | 21.3 | 20.8 | 21 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 12516 | 1 | 47.8 | 97929.4 | 5980 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:51 | Normal | 636 | 617 | 520.1 | 424 | 17.5 | 18.2 | 17.6 | 12.5 | 222 | 223.2 | 223 | 56.2 | 56 | 55.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 36276 | 1 | 47.7 | 97932.3 | 5980 | 9 | 9.2 | 0 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9.1 | 9 | 8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 12:56 | Normal | 607.3 | 625.8 | 512.8 | 432.4 | 18 | 17.3 | 17.5 | 12 | 221.6 | 223 | 222.6 | 55.1 | 54.9 | 54.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 35287 | 1 | 48 | 97935.3 | 5981 | 8.9 | 9.2 | 0 | 8.8 | 9 | 0 | 8.9 | 8.8 | 7.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:01 | Normal | 610.2 | 612.5 | 505.6 | 413.5 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 11.5 | 220.8 | 222.8 | 222 | 52.3 | 52.8 | 52.1 | 60 | 60.01 | 60.04 | 33779 | 1 | 48.1 | 97938.2 | 5981 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.5 | 7.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:06 | Normal | 636.1 | 582.6 | 539.6 | 394.4 | 15 | 16.1 | 11.6 | 8.9 | 220.4 | 221.2 | 221.4 | 44.3 | 44.5 | 44.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 29312 | 1 | 48.1 | 97940.9 | 5981 | 7.4 | 7.6 | 0 | 8.1 | 8.2 | 0 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:11 | Normal | 624.4 | 626.9 | 520 | 397.5 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 11 | 219.8 | 220.8 | 220.6 | 51.6 | 51.4 | 50.8 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 32783 | 1 | 48 | 97943.7 | 5981 | 8.2 | 8.1 | 0 | 8.3 | 8.2 | 0 | 8.2 | 8.2 | 7.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:16 | Normal | 620.5 | 616.9 | 513.8 | 396.3 | 15.3 | 15.3 | 14.9 | 9.8 | 219.2 | 220.8 | 220.4 | 47.8 | 47.5 | 46.9 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 30439 | 1 | 47.6 | 97946 | 5981 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.7 | 6.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:21 | Normal | 612.8 | 611.1 | 510.9 | 373.3 | 14.9 | 14.9 | 14.5 | 9.8 | 222 | 223.4 | 223 | 45.6 | 44.9 | 44.6 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 28989 | 1 | 47.4 | 97948.5 | 5981 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.5 | 6.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:26 | Normal | 621 | 619.6 | 515.1 | 348.7 | 16.8 | 16.1 | 16.6 | 11.5 | 222.2 | 223.2 | 223.8 | 48.6 | 48.4 | 48.4 | 59.96 | 60 | 59.99 | 32921 | 1 | 47.2 | 97951.1 | 5981 | 8.5 | 8.4 | 0 | 8.5 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.5 | 7.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:31 | Normal | 611.9 | 626.7 | 512.7 | 352.3 | 16.3 | 15.6 | 16 | 9.8 | 222 | 223.2 | 223.6 | 47.9 | 47.8 | 48 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 31058 | 1 | 47.1 | 97953.6 | 5981 | 8.2 | 8 | 0 | 8 | 7.8 | 0 | 8 | 8 | 7.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:36 | Normal | 622.4 | 629.2 | 515.1 | 347.6 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 9.2 | 222.2 | 223.6 | 223.2 | 46.9 | 46.5 | 46.6 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 30105 | 1 | 47 | 97956.1 | 5981 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.6 | 7.7 | 6.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:41 | Normal | 624.2 | 644.4 | 511.7 | 338.1 | 16.1 | 15.6 | 16 | 9.1 | 221.6 | 223.6 | 222.4 | 47.6 | 47.9 | 47.3 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 30938 | 1 | 46.9 | 97958.6 | 5981 | 8.2 | 8.1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8.2 | 7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:46 | Normal | 616.1 | 610.2 | 507 | 296.6 | 17.4 | 17.3 | 16.8 | 11.7 | 221.2 | 222.8 | 222.2 | 51.6 | 51.3 | 50.6 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 32751 | 1 | 47 | 97961.3 | 5981 | 8.8 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:51 | Normal | 608.1 | 621.9 | 518.2 | 464 | 17.2 | 16.6 | 16.6 | 4.3 | 221.4 | 222.8 | 222.4 | 48.2 | 48.3 | 48 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 31146 | 1 | 46.8 | 97963.4 | 5981 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.3 | 8.3 | 2.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 13:56 | Normal | 615.8 | 620 | 518.7 | 314.8 | 15.5 | 15.4 | 15 | 9 | 220.6 | 222 | 221.8 | 46.1 | 46.2 | 46.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 29712 | 1 | 46.7 | 97965.9 | 5982 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.6 | 6.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:01 | Normal | 604.9 | 609.1 | 509.1 | 306.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 3.5 | 216.4 | 218.6 | 218 | 17.1 | 16.4 | 16.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10684 | 1 | 46.5 | 97968.2 | 5982 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:06 | Normal | 625.5 | 627.2 | 525.6 | 425.1 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 3 | 217.4 | 220.2 | 219 | 18.4 | 18.4 | 18 | 59.97 | 60 | 60 | 10953 | 1 | 45.7 | 97969.6 | 5982 | 2.7 | 3.1 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:11 | Normal | 590.6 | 661.4 | 572.6 | 377.4 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 3 | 217.4 | 219 | 219 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 59.96 | 60 | 59.98 | 11016 | 1 | 45 | 97971 | 5982 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:16 | Normal | 650.8 | 650.9 | 551.6 | 340.5 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 6.3 | 219.4 | 221 | 220.2 | 43 | 42.6 | 42.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 27543 | 1 | 45.5 | 97972.2 | 5982 | 7 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.7 | 4.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:21 | Normal | 641.7 | 639.9 | 529.6 | 334 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 5.8 | 219.8 | 221.2 | 221.2 | 41.4 | 40.9 | 40.5 | 59.97 | 59.95 | 60 | 26217 | 1 | 46.2 | 97974.3 | 5982 | 6.9 | 6.8 | 0 | 7 | 6.7 | 0 | 6.9 | 6.7 | 4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:26 | Normal | 629 | 645.9 | 542.9 | 258.4 | 13.5 | 13.1 | 13.3 | 6.6 | 219.4 | 221 | 220.6 | 39.9 | 40 | 39.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 26140 | 1 | 47.6 | 97976.5 | 5982 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.8 | 6.6 | 4.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:31 | Normal | 609.9 | 592.1 | 519 | 200 | 4.9 | 5.7 | 6 | 3.4 | 219.8 | 221.2 | 221.2 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12294 | 1 | 49.8 | 97978.2 | 5982 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 3.7 | 3.3 | 2.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:36 | Normal | 586 | 644.4 | 548.1 | 432.8 | 12.8 | 13.3 | 12.4 | 2.8 | 221.4 | 223.4 | 223 | 37.6 | 37.7 | 37.4 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 23772 | 1 | 49.2 | 97979.4 | 5982 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.2 | 6.1 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:41 | Normal | 605.3 | 572.5 | 550.2 | 424.7 | 8.5 | 8 | 4.5 | 1.8 | 219.4 | 221.6 | 220.8 | 24.7 | 24.3 | 23.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 10497 | 1 | 48.9 | 97981.4 | 5982 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0 | 2.1 | 2 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:46 | Normal | 646.6 | 637 | 546.7 | 421.7 | 11.4 | 11.6 | 11.1 | 1.8 | 220.6 | 222.4 | 221.8 | 34.1 | 33.7 | 33.4 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 21751 | 1 | 48.6 | 97983.2 | 5982 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.6 | 5.6 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:51 | Normal | 636.9 | 640.1 | 533.4 | 408.2 | 12.2 | 12.1 | 12 | 2.5 | 219.8 | 222.2 | 221 | 36.4 | 36.1 | 35.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 22986 | 1 | 48.3 | 97985 | 5982 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.1 | 6 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 14:56 | Normal | 638.6 | 629 | 531.6 | 423.6 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 1.3 | 218 | 219.8 | 218.8 | 10.3 | 10.1 | 9.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 6358 | 1 | 48 | 97985.9 | 5983 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:01 | Normal | 675 | 658.1 | 531 | 449.9 | 10.4 | 11.1 | 10.8 | 1.8 | 220.4 | 222.6 | 222.4 | 33.2 | 33.1 | 32.3 | 59.96 | 59.98 | 60 | 21107 | 1 | 47.9 | 97987.3 | 5983 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.3 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:06 | Normal | 652.9 | 670.7 | 530.4 | 439.3 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 2.1 | 219.2 | 221.8 | 221.2 | 32.3 | 32.2 | 31.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 20117 | 1 | 47.3 | 97989.1 | 5983 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.3 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:11 | Normal | 619.6 | 622.8 | 533.7 | 445.6 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 1 | 216.2 | 218.4 | 217.6 | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5507 | 1 | 46.8 | 97990.2 | 5983 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:16 | Normal | 649.3 | 625.1 | 534.6 | 447.9 | 2.5 | 3.1 | 3 | 0.8 | 216.6 | 218 | 218 | 10.5 | 10.1 | 9.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6095 | 1 | 46.4 | 97990.8 | 5983 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:21 | Normal | 687.9 | 678.4 | 515.1 | 447.5 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 1 | 217.4 | 218.6 | 218.6 | 17.8 | 16.5 | 17.1 | 60 | 59.98 | 59.97 | 11269 | 1 | 45.2 | 97991.5 | 5983 | 2.8 | 3.1 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 2.9 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:26 | Normal | 663.5 | 658.8 | 561.6 | 415.6 | 5.6 | 6 | 4.5 | 1.3 | 217.8 | 219.8 | 218.8 | 18.2 | 17.6 | 17.6 | 59.97 | 60.06 | 60.03 | 11150 | 1 | 47 | 97992.3 | 5983 | 3 | 3 | 0 | 3.1 | 2.9 | 0 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:31 | Normal | 657.5 | 653.8 | 542.6 | 440.5 | 4.9 | 5.2 | 4.1 | 1.2 | 217.4 | 219.4 | 218.8 | 16.1 | 16.2 | 15.6 | 60 | 59.99 | 60 | 9969 | 1 | 49.8 | 97993.2 | 5983 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:36 | Normal | 664.2 | 657.5 | 515.2 | 402 | 5.8 | 6.2 | 4.7 | 1.6 | 217.6 | 219.6 | 219 | 18.6 | 18.3 | 17.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11335 | 1 | 49.2 | 97994 | 5983 | 3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:41 | Normal | 654.5 | 669.6 | 519.7 | 412.6 | 6.7 | 7 | 5.1 | 1.8 | 218 | 219.8 | 219.2 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12771 | 1 | 48.7 | 97995.1 | 5983 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.4 | 0 | 3.4 | 1.9 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:46 | Normal | 655.8 | 670.1 | 485.1 | 405 | 6.6 | 6.8 | 5 | 1.7 | 219 | 220.8 | 220.2 | 20 | 19.6 | 19.6 | 59.95 | 60 | 59.94 | 12524 | 1 | 48.1 | 97996.2 | 5983 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.4 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:51 | Normal | 647.6 | 656.9 | 484.7 | 457.8 | 5 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 218.2 | 220 | 219.6 | 15.8 | 15.3 | 15.5 | 59.96 | 60.04 | 59.99 | 9799 | 1 | 47.7 | 97997.1 | 5983 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 15:56 | Normal | 658.6 | 652.9 | 512.8 | 418.9 | 4.6 | 5 | 3.3 | 1.5 | 217.4 | 219.4 | 218.8 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9100 | 1 | 47.3 | 97997.9 | 5984 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:01 | Normal | 662.7 | 672 | 567.9 | 462.5 | 4.3 | 4.6 | 2.8 | 1.3 | 217.4 | 219.8 | 218.8 | 14.1 | 14.3 | 14 | 60.02 | 60.08 | 60.03 | 8910 | 1 | 46.8 | 97998.6 | 5984 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:06 | Normal | 654.6 | 668.9 | 566.1 | 426 | 3.9 | 4.1 | 2.6 | 1.3 | 216.4 | 219 | 218.4 | 13 | 13 | 12.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8131 | 1 | 46.2 | 97999.4 | 5984 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:11 | Normal | 658.5 | 652.8 | 563.9 | 439.7 | 3.4 | 3.7 | 2.5 | 1.1 | 216.6 | 218.8 | 218.2 | 11.6 | 11.8 | 11.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 7377 | 1 | 44.9 | 98000 | 5984 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:16 | Normal | 662.4 | 673.8 | 558.7 | 477.6 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 1 | 216.2 | 219 | 217.8 | 11.2 | 10.8 | 10.3 | 59.98 | 60.02 | 60 | 6837 | 1 | 48.2 | 98000.6 | 5984 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:21 | Normal | 666.8 | 651.1 | 564 | 479.8 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 1 | 216.4 | 219.2 | 218.2 | 10.4 | 10.4 | 9.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 6495 | 1 | 49.7 | 98001.2 | 5984 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:26 | Normal | 664.6 | 670.9 | 558.6 | 404.8 | 3.1 | 3 | 2.3 | 1.2 | 217 | 218.8 | 218.6 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6739 | 1 | 49 | 98001.7 | 5984 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:31 | Normal | 663.5 | 680.5 | 545.8 | 421 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 1.2 | 218.8 | 221.2 | 220.2 | 9.9 | 10.1 | 9.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6280 | 1 | 48 | 98002.3 | 5984 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:36 | Normal | 662.7 | 665.9 | 558.5 | 460.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1 | 218.8 | 220.4 | 220.4 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5548 | 1 | 46.3 | 98002.7 | 5984 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:41 | Normal | 647.4 | 654.8 | 566.8 | 438.7 | 2 | 2.2 | 2 | 1.1 | 218.6 | 220.6 | 220.2 | 8 | 7.9 | 7.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5022 | 1 | 49.1 | 98003.2 | 5984 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:46 | Normal | 675.7 | 664 | 549.7 | 416.5 | 1.6 | 2 | 2 | 1.1 | 219 | 221 | 220.6 | 8 | 7.7 | 7.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4920 | 1 | 49.2 | 98003.6 | 5984 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:51 | Normal | 657.5 | 650.8 | 566.6 | 465.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 218.8 | 221.2 | 220.6 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4504 | 1 | 48 | 98004 | 5984 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 16:56 | Normal | 660.4 | 632.1 | 543.2 | 445.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 218.8 | 221 | 221 | 6.4 | 6 | 5.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 3853 | 1 | 45.6 | 98004.3 | 5985 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:01 | Normal | 640.2 | 654.5 | 553.5 | 449.5 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 219 | 221.4 | 220.8 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 60.08 | 60.08 | 60.12 | 3400 | 1 | 49.7 | 98004.6 | 5985 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:06 | Normal | 625.4 | 660.3 | 536.9 | 463.8 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 219.2 | 221 | 221 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 3073 | 1 | 48.3 | 98004.9 | 5985 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:11 | Normal | 653.3 | 659.7 | 552.6 | 436.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.5 | 219 | 221.8 | 220.8 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2751 | 1 | 46 | 98005.1 | 5985 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:16 | Normal | 654.2 | 648.9 | 542.8 | 371.8 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 219.4 | 222.4 | 221 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 60 | 60.05 | 60.02 | 2453 | 1 | 49.5 | 98005.4 | 5985 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:21 | Normal | 643.5 | 569.4 | 524.2 | 460.2 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 219.6 | 222 | 221.4 | 3.7 | 3.8 | 3.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 2182 | 1 | 47.9 | 98005.6 | 5985 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:26 | Normal | 610.7 | 628 | 535.4 | 468.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 219.8 | 222.4 | 221.4 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1888 | 1 | 50 | 98005.7 | 5985 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:31 | Normal | 618.9 | 628.2 | 521 | 426.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 220.2 | 222.6 | 221.8 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 1645 | 1 | 48.6 | 98005.9 | 5985 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:36 | Normal | 586.7 | 609.8 | 512.1 | 437.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 220.2 | 222.6 | 221.8 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1381 | 1 | 46.2 | 98006 | 5985 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:41 | Normal | 576.8 | 607.9 | 539.7 | 472.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 220 | 222.6 | 221.4 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1187 | 1 | 48.7 | 98006.1 | 5985 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:46 | Normal | 556.5 | 647 | 486.9 | 551.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 223.4 | 222 | 2 | 2.2 | 1.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1012 | 1 | 49.3 | 98006.2 | 5985 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:51 | Normal | 494.6 | 614.1 | 526.9 | 472.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 223.2 | 222.4 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 923 | 1 | 48.5 | 98006.3 | 5985 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 17:56 | Normal | 428.5 | 627.7 | 542 | 467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.4 | 223 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 707 | 1 | 49.8 | 98006.3 | 5986 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 18:01 | Normal | 440.9 | 518.7 | 426.1 | 463.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 223 | 222 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 552 | 1 | 47.6 | 98006.4 | 5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 18:06 | Normal | 481.5 | 504 | 511.2 | 446.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.6 | 222.8 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 496 | 1 | 49.4 | 98006.4 | 5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 18:11 | Normal | 585 | 296.4 | 479.7 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 223.6 | 222.6 | 1.2 | 1.5 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 468 | 1 | 50 | 98006.5 | 5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 18:16 | Normal | 414.3 | 313.8 | 427.1 | 405.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 224 | 223.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 60.06 | 60.05 | 60.08 | 470 | 1 | 48.2 | 98006.5 | 5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 18:21 | Normal | 188.9 | 206.6 | 339.5 | 277.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 223 | 222 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 457 | 1 | 49.4 | 98006.6 | 5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-27 18:26 | Normal | 196.5 | 201.3 | 209.8 | 177.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 223 | 221.4 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 457 | 1 | 49.8 | 98006.6 | 5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0