## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-28 04:42 | Wait | 583.3 | 583.3 | 555.5 | 572.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231.8 | 222.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 32.1 | 12626.4 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 04:42 | Wait | 586.7 | 586.7 | 557.8 | 574.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231.8 | 221.8 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.6 | 12626.4 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 04:42 | Wait | 592.9 | 592.9 | 562 | 578.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231.6 | 222.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.6 | 12626.4 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 04:44 | Wait | 603.2 | 603.2 | 569.1 | 584.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 232.2 | 222.8 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 35.8 | 12626.4 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 04:45 | Wait | 610.8 | 616.5 | 559.8 | 577.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231.6 | 222.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 36.8 | 12626.4 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 04:46 | Wait | 616.9 | 617 | 578.5 | 594.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231.6 | 222.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 36.3 | 12626.4 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 04:47 | Wait | 623.6 | 623.6 | 583.9 | 598.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231.8 | 223.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 0 | 0 | 37.4 | 12626.4 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 04:48 | Wait | 617.1 | 624.9 | 578.2 | 591.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231.8 | 222.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 38.3 | 12626.4 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 04:49 | Normal | 621.8 | 630.4 | 581.6 | 595.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 232.6 | 228.2 | 236.2 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 362 | 1 | 37.3 | 12626.4 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 04:50 | Normal | 547.2 | 539.9 | 594.9 | 563 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 232.2 | 229.8 | 236 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 647 | 1 | 38.6 | 12626.4 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 04:51 | Normal | 546.5 | 602.4 | 567.2 | 522.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 232.6 | 228.6 | 236.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 677 | 1 | 39.3 | 12626.4 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 04:52 | Normal | 538.1 | 613 | 497.6 | 538.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 233.2 | 230.6 | 236 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 60.07 | 685 | 1 | 39.9 | 12626.5 | 2245 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 04:53 | Normal | 528.2 | 595.4 | 511.8 | 506.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 233.6 | 228.4 | 235.8 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 713 | 1 | 40.1 | 12626.5 | 2245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 04:54 | Normal | 521.1 | 602.4 | 488.1 | 528.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 232.8 | 231.4 | 236.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 736 | 1 | 40.5 | 12626.5 | 2245 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 04:55 | Normal | 498.6 | 584 | 539.7 | 498.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 233 | 231 | 236.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 747 | 1 | 40.9 | 12626.5 | 2245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 04:56 | Normal | 487.4 | 574.6 | 493.3 | 433.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 233.2 | 230 | 236.4 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 59.99 | 59.98 | 766 | 1 | 41.3 | 12626.5 | 2245 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 04:57 | Normal | 476.6 | 624.3 | 508.9 | 498.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 233 | 230.8 | 236.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 59.98 | 812 | 1 | 41.7 | 12626.5 | 2245 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 04:58 | Normal | 477.7 | 619.2 | 495.9 | 500.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 234 | 230.4 | 236.4 | 2 | 1.5 | 1.6 | 60.05 | 59.94 | 60 | 830 | 1 | 42 | 12626.5 | 2245 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 04:59 | Normal | 455.9 | 617.4 | 428 | 582.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 232.8 | 232.4 | 236.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 879 | 1 | 42.4 | 12626.5 | 2245 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:00 | Normal | 454.8 | 608.9 | 483.2 | 565.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 234.6 | 231.6 | 236.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 60.11 | 60.07 | 902 | 1 | 42.7 | 12626.6 | 2245 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:01 | Normal | 463.9 | 559.8 | 464.7 | 555.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 234.2 | 231.6 | 236.6 | 2 | 1.6 | 1.4 | 60.06 | 60.12 | 60.04 | 910 | 1 | 43 | 12626.6 | 2245 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:02 | Normal | 431.5 | 595.7 | 439.1 | 531.9 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 233.8 | 232.2 | 236.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 59.98 | 59.92 | 59.94 | 925 | 1 | 43.2 | 12626.6 | 2245 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:03 | Normal | 360.8 | 554.6 | 475.9 | 572.8 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 233.2 | 232.6 | 236.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 60.06 | 59.95 | 59.99 | 931 | 1 | 43.5 | 12626.6 | 2245 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:04 | Normal | 321.4 | 601.3 | 495.9 | 564.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 234.2 | 233.6 | 236.4 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 60 | 60 | 59.98 | 937 | 1 | 43.7 | 12626.6 | 2245 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:05 | Normal | 302.8 | 611.6 | 533.3 | 573.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 233.6 | 230 | 236.2 | 2 | 1.4 | 1.7 | 59.98 | 60.03 | 60 | 958 | 1 | 44.1 | 12626.6 | 2245 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:06 | Normal | 276.7 | 595.8 | 556.9 | 559.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 232.2 | 233.6 | 236 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 981 | 1 | 44.3 | 12626.7 | 2245 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:07 | Normal | 269.6 | 582.4 | 574.2 | 552.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 233.8 | 230.8 | 236.6 | 2 | 1.4 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 990 | 1 | 44.5 | 12626.7 | 2245 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:08 | Normal | 262.2 | 602.5 | 574.2 | 593.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 234.4 | 233 | 237 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 60.14 | 60.04 | 60.08 | 1002 | 1 | 44.8 | 12626.7 | 2245 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:09 | Normal | 211.9 | 575.1 | 579.2 | 597.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 233.6 | 232.8 | 236.8 | 1.9 | 2 | 1.7 | 60.06 | 60.08 | 60.11 | 999 | 1 | 45 | 12626.7 | 2245 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:10 | Normal | 227.6 | 597.8 | 586.5 | 571.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 233.6 | 233.6 | 236 | 2 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1030 | 1 | 45.2 | 12626.7 | 2245 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:11 | Normal | 229 | 628.6 | 601.5 | 563.4 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 233.2 | 233.6 | 236.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 1074 | 1 | 45.4 | 12626.7 | 2245 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:12 | Normal | 220.9 | 639 | 579.4 | 558.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 234 | 234.2 | 236.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.08 | 60.13 | 60.08 | 1104 | 1 | 45.6 | 12626.8 | 2245 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:13 | Normal | 217.5 | 604.4 | 574.2 | 575.1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 234.8 | 233.2 | 236.6 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 60.03 | 59.85 | 59.96 | 1100 | 1 | 45.7 | 12626.8 | 2245 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:14 | Normal | 243.7 | 636.9 | 583.3 | 569.9 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 233.8 | 233.8 | 236.8 | 2 | 1.8 | 2.2 | 60.06 | 60.1 | 60.08 | 1155 | 1 | 45.9 | 12626.8 | 2245 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:15 | Normal | 282.6 | 591.4 | 611.3 | 598.1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 234.4 | 233.4 | 236.4 | 2 | 1.8 | 1.8 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 1168 | 1 | 46.1 | 12626.8 | 2245 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:16 | Normal | 336.8 | 640.3 | 595.3 | 606 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 234.2 | 233.6 | 237 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 60.08 | 60.01 | 60.06 | 1247 | 1 | 46.2 | 12626.8 | 2245 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:17 | Normal | 328.8 | 630.5 | 593.8 | 561.9 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 234.6 | 235.2 | 236.8 | 2 | 2.2 | 2 | 60.14 | 60.16 | 60.1 | 1258 | 1 | 46.3 | 12626.9 | 2245 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:18 | Normal | 355.5 | 645.7 | 600.5 | 593.4 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 235 | 234.4 | 237 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 60.07 | 59.86 | 59.97 | 1289 | 1 | 46.5 | 12626.9 | 2245 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:19 | Normal | 358.6 | 634.9 | 593 | 588.9 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 233.8 | 235 | 236.6 | 2 | 2 | 2.3 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 1319 | 1 | 46.6 | 12626.9 | 2245 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:20 | Normal | 385.7 | 621.3 | 553.5 | 579.1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 234.6 | 235.6 | 237 | 2.1 | 2 | 2.2 | 60.06 | 60.11 | 60.04 | 1336 | 1 | 46.7 | 12626.9 | 2245 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:21 | Normal | 403.9 | 643.2 | 590.4 | 579.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 234.4 | 237.6 | 237.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 60.06 | 59.97 | 60.02 | 1376 | 1 | 46.9 | 12626.9 | 2245 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:22 | Normal | 415.1 | 632.6 | 579.4 | 609.6 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 234.6 | 237.4 | 236.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 1395 | 1 | 46.9 | 12627 | 2245 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:23 | Normal | 390.8 | 637.3 | 605.4 | 582 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.4 | 234.8 | 236 | 236.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1433 | 1 | 47 | 12627 | 2245 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:24 | Normal | 432.8 | 646.5 | 582.9 | 575.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 234.6 | 237.4 | 237.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60.07 | 60.16 | 60.05 | 1460 | 1 | 47.2 | 12627 | 2245 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:25 | Normal | 410.9 | 657.6 | 571.2 | 597.9 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 234 | 238.4 | 237 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 60.14 | 60.07 | 60.06 | 1482 | 1 | 47.3 | 12627 | 2245 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:26 | Normal | 366.8 | 631.8 | 597.4 | 600.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 235.4 | 237.4 | 236.8 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 1468 | 1 | 47.4 | 12627.1 | 2245 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:27 | Normal | 362.4 | 651.5 | 621.5 | 563.1 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 234.6 | 236.4 | 236.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 1478 | 1 | 47.5 | 12627.1 | 2245 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:28 | Normal | 383.8 | 653.3 | 605.6 | 566.1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.4 | 234.8 | 237.4 | 236.8 | 2 | 2.2 | 2.6 | 60.11 | 60.01 | 60.07 | 1509 | 1 | 47.6 | 12627.1 | 2245 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:29 | Normal | 385.6 | 634.3 | 611.6 | 622.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 235.2 | 237.2 | 237.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.05 | 60.04 | 60.08 | 1511 | 1 | 47.8 | 12627.1 | 2245 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:30 | Normal | 394.7 | 643.1 | 593.9 | 583.2 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 235.4 | 238.2 | 237 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 60.04 | 59.99 | 60.06 | 1566 | 1 | 47.9 | 12627.2 | 2245 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:31 | Normal | 426.9 | 648.6 | 609.6 | 610.2 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 234.6 | 240 | 237.2 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 60.05 | 60.1 | 60.07 | 1610 | 1 | 48 | 12627.2 | 2245 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:32 | Normal | 453.8 | 645 | 598.3 | 602.1 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 235 | 239.8 | 237 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 1656 | 1 | 48.1 | 12627.2 | 2245 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:33 | Normal | 453.7 | 648.2 | 599.2 | 620.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 234.6 | 238.6 | 236.4 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 60.05 | 59.93 | 60 | 1653 | 1 | 48.3 | 12627.2 | 2245 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:34 | Normal | 414.9 | 653 | 632.5 | 591.8 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 234.4 | 240 | 237 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1678 | 1 | 48.3 | 12627.3 | 2245 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:35 | Normal | 418.5 | 653.5 | 605.6 | 597.3 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 233.8 | 240.6 | 237 | 2.1 | 2.8 | 3 | 60.07 | 60.03 | 60.09 | 1679 | 1 | 48.4 | 12627.3 | 2246 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:36 | Normal | 448.8 | 642.6 | 583.2 | 584.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 235 | 239.4 | 236.8 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 59.98 | 60.03 | 60 | 1692 | 1 | 48.5 | 12627.3 | 2246 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:37 | Normal | 440.4 | 666.2 | 548.8 | 566.3 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 234.4 | 239.6 | 237.8 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1698 | 1 | 48.6 | 12627.4 | 2246 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:38 | Normal | 393.9 | 672.5 | 493.5 | 531 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 235.6 | 240.2 | 236.8 | 2.5 | 2.6 | 3 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 1725 | 1 | 48.7 | 12627.4 | 2246 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:39 | Normal | 369.7 | 678 | 473.7 | 571.2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.5 | 234.8 | 239 | 237 | 2.4 | 2.4 | 3 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 1691 | 1 | 48.8 | 12627.4 | 2246 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:40 | Normal | 381.4 | 669 | 437.6 | 578 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 235.8 | 239.4 | 237 | 2.4 | 2.7 | 3 | 59.97 | 60.11 | 60.04 | 1733 | 1 | 48.8 | 12627.4 | 2246 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:41 | Normal | 392.7 | 667.7 | 410.6 | 528 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 235.4 | 242.6 | 236.6 | 2.3 | 3 | 3.2 | 60.02 | 60.04 | 60 | 1776 | 1 | 49 | 12627.5 | 2246 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:42 | Normal | 406.8 | 672.5 | 371.3 | 531.7 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 235.4 | 240.2 | 237 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1895 | 1 | 49 | 12627.5 | 2246 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:43 | Normal | 404.7 | 676.5 | 359.2 | 499 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 236 | 242.2 | 237 | 2.6 | 3 | 3.4 | 59.99 | 60.11 | 60 | 1924 | 1 | 49.1 | 12627.5 | 2246 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:44 | Wait | 726.4 | 713.1 | 661 | 682.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 233.2 | 224.4 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:45 | Wait | 728.9 | 713.4 | 661.5 | 686.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 233.6 | 223.4 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:46 | Wait | 731.1 | 713.8 | 661.8 | 690.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232 | 222.6 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:47 | Normal | 712.1 | 692.5 | 640.5 | 673 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 235 | 242 | 237 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 28 | 1 | 49.5 | 12627.6 | 2246 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:48 | Wait | 734.9 | 714.7 | 662.3 | 698.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 233 | 224 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:49 | Wait | 736.7 | 714.8 | 662.8 | 700.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.6 | 222.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:50 | Wait | 738.5 | 715.2 | 663 | 702 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 233 | 224.4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:51 | Wait | 739.8 | 715.7 | 663.7 | 702.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.6 | 223.8 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:52 | Wait | 740.9 | 715.8 | 664 | 702.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 221 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:53 | Wait | 742.3 | 716.7 | 664.3 | 702.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 233 | 223.6 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:54 | Wait | 743.6 | 717.5 | 664.4 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232 | 222.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:55 | Wait | 744.2 | 718.3 | 665.1 | 701.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.6 | 224.2 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:56 | Wait | 745.4 | 719.9 | 665.7 | 702.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.8 | 224.4 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:57 | Wait | 746.2 | 721.5 | 666 | 702.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:58 | Wait | 745.9 | 722.6 | 666.2 | 702 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 233.8 | 225.8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 05:59 | Wait | 746 | 724.5 | 666.4 | 701.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 232.6 | 224.6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 06:00 | Wait | 746.3 | 726.4 | 666.6 | 701.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.2 | 223.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.83 | 59.92 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 06:01 | Wait | 745.8 | 727.6 | 666.8 | 701.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.6 | 224.2 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.92 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 06:02 | Wait | 746 | 729.6 | 666.8 | 701.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.2 | 224.2 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.95 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 06:03 | Wait | 746 | 731 | 667.1 | 701.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.4 | 220.8 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 06:04 | Wait | 746.2 | 732.6 | 667 | 701.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.6 | 224.8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 06:05 | Wait | 746 | 733.8 | 667.3 | 701.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231 | 223.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.82 | 59.88 | 59.84 | 0 | 0 | 49.9 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 06:06 | Wait | 746 | 734.6 | 667.4 | 701.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.8 | 223.8 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.89 | 59.91 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 06:07 | Wait | 745.8 | 736.1 | 667.6 | 701.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232 | 223.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.85 | 59.91 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 06:08 | Wait | 746.1 | 738.1 | 668 | 701.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.6 | 229.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.93 | 59.89 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 06:09 | Wait | 745.8 | 738.7 | 668.6 | 701.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.6 | 233 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.89 | 59.91 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 06:10 | Wait | 745.6 | 739.8 | 668.6 | 700.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.6 | 222.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.89 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 06:11 | Wait | 745.6 | 740.6 | 668.7 | 701 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 233.2 | 224.6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.85 | 59.86 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 06:12 | Wait | 745.7 | 741.2 | 668.8 | 701.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 233 | 223.8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 59.86 | 59.87 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-28 06:17 | Wait | 746.9 | 745.3 | 670.7 | 702.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.8 | 224.4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 06:22 | Wait | 746.5 | 746.3 | 672.2 | 701.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232 | 225.8 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 06:27 | Wait | 746.3 | 747.3 | 674 | 701.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.4 | 224.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 06:32 | Wait | 746.5 | 747.6 | 681 | 701.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 233 | 226.2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 06:37 | Wait | 746.7 | 747.3 | 686.3 | 701.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.4 | 226.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 06:42 | Wait | 746.2 | 746.8 | 694.2 | 701.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232 | 224.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 06:47 | Wait | 745 | 745.8 | 699.6 | 700 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.8 | 224.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.01 | 60.08 | 0 | 0 | 49.6 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 06:52 | Wait | 745.4 | 745.6 | 702.5 | 700.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.2 | 222.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 06:57 | Wait | 744.9 | 744.9 | 702 | 700 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 221.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 07:02 | Wait | 743.1 | 743 | 700.1 | 698.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231 | 221.8 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 07:07 | Wait | 743.6 | 743.3 | 699.7 | 699.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.6 | 221.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.5 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 07:12 | Wait | 741.5 | 741.1 | 697.3 | 698 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 229.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49.6 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 07:17 | Wait | 741.8 | 741.7 | 696.5 | 698 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 221.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 07:22 | Wait | 741.5 | 741.6 | 696.4 | 697.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 218.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 07:27 | Wait | 739 | 738.8 | 694 | 695.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 218.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.9 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 07:32 | Wait | 736.2 | 736.8 | 692.2 | 692.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 217.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 07:37 | Wait | 734.5 | 734.7 | 692.2 | 691.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 222.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 07:42 | Wait | 734.6 | 734.7 | 692 | 691.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 07:47 | Wait | 734.1 | 734.9 | 691.3 | 690.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 48.1 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 07:52 | Wait | 733.6 | 735 | 693 | 689.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 07:57 | Wait | 732.8 | 734.8 | 692.2 | 688.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 214.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 08:02 | Wait | 731.6 | 732.9 | 691.4 | 687.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 49.2 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 08:07 | Wait | 715.2 | 718.9 | 681.6 | 674.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 216 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 44.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 08:12 | Wait | 731.6 | 733.4 | 691.1 | 686.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 08:17 | Wait | 728.8 | 730.2 | 688.8 | 685.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.6 | 216.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 45.5 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 08:22 | Wait | 728.3 | 729.1 | 686.8 | 685.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 215 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 08:27 | Wait | 733.1 | 733.2 | 691.1 | 689.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 215.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 46 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 08:32 | Wait | 727.2 | 727.2 | 685.6 | 684 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 216.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.4 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 08:37 | Wait | 724.9 | 724.5 | 683.8 | 681.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 216.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.5 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 08:42 | Wait | 670.6 | 673.8 | 633.4 | 638.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 217 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 08:47 | Wait | 692.3 | 695.7 | 655.2 | 655.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 08:52 | Wait | 695.1 | 697.5 | 657.9 | 658.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.4 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 45.9 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 08:57 | Wait | 709.7 | 710.6 | 669.7 | 671.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.2 | 215.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 09:02 | Wait | 746.8 | 746.5 | 704.5 | 702.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 216.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 09:07 | Wait | 740.4 | 740.8 | 699.7 | 695.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.8 | 216.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 09:12 | Wait | 729.9 | 729.4 | 689.5 | 686.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.6 | 215.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.7 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 09:17 | Wait | 723.5 | 723.4 | 684.9 | 679.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 214.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 09:22 | Wait | 737.1 | 737.2 | 697.6 | 691.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 09:27 | Wait | 731.5 | 731.2 | 692.5 | 686.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225 | 217.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 09:32 | Wait | 721.1 | 720.5 | 683.5 | 677.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.1 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 09:37 | Wait | 718.6 | 718.5 | 681.2 | 675.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.4 | 214.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 09:42 | Wait | 716.4 | 715.4 | 677.8 | 673 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 09:47 | Wait | 660.3 | 663.1 | 624.8 | 625.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 214.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 48 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 09:52 | Wait | 736.6 | 737.1 | 698.1 | 692.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 09:57 | Wait | 682.8 | 685.9 | 644.3 | 645.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 10:02 | Wait | 724.4 | 723.7 | 684.4 | 681.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 216.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 10:07 | Wait | 714.5 | 714.3 | 674.3 | 673.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 216.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 10:12 | Wait | 713.7 | 712.8 | 673.6 | 672.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 221.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 10:17 | Wait | 710.4 | 710.1 | 670.8 | 669.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 10:22 | Wait | 716.4 | 715.9 | 677.4 | 672.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.4 | 216.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 10:27 | Wait | 725.5 | 724 | 685.2 | 680.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224 | 215.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 10:32 | Wait | 723.5 | 722.9 | 685.6 | 677.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 215.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 10:37 | Wait | 692.3 | 693 | 653.9 | 651.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 216.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 10:42 | Wait | 695.1 | 695.7 | 655.3 | 654.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 10:47 | Wait | 725.6 | 725.5 | 684.9 | 682.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 216 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 10:52 | Wait | 708.6 | 709.6 | 668.7 | 668.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 10:57 | Wait | 728 | 728.6 | 687.2 | 685.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 11:02 | Wait | 736.7 | 735.6 | 695.7 | 690.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.3 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 11:07 | Wait | 702 | 701.4 | 666 | 662 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 45.2 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 11:12 | Wait | 676.7 | 676.6 | 638.4 | 637.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 11:17 | Wait | 707.5 | 707.6 | 668.3 | 667.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.6 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 11:22 | Wait | 716.3 | 716.1 | 675.6 | 674.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 217.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 11:27 | Fault | 730.4 | 730.1 | 687.8 | 690.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.06 | 0 | 2 | 47.9 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 11:32 | Wait | 758.8 | 761.3 | 714 | 718.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 46 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 11:37 | Wait | 769.8 | 773.1 | 724.5 | 727.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 219.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 11:42 | Wait | 776 | 778.7 | 731.3 | 731.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229 | 220.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 11:47 | Wait | 775 | 777.2 | 729.8 | 730.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.6 | 220.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 11:52 | Wait | 763.6 | 763.7 | 719.4 | 717.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 220.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 11:57 | Wait | 752.4 | 752.4 | 709.8 | 707.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.4 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 12:02 | Wait | 747.1 | 746.7 | 704 | 702.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.8 | 220.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 12:07 | Wait | 763.4 | 765.4 | 724.8 | 713.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.4 | 222.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 12:12 | Wait | 736.7 | 734.7 | 695 | 690.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.8 | 220.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44.9 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 12:17 | Wait | 720.5 | 718 | 680.1 | 673.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.2 | 220.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 12:22 | Wait | 699.7 | 698.5 | 658.7 | 656.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 219 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 12:27 | Wait | 721.4 | 720.5 | 681.4 | 675.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 216.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 12:32 | Wait | 694.3 | 693.6 | 653.7 | 652.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 217.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 12:37 | Fault | 710.8 | 712.1 | 670.1 | 667.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.2 | 219.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 45.3 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 12:42 | Wait | 728.8 | 730.5 | 686.5 | 686.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 216.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.15 | 60.1 | 60.11 | 0 | 0 | 49 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 12:48 | Wait | 732.9 | 735.1 | 689.8 | 690.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224 | 218.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 12:53 | Wait | 730.1 | 732.8 | 686.9 | 688.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.2 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 12:57 | Wait | 729.1 | 732.5 | 685.8 | 688.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 217.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.96 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12627.6 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 13:02 | Wait | 727.5 | 731.2 | 683.7 | 686.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 219.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12627.7 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 13:07 | Wait | 724.9 | 728.8 | 681.4 | 684.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.8 | 219.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12627.7 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 13:12 | Wait | 723 | 727.1 | 678.6 | 682.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 217 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 992 | 0 | 48.3 | 12627.7 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 13:18 | Wait | 722 | 726.2 | 677.9 | 681.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12627.7 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 13:22 | Wait | 720.9 | 725.1 | 677 | 681.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.6 | 217.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 12627.8 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 13:28 | Wait | 721.9 | 726.1 | 677.7 | 682.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 214.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 12627.8 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 13:32 | Normal | 701 | 711.1 | 657.1 | 661.6 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 226.4 | 239.4 | 229 | 2.4 | 3.3 | 4.5 | 60.12 | 60.04 | 60.04 | 26 | 1 | 49.7 | 12627.8 | 2246 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 13:37 | Wait | 723 | 727.5 | 679.1 | 683.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 222.6 | 215.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12627.8 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 13:42 | Wait | 723.6 | 728.2 | 679.8 | 684.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 12627.8 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 13:48 | Wait | 725 | 729.7 | 681.2 | 686 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.2 | 218.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.04 | 60 | 465 | 0 | 49.3 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 13:52 | Wait | 726.5 | 730.9 | 682.6 | 687 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 216.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 13:57 | Wait | 728.9 | 732.7 | 684.7 | 689 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 14:03 | Wait | 730.9 | 734.1 | 686.7 | 690.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.4 | 218.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 988 | 0 | 48.1 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 14:07 | Wait | 733.2 | 736.2 | 689.5 | 692.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 220 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 14:12 | Wait | 735.6 | 738.2 | 691.8 | 694.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224 | 217.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 14:18 | Wait | 736.6 | 738.9 | 692.5 | 695.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.8 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 14:23 | Wait | 738.1 | 740.4 | 693.8 | 696.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 219.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 14:27 | Wait | 739.7 | 741.5 | 695.3 | 697.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.4 | 222.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 14:33 | Wait | 742.2 | 743.9 | 698.1 | 699.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.8 | 219.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 14:38 | Wait | 744.1 | 745.8 | 700.5 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 47.5 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 14:43 | Wait | 745.2 | 746.5 | 701.4 | 702.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 220.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 14:48 | Wait | 744.3 | 745.5 | 700.7 | 700.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 221.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 14:53 | Wait | 743.9 | 744.8 | 700.5 | 700.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227 | 221 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 14:58 | Wait | 742.7 | 743.4 | 698.8 | 699.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 222.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 15:02 | Wait | 741.4 | 741.9 | 697.8 | 698.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 15:08 | Wait | 741.4 | 741.7 | 698.3 | 699.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 216.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 15:13 | Wait | 739.9 | 740.6 | 697.6 | 697.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.3 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 15:18 | Wait | 738.6 | 739.1 | 695.8 | 695.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.5 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 15:23 | Wait | 735.3 | 736.1 | 693 | 693.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 219.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 15:28 | Wait | 733.7 | 734.4 | 691.5 | 691.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 15:33 | Wait | 731.8 | 732.8 | 690.1 | 690.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60.04 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 15:38 | Fault | 730.8 | 731.8 | 688.1 | 688.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 220.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 0 | 2 | 47.8 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 15:43 | Wait | 729.1 | 730.4 | 686.4 | 687.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 15:48 | Wait | 727.6 | 729 | 685.1 | 687.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 49.7 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 15:53 | Wait | 727.3 | 728.6 | 684.9 | 687.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 15:58 | Wait | 727.2 | 728.7 | 684.6 | 686.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 216 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 16:03 | Wait | 726.8 | 728.4 | 684.8 | 687.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 16:08 | Wait | 726.2 | 728.4 | 684.2 | 686.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 218.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 49.8 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 16:13 | Wait | 727 | 729 | 684.8 | 687.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 221.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 16:18 | Wait | 724.7 | 727 | 682.6 | 684.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 220 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 0 | 0 | 47 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 16:23 | Wait | 723.6 | 726.1 | 681.3 | 684 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 218.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12627.9 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 16:28 | Wait | 724.1 | 726.5 | 681.2 | 684.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 12628 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 16:33 | Wait | 722.9 | 725.6 | 680.3 | 683.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 219.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.6 | 12628 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 16:38 | Wait | 721.5 | 724.3 | 679.2 | 682.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 218 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 12628 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 16:43 | Wait | 721.2 | 724 | 678.8 | 682.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12628 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 16:48 | Wait | 719.8 | 722.8 | 677.7 | 681.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 219.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.5 | 12628 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 16:53 | Wait | 718.6 | 721.8 | 676.8 | 680.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 218.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12628 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 16:58 | Wait | 717.2 | 720.4 | 675.7 | 679.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.2 | 216.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12628.1 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 17:03 | Wait | 715.4 | 718.7 | 674 | 677.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 50 | 12628.1 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 17:08 | Normal | 614.2 | 695.5 | 589.6 | 533.3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.8 | 227.8 | 241.6 | 230.8 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 59.91 | 60 | 59.96 | 2529 | 1 | 48.4 | 12628.3 | 2246 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 17:13 | Normal | 561.5 | 694.1 | 599.8 | 555.3 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 228.6 | 241.6 | 231.2 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 59.99 | 59.91 | 60.03 | 2428 | 1 | 49.8 | 12628.4 | 2246 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 17:18 | Normal | 542.8 | 695.3 | 486.6 | 520.3 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 228.2 | 238.4 | 231.6 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2337 | 1 | 47.9 | 12628.6 | 2246 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 17:23 | Normal | 530.9 | 669.5 | 467.7 | 537.4 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 228.8 | 240.6 | 231.8 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 2446 | 1 | 49.9 | 12628.8 | 2246 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 17:28 | Normal | 509.3 | 672.1 | 517.2 | 576.3 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 228.4 | 238.2 | 231.8 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 60.05 | 60 | 60.05 | 2442 | 1 | 48.8 | 12629 | 2246 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 17:33 | Normal | 478.3 | 627.9 | 600.3 | 574 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 229.2 | 238 | 231.8 | 3 | 3.4 | 4.5 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 2396 | 1 | 47.2 | 12629.2 | 2246 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 17:38 | Normal | 454 | 650.7 | 552.8 | 578.3 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 229.4 | 237.8 | 231.4 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2240 | 1 | 48.9 | 12629.4 | 2246 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 17:43 | Normal | 439.7 | 621.3 | 444.2 | 531.1 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 228 | 236.2 | 231.6 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 60 | 60.05 | 60.03 | 1924 | 1 | 49.3 | 12629.6 | 2247 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 17:48 | Normal | 372.9 | 635 | 316.3 | 590.5 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 231.8 | 231.8 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 1560 | 1 | 48.3 | 12629.7 | 2247 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 17:53 | Normal | 350.7 | 599.8 | 213.4 | 558.5 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 227.8 | 227.6 | 232 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 1134 | 1 | 46.8 | 12629.8 | 2247 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 17:58 | Normal | 327.7 | 534.7 | 205.7 | 536.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 226.8 | 222.8 | 232 | 2 | 1.3 | 1.4 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 794 | 1 | 45.4 | 12629.9 | 2247 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 18:03 | Normal | 293.3 | 565 | 196.7 | 523.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.2 | 222.2 | 232.6 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 60.07 | 59.89 | 59.98 | 606 | 1 | 49.9 | 12629.9 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 18:08 | Normal | 227.8 | 536.3 | 209.4 | 546.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 222.4 | 231.8 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60 | 60.01 | 536 | 1 | 49.4 | 12630 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 18:13 | Normal | 469.4 | 543.5 | 506.8 | 510.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 219.8 | 231.4 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.89 | 59.93 | 512 | 1 | 48.6 | 12630 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 18:18 | Normal | 191 | 445.7 | 198.1 | 408.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 222.6 | 231.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 505 | 1 | 47.6 | 12630.1 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 18:23 | Normal | 196.1 | 307.6 | 222.5 | 292.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 222 | 230.8 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.07 | 59.95 | 496 | 1 | 45.2 | 12630.1 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-28 18:28 | Wait | 154.2 | 182 | 0 | 164.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 405 | 0 | 49.8 | 12630.2 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0