## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-28 04:42 | Wait | 627.8 | 627.5 | 530.4 | 533.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 222.6 | 224.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34.4 | 98006.6 | 5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 04:47 | Normal | 613.7 | 616.3 | 509.8 | 504.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223.4 | 225.6 | 224.8 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 594 | 1 | 37.4 | 98006.6 | 5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 04:52 | Normal | 611.5 | 614.7 | 498.3 | 428.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 223.8 | 226 | 225.6 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 666 | 1 | 40.3 | 98006.7 | 5986 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 04:57 | Normal | 628.7 | 628.3 | 477.9 | 413.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 225.6 | 225.6 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 811 | 1 | 42.2 | 98006.7 | 5986 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 05:02 | Normal | 638.8 | 638.5 | 490.3 | 433.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 225.8 | 225.8 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 979 | 1 | 43.8 | 98006.8 | 5986 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 05:07 | Normal | 651.8 | 651.5 | 447.1 | 410.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 224.4 | 226 | 225.8 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 60.04 | 60 | 60.01 | 1105 | 1 | 44.8 | 98006.9 | 5986 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 05:12 | Normal | 629.8 | 629.4 | 515.7 | 339.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 224.4 | 227.2 | 225.8 | 2.6 | 2.1 | 2 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 1241 | 1 | 45.7 | 98007 | 5987 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 05:17 | Normal | 646.9 | 646.5 | 530.2 | 374.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 224.8 | 226.6 | 226 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 60.08 | 60.1 | 60.07 | 1423 | 1 | 46.3 | 98007.1 | 5987 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 05:22 | Normal | 656.7 | 656.4 | 543.9 | 377.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 224.6 | 226.4 | 225.8 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 1587 | 1 | 46.8 | 98007.2 | 5987 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 05:27 | Normal | 651.6 | 651.3 | 539.8 | 405.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 224.8 | 226.6 | 226.2 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 1719 | 1 | 47.3 | 98007.4 | 5987 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 05:32 | Normal | 659.6 | 659.3 | 556.9 | 499.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 224.8 | 227 | 226 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 60.06 | 60.1 | 60.08 | 2060 | 1 | 47.7 | 98007.5 | 5987 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 05:37 | Normal | 675.6 | 675.3 | 550.6 | 498 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 225 | 226.4 | 226.2 | 4.1 | 4.5 | 3.5 | 60 | 60.05 | 60.02 | 2481 | 1 | 48.2 | 98007.7 | 5987 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 05:42 | Normal | 673.7 | 673.4 | 536.4 | 510.2 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 225.4 | 227.2 | 227 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 3075 | 1 | 48.6 | 98007.9 | 5987 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 05:47 | Normal | 669.9 | 669.5 | 533.7 | 509.9 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 225.2 | 226.4 | 226.2 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3557 | 1 | 49 | 98008.2 | 5987 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 05:52 | Normal | 675.7 | 675.3 | 519.2 | 457.4 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 225.2 | 226.4 | 226.2 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4316 | 1 | 49.2 | 98008.5 | 5987 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 05:57 | Normal | 687.8 | 687.4 | 561.1 | 525.3 | 2.2 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 225 | 226.6 | 226.4 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 4911 | 1 | 49.6 | 98008.9 | 5987 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 06:02 | Normal | 686.2 | 685.8 | 516.9 | 395.3 | 2.6 | 3 | 0.8 | 0.8 | 225.2 | 226.8 | 226.6 | 8.8 | 8 | 7.8 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 5346 | 1 | 45.8 | 98009.3 | 5987 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 06:07 | Normal | 682.4 | 682 | 547.1 | 395.1 | 2.9 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 225 | 227 | 226.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.9 | 59.9 | 59.88 | 6074 | 1 | 48.5 | 98009.8 | 5987 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 06:12 | Normal | 686.8 | 686.4 | 563 | 456.4 | 3.1 | 3.6 | 0.8 | 1.3 | 225.2 | 227.2 | 226.2 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 59.87 | 59.88 | 59.86 | 6599 | 1 | 49.7 | 98010.3 | 5988 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 06:17 | Normal | 685.8 | 685.4 | 561 | 458.9 | 3.6 | 3.9 | 0.9 | 1.5 | 225.6 | 227.4 | 226.8 | 11 | 11.5 | 11.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 7269 | 1 | 47.8 | 98010.9 | 5988 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 06:22 | Normal | 686.5 | 686.1 | 575.3 | 516.5 | 3.9 | 4.3 | 1 | 1.6 | 225.8 | 227.6 | 226.6 | 12.4 | 11.7 | 12 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 7844 | 1 | 49.8 | 98011.6 | 5988 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 06:27 | Normal | 682.9 | 682.6 | 580 | 518.2 | 4.3 | 4.7 | 1.1 | 1.8 | 225.8 | 227.6 | 227.2 | 13.3 | 13.1 | 12.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 8467 | 1 | 48.4 | 98012.2 | 5988 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 06:32 | Normal | 686 | 685.6 | 581.1 | 476.5 | 4.6 | 5 | 1.1 | 2.3 | 226.8 | 227.6 | 227.2 | 14.4 | 14.1 | 13.7 | 59.99 | 60 | 60 | 9022 | 1 | 45.8 | 98013 | 5988 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 06:37 | Normal | 685.8 | 685.4 | 541 | 476.4 | 5 | 5.5 | 1.5 | 2.6 | 225.2 | 226.4 | 226.6 | 15.5 | 14.9 | 15.1 | 60.01 | 60.04 | 60 | 9836 | 1 | 49.7 | 98013.8 | 5988 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 06:42 | Normal | 685.8 | 685.4 | 473.7 | 466.2 | 5.5 | 6 | 3.4 | 2.9 | 225.2 | 227.2 | 226.4 | 17.6 | 17.8 | 17.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 11024 | 1 | 48.6 | 98014.7 | 5988 | 2.9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.7 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 06:47 | Normal | 690.1 | 689.7 | 492.1 | 512.4 | 5.8 | 6.3 | 3.7 | 3 | 225.6 | 227.4 | 226.6 | 19.1 | 18.6 | 18.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 12149 | 1 | 47.4 | 98015.6 | 5988 | 3 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0.6 | 3 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 06:52 | Normal | 680.7 | 680.3 | 486.7 | 524.2 | 6.3 | 6.8 | 4.1 | 3.1 | 225.4 | 227.2 | 226.8 | 20.5 | 19.7 | 19.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12920 | 1 | 46.2 | 98016.7 | 5988 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.8 | 3.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 06:57 | Normal | 683.5 | 683.1 | 566.1 | 532.5 | 6.5 | 7.1 | 4.1 | 3.1 | 225.6 | 226.8 | 226.8 | 21.6 | 21 | 20.8 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 13658 | 1 | 45 | 98017.8 | 5988 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0.5 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 07:02 | Normal | 677.3 | 676.9 | 576.8 | 512.8 | 7.1 | 7.5 | 4.5 | 3.6 | 225.2 | 227.4 | 226.6 | 22.6 | 22.9 | 22.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 14614 | 1 | 45.6 | 98019 | 5988 | 3.9 | 4 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 0.5 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 07:07 | Normal | 682.7 | 682.3 | 575.1 | 520.4 | 7.4 | 7.9 | 4.8 | 3.8 | 225.2 | 227.2 | 226.6 | 24.3 | 23.8 | 23.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 15531 | 1 | 47 | 98020.2 | 5988 | 3.9 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 1 | 4.1 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 07:12 | Normal | 680.6 | 680.2 | 562.5 | 523.9 | 7.8 | 8.3 | 5.1 | 4 | 225.2 | 227 | 226.6 | 25.6 | 25.3 | 24.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 16250 | 1 | 48.4 | 98021.6 | 5989 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0.7 | 4.2 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 07:17 | Normal | 677.3 | 677.1 | 562.8 | 523.1 | 8.4 | 8.8 | 5.4 | 4.3 | 224.8 | 226.2 | 225.8 | 26 | 26.2 | 25.9 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 16857 | 1 | 49.8 | 98022.9 | 5989 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0 | 0.7 | 4.3 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 07:22 | Normal | 676.7 | 676.3 | 564.7 | 510.9 | 8.6 | 9.1 | 5.4 | 4.4 | 223.4 | 224.8 | 224.8 | 27.3 | 27.6 | 27.2 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 17494 | 1 | 49.9 | 98024.4 | 5989 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0.9 | 4.5 | 1.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 07:27 | Normal | 666.1 | 665.7 | 549.7 | 521.1 | 9 | 9.5 | 5.8 | 4.5 | 224 | 225.6 | 225.2 | 28.5 | 27.8 | 27.7 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 18013 | 1 | 49.6 | 98025.8 | 5989 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0 | 0.7 | 4.8 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 07:32 | Normal | 667.5 | 667.1 | 478.9 | 508.4 | 9.6 | 10.1 | 8.2 | 4.8 | 224.4 | 225.6 | 225.6 | 30.8 | 30.2 | 30.3 | 60 | 60 | 60 | 19560 | 1 | 49.4 | 98027.4 | 5989 | 5 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.1 | 0 | 3.2 | 5.1 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 07:37 | Normal | 665.1 | 664.7 | 509.1 | 479.2 | 9.6 | 10.1 | 8.1 | 5.2 | 222.6 | 223.6 | 223.6 | 31.1 | 31.2 | 30.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 19745 | 1 | 49.1 | 98029 | 5989 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 3.1 | 5.1 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 07:42 | Normal | 662.6 | 662.2 | 525.1 | 512.6 | 10.1 | 10.6 | 8.7 | 5.2 | 222.4 | 223 | 223.6 | 33.2 | 32.9 | 32.7 | 59.98 | 59.97 | 60 | 21299 | 1 | 48.6 | 98030.7 | 5989 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 3.3 | 5.3 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 07:47 | Normal | 666.2 | 665.9 | 513.5 | 511 | 10.4 | 10.7 | 9 | 5.4 | 222.6 | 224 | 224 | 33.6 | 33.7 | 33.3 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 21788 | 1 | 48.2 | 98032.5 | 5989 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0 | 3.5 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 07:52 | Normal | 666.3 | 665.9 | 548 | 483.4 | 10.6 | 11.1 | 9 | 5.9 | 222.4 | 224 | 223.6 | 35 | 34.7 | 34.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 22515 | 1 | 47.8 | 98034.4 | 5989 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0 | 3.2 | 5.6 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 07:57 | Normal | 665.3 | 664.9 | 498.8 | 520.2 | 11.4 | 11.8 | 11.4 | 6 | 222 | 223.2 | 223 | 38.2 | 38.1 | 37.6 | 59.92 | 59.9 | 59.93 | 24084 | 1 | 47.4 | 98036.3 | 5989 | 5.8 | 6.1 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0 | 5.2 | 6 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 08:02 | Normal | 665.6 | 665.2 | 503.1 | 405.3 | 11.8 | 12.1 | 11.8 | 8.6 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 39.8 | 39.4 | 39.3 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 25866 | 1 | 47 | 98038.4 | 5989 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0 | 5.5 | 6.3 | 4.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 08:07 | Normal | 657.5 | 657.1 | 496.7 | 427.3 | 12.9 | 13.4 | 13.3 | 9 | 221.6 | 223 | 222.8 | 43 | 43 | 42.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 27973 | 1 | 46.2 | 98040.6 | 5989 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.7 | 7 | 0 | 6.4 | 6.9 | 5.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 08:12 | Normal | 653.8 | 653.7 | 494.7 | 418.2 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 9 | 222 | 223.2 | 223 | 41.7 | 41.3 | 41 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 27045 | 1 | 45.1 | 98042.5 | 5990 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.5 | 5.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 08:17 | Normal | 655.3 | 655 | 496.2 | 419.5 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 9.2 | 222.4 | 223 | 223.6 | 41.9 | 41.8 | 41.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 26967 | 1 | 46 | 98044.8 | 5990 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.3 | 6.6 | 5.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 08:22 | Normal | 650.9 | 650.5 | 490.2 | 469.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 8.8 | 222.6 | 223.6 | 223.6 | 44.1 | 44.3 | 44.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 28541 | 1 | 47.3 | 98047.1 | 5990 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7 | 7.3 | 0 | 6.7 | 7 | 5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 08:27 | Normal | 669 | 668.7 | 507.2 | 470.4 | 13.6 | 14 | 13.7 | 9.4 | 223.2 | 224 | 224 | 45.8 | 45.9 | 45.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 24649 | 1 | 49.7 | 98049.1 | 5990 | 7 | 7.1 | 0 | 7 | 7.2 | 0 | 6.6 | 7.1 | 5.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 08:32 | Normal | 655.8 | 655.3 | 516 | 480.3 | 13.8 | 14.2 | 13.5 | 9.4 | 223 | 223.8 | 223.8 | 46.4 | 45.9 | 45.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 30043 | 1 | 49.4 | 98051.5 | 5990 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.2 | 7.4 | 0 | 6.2 | 7.4 | 5.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 08:37 | Normal | 653.5 | 653.1 | 489.9 | 523.2 | 14.4 | 14.8 | 14.9 | 9.2 | 222.8 | 223.6 | 224 | 48 | 48.3 | 47.8 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 30999 | 1 | 47.4 | 98054 | 5990 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.3 | 7.6 | 5.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 08:42 | Normal | 631.1 | 630.8 | 485.8 | 524.1 | 2.6 | 2.8 | 3 | 1.3 | 219.2 | 220 | 220.4 | 10.2 | 10.1 | 9.6 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 6376 | 1 | 45.5 | 98056.3 | 5990 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 08:47 | Normal | 638.8 | 638.6 | 528 | 462.4 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 2.1 | 219.4 | 220.2 | 220.4 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7849 | 1 | 47 | 98057.6 | 5990 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 08:52 | Normal | 646 | 645.6 | 485.8 | 475.1 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 2.2 | 218.4 | 219.6 | 219.4 | 13.4 | 13.4 | 12.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 8475 | 1 | 48.1 | 98059.1 | 5990 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 08:57 | Normal | 635.9 | 635.6 | 550.9 | 293.1 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 218 | 219.4 | 218.6 | 14.5 | 14.5 | 14.1 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 8895 | 1 | 50 | 98060.1 | 5990 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 09:02 | Normal | 658.6 | 658.5 | 544.5 | 519.7 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 11 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 55.4 | 55.6 | 55.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 35676 | 1 | 47.5 | 98062.1 | 5990 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.3 | 8.4 | 0 | 7.9 | 8.3 | 6.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 09:07 | Normal | 657.6 | 657.2 | 562 | 557.3 | 16.2 | 16.4 | 15.8 | 9.2 | 222.6 | 224.2 | 223.8 | 54.6 | 54.6 | 53.9 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 35343 | 1 | 45.1 | 98064.5 | 5990 | 8.2 | 8.1 | 0 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8 | 7.9 | 6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 09:12 | Normal | 646 | 645.8 | 547.9 | 522.2 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 10.5 | 222.4 | 223.8 | 223.8 | 53.1 | 53.2 | 52.6 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 34153 | 1 | 45.3 | 98067.3 | 5991 | 8.1 | 8 | 0 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7.8 | 7.9 | 6.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 09:17 | Normal | 638.2 | 637.8 | 538 | 502.5 | 18.1 | 18.2 | 17.9 | 12.3 | 222.8 | 224.2 | 224 | 59.6 | 59.8 | 59.3 | 60 | 59.99 | 60 | 38749 | 1 | 45.8 | 98070.4 | 5991 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.3 | 9.5 | 0 | 8.9 | 9 | 7.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 09:22 | Normal | 603.4 | 604.6 | 505.4 | 448 | 18.6 | 18.1 | 17.8 | 12.7 | 223 | 224.6 | 224.2 | 56 | 55.7 | 55.1 | 60 | 60 | 60.01 | 37957 | 1 | 45.5 | 98072.1 | 5991 | 9.4 | 9.3 | 0 | 9.2 | 9 | 0 | 9.2 | 9.4 | 7.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 09:27 | Normal | 659.5 | 659.1 | 536.8 | 480.2 | 17.3 | 17.6 | 18.1 | 12.7 | 223 | 225 | 224.6 | 59.4 | 59.6 | 58.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 25415 | 1 | 45.6 | 98074.5 | 5991 | 8.9 | 8.8 | 0 | 9 | 9.1 | 0 | 9.2 | 9.2 | 7.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 09:32 | Normal | 637 | 636.8 | 534.8 | 510.1 | 18.3 | 18.4 | 18.1 | 12.5 | 223.4 | 224.2 | 224.2 | 60.4 | 59.8 | 59.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 38958 | 1 | 46.4 | 98077.8 | 5991 | 9.3 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9.2 | 9.1 | 7.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 09:37 | Normal | 620.2 | 620 | 549.3 | 537.8 | 19.6 | 19.8 | 18.1 | 11.5 | 222.4 | 223.8 | 223.8 | 62.1 | 62.4 | 61.5 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 39459 | 1 | 47.2 | 98081.1 | 5991 | 9.9 | 9.9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9.1 | 9.1 | 7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 09:42 | Normal | 610.7 | 612.1 | 511.6 | 486 | 18.7 | 18.6 | 18.1 | 12.6 | 223.2 | 224 | 224.4 | 58.7 | 58.4 | 58 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 38009 | 1 | 47.8 | 98084 | 5991 | 9.4 | 9.3 | 0 | 9.5 | 9.4 | 0 | 9.2 | 9.3 | 7.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 09:47 | Normal | 648.5 | 648.1 | 500.6 | 508.1 | 5.2 | 5.1 | 6.6 | 3.6 | 218 | 218.4 | 218.8 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19567 | 1 | 48 | 98086.9 | 5991 | 3.3 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.9 | 3.5 | 2.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 09:52 | Normal | 653.6 | 653.2 | 544 | 458.3 | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 13.2 | 223 | 224.4 | 223.8 | 61.4 | 61.5 | 61.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 39545 | 1 | 46.9 | 98088.1 | 5991 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.6 | 9.5 | 0 | 9.3 | 9.4 | 8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 09:57 | Normal | 638.3 | 638 | 518.2 | 484.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 2.7 | 219.8 | 220.8 | 220.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 59.97 | 60 | 59.96 | 10931 | 1 | 47.3 | 98091 | 5991 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 10:02 | Normal | 634.7 | 634.3 | 528.5 | 502.8 | 19 | 19 | 19 | 13.1 | 223.4 | 225 | 224.8 | 62 | 62.1 | 61.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 40363 | 1 | 47.4 | 98093.8 | 5991 | 9.6 | 9.6 | 0 | 9.6 | 9.8 | 0 | 9.5 | 9.6 | 8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 10:07 | Normal | 632.8 | 632.5 | 527.8 | 493.2 | 18.9 | 19 | 18.6 | 13 | 223.8 | 224.8 | 224.6 | 61.8 | 61.1 | 60.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 39911 | 1 | 48.1 | 98097.1 | 5991 | 9.5 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9.7 | 0 | 9.3 | 9.4 | 8.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 10:12 | Normal | 627 | 626.6 | 521.7 | 501.2 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 13.6 | 224 | 224.6 | 224.6 | 65 | 65.2 | 64.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 42262 | 1 | 48.5 | 98100 | 5992 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.3 | 10.5 | 0 | 10.1 | 10.1 | 8.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 10:17 | Normal | 626.3 | 626.1 | 526.6 | 494 | 17 | 17 | 16.6 | 11.3 | 222.4 | 224.4 | 223.6 | 54.9 | 54.2 | 54.1 | 59.99 | 59.95 | 60 | 35665 | 1 | 48.7 | 98103 | 5992 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.3 | 6.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 10:22 | Normal | 637.8 | 637.5 | 538.2 | 505.6 | 17.8 | 17.8 | 17.3 | 12 | 222.6 | 223.6 | 223.6 | 58.8 | 58.2 | 58.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 37764 | 1 | 48.4 | 98105.4 | 5992 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9.1 | 0 | 8.7 | 8.8 | 7.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 10:27 | Normal | 627.2 | 627 | 533.4 | 497.3 | 6.8 | 8.5 | 6.2 | 3.8 | 220.4 | 221.8 | 221.6 | 28.6 | 28.8 | 28.4 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 12368 | 1 | 48.4 | 98107.8 | 5992 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.9 | 4.5 | 0 | 2.9 | 3.4 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 10:32 | Normal | 639.5 | 639.3 | 519.6 | 511 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 12.1 | 222.6 | 224.2 | 223.2 | 62.8 | 62.7 | 62.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 40392 | 1 | 48.2 | 98110.7 | 5992 | 9.7 | 9.8 | 0 | 9.7 | 9.8 | 0 | 9.6 | 9.8 | 7.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 10:37 | Normal | 632.1 | 631.7 | 552 | 454.4 | 6.3 | 6.4 | 5.8 | 3.6 | 219.4 | 221 | 220.8 | 21.1 | 21.1 | 20.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13592 | 1 | 48 | 98113 | 5992 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3 | 2.9 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 10:42 | Normal | 642.1 | 641.9 | 534.1 | 500.5 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 3 | 219.2 | 221 | 220 | 21.2 | 20.7 | 20.6 | 59.97 | 60 | 59.96 | 13162 | 1 | 47.5 | 98115.1 | 5992 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3 | 3.1 | 1.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 10:47 | Normal | 668 | 667.7 | 500.9 | 460.9 | 6.7 | 7 | 7 | 4.2 | 221.8 | 223 | 222.4 | 23.6 | 23.8 | 23.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14611 | 1 | 46.3 | 98116.2 | 5992 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.6 | 2.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 10:52 | Normal | 651.7 | 651.4 | 561.6 | 424.1 | 4.8 | 5 | 4.7 | 2.8 | 221.8 | 223 | 222.4 | 17 | 17.1 | 17 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10730 | 1 | 45.8 | 98117.8 | 5992 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 10:57 | Normal | 679.1 | 678.7 | 563.8 | 478.2 | 6.8 | 7 | 7 | 4.1 | 222.4 | 224.4 | 223.8 | 24.7 | 24.9 | 24.3 | 60 | 60.01 | 60 | 15317 | 1 | 46.3 | 98118.8 | 5992 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 11:02 | Normal | 648.9 | 648.4 | 542 | 503.3 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 12.6 | 226.4 | 228 | 227.6 | 63.9 | 63.6 | 63.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 42154 | 1 | 46.4 | 98121.8 | 5992 | 10 | 9.9 | 0 | 10 | 10.2 | 0 | 9.9 | 9.8 | 7.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 11:07 | Normal | 641.9 | 641.7 | 482 | 389.4 | 19.3 | 19.4 | 19.9 | 14.4 | 225 | 227.2 | 226.6 | 60.5 | 60.8 | 59.8 | 60.04 | 60.1 | 60.05 | 32366 | 1 | 47.1 | 98124.8 | 5992 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.9 | 10 | 8.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 11:12 | Normal | 625.3 | 624.9 | 526 | 489.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 3.4 | 220 | 222 | 221.2 | 22.5 | 22.3 | 21.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 20030 | 1 | 47.5 | 98127.8 | 5993 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.4 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.6 | 2.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 11:17 | Normal | 646.7 | 646.4 | 534.3 | 456.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 3.4 | 220.6 | 222.6 | 222 | 21 | 20.5 | 20.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13008 | 1 | 46.5 | 98128.8 | 5993 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 11:22 | Normal | 607.7 | 607.8 | 513.2 | 410.6 | 17 | 12.9 | 16.3 | 10.8 | 222.4 | 224 | 223.4 | 45.1 | 44.4 | 44.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 25463 | 1 | 46 | 98130.8 | 5993 | 9.3 | 8.8 | 0 | 8.1 | 6.9 | 0 | 8 | 7.6 | 6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 11:27 | Normal | 664 | 663.7 | 548.9 | 425.2 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 3.1 | 219.6 | 221.4 | 220.8 | 17.5 | 17.6 | 17.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 10992 | 1 | 45.4 | 98132 | 5993 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 11:32 | Normal | 698.9 | 698.5 | 575.8 | 467 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 2 | 220.8 | 223 | 221.8 | 13.3 | 13.7 | 13.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 8524 | 1 | 49.4 | 98132.8 | 5993 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 11:37 | Normal | 703.1 | 702.6 | 596.6 | 485.2 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 2.8 | 221.2 | 223.2 | 223.2 | 18.4 | 18.1 | 18.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11491 | 1 | 49.3 | 98133.6 | 5993 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 11:42 | Normal | 703.9 | 703.4 | 600.9 | 481.3 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 4.1 | 223 | 224.6 | 224.4 | 25.7 | 25 | 24.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16054 | 1 | 49.3 | 98134.7 | 5993 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.3 | 3.4 | 2.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 11:47 | Normal | 705.4 | 704.9 | 590.1 | 451.4 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 5.7 | 224.6 | 226.6 | 225.8 | 32.2 | 32.5 | 31.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 20595 | 1 | 49.2 | 98136.5 | 5993 | 4.5 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.4 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 11:52 | Normal | 694.1 | 693.8 | 591 | 480.4 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 5.3 | 224 | 226.2 | 225.2 | 30.2 | 30.7 | 30 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 19367 | 1 | 48.9 | 98138.2 | 5993 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.1 | 4.3 | 3.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 11:57 | Normal | 699 | 698.5 | 570.9 | 399.2 | 9.4 | 9.5 | 10.3 | 7.1 | 225 | 225.6 | 226 | 34.3 | 33.6 | 33.5 | 60.02 | 60.09 | 60.05 | 22736 | 1 | 48.5 | 98139.9 | 5993 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 5.3 | 5.2 | 4.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 12:02 | Normal | 674.2 | 673.8 | 565.9 | 495.4 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 5.4 | 224.4 | 225.4 | 225.4 | 31.2 | 31.4 | 31.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 20174 | 1 | 48.2 | 98141.8 | 5993 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.7 | 3.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 12:07 | Normal | 695.6 | 695.2 | 612.6 | 467.6 | 12.1 | 13.1 | 11.2 | 10.4 | 226 | 227.8 | 227.6 | 44.9 | 44.7 | 44.1 | 60 | 60 | 60 | 33035 | 1 | 47.7 | 98143.7 | 5993 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.8 | 0 | 5.5 | 5.6 | 6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 12:12 | Normal | 623.7 | 623.5 | 515.4 | 457.3 | 20.5 | 21.1 | 21 | 14.9 | 228.2 | 230 | 229.4 | 66.4 | 66.1 | 65.1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 41953 | 1 | 46.2 | 98147.5 | 5994 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.6 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.6 | 8.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 12:17 | Normal | 629.3 | 630.4 | 507.4 | 472.4 | 16.2 | 16.1 | 16.6 | 10.8 | 226.2 | 227.8 | 227.4 | 51 | 51.4 | 50.6 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 32436 | 1 | 47.1 | 98150.9 | 5994 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.4 | 8.3 | 6.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 12:22 | Normal | 631.2 | 630.9 | 534.7 | 458.1 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 4.5 | 222.6 | 225 | 223.8 | 24.8 | 25 | 24.3 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 15971 | 1 | 47 | 98153.1 | 5994 | 3.9 | 4.2 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.7 | 3.6 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 12:27 | Normal | 646.2 | 645.9 | 530 | 464.4 | 9 | 9.1 | 9.3 | 5.8 | 222.8 | 224 | 223.8 | 30.9 | 30.6 | 30.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19225 | 1 | 45.8 | 98154.7 | 5994 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.6 | 3.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 12:32 | Normal | 644.1 | 643.8 | 539.3 | 468.7 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 2.8 | 218.8 | 220.4 | 220 | 16.1 | 15.7 | 15.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10937 | 1 | 45.3 | 98156.1 | 5994 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 12:37 | Normal | 644.7 | 644.3 | 547.9 | 470.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 218 | 220.4 | 219.6 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 6677 | 1 | 49.8 | 98156.6 | 5994 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 12:42 | Normal | 671 | 670.6 | 564.9 | 479.4 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 2 | 219.2 | 220.8 | 221 | 12.1 | 12.5 | 12.3 | 60.13 | 60.13 | 60.11 | 7785 | 1 | 49.8 | 98157.2 | 5994 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 12:47 | Normal | 679.5 | 679.1 | 573.9 | 488.3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2 | 219.6 | 220.6 | 220.6 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7963 | 1 | 49.8 | 98157.9 | 5994 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 12:52 | Normal | 675.8 | 675.4 | 565.9 | 487.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 1.8 | 219 | 221 | 220.6 | 11.3 | 11.1 | 10.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 7096 | 1 | 49.7 | 98158.5 | 5994 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 12:57 | Normal | 675 | 674.6 | 569 | 477.4 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | 219 | 220.4 | 220.2 | 10.4 | 10 | 10.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6541 | 1 | 49.5 | 98159 | 5994 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 13:02 | Normal | 671.7 | 671.4 | 566.8 | 478.2 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 218.6 | 220.6 | 219.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6064 | 1 | 49.2 | 98159.6 | 5994 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 14:22 | Normal | 677.7 | 677.3 | 565.1 | 454.7 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 218.2 | 219 | 220 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7343 | 1 | 47.7 | 98166.7 | 5996 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 14:27 | Normal | 675.9 | 675.5 | 563.1 | 470.3 | 3 | 3.4 | 3.4 | 2 | 218.8 | 220.2 | 220.2 | 12.9 | 12.5 | 12.6 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 8036 | 1 | 50 | 98167.3 | 5996 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 14:32 | Normal | 681.8 | 681.4 | 567.9 | 482.3 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 2.3 | 219 | 220 | 220.2 | 14.4 | 14.1 | 13.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 8975 | 1 | 48.9 | 98168 | 5996 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 14:37 | Normal | 680.8 | 680.5 | 574.6 | 485.2 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 2.5 | 219 | 220.6 | 220.2 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 9662 | 1 | 46.9 | 98168.8 | 5996 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 14:42 | Normal | 676.4 | 676 | 569.8 | 486.3 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 2.7 | 219.2 | 220.6 | 220.6 | 16.7 | 16.8 | 16.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10421 | 1 | 49.9 | 98169.6 | 5996 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 14:47 | Normal | 685.4 | 685 | 565.9 | 485.5 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 2.9 | 219.4 | 220.8 | 220.6 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 10930 | 1 | 48.8 | 98170.5 | 5996 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 14:52 | Normal | 677.7 | 677.3 | 565 | 482.3 | 4.7 | 5.1 | 5 | 3 | 220 | 221.8 | 221.2 | 18.2 | 17.8 | 18 | 60 | 60 | 59.98 | 11379 | 1 | 47.6 | 98171.4 | 5996 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 14:57 | Normal | 673.7 | 673.4 | 565.5 | 484.9 | 5 | 5.3 | 5.1 | 3 | 220 | 220.8 | 221 | 18.6 | 18.7 | 18.3 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 11702 | 1 | 45.8 | 98172.4 | 5996 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 15:02 | Normal | 674.9 | 674.5 | 556.7 | 492 | 5 | 5.4 | 5.3 | 3 | 220.6 | 221.4 | 221.2 | 18.9 | 18.5 | 18.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 11843 | 1 | 48.7 | 98173.4 | 5996 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 15:07 | Normal | 673.2 | 672.8 | 570.1 | 482.5 | 5 | 5.5 | 5.3 | 3 | 220.6 | 221.4 | 221.4 | 19 | 18.7 | 18.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11939 | 1 | 49.6 | 98174.4 | 5996 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 15:12 | Normal | 671.8 | 671.4 | 567.9 | 472.4 | 5 | 5.4 | 5.3 | 3 | 220.4 | 221.8 | 221.2 | 18.9 | 18.6 | 18.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11817 | 1 | 49 | 98175.4 | 5997 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 15:17 | Normal | 671.8 | 671.4 | 559.7 | 490.1 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 2.8 | 220 | 221.6 | 220.6 | 18.3 | 18.3 | 17.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11477 | 1 | 48.2 | 98176.3 | 5997 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 15:22 | Normal | 672.3 | 671.9 | 568.2 | 473.4 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 2.6 | 219.4 | 221.2 | 221 | 17.1 | 17.3 | 16.9 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 10811 | 1 | 47.3 | 98177.3 | 5997 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 15:27 | Normal | 676.7 | 676.3 | 563.9 | 467.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 219.4 | 221.4 | 220.4 | 16.5 | 16.3 | 15.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10185 | 1 | 46.2 | 98178.1 | 5997 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 15:32 | Normal | 674.4 | 674 | 569 | 472.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 219.2 | 220.2 | 220.6 | 15.6 | 15.2 | 15.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 9668 | 1 | 45.3 | 98179 | 5997 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 15:37 | Normal | 669.7 | 669.4 | 561.7 | 474.1 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 2.1 | 219 | 220.4 | 220.2 | 14.4 | 14 | 14 | 60 | 60.06 | 60.03 | 8941 | 1 | 50 | 98179.7 | 5997 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 15:42 | Normal | 666.1 | 665.7 | 561.7 | 467 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 1.9 | 218.6 | 220.2 | 219.8 | 13.3 | 12.8 | 12.8 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 8322 | 1 | 49.4 | 98180.5 | 5997 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 15:47 | Normal | 671.1 | 670.7 | 557 | 471.4 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 218.2 | 220.4 | 219.6 | 12.1 | 12.1 | 11.7 | 60 | 60.02 | 60 | 7612 | 1 | 48.7 | 98181.1 | 5997 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 15:52 | Normal | 666.6 | 666.2 | 561.7 | 475.2 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 1.6 | 218 | 219.6 | 219.6 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7163 | 1 | 47.6 | 98181.7 | 5997 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 15:57 | Normal | 671.1 | 670.8 | 560.1 | 469.3 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 218 | 219.4 | 219 | 10.9 | 10.7 | 10.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6772 | 1 | 45.7 | 98182.3 | 5997 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 16:02 | Normal | 667.8 | 667.4 | 563.9 | 475.4 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 218 | 219.6 | 219.6 | 10.4 | 9.9 | 9.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6414 | 1 | 49.9 | 98182.9 | 5997 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 16:07 | Normal | 668.1 | 667.7 | 559.7 | 469.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 218 | 220 | 219 | 9.8 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6071 | 1 | 48.8 | 98183.4 | 5997 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 16:12 | Normal | 672.8 | 672.4 | 556.1 | 435.3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 218.4 | 220.4 | 219.4 | 9.5 | 9.1 | 8.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5875 | 1 | 47.2 | 98183.9 | 5998 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 16:17 | Normal | 672.2 | 671.9 | 555.1 | 465.5 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 217.8 | 220 | 219.6 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5502 | 1 | 50 | 98184.4 | 5998 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 16:22 | Normal | 671.6 | 671.2 | 562.7 | 444.2 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 217.8 | 219.6 | 219.2 | 8.5 | 8.1 | 7.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 5172 | 1 | 48.9 | 98184.8 | 5998 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 16:27 | Normal | 669.6 | 669.2 | 556.8 | 451.2 | 1.6 | 2 | 2.1 | 1.1 | 218.2 | 219.6 | 219.8 | 8 | 8 | 7.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4965 | 1 | 46.7 | 98185.2 | 5998 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 16:32 | Normal | 660.9 | 660.5 | 550 | 468.3 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1 | 218.2 | 219.8 | 219.8 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4711 | 1 | 49.8 | 98185.6 | 5998 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 16:37 | Normal | 665.7 | 665.3 | 554.9 | 471.4 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1 | 218.2 | 220.6 | 219.8 | 7.3 | 7.2 | 6.5 | 60 | 59.98 | 60 | 4426 | 1 | 48.4 | 98186 | 5998 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 16:42 | Normal | 663.9 | 663.5 | 560.9 | 479.7 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 218.2 | 220 | 219.6 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4207 | 1 | 45.8 | 98186.4 | 5998 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 16:47 | Normal | 657.7 | 657.3 | 560.8 | 480.3 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 218.4 | 220.2 | 219.8 | 6.5 | 6.3 | 6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4003 | 1 | 49.6 | 98186.7 | 5998 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 16:52 | Normal | 657.8 | 657.4 | 552.7 | 385 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 218.8 | 220.6 | 220.8 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 3758 | 1 | 48.4 | 98187 | 5998 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 16:57 | Normal | 648 | 647.6 | 545.9 | 479.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 218.8 | 220.4 | 220 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 59.99 | 60 | 60 | 3530 | 1 | 46.2 | 98187.3 | 5998 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 17:02 | Normal | 655 | 654.6 | 554.9 | 469.2 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 218.8 | 222 | 221 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3296 | 1 | 49.8 | 98187.6 | 5998 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 17:07 | Normal | 654.7 | 654.3 | 548 | 448.8 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 219.4 | 220.8 | 221 | 5 | 4.7 | 4.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3047 | 1 | 48.6 | 98187.9 | 5998 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 17:12 | Normal | 654.9 | 654.5 | 540.2 | 445.2 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.5 | 219 | 220.8 | 220.8 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2839 | 1 | 46.4 | 98188.1 | 5999 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 17:17 | Normal | 643.8 | 643.4 | 538.3 | 427.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.5 | 219.4 | 220.8 | 221 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2676 | 1 | 49.7 | 98188.4 | 5999 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 17:22 | Normal | 640.6 | 640.3 | 540.8 | 447.7 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 219.4 | 221.8 | 221 | 4 | 4.1 | 3.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 2516 | 1 | 48.5 | 98188.6 | 5999 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 17:27 | Normal | 643.8 | 643.5 | 547.9 | 512.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 219.8 | 222 | 221.2 | 4 | 3.8 | 3.5 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 2306 | 1 | 46.2 | 98188.8 | 5999 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 17:32 | Normal | 649.6 | 649.3 | 526 | 457.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 220 | 222 | 222.2 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2178 | 1 | 49.6 | 98189 | 5999 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 17:37 | Normal | 641.6 | 641.3 | 544.8 | 459 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 220.2 | 221 | 221.8 | 3.6 | 3.2 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2019 | 1 | 48.2 | 98189.1 | 5999 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 17:42 | Normal | 632.6 | 632.3 | 530.1 | 413.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 220 | 221.6 | 221.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 60 | 59.99 | 60 | 1802 | 1 | 45 | 98189.3 | 5999 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 17:47 | Normal | 640.8 | 640.5 | 521.9 | 449.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 220 | 221.8 | 221.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 1551 | 1 | 49.2 | 98189.4 | 5999 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 17:52 | Normal | 631.8 | 631.5 | 521.8 | 417.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 222.6 | 222.2 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1203 | 1 | 47.5 | 98189.6 | 5999 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 17:57 | Normal | 618.2 | 617.9 | 494.3 | 434.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 223 | 222.4 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 843 | 1 | 49.9 | 98189.6 | 5999 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 18:02 | Normal | 619.1 | 618.8 | 532.7 | 397.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222 | 221.8 | 1.5 | 1.2 | 1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 581 | 1 | 48.6 | 98189.7 | 5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 18:07 | Normal | 611.2 | 610.7 | 509.9 | 321.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 222 | 221.8 | 1.2 | 1.5 | 1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 496 | 1 | 45.5 | 98189.7 | 5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 18:12 | Normal | 577 | 571.8 | 427.7 | 324.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.2 | 221.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 456 | 1 | 49.3 | 98189.8 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 18:17 | Normal | 467.3 | 453.3 | 245.7 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.6 | 221.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 441 | 1 | 47 | 98189.8 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-28 18:22 | Normal | 317.1 | 280.6 | 237.7 | 186.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221.2 | 220.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 438 | 1 | 49.6 | 98189.9 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0