## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-29 04:49 | Wait | 575.4 | 575 | 561.6 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 31.8 | 51514.5 | 4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 04:54 | Wait | 611.9 | 611.5 | 583.8 | 584.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35 | 51514.5 | 4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 04:59 | Normal | 528.6 | 556.1 | 480.6 | 566.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 232.4 | 234 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60 | 60.01 | 573 | 1 | 37.3 | 51514.5 | 4132 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:04 | Normal | 445.4 | 375.9 | 473.6 | 343.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 230.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 675 | 1 | 39.5 | 51514.6 | 4132 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:09 | Normal | 342.6 | 310.8 | 248.8 | 206.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 227.6 | 230.6 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 721 | 1 | 40.7 | 51514.7 | 4132 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:14 | Normal | 221.3 | 426.1 | 199.9 | 207.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229 | 228 | 231 | 2 | 1.4 | 1.9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 835 | 1 | 41.9 | 51514.7 | 4132 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:19 | Normal | 528 | 612.4 | 199.7 | 240.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.4 | 228.2 | 231 | 3.7 | 1.4 | 3.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1424 | 1 | 42.8 | 51514.8 | 4132 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:24 | Normal | 501.6 | 507.4 | 199.6 | 210 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 229.8 | 228.2 | 231.4 | 4.1 | 1.4 | 4.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1663 | 1 | 43.5 | 51515 | 4132 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:29 | Normal | 625.1 | 647.7 | 203 | 247 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 230 | 228 | 231.8 | 5.7 | 1.6 | 5.7 | 59.98 | 60.02 | 60 | 2393 | 1 | 44.1 | 51515.1 | 4132 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:34 | Normal | 648.4 | 633.5 | 199.8 | 359.8 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 229.4 | 228.4 | 233.2 | 7.6 | 1.6 | 7.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2984 | 1 | 44.6 | 51515.3 | 4133 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:39 | Normal | 639.5 | 635.5 | 211.8 | 398.5 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 229.2 | 228 | 232.4 | 9.1 | 1.5 | 9 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 3524 | 1 | 45.2 | 51515.6 | 4133 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:44 | Normal | 647.9 | 638.7 | 327.9 | 235.3 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 229.6 | 227.2 | 232.2 | 10.8 | 1.6 | 10.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4065 | 1 | 45.8 | 51515.9 | 4133 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:49 | Normal | 652.6 | 652.8 | 353.7 | 312.6 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 229 | 227.2 | 232.8 | 12 | 1.6 | 11.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4710 | 1 | 46.5 | 51516.3 | 4133 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:54 | Normal | 615.2 | 625.1 | 351.9 | 419 | 3.4 | 3.3 | 0.5 | 1 | 229.4 | 228.4 | 233.2 | 14.6 | 1.4 | 14.7 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 5251 | 1 | 47 | 51516.7 | 4133 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 05:59 | Normal | 602 | 598.7 | 392.1 | 390.1 | 4 | 3.6 | 0.6 | 1.2 | 229 | 227.2 | 233.4 | 16.7 | 1.4 | 16.6 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 5878 | 1 | 47.6 | 51517.2 | 4133 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:04 | Normal | 639.8 | 634.7 | 238.1 | 493.2 | 4.3 | 4 | 0.8 | 1.3 | 229.8 | 229 | 234 | 17.5 | 1.5 | 17.4 | 60.01 | 60.08 | 60.05 | 6491 | 1 | 48.2 | 51517.7 | 4133 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:09 | Normal | 638.2 | 592.1 | 254.7 | 487.9 | 4.6 | 4.3 | 0.8 | 1.5 | 229.4 | 228 | 233.6 | 18.4 | 1.5 | 18.3 | 59.98 | 60.04 | 60 | 6829 | 1 | 48.8 | 51518.2 | 4133 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:14 | Normal | 643.9 | 662.7 | 347.1 | 528.6 | 5 | 4.4 | 1 | 1.6 | 229 | 228.8 | 233.6 | 21.2 | 1.5 | 21.1 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 7636 | 1 | 49.5 | 51518.8 | 4133 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:19 | Normal | 618 | 606 | 328 | 579.7 | 5.6 | 5.1 | 1 | 1.6 | 228.8 | 227.6 | 234.2 | 23.5 | 1.4 | 23.6 | 60.03 | 59.95 | 59.95 | 8182 | 1 | 45.8 | 51519.5 | 4133 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:24 | Normal | 604.4 | 621.3 | 376.1 | 505.5 | 6.1 | 5.5 | 1 | 1.8 | 228.8 | 229 | 234.8 | 25.5 | 1.4 | 25.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 8726 | 1 | 48.8 | 51520.2 | 4133 | 2 | 2.4 | 1.5 | 2 | 2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:29 | Normal | 619.3 | 595.3 | 330.8 | 594.5 | 6.1 | 5.8 | 1.1 | 1.7 | 228.4 | 229.8 | 235.6 | 28 | 1.5 | 28 | 59.91 | 59.96 | 59.95 | 9064 | 1 | 46.3 | 51521 | 4133 | 2 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:34 | Normal | 631.3 | 621.5 | 402.1 | 506.6 | 6.1 | 5.9 | 1.1 | 2 | 228.6 | 230.6 | 235.2 | 26.8 | 1.4 | 26.6 | 60.05 | 59.99 | 59.97 | 9087 | 1 | 49.6 | 51521.7 | 4134 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:39 | Normal | 635.2 | 633 | 384.9 | 488 | 5.7 | 5.6 | 1.2 | 1.8 | 229.4 | 226.8 | 234.8 | 25.2 | 1.4 | 25.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 8989 | 1 | 48.3 | 51522.5 | 4134 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:44 | Normal | 600.8 | 621.4 | 384.8 | 449.7 | 6.4 | 6 | 1.3 | 2 | 228.6 | 228 | 236 | 27.6 | 1.4 | 27.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 9316 | 1 | 46.5 | 51523.2 | 4134 | 2 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:49 | Normal | 619.4 | 600.4 | 506.5 | 403.3 | 6.7 | 6.7 | 1.3 | 2.2 | 229.4 | 230.4 | 235.8 | 30.1 | 1.4 | 30.1 | 60 | 59.99 | 60.02 | 9964 | 1 | 46.7 | 51524.1 | 4134 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:54 | Normal | 629.7 | 616.6 | 577.3 | 381.8 | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 2.5 | 228 | 229.8 | 234.2 | 34.3 | 1.5 | 34.3 | 60.13 | 59.95 | 60.04 | 11067 | 1 | 49.9 | 51524.9 | 4134 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 06:59 | Wait | 752 | 754.2 | 708.7 | 705.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 51525.7 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:04 | Wait | 748.4 | 750.3 | 707.3 | 702.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 51525.7 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:09 | Wait | 746.9 | 749.1 | 706.4 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 232 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.1 | 51525.7 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:14 | Wait | 746.1 | 748.3 | 706.1 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 51525.7 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:19 | Wait | 743 | 745.6 | 704.2 | 699.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 294 | 0 | 48.3 | 51525.7 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:24 | Wait | 739.6 | 742 | 700.5 | 696.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 51525.7 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:29 | Wait | 739.8 | 741.2 | 700 | 696.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 51525.7 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:34 | Wait | 739.3 | 741.2 | 699.4 | 695.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 51525.7 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:39 | Wait | 740.4 | 741.7 | 699.6 | 697.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:44 | Wait | 737.2 | 738.4 | 696.3 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:49 | Wait | 736.4 | 736.8 | 694.8 | 692.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 47.2 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:54 | Wait | 733.7 | 735.5 | 693.1 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 07:59 | Wait | 737 | 738.2 | 695.6 | 692.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.1 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:04 | Wait | 737.3 | 739.1 | 696.5 | 693.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:09 | Wait | 736.8 | 738.4 | 695.6 | 693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:14 | Wait | 740.7 | 742.4 | 699.7 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:19 | Wait | 737.3 | 739.6 | 697.2 | 694.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:24 | Wait | 734.3 | 735.8 | 693.4 | 693.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:29 | Wait | 734.5 | 735.5 | 693.6 | 692.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:34 | Wait | 729.8 | 730.8 | 689.1 | 687.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:39 | Wait | 724 | 726.1 | 685.1 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:44 | Wait | 724.5 | 726.1 | 685.3 | 683.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:49 | Wait | 694.6 | 697 | 655.7 | 655.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 221.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.9 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:54 | Wait | 723.5 | 725 | 683.3 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 08:59 | Wait | 724.3 | 726.3 | 684.6 | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 123 | 0 | 49.8 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:04 | Wait | 722.5 | 725.4 | 684.5 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.6 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:09 | Wait | 719.7 | 720.2 | 678.2 | 676.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:14 | Wait | 717 | 718.7 | 676.9 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:19 | Wait | 715.5 | 717.4 | 676 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48 | 51525.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:24 | Wait | 716.2 | 717.5 | 676.9 | 676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 51525.9 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:29 | Wait | 713.1 | 716 | 675.6 | 673.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.9 | 51525.9 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:34 | Wait | 719.2 | 720.5 | 680.6 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 51525.9 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:39 | Wait | 712.9 | 714.5 | 674.3 | 672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.8 | 51525.9 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:44 | Wait | 709.4 | 711.9 | 669.9 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 51525.9 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:49 | Wait | 694 | 696.2 | 654.5 | 658.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45.5 | 51526 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:54 | Wait | 721.2 | 724.3 | 683.2 | 683.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 51526 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 09:59 | Wait | 719.5 | 720.4 | 678.1 | 682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 51526 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:04 | Wait | 710 | 712.4 | 670.4 | 672.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 51526 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:09 | Wait | 697.6 | 698.6 | 655.8 | 659.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 51526 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:14 | Wait | 732.6 | 733.8 | 692.8 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 51526 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:19 | Wait | 705.5 | 707.6 | 667.3 | 666.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 951 | 0 | 49.4 | 51526 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:24 | Wait | 729.6 | 731.5 | 690 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.2 | 51526 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:29 | Wait | 720.6 | 724.6 | 683.9 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 51526 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:34 | Wait | 733.9 | 734.3 | 691.4 | 694.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 51526 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:39 | Wait | 721.5 | 722.4 | 680.5 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 51526 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:44 | Wait | 713.2 | 713.9 | 673.1 | 673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 51526 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:49 | Wait | 709.9 | 710.6 | 670.4 | 668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 51526 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:54 | Wait | 699.2 | 708 | 666 | 658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 51526.1 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 10:59 | Wait | 722.5 | 724.4 | 683.8 | 681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.3 | 51526.1 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:04 | Wait | 709.9 | 712.1 | 671.2 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 221.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 50 | 0 | 49.5 | 51526.1 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:09 | Wait | 737.7 | 740.4 | 697.7 | 698.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 51526.1 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:14 | Wait | 716.1 | 711.9 | 668.3 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 222.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 51526.1 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:19 | Wait | 731.7 | 731.6 | 684.7 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.9 | 51526.1 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:24 | Wait | 703 | 703.7 | 662.6 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 51526.1 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:29 | Wait | 737.3 | 738.3 | 695.9 | 696.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 224.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 44.9 | 51526.1 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:34 | Wait | 726.1 | 727.7 | 686.8 | 684.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 51526.1 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:39 | Wait | 723 | 724.6 | 684.3 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 51526.1 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:44 | Wait | 718.2 | 719.4 | 678.1 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 51526.1 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:49 | Wait | 713.3 | 713.2 | 666.8 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7510 | 0 | 46.4 | 51526.2 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:54 | Wait | 707.5 | 709.5 | 668.1 | 669.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 51526.2 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 11:59 | Wait | 688.4 | 686.8 | 644.7 | 653.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45 | 51526.2 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:04 | Wait | 686.7 | 687.1 | 646.2 | 647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 51526.2 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:09 | Wait | 693.4 | 706 | 667.2 | 649.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.4 | 51526.2 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:14 | Wait | 722 | 722.8 | 681.9 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 51526.2 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:19 | Wait | 712.3 | 714.1 | 673.4 | 671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 51526.2 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:24 | Wait | 710.8 | 711.8 | 671 | 669.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 51526.2 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:29 | Wait | 707.7 | 707.7 | 667.5 | 665.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 51526.3 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:34 | Wait | 700.7 | 701.1 | 661.8 | 659.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.5 | 51526.3 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:39 | Wait | 700.5 | 701.5 | 661.7 | 657.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 51526.3 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:44 | Wait | 695.1 | 695.5 | 656.1 | 652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 51526.3 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:49 | Wait | 689.4 | 689.7 | 650 | 647.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 51526.3 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:54 | Wait | 698.8 | 699.9 | 658.5 | 659.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.2 | 51526.4 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 12:59 | Wait | 695.1 | 697.5 | 656.7 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 51526.4 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:04 | Wait | 699.3 | 701.7 | 660.4 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 51526.4 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:09 | Wait | 678.3 | 679.8 | 638.8 | 643.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 51526.4 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:14 | Wait | 700.4 | 703 | 662.3 | 661.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 51526.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:19 | Wait | 694.1 | 693.2 | 656.3 | 655.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46 | 51526.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:24 | Wait | 710.1 | 710.1 | 669.2 | 667.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 51526.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:29 | Wait | 702 | 702.4 | 662.7 | 658.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 51526.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:34 | Wait | 700.9 | 702.5 | 662.6 | 659.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 480 | 0 | 47.8 | 51526.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:39 | Wait | 667.5 | 666.9 | 627.7 | 629.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.4 | 51526.5 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:44 | Wait | 713.2 | 712.7 | 670.8 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 221.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 51526.6 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:49 | Normal | 538.9 | 561.4 | 547 | 558.2 | 5.9 | 6.1 | 1.1 | 1.8 | 223.6 | 221 | 229.8 | 27.8 | 1.4 | 27.8 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 8572 | 1 | 49.1 | 51526.7 | 4134 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:54 | Wait | 727.1 | 728.3 | 686.3 | 684.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 51526.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 13:59 | Wait | 720.3 | 722.2 | 681.5 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.1 | 51526.8 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:04 | Normal | 549.6 | 556.7 | 568.3 | 491.6 | 5 | 5.3 | 0.8 | 1.9 | 223.2 | 224 | 228.4 | 21.9 | 1.4 | 21.9 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 7463 | 1 | 49.5 | 51526.9 | 4134 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 2 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:09 | Wait | 735.8 | 738.3 | 696.6 | 692.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 51527.1 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:14 | Wait | 717.7 | 719 | 678.5 | 672.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 51527.1 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:19 | Wait | 695.4 | 697.6 | 656.1 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 51527.3 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:24 | Wait | 691.2 | 693.1 | 652.7 | 647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 219.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 45.1 | 51527.3 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:29 | Wait | 732.9 | 734 | 691.8 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 51527.4 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:34 | Wait | 721.2 | 722.4 | 681.2 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 51527.4 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:39 | Wait | 701.1 | 703.6 | 661.9 | 659.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 51527.9 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:44 | Wait | 723.7 | 725.8 | 683.4 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 51527.9 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:49 | Wait | 716.8 | 718.6 | 677.3 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 77 | 0 | 45.8 | 51528 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:54 | Normal | 540.5 | 536.8 | 553.1 | 467.2 | 8.4 | 7.1 | 1 | 4 | 221.8 | 224.8 | 229.4 | 39 | 1.5 | 38.9 | 60.11 | 60.16 | 59.99 | 8424 | 1 | 45.5 | 51528.2 | 4134 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 14:59 | Wait | 742.1 | 742.7 | 693.1 | 701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4249 | 0 | 47.8 | 51528.4 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:04 | Normal | 569.7 | 575.6 | 508.7 | 533.3 | 6 | 6.2 | 1.3 | 1.9 | 223.4 | 223.6 | 229 | 28.6 | 1.4 | 28.7 | 59.92 | 59.93 | 60 | 9139 | 1 | 49.9 | 51528.7 | 4134 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:09 | Normal | 575.2 | 588 | 464.4 | 459.6 | 5.2 | 5.5 | 1.1 | 1.6 | 223.6 | 223.2 | 229 | 23.7 | 1.3 | 23.8 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 8153 | 1 | 49.5 | 51529.4 | 4134 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:14 | Normal | 607.2 | 596.8 | 374.3 | 519.4 | 4.3 | 4.8 | 1 | 1.5 | 224.2 | 222.2 | 227.8 | 20.7 | 1.4 | 20.7 | 60 | 59.89 | 59.96 | 7138 | 1 | 49 | 51530 | 4134 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:19 | Wait | 722.4 | 725.3 | 679.7 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.6 | 51530.3 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:24 | Wait | 730.2 | 732.9 | 688.3 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 51530.5 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:29 | Normal | 619 | 590.1 | 534.8 | 512.7 | 4.3 | 4.7 | 0.8 | 1.5 | 224 | 221.6 | 228 | 20.7 | 1.4 | 20.7 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 7374 | 1 | 48 | 51531.1 | 4135 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:34 | Normal | 624.7 | 604.7 | 518.5 | 485.7 | 3.8 | 4.3 | 0.7 | 1.3 | 223.8 | 222 | 228 | 18.6 | 1.4 | 18.5 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 6683 | 1 | 47.5 | 51531.7 | 4135 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:39 | Normal | 611.7 | 654.7 | 574.3 | 449.3 | 3.9 | 3.7 | 0.7 | 1.2 | 222.2 | 220.8 | 225.8 | 19.1 | 1.5 | 19 | 60.09 | 60.07 | 60.09 | 6609 | 1 | 47 | 51532.3 | 4135 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:44 | Normal | 619.7 | 585.5 | 416.7 | 409.2 | 3.2 | 3.7 | 0.5 | 1.1 | 222.8 | 221 | 226 | 15.3 | 1.4 | 15.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 5439 | 1 | 46.1 | 51532.8 | 4135 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:49 | Wait | 752.4 | 756.6 | 707.7 | 715.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45.5 | 51533.3 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:54 | Wait | 743.3 | 746.5 | 701.3 | 702.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 222.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 44.9 | 51533.3 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 15:59 | Normal | 574.2 | 575.1 | 573.8 | 541.9 | 6.5 | 7 | 1.1 | 2.3 | 223.6 | 224.4 | 231 | 32.4 | 1.4 | 32.3 | 60.05 | 60.05 | 60.12 | 7306 | 1 | 45.5 | 51533.3 | 4135 | 2 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:04 | Wait | 724 | 727.6 | 683.4 | 684.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.1 | 51533.4 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:09 | Normal | 565.9 | 594.3 | 495.2 | 505.9 | 6.7 | 8 | 0.6 | 3.9 | 223.4 | 221.2 | 229.2 | 34.5 | 1.4 | 34.6 | 59.93 | 60.02 | 59.99 | 11267 | 1 | 46.7 | 51533.9 | 4135 | 1.6 | 2.9 | 2 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 1.4 | 0 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:14 | Normal | 577.3 | 597.1 | 538.5 | 455.5 | 6.1 | 7.6 | 0.5 | 3.6 | 222.2 | 224.8 | 228.2 | 31.6 | 1.4 | 31.7 | 59.97 | 60.07 | 60 | 10254 | 1 | 47.7 | 51534.8 | 4135 | 1.3 | 2.9 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 0 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:19 | Normal | 600.4 | 585.7 | 419.4 | 405.4 | 2.3 | 2.9 | 0.3 | 0.9 | 222.4 | 222.8 | 226 | 11.9 | 1.4 | 12 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4289 | 1 | 49.3 | 51535.5 | 4135 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:24 | Normal | 621.5 | 618.5 | 316.1 | 592.8 | 3.9 | 5.1 | 0.9 | 2.1 | 223.2 | 221.4 | 226.8 | 21.6 | 1.4 | 21.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 7897 | 1 | 49.9 | 51535.9 | 4135 | 1 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:29 | Normal | 611.3 | 612.1 | 325.5 | 512.3 | 4.8 | 5.8 | 1.3 | 2.9 | 222.2 | 221.8 | 229.6 | 26.3 | 1.4 | 26.3 | 59.94 | 60 | 59.97 | 8748 | 1 | 49.5 | 51536.4 | 4135 | 1.2 | 2 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:34 | Normal | 578.6 | 606.7 | 394.6 | 464.9 | 5.2 | 6 | 1 | 3 | 222.2 | 222.4 | 229 | 26.7 | 1.3 | 26.7 | 59.89 | 59.89 | 59.96 | 8824 | 1 | 48.9 | 51537.2 | 4135 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 2 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:39 | Normal | 601.8 | 608.1 | 348 | 361 | 5 | 5.6 | 1.1 | 2.7 | 222.8 | 222.4 | 227.2 | 24 | 1.4 | 24.1 | 59.96 | 59.9 | 59.94 | 8146 | 1 | 48 | 51537.9 | 4135 | 1.5 | 2 | 1.2 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:44 | Normal | 597.1 | 616.4 | 271.3 | 405 | 4.3 | 4.8 | 1 | 2.5 | 223.2 | 222.2 | 227.6 | 20.6 | 1.4 | 20.6 | 59.99 | 59.91 | 59.96 | 7192 | 1 | 46.7 | 51538.5 | 4136 | 1.3 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:49 | Normal | 600 | 609.8 | 256.8 | 395.3 | 4.1 | 4.5 | 0.9 | 2.4 | 223.6 | 222 | 227.8 | 19.7 | 1.4 | 19.8 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 6895 | 1 | 45 | 51539.1 | 4136 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:54 | Normal | 626.6 | 638.4 | 230.8 | 392.2 | 3.8 | 4.1 | 0.8 | 2.3 | 223.6 | 222 | 228 | 18.1 | 1.5 | 18.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 6595 | 1 | 45.8 | 51539.7 | 4136 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 16:59 | Normal | 582.1 | 586.4 | 207.9 | 551.6 | 3.1 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | 224.2 | 222.6 | 227.6 | 15.2 | 1.3 | 15.3 | 60 | 59.97 | 60 | 5403 | 1 | 47.2 | 51540.2 | 4136 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:04 | Normal | 597.8 | 539.7 | 250.1 | 497.9 | 2.5 | 3 | 0.3 | 1.5 | 224.2 | 223.2 | 227 | 12.1 | 1.3 | 12.2 | 60.07 | 60 | 60.04 | 4367 | 1 | 49.4 | 51540.6 | 4136 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:09 | Normal | 608.6 | 556.4 | 254.7 | 396.4 | 2 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 224.2 | 223.4 | 226.2 | 10.3 | 1.4 | 10.4 | 60.02 | 59.97 | 60 | 3744 | 1 | 49.5 | 51540.9 | 4136 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:14 | Normal | 601.5 | 543.4 | 214.1 | 385 | 1.5 | 2.1 | 0 | 1 | 224.4 | 224.2 | 226 | 8.6 | 1.4 | 8.7 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 3243 | 1 | 48.8 | 51541.2 | 4136 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:19 | Normal | 604.7 | 632.4 | 199.6 | 331.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 224.8 | 223.4 | 226 | 7.8 | 1.5 | 7.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2952 | 1 | 48.1 | 51541.5 | 4136 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:24 | Normal | 609.8 | 603 | 207.9 | 199.9 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 225 | 223 | 225.2 | 6.2 | 1.5 | 6.2 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 2474 | 1 | 47.5 | 51541.7 | 4136 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:29 | Normal | 598.1 | 634.3 | 202.7 | 200 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 224.8 | 224.6 | 225.4 | 5.6 | 1.5 | 5.5 | 60.04 | 60 | 60.02 | 2232 | 1 | 46.9 | 51541.9 | 4136 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:34 | Normal | 505.8 | 635.1 | 216.8 | 361.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 224.8 | 223.2 | 226 | 4.9 | 1.6 | 4.8 | 60.06 | 59.99 | 60.04 | 1889 | 1 | 46.3 | 51542.1 | 4136 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:39 | Normal | 341.7 | 595.5 | 239.5 | 435.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 225.6 | 224 | 226.2 | 4.7 | 1.5 | 4.6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 1479 | 1 | 45.5 | 51542.2 | 4136 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:44 | Normal | 359.7 | 604.3 | 252.2 | 243 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225 | 223.2 | 226.2 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 59.93 | 60.01 | 60 | 1161 | 1 | 45.2 | 51542.3 | 4137 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:49 | Normal | 316.7 | 562.1 | 198.7 | 199.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 225.8 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 873 | 1 | 46.1 | 51542.4 | 4137 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:54 | Normal | 199.7 | 530.9 | 189.8 | 199.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226 | 222.6 | 226.6 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 631 | 1 | 47.3 | 51542.4 | 4137 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 17:59 | Normal | 198.5 | 408.3 | 199.2 | 212.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 226.2 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 59.97 | 60.04 | 60 | 471 | 1 | 49.7 | 51542.5 | 4137 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 18:04 | Normal | 199.4 | 493.9 | 170.4 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.4 | 227 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 60.06 | 60 | 60.02 | 413 | 1 | 49.7 | 51542.5 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 18:09 | Normal | 210 | 405.7 | 174 | 186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.6 | 225.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 371 | 1 | 49.3 | 51542.6 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 18:14 | Normal | 166.6 | 479.4 | 217.4 | 223.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.4 | 224.6 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.89 | 60.05 | 330 | 1 | 48.8 | 51542.6 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 18:19 | Normal | 186.2 | 318 | 193.1 | 201.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.2 | 227.2 | 1 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 59.95 | 60.01 | 345 | 1 | 48.2 | 51542.6 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 18:24 | Normal | 198.5 | 202 | 204 | 195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.4 | 225 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 59.98 | 59.92 | 60 | 340 | 1 | 47.3 | 51542.6 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-29 18:29 | Normal | 198.1 | 199.8 | 185.3 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 225 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 59.92 | 59.99 | 59.96 | 343 | 1 | 46 | 51542.7 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0