## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-30 04:50 | Wait | 612.4 | 612.5 | 583.3 | 587.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 228.8 | 219.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 30.3 | 12632.8 | 2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 04:54 | Normal | 199.4 | 613.9 | 543.1 | 549.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229 | 227.4 | 232.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 60.03 | 59.95 | 60.01 | 695 | 1 | 34 | 12632.8 | 2249 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 04:56 | Normal | 203.4 | 583.6 | 578.9 | 517.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 229.8 | 227.8 | 233 | 1.6 | 1.6 | 1 | 60.1 | 60.04 | 59.98 | 760 | 1 | 35.8 | 12632.9 | 2249 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 04:57 | Normal | 227.8 | 613.9 | 559.3 | 532.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 230.8 | 227 | 232.2 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.07 | 60 | 851 | 1 | 36.4 | 12632.9 | 2249 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 04:58 | Normal | 242.6 | 598.2 | 534.2 | 545.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 230.4 | 228.6 | 232.2 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 890 | 1 | 36.9 | 12632.9 | 2249 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 04:59 | Normal | 213.7 | 579.1 | 502.4 | 580.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 230 | 228.4 | 232.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 912 | 1 | 37.4 | 12632.9 | 2249 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:00 | Normal | 233.8 | 609.9 | 487.3 | 543.8 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 230.4 | 229 | 232.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 1020 | 1 | 37.9 | 12632.9 | 2249 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:05 | Normal | 310.8 | 641 | 475.4 | 587.4 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 231.4 | 233.4 | 232.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 60.06 | 59.95 | 60 | 1424 | 1 | 39.7 | 12633 | 2249 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 05:10 | Normal | 462.7 | 636.1 | 491.2 | 600.9 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 232.4 | 238 | 233 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 60.01 | 59.93 | 60 | 1961 | 1 | 40.9 | 12633.2 | 2250 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 05:14 | Normal | 199.7 | 579.9 | 542.6 | 576.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.6 | 225.2 | 232.6 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 646 | 1 | 32.9 | 12632.8 | 2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.001 | -0.001
2024-11-30 05:15 | Normal | 493.3 | 701 | 525.5 | 502.3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 232.4 | 240.2 | 233 | 2.7 | 3 | 3.9 | 59.99 | 59.91 | 59.96 | 2095 | 1 | 42.1 | 12633.3 | 2250 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 05:20 | Normal | 697.4 | 721.9 | 651.2 | 657.2 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 230.8 | 242.2 | 233.4 | 2.2 | 3.5 | 3.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 730 | 1 | 43.1 | 12633.4 | 2250 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 05:25 | Wait | 732.6 | 733.9 | 686.7 | 692.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 43.5 | 12633.4 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 05:30 | Wait | 735.5 | 736.7 | 689.1 | 695.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 225.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 43.9 | 12633.4 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 05:35 | Wait | 738.3 | 739.3 | 691.7 | 697.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 44.1 | 12633.4 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 05:40 | Wait | 735.2 | 736 | 688.6 | 695.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 44.2 | 12633.4 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 05:45 | Wait | 734.8 | 735.2 | 687 | 694.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226 | 219.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 44.3 | 12633.4 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 05:50 | Wait | 735.7 | 735.4 | 687.2 | 696.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 44.4 | 12633.4 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 05:55 | Wait | 734.2 | 736.1 | 688.2 | 693.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 44.4 | 12633.4 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 06:00 | Wait | 734 | 737 | 689.7 | 693 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 44.4 | 12633.4 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 06:05 | Wait | 735.6 | 738.9 | 691.3 | 694.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 218.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.5 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 06:10 | Wait | 737.7 | 740.7 | 693 | 696.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 0 | 0 | 44.6 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 06:15 | Wait | 740 | 742.6 | 694.8 | 698.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 44.7 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 06:20 | Wait | 742.9 | 745 | 697.3 | 701.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 44.7 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 06:25 | Wait | 744.6 | 746.3 | 698.5 | 702.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 06:30 | Wait | 746 | 747.5 | 700.1 | 703.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 220 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 44.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 06:35 | Wait | 747.7 | 749 | 701.6 | 704.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 06:40 | Wait | 748.6 | 749.7 | 702.4 | 704.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 45 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 06:45 | Wait | 748.4 | 749.8 | 703.6 | 704.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227 | 220.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 45.2 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 06:50 | Wait | 749.6 | 750.3 | 704.5 | 704.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 220.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.03 | 60.09 | 0 | 0 | 45.3 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 06:55 | Wait | 749 | 749.8 | 704.6 | 703.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 217.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 0 | 0 | 45.5 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:00 | Wait | 749.9 | 750.7 | 707.3 | 704.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 217.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 45.7 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:05 | Wait | 747 | 748.2 | 704.6 | 700.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:10 | Wait | 741.6 | 743.1 | 700.3 | 696.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:15 | Wait | 736.3 | 738.4 | 695.4 | 691.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:20 | Wait | 738 | 739.7 | 696.8 | 693.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:25 | Wait | 740.3 | 741.6 | 699.1 | 695 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.3 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:30 | Wait | 740.8 | 741.9 | 699.7 | 695.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:35 | Wait | 739.9 | 740.6 | 698.8 | 695.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 224 | 215.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.5 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:40 | Wait | 740.2 | 740.7 | 698.4 | 695.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:45 | Wait | 740.3 | 740.4 | 698 | 695.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 215.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:50 | Wait | 740.5 | 740.2 | 697.8 | 695.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 07:55 | Wait | 740.2 | 740.1 | 698 | 695.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225 | 216.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:00 | Wait | 741 | 740.5 | 698.7 | 696.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:05 | Wait | 742.1 | 741.3 | 699.4 | 698.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 217.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.1 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:10 | Wait | 741.2 | 740.3 | 699.2 | 697.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:15 | Wait | 737.8 | 736.4 | 696 | 693.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 215.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:20 | Wait | 732.1 | 731.8 | 692.3 | 688.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:25 | Wait | 729.7 | 729.5 | 691 | 686.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:30 | Wait | 728.5 | 728.4 | 690.6 | 684.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 216.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 47.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:35 | Wait | 726 | 726.1 | 689 | 681.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 48 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:40 | Wait | 724.7 | 724.9 | 687.6 | 680.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:45 | Wait | 725 | 724.8 | 687.9 | 681 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.6 | 225 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 48.3 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:50 | Wait | 723.3 | 723 | 685.2 | 680.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 216.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.4 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 08:55 | Wait | 722.3 | 722.7 | 685.4 | 681.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 48.5 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:00 | Wait | 723.3 | 723.5 | 685.2 | 681.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.6 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:05 | Wait | 723.5 | 723.9 | 685.4 | 682.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.7 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:10 | Wait | 723.6 | 723.6 | 685 | 683.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 48.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:15 | Wait | 724.9 | 724.8 | 686.4 | 684.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:20 | Wait | 723.4 | 723.3 | 684.2 | 681.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 48.9 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:25 | Wait | 725.7 | 726 | 687.4 | 681.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 49 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:30 | Wait | 724.1 | 723.6 | 684.7 | 679.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 215.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:35 | Wait | 725.2 | 725.1 | 686.9 | 681.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226 | 217.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:40 | Wait | 713.2 | 714.4 | 675.8 | 671 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:45 | Wait | 717.8 | 718.4 | 680.5 | 674.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 215.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 49.4 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:50 | Wait | 717.5 | 715.4 | 676.4 | 677.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 09:55 | Wait | 709.8 | 710.7 | 672.1 | 669.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 49.6 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:00 | Wait | 724.5 | 723.5 | 685.3 | 681 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:05 | Wait | 715.6 | 715.2 | 676.5 | 671.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 216.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:10 | Wait | 711.3 | 711.1 | 672.5 | 667.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:15 | Wait | 701.1 | 701.6 | 663.3 | 658.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 214 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:20 | Wait | 702.5 | 704.1 | 664.8 | 661.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:25 | Wait | 728.1 | 728.1 | 688.4 | 683.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:30 | Wait | 718.5 | 718.3 | 678.8 | 674.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 216.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 47.2 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:35 | Wait | 709.2 | 709.1 | 669.6 | 668.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:40 | Wait | 707.9 | 708.3 | 669.5 | 667 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 215.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:45 | Wait | 704.6 | 704.6 | 665.6 | 663.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 46.2 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:50 | Wait | 703.2 | 703.3 | 664.6 | 661.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 10:55 | Wait | 699.7 | 699.6 | 662.7 | 659 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:00 | Wait | 697.5 | 697.3 | 660.6 | 658.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:05 | Wait | 683 | 693.4 | 661.5 | 643.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 45.4 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:10 | Wait | 702.5 | 702.4 | 665 | 660.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 49.1 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:15 | Wait | 695.5 | 694 | 658.8 | 660.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 46.2 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:20 | Wait | 698.9 | 699.2 | 661.7 | 658.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 217 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:25 | Wait | 694 | 694.3 | 658.1 | 653.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.8 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:30 | Wait | 693 | 693.5 | 656.8 | 653 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 47.9 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:35 | Wait | 687.3 | 687.1 | 650.6 | 647.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 49.3 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:40 | Wait | 685.3 | 682.3 | 646.1 | 645.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:45 | Wait | 682.5 | 682.4 | 644.1 | 644.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 45.7 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:50 | Fault | 715 | 712.9 | 676.7 | 675 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 49.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 11:55 | Wait | 693.2 | 689.8 | 651.7 | 656.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:00 | Wait | 703.6 | 703.8 | 665.6 | 663.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.04 | 0 | 0 | 47 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:05 | Wait | 695.4 | 696.2 | 658.4 | 654.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 50 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:10 | Wait | 698.1 | 697.9 | 660 | 658.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:15 | Wait | 696.5 | 697 | 658.3 | 657.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:20 | Wait | 694.5 | 694.7 | 655.9 | 652.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:25 | Wait | 693.1 | 693.1 | 655.2 | 653.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:30 | Wait | 689.3 | 685.4 | 643.8 | 651 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:35 | Wait | 691.7 | 696.2 | 657.7 | 648.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.4 | 221.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.2 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:40 | Wait | 690.5 | 693.3 | 652.5 | 650.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.99 | 60.05 | 0 | 0 | 48.4 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:45 | Wait | 707.8 | 709.1 | 668 | 665.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:50 | Wait | 722.5 | 723 | 679.9 | 678.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 12:55 | Wait | 714.6 | 715.6 | 674 | 674.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50.1 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:00 | Wait | 742.6 | 739 | 694.9 | 699.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:05 | Wait | 701.6 | 703.5 | 662.2 | 661.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:10 | Wait | 723.6 | 725.3 | 683.6 | 682.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 226 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:15 | Wait | 715 | 718.6 | 680.4 | 673.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:20 | Wait | 720.2 | 724.4 | 682.8 | 677.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:25 | Wait | 737.9 | 739.3 | 698 | 693.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:30 | Wait | 716.1 | 717.4 | 677.1 | 673.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:35 | Wait | 716.4 | 717.5 | 677.6 | 674.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:40 | Wait | 713.1 | 714.2 | 673.5 | 671.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.3 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:45 | Wait | 718.6 | 718.8 | 678.5 | 677.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.6 | 218.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.3 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:50 | Wait | 719.9 | 721 | 680.3 | 678.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.8 | 216.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 13:55 | Wait | 707.7 | 710.6 | 669.4 | 668 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.2 | 213.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:00 | Wait | 699.4 | 706.6 | 669.2 | 658.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:05 | Wait | 710.4 | 712.3 | 671.4 | 669.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 215.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:10 | Wait | 714.4 | 715.7 | 673.4 | 674.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 215.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:15 | Wait | 726.8 | 728.5 | 686.2 | 685.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:20 | Wait | 724.6 | 725.4 | 683.1 | 684.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 215.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:25 | Wait | 725 | 726.7 | 684.3 | 684.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.6 | 215 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:30 | Wait | 729.9 | 731.5 | 688.9 | 689.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.2 | 215 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.4 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:35 | Wait | 727.9 | 728.7 | 686.5 | 687.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 215.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 44.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:40 | Wait | 727.1 | 728.3 | 685.5 | 686.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:45 | Wait | 735.7 | 736.2 | 693.9 | 695.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:50 | Wait | 718.5 | 720.4 | 681.1 | 677.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 14:55 | Fault | 733.1 | 732.3 | 690.8 | 690.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 47 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:00 | Wait | 725.8 | 725.3 | 684.4 | 682 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 216.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:05 | Wait | 716.1 | 721.3 | 681.4 | 671.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:10 | Wait | 710.5 | 711.1 | 668.4 | 670 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 220.8 | 215 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 59.97 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:15 | Wait | 715.2 | 715.8 | 672.7 | 676.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 218 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:20 | Wait | 719.3 | 720 | 677.1 | 678.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 217.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:25 | Wait | 734 | 733.9 | 689.3 | 696.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.6 | 213.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 45.3 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:30 | Fault | 719.9 | 720.6 | 678.1 | 679.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 49.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:35 | Wait | 725.2 | 725.2 | 681.3 | 686.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222 | 216.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.2 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:40 | Wait | 722.9 | 724 | 680.4 | 684.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 214.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.4 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:45 | Wait | 730.7 | 731.6 | 688.5 | 691.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 216.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60 | 60.05 | 0 | 0 | 47 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:50 | Wait | 727.5 | 727.6 | 684.7 | 688.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 222.4 | 216.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 15:55 | Wait | 727.2 | 728.3 | 684.9 | 688.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 216.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:00 | Wait | 723.8 | 725.1 | 681.2 | 684.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 216.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:05 | Fault | 723.1 | 724.6 | 680.4 | 684 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 216.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 29 | 2 | 47.7 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:10 | Wait | 722.3 | 724 | 680.3 | 683.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.8 | 214.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 45.1 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:15 | Wait | 723.7 | 725 | 680.7 | 685.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 216.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.92 | 59.94 | 0 | 0 | 49.9 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:20 | Wait | 723.2 | 724.2 | 680.1 | 685.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 216.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.2 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:25 | Wait | 729.9 | 730.3 | 686 | 690.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 216.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 48.1 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:30 | Wait | 726.8 | 727.6 | 682.8 | 687.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 216.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 46.7 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:35 | Wait | 722 | 723.6 | 678.7 | 683.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.8 | 215 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:40 | Wait | 719.1 | 720.7 | 675.9 | 681.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.8 | 215.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:45 | Wait | 718.6 | 720.5 | 675 | 680.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221 | 215 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:50 | Wait | 717.2 | 719.3 | 674.3 | 679.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.2 | 215.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 16:55 | Wait | 717 | 718.7 | 673.4 | 679.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 219.4 | 213.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12633.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:00 | Wait | 714.3 | 716.2 | 671.2 | 677.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.6 | 215.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12633.6 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:05 | Wait | 711 | 713.3 | 667.9 | 673.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.8 | 214.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.8 | 12633.6 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:10 | Normal | 593.4 | 687.7 | 597.6 | 604.7 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 224.6 | 239.4 | 225.2 | 3.1 | 3.9 | 4.9 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 2599 | 1 | 46.2 | 12633.7 | 2250 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:15 | Normal | 524.5 | 649.3 | 578.6 | 548.4 | 1 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 225 | 238.8 | 225 | 3.2 | 4 | 5 | 59.97 | 60.05 | 60.07 | 2643 | 1 | 48 | 12633.9 | 2250 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:20 | Normal | 445.6 | 626 | 508.4 | 579 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 223.4 | 236.4 | 225.2 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 60 | 60 | 59.97 | 2351 | 1 | 49.7 | 12634.1 | 2250 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:25 | Normal | 434.2 | 621.7 | 469.6 | 537.8 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 223.8 | 232.2 | 224.8 | 2.6 | 3 | 3.7 | 60.01 | 59.94 | 59.95 | 2024 | 1 | 49.3 | 12634.3 | 2250 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:30 | Normal | 464.4 | 614.6 | 476.6 | 551.1 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 222.4 | 230.8 | 224.4 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 60.05 | 60.1 | 60.04 | 1739 | 1 | 49 | 12634.5 | 2250 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:35 | Normal | 388.5 | 629.2 | 512.4 | 565.6 | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 222.2 | 228.4 | 224.4 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 1402 | 1 | 48.8 | 12634.6 | 2250 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:40 | Normal | 266.4 | 632 | 385.2 | 578.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 221.2 | 222.8 | 224.2 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 60 | 60 | 60.03 | 1085 | 1 | 48.7 | 12634.7 | 2250 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:45 | Normal | 217.9 | 579.9 | 407.9 | 544.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 221.2 | 222.8 | 224 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 857 | 1 | 48.7 | 12634.8 | 2250 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:50 | Normal | 201.8 | 597 | 496.6 | 531.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 220.8 | 219.8 | 224.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 755 | 1 | 48.5 | 12634.9 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 17:55 | Normal | 218.4 | 532.8 | 392.4 | 450.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 221.6 | 219.4 | 224.4 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 618 | 1 | 48.4 | 12634.9 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 18:00 | Normal | 225.6 | 553.8 | 409.4 | 528.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221 | 217.4 | 224.4 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 543 | 1 | 48.3 | 12635 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 18:05 | Normal | 544.1 | 562.6 | 175.7 | 539.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.4 | 216.8 | 224 | 1.5 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 491 | 1 | 48.1 | 12635 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 18:10 | Normal | 179.4 | 545.1 | 201.9 | 510.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.8 | 217.2 | 223.8 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 473 | 1 | 47.6 | 12635 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 18:15 | Normal | 215.3 | 447.9 | 368.6 | 421.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219 | 219 | 224.4 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.96 | 472 | 1 | 46.9 | 12635.1 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 18:20 | Normal | 194.8 | 352.3 | 300.3 | 312.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220 | 224 | 1.4 | 1 | 1.2 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 470 | 1 | 45.7 | 12635.1 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-30 18:25 | Normal | 198.2 | 205.1 | 187.1 | 196.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 221.4 | 227.4 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 60.05 | 60 | 60.03 | 469 | 1 | 46.5 | 12635.2 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0