## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-30 04:49 | Wait | 610.2 | 610.4 | 583.8 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 28.6 | 51542.7 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 04:54 | Normal | 472.1 | 518.5 | 507.9 | 530.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 231.2 | 1.9 | 1.4 | 2 | 59.98 | 60.08 | 60.04 | 583 | 1 | 32.9 | 51542.7 | 4137 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 04:59 | Normal | 414 | 438 | 354.1 | 305.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 231.8 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 784 | 1 | 35.8 | 51542.8 | 4137 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 05:04 | Normal | 338.3 | 423.1 | 199.4 | 205.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 231.8 | 2.5 | 1.4 | 2.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 947 | 1 | 37.8 | 51542.8 | 4138 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 05:09 | Normal | 488 | 574.7 | 200.1 | 212 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 230.8 | 230.6 | 232.2 | 3.8 | 1.4 | 3.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1520 | 1 | 39.1 | 51542.9 | 4138 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 05:14 | Normal | 549.7 | 639.5 | 199.8 | 227 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 231.2 | 230 | 232.6 | 5.3 | 1.5 | 5.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 2075 | 1 | 40.2 | 51543.1 | 4138 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 05:19 | Normal | 630.9 | 620.7 | 215.7 | 269.5 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.4 | 231 | 229.6 | 233.8 | 7 | 1.5 | 7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2803 | 1 | 40.8 | 51543.3 | 4138 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 05:24 | Normal | 635.2 | 654.7 | 209 | 386 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 231.2 | 229.6 | 233.8 | 8 | 1.5 | 7.9 | 60.01 | 59.98 | 60.06 | 3163 | 1 | 41.6 | 51543.6 | 4138 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 05:29 | Normal | 623.1 | 634 | 209.8 | 235.1 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 231.2 | 231.6 | 233.8 | 8.6 | 1.5 | 8.7 | 60.08 | 60.02 | 60.06 | 3430 | 1 | 42.4 | 51543.8 | 4138 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 05:34 | Normal | 643.6 | 651.5 | 200.9 | 270.2 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 229.8 | 227.8 | 233.6 | 10.2 | 1.6 | 10 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 3941 | 1 | 43.1 | 51544.1 | 4138 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 05:39 | Normal | 622.5 | 602.1 | 207.1 | 255 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 0.7 | 230.2 | 229.4 | 233 | 9.8 | 1.4 | 9.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 3763 | 1 | 43.7 | 51544.5 | 4138 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 05:44 | Normal | 646.6 | 617.2 | 234.1 | 268.7 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 228.4 | 226.2 | 230.8 | 9.8 | 1.5 | 9.8 | 60.05 | 60 | 60.03 | 3685 | 1 | 44.4 | 51544.8 | 4138 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 05:49 | Normal | 645.2 | 642.8 | 224.7 | 258.6 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 228 | 228 | 230.2 | 9.9 | 1.6 | 9.8 | 59.95 | 60 | 59.93 | 3900 | 1 | 45 | 51545.1 | 4138 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 05:54 | Normal | 634.1 | 636.9 | 200.4 | 245.3 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 228 | 227.6 | 230.8 | 10.1 | 1.5 | 10.1 | 60.11 | 60.04 | 60.08 | 3997 | 1 | 45.6 | 51545.4 | 4138 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 05:59 | Normal | 642.1 | 642.9 | 259.2 | 245.3 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 227.4 | 226 | 231.4 | 11.1 | 1.6 | 10.8 | 59.94 | 60 | 59.97 | 4150 | 1 | 46.1 | 51545.7 | 4138 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 06:04 | Normal | 640.2 | 671.4 | 198.7 | 263 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 228 | 226.2 | 232.4 | 11.5 | 1.6 | 11.4 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 4335 | 1 | 46.7 | 51546.1 | 4139 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 06:09 | Normal | 645.1 | 635.6 | 280.4 | 273.8 | 2.8 | 3 | 0.5 | 0.8 | 227.8 | 225.8 | 231.6 | 12.7 | 1.6 | 12.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4735 | 1 | 47.2 | 51546.5 | 4139 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 06:14 | Normal | 638.6 | 625.2 | 347.9 | 402.8 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 1 | 228 | 225.2 | 231.8 | 14.4 | 1.4 | 14.4 | 60 | 60.01 | 60 | 5319 | 1 | 47.7 | 51546.9 | 4139 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 06:19 | Normal | 634.6 | 608.1 | 250.8 | 336.2 | 3.6 | 3.7 | 0.6 | 1.1 | 227.8 | 225.6 | 230.6 | 15.9 | 1.4 | 15.8 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 5754 | 1 | 48.2 | 51547.4 | 4139 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 06:24 | Normal | 636.5 | 663.6 | 248.9 | 400.1 | 4.1 | 4 | 0.8 | 1.3 | 227.8 | 228.4 | 231.8 | 17.8 | 1.5 | 17.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 6438 | 1 | 48.8 | 51547.9 | 4139 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 06:29 | Normal | 627.2 | 645.9 | 284.4 | 495.3 | 4.6 | 4.5 | 1 | 1.5 | 228 | 228 | 232.2 | 19.7 | 1.5 | 19.6 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 7228 | 1 | 49.4 | 51548.5 | 4139 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 06:34 | Normal | 616.6 | 647.4 | 356.7 | 523.3 | 5.3 | 5 | 1.1 | 1.7 | 228 | 226.6 | 232.6 | 23.7 | 1.4 | 23.6 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 8127 | 1 | 48.5 | 51549.1 | 4139 | 1.8 | 2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 06:39 | Normal | 610.6 | 658.4 | 456.1 | 519.5 | 5.9 | 5.4 | 1.3 | 1.9 | 227.6 | 228.6 | 233.6 | 25.7 | 1.4 | 25.6 | 60.03 | 59.94 | 59.98 | 9087 | 1 | 48.3 | 51549.8 | 4139 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 06:44 | Normal | 627.2 | 612.8 | 340.3 | 499.8 | 6.4 | 6.5 | 1.6 | 2.2 | 228.2 | 227.4 | 234 | 27.8 | 1.4 | 27.6 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 9548 | 1 | 49 | 51550.6 | 4139 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 06:49 | Normal | 609 | 612.7 | 497.7 | 384.8 | 7.1 | 6.9 | 1.5 | 2.3 | 227.6 | 226.2 | 234 | 31.1 | 1.3 | 31.1 | 60.06 | 60 | 60.03 | 10368 | 1 | 48.7 | 51551.4 | 4139 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 06:54 | Normal | 622.4 | 619.6 | 559.2 | 381.4 | 7.7 | 7.6 | 1.6 | 2.6 | 227.4 | 226.2 | 233.8 | 35.4 | 1.5 | 35.4 | 60.13 | 60.08 | 60.1 | 11553 | 1 | 46.6 | 51552.4 | 4139 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 06:59 | Wait | 753.8 | 756.7 | 710.4 | 706.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 49.8 | 51553.1 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 07:04 | Wait | 749.4 | 752.8 | 708.9 | 703.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.6 | 51553.1 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 07:09 | Wait | 743.9 | 747.6 | 704 | 698.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.1 | 51553.1 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 07:14 | Wait | 735.9 | 739.5 | 696.7 | 691.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 51553.1 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 07:19 | Wait | 736.9 | 740.4 | 697.5 | 692.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3326 | 0 | 50 | 51553.2 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 07:24 | Wait | 738.5 | 742.1 | 699.4 | 694.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 51553.2 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 07:29 | Wait | 737.8 | 741.4 | 698.9 | 694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 51553.2 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 07:34 | Wait | 738.1 | 741.6 | 698.9 | 694.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 51553.2 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 07:39 | Wait | 738.4 | 741.4 | 698.2 | 694.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 51553.2 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 07:44 | Wait | 738.1 | 741.1 | 698.1 | 694.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 51553.3 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 07:49 | Wait | 738.9 | 741.7 | 698.1 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 51553.3 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 07:54 | Wait | 737.7 | 740.2 | 696.9 | 693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 51553.3 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 07:59 | Wait | 738.8 | 741.5 | 698.2 | 694.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 51553.3 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 08:04 | Wait | 740 | 742.9 | 699.4 | 695.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 51553.3 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 08:09 | Wait | 739.9 | 741.9 | 699 | 695.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 51553.3 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 08:14 | Wait | 737 | 738.6 | 695.5 | 692.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 231.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 51553.3 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 08:19 | Wait | 731.7 | 733.6 | 691.1 | 688.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 51553.3 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 08:24 | Wait | 728.5 | 730.1 | 688.3 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 51553.3 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 08:29 | Wait | 727.9 | 729.9 | 687.6 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 0 | 0 | 49.6 | 51553.3 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 08:34 | Wait | 725.4 | 727.5 | 684.9 | 682.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 51553.3 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 08:39 | Wait | 723.2 | 725.3 | 683.8 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 51553.3 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 08:44 | Wait | 722.3 | 724.8 | 683.1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 51553.3 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 08:49 | Wait | 720.1 | 722.8 | 681 | 678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 195 | 0 | 49.7 | 51553.3 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 08:54 | Wait | 719.4 | 722.7 | 680.9 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 49.6 | 51553.3 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 08:59 | Wait | 720.2 | 723.1 | 680.9 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 51553.3 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 09:04 | Wait | 721.4 | 724.2 | 682.2 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 51553.3 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 09:09 | Wait | 721.3 | 723.8 | 681.6 | 683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 49.7 | 51553.3 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 09:14 | Wait | 723.4 | 725.9 | 683.3 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 49.6 | 51553.3 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 09:19 | Wait | 722.3 | 725.1 | 682.3 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.6 | 51553.3 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 09:24 | Wait | 722.1 | 725 | 683 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 49.7 | 51553.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 09:29 | Wait | 722.9 | 725.2 | 683.2 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.6 | 51553.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 09:34 | Wait | 722.4 | 725 | 683.4 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 51553.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 09:39 | Wait | 710.3 | 712.4 | 670.4 | 670.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 51553.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 09:44 | Wait | 726.9 | 728.7 | 686.5 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 51553.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 09:49 | Wait | 718.3 | 720.5 | 677.8 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 51553.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 09:54 | Wait | 713.3 | 717.6 | 675 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 51553.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 09:59 | Wait | 723.6 | 725.1 | 683.5 | 684.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 51553.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 10:04 | Wait | 714 | 716 | 675.2 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 51553.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 10:09 | Wait | 709.9 | 711.7 | 670.4 | 669.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 51553.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 10:14 | Wait | 696.9 | 699.9 | 658 | 657.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 51553.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 10:19 | Wait | 709.8 | 713.2 | 671.6 | 669.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 51553.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 10:24 | Wait | 724.1 | 726.2 | 684.1 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 51553.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 10:29 | Wait | 716.1 | 718.3 | 676.5 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 189 | 0 | 50 | 51553.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 10:34 | Wait | 713.4 | 715.6 | 673.3 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 51553.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 10:39 | Wait | 709.6 | 711.4 | 669.3 | 671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 51553.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 10:44 | Wait | 706.3 | 706.8 | 664.9 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 51553.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 10:49 | Wait | 704.6 | 704.6 | 663.1 | 664.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 51553.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 10:54 | Wait | 700.5 | 700.4 | 659.1 | 659.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48 | 51553.5 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 10:59 | Wait | 698.9 | 700 | 658.1 | 658.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 51553.5 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 11:04 | Wait | 681.3 | 683.5 | 639.1 | 641.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.5 | 51553.5 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 11:09 | Wait | 706.1 | 707.4 | 665 | 667.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 48.5 | 51553.6 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 11:14 | Wait | 682.4 | 679.8 | 639.4 | 648.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 49.8 | 51553.6 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 11:19 | Wait | 701.3 | 703.7 | 662.3 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.2 | 51553.6 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 11:24 | Wait | 695.1 | 695.4 | 654.6 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 233.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 51553.6 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 11:29 | Wait | 693 | 694.2 | 651 | 657.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46 | 51553.6 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 11:34 | Wait | 691.2 | 691.2 | 648.2 | 653.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5827 | 0 | 49.2 | 51554 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 11:39 | Wait | 689.8 | 688.9 | 645.3 | 650.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 51554.2 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 11:44 | Wait | 679.7 | 678.5 | 633.6 | 645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.7 | 51554.3 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 11:49 | Wait | 695.4 | 696.5 | 651.7 | 661.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 48.3 | 51554.3 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 11:54 | Wait | 690.1 | 694.4 | 653.9 | 658.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 44.8 | 51554.3 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 11:59 | Wait | 703.3 | 704.3 | 662 | 668.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.3 | 51554.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 12:04 | Wait | 695 | 696 | 654.2 | 659.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 228.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 47.4 | 51554.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 12:09 | Wait | 695.5 | 697.4 | 655.2 | 660.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 51554.7 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 12:14 | Wait | 695.3 | 696.9 | 652.8 | 659.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 51554.7 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 12:19 | Normal | 686.4 | 685.6 | 639.9 | 647.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228 | 230.8 | 9.6 | 1.9 | 9.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 47.2 | 51554.7 | 4140 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 12:24 | Wait | 695.5 | 695.1 | 652 | 657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 51554.7 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 12:29 | Wait | 678 | 679.1 | 636.9 | 639.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 51554.7 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 12:34 | Wait | 701.3 | 706 | 665 | 656.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.7 | 51554.8 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 12:39 | Wait | 691.5 | 693.2 | 650.4 | 650.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 49.8 | 51554.8 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 12:44 | Wait | 709.7 | 712 | 668.1 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 51555 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 12:49 | Wait | 716.6 | 719 | 675 | 675.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.1 | 51555.1 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 12:54 | Wait | 711.2 | 714.5 | 670.2 | 671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 229.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 51555.1 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 12:59 | Wait | 745.6 | 748.3 | 704.7 | 702.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 83 | 0 | 48.2 | 51555.1 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 13:04 | Wait | 702.2 | 705.6 | 662.8 | 662.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.1 | 51555.1 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 13:09 | Wait | 718.5 | 720.4 | 675.6 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 51555.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 13:14 | Wait | 735.4 | 738.8 | 693.7 | 691.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 51555.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 13:19 | Wait | 719.8 | 719.8 | 671.3 | 683.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.9 | 51555.5 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 13:24 | Wait | 740.4 | 743.1 | 698 | 699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 51555.5 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 13:29 | Wait | 718.3 | 721.1 | 677.6 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.9 | 51555.5 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 13:34 | Wait | 712.3 | 715.1 | 672.1 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.2 | 51555.5 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 13:39 | Wait | 707.5 | 710.2 | 666.3 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 51555.5 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 13:44 | Wait | 714.4 | 717.1 | 672.8 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 51555.5 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 13:49 | Normal | 695 | 696.5 | 651.3 | 655.7 | 5.1 | 5.6 | 1.4 | 2 | 225.8 | 224.8 | 230.8 | 31.2 | 1.7 | 30.9 | 59.97 | 60.03 | 60.03 | 291 | 1 | 49.3 | 51555.5 | 4140 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 13:54 | Wait | 716.1 | 718.4 | 674.7 | 677.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 51555.5 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 13:59 | Wait | 713 | 715.8 | 671.8 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 51555.5 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 14:04 | Wait | 707.1 | 710.9 | 667.9 | 668.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 51555.5 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 14:09 | Wait | 711.3 | 713.3 | 668.4 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 51555.5 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 14:14 | Wait | 726.2 | 728.7 | 683.7 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.9 | 51555.5 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 14:19 | Wait | 722 | 723.8 | 677.6 | 683.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 51555.6 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 14:24 | Wait | 723.3 | 725 | 678.3 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 51555.6 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 14:29 | Wait | 728.3 | 730.1 | 683.2 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 51555.6 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 14:34 | Wait | 719.2 | 722 | 677.2 | 680.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 48 | 51555.6 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 14:39 | Wait | 721.9 | 723.8 | 678.7 | 683.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 50 | 51555.6 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 14:44 | Wait | 732.7 | 734.7 | 688.6 | 693.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 51555.6 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 14:49 | Wait | 731.3 | 732.5 | 686.7 | 692.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 45.2 | 51555.6 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 14:54 | Wait | 731 | 731.8 | 686.3 | 691.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 51555.6 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 14:59 | Wait | 723.5 | 725.7 | 683 | 681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.9 | 51555.6 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 15:04 | Wait | 716.4 | 714.1 | 672.7 | 677.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 51555.6 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 15:09 | Normal | 570.1 | 570.6 | 596.6 | 533.8 | 7.4 | 7.5 | 1 | 2.6 | 225 | 223.6 | 230.8 | 34.4 | 1.4 | 34.4 | 59.92 | 59.99 | 59.95 | 9205 | 1 | 48.2 | 51555.7 | 4140 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 15:14 | Wait | 712.6 | 712.9 | 667.2 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 51556 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 15:19 | Wait | 722 | 721.7 | 675.5 | 684.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 51556.4 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 15:24 | Normal | 597.9 | 597 | 432 | 607.1 | 6.3 | 6.5 | 1.4 | 2 | 223.2 | 223.6 | 231 | 29.4 | 1.3 | 29.5 | 60.03 | 60 | 59.92 | 9597 | 1 | 48 | 51557.1 | 4140 | 2 | 2.4 | 1.8 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 15:29 | Wait | 731 | 732.5 | 685 | 691.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 45.6 | 51557.2 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 15:34 | Normal | 598.1 | 600.8 | 571.8 | 583.9 | 5.3 | 5.6 | 1 | 2 | 223.6 | 222.8 | 228.4 | 26.6 | 1.3 | 26.6 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 8834 | 1 | 48.7 | 51557.5 | 4140 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 15:39 | Wait | 722.3 | 722.9 | 676.6 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 51558 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 15:44 | Normal | 587.7 | 597.3 | 448.8 | 487.3 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 3.4 | 222.8 | 223.2 | 230 | 36.9 | 1.4 | 36.9 | 59.92 | 59.9 | 60.05 | 11825 | 1 | 48.7 | 51558.7 | 4140 | 2.1 | 3 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 15:49 | Normal | 590.2 | 613.8 | 419.2 | 441.3 | 6.6 | 7 | 1.4 | 2.8 | 223.4 | 221.6 | 230.2 | 31.4 | 1.4 | 31.4 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 10223 | 1 | 47.8 | 51559.6 | 4140 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 15:54 | Normal | 587.2 | 588.8 | 375.5 | 402.9 | 6.3 | 7.1 | 1.5 | 2.9 | 221.8 | 223 | 228.2 | 32.8 | 1.5 | 32.8 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 9869 | 1 | 47.1 | 51560.5 | 4140 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 15:59 | Normal | 597.3 | 606.9 | 352 | 382.8 | 5.8 | 6.5 | 1.4 | 2.8 | 222.8 | 224.2 | 227.8 | 29.1 | 1.4 | 29.1 | 60.09 | 59.99 | 60 | 9248 | 1 | 46.1 | 51561.3 | 4140 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 16:04 | Normal | 606 | 591 | 382 | 414.6 | 5.2 | 6.3 | 1.2 | 2.6 | 222.6 | 222.6 | 228.2 | 26.9 | 1.4 | 26.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8771 | 1 | 45 | 51562 | 4140 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 16:09 | Normal | 605.5 | 602 | 338.3 | 373.4 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 2.3 | 223.2 | 222.6 | 227.8 | 22.7 | 1.4 | 22.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7755 | 1 | 45.3 | 51562.6 | 4140 | 1.3 | 2 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 16:14 | Normal | 603 | 633.3 | 411.2 | 369.6 | 4.4 | 4.8 | 0.8 | 2.1 | 223 | 222.8 | 228 | 21.1 | 1.3 | 21.1 | 59.95 | 59.86 | 59.89 | 7327 | 1 | 45.9 | 51563.2 | 4141 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 16:19 | Normal | 615.7 | 632.2 | 413.7 | 565.9 | 3.9 | 4.1 | 0.6 | 1.7 | 223.8 | 223 | 228.2 | 19.5 | 1.4 | 19.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6954 | 1 | 46.6 | 51563.8 | 4141 | 1.1 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 16:24 | Normal | 606.8 | 611 | 279 | 497.1 | 4.4 | 5.1 | 1 | 2.2 | 222.8 | 222.8 | 228.6 | 22.2 | 1.4 | 22.1 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 7684 | 1 | 47.7 | 51564.5 | 4141 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 16:29 | Normal | 618 | 591.5 | 272.6 | 561.8 | 4.1 | 4.8 | 0.9 | 1.9 | 223.2 | 222.4 | 228.2 | 21.2 | 1.5 | 21.1 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 7264 | 1 | 49 | 51565.1 | 4141 | 1.1 | 1.8 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 16:34 | Normal | 637.8 | 628.3 | 208.4 | 609.3 | 3.5 | 4 | 0.7 | 1.3 | 223.6 | 220.4 | 227.8 | 17.4 | 1.5 | 17.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 6356 | 1 | 49.9 | 51565.7 | 4141 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 16:39 | Normal | 591.4 | 595.9 | 216.2 | 429.3 | 3.2 | 3.5 | 0.5 | 1.1 | 223 | 221.2 | 228 | 14.7 | 1.3 | 14.8 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 5252 | 1 | 49.7 | 51566.1 | 4141 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 16:44 | Normal | 596 | 599.4 | 211.7 | 386.4 | 2.9 | 3.2 | 0.4 | 1 | 222.8 | 222.8 | 225.4 | 13.5 | 1.4 | 13.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 4883 | 1 | 49.3 | 51566.6 | 4141 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 16:49 | Normal | 630.3 | 641.8 | 313.3 | 477.6 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 1 | 223.6 | 220.8 | 226.8 | 12.9 | 1.5 | 12.8 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 4785 | 1 | 48.8 | 51567 | 4141 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 16:54 | Normal | 584.3 | 636.8 | 376 | 576.5 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 224 | 223 | 225.4 | 12.2 | 1.5 | 12.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 4580 | 1 | 48.5 | 51567.4 | 4141 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 16:59 | Normal | 540.2 | 641.5 | 269.2 | 566.8 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 223.2 | 221.6 | 226 | 10.5 | 1.5 | 10.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4012 | 1 | 48.1 | 51567.7 | 4141 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 17:04 | Normal | 616.9 | 613.4 | 205.7 | 522.8 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 223.4 | 221.4 | 226.6 | 9.6 | 1.5 | 9.5 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 3566 | 1 | 47.8 | 51568 | 4141 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 17:09 | Normal | 618.9 | 600.4 | 215.6 | 373.6 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.5 | 223.4 | 222 | 225 | 7.9 | 1.4 | 7.9 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 2948 | 1 | 47.2 | 51568.3 | 4141 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 17:14 | Normal | 625.8 | 618.4 | 201.3 | 435.7 | 1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 223 | 222.4 | 225 | 7 | 1.6 | 7 | 60.03 | 59.96 | 60 | 2671 | 1 | 46.3 | 51568.5 | 4142 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 17:19 | Normal | 614.2 | 618.3 | 201.8 | 512.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.3 | 223 | 220.2 | 223.8 | 5.8 | 1.5 | 5.8 | 59.97 | 60.06 | 60.01 | 2360 | 1 | 45.3 | 51568.7 | 4142 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 17:24 | Normal | 555.8 | 612.3 | 217.1 | 313.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 222.4 | 222 | 225.2 | 4.7 | 1.5 | 4.5 | 60 | 60 | 60 | 1915 | 1 | 45.9 | 51568.9 | 4142 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 17:29 | Normal | 471.7 | 625.8 | 199.8 | 241.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 222.8 | 221.4 | 223.2 | 3.7 | 1.6 | 3.7 | 60.01 | 60.02 | 60.07 | 1549 | 1 | 48.2 | 51569.1 | 4142 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 17:34 | Normal | 533.2 | 615.2 | 200.2 | 240.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 224 | 3.2 | 1.5 | 3.3 | 59.77 | 59.96 | 59.93 | 1311 | 1 | 49.8 | 51569.2 | 4142 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 17:39 | Normal | 522.1 | 533.5 | 207.9 | 228.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.4 | 220.6 | 223.6 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1018 | 1 | 49.1 | 51569.3 | 4142 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 17:44 | Normal | 275.9 | 417.9 | 201.9 | 206.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 219.8 | 225.4 | 2.2 | 1.5 | 3.1 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 667 | 1 | 48.5 | 51569.3 | 4142 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 17:49 | Normal | 269.7 | 279.3 | 213.3 | 211.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 221 | 224.2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 59.97 | 59.95 | 60.02 | 509 | 1 | 47.5 | 51569.4 | 4142 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 17:54 | Normal | 579.6 | 381.6 | 355.6 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 219.6 | 224.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 492 | 1 | 46.2 | 51569.4 | 4142 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 17:59 | Normal | 532.3 | 351.9 | 371.7 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 220.8 | 223.2 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | 60.05 | 60.09 | 60.02 | 398 | 1 | 45.4 | 51569.5 | 4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 18:04 | Normal | 522.2 | 285 | 396.1 | 257.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 220.4 | 223.6 | 1 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 350 | 1 | 49.9 | 51569.5 | 4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 18:09 | Normal | 169.5 | 242.2 | 356.5 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221.8 | 224.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 59.89 | 59.99 | 331 | 1 | 49.1 | 51569.5 | 4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 18:14 | Normal | 219.2 | 273 | 292.3 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 222.2 | 1 | 1.4 | 1.6 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 312 | 1 | 47.8 | 51569.6 | 4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 18:19 | Normal | 204.4 | 207.8 | 204.2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.4 | 222.2 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 60.05 | 59.99 | 60.05 | 311 | 1 | 45.5 | 51569.6 | 4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-30 18:24 | Normal | 203.7 | 198.2 | 199.3 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 222.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 60.04 | 59.87 | 60.01 | 317 | 1 | 49.9 | 51569.6 | 4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0