## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-04 04:50 | Wait | 612.5 | 612.9 | 575.3 | 596 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 217.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 28.3 | 12539.8 | 2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 04:55 | Normal | 261.3 | 584 | 592.4 | 587.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 227 | 223.4 | 230.8 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 59.95 | 59.89 | 59.99 | 613 | 1 | 31.5 | 12539.8 | 2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 04:59 | Normal | 199.9 | 553.6 | 574.8 | 429.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 224.2 | 231 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 668 | 1 | 35.1 | 12539.8 | 2179 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:04 | Normal | 211.2 | 529.9 | 552.8 | 410.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 227 | 230.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.91 | 59.98 | 743 | 1 | 37.2 | 12539.9 | 2179 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:10 | Normal | 235.8 | 595.7 | 527.5 | 411.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 227.6 | 230.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.89 | 59.93 | 906 | 1 | 38.7 | 12540 | 2179 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:14 | Normal | 200 | 593.2 | 482 | 496.7 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 227.4 | 229.4 | 230.6 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 60.04 | 59.95 | 59.99 | 1006 | 1 | 39.9 | 12540 | 2179 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:20 | Normal | 265.5 | 639.6 | 428.7 | 587.6 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 227.6 | 230.2 | 231.2 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 60.02 | 59.89 | 59.98 | 1195 | 1 | 40.6 | 12540.1 | 2180 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:24 | Normal | 337 | 619.3 | 331.6 | 605.1 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 232.2 | 231 | 2 | 2.1 | 2.5 | 60.03 | 60.13 | 60.03 | 1407 | 1 | 41.4 | 12540.2 | 2180 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:29 | Normal | 412.7 | 645.7 | 367.7 | 584 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 229.2 | 234 | 231.2 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 1670 | 1 | 41.9 | 12540.4 | 2180 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:34 | Normal | 401.4 | 656.4 | 454.8 | 602.1 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 229.2 | 235.2 | 231.6 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1870 | 1 | 42.5 | 12540.5 | 2180 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:40 | Normal | 485.7 | 669.9 | 545.6 | 624.7 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 230.2 | 238.2 | 231 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 60.02 | 59.95 | 59.98 | 2124 | 1 | 43.1 | 12540.7 | 2180 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:44 | Normal | 529.1 | 712.4 | 540.7 | 617.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 229.8 | 238.2 | 231 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 2075 | 1 | 43.6 | 12540.9 | 2180 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:50 | Wait | 737 | 737 | 685 | 697.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 44.1 | 12541 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 05:54 | Wait | 739.2 | 739.2 | 686.9 | 698.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.6 | 12541 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:00 | Wait | 744.2 | 744.3 | 692.4 | 702.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.03 | 59.98 | 0 | 0 | 44.8 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:05 | Wait | 758.2 | 750.3 | 695.2 | 714.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 59.99 | 0 | 0 | 45 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:10 | Wait | 753.6 | 749 | 693.1 | 710.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 219.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 45.2 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:14 | Fault | 762.1 | 755.4 | 694.6 | 716.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 219.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 0 | 2 | 45.2 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:20 | Wait | 763.1 | 757.6 | 695.3 | 717.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.2 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:25 | Wait | 760.8 | 759.2 | 698.2 | 715.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 219 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.3 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:30 | Wait | 746 | 752.9 | 705.4 | 704.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224 | 217.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 45.4 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:35 | Wait | 762.4 | 762.4 | 700.9 | 716.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 220.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 45.4 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:40 | Wait | 751.7 | 758.9 | 713.1 | 710.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 216.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.4 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:45 | Wait | 742.6 | 750.1 | 705.7 | 702.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.5 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:50 | Wait | 751.7 | 758.2 | 711.3 | 709.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 216.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 45.5 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:55 | Wait | 745.6 | 751.4 | 703.6 | 703.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 220 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.4 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 06:59 | Wait | 767.4 | 771.2 | 723.2 | 720.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.5 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:05 | Wait | 747.8 | 750.9 | 707 | 703.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.5 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:10 | Wait | 735.7 | 738.1 | 693.6 | 693.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.7 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:15 | Wait | 750.9 | 750.9 | 704.6 | 704.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 216.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 0 | 0 | 45.7 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:20 | Wait | 760.7 | 762.1 | 716.7 | 713.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.9 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:25 | Wait | 760.1 | 761.2 | 716.4 | 712.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:30 | Wait | 714.1 | 717.2 | 675.4 | 673.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 216.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:35 | Wait | 755.9 | 755.3 | 711.3 | 709.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 215.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.1 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:40 | Wait | 751.3 | 751.4 | 708.5 | 705.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 214.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:45 | Wait | 695 | 700.7 | 664.4 | 659.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 216.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:50 | Wait | 721.2 | 724.3 | 687.2 | 680.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 221.4 | 213.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 07:55 | Wait | 729.5 | 734.7 | 697.1 | 686.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224 | 215 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.3 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:00 | Wait | 728.7 | 729.8 | 689.8 | 687.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 215.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:05 | Wait | 722.1 | 724.6 | 684.6 | 689.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 216.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.4 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:10 | Wait | 711.9 | 715.8 | 680 | 671.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 216 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.5 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:15 | Wait | 741.6 | 748 | 709.4 | 690.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 216 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.6 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:20 | Wait | 742.2 | 741.3 | 700.3 | 696.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 215.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:25 | Wait | 733.5 | 733.1 | 692.5 | 688.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 216.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.9 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:30 | Wait | 691.6 | 697.5 | 668 | 651.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 216.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:35 | Wait | 737.7 | 733.5 | 688 | 694.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 216.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:40 | Wait | 733.5 | 733.6 | 692.6 | 690.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 214.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:45 | Wait | 727.4 | 728.2 | 691.2 | 686.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 217.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.3 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:50 | Wait | 727.7 | 731.6 | 694.8 | 685.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 216 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 08:55 | Wait | 697.4 | 696.5 | 662.4 | 661.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 217 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.6 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:00 | Wait | 698.2 | 701 | 663.6 | 660.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 214.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.7 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:05 | Wait | 708.3 | 700.8 | 660.3 | 668.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 216.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:10 | Wait | 731.6 | 731.5 | 692 | 690.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:15 | Wait | 725 | 725.4 | 686.9 | 684.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:20 | Wait | 686.6 | 696.9 | 660.5 | 651.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 215.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:25 | Wait | 725.4 | 725.2 | 686.6 | 687 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 213.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:30 | Wait | 684.5 | 686.7 | 647.6 | 650.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:35 | Wait | 729.4 | 728.9 | 690 | 687 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.2 | 212.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:40 | Wait | 673.2 | 676 | 639.9 | 639.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224 | 215.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:45 | Wait | 702.4 | 725.5 | 689.8 | 653.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220 | 216.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.5 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:50 | Wait | 687 | 688.7 | 651.3 | 653.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 215 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 09:55 | Wait | 731.2 | 727.5 | 691.1 | 690.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.2 | 216.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:00 | Wait | 695.5 | 695.5 | 656.4 | 657.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 216.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:05 | Wait | 723.1 | 723.1 | 685.8 | 681.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 214.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:10 | Wait | 713.6 | 713.9 | 676.9 | 673.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 216.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:15 | Wait | 715.1 | 714.8 | 676.5 | 675.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 216.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:20 | Wait | 723 | 723.1 | 683.7 | 681.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 216.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:25 | Wait | 727.8 | 728 | 688.3 | 687.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:30 | Wait | 712.9 | 713.4 | 675 | 674.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 49.3 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:35 | Wait | 708.2 | 708.3 | 669.6 | 671.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:40 | Wait | 706.5 | 708.1 | 669.3 | 670.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:45 | Wait | 661 | 664.5 | 623.8 | 629.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:50 | Wait | 713.6 | 715.6 | 676.2 | 676.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 10:55 | Wait | 706.4 | 708.3 | 668.4 | 667.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 215.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:00 | Wait | 702.1 | 703.9 | 664.3 | 665.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.8 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:05 | Wait | 699.6 | 699.4 | 660.9 | 661.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.9 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:10 | Wait | 656.6 | 659.6 | 620.7 | 622.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:15 | Wait | 714.3 | 715.2 | 674 | 672.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:20 | Wait | 694.5 | 689.2 | 648.8 | 657.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.2 | 221 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.2 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:25 | Wait | 667.6 | 674.4 | 635.3 | 631.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.5 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:30 | Wait | 681.5 | 683.1 | 643.3 | 646.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 222 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.08 | 60.05 | 0 | 0 | 49.4 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:35 | Wait | 726.2 | 727.1 | 686 | 684.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:40 | Wait | 692.1 | 693.5 | 648.5 | 650.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 50 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:45 | Wait | 726.9 | 726.1 | 685.3 | 684.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:50 | Wait | 730.5 | 730.3 | 690 | 688.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 11:55 | Wait | 720.7 | 719.8 | 679.5 | 679.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:00 | Wait | 676.5 | 676.7 | 635.5 | 645.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:05 | Fault | 721.3 | 723.5 | 682.6 | 683.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.9 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:10 | Wait | 738.5 | 742 | 701.5 | 692.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.2 | 214.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:15 | Wait | 699.5 | 700.7 | 658.5 | 665.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 217 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:20 | Wait | 702 | 701.5 | 659.7 | 664.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.81 | 60.01 | 59.9 | 0 | 0 | 45.9 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:25 | Wait | 724.5 | 724.7 | 683.6 | 681.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:30 | Wait | 718.3 | 717.6 | 677.2 | 676 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:35 | Wait | 709.8 | 710.1 | 669.5 | 668.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:40 | Wait | 706.8 | 706.8 | 666.2 | 666.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 223.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:45 | Wait | 706.6 | 707.1 | 665.9 | 665.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:50 | Wait | 655.1 | 659.9 | 625.7 | 621.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.6 | 215.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 12:55 | Wait | 709.2 | 708.6 | 667.9 | 666.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:00 | Wait | 706.1 | 704.9 | 665.4 | 664.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 218 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:05 | Wait | 723.3 | 724 | 683.9 | 683.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:10 | Wait | 712.2 | 712.7 | 672.8 | 673.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 216.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.7 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:15 | Wait | 726.8 | 727.1 | 687.6 | 688.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 214 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:20 | Wait | 673.7 | 674.9 | 635.2 | 638.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.4 | 213.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 47.3 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:25 | Wait | 672.6 | 675 | 634.5 | 636.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 218.8 | 212.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 49.5 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:30 | Wait | 695.8 | 684.4 | 640 | 659.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 215.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:35 | Wait | 690.4 | 691.4 | 650.5 | 653.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 215.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:40 | Wait | 704.5 | 706.2 | 664 | 666.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.8 | 214.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.7 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:45 | Wait | 744.6 | 745.4 | 703.6 | 703.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:50 | Wait | 734.9 | 718.9 | 666.3 | 701.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 215.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 13:55 | Wait | 712.4 | 713 | 670.2 | 675 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221 | 214.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.4 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:00 | Wait | 728.9 | 725.7 | 678.5 | 686.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.8 | 214.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.1 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:05 | Wait | 695.7 | 697.4 | 655 | 656.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 215.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:10 | Wait | 680.3 | 683.4 | 647 | 641.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.6 | 215 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.8 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:15 | Wait | 707.7 | 709.2 | 664.9 | 667.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.2 | 216 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 49.6 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:20 | Wait | 709.5 | 710.8 | 668.1 | 671.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.6 | 216.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.92 | 59.94 | 0 | 0 | 47.5 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:25 | Fault | 722.1 | 723.7 | 679.4 | 682.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 217.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 49.5 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:30 | Wait | 750.7 | 752.4 | 709.3 | 708 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 219.6 | 213.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:35 | Wait | 697.3 | 698.3 | 664 | 651.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 215.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:40 | Wait | 730.3 | 731.6 | 689.5 | 686.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 215.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:45 | Wait | 725.3 | 727.4 | 684.7 | 681.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.6 | 215.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:50 | Wait | 719.3 | 722.1 | 679.8 | 677.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.6 | 215.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 48.6 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 14:55 | Wait | 682.5 | 687 | 653.9 | 644.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.6 | 214 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:00 | Wait | 721.1 | 723.6 | 680.7 | 677.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.6 | 214.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.9 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:05 | Wait | 687.5 | 692 | 650.4 | 648 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.2 | 215.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:10 | Wait | 735.2 | 738.5 | 694.8 | 692.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.8 | 214.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:15 | Wait | 687.8 | 691 | 648.5 | 646 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 215 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:20 | Wait | 726.8 | 729 | 685.4 | 684.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221 | 214.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:25 | Wait | 725.2 | 727.5 | 684.9 | 683.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 217.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:30 | Wait | 723.9 | 726.1 | 683.5 | 682.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 216.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:35 | Wait | 725.2 | 728 | 683.8 | 683 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 214.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.2 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:40 | Wait | 725.1 | 728.5 | 685.7 | 683.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.6 | 212.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:45 | Wait | 724.8 | 727.8 | 685.4 | 683.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:50 | Wait | 705.6 | 705.5 | 657.4 | 662.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.3 | 12541.1 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 15:55 | Wait | 686.7 | 690.4 | 647.1 | 647.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 214.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 46.9 | 12541.2 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:00 | Normal | 544.1 | 681.9 | 549.8 | 588.8 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 226.4 | 237.8 | 226.4 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | 60.05 | 59.95 | 60.03 | 2588 | 1 | 49.4 | 12541.3 | 2180 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:05 | Wait | 734.3 | 738.1 | 693.5 | 699.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 216.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 12541.4 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:10 | Wait | 737.3 | 741 | 696.9 | 698.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 216.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.01 | 60.05 | 0 | 0 | 49.4 | 12541.4 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:15 | Wait | 712.2 | 714.6 | 671.9 | 667.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.8 | 214.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 12541.4 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:20 | Wait | 705.3 | 705.3 | 656.2 | 666.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.4 | 212.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12541.4 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:25 | Wait | 725.4 | 726.7 | 680.9 | 687.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12541.4 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:30 | Wait | 687.2 | 691.5 | 646.1 | 650.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 214 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12541.4 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:35 | Normal | 481.5 | 618.6 | 555.4 | 574.1 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 227.6 | 237.2 | 228 | 2.7 | 3.6 | 4 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 2222 | 1 | 48.8 | 12541.5 | 2180 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:40 | Normal | 499.7 | 615.7 | 528.3 | 589.9 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 227.4 | 238.2 | 227.8 | 2.8 | 3.8 | 4.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2395 | 1 | 46.2 | 12541.7 | 2180 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:45 | Wait | 723.1 | 726.9 | 684.5 | 683.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.09 | 0 | 0 | 49.8 | 12541.8 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:50 | Wait | 696.6 | 701.8 | 659.3 | 662.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12541.9 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 16:55 | Wait | 713.4 | 717.9 | 677.6 | 676.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.2 | 215.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47 | 12541.9 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:00 | Normal | 585.1 | 694.4 | 594.7 | 625.9 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 226.6 | 237.2 | 228.6 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2324 | 1 | 48.4 | 12542 | 2180 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:05 | Normal | 525.8 | 641.5 | 604.6 | 598.9 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 227.8 | 239.4 | 228.4 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 60.04 | 60.06 | 60 | 2326 | 1 | 49.3 | 12542.2 | 2181 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:10 | Normal | 411.6 | 646.5 | 559 | 596 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 227 | 235.4 | 229.6 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2045 | 1 | 48.3 | 12542.3 | 2181 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:15 | Normal | 408.2 | 635.6 | 512.4 | 593.1 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 226.2 | 235 | 229.6 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 60 | 60.06 | 60.03 | 1793 | 1 | 47.1 | 12542.5 | 2181 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:20 | Normal | 380.6 | 620.9 | 395.2 | 605.6 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 226.8 | 232.2 | 229 | 2 | 2.6 | 2.9 | 60 | 60 | 60 | 1636 | 1 | 45.8 | 12542.6 | 2181 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:25 | Normal | 421.9 | 594.8 | 354.9 | 584.6 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 225.4 | 228.4 | 228.6 | 1.9 | 2 | 2.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1341 | 1 | 45.9 | 12542.8 | 2181 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:30 | Normal | 412.4 | 619.6 | 304 | 551.9 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 225.6 | 226.4 | 228.6 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 1184 | 1 | 50 | 12542.9 | 2181 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:35 | Normal | 397.8 | 569.6 | 350.5 | 573.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 225.4 | 225.4 | 229 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 980 | 1 | 50 | 12543 | 2181 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:40 | Normal | 433.9 | 588.9 | 385 | 562.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 224.6 | 224.8 | 228.6 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 840 | 1 | 49.7 | 12543 | 2181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:45 | Normal | 368 | 568.5 | 422.5 | 536.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.6 | 222.6 | 229.6 | 1.8 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.1 | 60.07 | 713 | 1 | 49.4 | 12543.1 | 2181 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:50 | Normal | 234.9 | 541.3 | 426 | 518.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.4 | 222.6 | 228.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.11 | 59.99 | 604 | 1 | 49.3 | 12543.2 | 2181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 17:55 | Normal | 277.1 | 516.2 | 366.1 | 499.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 221.4 | 229 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 553 | 1 | 48.6 | 12543.2 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 18:00 | Normal | 428.8 | 582.6 | 345.1 | 548.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 221.2 | 230 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 524 | 1 | 47.9 | 12543.3 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 18:05 | Normal | 221.6 | 540.2 | 494.7 | 503.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 222.8 | 230.8 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 522 | 1 | 47 | 12543.3 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 18:10 | Normal | 199.2 | 397 | 287.8 | 412.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 223.6 | 230.2 | 2 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 60.05 | 60.08 | 511 | 1 | 45.3 | 12543.3 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-04 18:15 | Normal | 197.6 | 253.7 | 196.5 | 219.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.8 | 230.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 59.97 | 59.81 | 59.94 | 516 | 1 | 50.1 | 12543.4 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0