## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-04 04:50 | Fault | 477.6 | 475.2 | 474.6 | 475.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 24.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 04:52 | Wait | 487.7 | 485.3 | 484.3 | 484.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 27.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 04:53 | Fault | 491.7 | 489.2 | 488.5 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 27.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 04:54 | Fault | 495.5 | 493 | 492.2 | 492.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 28.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 04:55 | Wait | 497.9 | 495.3 | 494.4 | 495.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 04:56 | Fault | 501.1 | 498.6 | 497.3 | 498.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 29.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 04:57 | Fault | 505.2 | 502.7 | 501 | 502.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 04:58 | Fault | 509.6 | 507 | 504.8 | 506.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 04:59 | Fault | 513.9 | 511.3 | 508.7 | 511.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 30.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:00 | Wait | 517.7 | 515.1 | 512.1 | 514.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:01 | Fault | 521.2 | 518.6 | 515.4 | 518.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 31.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:02 | Fault | 524.3 | 521.7 | 518.4 | 521.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 31.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:03 | Wait | 527.1 | 524.5 | 520.9 | 524.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 31.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:04 | Fault | 528.5 | 525.9 | 522.5 | 525.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 32 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:05 | Fault | 531.6 | 528.9 | 525.4 | 528.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 32.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:06 | Wait | 535.2 | 532.5 | 528.2 | 530.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 32.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:07 | Fault | 538.3 | 535.6 | 531 | 533.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 32.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:08 | Fault | 540.6 | 537.9 | 533.2 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 32.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:09 | Wait | 542.8 | 540 | 535.1 | 537.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 32.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:10 | Fault | 543.7 | 540.9 | 536.1 | 538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 33 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:11 | Fault | 543.6 | 540.9 | 536.2 | 538.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 33.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:12 | Fault | 543.8 | 541.2 | 536.7 | 538.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 33.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:13 | Fault | 545.3 | 542.6 | 538 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 33.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:14 | Wait | 548.7 | 546.1 | 541 | 542.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:15 | Fault | 552 | 549.4 | 543.6 | 545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 33.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:16 | Fault | 552.8 | 550.2 | 544.6 | 546.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:17 | Fault | 554 | 551.3 | 545.8 | 547.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 33.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:18 | Fault | 555 | 552.5 | 546.8 | 548.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 33.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:19 | Fault | 555.8 | 553.4 | 547.6 | 549.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 33.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:20 | Fault | 556.4 | 554 | 548.2 | 549.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 33.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:21 | Fault | 557 | 554.5 | 549 | 550.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 34 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:22 | Fault | 558 | 555.5 | 550.3 | 551.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 34.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:23 | Fault | 559.5 | 556.9 | 551.4 | 552.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 34.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:24 | Fault | 561.1 | 558.6 | 552.8 | 553.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 34.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:25 | Fault | 562.1 | 559.6 | 553.6 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 34.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:26 | Fault | 562.9 | 560.4 | 554.4 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 34.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:27 | Fault | 563.6 | 561.1 | 555.5 | 555.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 34.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:28 | Wait | 564.8 | 562.3 | 556.4 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 34.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:29 | Fault | 565.7 | 563.2 | 557.3 | 557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 34.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:30 | Fault | 566.7 | 564.5 | 558.2 | 558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 34.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:31 | Fault | 567.6 | 566.2 | 558.9 | 559.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 34.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:32 | Fault | 568.1 | 566.5 | 559.5 | 559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 34.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:33 | Fault | 568.6 | 567.1 | 560.1 | 560.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 34.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:34 | Fault | 569.4 | 568 | 560.8 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 34.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:35 | Fault | 570 | 568.5 | 561.5 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 34.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:36 | Wait | 570.9 | 570.4 | 562.4 | 562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 0 | 0 | 34.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:37 | Fault | 571.5 | 571.5 | 563.1 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 34.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:38 | Fault | 571.7 | 571 | 563.6 | 563.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 34.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:39 | Fault | 572.5 | 572 | 564.2 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 34.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:40 | Fault | 573 | 572.7 | 564.8 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:41 | Fault | 572.9 | 572 | 564.9 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:42 | Wait | 573.4 | 572.1 | 565.5 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:43 | Fault | 574 | 572.5 | 566.1 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:44 | Fault | 574.7 | 573.1 | 567 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:45 | Fault | 575.8 | 574.7 | 568 | 567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:46 | Fault | 576.6 | 576 | 568.9 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:47 | Wait | 576.9 | 575.8 | 569.2 | 568.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:48 | Fault | 577.7 | 576.7 | 570 | 568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:49 | Fault | 577.9 | 576.6 | 570.2 | 569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:50 | Wait | 578.5 | 577.1 | 570.7 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:51 | Fault | 579 | 577.6 | 571.1 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:52 | Fault | 579.5 | 578 | 571.3 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:53 | Fault | 579.8 | 578.4 | 571.8 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:54 | Fault | 580 | 578.3 | 572.2 | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:55 | Fault | 580.4 | 578.6 | 572.6 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:56 | Fault | 581.5 | 579.9 | 573.4 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:57 | Fault | 581.6 | 579.7 | 573.6 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:58 | Fault | 582.2 | 580.2 | 574.4 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 05:59 | Fault | 583.7 | 581.6 | 575.7 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 06:00 | Fault | 585.7 | 583.6 | 577.7 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 06:01 | Wait | 587.9 | 585.9 | 579.9 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 06:02 | Fault | 590.9 | 588.9 | 581.5 | 579.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 06:03 | Fault | 592.1 | 590.1 | 582.4 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 06:04 | Wait | 592.7 | 590.5 | 581.3 | 579.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 06:05 | Fault | 592.4 | 590.1 | 580.4 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 06:06 | Fault | 591 | 588.5 | 579.6 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 06:07 | Fault | 591.2 | 588.7 | 579.9 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 06:08 | Fault | 592.3 | 589.6 | 580.5 | 578.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 06:09 | Wait | 593.3 | 590.6 | 581 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 06:10 | Fault | 593.8 | 591.1 | 581.4 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 06:11 | Fault | 593.3 | 590.6 | 581.3 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 06:12 | Fault | 592.7 | 590 | 581.4 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 06:13 | Fault | 593.3 | 590.6 | 581.8 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 06:14 | Fault | 596.1 | 593.3 | 583.5 | 581.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 06:15 | Fault | 598.4 | 595.4 | 584.7 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 06:16 | Fault | 596.6 | 593.7 | 583.8 | 581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-04 06:21 | Fault | 596.9 | 594.1 | 583.9 | 582.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 36.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 06:26 | Fault | 600.3 | 597.6 | 587.9 | 585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 06:31 | Fault | 590 | 588.8 | 583.7 | 581.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 06:36 | Fault | 594.3 | 593.5 | 586.3 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 37 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 06:41 | Fault | 589 | 589.1 | 586.7 | 582.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 06:46 | Fault | 581.9 | 582.9 | 584.8 | 581.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 06:51 | Fault | 582.1 | 582.6 | 582.6 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 06:56 | Fault | 591.9 | 591.5 | 587 | 584.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 37.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 07:01 | Fault | 590.1 | 589.5 | 588.2 | 585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 07:06 | Fault | 590.1 | 588.7 | 588.2 | 585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 07:11 | Fault | 576.6 | 575.7 | 575.2 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 38.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 07:16 | Fault | 588.2 | 586.6 | 585.8 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 07:21 | Wait | 567.7 | 565.4 | 574.2 | 569.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 07:26 | Wait | 586.4 | 580.2 | 585.5 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 07:31 | Fault | 591.7 | 588.3 | 590 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 07:36 | Fault | 563.8 | 563.5 | 570.4 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 07:41 | Wait | 564.9 | 563.1 | 572.2 | 565.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 07:46 | Fault | 567.7 | 564 | 574.8 | 567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 07:51 | Fault | 570.7 | 567.2 | 575.5 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 07:56 | Fault | 571.1 | 567.6 | 574.6 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 08:01 | Wait | 593.5 | 590.5 | 590.3 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 08:06 | Fault | 589.9 | 588.6 | 593.4 | 586.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 08:11 | Fault | 588.8 | 587.8 | 590 | 585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 08:16 | Fault | 588.4 | 583.7 | 591.1 | 581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 08:21 | Fault | 579.6 | 574.9 | 585.5 | 575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 08:26 | Fault | 575.3 | 570.6 | 582.8 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 08:31 | Fault | 552.6 | 544.7 | 562.7 | 549.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 08:36 | Fault | 558.7 | 558.5 | 566.4 | 563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 08:41 | Fault | 576.4 | 573.2 | 582.5 | 574.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 08:46 | Fault | 555.4 | 548.5 | 563.1 | 551.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 43.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 08:51 | Fault | 555.8 | 539.9 | 565.2 | 546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 44.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 08:56 | Wait | 543.8 | 539.7 | 551.3 | 541.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 09:01 | Fault | 563.3 | 559.4 | 567.9 | 556.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 09:06 | Fault | 582.7 | 579.5 | 587.2 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 09:11 | Fault | 573.5 | 569.2 | 581.2 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 09:16 | Wait | 568.4 | 563.6 | 576.8 | 566.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 09:21 | Fault | 551.5 | 547.2 | 559.3 | 548.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 09:26 | Fault | 547.1 | 540.9 | 554.1 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 09:31 | Fault | 555.3 | 555.8 | 559.8 | 551.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 09:36 | Wait | 545 | 538.7 | 554.9 | 542.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 09:41 | Fault | 541.5 | 537.4 | 547.6 | 539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 09:46 | Fault | 553.9 | 551.1 | 557.3 | 549.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 09:51 | Fault | 558.4 | 554.5 | 559.7 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 09:56 | Fault | 556 | 551 | 559.2 | 548.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 10:01 | Fault | 579.9 | 577 | 581.6 | 573.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 10:06 | Fault | 566.3 | 564.9 | 569.6 | 564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 10:11 | Fault | 562.6 | 560.3 | 566.2 | 559.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 10:16 | Fault | 560.5 | 557.6 | 563.3 | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 10:21 | Fault | 569.7 | 566.7 | 571.4 | 565.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 10:26 | Fault | 565.1 | 561.3 | 566.9 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 10:31 | Fault | 561.3 | 558.4 | 563.3 | 560.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 10:36 | Fault | 558.8 | 556.9 | 560.8 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 10:41 | Fault | 558.7 | 557.5 | 560.9 | 559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 10:46 | Fault | 565.1 | 563.6 | 565.7 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 10:51 | Wait | 561.9 | 559.9 | 562.4 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 10:56 | Fault | 560.9 | 557.3 | 562.3 | 556.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 11:01 | Fault | 563.4 | 558.6 | 565.7 | 556.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 11:06 | Fault | 534.7 | 529.7 | 539 | 528.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 11:11 | Wait | 578.2 | 565.8 | 579.6 | 568.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 11:16 | Fault | 564 | 561.6 | 563.3 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 11:21 | Fault | 533.9 | 530.6 | 533.9 | 526.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 11:26 | Wait | 567.2 | 559.6 | 563.1 | 553.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 11:31 | Fault | 585.8 | 585.2 | 585 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 11:36 | Fault | 571.4 | 569.3 | 568.7 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 49.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 11:41 | Fault | 553.1 | 548 | 550.2 | 543.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 11:46 | Fault | 543.4 | 541.4 | 541 | 538.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 11:51 | Fault | 544 | 542 | 540.6 | 536.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 11:56 | Fault | 576.3 | 572.5 | 575.4 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 12:01 | Fault | 575.8 | 571.2 | 574 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 12:06 | Fault | 540.5 | 538 | 539.1 | 535.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 12:11 | Fault | 549.6 | 546.1 | 545.8 | 540.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 12:16 | Fault | 561.5 | 558.1 | 560.3 | 557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 12:21 | Fault | 582.6 | 579.2 | 580.2 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 12:26 | Fault | 535.6 | 531.7 | 532 | 525.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 12:31 | Fault | 569 | 564.6 | 566 | 557.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 12:36 | Fault | 564.4 | 561.7 | 559.6 | 553.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 12:41 | Fault | 563.4 | 560.2 | 558.9 | 551.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 12:46 | Fault | 561.4 | 558.1 | 556.1 | 548.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 12:51 | Fault | 567.3 | 563.9 | 561.6 | 554.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 12:56 | Fault | 562 | 560.1 | 555.6 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 13:01 | Wait | 562.4 | 561.7 | 555.5 | 555.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 13:06 | Fault | 568.4 | 567.7 | 562.1 | 561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 13:11 | Fault | 538.6 | 537.2 | 538 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 13:16 | Fault | 571.3 | 571.4 | 563.8 | 565.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 13:21 | Wait | 565.5 | 554.9 | 558.6 | 550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 13:26 | Fault | 565.9 | 566.8 | 559 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 13:31 | Fault | 560.9 | 555.1 | 556.4 | 551.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 13:36 | Fault | 554.3 | 552.3 | 550.8 | 547.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 217.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 13:41 | Fault | 563.5 | 561.1 | 560.3 | 555.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 13:46 | Fault | 585.4 | 584.1 | 582 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 13:51 | Fault | 557.4 | 556.3 | 552.2 | 550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 216.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 13:56 | Fault | 570.3 | 567.4 | 566.2 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 14:01 | Fault | 571.6 | 572.6 | 567.9 | 567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 216.8 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 14:06 | Fault | 585.5 | 583.7 | 581.9 | 577.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 216.6 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 14:11 | Fault | 550.8 | 548.4 | 545.4 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 216.8 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 14:16 | Fault | 564 | 561.4 | 559.2 | 554.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 216 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 14:21 | Fault | 564.8 | 563.5 | 561.2 | 559.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 14:26 | Fault | 571.8 | 570.1 | 568 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 216.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 14:31 | Fault | 584.5 | 583.3 | 580.4 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 216.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 14:36 | Wait | 581.7 | 580 | 578.8 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 14:41 | Fault | 576.1 | 574.3 | 570.1 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 216.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 14:46 | Fault | 571.5 | 570.9 | 563.1 | 562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 216.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 14:51 | Fault | 568.4 | 568.3 | 559.6 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 215.8 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 14:56 | Wait | 570.7 | 566.2 | 563.3 | 558.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 216.4 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 15:01 | Fault | 569.2 | 568.9 | 561.9 | 559.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 215.8 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 15:06 | Fault | 561.9 | 566.8 | 556.1 | 561.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 216.2 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 15:11 | Fault | 578.3 | 576 | 573.7 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216.4 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 15:16 | Wait | 575.5 | 572.8 | 569.6 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 15:21 | Fault | 573.1 | 571.1 | 566.8 | 562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 45.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 15:26 | Fault | 571.7 | 569.9 | 565.5 | 562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 15:31 | Fault | 572.4 | 571.3 | 567.3 | 566.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217.6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 15:36 | Fault | 571.5 | 569.8 | 565.9 | 563.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 15:41 | Fault | 572.2 | 571.1 | 567.7 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 15:46 | Fault | 570 | 569.5 | 563.6 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 217.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 15:51 | Fault | 564.6 | 563.5 | 564.9 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 15:56 | Fault | 547.1 | 544.3 | 540.7 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217.6 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 16:01 | Fault | 553.2 | 551.4 | 552.5 | 550.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 16:06 | Fault | 575.6 | 575.2 | 580.8 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 16:11 | Wait | 574.8 | 573.9 | 577.5 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 16:16 | Fault | 561.4 | 559.7 | 548.7 | 547.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 217.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 45.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 16:21 | Fault | 558.8 | 556 | 560.3 | 556.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 16:26 | Fault | 566.5 | 564.9 | 578 | 575.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 45.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 16:31 | Wait | 543.5 | 540.4 | 539.6 | 538.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 16:36 | Fault | 547.6 | 545.7 | 546.7 | 546.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 45 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 16:41 | Fault | 547.4 | 545.5 | 548 | 547.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 16:46 | Fault | 551.5 | 549.7 | 553.3 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 44.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 16:51 | Wait | 556.1 | 554.2 | 570 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 16:56 | Fault | 555.6 | 553.6 | 566.5 | 567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 44.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 17:01 | Fault | 553.4 | 551.3 | 560.8 | 561.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 44.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 17:06 | Fault | 550.5 | 548.4 | 556.2 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 44.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 17:11 | Fault | 547.9 | 545.6 | 551.9 | 552.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 17:16 | Fault | 545.6 | 543.4 | 547.9 | 547.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 44.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 17:21 | Fault | 543.1 | 540.7 | 544 | 543.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 44.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 17:26 | Fault | 536.4 | 533.9 | 535.7 | 535.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 44.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 17:31 | Fault | 530.2 | 527.9 | 528.3 | 528.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 44.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 17:36 | Fault | 522.4 | 519.9 | 520.2 | 520.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 44.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 17:41 | Fault | 513.7 | 510.1 | 511.1 | 511.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 44.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 17:46 | Fault | 501.2 | 497 | 498 | 498.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 44 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 17:51 | Fault | 480.8 | 478 | 477.4 | 477.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 43.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 17:56 | Fault | 453.4 | 450.8 | 450.3 | 450.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 43.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2024-11-04 18:01 | Fault | 388.1 | 386 | 385.4 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 43.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | 0 | 0