## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-05 04:48 | Wait | 595.7 | 596.3 | 566.5 | 582.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 230.4 | 224.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 30.6 | 12543.4 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 04:53 | Wait | 629.9 | 630.4 | 591 | 604.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 33.9 | 12543.4 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 04:58 | Normal | 199.9 | 599.2 | 608.2 | 597.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230.4 | 226.2 | 235.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.91 | 59.99 | 668 | 1 | 36.7 | 12543.4 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:03 | Normal | 200.3 | 578.2 | 541.7 | 553.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230.6 | 227.4 | 234 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.82 | 59.89 | 765 | 1 | 38.8 | 12543.5 | 2182 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:08 | Normal | 229 | 639.4 | 470.5 | 577.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 232.2 | 230.2 | 234.4 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 894 | 1 | 40.1 | 12543.6 | 2182 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:13 | Normal | 218.9 | 631.6 | 387 | 602.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 231 | 233 | 234.4 | 1.7 | 2 | 2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1039 | 1 | 41.2 | 12543.6 | 2182 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:18 | Normal | 331.9 | 656.3 | 463.8 | 594.7 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 232.8 | 237.4 | 235 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 1597 | 1 | 42.2 | 12543.8 | 2182 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:23 | Normal | 341.7 | 660.3 | 538.6 | 603.5 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 233 | 238.6 | 235.2 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 1796 | 1 | 43.1 | 12543.9 | 2182 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:28 | Normal | 431.7 | 651.9 | 591.8 | 567.5 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 232.6 | 238.6 | 235.2 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 60.05 | 59.97 | 59.97 | 1822 | 1 | 43.8 | 12544.1 | 2182 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:33 | Normal | 383.6 | 639.9 | 599.7 | 599.3 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 233 | 238.4 | 234.6 | 2.2 | 2.7 | 3 | 60 | 60.11 | 60.07 | 1774 | 1 | 44.4 | 12544.2 | 2182 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:38 | Normal | 394.1 | 705.2 | 477.8 | 558.5 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 231.8 | 239.4 | 234.8 | 2.2 | 3 | 3.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1958 | 1 | 45 | 12544.4 | 2182 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:43 | Normal | 729.9 | 728.7 | 674.7 | 690 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 232.4 | 236 | 235 | 2.1 | 2 | 2.4 | 60.01 | 60.04 | 60 | 0 | 1 | 45.6 | 12544.4 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:48 | Wait | 743.9 | 736.8 | 684 | 706.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 222.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 45.9 | 12544.4 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:53 | Wait | 748.2 | 735.6 | 682.7 | 708.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 223 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 46.1 | 12544.4 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:58 | Wait | 753.7 | 737.4 | 684 | 710.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 222.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 12544.4 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:03 | Wait | 755 | 741.9 | 684.7 | 710.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 222.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 12544.4 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:08 | Wait | 752.5 | 743.4 | 682.4 | 707.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 223 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.94 | 60.05 | 0 | 0 | 46.5 | 12544.4 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:13 | Wait | 754.1 | 748.2 | 684.9 | 708.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 222.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 0 | 0 | 46.6 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:18 | Wait | 753.8 | 748 | 679.9 | 708.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 222.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 46.6 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:23 | Wait | 751.5 | 748.2 | 676.5 | 707.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 222.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 46.6 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:28 | Wait | 750.3 | 750.6 | 678.1 | 706.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 222.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:33 | Wait | 748.8 | 751.6 | 684.2 | 704.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:38 | Wait | 745.9 | 750.2 | 690.8 | 702.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 223.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:43 | Wait | 745.2 | 749.3 | 696.2 | 701 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 223.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 0 | 0 | 46.9 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:48 | Wait | 743.2 | 747.5 | 698.9 | 699 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 221.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:53 | Wait | 741 | 745.2 | 700.3 | 697 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 221.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:58 | Wait | 740.6 | 744.8 | 702 | 696.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 224 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.2 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:03 | Wait | 738.5 | 743.7 | 701 | 694.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 221.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.4 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:08 | Wait | 738.9 | 744.5 | 700.8 | 694.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 220 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:13 | Wait | 735.2 | 742.3 | 702 | 690.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 219.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:18 | Wait | 734.9 | 740 | 699.4 | 691.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:23 | Wait | 735.4 | 736 | 692.9 | 691.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:28 | Wait | 726.9 | 729.4 | 690.7 | 683 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:33 | Wait | 740.4 | 743.7 | 701.9 | 693.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:38 | Wait | 693.6 | 698.9 | 662.9 | 654.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:43 | Wait | 693.5 | 698.8 | 660.5 | 655.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.6 | 216 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.96 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:48 | Wait | 692.1 | 698.8 | 657.4 | 654.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:53 | Wait | 700 | 706.9 | 663.3 | 660.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 214.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:58 | Wait | 709.7 | 716.2 | 671.1 | 669.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:03 | Wait | 708.1 | 714.3 | 667.2 | 668 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:08 | Wait | 713.1 | 720.4 | 669.9 | 674 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12544.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:13 | Wait | 719.7 | 725.8 | 675.5 | 679.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:18 | Wait | 728.1 | 733.4 | 685.4 | 687.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 722 | 0 | 48.5 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:23 | Wait | 737.3 | 741.6 | 694 | 695.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:28 | Wait | 742.8 | 745.2 | 699.1 | 699.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 219.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 48.6 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:33 | Wait | 742.2 | 742.9 | 698.6 | 699.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 0 | 0 | 48.6 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:38 | Wait | 743 | 742.7 | 698.3 | 698.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 218.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:43 | Wait | 733.5 | 734.1 | 690.1 | 690.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 219 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:48 | Wait | 733.3 | 734 | 690.1 | 689.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.08 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:53 | Wait | 738.7 | 740.2 | 694 | 698.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 248 | 0 | 48.7 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:58 | Wait | 748.6 | 751.7 | 703.1 | 710.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:03 | Wait | 750.6 | 753.5 | 705.5 | 711.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:08 | Wait | 748.9 | 752.3 | 703.7 | 709.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.6 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:13 | Wait | 754.7 | 756.8 | 708.7 | 713.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 48.6 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:18 | Wait | 756.5 | 759.1 | 711 | 716.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.8 | 216.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.4 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:23 | Wait | 754 | 756.8 | 709.2 | 713.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 0 | 0 | 48.2 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:28 | Wait | 750.5 | 754.6 | 705.6 | 710.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.1 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:33 | Wait | 754.3 | 758.8 | 709.5 | 714 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 47.9 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:38 | Wait | 761.2 | 764.7 | 714.9 | 719.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.7 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:43 | Wait | 769.1 | 771.7 | 721.9 | 726.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 221 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.88 | 59.9 | 0 | 0 | 47.5 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:48 | Wait | 776.8 | 778.8 | 729.9 | 732.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:53 | Wait | 781.7 | 782.4 | 734.8 | 736.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:58 | Wait | 766.6 | 768.1 | 720.3 | 723.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:03 | Fault | 766.1 | 767.8 | 719.6 | 722.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.7 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:08 | Wait | 760.8 | 761.8 | 715.7 | 717.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:13 | Wait | 759.9 | 760.1 | 716.1 | 715.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:18 | Wait | 749.2 | 749.8 | 706.8 | 705.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:23 | Wait | 747.4 | 746.3 | 703.6 | 702.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:28 | Wait | 728.8 | 729.2 | 685.8 | 685 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:33 | Wait | 720.7 | 722.6 | 679.4 | 678.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:38 | Wait | 726.1 | 727.8 | 685 | 682.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 0 | 0 | 47.8 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:43 | Wait | 724.9 | 727.1 | 684 | 682.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 219.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:48 | Wait | 728.1 | 729.4 | 686.7 | 685 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:53 | Wait | 735.1 | 736.5 | 692.7 | 691.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.8 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:58 | Wait | 743.7 | 744.9 | 700.3 | 697.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 220.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 47.9 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:03 | Wait | 746.9 | 747.6 | 703.7 | 699.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:08 | Wait | 743.3 | 743.3 | 699.5 | 695.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:13 | Wait | 732.8 | 732.4 | 689.5 | 686.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 60.01 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:18 | Wait | 741.2 | 740.1 | 698.6 | 694.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 221 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:23 | Wait | 735.8 | 735.1 | 693.4 | 690.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:28 | Wait | 739.4 | 739.6 | 698 | 693.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:33 | Wait | 740.4 | 740.7 | 698.7 | 692.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:38 | Wait | 750.4 | 749.4 | 709.1 | 699.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:43 | Wait | 734.3 | 733.2 | 693.6 | 686.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230 | 221.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:48 | Wait | 746.7 | 743.7 | 704.3 | 697.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.2 | 222.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 48.4 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:53 | Wait | 724.4 | 722.4 | 683.1 | 675.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230 | 221.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:58 | Wait | 711.9 | 713.9 | 679.3 | 662.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.4 | 221.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:03 | Wait | 712.8 | 710.5 | 673.3 | 664.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:08 | Wait | 685.3 | 685 | 649 | 642.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 48.8 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:13 | Wait | 695.4 | 695 | 658.9 | 651 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:18 | Wait | 691.3 | 691.7 | 653.1 | 649.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:23 | Wait | 711.1 | 711.7 | 670.7 | 667.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:28 | Wait | 734.3 | 736.3 | 698.4 | 686.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 219.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:33 | Wait | 712.1 | 715.6 | 678.5 | 664.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:38 | Wait | 697.8 | 700.6 | 664.5 | 650.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:43 | Wait | 674.7 | 679.1 | 640.8 | 629.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:48 | Wait | 691.4 | 694.9 | 657 | 645.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:53 | Wait | 705.1 | 707.9 | 669.3 | 659.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:58 | Wait | 711.2 | 714.1 | 674.2 | 666.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:03 | Wait | 723.7 | 727.6 | 686.2 | 677.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:08 | Wait | 723.9 | 727.5 | 686.5 | 677.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:13 | Wait | 721.1 | 726.6 | 685 | 675 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 218.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:18 | Wait | 746.1 | 751.6 | 711 | 696.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:23 | Wait | 724.2 | 726.7 | 686.9 | 676.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:28 | Wait | 707.4 | 709.8 | 670.4 | 660.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 221 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:33 | Wait | 714.6 | 716.1 | 676.7 | 668.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:38 | Wait | 686.6 | 690 | 648.4 | 642.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 218 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:43 | Wait | 699.7 | 704.3 | 661.2 | 657.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 216.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:48 | Wait | 713 | 716 | 673 | 671.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 218.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:53 | Wait | 715.1 | 717.8 | 674.1 | 673.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 216 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 49.8 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:58 | Wait | 716.6 | 720.1 | 674.8 | 675.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 217.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:03 | Wait | 725.1 | 728 | 683.8 | 684.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 217.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.02 | 60.05 | 0 | 0 | 49.7 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:08 | Wait | 728.4 | 732.1 | 685.7 | 687.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.6 | 214.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:13 | Wait | 727.4 | 731.3 | 685.4 | 687.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:18 | Wait | 726.4 | 730.8 | 684.6 | 686.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 217.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 0 | 0 | 49.6 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:23 | Wait | 727.8 | 732 | 686.6 | 687.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:28 | Wait | 734.4 | 738.1 | 692.8 | 693.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222 | 216.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:33 | Wait | 740 | 742.9 | 697.8 | 697.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 220 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:38 | Wait | 743.4 | 745.4 | 701.4 | 699.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 49.6 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:43 | Wait | 751.4 | 752.1 | 708.8 | 707.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:48 | Wait | 753.9 | 754 | 711.4 | 707.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:53 | Wait | 736.4 | 735.7 | 693.4 | 687.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:58 | Wait | 726.3 | 726 | 683.8 | 677.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:03 | Wait | 719.8 | 718.9 | 677.1 | 672.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 217.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:08 | Wait | 711.7 | 712.1 | 670.7 | 664.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 214.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:13 | Wait | 684.4 | 684.9 | 642.4 | 637.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 215.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.7 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:18 | Wait | 721.6 | 724 | 681.7 | 678.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:23 | Wait | 730.1 | 732 | 689.3 | 685.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 49.5 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:28 | Wait | 725.8 | 728.2 | 685.2 | 680.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 217.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 0 | 0 | 49.8 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:33 | Wait | 704.1 | 706.8 | 662.6 | 658.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:38 | Wait | 714.4 | 717.6 | 673.3 | 671 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:43 | Wait | 723.4 | 727.9 | 681.9 | 680.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 49.9 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:48 | Wait | 726 | 730.3 | 683.5 | 683.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 217.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:53 | Wait | 726.3 | 730.8 | 683.6 | 684.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 220.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:58 | Fault | 725.6 | 730.1 | 682.3 | 684.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 70 | 2 | 49.5 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:03 | Wait | 722.3 | 726.7 | 678.3 | 681.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 214.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 49.4 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:08 | Wait | 718.4 | 722.6 | 674.1 | 678 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.2 | 216.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.5 | 12544.6 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:13 | Normal | 621.1 | 703.2 | 600.3 | 607.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 226.4 | 241.8 | 229 | 2.8 | 3.9 | 4.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2546 | 1 | 49.5 | 12544.6 | 2183 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:18 | Normal | 570.9 | 701 | 464.4 | 603.5 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 227.6 | 240.6 | 228.6 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 2417 | 1 | 49.5 | 12544.9 | 2183 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:23 | Normal | 537.7 | 695.1 | 471.1 | 551.8 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 227.2 | 240 | 229 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 59.94 | 60.02 | 60.02 | 2408 | 1 | 49.8 | 12545.1 | 2183 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:28 | Normal | 503.3 | 680.8 | 479.3 | 583.3 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 227 | 240 | 229 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 59.94 | 59.93 | 59.98 | 2395 | 1 | 46.4 | 12545.3 | 2183 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:33 | Normal | 473.3 | 634.9 | 425.5 | 565.6 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 229 | 237.6 | 228.4 | 2.7 | 3.7 | 4.3 | 60 | 60 | 60.02 | 2328 | 1 | 48.9 | 12545.5 | 2183 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:38 | Normal | 432.2 | 609.1 | 471.2 | 544.1 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 227.4 | 234.2 | 228.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 2003 | 1 | 50 | 12545.6 | 2183 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:43 | Normal | 433 | 634 | 509 | 578.7 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 227 | 234 | 229.4 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 1710 | 1 | 48.7 | 12545.8 | 2183 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:48 | Normal | 411.4 | 630.8 | 384.2 | 604.2 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 227.2 | 230.6 | 229 | 2.2 | 2 | 2.5 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 1489 | 1 | 46.1 | 12545.9 | 2183 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:53 | Normal | 415.7 | 612.4 | 218.5 | 532.4 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 227 | 230 | 229.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | 60.05 | 59.95 | 60.01 | 1354 | 1 | 49.1 | 12546 | 2183 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:58 | Normal | 341.3 | 615.7 | 253 | 577.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 227.2 | 229 | 230.2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 60.07 | 60.06 | 60.1 | 1215 | 1 | 47 | 12546.1 | 2183 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:03 | Normal | 296.4 | 611.9 | 216.3 | 588.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 226.6 | 227.8 | 229.8 | 2 | 1.5 | 1.7 | 60.07 | 60.01 | 60.06 | 1063 | 1 | 50 | 12546.2 | 2183 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:08 | Normal | 210.7 | 571.4 | 228.2 | 567.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 227 | 224.4 | 230 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60.06 | 60 | 911 | 1 | 48.9 | 12546.3 | 2184 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:13 | Normal | 227.9 | 581.5 | 228.7 | 578.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.8 | 224.6 | 229.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 811 | 1 | 47.4 | 12546.4 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:18 | Normal | 227 | 601 | 178.6 | 471 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 223.4 | 230 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 723 | 1 | 49.9 | 12546.5 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:23 | Normal | 199.7 | 531.4 | 236.6 | 467.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 223.6 | 230 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.91 | 59.94 | 648 | 1 | 48.8 | 12546.5 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:28 | Normal | 199.4 | 562 | 218.9 | 484.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.8 | 223.2 | 229.4 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 614 | 1 | 47.2 | 12546.6 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:33 | Normal | 199.4 | 549.4 | 279 | 571.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 221 | 230.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 59.92 | 59.97 | 572 | 1 | 50 | 12546.6 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:38 | Normal | 236.8 | 598.6 | 355 | 561.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 223.2 | 229.8 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 531 | 1 | 48.9 | 12546.7 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:43 | Normal | 216.6 | 548.6 | 385.2 | 543.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 223.4 | 231 | 2 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 534 | 1 | 46.7 | 12546.7 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:48 | Normal | 227.2 | 468.4 | 234.6 | 487.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 221.6 | 230.2 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 60.07 | 59.91 | 59.99 | 516 | 1 | 49.7 | 12546.8 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:53 | Normal | 215.8 | 536.7 | 250.9 | 470.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 221.2 | 233.4 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 60.03 | 59.91 | 59.94 | 527 | 1 | 48.3 | 12546.8 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:58 | Normal | 181.5 | 455.5 | 216.3 | 420.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220.2 | 231.6 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 515 | 1 | 49.2 | 12546.8 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 18:03 | Normal | 194.8 | 334.1 | 195.5 | 317.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 224.6 | 232.6 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 517 | 1 | 48.9 | 12546.9 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 18:08 | Normal | 196.3 | 211.6 | 178.7 | 197.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 222.4 | 229.4 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.87 | 59.93 | 504 | 1 | 45.7 | 12546.9 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0