## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-05 04:47 | Wait | 602.4 | 602.4 | 577 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.2 | 50761.9 | 3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 04:52 | Normal | 531 | 593.5 | 579.4 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 229.4 | 232.8 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 60.1 | 60.04 | 60.02 | 466 | 1 | 32.3 | 50761.9 | 3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 04:57 | Normal | 488.9 | 500.8 | 582.8 | 481.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 229.8 | 232.6 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 60.01 | 59.95 | 60 | 565 | 1 | 35.6 | 50761.9 | 3972 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:02 | Normal | 340.2 | 488.9 | 440.2 | 458.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 233.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 652 | 1 | 37.6 | 50762 | 3972 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:07 | Normal | 254.2 | 322.6 | 348.4 | 319.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.8 | 232.4 | 233.2 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 59.91 | 59.92 | 59.95 | 667 | 1 | 39 | 50762 | 3972 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:12 | Normal | 206.3 | 310.8 | 201.9 | 281.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 232.6 | 230 | 233.2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 60 | 60.04 | 60.03 | 715 | 1 | 40 | 50762.1 | 3972 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:17 | Normal | 357.1 | 630.7 | 199.2 | 230.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 233.6 | 231.4 | 234 | 3.4 | 1.5 | 3.6 | 60.02 | 59.98 | 60.08 | 1324 | 1 | 40.7 | 50762.2 | 3972 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:22 | Normal | 478.7 | 612.5 | 198.2 | 203.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 232.8 | 231.6 | 233.6 | 4.6 | 1.6 | 4.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1647 | 1 | 41.4 | 50762.3 | 3972 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:27 | Normal | 419.1 | 506.7 | 201.1 | 200.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 233.2 | 232.6 | 234.6 | 3.1 | 1.5 | 2.9 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 1428 | 1 | 42.1 | 50762.4 | 3972 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:32 | Normal | 310.7 | 564.6 | 201.6 | 233.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 232.6 | 231.6 | 234.2 | 3.4 | 1.5 | 3.4 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 1348 | 1 | 42.7 | 50762.6 | 3972 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:37 | Normal | 501.6 | 629.5 | 199.8 | 225.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 233.2 | 230.4 | 235.6 | 5.4 | 1.6 | 5.2 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 2066 | 1 | 43.3 | 50762.7 | 3972 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:42 | Normal | 645 | 656.7 | 206.2 | 229 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.7 | 232.8 | 233.4 | 235.2 | 8.1 | 1.7 | 8.1 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 3189 | 1 | 43.9 | 50762.9 | 3972 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:47 | Normal | 651.4 | 618.8 | 206.6 | 481.2 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0.9 | 232.2 | 231.6 | 235 | 9.3 | 1.5 | 9.3 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 3636 | 1 | 44.4 | 50763.2 | 3972 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:52 | Normal | 653.6 | 646.5 | 212.8 | 422.8 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 231.8 | 230.8 | 234.4 | 9.7 | 1.6 | 9.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 3842 | 1 | 45 | 50763.5 | 3973 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 05:57 | Normal | 656.7 | 582.6 | 202.6 | 372 | 3.1 | 2 | 0.1 | 1.1 | 233.2 | 230.2 | 235.8 | 11.1 | 1.5 | 11.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 4286 | 1 | 45.6 | 50763.9 | 3973 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:02 | Normal | 656.2 | 602.8 | 201.6 | 366.7 | 4.1 | 2 | 0.1 | 1.3 | 232.6 | 233 | 235.2 | 13.1 | 1.5 | 13.2 | 60.01 | 60 | 60 | 4975 | 1 | 46.2 | 50764.2 | 3973 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:07 | Normal | 645.4 | 598.3 | 205.6 | 474.7 | 4.8 | 2 | 0.1 | 1.3 | 232 | 229.6 | 235 | 15.1 | 1.5 | 15.2 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 5514 | 1 | 46.7 | 50764.7 | 3973 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:12 | Normal | 635.7 | 642.2 | 208.2 | 527.5 | 5.8 | 2.2 | 0.2 | 1.6 | 231.6 | 228.6 | 236 | 17.7 | 1.6 | 17.6 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 6638 | 1 | 47.2 | 50765.2 | 3973 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:17 | Normal | 655.8 | 605 | 200.2 | 452.4 | 6 | 2.9 | 0.1 | 1.7 | 231.8 | 230.8 | 236.2 | 19.1 | 1.5 | 19.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 7011 | 1 | 47.9 | 50765.8 | 3973 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:22 | Normal | 627.9 | 519.7 | 229.4 | 553 | 6.6 | 3.7 | 0 | 1.8 | 231.8 | 230 | 236.2 | 21.4 | 1.4 | 21.3 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 7531 | 1 | 48.5 | 50766.4 | 3973 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:27 | Normal | 655.8 | 562.8 | 205.8 | 567.2 | 7.2 | 4.8 | 0.1 | 2 | 231 | 230.4 | 236.8 | 23.9 | 1.5 | 23.8 | 59.97 | 59.98 | 60 | 8696 | 1 | 49.1 | 50767 | 3973 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2.3 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:32 | Normal | 626.2 | 599.9 | 226.3 | 436.5 | 8.1 | 5.9 | 0.1 | 2.2 | 231.8 | 230 | 236 | 28.2 | 1.4 | 28.3 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 9648 | 1 | 49.8 | 50767.8 | 3973 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:37 | Normal | 619.9 | 626.8 | 203.7 | 379.5 | 8.5 | 6.1 | 0.3 | 2.4 | 231 | 230.6 | 237.4 | 31 | 1.4 | 31 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 10042 | 1 | 48.1 | 50768.6 | 3973 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:42 | Normal | 622.5 | 640.7 | 280.6 | 415.9 | 9.5 | 7 | 0.3 | 2.8 | 230.6 | 230 | 238.6 | 35.7 | 1.5 | 35.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11319 | 1 | 49 | 50769.5 | 3973 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 1.1 | 0.7 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:47 | Wait | 750.1 | 759.2 | 702 | 702.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 50770.4 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:52 | Wait | 744.6 | 753.8 | 704.2 | 698.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 50770.4 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 06:57 | Normal | 729.2 | 733.9 | 692.3 | 682.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 235.6 | 12.9 | 2 | 12.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 49.8 | 50770.4 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:02 | Wait | 740.3 | 747.8 | 710.8 | 696.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 50770.4 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:07 | Wait | 739.7 | 745.7 | 713.6 | 695.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 50770.4 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:12 | Wait | 729.9 | 733.4 | 705.4 | 688.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 50770.4 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:17 | Wait | 728.3 | 733 | 704.8 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 50770.4 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:22 | Wait | 713.2 | 717 | 687.2 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 50770.5 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:27 | Wait | 732.7 | 738.3 | 703.4 | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 50770.6 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:32 | Wait | 739.2 | 743 | 706.3 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 50770.6 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:37 | Normal | 593.2 | 598.4 | 595.1 | 460 | 4.5 | 4.6 | 0.8 | 1.5 | 227.8 | 227.2 | 231.6 | 20.4 | 1.4 | 20.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7266 | 1 | 47.9 | 50770.7 | 3973 | 1.6 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:42 | Normal | 594.9 | 544.7 | 462.4 | 381.1 | 3 | 3.1 | 0.5 | 1 | 227.6 | 225.8 | 228.8 | 12.8 | 1.3 | 12.8 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 4727 | 1 | 48.2 | 50771.2 | 3974 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:47 | Normal | 594.1 | 581.3 | 235.6 | 220.2 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 227.4 | 227.6 | 229.2 | 9 | 1.3 | 9 | 59.97 | 60 | 60.01 | 3416 | 1 | 49.5 | 50771.6 | 3974 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:52 | Normal | 591.6 | 614 | 230.7 | 213.5 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 227.4 | 226 | 228.4 | 9.2 | 1.4 | 9.3 | 60 | 60.01 | 60 | 3451 | 1 | 46.1 | 50771.8 | 3974 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 07:57 | Normal | 614.4 | 640.7 | 257 | 242.8 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 227.2 | 226.6 | 228.6 | 11 | 1.4 | 10.9 | 59.98 | 60.03 | 60 | 4136 | 1 | 48.9 | 50772.1 | 3974 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:02 | Normal | 614.7 | 628.7 | 257.1 | 220.8 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 227 | 227.8 | 228.4 | 9.7 | 1.5 | 9.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 3750 | 1 | 45.2 | 50772.5 | 3974 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:07 | Normal | 611.4 | 627.2 | 214.4 | 213.4 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 227.4 | 227.4 | 227.6 | 11.1 | 1.4 | 11.1 | 60.04 | 60 | 59.98 | 4057 | 1 | 48.7 | 50772.8 | 3974 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:12 | Normal | 636.7 | 631.9 | 216 | 271.9 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.7 | 226.4 | 226 | 229.2 | 12 | 1.5 | 12 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 4563 | 1 | 45.2 | 50773.2 | 3974 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:17 | Normal | 621.9 | 638.3 | 262.1 | 371.5 | 3.6 | 3.7 | 0.8 | 1 | 227.6 | 226.2 | 230 | 15.4 | 1.5 | 15.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 5671 | 1 | 49 | 50773.6 | 3974 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:22 | Normal | 609.4 | 624.6 | 474.4 | 458.4 | 5 | 5 | 1.2 | 1.4 | 227.2 | 228 | 230.8 | 22.3 | 1.4 | 22.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7849 | 1 | 46.5 | 50774.1 | 3974 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:27 | Normal | 637.1 | 613.3 | 471.9 | 494.7 | 5.5 | 6.4 | 1.6 | 1.8 | 227.4 | 227 | 232.6 | 27.9 | 1.4 | 27.8 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 9668 | 1 | 49.6 | 50774.9 | 3974 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:32 | Normal | 607.1 | 592.6 | 544.8 | 474.7 | 6.6 | 6.8 | 1.6 | 2.1 | 227 | 226.6 | 232.2 | 31.1 | 1.4 | 31.1 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 10338 | 1 | 48.3 | 50775.7 | 3974 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:37 | Normal | 602.7 | 597.9 | 538.2 | 410.6 | 7.8 | 7.9 | 2 | 2.6 | 225.8 | 226 | 231.6 | 40.7 | 1.4 | 40.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11611 | 1 | 46.7 | 50776.6 | 3974 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:42 | Normal | 589.5 | 610.8 | 543.1 | 365.5 | 6.5 | 6.4 | 1.5 | 2.1 | 227.2 | 227 | 231.2 | 29.5 | 1.4 | 29.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9825 | 1 | 45.8 | 50777.5 | 3975 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 2 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:47 | Normal | 607.3 | 618.7 | 561.5 | 402.5 | 6.1 | 6.1 | 1.3 | 2 | 226.8 | 226.2 | 231.2 | 30.2 | 1.3 | 30.2 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 9348 | 1 | 50 | 50778.3 | 3975 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:52 | Normal | 636.5 | 621.6 | 598.8 | 489.4 | 5 | 5.1 | 1 | 1.7 | 227.4 | 228.2 | 231.8 | 23.2 | 1.5 | 23.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8494 | 1 | 49.7 | 50779.1 | 3975 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 08:57 | Wait | 750.6 | 752.1 | 705.2 | 709.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 50779.1 | 3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:02 | Normal | 665.9 | 610.6 | 659.8 | 623.9 | 3.3 | 3.8 | 0.2 | 1.1 | 227.2 | 228.4 | 230.8 | 16.9 | 1.6 | 16.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6339 | 1 | 48 | 50779.2 | 3975 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:07 | Normal | 646.9 | 610.1 | 614.1 | 646 | 3.5 | 3.8 | 0.5 | 1 | 228 | 227.2 | 231.2 | 16.8 | 1.5 | 16.8 | 59.99 | 60 | 60 | 6379 | 1 | 45.6 | 50779.8 | 3975 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:12 | Normal | 637.6 | 657.9 | 547 | 611.9 | 4 | 4.1 | 0.8 | 1.3 | 227.6 | 228.4 | 231 | 19.8 | 1.5 | 19.8 | 59.89 | 59.89 | 59.91 | 7164 | 1 | 49.7 | 50780.3 | 3975 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:17 | Wait | 756.6 | 759.4 | 712.3 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 50780.8 | 3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:22 | Normal | 611.4 | 667.9 | 547.9 | 632.7 | 3.7 | 3.6 | 0.6 | 1.1 | 227.8 | 227 | 232.4 | 17.4 | 1.5 | 17.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 6555 | 1 | 46.2 | 50781 | 3975 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:27 | Normal | 647.6 | 608.5 | 398.1 | 411.5 | 3.3 | 3.5 | 0.6 | 1.1 | 227.6 | 227.8 | 230.8 | 15.8 | 1.4 | 15.8 | 60 | 59.96 | 59.98 | 5739 | 1 | 49.5 | 50781.5 | 3975 | 1 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:32 | Normal | 634.4 | 673.4 | 630.5 | 596.1 | 3.8 | 3.6 | 0.6 | 1.1 | 228.2 | 227.8 | 232.2 | 18.2 | 1.6 | 18.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 6755 | 1 | 47.3 | 50781.7 | 3975 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:37 | Wait | 763.3 | 765.3 | 718.3 | 717.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49.3 | 50781.9 | 3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:42 | Normal | 649.1 | 660.7 | 510.6 | 493.3 | 6.4 | 6.3 | 1.6 | 2.1 | 228.6 | 228.2 | 234.2 | 28.9 | 1.5 | 28.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 10324 | 1 | 46.5 | 50782.6 | 3975 | 2 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:47 | Wait | 777.7 | 780 | 732.8 | 731.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 50783.1 | 3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:52 | Wait | 780.3 | 782.5 | 736.4 | 734.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 44.8 | 50783.1 | 3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 09:57 | Wait | 766.3 | 768.4 | 722.5 | 721.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 50783.1 | 3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:02 | Wait | 765.8 | 767.5 | 721.2 | 720.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 50783.1 | 3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:07 | Wait | 757.4 | 760.4 | 715.5 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 50783.1 | 3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:12 | Wait | 758.4 | 760.2 | 715.5 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 50783.1 | 3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:17 | Wait | 748.3 | 750.9 | 707 | 705.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 50783.1 | 3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:22 | Wait | 742.9 | 744.7 | 701.2 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 50783.1 | 3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:27 | Wait | 729.7 | 732.5 | 691.6 | 687.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 50783.1 | 3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:32 | Normal | 609.4 | 616.7 | 570.6 | 584.1 | 6.5 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 226.6 | 226 | 233.4 | 30.8 | 1.4 | 30.8 | 60.05 | 60.01 | 60.07 | 10146 | 1 | 46.1 | 50783.5 | 3975 | 2 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:37 | Normal | 609.8 | 611 | 591 | 522.9 | 6 | 6.1 | 1.3 | 1.8 | 226.6 | 226.6 | 232.2 | 28.1 | 1.4 | 28.2 | 59.97 | 60.06 | 60.02 | 9447 | 1 | 48.5 | 50784.2 | 3975 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:42 | Normal | 592.1 | 586.9 | 506.6 | 458.2 | 5.4 | 5.6 | 1.3 | 1.6 | 226.6 | 226 | 232 | 24.5 | 1.3 | 24.6 | 60.06 | 59.94 | 60 | 8486 | 1 | 49.7 | 50785 | 3975 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:47 | Normal | 596.1 | 623 | 588.4 | 506.9 | 5 | 4.8 | 1 | 1.6 | 227 | 225.8 | 231.8 | 22.9 | 1.4 | 22.9 | 60 | 60.01 | 60 | 7937 | 1 | 47.7 | 50785.7 | 3976 | 1.5 | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:52 | Normal | 595.5 | 625.5 | 588.3 | 558.1 | 5.9 | 5.8 | 1.3 | 2 | 227 | 227.4 | 231.6 | 27.2 | 1.4 | 27.2 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 9143 | 1 | 49 | 50786.4 | 3976 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 10:57 | Normal | 623.8 | 606.8 | 597.5 | 421 | 7.6 | 8.1 | 1.8 | 2.6 | 228.2 | 226.6 | 234.4 | 36.8 | 1.5 | 36.8 | 59.93 | 59.99 | 59.99 | 11746 | 1 | 49.1 | 50787.3 | 3976 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:02 | Wait | 745.4 | 748.3 | 705.9 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.3 | 50787.5 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:07 | Wait | 741.3 | 744 | 702.3 | 696.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 50787.5 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:12 | Wait | 728.9 | 731.1 | 690.1 | 686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 50787.5 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:17 | Wait | 735.9 | 738.3 | 696.5 | 693.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 50788.1 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:22 | Wait | 730.8 | 732.8 | 691.5 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 50788.2 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:27 | Wait | 735.3 | 738.2 | 696.2 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.6 | 50788.2 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:32 | Wait | 737.3 | 740.4 | 699.5 | 692.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 50788.2 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:37 | Wait | 741.1 | 744.2 | 703 | 696.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 50788.2 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:42 | Wait | 729.4 | 732.6 | 691.6 | 686.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 50788.2 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:47 | Wait | 739.1 | 741.2 | 700.2 | 695.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 50788.2 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:52 | Wait | 717.6 | 720.3 | 680.7 | 674.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 50788.2 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 11:57 | Wait | 718.2 | 720.3 | 680.9 | 676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 397 | 0 | 49.9 | 50788.2 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:02 | Wait | 707.5 | 708.6 | 668.6 | 665.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 50788.2 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:07 | Wait | 677.3 | 680.4 | 641.2 | 638.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 48.9 | 50788.2 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:12 | Wait | 694.6 | 696.1 | 655.9 | 653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 50788.3 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:17 | Wait | 687.7 | 690.1 | 650.1 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 50788.3 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:22 | Wait | 707.1 | 709.4 | 668.2 | 665.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 50788.4 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:27 | Wait | 730.4 | 730.2 | 688.9 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 50788.4 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:32 | Wait | 713.1 | 715.1 | 675.1 | 669.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 286 | 0 | 49.7 | 50788.4 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:37 | Wait | 694.9 | 695.6 | 655.7 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 50788.4 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:42 | Wait | 681.6 | 681.9 | 641.6 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 50788.4 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:47 | Wait | 687.7 | 691.2 | 652.3 | 645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 50788.7 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:52 | Wait | 701 | 705.2 | 662.8 | 659.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 50788.8 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 12:57 | Wait | 708.6 | 712.5 | 670.1 | 667.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 50788.8 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:02 | Wait | 722.7 | 726.1 | 683.6 | 679.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1075 | 0 | 47.5 | 50788.8 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:07 | Wait | 722.3 | 725.5 | 683.8 | 679.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 50788.8 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:12 | Wait | 721.2 | 726.2 | 684.1 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 50788.8 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:17 | Wait | 748.3 | 751.2 | 709 | 701.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 50788.8 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:22 | Wait | 729.4 | 731.3 | 690.3 | 683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 50788.8 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:27 | Wait | 713.1 | 716.1 | 676 | 667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 226 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 45 | 50788.8 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:32 | Wait | 714.2 | 716.9 | 676 | 668.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 50788.8 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:37 | Normal | 569.4 | 575.5 | 551.6 | 559.1 | 7.5 | 7.4 | 1.7 | 2.1 | 224.8 | 225.4 | 229.2 | 33.1 | 1.4 | 33.1 | 59.99 | 59.91 | 59.95 | 10870 | 1 | 49.2 | 50788.9 | 3976 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:42 | Normal | 578.6 | 589.5 | 474.8 | 493.3 | 6 | 5.9 | 1.5 | 2 | 225 | 223.2 | 229.6 | 27 | 1.4 | 27 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 8898 | 1 | 49.7 | 50789.7 | 3976 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:47 | Normal | 588.7 | 589.7 | 495.6 | 518.9 | 5.8 | 5.8 | 1.4 | 2 | 225.2 | 225.4 | 230.4 | 26.8 | 1.3 | 26.7 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 8920 | 1 | 46.3 | 50790.4 | 3976 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:52 | Normal | 624.4 | 622.4 | 405 | 471.6 | 4.9 | 5 | 1.2 | 1.7 | 225.8 | 224 | 229 | 22.5 | 1.4 | 22.5 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 7928 | 1 | 49.2 | 50791.2 | 3976 | 1.5 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 13:57 | Normal | 593.3 | 605.3 | 348 | 500.9 | 4.4 | 4.5 | 1.1 | 1.4 | 224.8 | 225.2 | 228.4 | 19.7 | 1.3 | 19.9 | 59.99 | 59.99 | 60.05 | 6938 | 1 | 47.1 | 50791.8 | 3976 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:02 | Normal | 612.8 | 631.9 | 408.9 | 534.5 | 4.6 | 4.7 | 1.1 | 1.5 | 225.8 | 224.8 | 228.8 | 21.2 | 1.4 | 21.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 7558 | 1 | 50 | 50792.4 | 3976 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:07 | Normal | 628.9 | 642.1 | 412.5 | 513.1 | 4.8 | 4.6 | 1.3 | 1.5 | 226 | 223.8 | 229 | 22.1 | 1.4 | 22 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7922 | 1 | 48.9 | 50793 | 3976 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:12 | Normal | 611.4 | 615.4 | 388.5 | 472.6 | 4.8 | 4.9 | 1.1 | 1.5 | 226 | 223.6 | 230.2 | 21.9 | 1.4 | 21.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7524 | 1 | 47.4 | 50793.6 | 3976 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:17 | Normal | 616.1 | 643.7 | 343 | 456.6 | 4.3 | 4.3 | 1.1 | 1.3 | 224.6 | 222.8 | 229.6 | 19.4 | 1.4 | 19.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6959 | 1 | 45.1 | 50794.2 | 3977 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:22 | Normal | 628.4 | 621.4 | 421.1 | 496.4 | 4.3 | 4.6 | 1 | 1.4 | 226 | 224.2 | 228.8 | 20.4 | 1.4 | 20.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7239 | 1 | 50 | 50794.8 | 3977 | 1.3 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:27 | Normal | 640.4 | 622.3 | 398.8 | 539.9 | 5 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 225.8 | 225.8 | 230.2 | 24.5 | 1.5 | 24.5 | 60 | 59.95 | 59.97 | 8602 | 1 | 49.3 | 50795.5 | 3977 | 1.4 | 2 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:32 | Normal | 617.2 | 621.6 | 495.7 | 545.8 | 6.3 | 6.7 | 1.6 | 2.2 | 226.4 | 224.6 | 230.6 | 31.6 | 1.4 | 31.6 | 59.87 | 59.99 | 59.93 | 10313 | 1 | 48.6 | 50796.3 | 3977 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:37 | Wait | 748.1 | 751.6 | 706.4 | 703.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2419 | 0 | 47.7 | 50797.2 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:42 | Wait | 749.7 | 752.4 | 707.1 | 706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.6 | 50797.2 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:47 | Wait | 752.2 | 755.1 | 711 | 707.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 225.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.6 | 50797.2 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:52 | Wait | 736.4 | 738.2 | 696 | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 225.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 50797.2 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 14:57 | Wait | 725.2 | 726.3 | 685.2 | 678.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 224.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 50797.2 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:02 | Wait | 718.9 | 720.2 | 679.3 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.9 | 50797.2 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:07 | Wait | 711.1 | 711.3 | 670.9 | 665.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 224.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 50797.2 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:12 | Wait | 695.2 | 696.4 | 657.3 | 649.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 221.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.3 | 50797.2 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:17 | Normal | 619.2 | 567.4 | 594.8 | 551.6 | 4.7 | 5.7 | 0.6 | 2.1 | 227 | 224 | 231.2 | 24.1 | 1.4 | 24.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 7504 | 1 | 49.7 | 50797.5 | 3977 | 1.3 | 2 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:22 | Wait | 727.9 | 730.1 | 685.9 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 47.3 | 50797.6 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:27 | Wait | 727.7 | 730.1 | 686.9 | 683.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 49.6 | 50797.6 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:32 | Wait | 706.1 | 706.9 | 666.8 | 658.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.2 | 50797.6 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:37 | Normal | 610.4 | 616.5 | 541.2 | 458.8 | 4.1 | 4.4 | 0.9 | 1.4 | 227.4 | 225 | 230 | 19.9 | 1.3 | 20 | 60 | 60.1 | 60.05 | 6870 | 1 | 49.4 | 50798 | 3977 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:42 | Normal | 614.6 | 608 | 579.2 | 467.4 | 4.3 | 4.6 | 1 | 1.4 | 227.4 | 225 | 231.2 | 21 | 1.4 | 21 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7384 | 1 | 47 | 50798.6 | 3977 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:47 | Normal | 596.2 | 599.2 | 590.2 | 483.5 | 4.5 | 4.6 | 1 | 1.3 | 227.6 | 226 | 231 | 20.9 | 1.3 | 21 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 7251 | 1 | 49.5 | 50799.3 | 3977 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:52 | Normal | 636.2 | 606.1 | 568.6 | 414.4 | 4 | 4.3 | 0.8 | 1.2 | 228.2 | 225.8 | 231.8 | 18.6 | 1.4 | 18.6 | 60.03 | 59.94 | 59.98 | 6729 | 1 | 47.9 | 50799.8 | 3977 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 15:57 | Normal | 607.6 | 608.7 | 512.1 | 403.7 | 3.6 | 3.8 | 0.8 | 1 | 228.6 | 225 | 230.8 | 17 | 1.3 | 17.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 6105 | 1 | 45.8 | 50800.4 | 3977 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:02 | Normal | 610 | 566 | 390.8 | 484.6 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 226.8 | 226.2 | 227.6 | 13.7 | 1.3 | 13.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5125 | 1 | 49.4 | 50800.8 | 3977 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:07 | Normal | 621.3 | 550.3 | 418.2 | 493.5 | 2.3 | 2.7 | 0.4 | 0.6 | 226.6 | 224.2 | 227.6 | 11.1 | 1.4 | 11.1 | 59.93 | 60 | 59.96 | 4249 | 1 | 48 | 50801.2 | 3978 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:12 | Normal | 613.1 | 575.2 | 431.1 | 386.1 | 2 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 226.4 | 224.6 | 229 | 9.5 | 1.4 | 9.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3571 | 1 | 45.7 | 50801.5 | 3978 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:17 | Normal | 604.9 | 630.7 | 268.6 | 405.1 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 227 | 224.6 | 229.6 | 8.4 | 1.4 | 8.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 3224 | 1 | 49.8 | 50801.8 | 3978 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:22 | Normal | 605.5 | 631.8 | 229.5 | 307.9 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 226.6 | 224 | 229.2 | 7.3 | 1.4 | 7.3 | 60 | 59.98 | 59.97 | 2852 | 1 | 48.5 | 50802.1 | 3978 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:27 | Normal | 611.3 | 632.8 | 212.1 | 217.9 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 226.8 | 224 | 228.2 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2577 | 1 | 46.5 | 50802.3 | 3978 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:32 | Normal | 591.2 | 439.5 | 204.6 | 324.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 227 | 225.4 | 227.6 | 5.3 | 1.3 | 5.2 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 2077 | 1 | 49.9 | 50802.5 | 3978 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:37 | Normal | 544.8 | 381.8 | 200.6 | 209.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 227 | 223.6 | 227.8 | 4.5 | 1.3 | 4.4 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 1666 | 1 | 48.8 | 50802.7 | 3978 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:42 | Normal | 459.1 | 593 | 205.9 | 199.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 227 | 225 | 228.2 | 3.3 | 1.3 | 3.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1507 | 1 | 46.6 | 50802.8 | 3978 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:47 | Normal | 516.6 | 608.1 | 199.9 | 232 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 228 | 225.2 | 229.2 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1404 | 1 | 49.8 | 50802.9 | 3978 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:52 | Normal | 581 | 571.1 | 199.6 | 207.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 227.2 | 225.2 | 229 | 3.1 | 1.4 | 3.1 | 60.1 | 60.01 | 60.07 | 1281 | 1 | 48.3 | 50803 | 3978 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 16:57 | Normal | 528.5 | 560.4 | 201.4 | 237.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 230.2 | 2.7 | 1.5 | 2.8 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 1138 | 1 | 45.1 | 50803.1 | 3978 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:02 | Normal | 390.6 | 430.2 | 210.4 | 212.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 228.4 | 229.4 | 2.8 | 1.5 | 2.3 | 59.95 | 60.04 | 60.03 | 877 | 1 | 49.2 | 50803.2 | 3978 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:07 | Normal | 267.3 | 307.3 | 220.7 | 200.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 225.6 | 229 | 2.1 | 1.5 | 2 | 60.04 | 60 | 59.99 | 660 | 1 | 47.2 | 50803.3 | 3979 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:12 | Normal | 199.9 | 322 | 199.4 | 253.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228 | 225.6 | 230 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 59.95 | 60.04 | 60 | 565 | 1 | 49.8 | 50803.3 | 3979 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:17 | Normal | 269.4 | 366.2 | 196.3 | 284.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 230.2 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 500 | 1 | 48.1 | 50803.4 | 3979 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:22 | Normal | 291.6 | 411.8 | 177.4 | 175.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 224.4 | 230.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 476 | 1 | 47.4 | 50803.4 | 3979 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:27 | Normal | 293 | 464.3 | 208.7 | 266.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 224.8 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 453 | 1 | 48.7 | 50803.4 | 3979 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:32 | Normal | 354.3 | 440 | 271.9 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 224.6 | 230 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.92 | 432 | 1 | 45.1 | 50803.5 | 3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:37 | Normal | 547.1 | 460.6 | 240.9 | 256.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 229.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 392 | 1 | 48.9 | 50803.5 | 3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:42 | Normal | 473 | 440.2 | 269.7 | 251.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 225.6 | 231.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 361 | 1 | 44.8 | 50803.5 | 3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:47 | Normal | 487.4 | 478 | 231.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 225.4 | 228.6 | 2.6 | 1.4 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 354 | 1 | 48.8 | 50803.6 | 3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:52 | Normal | 215.3 | 420.8 | 213.9 | 186.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 229.4 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 346 | 1 | 50 | 50803.6 | 3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 17:57 | Normal | 212.9 | 467.2 | 204.2 | 210.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 226.2 | 229.4 | 2.1 | 1.5 | 3.3 | 59.96 | 60.02 | 60.03 | 345 | 1 | 48.3 | 50803.6 | 3979 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 18:02 | Normal | 188 | 207.8 | 194.5 | 197.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 231 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60.07 | 60.02 | 337 | 1 | 49.7 | 50803.7 | 3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-05 18:07 | Normal | 200.8 | 196.2 | 185.8 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.4 | 228.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 340 | 1 | 46.7 | 50803.7 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0