## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-06 04:48 | Wait | 602 | 602 | 578.3 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 28.2 | 50803.7 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 04:53 | Normal | 616.7 | 632.5 | 368.6 | 599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 229.4 | 233.4 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 430 | 1 | 31.5 | 50803.7 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 04:58 | Normal | 648 | 604.1 | 242.1 | 552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 234 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 450 | 1 | 34.8 | 50803.7 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 05:04 | Normal | 594 | 499.6 | 178.2 | 491.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.2 | 235 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 59.97 | 634 | 1 | 36.8 | 50803.8 | 3980 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 05:08 | Normal | 511.6 | 380.7 | 207.7 | 389.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233.2 | 230.6 | 234.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 59.99 | 59.92 | 59.95 | 693 | 1 | 38.3 | 50803.8 | 3980 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 05:13 | Normal | 456.8 | 249.9 | 210.8 | 296.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 234 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 59.92 | 59.93 | 59.97 | 643 | 1 | 39.4 | 50803.9 | 3980 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 05:18 | Normal | 311.7 | 302.2 | 195.3 | 285.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 234 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 59.89 | 59.95 | 59.96 | 663 | 1 | 40 | 50804 | 3980 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 05:23 | Normal | 225 | 266.9 | 197.9 | 201.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 234.8 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 678 | 1 | 40.7 | 50804 | 3980 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 05:28 | Normal | 227.7 | 199.8 | 199.3 | 199.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.8 | 229.4 | 231.4 | 2.2 | 1.4 | 2.6 | 60.04 | 59.95 | 59.99 | 642 | 1 | 41.4 | 50804.1 | 3980 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 05:33 | Normal | 246.4 | 300.3 | 210.4 | 213.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 230.8 | 2 | 1.5 | 2.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 786 | 1 | 42 | 50804.1 | 3980 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 05:38 | Normal | 326.6 | 270.4 | 202.6 | 200.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.8 | 227.4 | 231.2 | 2.7 | 1.4 | 2.4 | 59.9 | 59.97 | 59.93 | 990 | 1 | 42.5 | 50804.2 | 3980 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 05:43 | Normal | 471.4 | 430.4 | 217.4 | 218.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 229.2 | 226 | 231.4 | 3.7 | 1.3 | 3.8 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 1500 | 1 | 43 | 50804.3 | 3980 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 05:48 | Normal | 401.1 | 529.5 | 202.2 | 274.9 | 1.4 | 1 | 0 | 0.8 | 228.8 | 228 | 229.8 | 4.7 | 1.3 | 4.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1954 | 1 | 43.5 | 50804.4 | 3980 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 05:53 | Normal | 649.3 | 653.4 | 201.3 | 389.4 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 229 | 226.6 | 231 | 7.4 | 1.7 | 7.2 | 60.01 | 60.03 | 60.07 | 2910 | 1 | 44 | 50804.7 | 3981 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 05:58 | Normal | 640.3 | 648.4 | 202.1 | 408.5 | 2.9 | 1 | 0 | 1.1 | 229 | 226.6 | 231.8 | 9.4 | 1.6 | 9.3 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 3668 | 1 | 44.4 | 50804.9 | 3981 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 06:04 | Normal | 603.4 | 646.8 | 208.9 | 396 | 4.5 | 1.1 | 0 | 1.2 | 228.6 | 227.2 | 232 | 11.6 | 1.4 | 11.6 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 4450 | 1 | 44.7 | 50805.3 | 3981 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 06:09 | Normal | 660.8 | 652.6 | 222.2 | 488.2 | 5.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 228.2 | 227.6 | 231.8 | 14.2 | 1.6 | 14.1 | 59.98 | 59.94 | 59.91 | 5458 | 1 | 45.2 | 50805.7 | 3981 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 06:13 | Normal | 660.1 | 667.3 | 201.1 | 426.5 | 5.6 | 1.3 | 0 | 1.5 | 228.4 | 227.8 | 232 | 15.3 | 1.6 | 15.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5820 | 1 | 45.6 | 50806.1 | 3981 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 06:18 | Normal | 647.2 | 467.8 | 208.4 | 549.3 | 6.1 | 3.3 | 0 | 1.7 | 228.2 | 229 | 232.8 | 19.3 | 1.4 | 19.4 | 60.04 | 60.02 | 60 | 6899 | 1 | 46.1 | 50806.7 | 3981 | 2 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 06:23 | Normal | 634.4 | 478.9 | 221 | 531.5 | 7 | 4.5 | 0 | 1.9 | 228.2 | 227.6 | 233.4 | 22.4 | 1.4 | 22.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 7818 | 1 | 46.7 | 50807.3 | 3981 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 06:28 | Normal | 639.7 | 499 | 199.7 | 556.1 | 7.5 | 5.6 | 0 | 2 | 228.6 | 227.4 | 234.2 | 25.5 | 1.4 | 25.5 | 59.98 | 59.94 | 60.07 | 8961 | 1 | 47.3 | 50808 | 3981 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 06:34 | Normal | 642.4 | 633.5 | 201.7 | 435.1 | 8 | 5.8 | 0 | 2.3 | 229 | 228.2 | 233.8 | 28.4 | 1.5 | 28.4 | 60.14 | 60.06 | 60.02 | 9939 | 1 | 48.1 | 50808.8 | 3981 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 06:38 | Normal | 628.9 | 629.9 | 204.5 | 369.9 | 8.8 | 6.5 | 0.1 | 2.5 | 228 | 228.8 | 233.6 | 31.6 | 1.4 | 31.7 | 60.07 | 60 | 60.03 | 10475 | 1 | 49 | 50809.7 | 3981 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 06:43 | Normal | 615 | 626.7 | 212 | 407.3 | 9.5 | 6.9 | 0.1 | 2.8 | 228.4 | 226.4 | 235.4 | 34.4 | 1.5 | 34.4 | 59.83 | 60.04 | 59.93 | 11324 | 1 | 49.9 | 50810.6 | 3981 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 06:49 | Wait | 754.8 | 764 | 703.7 | 706.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 50811.5 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 06:53 | Wait | 751.4 | 760.4 | 707.3 | 704.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 50811.5 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 06:59 | Normal | 732.8 | 738.3 | 694.8 | 687.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 230 | 229.4 | 232.8 | 14.2 | 2 | 13.7 | 59.99 | 60.04 | 60 | 12 | 1 | 48.3 | 50811.5 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 07:04 | Wait | 745.2 | 752.8 | 711.7 | 700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 50811.5 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 07:08 | Wait | 743.6 | 751.3 | 712.6 | 699.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.2 | 50811.5 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 07:14 | Wait | 741 | 748.4 | 712.5 | 697.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 50811.5 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 07:19 | Wait | 738 | 743.5 | 709.8 | 694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 50811.5 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 07:24 | Wait | 736 | 740.9 | 707 | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 50811.5 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 07:29 | Wait | 734.9 | 739.5 | 704.3 | 693.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 50811.6 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 07:34 | Wait | 731.9 | 736 | 700.6 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.5 | 50811.6 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 07:39 | Wait | 727.3 | 729.6 | 696.1 | 691.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 50811.6 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 07:44 | Wait | 735.5 | 739.6 | 700 | 693.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 50811.6 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 07:48 | Wait | 734.6 | 739.3 | 699.1 | 693.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 50811.6 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 07:54 | Wait | 718.7 | 722 | 682.6 | 679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 50811.6 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 07:59 | Wait | 720.1 | 725.7 | 683.9 | 673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 50811.6 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 08:04 | Normal | 579.1 | 560.9 | 566 | 563.1 | 5.4 | 5.5 | 1.1 | 1.6 | 225.4 | 226 | 231 | 23.9 | 1.3 | 23.9 | 59.99 | 59.94 | 59.93 | 8159 | 1 | 46.5 | 50812 | 3982 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 08:09 | Normal | 593.3 | 575.8 | 459.6 | 563.7 | 6.8 | 6.8 | 1.7 | 2.1 | 225 | 225.2 | 231.8 | 31.9 | 1.4 | 31.8 | 59.92 | 59.94 | 59.99 | 9943 | 1 | 48.5 | 50812.7 | 3982 | 2 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 08:14 | Wait | 759.1 | 765.7 | 723 | 711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 50813.5 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 08:19 | Wait | 744.2 | 742.5 | 696.2 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.1 | 50813.7 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 08:24 | Wait | 723 | 725.5 | 682.4 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 50813.7 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 08:29 | Normal | 579 | 571 | 476.9 | 464.5 | 5.6 | 5.8 | 1.4 | 1.8 | 225.6 | 223.8 | 230.2 | 25.6 | 1.3 | 25.6 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 8593 | 1 | 47.4 | 50814.3 | 3982 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 08:34 | Wait | 743.3 | 746 | 701.1 | 698.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 50815 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 08:44 | Normal | 603 | 613.2 | 568.6 | 538.4 | 7.5 | 7.3 | 1.8 | 2.3 | 225.4 | 224 | 232.2 | 35.4 | 1.4 | 35.4 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 11205 | 1 | 49.8 | 50815.7 | 3982 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 08:49 | Wait | 752.4 | 755.4 | 712.3 | 709.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.7 | 50815.8 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 08:54 | Wait | 726.6 | 728.9 | 687.7 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 223.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 50815.8 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 08:59 | Wait | 749.2 | 751.9 | 710.4 | 705.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 224.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 50815.8 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 09:04 | Wait | 740.3 | 741.9 | 700.5 | 698.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 50815.8 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 09:09 | Wait | 727.7 | 728.3 | 686.1 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 175 | 0 | 48.7 | 50815.8 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 09:14 | Wait | 716 | 720.6 | 680.6 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 50815.8 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 09:19 | Wait | 708 | 702.1 | 660.8 | 672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 50815.8 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 09:24 | Wait | 695.8 | 696.9 | 654.9 | 659.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 50815.8 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 09:29 | Wait | 702.5 | 704.9 | 663 | 666.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 223.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 50815.9 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 09:34 | Wait | 730 | 728.3 | 685.2 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 50815.9 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 09:39 | Wait | 742.2 | 745.2 | 703.9 | 701.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 50815.9 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 09:44 | Wait | 729.5 | 730.6 | 687.9 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.8 | 50815.9 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 09:49 | Wait | 740.7 | 740.4 | 696.5 | 699.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 50816.1 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 09:54 | Wait | 729.8 | 732.8 | 691.8 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 50816.2 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 09:59 | Wait | 715.3 | 717.9 | 677.3 | 676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 223.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 146 | 0 | 48.3 | 50816.2 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 10:04 | Wait | 709.9 | 711.9 | 671.2 | 671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 50816.2 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 10:09 | Wait | 704 | 706.1 | 665.2 | 664.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 50816.2 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 10:14 | Wait | 665.7 | 668 | 627.1 | 628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 223.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 50816.2 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 10:19 | Wait | 688.3 | 688.2 | 646.5 | 648.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 0 | 0 | 48.8 | 50816.2 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 10:24 | Wait | 717.5 | 718.8 | 677.4 | 678.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 223.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 50816.2 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 10:29 | Wait | 723.5 | 722.8 | 673.9 | 684.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.2 | 50816.2 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 10:34 | Wait | 668.4 | 670.4 | 628.9 | 635.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 221.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 50816.2 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 10:39 | Wait | 729.6 | 733.1 | 690 | 691.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 50816.7 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 10:44 | Wait | 714.9 | 718.1 | 676.7 | 679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.5 | 50816.7 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 10:49 | Wait | 709.8 | 713 | 670.1 | 677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 50816.7 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 10:54 | Wait | 703.9 | 707.4 | 665 | 672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 50 | 50816.7 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 10:59 | Wait | 666.8 | 671 | 632.2 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 50816.7 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 11:04 | Wait | 706.6 | 710.2 | 666.9 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 50816.7 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 11:09 | Wait | 701.2 | 703.3 | 661.2 | 669.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 45.9 | 50816.7 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 11:14 | Wait | 707.4 | 708.4 | 666.4 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 50816.8 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 11:19 | Wait | 694.6 | 702.7 | 664.4 | 661.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 50816.8 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 11:24 | Wait | 708.1 | 710.6 | 669.3 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 222.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.6 | 50816.8 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 11:29 | Normal | 546.6 | 556.7 | 501.8 | 446.6 | 7.5 | 7.4 | 1.9 | 2.3 | 223.6 | 225.4 | 229 | 32.7 | 1.4 | 32.7 | 60.09 | 60.03 | 60.06 | 10237 | 1 | 49.5 | 50817.3 | 3982 | 2.5 | 2.9 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 11:34 | Wait | 735 | 734.8 | 693.8 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 50817.9 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 11:39 | Wait | 713.3 | 714.6 | 670.9 | 679.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 100 | 0 | 49.8 | 50817.9 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 11:44 | Wait | 695.1 | 698 | 654.8 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 50817.9 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 11:49 | Wait | 724.6 | 728.2 | 684.5 | 693.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 50817.9 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 11:54 | Wait | 711.1 | 712.7 | 668.3 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 222.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 50817.9 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 11:59 | Wait | 697 | 701.7 | 659 | 662.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 221 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 50817.9 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 12:04 | Wait | 693.3 | 696.1 | 652.9 | 660.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 220.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 50817.9 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 12:09 | Wait | 691.9 | 694.2 | 650.7 | 660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 219.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 50818 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 12:14 | Normal | 573.6 | 544 | 364.1 | 318.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.6 | 221.4 | 221.6 | 223.8 | 5.8 | 1.4 | 5.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2665 | 1 | 48.2 | 50818.3 | 3982 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 12:19 | Normal | 574.4 | 579.7 | 199.9 | 261.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 222.8 | 222 | 225.2 | 4.6 | 1.4 | 4.5 | 60.04 | 59.99 | 60 | 1735 | 1 | 49.8 | 50818.4 | 3982 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 12:24 | Normal | 535.9 | 630.2 | 212.8 | 207.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 223.4 | 222.2 | 224.8 | 4.2 | 1.5 | 4.2 | 59.95 | 59.95 | 59.91 | 1672 | 1 | 47.9 | 50818.6 | 3982 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 12:29 | Normal | 607.8 | 652.9 | 204.6 | 247.6 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 225.2 | 226.4 | 6.1 | 1.7 | 6 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 2386 | 1 | 49.6 | 50818.8 | 3982 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 12:34 | Normal | 643.9 | 659.3 | 232.7 | 287.7 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 223.6 | 223.4 | 226.2 | 6.6 | 1.8 | 6.5 | 59.94 | 60.02 | 59.95 | 2609 | 1 | 47 | 50819 | 3983 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 12:39 | Normal | 619.7 | 644.4 | 263.4 | 389.9 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 224 | 222 | 226.6 | 8.4 | 1.5 | 8.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3203 | 1 | 49.2 | 50819.2 | 3983 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 12:44 | Normal | 658.1 | 636.1 | 213.2 | 296.9 | 2.2 | 2.6 | 0.5 | 0.7 | 224.2 | 222 | 228.6 | 10.9 | 1.6 | 10.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4079 | 1 | 46 | 50819.5 | 3983 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 12:49 | Normal | 640.4 | 653.3 | 219.1 | 459.1 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 1 | 224.4 | 223.8 | 228.8 | 14.3 | 1.5 | 14.2 | 60.04 | 60.03 | 60 | 5234 | 1 | 49 | 50819.9 | 3983 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 12:54 | Normal | 623.3 | 619.6 | 245 | 383.9 | 3.3 | 3.4 | 0.7 | 1 | 224 | 225 | 228.2 | 14.5 | 1.4 | 14.5 | 60.01 | 59.95 | 60.02 | 5356 | 1 | 45.6 | 50820.4 | 3983 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 12:59 | Normal | 626.7 | 627 | 271.7 | 403.9 | 3.4 | 3.5 | 0.7 | 1.1 | 224 | 224.4 | 228.6 | 15.2 | 1.4 | 15.2 | 60 | 60 | 59.98 | 5495 | 1 | 49.1 | 50820.8 | 3983 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 13:04 | Normal | 645.4 | 661.9 | 297.1 | 442.7 | 3.7 | 3.8 | 0.9 | 1.2 | 223 | 223 | 227.8 | 16.9 | 1.5 | 16.8 | 59.95 | 59.88 | 59.94 | 6216 | 1 | 46.3 | 50821.3 | 3983 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 13:09 | Normal | 631.8 | 634 | 375.4 | 526.6 | 4.6 | 4.7 | 1.1 | 1.5 | 223.2 | 223.6 | 227.6 | 22.1 | 1.5 | 21.9 | 59.93 | 60.02 | 59.99 | 7649 | 1 | 49.5 | 50821.9 | 3983 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 13:14 | Normal | 652.5 | 650.8 | 472.2 | 511.2 | 5.6 | 6 | 1.5 | 2 | 222 | 223.6 | 226.6 | 27.9 | 1.6 | 27.7 | 59.93 | 60.01 | 59.98 | 9795 | 1 | 47.7 | 50822.6 | 3983 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 13:19 | Normal | 632.2 | 640.4 | 606 | 380.3 | 7.5 | 7.6 | 1.8 | 2.6 | 222.2 | 223.4 | 229 | 35.4 | 1.6 | 35.3 | 60.02 | 60.03 | 60 | 11928 | 1 | 45.5 | 50823.5 | 3983 | 2.3 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 13:24 | Wait | 768.8 | 772.1 | 725.1 | 722.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 50823.6 | 3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 13:29 | Normal | 635.8 | 676.3 | 503.8 | 609.9 | 6.8 | 6.5 | 1.8 | 2.1 | 223.8 | 223.8 | 230.8 | 32.5 | 1.6 | 32.3 | 59.95 | 60.02 | 60.06 | 11210 | 1 | 48 | 50824.1 | 3983 | 2 | 2.8 | 1.9 | 2 | 2.5 | 1.6 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 13:34 | Normal | 635.2 | 659.4 | 609.8 | 614.7 | 7.3 | 7.1 | 1.8 | 2 | 223.8 | 223.4 | 230 | 35.5 | 1.5 | 35.4 | 60 | 59.93 | 60 | 11912 | 1 | 45.2 | 50825.1 | 3983 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 13:39 | Wait | 766.2 | 768.8 | 722 | 718.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 50825.2 | 3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 13:44 | Wait | 765.2 | 768.3 | 721.9 | 718.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 50825.2 | 3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 13:49 | Wait | 764 | 767.3 | 721.3 | 719.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.5 | 50825.2 | 3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 13:54 | Wait | 765.2 | 768.1 | 722.6 | 720.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 50825.3 | 3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 13:59 | Wait | 750.4 | 752.6 | 708.5 | 705.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 46.6 | 50825.3 | 3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 14:04 | Wait | 744.3 | 747.2 | 704 | 699.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 229 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 603 | 0 | 49.3 | 50825.3 | 3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 14:09 | Wait | 740.2 | 743.1 | 700.4 | 695.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 50825.3 | 3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 14:14 | Wait | 732.1 | 735.7 | 694.2 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 50825.3 | 3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 14:19 | Normal | 594.3 | 628.7 | 608.6 | 574.1 | 6.5 | 6.1 | 1.3 | 2.1 | 222.2 | 223.2 | 229.4 | 29.5 | 1.4 | 29.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10110 | 1 | 49.6 | 50825.5 | 3983 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 14:24 | Normal | 640.3 | 634.5 | 463.4 | 499.5 | 5.2 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 222.6 | 221.6 | 227.4 | 25.1 | 1.5 | 25.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 8885 | 1 | 46.4 | 50826.3 | 3984 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 14:29 | Normal | 594 | 621.5 | 436.1 | 506.2 | 5.6 | 5.6 | 1.4 | 1.8 | 222 | 221.6 | 228 | 26 | 1.3 | 26 | 60 | 59.98 | 60.01 | 8668 | 1 | 49.1 | 50827 | 3984 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 14:34 | Normal | 602.8 | 616.7 | 418 | 471.4 | 5.6 | 5.8 | 1.5 | 1.8 | 224 | 222 | 227.8 | 26.4 | 1.3 | 26.4 | 60.01 | 60 | 60.03 | 8930 | 1 | 46.3 | 50827.7 | 3984 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 14:39 | Normal | 615 | 576.8 | 569.7 | 593.1 | 6.5 | 6.9 | 1.6 | 1.9 | 223.6 | 223.4 | 228.8 | 31.1 | 1.4 | 31.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 10137 | 1 | 49.6 | 50828.5 | 3984 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 14:44 | Wait | 747.9 | 751.5 | 708.2 | 703.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 50829.2 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 14:49 | Wait | 747.7 | 751.2 | 708.1 | 704.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.4 | 50829.2 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 14:54 | Wait | 742.1 | 745.5 | 702.4 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 50829.2 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 14:59 | Wait | 739.3 | 742.1 | 699.5 | 695.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 50829.2 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 15:04 | Wait | 739.6 | 741.2 | 698.4 | 695.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 50829.3 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 15:09 | Wait | 731.7 | 734.9 | 694.6 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 222.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 50829.3 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 15:14 | Wait | 740 | 742.8 | 702.1 | 694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 222.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 84 | 0 | 49.8 | 50829.3 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 15:19 | Wait | 718 | 720.5 | 681.9 | 669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 48.3 | 50829.3 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 15:24 | Normal | 576.6 | 568.1 | 482.2 | 503.8 | 7.1 | 7.6 | 1.8 | 2.6 | 223 | 223.4 | 227 | 33.1 | 1.4 | 33.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10685 | 1 | 49.7 | 50829.8 | 3984 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 15:29 | Normal | 579.8 | 576.2 | 458.6 | 408.2 | 7.3 | 7.7 | 1.9 | 2.7 | 221.4 | 223.8 | 228 | 38.8 | 1.5 | 38.7 | 59.96 | 59.96 | 60.12 | 10927 | 1 | 47.5 | 50830.7 | 3984 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 15:34 | Wait | 726.4 | 729.7 | 688.7 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 220.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 50831.1 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 15:39 | Normal | 586.7 | 611.8 | 547.8 | 584 | 7 | 7.2 | 1.6 | 2.3 | 225.2 | 225.2 | 231.2 | 33.9 | 1.4 | 34 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 11027 | 1 | 48.6 | 50831.3 | 3984 | 2.1 | 2.7 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 15:44 | Normal | 596.3 | 608.2 | 513.9 | 575.4 | 6 | 6.8 | 1.3 | 2.3 | 225.6 | 224.8 | 231 | 31 | 1.3 | 31 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10378 | 1 | 46.3 | 50832.1 | 3984 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 15:49 | Wait | 732.4 | 736.2 | 691.7 | 692.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 50832.5 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 15:54 | Wait | 733.9 | 738 | 693.9 | 692.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 50832.5 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 15:59 | Wait | 724.6 | 727.7 | 684 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 50832.5 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 16:04 | Normal | 579 | 606.8 | 556 | 466.7 | 5 | 6.1 | 0.5 | 2.8 | 224.8 | 225.4 | 230 | 27 | 1.3 | 26.9 | 59.89 | 59.94 | 59.91 | 8314 | 1 | 50 | 50833.1 | 3984 | 0.8 | 2.4 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 16:09 | Normal | 590.8 | 614.1 | 626.3 | 572.8 | 5.6 | 7.5 | 0.1 | 3.4 | 225.2 | 223.6 | 229.2 | 31.3 | 1.4 | 31.3 | 59.96 | 60.03 | 59.98 | 10378 | 1 | 49 | 50833.4 | 3984 | 0.9 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 16:14 | Normal | 576.9 | 612.2 | 457.1 | 472.8 | 3.5 | 4.3 | 0.6 | 1.8 | 225 | 223.8 | 228.2 | 18.2 | 1.3 | 18.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 6439 | 1 | 47.2 | 50834.1 | 3984 | 0.8 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 16:19 | Normal | 595.5 | 615.5 | 440.3 | 555.1 | 3.7 | 4.7 | 0.8 | 2 | 224.6 | 224.8 | 228.8 | 20.4 | 1.4 | 20.4 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 7354 | 1 | 46.1 | 50834.7 | 3984 | 0.7 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 16:24 | Normal | 597.6 | 617.1 | 347.1 | 500 | 4 | 5.3 | 1.3 | 2.6 | 224.2 | 223.8 | 228.4 | 22.9 | 1.4 | 22.9 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 8142 | 1 | 49.6 | 50835.4 | 3985 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 16:29 | Normal | 568.9 | 635.6 | 300.2 | 530.5 | 3.1 | 3.8 | 0.9 | 1.8 | 224.6 | 222.4 | 227.8 | 16.8 | 1.4 | 16.8 | 60.03 | 59.96 | 59.97 | 5968 | 1 | 48.6 | 50835.9 | 3985 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 16:34 | Normal | 477.6 | 616.1 | 199.9 | 611.2 | 3.2 | 3.6 | 0.8 | 1.7 | 224.8 | 222.8 | 228.2 | 15.5 | 1.4 | 15.5 | 60.03 | 60 | 60.03 | 5493 | 1 | 47.5 | 50836.3 | 3985 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 16:39 | Normal | 602.4 | 633 | 200.5 | 539.4 | 2 | 2.8 | 0.5 | 1.5 | 224.4 | 220.8 | 227 | 12.1 | 1.4 | 12.1 | 59.99 | 59.89 | 59.98 | 4293 | 1 | 45.9 | 50836.7 | 3985 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 16:44 | Normal | 609.3 | 649.9 | 211.4 | 541.2 | 2.2 | 2.9 | 0.6 | 1.8 | 224.6 | 222.4 | 227.4 | 13.5 | 1.5 | 13.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 5004 | 1 | 47.7 | 50837.1 | 3985 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 16:49 | Normal | 579.7 | 591.5 | 205.5 | 529 | 2 | 2.7 | 0.5 | 1.6 | 224.2 | 223.2 | 226.6 | 12.3 | 1.3 | 12.4 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 4504 | 1 | 49.6 | 50837.5 | 3985 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 16:54 | Normal | 540.6 | 594.3 | 250.7 | 513.8 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 225 | 223.4 | 226.8 | 7.6 | 1.3 | 7.6 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 2858 | 1 | 48.6 | 50837.9 | 3985 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 16:59 | Normal | 561.5 | 632 | 202.1 | 579.1 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 225.2 | 223.6 | 227.2 | 7.2 | 1.5 | 7.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2844 | 1 | 47.4 | 50838.2 | 3985 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 17:04 | Normal | 614.1 | 631.2 | 200.3 | 377.3 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 225 | 224.8 | 226.2 | 6.7 | 1.4 | 6.6 | 60 | 60.04 | 60.04 | 2700 | 1 | 44.9 | 50838.4 | 3985 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 17:09 | Normal | 586.4 | 647.7 | 246.6 | 514.5 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 225 | 223 | 227.8 | 8.1 | 1.5 | 8 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 3129 | 1 | 49.8 | 50838.6 | 3985 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 17:14 | Normal | 623.5 | 599 | 199.4 | 529.6 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 224.6 | 224.4 | 227 | 7.1 | 1.4 | 7.1 | 59.99 | 60 | 60 | 2812 | 1 | 48.7 | 50838.9 | 3985 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 17:19 | Normal | 635.3 | 505.4 | 200.5 | 484.3 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.3 | 224.6 | 222.2 | 227 | 5.7 | 1.6 | 5.6 | 59.99 | 60.04 | 59.95 | 2261 | 1 | 47.2 | 50839.1 | 3985 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 17:24 | Normal | 607.7 | 623.8 | 287.2 | 409.7 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 224.4 | 223.6 | 227 | 6.2 | 1.6 | 6.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2468 | 1 | 46.6 | 50839.3 | 3986 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 17:29 | Normal | 582.4 | 616.3 | 209.9 | 210.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 224.4 | 223 | 225.8 | 5.3 | 1.6 | 5.2 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 2089 | 1 | 49.3 | 50839.5 | 3986 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 17:34 | Normal | 540.7 | 617.8 | 204.9 | 206 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 224 | 226.4 | 226 | 4.2 | 1.5 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 1619 | 1 | 47.6 | 50839.6 | 3986 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 17:39 | Normal | 528.5 | 603.4 | 200.1 | 231.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 227.6 | 3.1 | 1.5 | 3.2 | 59.94 | 60.02 | 59.95 | 1227 | 1 | 48.1 | 50839.7 | 3986 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 17:44 | Normal | 444.2 | 523.6 | 219.2 | 204.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 225.8 | 227 | 2.5 | 1.5 | 2 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 921 | 1 | 49 | 50839.8 | 3986 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 17:49 | Normal | 211.8 | 366 | 200.6 | 203.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226 | 224 | 227.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.88 | 60.03 | 59.92 | 584 | 1 | 47 | 50839.9 | 3986 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 17:54 | Normal | 530.9 | 430.7 | 150.4 | 198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 226.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60 | 60 | 60.01 | 512 | 1 | 49.9 | 50839.9 | 3986 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 17:59 | Normal | 260.1 | 394.8 | 230.6 | 230.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 227.4 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 360 | 1 | 48.4 | 50840 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 18:04 | Normal | 218.4 | 403.6 | 209.1 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226 | 226.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 59.99 | 60 | 341 | 1 | 45.6 | 50840 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 18:09 | Normal | 210.8 | 187.4 | 195 | 193.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 225.6 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 60.08 | 60.01 | 60.04 | 339 | 1 | 48.9 | 50840 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-06 18:14 | Normal | 198.9 | 195.8 | 197.1 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.2 | 225.8 | 1.3 | 1.5 | 2 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 345 | 1 | 45.7 | 50840.1 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0