## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-06 04:50 | Fault | 467.2 | 465 | 464.2 | 464.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 26.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 04:52 | Wait | 479.9 | 477.6 | 476.9 | 477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 04:53 | Fault | 483.9 | 481.6 | 480.7 | 481.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 29 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 04:54 | Fault | 486.9 | 484.5 | 483.7 | 484.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 29.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 04:55 | Fault | 490.4 | 488.1 | 487.2 | 487.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 30.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 04:56 | Fault | 494.2 | 491.9 | 491 | 491.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 04:57 | Fault | 497.8 | 495.4 | 494.5 | 495.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 31 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 04:58 | Fault | 501 | 498.6 | 497.6 | 498.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 31.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 04:59 | Fault | 504.4 | 502 | 501.2 | 501.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 31.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:00 | Wait | 507.9 | 505.5 | 504.3 | 505.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 32 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:01 | Fault | 511.2 | 508.8 | 507.1 | 508.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 32.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:02 | Fault | 514.4 | 512 | 510.1 | 511.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 32.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:03 | Fault | 518.1 | 515.7 | 513.5 | 515.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 32.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:04 | Fault | 521.8 | 519.3 | 516.9 | 519.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 33 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:05 | Fault | 524.9 | 522.4 | 519.5 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 33.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:06 | Fault | 527.5 | 525 | 522 | 524.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 2 | 33.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:07 | Fault | 529.5 | 526.9 | 523.7 | 526.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 33.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:08 | Fault | 531 | 528.4 | 525.2 | 527.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:09 | Fault | 531.7 | 529.2 | 526.1 | 528.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 33.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:10 | Fault | 532.7 | 530.1 | 526.9 | 529.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 33.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:11 | Wait | 532.9 | 530.2 | 527.1 | 529.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 34 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:12 | Fault | 532.6 | 530.1 | 527 | 529.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 34.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:13 | Fault | 532.3 | 529.8 | 526.5 | 529.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 34.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:14 | Wait | 531.7 | 529.2 | 526.3 | 528.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 34.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:15 | Fault | 531.6 | 529 | 526.6 | 528.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 34.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:16 | Fault | 533.4 | 530.9 | 528.2 | 530.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 2 | 34.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:17 | Fault | 535.6 | 533.1 | 530.1 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 34.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:18 | Fault | 538.2 | 535.6 | 531.9 | 533.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 34.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:19 | Wait | 540.1 | 537.6 | 533.4 | 535.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 34.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:20 | Fault | 542.9 | 540.4 | 535.1 | 537.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 34.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:21 | Fault | 544.9 | 542.4 | 536.4 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 34.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:22 | Fault | 547.1 | 545.2 | 537.6 | 540.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 34.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:23 | Fault | 547.2 | 546.1 | 537.9 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:24 | Fault | 547.1 | 547 | 538.1 | 542.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:25 | Fault | 546.2 | 546.4 | 537.9 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 35.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:26 | Fault | 545.5 | 545.3 | 538 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:27 | Fault | 545.3 | 542.9 | 538 | 539.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:28 | Fault | 545.6 | 543.1 | 539.3 | 540.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:29 | Fault | 547.4 | 545 | 540.6 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:30 | Fault | 548.8 | 547.2 | 542 | 543.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:31 | Fault | 549.7 | 550.1 | 543.5 | 545.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:32 | Fault | 550 | 549.9 | 544.1 | 545.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:33 | Wait | 550.9 | 550.2 | 544.9 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:34 | Fault | 552.2 | 551.2 | 545.9 | 546.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:35 | Fault | 553.7 | 552.6 | 547.3 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:36 | Fault | 556 | 556.9 | 550 | 551.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:37 | Fault | 557.7 | 559.4 | 551.8 | 553.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:38 | Fault | 558.7 | 559.7 | 552.3 | 553.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:39 | Fault | 560.6 | 561.7 | 554 | 554.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:40 | Fault | 561.6 | 561.4 | 554.4 | 554.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:41 | Fault | 563.9 | 564.5 | 556.4 | 556.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:42 | Fault | 566.5 | 568.5 | 559.5 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:44 | Fault | 567.8 | 570.1 | 561 | 560.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:44 | Fault | 568.1 | 570.5 | 561.7 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:46 | Fault | 569.1 | 571.5 | 562.5 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:46 | Fault | 569.6 | 572.2 | 563.4 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:48 | Wait | 570.2 | 572.8 | 563.9 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:49 | Fault | 570.8 | 573.3 | 564.5 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:50 | Fault | 571.5 | 573.9 | 564.8 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:50 | Fault | 572.2 | 574.4 | 565.2 | 563.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:51 | Fault | 573 | 574.8 | 565.6 | 563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:53 | Wait | 573.6 | 575.1 | 565.7 | 564.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:54 | Fault | 574.7 | 575.6 | 566.2 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 36.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:55 | Fault | 575.8 | 576.1 | 566.6 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:56 | Wait | 577 | 576.6 | 567 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 36.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:57 | Fault | 578.4 | 577 | 567.5 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:58 | Fault | 579.3 | 577.7 | 568 | 566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 36.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 05:59 | Fault | 580.6 | 578 | 568.8 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 06:00 | Fault | 581.5 | 578.8 | 569.2 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 06:01 | Fault | 582.3 | 579.5 | 569.8 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 06:02 | Fault | 582.8 | 580 | 570.6 | 568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-06 06:06 | Wait | 587.5 | 582.6 | 574.1 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 36.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 06:11 | Fault | 589.1 | 584.4 | 576 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 06:16 | Fault | 591.7 | 586.7 | 576.8 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 06:22 | Fault | 592.1 | 587.4 | 577.6 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 06:27 | Wait | 590.5 | 587.7 | 578.8 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 06:32 | Fault | 589.2 | 586.8 | 580.5 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 37.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 06:37 | Fault | 587.5 | 585.3 | 581.9 | 579.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 06:41 | Fault | 586 | 583.8 | 582.5 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 06:47 | Fault | 585 | 583 | 582.3 | 581.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 06:52 | Fault | 583.7 | 582.2 | 582.3 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 06:57 | Fault | 583.4 | 580.9 | 582.4 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 07:02 | Fault | 582.3 | 579.4 | 582.9 | 579.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 07:07 | Fault | 581.3 | 578.2 | 582.5 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 07:12 | Fault | 579.4 | 575.7 | 581.8 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 07:17 | Fault | 578.4 | 574.2 | 581.9 | 577.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 07:22 | Fault | 575.3 | 571.7 | 580.7 | 575.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 07:27 | Fault | 574.6 | 570.3 | 580 | 574.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 07:32 | Fault | 574.2 | 569.4 | 579.8 | 573.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 39.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 07:37 | Fault | 575.4 | 571 | 582 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 07:42 | Fault | 578.5 | 574.6 | 584.1 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 07:47 | Fault | 573 | 569.2 | 579.9 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 07:52 | Fault | 574.2 | 569.5 | 581.6 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 07:57 | Fault | 570.1 | 566.3 | 576.4 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 40.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 08:02 | Fault | 545.8 | 541.4 | 555.8 | 547.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 08:07 | Fault | 560 | 556.1 | 565.5 | 557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 08:12 | Fault | 571.5 | 567.9 | 574.9 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 08:17 | Wait | 568.1 | 564.4 | 571.3 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 08:22 | Fault | 573.6 | 570.4 | 574.7 | 567.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 08:27 | Fault | 571.6 | 569.2 | 573.3 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 41.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 08:32 | Fault | 574.8 | 572.8 | 575.7 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 08:37 | Wait | 584.7 | 583 | 582.5 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 08:42 | Fault | 575 | 573.3 | 573.7 | 568.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 217.8 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 08:47 | Fault | 587.5 | 585.3 | 585.8 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 08:52 | Fault | 597.9 | 595.4 | 595.4 | 588.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 08:57 | Wait | 594 | 591.8 | 593.8 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 09:02 | Fault | 587.3 | 584 | 589.6 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 09:07 | Fault | 577.3 | 573.2 | 583.3 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 44.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 09:12 | Fault | 566.9 | 563.7 | 574.5 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 09:17 | Fault | 566.6 | 562.3 | 575.4 | 563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 09:22 | Fault | 539.6 | 533 | 549.5 | 536.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 47.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 09:27 | Fault | 567.3 | 562.4 | 572.6 | 561.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 09:32 | Fault | 567.2 | 561.7 | 569.9 | 558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 09:37 | Fault | 573.9 | 569.2 | 575.3 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 09:42 | Fault | 578.4 | 572.6 | 580.8 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 09:47 | Fault | 546.8 | 542 | 550.5 | 540.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 09:52 | Wait | 573.5 | 569.5 | 576 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 09:57 | Fault | 573.8 | 568.1 | 578.9 | 566.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 10:02 | Fault | 566.3 | 561.5 | 573.3 | 560.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 10:07 | Fault | 560.5 | 556.2 | 566.6 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 10:12 | Wait | 564.8 | 558.9 | 570 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 10:17 | Fault | 576.4 | 573.7 | 580.2 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 10:22 | Fault | 573.5 | 569.9 | 577.2 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 10:27 | Fault | 564.5 | 559.6 | 568.8 | 558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 10:32 | Wait | 565 | 562.8 | 567.7 | 562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 10:37 | Fault | 542.9 | 540.3 | 545.1 | 539.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 10:42 | Fault | 568.1 | 567.9 | 569.2 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 10:47 | Fault | 563.8 | 564.2 | 565.4 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 10:52 | Fault | 558.1 | 558.4 | 559.7 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 10:57 | Fault | 557.2 | 556.8 | 558.3 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 11:02 | Fault | 561.9 | 562 | 562.2 | 562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 11:07 | Fault | 559.2 | 559.4 | 558.7 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 11:12 | Fault | 547.8 | 543.1 | 541.7 | 534.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 48.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 11:17 | Fault | 553.7 | 555.4 | 552.8 | 550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 11:22 | Fault | 554 | 552.3 | 553 | 548.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 11:27 | Fault | 519.6 | 519.5 | 517.6 | 518.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 11:32 | Fault | 547 | 546.6 | 543.4 | 544.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 50 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 11:37 | Fault | 572 | 572.5 | 569 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 11:42 | Fault | 537.6 | 537.2 | 533.6 | 535.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 11:47 | Wait | 559.3 | 567 | 552.6 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 11:52 | Fault | 559.7 | 564.1 | 553.3 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 11:57 | Fault | 554.3 | 555.5 | 549.8 | 553.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 12:02 | Fault | 548.7 | 550.8 | 542 | 548.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 49.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 12:07 | Wait | 550.7 | 550.3 | 544.8 | 545.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.6 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 12:12 | Fault | 542.9 | 542.8 | 538.2 | 539.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 216 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 12:17 | Fault | 524.2 | 520.8 | 522.9 | 521.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 216 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 12:22 | Wait | 565 | 562.7 | 562.5 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 217.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 12:27 | Fault | 567.6 | 565.6 | 566.5 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 217 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 12:32 | Fault | 570 | 568 | 568.1 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.4 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 12:37 | Fault | 574.2 | 572.3 | 572.6 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 43.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 12:42 | Fault | 578.1 | 576.2 | 576.9 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 12:47 | Fault | 587.1 | 585.2 | 585.5 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 12:52 | Fault | 588.6 | 586.7 | 586.8 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 12:57 | Fault | 588.4 | 586.4 | 586.9 | 583.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 13:02 | Fault | 589.4 | 587.5 | 588.3 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 13:07 | Fault | 592.6 | 590.8 | 591.8 | 588.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 217.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 13:12 | Fault | 596.5 | 594.8 | 595.5 | 592.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 13:17 | Fault | 602.8 | 600.7 | 601.3 | 597.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 13:22 | Fault | 604.2 | 602.1 | 603.1 | 599.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 13:27 | Fault | 600.3 | 598.2 | 598.6 | 594.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 13:32 | Fault | 599.5 | 596.8 | 597.5 | 593.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 13:37 | Fault | 600.3 | 597.8 | 597.4 | 593.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 13:42 | Fault | 599.7 | 597.2 | 596.4 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 13:47 | Fault | 600.1 | 597.6 | 597.4 | 593.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 13:52 | Fault | 599.8 | 597.4 | 598.8 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 13:57 | Wait | 592.1 | 589.6 | 588.9 | 583.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 40.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 14:02 | Fault | 585.4 | 582.5 | 581.7 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 14:07 | Fault | 585 | 582.1 | 581.3 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 14:12 | Fault | 579.7 | 576.7 | 575.9 | 568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 41 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 14:17 | Wait | 574.8 | 571.7 | 571.6 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 14:22 | Fault | 573.7 | 570.4 | 571.5 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 14:27 | Fault | 574.4 | 571.2 | 572.9 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 14:32 | Fault | 575.8 | 572.8 | 574.3 | 567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 14:37 | Wait | 578.2 | 575.3 | 577.2 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 14:42 | Fault | 582.3 | 579.6 | 581.4 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.2 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 14:47 | Fault | 585.5 | 582.9 | 585 | 578.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 14:52 | Fault | 583.8 | 581.2 | 583.9 | 577.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 41.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 14:57 | Fault | 577.6 | 575.2 | 576.3 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 15:02 | Fault | 579.6 | 577.2 | 578.3 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 15:07 | Fault | 577.4 | 574.9 | 574.3 | 568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 41.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 15:12 | Fault | 571.7 | 569.2 | 566.4 | 560.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 15:17 | Fault | 573.9 | 571.2 | 566.2 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 15:22 | Fault | 555.2 | 552.5 | 542 | 536.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 15:27 | Fault | 560.4 | 557.6 | 551.2 | 546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 15:32 | Wait | 571.4 | 568.9 | 569 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 15:37 | Fault | 567.5 | 564.6 | 563 | 557.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 15:42 | Fault | 564 | 561.2 | 559.7 | 554.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 15:47 | Fault | 573.5 | 571.2 | 575.6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 15:52 | Wait | 576.1 | 573.3 | 576.6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 15:57 | Fault | 569 | 565.6 | 567.1 | 559.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 16:02 | Fault | 564.4 | 561.6 | 560.4 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 16:07 | Fault | 570.2 | 567.7 | 568.2 | 562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 16:12 | Wait | 567.4 | 565 | 564.7 | 558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 16:17 | Fault | 560.7 | 558 | 557.7 | 551.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 42.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 16:22 | Fault | 568.7 | 566.4 | 571.5 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 16:27 | Fault | 558 | 555.5 | 557.1 | 551.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 16:32 | Fault | 557.5 | 554.9 | 559.7 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 217.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 16:37 | Fault | 557.7 | 555 | 564.5 | 559.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 217.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 16:42 | Fault | 559.7 | 557.1 | 568.3 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 16:47 | Fault | 559.2 | 556.7 | 567.3 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 16:52 | Fault | 559.2 | 556.9 | 565.8 | 563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 16:57 | Fault | 560.6 | 558.2 | 566.2 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 17:02 | Fault | 557 | 554.1 | 553.3 | 548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 41.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 17:07 | Fault | 562.1 | 559.6 | 566.4 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 41.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 17:12 | Fault | 561.4 | 559 | 564.1 | 561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 17:17 | Fault | 559.3 | 557 | 560.2 | 557.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 17:22 | Fault | 555.5 | 553.3 | 552.5 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 41.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 17:27 | Fault | 558 | 555.8 | 557.7 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 41.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 17:32 | Fault | 551.6 | 549.5 | 550.6 | 548.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 17:37 | Fault | 542.6 | 540.3 | 540.7 | 540.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 41.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 17:42 | Fault | 535 | 532.4 | 534 | 534.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 17:47 | Fault | 525.5 | 522.4 | 525.9 | 526.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 17:52 | Fault | 504.3 | 500.2 | 502.1 | 502.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-11-06 17:57 | Fault | 470.7 | 467.3 | 467.5 | 467.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 41.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0