## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-07 04:53 | Wait | 594.5 | 594.7 | 573.9 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 29.2 | 50840.1 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 04:53 | Wait | 591 | 597.6 | 557.2 | 555.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 29.6 | 50840.1 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 04:54 | Wait | 607.7 | 607.8 | 581.7 | 582.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 29.9 | 50840.1 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 04:59 | Normal | 598.3 | 558.6 | 512.9 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 232.2 | 233.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 534 | 1 | 33.9 | 50840.1 | 3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 05:00 | Normal | 556.1 | 559.2 | 386.8 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.6 | 234 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 59.85 | 60.01 | 59.96 | 612 | 1 | 34.9 | 50840.1 | 3987 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:02 | Normal | 550.2 | 506.8 | 429.7 | 470.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.4 | 232 | 233.8 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 680 | 1 | 35.8 | 50840.1 | 3987 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:05 | Normal | 518.6 | 392.2 | 271.7 | 449.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.2 | 227.6 | 231.4 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 59.93 | 59.99 | 708 | 1 | 37.1 | 50840.2 | 3987 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:06 | Normal | 519.7 | 442.4 | 239.8 | 372.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 230.4 | 2.6 | 1.5 | 2.7 | 59.87 | 60 | 59.96 | 738 | 1 | 37.5 | 50840.2 | 3987 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:07 | Normal | 537.4 | 465.2 | 221.3 | 335.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 232 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 59.85 | 59.91 | 59.88 | 780 | 1 | 37.8 | 50840.2 | 3987 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:08 | Normal | 521.4 | 418.2 | 248.8 | 354.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.4 | 226.2 | 231.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 60.1 | 59.99 | 60.05 | 794 | 1 | 38.1 | 50840.2 | 3987 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:09 | Normal | 512 | 446.9 | 267.6 | 325.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 227.2 | 231.2 | 2.2 | 1.5 | 2 | 60.1 | 59.92 | 60.01 | 828 | 1 | 38.4 | 50840.2 | 3987 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:10 | Normal | 544.9 | 460 | 282.3 | 274.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.8 | 228.8 | 232.4 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 872 | 1 | 38.7 | 50840.2 | 3987 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:11 | Normal | 508.3 | 480.8 | 213.6 | 199.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 227.2 | 231.6 | 2.3 | 1.5 | 2.9 | 59.92 | 59.93 | 59.99 | 834 | 1 | 38.9 | 50840.3 | 3987 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:12 | Normal | 455.8 | 432 | 197.4 | 198.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 231 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 59.99 | 59.93 | 60.02 | 773 | 1 | 39.2 | 50840.3 | 3987 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:13 | Normal | 477.7 | 361.1 | 194.9 | 210.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.6 | 228 | 232.2 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 60.1 | 60.04 | 59.98 | 744 | 1 | 39.5 | 50840.3 | 3987 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:14 | Normal | 440.6 | 331.9 | 204.7 | 201.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 231 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 59.92 | 59.97 | 59.93 | 693 | 1 | 39.7 | 50840.3 | 3987 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:15 | Normal | 430.7 | 326.8 | 193.3 | 201.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.6 | 228 | 232.2 | 2 | 1.5 | 2.3 | 60.08 | 59.97 | 60.02 | 640 | 1 | 39.9 | 50840.3 | 3987 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:16 | Normal | 438.7 | 305 | 191.8 | 201.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.8 | 230.2 | 231.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 618 | 1 | 40.1 | 50840.3 | 3987 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:17 | Normal | 407.4 | 257.9 | 212.4 | 205.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 230.2 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 60.01 | 60.04 | 60 | 593 | 1 | 40.1 | 50840.3 | 3987 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:18 | Normal | 405 | 263.6 | 213.6 | 210.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.6 | 228.6 | 229.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 60.02 | 59.97 | 619 | 1 | 40.2 | 50840.3 | 3987 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:19 | Normal | 397.4 | 220.1 | 203.8 | 213.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.4 | 227.2 | 230.2 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 59.97 | 60.03 | 60 | 627 | 1 | 40.4 | 50840.3 | 3987 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:20 | Normal | 381.9 | 268.3 | 202.3 | 202 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 230 | 2.2 | 1.5 | 2.9 | 59.97 | 60.03 | 60.06 | 689 | 1 | 40.6 | 50840.4 | 3987 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:21 | Normal | 331.5 | 299.6 | 200.5 | 200.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 230.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 60.11 | 60.05 | 60.08 | 733 | 1 | 40.8 | 50840.4 | 3987 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:22 | Normal | 227.1 | 320.3 | 200 | 198.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 229 | 2 | 1.4 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 750 | 1 | 41 | 50840.4 | 3987 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:23 | Normal | 248.2 | 348.1 | 200.8 | 211.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 229.2 | 225 | 230.8 | 2.3 | 1.5 | 2.7 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 844 | 1 | 41.1 | 50840.4 | 3987 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:24 | Normal | 283.7 | 433.2 | 199.8 | 224.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.8 | 228.8 | 230.2 | 2.7 | 1.5 | 2.5 | 60.06 | 60.06 | 60.01 | 1024 | 1 | 41.2 | 50840.4 | 3987 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:25 | Normal | 340.8 | 633 | 240.7 | 229.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.4 | 228.4 | 230.6 | 3.6 | 1.5 | 3.5 | 59.97 | 60.03 | 60 | 1359 | 1 | 41.4 | 50840.4 | 3987 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:26 | Normal | 363.7 | 611.5 | 203.2 | 244.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 229.2 | 226 | 231 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 59.95 | 60.01 | 60.01 | 1547 | 1 | 41.5 | 50840.5 | 3987 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:27 | Normal | 458.4 | 631.1 | 210.9 | 206.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 229 | 226.6 | 231.8 | 4.9 | 1.6 | 4.9 | 60.09 | 60.02 | 60.06 | 1830 | 1 | 41.7 | 50840.5 | 3987 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:28 | Normal | 649.2 | 651.1 | 213.6 | 231.6 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 228.6 | 227.4 | 230 | 6.3 | 1.7 | 6.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 2432 | 1 | 41.8 | 50840.5 | 3987 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:29 | Normal | 636.7 | 649.6 | 250 | 262.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.4 | 229.6 | 227.8 | 230.8 | 7.1 | 1.7 | 7 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 2805 | 1 | 41.9 | 50840.6 | 3987 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:30 | Normal | 628.1 | 651.6 | 261.8 | 299.7 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 228.6 | 227.8 | 231.2 | 7.6 | 1.5 | 7.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 3072 | 1 | 42 | 50840.6 | 3987 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:31 | Normal | 631.4 | 637.2 | 288.5 | 353.5 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.5 | 229 | 227.4 | 231.4 | 8.3 | 1.5 | 8.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3354 | 1 | 42.2 | 50840.7 | 3987 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:32 | Normal | 633.8 | 648.9 | 227.4 | 379.1 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 228.8 | 229.2 | 231.2 | 9.4 | 1.6 | 9.4 | 59.99 | 60 | 60 | 3557 | 1 | 42.3 | 50840.7 | 3987 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:33 | Normal | 621.8 | 638.9 | 238.7 | 319.7 | 2 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 229 | 229.2 | 231.4 | 9.9 | 1.5 | 9.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 3746 | 1 | 42.4 | 50840.8 | 3987 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:34 | Normal | 639.2 | 640.9 | 201.1 | 247.1 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 228.4 | 228 | 231.2 | 10.2 | 1.5 | 10.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3941 | 1 | 42.6 | 50840.9 | 3987 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:35 | Normal | 649.7 | 663.5 | 227.5 | 257.4 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 228.4 | 228.2 | 232.2 | 11.5 | 1.6 | 11.4 | 59.96 | 60.09 | 60.01 | 4398 | 1 | 42.7 | 50840.9 | 3987 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:36 | Normal | 650.1 | 663.7 | 229.3 | 321.2 | 2.8 | 3 | 0.5 | 1 | 229.2 | 227.4 | 232.4 | 12.7 | 1.6 | 12.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4860 | 1 | 42.8 | 50841 | 3987 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:37 | Normal | 639.3 | 660.7 | 229.3 | 414 | 3 | 3.1 | 0.5 | 1 | 228 | 228 | 233.2 | 14 | 1.6 | 14 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 5139 | 1 | 43 | 50841.1 | 3987 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:38 | Normal | 644.2 | 647.9 | 210 | 378.9 | 3 | 3.2 | 0.5 | 1 | 229 | 227 | 231.6 | 13.4 | 1.5 | 13.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5165 | 1 | 43.1 | 50841.2 | 3987 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:39 | Normal | 647.8 | 659.4 | 226.2 | 386.1 | 2.8 | 3 | 0.5 | 0.9 | 228.4 | 228.2 | 231.8 | 12.7 | 1.6 | 12.6 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 4962 | 1 | 43.3 | 50841.3 | 3987 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:40 | Normal | 638.1 | 657.1 | 212.1 | 291.2 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 228.2 | 227 | 231.4 | 11.8 | 1.5 | 11.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4619 | 1 | 43.4 | 50841.3 | 3987 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:41 | Normal | 662.8 | 674.4 | 199.4 | 255.6 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 228.4 | 228 | 231.2 | 11.2 | 1.8 | 11.1 | 60.05 | 60.06 | 60.01 | 4407 | 1 | 43.5 | 50841.4 | 3987 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:42 | Normal | 643.4 | 668.2 | 261.3 | 259.9 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 0.7 | 228.4 | 227 | 231.6 | 11.2 | 1.6 | 11.1 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 4297 | 1 | 43.7 | 50841.5 | 3987 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:43 | Normal | 650.7 | 669 | 261.3 | 235.6 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 228.4 | 228.4 | 231.2 | 10.4 | 1.6 | 10.4 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 4132 | 1 | 43.8 | 50841.6 | 3987 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:44 | Normal | 634.7 | 669.3 | 293.4 | 227.6 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 228.8 | 229.8 | 231.6 | 9.9 | 1.6 | 9.9 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 3964 | 1 | 44 | 50841.6 | 3987 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:45 | Normal | 624.1 | 658.7 | 207.7 | 242.6 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 228.4 | 226.8 | 230.8 | 9.5 | 1.5 | 9.5 | 60.13 | 60.04 | 60.08 | 3746 | 1 | 44.1 | 50841.7 | 3987 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:46 | Normal | 625.5 | 652.2 | 222.3 | 220.1 | 2 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 228.2 | 227 | 231.6 | 8.9 | 1.5 | 8.8 | 59.97 | 60.02 | 60 | 3532 | 1 | 44.2 | 50841.7 | 3987 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:47 | Normal | 639.9 | 647 | 201.9 | 199.5 | 1.7 | 2 | 0.2 | 0.5 | 228.4 | 228 | 230.8 | 8.7 | 1.6 | 8.5 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 3356 | 1 | 44.3 | 50841.8 | 3987 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:48 | Normal | 631 | 654.1 | 200 | 206.7 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 228.2 | 227.4 | 231 | 7.8 | 1.5 | 7.7 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 3125 | 1 | 44.5 | 50841.9 | 3987 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:49 | Normal | 625.2 | 641.6 | 205.5 | 209.4 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 228 | 228.6 | 230.2 | 7.3 | 1.4 | 7.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2999 | 1 | 44.5 | 50841.9 | 3987 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:50 | Normal | 607.9 | 627.5 | 230.1 | 231.3 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 228.2 | 226.8 | 230.6 | 7.6 | 1.5 | 7.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2924 | 1 | 44.6 | 50842 | 3987 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:51 | Normal | 647.3 | 644 | 220.3 | 271.3 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 228.2 | 225.6 | 231.8 | 7.3 | 1.7 | 7.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 2954 | 1 | 44.8 | 50842 | 3987 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:52 | Normal | 628.9 | 640 | 201.8 | 276.5 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 228.4 | 227.6 | 230.6 | 7.2 | 1.6 | 7.1 | 60.02 | 60.11 | 60.05 | 2847 | 1 | 45 | 50842.1 | 3987 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:53 | Normal | 627.2 | 649.8 | 220.2 | 233.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 227.6 | 227 | 231 | 6.6 | 1.5 | 6.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2714 | 1 | 45 | 50842.1 | 3987 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:54 | Normal | 623.9 | 617.9 | 208.4 | 260 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 226.4 | 229.2 | 7 | 1.5 | 7 | 60.04 | 60 | 60.07 | 2722 | 1 | 45.2 | 50842.1 | 3987 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:55 | Normal | 644.5 | 598 | 214.4 | 301.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 228 | 226.2 | 230.4 | 6.2 | 1.5 | 6.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2572 | 1 | 45.3 | 50842.2 | 3987 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:56 | Normal | 630.4 | 600.1 | 217.4 | 317.7 | 1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 227.4 | 227.4 | 229.2 | 6.1 | 1.6 | 6.1 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 2378 | 1 | 45.4 | 50842.2 | 3987 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:57 | Normal | 636.2 | 565.2 | 199.2 | 307.2 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 228.2 | 226 | 230 | 5.7 | 1.5 | 5.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2206 | 1 | 45.6 | 50842.3 | 3987 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:58 | Normal | 654.2 | 552.1 | 231.8 | 311.7 | 1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 228.4 | 226.6 | 229.4 | 5.6 | 1.6 | 5.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2319 | 1 | 45.6 | 50842.3 | 3987 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 05:59 | Normal | 623.4 | 483.6 | 202 | 301.2 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 228 | 225.4 | 230.8 | 4.8 | 1.5 | 4.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 2017 | 1 | 45.7 | 50842.3 | 3988 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:00 | Normal | 589.3 | 520.2 | 200.4 | 257.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 227.8 | 225.6 | 229.6 | 4.6 | 1.4 | 4.6 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 1772 | 1 | 45.8 | 50842.4 | 3988 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:01 | Normal | 625.3 | 546.5 | 217.6 | 213 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 228 | 227 | 230 | 4.5 | 1.6 | 4.4 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 1790 | 1 | 45.9 | 50842.4 | 3988 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:02 | Normal | 548.1 | 588.5 | 199.7 | 200.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228 | 228.4 | 229 | 3.6 | 1.4 | 3.7 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 1539 | 1 | 46 | 50842.4 | 3988 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:03 | Normal | 523.7 | 549.3 | 222.9 | 201 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 227.6 | 227.6 | 229 | 3.7 | 1.4 | 3.6 | 59.85 | 59.92 | 59.95 | 1565 | 1 | 46.1 | 50842.5 | 3988 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:04 | Normal | 462 | 529 | 199.5 | 201.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 227.4 | 226.4 | 228.8 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 59.91 | 59.92 | 59.97 | 1490 | 1 | 46.1 | 50842.5 | 3988 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:05 | Normal | 407.5 | 494.4 | 200.6 | 208.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228 | 225.6 | 229.8 | 3.1 | 1.4 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1278 | 1 | 46.2 | 50842.5 | 3988 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:06 | Normal | 400.2 | 510.6 | 198.6 | 199.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 227.8 | 225.6 | 228.6 | 3 | 1.5 | 3.2 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 1179 | 1 | 46.3 | 50842.5 | 3988 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:07 | Normal | 407.3 | 535.7 | 201.6 | 202 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 228.8 | 3 | 1.5 | 2.9 | 60.05 | 59.96 | 60.01 | 1201 | 1 | 46.3 | 50842.5 | 3988 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:08 | Normal | 424.5 | 554.3 | 227.8 | 214.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 227.8 | 224.8 | 230 | 2.9 | 1.5 | 3 | 59.91 | 59.94 | 59.95 | 1147 | 1 | 46.4 | 50842.6 | 3988 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:09 | Normal | 451.7 | 539.6 | 205.7 | 209.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 227.4 | 227 | 228.2 | 2.4 | 1.5 | 2.7 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 1073 | 1 | 46.5 | 50842.6 | 3988 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:10 | Normal | 418.3 | 540.5 | 201.4 | 207.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 226.2 | 229 | 2.8 | 1.4 | 2.6 | 59.91 | 59.89 | 59.93 | 978 | 1 | 46.6 | 50842.6 | 3988 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:11 | Normal | 390.1 | 521.4 | 201.9 | 202.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 228.2 | 228.4 | 3.3 | 1.5 | 3.2 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 894 | 1 | 46.7 | 50842.6 | 3988 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:12 | Normal | 323.6 | 509.7 | 201.6 | 204.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 227 | 228.6 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 60.07 | 59.96 | 59.98 | 807 | 1 | 46.7 | 50842.6 | 3988 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:13 | Normal | 343.5 | 465.1 | 192.9 | 197 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.8 | 225.2 | 229.2 | 3 | 1.5 | 2.4 | 60.03 | 60 | 59.94 | 705 | 1 | 46.8 | 50842.6 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:14 | Normal | 304.3 | 421.6 | 192.5 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 228.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 59.9 | 59.99 | 59.92 | 588 | 1 | 46.9 | 50842.7 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:15 | Normal | 300.3 | 422.1 | 202.1 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.4 | 225.4 | 229.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 529 | 1 | 46.9 | 50842.7 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:16 | Normal | 405.2 | 440.2 | 161.3 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 229.4 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 60.08 | 60.01 | 60.05 | 538 | 1 | 47 | 50842.7 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:17 | Normal | 486.1 | 452.6 | 157 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 530 | 1 | 47 | 50842.7 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:18 | Normal | 417.3 | 468 | 243.6 | 206.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 228.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 502 | 1 | 47 | 50842.7 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:19 | Normal | 406.3 | 482.3 | 194.2 | 209.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 229.2 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 60.06 | 59.98 | 60.07 | 494 | 1 | 47.1 | 50842.7 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:20 | Normal | 304.5 | 530.7 | 329.6 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225 | 228 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 492 | 1 | 47.2 | 50842.7 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:21 | Normal | 200.6 | 571.4 | 419.4 | 190.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 229.4 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 60.04 | 60 | 59.97 | 462 | 1 | 47.2 | 50842.7 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:22 | Normal | 199.1 | 532.9 | 427 | 170.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.8 | 229.4 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 60.03 | 60.09 | 60.06 | 411 | 1 | 47.4 | 50842.7 | 3988 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:23 | Normal | 200.4 | 522.9 | 401.7 | 191.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228.4 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 60 | 60.04 | 60.02 | 459 | 1 | 47.4 | 50842.7 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:24 | Normal | 199 | 544.9 | 428.7 | 186.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 228.2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 479 | 1 | 47.4 | 50842.7 | 3988 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:25 | Normal | 199.8 | 584.8 | 385.1 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225 | 226.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 459 | 1 | 47.4 | 50842.7 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:26 | Normal | 199.9 | 586 | 395.8 | 269.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.8 | 229.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 445 | 1 | 47.4 | 50842.7 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:27 | Normal | 199.5 | 553.7 | 372 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.6 | 229 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.89 | 59.93 | 423 | 1 | 47.4 | 50842.8 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:28 | Normal | 200.5 | 520.7 | 327.7 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.6 | 228.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 427 | 1 | 47.5 | 50842.8 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:29 | Normal | 199 | 512 | 380.5 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.2 | 229.8 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 408 | 1 | 47.5 | 50842.8 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:30 | Normal | 199 | 526.8 | 400.2 | 252.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 228.8 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 459 | 1 | 47.5 | 50842.8 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:31 | Normal | 199.8 | 474.3 | 388.6 | 234.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.4 | 228.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 59.93 | 60.02 | 59.98 | 398 | 1 | 47.5 | 50842.8 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:32 | Normal | 200.3 | 512.4 | 345.6 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227 | 228 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 441 | 1 | 47.5 | 50842.8 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:33 | Normal | 199.6 | 519.1 | 359.1 | 272.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 228.8 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 481 | 1 | 47.5 | 50842.8 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:34 | Normal | 200.7 | 552.9 | 426.6 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.2 | 229.4 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 60 | 59.94 | 59.93 | 498 | 1 | 47.6 | 50842.8 | 3988 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:35 | Normal | 200.4 | 558.4 | 374.6 | 240.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 228.8 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 59.9 | 59.95 | 59.92 | 504 | 1 | 47.6 | 50842.8 | 3988 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:36 | Normal | 200.6 | 557.6 | 362.7 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 229.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 504 | 1 | 47.6 | 50842.8 | 3988 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:37 | Normal | 199.2 | 551.4 | 197.1 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.4 | 229.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.95 | 60.01 | 517 | 1 | 47.6 | 50842.8 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:38 | Normal | 199.5 | 566.2 | 238.1 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 228.4 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 59.84 | 59.86 | 59.84 | 526 | 1 | 47.7 | 50842.8 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:39 | Normal | 199.7 | 579.2 | 196.4 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 224.6 | 229.4 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 60.08 | 59.91 | 59.99 | 538 | 1 | 47.6 | 50842.8 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:40 | Normal | 200.4 | 574.8 | 200.9 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226 | 230 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 59.96 | 59.93 | 542 | 1 | 47.6 | 50842.9 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:41 | Normal | 199.8 | 571.2 | 200.2 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 228.6 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 59.9 | 59.95 | 60 | 511 | 1 | 47.6 | 50842.9 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:42 | Normal | 199.6 | 580.8 | 198.9 | 206.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 228.8 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 59.9 | 60.03 | 59.95 | 543 | 1 | 47.7 | 50842.9 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:43 | Normal | 201.3 | 581.6 | 191.1 | 201 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.6 | 227.8 | 228.2 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 590 | 1 | 47.7 | 50842.9 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:44 | Normal | 199.9 | 563.7 | 223.4 | 214.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 228.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 59.92 | 60.02 | 59.96 | 592 | 1 | 47.7 | 50842.9 | 3988 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:45 | Normal | 201.3 | 490.4 | 216.6 | 199.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.6 | 224.4 | 228.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 563 | 1 | 47.8 | 50842.9 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:46 | Normal | 199.7 | 527.9 | 200.3 | 203.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228 | 224.8 | 228.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 60.04 | 543 | 1 | 47.8 | 50842.9 | 3988 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:47 | Normal | 199.7 | 476.4 | 207.1 | 208 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 227.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 59.96 | 60.01 | 564 | 1 | 47.8 | 50842.9 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:48 | Normal | 200.3 | 432.4 | 209.6 | 209.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 228.8 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 59.9 | 60.07 | 59.94 | 530 | 1 | 47.8 | 50842.9 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:49 | Normal | 200.4 | 379.6 | 200.7 | 200.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.2 | 225.8 | 229.2 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 536 | 1 | 47.8 | 50842.9 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:50 | Normal | 203.9 | 327.3 | 200.1 | 200.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 228.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 60.07 | 59.98 | 60.03 | 533 | 1 | 47.9 | 50842.9 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-11-07 06:55 | Normal | 199.9 | 206 | 213.8 | 254.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228 | 227.8 | 229 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 59.93 | 543 | 1 | 48 | 50843 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 07:00 | Normal | 198.8 | 205.3 | 207.9 | 206.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 229.2 | 2 | 1.5 | 2.1 | 60.09 | 60.02 | 60.06 | 554 | 1 | 48.1 | 50843 | 3989 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 07:05 | Normal | 212.1 | 276.1 | 200.4 | 200.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 225.4 | 229.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 601 | 1 | 48.2 | 50843.1 | 3989 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 07:10 | Normal | 228.2 | 247.3 | 202.5 | 198.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 228.6 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 560 | 1 | 48.3 | 50843.1 | 3989 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 07:15 | Normal | 200.6 | 236.4 | 197.8 | 209.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 228 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 60.1 | 59.95 | 60.02 | 517 | 1 | 48.4 | 50843.2 | 3989 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 07:20 | Normal | 253.4 | 244.4 | 208.7 | 201.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 226.2 | 228.2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.92 | 59.94 | 689 | 1 | 48.5 | 50843.2 | 3989 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 07:25 | Normal | 325.8 | 435.3 | 200.5 | 229.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 226.8 | 226.4 | 228 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 60.12 | 59.99 | 60.06 | 957 | 1 | 48.5 | 50843.3 | 3989 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 07:30 | Normal | 542.6 | 558.9 | 329.2 | 222.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 226.6 | 227.4 | 229 | 3.7 | 1.3 | 3.7 | 60.08 | 59.94 | 60.01 | 1512 | 1 | 48.7 | 50843.4 | 3989 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 07:35 | Normal | 569.1 | 644.8 | 207.4 | 221.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 227 | 225.8 | 228.6 | 5.2 | 1.6 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 1999 | 1 | 48.8 | 50843.5 | 3989 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 07:40 | Normal | 636.6 | 636.5 | 238.2 | 294.3 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 227.4 | 226.6 | 228.6 | 7.1 | 1.6 | 7 | 60.08 | 60.02 | 60.05 | 2802 | 1 | 48.9 | 50843.7 | 3989 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 07:45 | Normal | 642.2 | 642.2 | 207.7 | 449.6 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 226.6 | 226 | 229.6 | 9.1 | 1.5 | 9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3486 | 1 | 49 | 50844 | 3989 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 07:50 | Normal | 652.9 | 672 | 204.6 | 412.1 | 2.8 | 3 | 0.6 | 1 | 227 | 224.6 | 230.2 | 12.9 | 1.7 | 12.7 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 5033 | 1 | 49.2 | 50844.4 | 3989 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 07:55 | Normal | 644 | 622.3 | 251.5 | 479.4 | 3.5 | 3.8 | 0.8 | 1.2 | 227 | 225.2 | 230.6 | 16.5 | 1.5 | 16.4 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 5915 | 1 | 49.4 | 50844.8 | 3989 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 08:00 | Normal | 653.6 | 645.5 | 262.5 | 392.2 | 3.8 | 4 | 0.9 | 1.2 | 226.6 | 226.8 | 230.6 | 16.6 | 1.5 | 16.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 6036 | 1 | 49.8 | 50845.3 | 3990 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 08:05 | Normal | 644.4 | 611.9 | 288.2 | 474.1 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 1.1 | 226.8 | 225.6 | 231 | 15.5 | 1.4 | 15.6 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 5967 | 1 | 45.9 | 50845.9 | 3990 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 08:10 | Normal | 619 | 617.9 | 425.4 | 499.5 | 4.8 | 5 | 1.2 | 1.5 | 227.2 | 227 | 232 | 22 | 1.4 | 21.9 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 7716 | 1 | 48.5 | 50846.5 | 3990 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 08:15 | Wait | 769.7 | 773.6 | 726.4 | 722.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 50847 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 08:20 | Wait | 762 | 765.5 | 718.4 | 716.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2250 | 0 | 47.5 | 50847 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 08:25 | Wait | 764.2 | 767.9 | 722.8 | 719.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 50847 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 08:30 | Wait | 750.8 | 754.2 | 709 | 706.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 50847 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 08:35 | Wait | 746.6 | 749.3 | 703.8 | 702.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 50847 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 08:40 | Wait | 744.1 | 747.1 | 702.9 | 700.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 50847 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 08:45 | Wait | 742.5 | 747.4 | 704.2 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 50847.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 08:50 | Wait | 752.8 | 757.8 | 714.7 | 708.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 50847.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 08:55 | Wait | 750.6 | 761.3 | 724.4 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 50847.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 09:00 | Wait | 723.9 | 728.2 | 686.7 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 50847.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 09:05 | Wait | 754.7 | 758.4 | 717.2 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 44 | 0 | 49.1 | 50847.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 09:10 | Wait | 711.7 | 715 | 674.3 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49 | 50847.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 09:15 | Wait | 730.6 | 734.1 | 693.3 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 50847.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 09:20 | Wait | 730.1 | 729.5 | 687.8 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 50847.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 09:25 | Wait | 723.6 | 726.9 | 690.4 | 690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 50847.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 09:30 | Wait | 746.3 | 750 | 709.2 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 50847.2 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 09:35 | Wait | 731.3 | 733.3 | 685.9 | 692.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 50847.2 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 09:40 | Wait | 717.8 | 718.9 | 678.3 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.6 | 50847.2 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 09:45 | Wait | 721.4 | 722.7 | 683.4 | 686.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.6 | 50847.2 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 09:50 | Wait | 676.8 | 677.4 | 638.4 | 644.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 50847.2 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 09:55 | Wait | 713.3 | 715.3 | 675.5 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 50847.3 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 10:00 | Wait | 723 | 724.1 | 681 | 683.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 50847.3 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 10:05 | Wait | 717 | 712.1 | 669.5 | 682.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.6 | 50847.3 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 10:10 | Wait | 728.6 | 728.6 | 681.3 | 691.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 50847.3 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 10:15 | Wait | 709 | 720.2 | 681 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 50847.3 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 10:20 | Wait | 696.4 | 715.9 | 683.1 | 656.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 50847.3 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 10:25 | Wait | 681.8 | 684 | 642.4 | 647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 222.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 50847.3 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 10:30 | Normal | 565.2 | 547.9 | 481.8 | 573.4 | 4 | 4.1 | 0.8 | 1 | 225.6 | 223.6 | 230.4 | 16.8 | 1.3 | 16.9 | 60 | 60.03 | 60.03 | 5878 | 1 | 48.5 | 50847.8 | 3990 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 10:35 | Wait | 743.2 | 745 | 702 | 702.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 50848.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 10:40 | Wait | 718.6 | 724.5 | 685.2 | 681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 50848.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 10:45 | Wait | 714.8 | 717.3 | 676 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 50848.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 10:50 | Wait | 716.5 | 724.9 | 684 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 50848.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 10:55 | Wait | 686.8 | 689.8 | 649.1 | 649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.1 | 50848.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 11:00 | Wait | 725.8 | 728.3 | 686.6 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 50848.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 11:05 | Wait | 711.9 | 714.6 | 672.8 | 674.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.2 | 50848.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 11:10 | Wait | 713.2 | 717.7 | 676 | 677.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 406 | 0 | 49.3 | 50848.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 11:15 | Wait | 678.6 | 680.9 | 643.9 | 653.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 50848.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 11:20 | Wait | 677.5 | 679.7 | 639.2 | 641.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 221.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 50848.2 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 11:25 | Normal | 552.5 | 556.8 | 516.1 | 519.2 | 7.5 | 7.5 | 1.9 | 2.1 | 222 | 221.8 | 228.8 | 35.5 | 1.4 | 35.5 | 59.97 | 60 | 59.94 | 10490 | 1 | 49.4 | 50848.4 | 3990 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 11:30 | Wait | 732.5 | 732.5 | 687.9 | 694.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 221.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 50848.8 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 11:35 | Normal | 577.6 | 600.3 | 566.5 | 560.9 | 6.2 | 6 | 1.1 | 2 | 223.4 | 222.2 | 229.4 | 28.6 | 1.3 | 28.7 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 9163 | 1 | 49.6 | 50848.9 | 3990 | 2 | 2.3 | 1.7 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 11:40 | Wait | 771.5 | 774.8 | 729.1 | 729.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 50849.6 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 11:45 | Wait | 735.6 | 738.9 | 696.1 | 696.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.3 | 50849.6 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 11:50 | Wait | 716.7 | 719.1 | 677.7 | 678.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.3 | 50849.6 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 11:55 | Wait | 709.4 | 710.1 | 668.8 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.5 | 50849.6 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 12:00 | Wait | 670.9 | 673.9 | 640.2 | 636.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 50849.6 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 12:05 | Wait | 715.1 | 717.3 | 675.2 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.6 | 50849.6 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 12:10 | Wait | 721 | 718.7 | 663.7 | 683.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 228.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 790 | 0 | 48.7 | 50849.6 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 12:15 | Wait | 712.8 | 714.1 | 672.2 | 677.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 50849.6 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 12:20 | Wait | 707.3 | 708.7 | 666.2 | 670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 50849.6 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 12:25 | Wait | 706.2 | 708.2 | 667.8 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 50849.6 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 12:30 | Wait | 701.2 | 703.8 | 662.6 | 667.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.1 | 50849.7 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 12:35 | Wait | 708.8 | 711.2 | 670.2 | 672.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 50849.7 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 12:40 | Wait | 735.2 | 731.7 | 680.5 | 693.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 50850 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 12:45 | Wait | 673.6 | 676.1 | 634.7 | 638.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 50850 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 12:50 | Normal | 568.6 | 570.8 | 557.8 | 575.3 | 8.5 | 8.6 | 1.8 | 2.5 | 223.4 | 224.4 | 231.6 | 41.1 | 1.4 | 41.1 | 59.96 | 59.82 | 59.89 | 8536 | 1 | 49.9 | 50850.1 | 3990 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 12:55 | Wait | 710.2 | 714 | 671.8 | 673.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 50850.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 13:00 | Wait | 744.9 | 746.9 | 705.4 | 704.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 50850.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 13:05 | Wait | 715.9 | 711.9 | 669.7 | 683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 50850.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 13:10 | Wait | 726.2 | 728.5 | 686.7 | 687.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 50850.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 13:15 | Wait | 716.1 | 717.4 | 675.9 | 676.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 224.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 50850.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 13:20 | Wait | 691.4 | 697.1 | 660.9 | 656.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 50850.2 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 13:25 | Wait | 712.4 | 707.6 | 663.4 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1601 | 0 | 48.6 | 50850.2 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 13:30 | Wait | 718.8 | 722.7 | 680.8 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 50850.2 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 13:35 | Wait | 713.6 | 714.7 | 673.2 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 219 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 50850.2 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 13:40 | Wait | 706.5 | 711.1 | 669.7 | 666.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 219.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 50850.2 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 13:45 | Wait | 687 | 690.1 | 648.1 | 647.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.9 | 50850.2 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 13:50 | Normal | 559.8 | 561.7 | 433.6 | 448.1 | 5.1 | 5.5 | 1.3 | 1.6 | 220 | 219.2 | 225.6 | 23 | 1.3 | 23.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 7594 | 1 | 48.7 | 50850.8 | 3990 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 13:55 | Wait | 720.8 | 723 | 679.3 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 219.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 50851.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 14:00 | Wait | 720.1 | 723.2 | 679.7 | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 218.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.5 | 50851.1 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 14:05 | Normal | 551.1 | 582.8 | 594.1 | 610.9 | 4.1 | 4.1 | 0.8 | 0.5 | 220.4 | 218.2 | 223.2 | 17.7 | 1.3 | 17.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 6395 | 1 | 48.7 | 50851.5 | 3990 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 14:10 | Normal | 526.2 | 518.5 | 500.6 | 554 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 220.8 | 2.8 | 1.4 | 2.7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 1173 | 1 | 49.8 | 50851.8 | 3990 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 14:15 | Normal | 561.4 | 379.2 | 446.2 | 223.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 219.6 | 218.6 | 222 | 3 | 1.4 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1186 | 1 | 47.4 | 50851.8 | 3990 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 14:20 | Normal | 615.6 | 635.4 | 358.9 | 232 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 219.6 | 221.8 | 222.8 | 7.1 | 1.5 | 7 | 60.04 | 59.95 | 59.97 | 2712 | 1 | 49.2 | 50852 | 3991 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 14:25 | Normal | 645.7 | 639.4 | 280.3 | 486.7 | 3.4 | 3.7 | 0.8 | 1 | 221.6 | 221.2 | 226 | 16.1 | 1.5 | 15.9 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 5841 | 1 | 50 | 50852.3 | 3991 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 14:30 | Normal | 610.4 | 638.9 | 501.8 | 630.5 | 6.1 | 6.1 | 1.6 | 1.5 | 221 | 222.4 | 227.4 | 28.1 | 1.5 | 28 | 60 | 60.05 | 60.03 | 9752 | 1 | 48.1 | 50853 | 3991 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 14:35 | Normal | 643.6 | 634.3 | 518.7 | 549.5 | 6.5 | 6.6 | 1.8 | 2 | 222.4 | 222 | 229.4 | 31.3 | 1.5 | 31.1 | 60.01 | 60 | 60.04 | 10933 | 1 | 49.7 | 50853.9 | 3991 | 2 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 14:40 | Normal | 611.8 | 621.2 | 481.5 | 572.1 | 6.1 | 6.1 | 1.6 | 1.8 | 221.8 | 221.6 | 227.2 | 29.1 | 1.4 | 29.1 | 60.06 | 59.99 | 60.06 | 9910 | 1 | 47.5 | 50854.8 | 3991 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 14:45 | Normal | 642.6 | 677.5 | 477.8 | 553.9 | 5 | 4.8 | 1.3 | 1.6 | 221.4 | 224.2 | 227.6 | 23.5 | 1.5 | 23.4 | 59.96 | 60 | 59.99 | 8402 | 1 | 50 | 50855.5 | 3991 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 14:50 | Normal | 637.6 | 631.2 | 661.4 | 546.6 | 5.1 | 5.2 | 0.8 | 1.6 | 221.2 | 222.4 | 227.6 | 23.6 | 1.5 | 23.5 | 59.94 | 59.99 | 60 | 8611 | 1 | 49 | 50856.2 | 3991 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 14:55 | Normal | 647.7 | 619.7 | 566 | 508.9 | 4.1 | 4.4 | 0.8 | 1.3 | 221.6 | 222.2 | 227.2 | 20.1 | 1.4 | 20 | 60.05 | 60 | 60 | 7113 | 1 | 47.5 | 50856.9 | 3991 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 15:00 | Normal | 648.5 | 647 | 542.4 | 468.4 | 4 | 4.2 | 0.8 | 1.3 | 221.2 | 220.4 | 227.2 | 19.7 | 1.5 | 19.6 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 7053 | 1 | 45.3 | 50857.4 | 3991 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 15:05 | Normal | 651 | 669.7 | 553.4 | 451.5 | 3.9 | 4 | 0.8 | 1.3 | 223.2 | 222.2 | 227.4 | 18.5 | 1.6 | 18.3 | 59.96 | 60.04 | 60.04 | 6951 | 1 | 49.8 | 50858 | 3991 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 15:10 | Normal | 636.5 | 599 | 656.3 | 463.4 | 4 | 4.3 | 0.5 | 1.3 | 222 | 222.4 | 227.4 | 18.8 | 1.5 | 18.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 6927 | 1 | 48.9 | 50858.6 | 3991 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 15:15 | Normal | 632.3 | 610 | 574.3 | 540.7 | 4 | 4.2 | 0.7 | 1.3 | 222.8 | 224.8 | 227.2 | 19.6 | 1.3 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6962 | 1 | 47.6 | 50859.2 | 3991 | 1.1 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 15:20 | Normal | 622.6 | 666.2 | 539.1 | 512.3 | 4 | 4 | 0.8 | 1.3 | 222.2 | 222.8 | 226.2 | 19.1 | 1.5 | 19 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7086 | 1 | 45.8 | 50859.8 | 3992 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 15:25 | Normal | 645.3 | 649.9 | 602.4 | 474.6 | 4.1 | 4.3 | 0.8 | 1.3 | 222.8 | 223.6 | 227.8 | 19.7 | 1.5 | 19.6 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 7246 | 1 | 50 | 50860.4 | 3992 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 15:30 | Normal | 640.3 | 621.9 | 629.3 | 486.3 | 4.3 | 4.6 | 0.8 | 1.4 | 223.6 | 222.2 | 228.8 | 21.1 | 1.4 | 21.1 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 7441 | 1 | 49.2 | 50861 | 3992 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 15:35 | Normal | 639.1 | 658.5 | 616.5 | 473.7 | 4.3 | 4.3 | 0.9 | 1.4 | 223.4 | 223.6 | 228.4 | 21.3 | 1.4 | 21.1 | 59.96 | 60 | 59.97 | 7644 | 1 | 48.2 | 50861.6 | 3992 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 15:40 | Normal | 656.5 | 650.1 | 636 | 432.1 | 4.3 | 4.6 | 0.8 | 1.5 | 224.8 | 225.4 | 228.8 | 20.7 | 1.5 | 20.6 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 7672 | 1 | 46.7 | 50862.3 | 3992 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 15:45 | Normal | 633.7 | 625.9 | 598.1 | 527.4 | 4.6 | 5 | 1 | 1.6 | 223.8 | 223.8 | 229.6 | 23.1 | 1.5 | 23.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8115 | 1 | 46.5 | 50862.9 | 3992 | 1.4 | 2 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 15:50 | Normal | 629.7 | 642.3 | 595.3 | 566 | 5 | 5.3 | 1 | 1.6 | 224 | 225.8 | 230.4 | 24.3 | 1.4 | 24.2 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 8679 | 1 | 49.7 | 50863.6 | 3992 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 15:55 | Normal | 632.4 | 646.1 | 595.4 | 542.5 | 5 | 5.1 | 1 | 1.6 | 225 | 224.6 | 230.2 | 23.9 | 1.5 | 23.8 | 60.01 | 60 | 60.08 | 8578 | 1 | 48.8 | 50864.3 | 3992 | 1.4 | 2 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 16:00 | Normal | 602.6 | 604.1 | 582.1 | 522.1 | 4.7 | 5 | 0.9 | 1.5 | 224.2 | 223.8 | 228.8 | 22.8 | 1.3 | 22.9 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 7869 | 1 | 47.9 | 50865 | 3992 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 16:05 | Normal | 620.9 | 635.4 | 587.7 | 445.7 | 3.9 | 4.1 | 0.6 | 1.3 | 224.6 | 224.6 | 228 | 18.2 | 1.4 | 18.2 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 6744 | 1 | 46.8 | 50865.6 | 3992 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 16:10 | Normal | 647.4 | 593.8 | 373.5 | 505.7 | 3.2 | 3.6 | 0.6 | 1.1 | 224.2 | 225 | 228.6 | 15.6 | 1.4 | 15.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 5785 | 1 | 45.4 | 50866.1 | 3992 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 16:15 | Normal | 614.1 | 618.8 | 337.5 | 408.7 | 2.8 | 3.1 | 0.5 | 1 | 224.4 | 224.4 | 228 | 13.5 | 1.4 | 13.5 | 59.97 | 59.89 | 59.95 | 4964 | 1 | 49.8 | 50866.6 | 3992 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 16:20 | Normal | 644.9 | 658.4 | 202.9 | 340.5 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 225.4 | 223 | 229.2 | 10.9 | 1.6 | 10.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 4294 | 1 | 48.9 | 50867 | 3993 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 16:25 | Normal | 619.1 | 659.7 | 368.4 | 241.4 | 2 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 224.6 | 222.2 | 227.6 | 9.4 | 1.5 | 9.3 | 60 | 59.98 | 59.96 | 3722 | 1 | 47.5 | 50867.3 | 3993 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 16:30 | Normal | 598.4 | 592.5 | 201 | 205 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.5 | 225 | 223.6 | 228.2 | 7.4 | 1.3 | 7.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2930 | 1 | 44.9 | 50867.6 | 3993 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 16:35 | Normal | 622.7 | 639.1 | 221.9 | 200.9 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 224.8 | 225 | 227.8 | 7.3 | 1.6 | 7.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 2870 | 1 | 49.5 | 50867.8 | 3993 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 16:40 | Normal | 646 | 628.6 | 225.9 | 203 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 225 | 224.2 | 228.2 | 6.8 | 1.5 | 6.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2753 | 1 | 48.1 | 50868.1 | 3993 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 16:45 | Normal | 611.8 | 640.5 | 224.8 | 308.3 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 224.8 | 224 | 227.8 | 7.1 | 1.5 | 7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 2762 | 1 | 44.8 | 50868.3 | 3993 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 16:50 | Normal | 633.4 | 645 | 231.3 | 331.2 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 225.6 | 224 | 227.2 | 7.1 | 1.7 | 7 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 2794 | 1 | 49.2 | 50868.5 | 3993 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 16:55 | Normal | 614.8 | 640.7 | 221.4 | 267.4 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 225.6 | 224.8 | 229 | 6.9 | 1.5 | 6.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2703 | 1 | 47.2 | 50868.7 | 3993 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 17:00 | Normal | 617.8 | 632.4 | 205.5 | 414.1 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 225.2 | 225 | 229 | 7.6 | 1.6 | 7.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2998 | 1 | 49.8 | 50869 | 3993 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 17:05 | Normal | 628.6 | 633.3 | 205.5 | 480.8 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 225.6 | 224.4 | 229 | 7.8 | 1.5 | 7.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3043 | 1 | 48.4 | 50869.2 | 3993 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 17:10 | Normal | 621.2 | 577.7 | 202.7 | 596.6 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 225.6 | 224.4 | 228.2 | 6.1 | 1.5 | 6.1 | 60.04 | 59.97 | 60.03 | 2494 | 1 | 45 | 50869.5 | 3993 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 17:15 | Normal | 637.7 | 553.6 | 210.8 | 620.8 | 1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 223.2 | 228.2 | 6.3 | 1.6 | 6.1 | 59.88 | 59.95 | 59.99 | 2415 | 1 | 49 | 50869.7 | 3993 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 17:20 | Normal | 492.6 | 594.9 | 208 | 495.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 225.8 | 224 | 228.6 | 3.7 | 1.4 | 3.6 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 1644 | 1 | 46.4 | 50869.9 | 3994 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 17:25 | Normal | 398.9 | 484.8 | 233.3 | 349.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 227 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 60.09 | 60.02 | 60.03 | 1080 | 1 | 49.4 | 50870 | 3994 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 17:30 | Normal | 228 | 288 | 199.5 | 242.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 227.6 | 1.2 | 1.4 | 1 | 60.05 | 59.97 | 59.99 | 646 | 1 | 47 | 50870 | 3994 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 17:35 | Normal | 202.9 | 200 | 194.1 | 199.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226 | 223.8 | 227.8 | 1 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 60.03 | 59.98 | 504 | 1 | 49.5 | 50870.1 | 3994 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 17:40 | Normal | 381 | 342.5 | 199.8 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 227.8 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60 | 59.99 | 510 | 1 | 46.9 | 50870.1 | 3994 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 17:45 | Normal | 309.7 | 480.5 | 168.9 | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 227 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 60.06 | 434 | 1 | 49.3 | 50870.2 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 17:50 | Normal | 281.7 | 594.6 | 180.4 | 190.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224 | 226.4 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 352 | 1 | 46.1 | 50870.2 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 17:55 | Normal | 236.6 | 546.6 | 220.7 | 296.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 227.2 | 0.8 | 1.4 | 1 | 59.89 | 59.99 | 59.97 | 343 | 1 | 48.9 | 50870.2 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 18:00 | Normal | 336.1 | 354 | 203.4 | 293.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 224.4 | 228.4 | 1.9 | 1.5 | 2 | 59.99 | 59.95 | 59.92 | 354 | 1 | 50 | 50870.3 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 18:05 | Normal | 210.2 | 194.8 | 199.5 | 266.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 228.4 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 59.93 | 59.97 | 329 | 1 | 48 | 50870.3 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-11-07 18:10 | Normal | 201.8 | 197.3 | 200.9 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 227 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 329 | 1 | 49.4 | 50870.3 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0