## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-08 04:55 | Wait | 560.6 | 560.9 | 557.2 | 561 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 219.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 28.6 | 12556.2 | 2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:00 | Wait | 614.3 | 614.6 | 586 | 590.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 219.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.3 | 12556.2 | 2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:05 | Normal | 200.2 | 580.8 | 500.2 | 573.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 224.2 | 232.2 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 632 | 1 | 34.5 | 12556.2 | 2191 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:10 | Normal | 213.6 | 582.1 | 478.3 | 521 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 228.4 | 233.2 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 879 | 1 | 36.7 | 12556.3 | 2192 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:15 | Normal | 318.7 | 657.1 | 523.3 | 487 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 230.8 | 233 | 233 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1279 | 1 | 38 | 12556.4 | 2192 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:20 | Normal | 334.3 | 658.1 | 594.6 | 586.8 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 230.8 | 232.2 | 232.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.17 | 59.95 | 1334 | 1 | 39.1 | 12556.5 | 2192 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:25 | Normal | 394 | 638.6 | 544.4 | 552.7 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 231.8 | 234.2 | 233 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 60.07 | 59.98 | 60.03 | 1595 | 1 | 40 | 12556.6 | 2192 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:30 | Normal | 433.2 | 666 | 445.1 | 582.8 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 231 | 236.4 | 232.8 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 60.07 | 60.1 | 60.09 | 1616 | 1 | 40.9 | 12556.7 | 2192 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:35 | Normal | 458.8 | 706 | 461 | 563.8 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.5 | 231.6 | 239.6 | 233.2 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 1969 | 1 | 41.6 | 12556.9 | 2192 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:40 | Normal | 505.9 | 705.5 | 416.7 | 463.1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 232.4 | 239.6 | 232.6 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 60.03 | 59.99 | 60.07 | 1979 | 1 | 42.2 | 12557.1 | 2192 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:45 | Wait | 734 | 736.8 | 688.8 | 694.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.7 | 12557.2 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:50 | Wait | 732.1 | 735.1 | 687.6 | 692.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 221.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 43.2 | 12557.2 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:55 | Normal | 689.4 | 721.9 | 645.2 | 649.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 231.8 | 243.2 | 232.4 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | 60.08 | 60.02 | 60.03 | 2245 | 1 | 43.4 | 12557.2 | 2192 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:00 | Wait | 736.7 | 739.3 | 692.5 | 697.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 219.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.5 | 12557.2 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:05 | Wait | 741.7 | 743.2 | 696.4 | 702.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 43.6 | 12557.2 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:10 | Fault | 742.5 | 744.4 | 697.4 | 702.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228 | 220.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1593 | 2 | 43.6 | 12557.2 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:15 | Wait | 742.9 | 745.3 | 697.7 | 703.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 43.7 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:20 | Wait | 743.5 | 746.3 | 698.3 | 703.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 43.8 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:25 | Normal | 715.9 | 740.9 | 670.8 | 676 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 229.6 | 242.4 | 231.4 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 60.04 | 59.98 | 59.98 | 2270 | 1 | 43.8 | 12557.3 | 2192 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:30 | Wait | 748 | 750.7 | 702.8 | 707.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 43.9 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:35 | Wait | 754.4 | 755.6 | 706.6 | 712.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.09 | 60.04 | 0 | 0 | 44 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:40 | Wait | 756.3 | 758.3 | 710.4 | 714 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:45 | Wait | 759.6 | 761.3 | 714.4 | 716.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 44 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:50 | Wait | 752.6 | 754.3 | 707 | 710 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.89 | 59.97 | 31 | 0 | 44 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:55 | Wait | 751.7 | 754.1 | 705.6 | 708.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 221.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:00 | Wait | 747.3 | 749.3 | 701.8 | 704.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 222.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.91 | 59.96 | 0 | 0 | 44 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:05 | Wait | 752 | 754 | 707.4 | 710 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 221.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 44 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:10 | Wait | 751.5 | 753.1 | 707.1 | 709.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 221.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:15 | Wait | 753.6 | 755.5 | 709.1 | 710.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 0 | 0 | 44 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:20 | Wait | 760.4 | 761.4 | 714.1 | 716.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 44 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:25 | Fault | 760.6 | 760.6 | 712.8 | 714.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 44 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:30 | Wait | 770.4 | 764.4 | 716.6 | 720.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:35 | Wait | 735.4 | 748.6 | 709.9 | 687.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 220.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.2 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:40 | Wait | 748.2 | 760.6 | 717 | 697.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 44.2 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:45 | Wait | 760.7 | 759.4 | 714.8 | 713.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.3 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:50 | Wait | 714.3 | 714.5 | 676.5 | 671.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 219.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 44.4 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:55 | Wait | 744.5 | 743.8 | 701.4 | 699.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 220 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.6 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:00 | Wait | 737.1 | 736.2 | 696 | 695.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 220.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44.8 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:05 | Wait | 734.5 | 733.5 | 693.5 | 692.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 219.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:10 | Wait | 732.5 | 731.7 | 692.7 | 692 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 217.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.2 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:15 | Wait | 730.4 | 729.9 | 691.7 | 691.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 218.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 45.4 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:20 | Wait | 729 | 728.7 | 691.2 | 690.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 219.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.6 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:25 | Wait | 734.8 | 733.8 | 693.5 | 695.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 218.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.7 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:30 | Wait | 730.4 | 730 | 693.5 | 691.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.8 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:35 | Wait | 724.2 | 724.6 | 687.7 | 686.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:40 | Wait | 726.5 | 726.4 | 689.8 | 687.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 219.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:45 | Wait | 723.3 | 722.2 | 684.5 | 686 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:50 | Wait | 720.3 | 719.8 | 682.6 | 683.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:55 | Wait | 717.3 | 716.7 | 680.3 | 680.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 219.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.5 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:00 | Wait | 716 | 715.9 | 680.2 | 679.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 218.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:05 | Wait | 713.3 | 713.2 | 678.2 | 677.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 219.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:10 | Wait | 707.6 | 707.7 | 673.3 | 672.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:15 | Wait | 709.4 | 709.6 | 673.5 | 674.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229 | 219.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:20 | Wait | 705.9 | 706.7 | 671.4 | 671.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 221.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:25 | Wait | 704.1 | 705.3 | 669.7 | 669.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 217.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:30 | Wait | 704.3 | 705.5 | 669.5 | 669.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 218.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:35 | Wait | 705.5 | 706.5 | 670.1 | 670.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 217.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:40 | Wait | 654.4 | 658.9 | 624.5 | 629.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:45 | Wait | 671.8 | 674.6 | 636.6 | 643 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 215.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:50 | Wait | 698.1 | 719.5 | 687.1 | 661.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:55 | Wait | 693.5 | 698.4 | 657.2 | 662 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 226 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:00 | Wait | 686 | 688 | 648.2 | 655.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:05 | Wait | 706.9 | 708 | 666.7 | 673.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 215 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:10 | Wait | 700.7 | 702.4 | 662.7 | 665.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.1 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:15 | Wait | 698.7 | 700.6 | 658.2 | 665.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:20 | Wait | 715.6 | 717.2 | 674.2 | 680 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:25 | Wait | 744.8 | 750.3 | 713 | 700.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:30 | Fault | 734.9 | 733.2 | 693.8 | 694 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.1 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:35 | Wait | 684.5 | 684.1 | 645 | 653.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 218.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:40 | Wait | 699 | 698.7 | 656.1 | 664.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:45 | Wait | 724.7 | 724.4 | 683.8 | 686.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 215.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:50 | Wait | 717.7 | 716.3 | 675 | 681.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:55 | Wait | 728.7 | 712.5 | 671.9 | 694.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:00 | Wait | 720.3 | 721.7 | 681.8 | 684.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:05 | Wait | 715.8 | 716.9 | 677.2 | 680.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 214.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:10 | Wait | 735.7 | 733.7 | 695.3 | 698.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:15 | Wait | 727.6 | 724.3 | 682.7 | 689.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:20 | Wait | 722.4 | 722.3 | 679.9 | 686.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 216 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:25 | Wait | 737.9 | 738.6 | 695.4 | 699.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 215.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:30 | Wait | 742.8 | 743.3 | 700.6 | 701.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.4 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:35 | Wait | 756.3 | 754.7 | 713.9 | 713.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:40 | Wait | 733 | 730.9 | 691.1 | 693 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 216 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 48.5 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:45 | Wait | 695.5 | 696.2 | 655.6 | 661.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:50 | Wait | 749.8 | 746.1 | 703.7 | 708.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 48.5 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:55 | Wait | 731.7 | 730.7 | 688.2 | 691.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:00 | Wait | 709.3 | 711.1 | 670.2 | 671 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 214.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:05 | Wait | 718.3 | 716.7 | 675.2 | 679 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:10 | Wait | 702.6 | 705.2 | 665.4 | 664.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:15 | Wait | 706.9 | 715.5 | 685.8 | 670.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:20 | Wait | 728 | 726.2 | 684.8 | 689.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:25 | Wait | 727.3 | 724.8 | 683 | 687.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 221.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:30 | Wait | 678.9 | 679.1 | 638.4 | 645.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:35 | Wait | 732.5 | 732.8 | 693.6 | 691.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:40 | Wait | 719 | 715.2 | 670.5 | 681.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:45 | Wait | 724.9 | 726.2 | 685.6 | 684.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 223.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.2 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:50 | Wait | 698.5 | 697.5 | 654.6 | 663.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 219.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:55 | Wait | 716.8 | 716.3 | 671.5 | 680 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:00 | Wait | 737.3 | 733.5 | 690.7 | 698.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 226.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:05 | Wait | 721.5 | 718.7 | 679.4 | 682 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:10 | Wait | 727.6 | 724.4 | 684.5 | 687 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:15 | Wait | 667.8 | 666.7 | 626.4 | 634.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:20 | Wait | 715.8 | 709 | 666.9 | 678.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:25 | Wait | 716.4 | 712.1 | 673.4 | 676.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:30 | Wait | 691.8 | 687 | 646.6 | 655.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:35 | Fault | 699.4 | 697.7 | 657.2 | 664.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 0 | 2 | 49.8 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:40 | Wait | 722.7 | 717.8 | 680.8 | 684.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:45 | Wait | 716 | 711.9 | 672.8 | 678.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 215 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:50 | Wait | 710.4 | 707.9 | 668.8 | 671.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.8 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:55 | Wait | 679.8 | 679.2 | 637.7 | 643.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 216 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:00 | Wait | 721.2 | 722.3 | 681.9 | 682.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 215.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:05 | Wait | 726.2 | 725.7 | 683.2 | 687.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.6 | 213 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:10 | Wait | 723.5 | 723.6 | 679.8 | 685 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 215.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:15 | Wait | 713.2 | 713.6 | 671.2 | 674.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 215 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.9 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:20 | Wait | 712.9 | 713 | 668.6 | 675.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:25 | Wait | 732.8 | 732.8 | 688.7 | 695.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:30 | Wait | 755.7 | 755.4 | 712.8 | 714.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:35 | Wait | 730.1 | 728.4 | 684.1 | 684.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.1 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:40 | Wait | 722.9 | 722 | 678.8 | 681.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.6 | 213.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:45 | Wait | 711.4 | 711 | 665.5 | 672.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:50 | Wait | 715.9 | 716.1 | 669.5 | 677.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 217.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:55 | Wait | 734.8 | 734.6 | 689.2 | 696.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 214.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:00 | Wait | 737 | 737 | 692.8 | 698.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 214.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:05 | Wait | 739.2 | 741 | 699.1 | 700.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:10 | Wait | 724.4 | 724.6 | 681.3 | 687.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:15 | Wait | 719.4 | 719.3 | 675.9 | 682.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 216.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:20 | Wait | 724.5 | 725 | 680.5 | 687.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 216.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.04 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:25 | Wait | 731.2 | 732.2 | 687.6 | 693.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 216.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.6 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:30 | Wait | 736.9 | 738.4 | 693 | 697.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:35 | Wait | 734 | 736 | 691.2 | 694.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 215.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:40 | Wait | 740.7 | 745.8 | 704.8 | 699 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 215.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:45 | Wait | 736.3 | 736.9 | 691.6 | 698.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:50 | Wait | 737.1 | 737 | 692 | 696.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221 | 213.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:55 | Wait | 722 | 722.8 | 677.4 | 683.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:00 | Wait | 729.1 | 730.2 | 685.8 | 690.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 49.6 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:05 | Wait | 718 | 718.1 | 674 | 681.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:10 | Wait | 710.9 | 711.8 | 667.9 | 673.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:15 | Wait | 719.8 | 721.9 | 677.8 | 683.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:20 | Wait | 724.7 | 726.8 | 682.3 | 688.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.2 | 213.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:25 | Wait | 739.3 | 740.9 | 695.4 | 701.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:30 | Wait | 744.3 | 745.9 | 701 | 704.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 220.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:35 | Wait | 743.8 | 744.9 | 700.1 | 704.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 49.9 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:40 | Wait | 738.7 | 739.2 | 694.6 | 697.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 219.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:45 | Wait | 738 | 738.2 | 693.5 | 697.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:50 | Wait | 725.4 | 726.2 | 680.4 | 688.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 224 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:55 | Wait | 719.4 | 720.5 | 674.6 | 682.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 218 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:00 | Wait | 718 | 719.1 | 673.7 | 681.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 214 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.5 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:05 | Wait | 722.5 | 724 | 683.7 | 684.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 12557.3 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:10 | Wait | 717.3 | 720 | 674.6 | 681.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12557.4 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:15 | Wait | 714.3 | 717 | 671.7 | 677.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 214.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 46.5 | 12557.4 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:20 | Normal | 520.4 | 666.2 | 564.1 | 577.7 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 228 | 239 | 228.8 | 2.7 | 3.8 | 4.4 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 2345 | 1 | 48.7 | 12557.5 | 2192 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:25 | Normal | 438.9 | 616.8 | 559.6 | 584.7 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 227.4 | 235.4 | 228.4 | 2.2 | 3 | 3.7 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 2012 | 1 | 49.6 | 12557.7 | 2192 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:30 | Normal | 445.1 | 632.1 | 599.3 | 579.8 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 226 | 233.8 | 228.6 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 1730 | 1 | 46.4 | 12557.8 | 2192 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:35 | Normal | 393.8 | 632.7 | 580.9 | 606.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 226.4 | 232 | 228 | 2.1 | 2.5 | 3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1636 | 1 | 49.1 | 12558 | 2193 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:40 | Normal | 464 | 607.9 | 538.3 | 565.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 226.2 | 229.6 | 228.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 59.95 | 59.93 | 60 | 1291 | 1 | 46.5 | 12558.1 | 2193 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:45 | Normal | 332.9 | 624.4 | 447.6 | 560.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 225 | 225.6 | 228.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 902 | 1 | 49.5 | 12558.2 | 2193 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:50 | Normal | 201.6 | 592.5 | 336.6 | 521.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.2 | 223.6 | 228.2 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 59.93 | 60.02 | 59.98 | 665 | 1 | 48 | 12558.2 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:55 | Normal | 199.9 | 593.3 | 312.4 | 562.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 223.4 | 228.2 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 59.92 | 60.03 | 59.95 | 565 | 1 | 45.9 | 12558.3 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 18:00 | Normal | 184.1 | 578.6 | 343.9 | 569.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 224.2 | 229.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 521 | 1 | 49.3 | 12558.3 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 18:05 | Normal | 187.2 | 534.5 | 457.9 | 540.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 221.4 | 229 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 502 | 1 | 47.5 | 12558.4 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 18:10 | Normal | 207.8 | 506 | 465.8 | 464.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.2 | 228.4 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 59.91 | 59.89 | 59.96 | 492 | 1 | 49.8 | 12558.4 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 18:15 | Normal | 197.6 | 331.9 | 220 | 325.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 220.6 | 228.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.02 | 59.95 | 487 | 1 | 48.4 | 12558.5 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 18:20 | Normal | 184.1 | 203.5 | 188.1 | 190.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 220.2 | 228 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 60.05 | 59.96 | 60 | 464 | 1 | 45.6 | 12558.5 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0