## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-08 04:54 | Wait | 571.9 | 571.6 | 567.3 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 27.1 | 50870.3 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 04:59 | Wait | 605.1 | 604.9 | 584.2 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 30.4 | 50870.3 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:04 | Normal | 522.7 | 507.6 | 533.4 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.8 | 231.4 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 508 | 1 | 32.7 | 50870.4 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:09 | Normal | 437.9 | 471.3 | 476 | 493.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.2 | 227.8 | 232.4 | 2 | 1.5 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 658 | 1 | 34.9 | 50870.4 | 3995 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:14 | Normal | 324.3 | 357.9 | 200 | 199.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 231.4 | 2.5 | 1.4 | 2.3 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 881 | 1 | 36.4 | 50870.5 | 3995 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:19 | Normal | 354.4 | 422.2 | 233.5 | 214.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 231.8 | 2.5 | 1.4 | 2.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1048 | 1 | 37.5 | 50870.5 | 3995 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:24 | Normal | 463.4 | 503.4 | 212.2 | 244.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231.4 | 229.6 | 232.4 | 3.2 | 1.4 | 3.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1319 | 1 | 38.4 | 50870.6 | 3995 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:29 | Normal | 516.8 | 591.1 | 235.2 | 216.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 231 | 228.6 | 233 | 3.6 | 1.5 | 3.6 | 60 | 60.02 | 60 | 1228 | 1 | 39.2 | 50870.7 | 3995 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:34 | Normal | 619.8 | 687.5 | 199.6 | 309.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.2 | 231 | 229.2 | 232 | 5.1 | 1.7 | 5.1 | 59.96 | 59.91 | 59.96 | 2247 | 1 | 39.8 | 50870.9 | 3995 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:39 | Normal | 632.5 | 649.1 | 225.8 | 218.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 230.6 | 230 | 233.2 | 5.9 | 1.7 | 5.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2462 | 1 | 40.2 | 50871.1 | 3995 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:44 | Normal | 638.6 | 673.5 | 202.9 | 284.7 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 230.2 | 229.6 | 232.2 | 6.8 | 1.7 | 6.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2655 | 1 | 40.8 | 50871.3 | 3995 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:49 | Normal | 626.7 | 569.3 | 216.5 | 315.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.3 | 230.2 | 230.2 | 232.6 | 6.7 | 1.6 | 6.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2733 | 1 | 41.4 | 50871.5 | 3995 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:54 | Normal | 640.3 | 623.9 | 210.3 | 299.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.4 | 231 | 228.4 | 232.4 | 7.2 | 1.6 | 7.2 | 60.07 | 60.09 | 60.05 | 2909 | 1 | 42 | 50871.8 | 3995 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 05:59 | Normal | 635.9 | 640.5 | 208 | 293.1 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 230.2 | 227.4 | 233 | 8 | 1.6 | 8 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 3114 | 1 | 42.5 | 50872 | 3995 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:04 | Normal | 643.4 | 660.1 | 214.9 | 426.4 | 2 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 229.6 | 228 | 232.4 | 9.4 | 1.6 | 9.3 | 59.95 | 59.99 | 60 | 3725 | 1 | 43 | 50872.3 | 3995 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:09 | Normal | 620.2 | 572 | 294.2 | 294.5 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 229.6 | 228.2 | 232.4 | 10.2 | 1.4 | 10.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3772 | 1 | 43.5 | 50872.6 | 3996 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:14 | Normal | 646.9 | 656.8 | 202.2 | 241.1 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 229 | 228.6 | 231.4 | 10 | 1.5 | 10 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 3906 | 1 | 44 | 50872.9 | 3996 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:19 | Normal | 635.8 | 675.3 | 296.3 | 265.8 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 229.4 | 231.2 | 231.4 | 11 | 1.6 | 10.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4269 | 1 | 44.5 | 50873.3 | 3996 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:24 | Normal | 645.2 | 663 | 266.4 | 236.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 229.2 | 228 | 232.8 | 11.2 | 1.5 | 11.1 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 4400 | 1 | 44.9 | 50873.6 | 3996 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:29 | Normal | 644.3 | 669.6 | 200 | 268.9 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 229.8 | 228 | 232.8 | 11.8 | 1.6 | 11.7 | 59.96 | 60 | 59.97 | 4561 | 1 | 45.4 | 50874 | 3996 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:34 | Normal | 653.4 | 665.3 | 212.8 | 464.4 | 3.8 | 3.7 | 0.8 | 1.1 | 230 | 228.2 | 233.8 | 16.4 | 1.5 | 16.2 | 60 | 60 | 59.98 | 6116 | 1 | 45.8 | 50874.5 | 3996 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:39 | Normal | 646.4 | 649.9 | 210.6 | 549.8 | 4.5 | 4.6 | 1 | 1.4 | 229.8 | 229.4 | 234.4 | 20.1 | 1.5 | 20.1 | 59.98 | 60.08 | 60.04 | 7403 | 1 | 46.4 | 50875 | 3996 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:44 | Normal | 637.3 | 653 | 349.9 | 399.3 | 4.2 | 4.2 | 0.9 | 1.3 | 230 | 229.4 | 234.2 | 17.9 | 1.5 | 17.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 6505 | 1 | 47 | 50875.6 | 3996 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:49 | Normal | 626.2 | 616.9 | 274.9 | 501.6 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1.4 | 229.4 | 228.2 | 233.8 | 19.8 | 1.5 | 19.8 | 59.94 | 59.88 | 59.95 | 6897 | 1 | 47.6 | 50876.2 | 3996 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:54 | Normal | 634.5 | 605.9 | 199.7 | 419 | 3.9 | 4.1 | 0.8 | 1.1 | 229.8 | 229 | 233.8 | 16.2 | 1.4 | 16.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 5909 | 1 | 48.2 | 50876.7 | 3996 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 06:59 | Normal | 641.9 | 632.3 | 285.9 | 434.1 | 4.3 | 4.4 | 0.9 | 1.2 | 229.6 | 230.2 | 232.6 | 18.3 | 1.5 | 18.3 | 60.04 | 59.96 | 60 | 6729 | 1 | 48.8 | 50877.4 | 3996 | 1.3 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:04 | Normal | 657.2 | 667.8 | 357.8 | 491.8 | 4.5 | 4.4 | 1.1 | 1.5 | 229.6 | 231 | 234.2 | 19.8 | 1.7 | 19.7 | 60.15 | 60.09 | 60.12 | 7371 | 1 | 49.5 | 50878 | 3996 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:09 | Normal | 645 | 666.4 | 533.2 | 574.6 | 5.2 | 5 | 1.3 | 1.7 | 229.2 | 229 | 235 | 24.8 | 1.5 | 24.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 8837 | 1 | 45.5 | 50878.7 | 3997 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:14 | Normal | 631.8 | 641.7 | 454.2 | 584.2 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 229.6 | 229.6 | 233.2 | 25.6 | 1.5 | 25.5 | 60.05 | 60.14 | 60.06 | 9073 | 1 | 48.7 | 50879.4 | 3997 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:19 | Normal | 636.3 | 631.4 | 532.7 | 589.6 | 7.6 | 7.7 | 2 | 2.4 | 229.4 | 230.4 | 236.2 | 36.2 | 1.5 | 36.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 11944 | 1 | 47.8 | 50880.3 | 3997 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:24 | Wait | 762.9 | 765.9 | 720.4 | 715.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.6 | 50880.3 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:29 | Wait | 778.9 | 781.6 | 736.5 | 732.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 50880.3 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:34 | Wait | 755.4 | 759.1 | 710.1 | 709.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 50880.3 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:39 | Normal | 596.5 | 620.9 | 524.5 | 558.6 | 7.5 | 6.6 | 1.6 | 2.6 | 229.2 | 229.4 | 236 | 35.4 | 1.4 | 35.5 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 10659 | 1 | 49.3 | 50880.7 | 3997 | 2.5 | 2.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:44 | Wait | 758 | 760.9 | 717.3 | 715.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 50880.7 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:49 | Wait | 742.8 | 745 | 703.3 | 703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.1 | 50880.7 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:54 | Wait | 737.9 | 740.2 | 698.8 | 698.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 50880.7 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 07:59 | Wait | 731.9 | 734.1 | 694.4 | 694.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 50880.7 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:04 | Wait | 728.5 | 729.7 | 689.7 | 691.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 50880.7 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:09 | Wait | 726.7 | 727.8 | 687.3 | 689.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 50880.7 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:14 | Wait | 724.9 | 725.8 | 684.2 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 50880.7 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:19 | Wait | 726.6 | 727.3 | 684.5 | 691.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 50880.7 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:24 | Wait | 717.5 | 717.7 | 675.1 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 542 | 0 | 49.5 | 50880.8 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:29 | Wait | 726.7 | 727.4 | 684.8 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 50880.8 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:34 | Wait | 719.4 | 720.5 | 678.6 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 50880.8 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:39 | Wait | 711.1 | 693.6 | 639.9 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 50880.8 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:44 | Wait | 719.5 | 718 | 676.8 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 50880.8 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:49 | Wait | 717 | 716.6 | 674.1 | 682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 50880.8 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:54 | Wait | 712.4 | 712.7 | 670.7 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 50880.8 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 08:59 | Wait | 709.8 | 710.6 | 668.9 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 50880.8 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:04 | Wait | 708.8 | 709.4 | 667.8 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 50880.8 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:09 | Wait | 700.7 | 701.8 | 659.7 | 667.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 50880.8 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:14 | Wait | 707 | 708.4 | 665.8 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 50880.8 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:19 | Wait | 703.4 | 705.2 | 663.2 | 669.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 50880.8 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:24 | Wait | 702.6 | 703.9 | 662 | 669.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 50880.8 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:29 | Wait | 702.8 | 704 | 661.7 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 50880.8 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:34 | Wait | 701.7 | 702.4 | 661.2 | 669.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 50880.9 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:39 | Wait | 704 | 705.4 | 664.6 | 671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 50880.9 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:44 | Wait | 675 | 681.5 | 647.7 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.5 | 50880.9 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:49 | Wait | 727.5 | 730 | 686.8 | 688.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 50880.9 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:54 | Normal | 643.6 | 643 | 600.3 | 613.4 | 5 | 5.2 | 1.3 | 1.5 | 227.6 | 227.4 | 233.6 | 28 | 1.5 | 27.9 | 60.04 | 60.06 | 60.01 | 967 | 1 | 49.4 | 50880.9 | 3997 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 09:59 | Wait | 732.1 | 733.3 | 689.3 | 697.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 50880.9 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:04 | Wait | 701.2 | 702.1 | 656.7 | 669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 50881.2 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:09 | Wait | 730.6 | 741.1 | 691.3 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 50881.2 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:14 | Normal | 561.8 | 572.5 | 548 | 540.5 | 6.6 | 6.5 | 1.5 | 2 | 226.8 | 227 | 230.8 | 29.2 | 1.4 | 29.3 | 59.91 | 60.01 | 59.97 | 9799 | 1 | 49.1 | 50881.4 | 3997 | 2 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:19 | Normal | 591.9 | 588.5 | 508.2 | 393.6 | 7.1 | 7.1 | 1.8 | 2.3 | 225.6 | 226.2 | 231.2 | 32.3 | 1.5 | 32.2 | 60.04 | 60.03 | 59.95 | 10349 | 1 | 49.3 | 50882.2 | 3997 | 2.3 | 2.6 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:24 | Wait | 762.9 | 763.3 | 717.9 | 721.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 50882.9 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:29 | Wait | 735.5 | 736.1 | 692.8 | 697.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 50882.9 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:34 | Wait | 676.8 | 675.9 | 632.6 | 646.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 223.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 50883 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:39 | Wait | 692.3 | 688.9 | 642.8 | 658.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 223.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 50883 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:44 | Wait | 716.3 | 714.3 | 666.3 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 223.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1034 | 0 | 49 | 50883 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:49 | Wait | 714 | 712.1 | 664.8 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 224.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 50883 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:54 | Wait | 722.1 | 723.8 | 680.7 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 220.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 50883 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 10:59 | Wait | 715.7 | 715.3 | 669.3 | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 48 | 50883 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:04 | Wait | 712.1 | 711.5 | 663 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 50883 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:09 | Wait | 748.4 | 739.8 | 685.5 | 712.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 50883 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:14 | Wait | 714.3 | 711.5 | 664.1 | 679.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 50883 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:19 | Wait | 719.4 | 717.4 | 668.7 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49.4 | 50883 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:24 | Wait | 733.2 | 732.1 | 682.4 | 695.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 223.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 50883 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:29 | Wait | 741.8 | 740.7 | 691.4 | 702.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 50883 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:34 | Wait | 759.8 | 759.6 | 711.2 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 225.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 50883 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:39 | Wait | 732.5 | 730.3 | 683.3 | 696.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 50883 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:44 | Wait | 690.4 | 688.7 | 640.7 | 658.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.4 | 50883 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:49 | Wait | 725.6 | 722 | 673.4 | 691.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 50883 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:54 | Wait | 727.2 | 723.5 | 674 | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 50883.1 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 11:59 | Wait | 723.2 | 718.2 | 665.9 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 50883.1 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:04 | Wait | 720.3 | 715.5 | 666.5 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 50883.1 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:09 | Wait | 685.7 | 684.5 | 637.8 | 654.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 225.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 50883.1 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:14 | Wait | 726 | 720.8 | 668.4 | 683.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 50883.1 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:19 | Wait | 702 | 700.1 | 653.2 | 668.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 50883.1 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:24 | Wait | 727.2 | 724.6 | 677.3 | 691.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 50883.2 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:29 | Normal | 654 | 653.6 | 628.5 | 643.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 1 | 227.6 | 226.6 | 233.4 | 28.7 | 1.4 | 28.8 | 59.78 | 59.93 | 59.91 | 9949 | 1 | 49.4 | 50883.3 | 3997 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:34 | Wait | 690.6 | 689.5 | 644.4 | 656.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 50883.5 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:39 | Wait | 705.3 | 703.8 | 655.9 | 669.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10760 | 0 | 49.5 | 50883.9 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:44 | Wait | 727.5 | 724.4 | 679.7 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 50883.9 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:49 | Wait | 693.3 | 690.9 | 645.3 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 50883.9 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:54 | Normal | 578.7 | 576.4 | 520.5 | 432.9 | 7.8 | 8 | 2.1 | 2.6 | 226.2 | 227.4 | 232.2 | 38.5 | 1.5 | 38.3 | 60.09 | 60.05 | 60.08 | 11388 | 1 | 47.9 | 50884.8 | 3997 | 2.4 | 3 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 12:59 | Wait | 733.1 | 730.7 | 687 | 695.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 50884.9 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:04 | Wait | 726.1 | 723 | 679.7 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 225.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.2 | 50884.9 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:09 | Wait | 725.3 | 722.5 | 678.3 | 688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 50884.9 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:14 | Wait | 712.9 | 710.2 | 666.1 | 677.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 50884.9 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:19 | Wait | 687.1 | 685 | 640.4 | 652.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 50885 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:24 | Wait | 714.1 | 710.6 | 667.5 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 50885 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:29 | Wait | 688.3 | 684.6 | 643.7 | 652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 50885 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:34 | Wait | 696 | 693 | 649.8 | 659.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48 | 50885 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:39 | Wait | 720 | 715.7 | 672.2 | 682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 50885 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:44 | Wait | 712.8 | 707 | 662.4 | 677.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 50885 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:49 | Wait | 707.2 | 704.4 | 660.3 | 672.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 50885 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:54 | Wait | 682.5 | 679.3 | 633.5 | 648.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2957 | 0 | 49 | 50885 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 13:59 | Wait | 703.4 | 702.1 | 656.7 | 668.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 50885.1 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:04 | Wait | 716.5 | 714.8 | 669 | 680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 228 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 50885.1 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:09 | Wait | 719.4 | 719.8 | 675 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 50885.1 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:14 | Wait | 722.3 | 720.5 | 673.5 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 50885.1 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:19 | Normal | 589 | 583.3 | 532.2 | 567.5 | 5.8 | 6 | 1.5 | 1.8 | 224.8 | 224.6 | 229.2 | 28.3 | 1.4 | 28.3 | 60 | 59.98 | 60.04 | 9115 | 1 | 49.7 | 50885.2 | 3997 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:24 | Normal | 587.5 | 581.9 | 420.8 | 553.6 | 7.3 | 7.5 | 1.8 | 2.6 | 224.8 | 223.8 | 231.2 | 34 | 1.4 | 34 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 10878 | 1 | 50 | 50886 | 3997 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:29 | Wait | 746.6 | 745.8 | 698.8 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 50886.1 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:34 | Wait | 729.2 | 723.7 | 676.8 | 691.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 50886.1 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:39 | Wait | 729 | 728.4 | 682.4 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 47.9 | 50886.2 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:44 | Normal | 557.4 | 586.9 | 491.9 | 534.4 | 6.8 | 6.6 | 1.6 | 2.1 | 223.4 | 225.8 | 228.8 | 30.8 | 1.3 | 30.8 | 59.92 | 59.97 | 59.97 | 10049 | 1 | 49.7 | 50886.5 | 3997 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:49 | Normal | 592.9 | 584.6 | 427 | 531.9 | 5.4 | 5.6 | 1.3 | 1.7 | 224.4 | 223.6 | 229.2 | 25 | 1.3 | 25.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 8294 | 1 | 47.2 | 50887.3 | 3997 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:54 | Wait | 738.6 | 737 | 689.7 | 700.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 9448 | 0 | 49.7 | 50888.1 | 3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 14:59 | Normal | 598.3 | 621 | 564.8 | 598.5 | 7.6 | 7.5 | 1.6 | 2.4 | 223.4 | 224.2 | 229.8 | 37 | 1.6 | 37 | 59.91 | 60 | 59.99 | 11465 | 1 | 48.2 | 50888.3 | 3998 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:04 | Wait | 736.9 | 739.8 | 695.4 | 697.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.1 | 50888.5 | 3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:09 | Normal | 624.5 | 584.1 | 602 | 552.6 | 5 | 6.1 | 0.8 | 2 | 224.4 | 225.4 | 227.8 | 25.2 | 1.4 | 25.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9640 | 1 | 49.6 | 50888.8 | 3998 | 1.4 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:14 | Normal | 619.8 | 602.3 | 545.7 | 460.9 | 3.7 | 4 | 0.6 | 1.4 | 224.6 | 224.8 | 227.4 | 18.1 | 1.4 | 18.1 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 6434 | 1 | 48.2 | 50889.5 | 3998 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:19 | Normal | 611.6 | 602.9 | 463.4 | 413.8 | 3.5 | 3.7 | 0.5 | 1.3 | 224.2 | 223.4 | 226.6 | 16.5 | 1.4 | 16.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5879 | 1 | 46.1 | 50890 | 3998 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:24 | Normal | 636.8 | 633.3 | 433.8 | 592.8 | 4.2 | 4.8 | 1.1 | 1.8 | 224.4 | 224.2 | 228.4 | 20.9 | 1.5 | 20.9 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 7797 | 1 | 49.2 | 50890.6 | 3998 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:29 | Normal | 628.8 | 607.3 | 383.1 | 554.7 | 5.3 | 5.8 | 1.3 | 2 | 224.6 | 224.4 | 228.6 | 25.4 | 1.4 | 25.4 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 8825 | 1 | 49.4 | 50891.3 | 3998 | 1.6 | 2 | 1.3 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:34 | Wait | 738.6 | 739.8 | 693.4 | 697.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.6 | 50891.9 | 3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:39 | Wait | 751.6 | 753.5 | 705.8 | 711.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 50891.9 | 3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:44 | Wait | 729.2 | 729.7 | 683.5 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 50892.3 | 3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:49 | Wait | 749.6 | 750.9 | 702.6 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.4 | 50892.4 | 3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:54 | Normal | 592.6 | 574.6 | 616.6 | 599.5 | 5.3 | 7.3 | 0.3 | 2.6 | 224.8 | 224.2 | 231.8 | 30.1 | 1.4 | 30.1 | 60.05 | 59.96 | 59.98 | 8899 | 1 | 49.5 | 50893 | 3998 | 1 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 0.7 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 15:59 | Normal | 589.1 | 628.5 | 473.7 | 556.3 | 4.4 | 5.6 | 0.8 | 2.6 | 225.4 | 225 | 229.6 | 24.6 | 1.5 | 24.6 | 60.08 | 60.13 | 60.02 | 9467 | 1 | 48.6 | 50893.6 | 3998 | 0.7 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 0 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:04 | Normal | 608.6 | 656.2 | 411.2 | 596 | 3.8 | 4.8 | 1.1 | 2.3 | 225 | 223.4 | 229.6 | 21.8 | 1.5 | 21.7 | 59.95 | 59.89 | 59.99 | 7251 | 1 | 47.5 | 50894.3 | 3998 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:09 | Normal | 583.1 | 572.9 | 259.2 | 437.5 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 225 | 224.6 | 227 | 9.3 | 1.4 | 9.4 | 60.08 | 60 | 60.04 | 3468 | 1 | 46.2 | 50894.7 | 3998 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:14 | Normal | 590.6 | 601.5 | 415.7 | 534 | 2.7 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 225 | 223.6 | 228.2 | 15.1 | 1.4 | 15.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 5219 | 1 | 45.8 | 50895 | 3998 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:19 | Normal | 590.1 | 644.9 | 313.6 | 569 | 2.1 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 224.6 | 224.4 | 227.4 | 11.5 | 1.5 | 11.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4380 | 1 | 50 | 50895.4 | 3999 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:24 | Normal | 589.3 | 624.8 | 314.6 | 577.9 | 3.6 | 4.3 | 1 | 1.8 | 225.8 | 224.4 | 230 | 19.1 | 1.5 | 19.1 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 6495 | 1 | 49.2 | 50895.8 | 3999 | 1 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:29 | Normal | 617.3 | 616.8 | 319.4 | 547.8 | 4.4 | 5.6 | 1.3 | 2.5 | 226.2 | 225 | 231.4 | 24.6 | 1.4 | 24.6 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 8391 | 1 | 48.4 | 50896.4 | 3999 | 1 | 2 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:34 | Normal | 615.7 | 648.8 | 364.7 | 438.2 | 4.5 | 5.1 | 1.3 | 2.5 | 226.4 | 225.8 | 230.8 | 22.9 | 1.5 | 22.9 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 7642 | 1 | 47.1 | 50897.1 | 3999 | 1 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:39 | Normal | 641.3 | 623.1 | 365.7 | 405.1 | 3.9 | 4.8 | 1 | 2.4 | 226 | 225.8 | 231 | 20.3 | 1.5 | 20.3 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 7504 | 1 | 45.5 | 50897.8 | 3999 | 0.9 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:44 | Normal | 614.5 | 623.6 | 365.7 | 459.4 | 4.3 | 5.1 | 1.2 | 2.9 | 226.4 | 224.8 | 230.4 | 23.2 | 1.4 | 23.2 | 59.96 | 60.04 | 59.95 | 8077 | 1 | 46.2 | 50898.5 | 3999 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:49 | Normal | 635 | 603 | 220.8 | 487.3 | 2.9 | 3.6 | 0.7 | 1.5 | 225.8 | 225.8 | 228.8 | 15.1 | 1.4 | 15.1 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 5435 | 1 | 49.8 | 50899 | 3999 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:54 | Normal | 609 | 624.9 | 229.8 | 567.2 | 2.7 | 3.2 | 0.6 | 1.4 | 226.4 | 223.4 | 229 | 14.2 | 1.5 | 14.2 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 5115 | 1 | 49.5 | 50899.5 | 3999 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 16:59 | Normal | 657.8 | 622.2 | 232.1 | 591.6 | 1.8 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 226.4 | 223.8 | 228.4 | 10.8 | 1.5 | 10.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4974 | 1 | 49.1 | 50899.9 | 3999 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:04 | Normal | 579.9 | 628.8 | 239.5 | 478 | 1.9 | 2.5 | 0.3 | 1.1 | 226.4 | 224.8 | 228.6 | 10.7 | 1.4 | 10.6 | 60.02 | 60 | 60.05 | 3843 | 1 | 48.2 | 50900.2 | 3999 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:09 | Normal | 617.9 | 632.9 | 235.3 | 471.7 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 226.8 | 226.6 | 228.2 | 8.9 | 1.6 | 8.9 | 59.99 | 59.9 | 59.95 | 3355 | 1 | 47.2 | 50900.5 | 3999 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:14 | Normal | 643.1 | 584 | 199.6 | 493.6 | 1.4 | 2 | 0.1 | 0.5 | 226.6 | 224.2 | 228.2 | 8.3 | 1.5 | 8.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3211 | 1 | 45.6 | 50900.8 | 3999 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:19 | Normal | 607.6 | 653.6 | 199.5 | 432.5 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 227.4 | 225.4 | 228.2 | 6.2 | 1.6 | 6.1 | 60.03 | 59.97 | 60 | 2513 | 1 | 47.8 | 50901 | 4000 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:24 | Normal | 601.2 | 612.5 | 200.1 | 450.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 226.8 | 226.8 | 227.4 | 4.7 | 1.4 | 4.7 | 60.01 | 60 | 60 | 2109 | 1 | 49.5 | 50901.2 | 4000 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:29 | Normal | 562.9 | 568.8 | 204.7 | 375.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.3 | 226.6 | 225.4 | 228.6 | 4.3 | 1.4 | 4.1 | 60.01 | 59.96 | 60 | 1626 | 1 | 48.4 | 50901.3 | 4000 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:34 | Normal | 321.5 | 399.9 | 221.6 | 287.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 226.8 | 224.8 | 227.4 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 59.94 | 60.02 | 60 | 1133 | 1 | 47 | 50901.5 | 4000 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:39 | Normal | 348.6 | 460.4 | 199.8 | 239.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 226.6 | 224.2 | 227.4 | 2.3 | 1.6 | 2.5 | 59.91 | 60 | 59.95 | 925 | 1 | 48.5 | 50901.5 | 4000 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:44 | Normal | 249.6 | 326.8 | 200.6 | 208.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.6 | 224.8 | 227.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 606 | 1 | 49.2 | 50901.6 | 4000 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:49 | Normal | 200.7 | 357.4 | 330 | 198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.2 | 229 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 60 | 59.94 | 59.97 | 464 | 1 | 47.5 | 50901.6 | 4000 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:54 | Normal | 199.7 | 424 | 170.4 | 269.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.4 | 227.6 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 59.99 | 59.93 | 59.93 | 404 | 1 | 45.8 | 50901.7 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 17:59 | Normal | 183.2 | 438.2 | 268.5 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.6 | 227.8 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 371 | 1 | 49.2 | 50901.7 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 18:04 | Normal | 186.9 | 399.1 | 192.5 | 195.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 228.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.94 | 60 | 59.97 | 337 | 1 | 47.1 | 50901.7 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 18:09 | Normal | 195.4 | 399.1 | 198.8 | 259.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.4 | 227.6 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 337 | 1 | 49.7 | 50901.8 | 4000 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 18:14 | Normal | 193.5 | 212.6 | 201.3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.6 | 226.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 333 | 1 | 48 | 50901.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-11-08 18:19 | Normal | 199.7 | 200.6 | 188.4 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.2 | 226.8 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 60.1 | 60.01 | 60 | 323 | 1 | 49.9 | 50901.8 | 4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0