## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-11-08 04:59 | Fault | 461.6 | 459.3 | 458.5 | 459.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 26.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-08 04:59 | Fault | 467.1 | 464.8 | 463.7 | 464.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 26.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-08 05:00 | Fault | 476.7 | 474.3 | 473 | 473.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 224.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 27.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-08 05:00 | Fault | 478.6 | 476.2 | 475.2 | 475.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 27.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2024-11-08 05:05 | Fault | 503.4 | 500.8 | 499.8 | 500.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 30.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 05:10 | Fault | 538.3 | 535.6 | 534.6 | 535.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 31.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 05:15 | Fault | 552.5 | 549.8 | 548.5 | 548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 32.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 05:20 | Fault | 552.6 | 549.8 | 548.9 | 548.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 33.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 05:25 | Fault | 558.1 | 555.3 | 553.8 | 553.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 05:30 | Fault | 559.7 | 557 | 555.9 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 34 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 05:35 | Wait | 568.9 | 566.2 | 564.7 | 563.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 34.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 05:40 | Fault | 571.8 | 569.2 | 567.1 | 565.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 34.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 05:45 | Fault | 577.1 | 574.7 | 572 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 34.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 05:50 | Fault | 575 | 572.7 | 571.6 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 34.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 05:55 | Wait | 576.8 | 574.8 | 573.8 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 06:00 | Fault | 578.7 | 576.5 | 574.8 | 573.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 06:05 | Fault | 582.8 | 580.7 | 577.6 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 06:10 | Fault | 583.4 | 581.5 | 577.7 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 06:15 | Wait | 583.5 | 581.5 | 578.3 | 576.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 06:20 | Fault | 584 | 582.4 | 579.3 | 578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 06:25 | Fault | 584.5 | 582.9 | 580.3 | 578.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 06:30 | Fault | 587 | 585.4 | 582.9 | 581.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 06:35 | Fault | 589.8 | 588.6 | 585.3 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 06:40 | Fault | 590.6 | 589.5 | 587.4 | 585.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 06:45 | Fault | 592.3 | 591.3 | 589 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 06:50 | Fault | 587.5 | 586.5 | 583.3 | 581.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 06:55 | Fault | 587.9 | 587 | 583.6 | 581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 36.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 07:00 | Fault | 583.1 | 582.2 | 579.5 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 36.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 07:05 | Fault | 589.4 | 589.1 | 585.2 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 36.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 07:10 | Fault | 586.4 | 585.8 | 581.6 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 36.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 07:15 | Fault | 587.6 | 587.1 | 584.1 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 07:20 | Fault | 592.7 | 592.2 | 588 | 586.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 36.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 07:25 | Fault | 589.6 | 589.2 | 583 | 582.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 37.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 07:30 | Fault | 584 | 583.4 | 579.5 | 578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 07:35 | Fault | 564.9 | 564.3 | 564.9 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 07:40 | Fault | 591.1 | 603.5 | 588.9 | 597.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 07:45 | Fault | 583.1 | 583.4 | 584.8 | 584.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 07:50 | Fault | 548.1 | 548.3 | 556.6 | 555.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 07:55 | Fault | 568.8 | 569.3 | 574.9 | 573.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 08:00 | Fault | 564.3 | 565.3 | 572.3 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 08:05 | Wait | 562 | 562.7 | 570.9 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 08:10 | Wait | 562.4 | 563.7 | 571.5 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 08:15 | Fault | 560.6 | 562.1 | 570.2 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 08:20 | Fault | 559.3 | 560.9 | 567.2 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 08:25 | Wait | 567.5 | 568.5 | 572.5 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 08:30 | Fault | 562.4 | 563.6 | 570.3 | 570.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 08:35 | Fault | 558 | 558.6 | 567.2 | 567.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 08:40 | Fault | 558.5 | 558.4 | 567.6 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 08:45 | Wait | 557.6 | 558.7 | 566 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 08:50 | Fault | 556.7 | 558.1 | 564.7 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 08:55 | Fault | 553.2 | 554.5 | 562.2 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 09:00 | Fault | 552.3 | 553 | 560.7 | 560.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 09:05 | Fault | 550.5 | 551.4 | 558.6 | 558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 09:10 | Fault | 547 | 546.9 | 554.2 | 553.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 09:15 | Fault | 549.4 | 549.5 | 556.6 | 555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 49.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 09:20 | Fault | 550.2 | 549 | 556.5 | 553.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 09:25 | Fault | 551.1 | 549.3 | 557.3 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 09:30 | Fault | 549.5 | 548.6 | 555.1 | 552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 09:35 | Fault | 548.6 | 549.8 | 553.1 | 554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 09:40 | Wait | 521.6 | 522.7 | 527.3 | 529.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 09:45 | Fault | 529.4 | 529.8 | 534.2 | 537.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 09:50 | Fault | 538.1 | 540.2 | 540.4 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 09:55 | Fault | 546.5 | 548.4 | 545.6 | 550.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 10:00 | Wait | 537 | 539.3 | 535.6 | 540.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 10:05 | Fault | 587.6 | 588.5 | 584.6 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 10:10 | Fault | 545.5 | 545.3 | 546.4 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 49 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 10:15 | Fault | 548.2 | 548.8 | 547 | 548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 10:20 | Wait | 560.2 | 560.6 | 557.2 | 558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 10:25 | Fault | 587.7 | 588.5 | 585 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 10:30 | Fault | 570.8 | 571.9 | 570.1 | 571.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 10:35 | Fault | 541.6 | 543.8 | 541.7 | 545.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 48.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 10:40 | Fault | 547 | 550 | 545.6 | 549.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 10:45 | Fault | 566.7 | 568.7 | 564.4 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 10:50 | Fault | 564.5 | 565.9 | 562.5 | 564.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 10:55 | Fault | 556.1 | 558.7 | 554.6 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 11:00 | Fault | 583 | 585.4 | 579.1 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 11:05 | Fault | 560.4 | 562.5 | 557.1 | 562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 11:10 | Fault | 575.3 | 577.3 | 570.6 | 576.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 11:15 | Wait | 563.5 | 564.7 | 559.1 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 11:20 | Fault | 564.1 | 565.8 | 560.7 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 11:25 | Fault | 577.1 | 578.9 | 573.7 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 11:30 | Fault | 582.3 | 583.7 | 577.9 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 11:35 | Wait | 586.5 | 588.6 | 582.6 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 11:40 | Fault | 567.5 | 569.6 | 564.4 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 11:45 | Fault | 545 | 547.4 | 541 | 546.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 11:50 | Fault | 575.6 | 576.7 | 571.2 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 11:55 | Wait | 568.2 | 570.6 | 563 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 12:00 | Fault | 545.3 | 548.1 | 540.4 | 547.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 12:05 | Fault | 565.4 | 567.5 | 560 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 12:10 | Fault | 566.6 | 567 | 560.5 | 563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 12:15 | Fault | 558.9 | 564.9 | 552.9 | 562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 45.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 12:20 | Fault | 545.3 | 545.1 | 538.2 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 12:25 | Fault | 565.1 | 566.4 | 559.1 | 562.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 12:30 | Fault | 533.8 | 535.6 | 527.8 | 532.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 12:35 | Fault | 552.2 | 550.8 | 551.6 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 12:40 | Fault | 586.3 | 588.8 | 582.8 | 585.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 45.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 12:45 | Fault | 570.7 | 572.2 | 563.1 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 12:50 | Fault | 549.5 | 551.8 | 541.5 | 546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 12:55 | Fault | 563.5 | 565.1 | 557.7 | 560.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 45.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 13:00 | Fault | 577.1 | 579.3 | 571.6 | 574.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 13:05 | Fault | 572.1 | 573.5 | 567.6 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 13:10 | Fault | 565.3 | 567.6 | 557.6 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 13:15 | Fault | 528.8 | 532.2 | 517.7 | 524.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 45.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 13:20 | Fault | 569.6 | 572.1 | 561.1 | 565.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 13:25 | Fault | 558.6 | 560.9 | 546 | 550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 45.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 13:30 | Fault | 544.5 | 546.8 | 532.7 | 537.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 13:35 | Fault | 558.1 | 570.3 | 550.5 | 561.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 13:40 | Fault | 562.5 | 563.8 | 552.7 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 13:45 | Wait | 558.9 | 561.3 | 547.5 | 552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 13:50 | Fault | 557 | 559.8 | 544.3 | 550.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 13:55 | Fault | 537 | 539.5 | 523 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 14:00 | Fault | 567.8 | 569.7 | 560 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 14:05 | Wait | 571.6 | 572.8 | 564.5 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 14:10 | Fault | 564.7 | 564.1 | 556.9 | 559.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 14:15 | Fault | 560.7 | 561.4 | 552.9 | 556.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 14:20 | Fault | 561.7 | 562.5 | 553.1 | 556.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 14:25 | Fault | 587.1 | 588.2 | 586.1 | 588.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 14:30 | Fault | 584.4 | 584.7 | 579.2 | 581.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 45 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 14:35 | Fault | 563.8 | 564.1 | 553.8 | 557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 45 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 14:40 | Fault | 564.3 | 565.7 | 554.5 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 14:45 | Fault | 563.1 | 564 | 554.7 | 557.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 14:50 | Fault | 561.3 | 561.7 | 554.1 | 556.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 44.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 14:55 | Fault | 575.1 | 575.6 | 570.2 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 15:00 | Fault | 577.3 | 577.8 | 574.6 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 44.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 15:05 | Fault | 572.4 | 572.6 | 569.5 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 15:10 | Fault | 567.9 | 568.1 | 564.4 | 565.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 44.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 15:15 | Fault | 563.2 | 563.2 | 557.9 | 558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 44.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 15:20 | Wait | 568.3 | 568 | 564.9 | 565.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 15:25 | Fault | 572.6 | 572.2 | 569.5 | 570.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 44.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 15:30 | Fault | 577.1 | 576.8 | 573.7 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 44 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 15:35 | Fault | 572.7 | 572.7 | 571.8 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 15:40 | Wait | 566.9 | 566.7 | 560.3 | 561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 15:45 | Fault | 581.2 | 583.4 | 583 | 585.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 15:50 | Fault | 575.8 | 576.2 | 571.9 | 573.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 15:55 | Fault | 565.6 | 565.8 | 561.9 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 43.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 16:00 | Wait | 569.8 | 569.9 | 569 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 43.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 16:05 | Fault | 559.5 | 558.7 | 557.3 | 557.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 16:10 | Fault | 557.3 | 556.4 | 554.6 | 555.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 43.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 16:15 | Fault | 560.8 | 560.5 | 559.7 | 559.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 16:20 | Fault | 567.5 | 567.2 | 568 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 16:25 | Fault | 576.4 | 576 | 579 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 43.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 16:30 | Fault | 576.8 | 576.9 | 577.6 | 576.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 16:35 | Fault | 578.6 | 578.4 | 582.6 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 16:40 | Fault | 574.5 | 574.5 | 578.3 | 577.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 16:45 | Fault | 571.9 | 572 | 572.6 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 43 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 16:50 | Fault | 567.9 | 567.4 | 564.2 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 16:55 | Fault | 564.9 | 564.1 | 558.4 | 557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 17:00 | Fault | 563.4 | 562.3 | 558.7 | 557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 42.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 17:05 | Fault | 564.8 | 564 | 567.2 | 566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 42.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 17:10 | Fault | 563.4 | 562.8 | 561.7 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 17:15 | Wait | 560.8 | 559.4 | 558.1 | 557.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 42.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 17:20 | Fault | 555.6 | 553.7 | 552.2 | 551.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 17:25 | Fault | 551.3 | 549.6 | 548.3 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 42.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 17:30 | Fault | 547.7 | 546 | 545 | 543.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 17:35 | Wait | 545.7 | 544.3 | 544.3 | 543.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 42.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 17:40 | Fault | 535.7 | 533.1 | 531.7 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 17:45 | Fault | 522.8 | 519.8 | 519.3 | 519.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 17:50 | Wait | 506 | 502.6 | 502.6 | 503.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 42 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 17:55 | Fault | 486 | 483.4 | 482.1 | 482.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0
2024-11-08 18:00 | Fault | 456.7 | 454.4 | 453.1 | 453.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 9 | 0 | 0