## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-12 05:06 | Wait | 492.7 | 491.8 | 492.9 | 492 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 19.9 | 19421.5 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 05:11 | Wait | 520.8 | 519.8 | 520.7 | 519.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 20.2 | 19421.5 | 981 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 05:16 | Normal | 508.4 | 539.7 | 482.5 | 478.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 229.8 | 231.2 | 230.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 45 | 1 | 20.5 | 19421.5 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 05:21 | Normal | 496.2 | 548.6 | 531.4 | 499.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 230.4 | 232 | 230.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 114 | 1 | 20.7 | 19421.5 | 982 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 05:26 | Normal | 541.3 | 530.4 | 527.6 | 517.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 230.4 | 232.2 | 231.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 357 | 1 | 20.9 | 19421.6 | 982 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 05:31 | Normal | 510.1 | 515.4 | 533.6 | 518.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 230.6 | 232 | 231 | 1.8 | 2 | 2.1 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 565 | 1 | 21.1 | 19421.6 | 982 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 05:36 | Normal | 542.6 | 529.3 | 525.6 | 534.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.4 | 231.4 | 230.8 | 2.6 | 2.9 | 3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 833 | 1 | 21.4 | 19421.7 | 982 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 05:41 | Normal | 516.3 | 548.4 | 523.6 | 536.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 230.4 | 231.2 | 230.8 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 977 | 1 | 21.5 | 19421.7 | 982 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 05:46 | Normal | 514.5 | 525.5 | 517.6 | 527.2 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 229.8 | 231.8 | 230.8 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1223 | 1 | 21.8 | 19421.8 | 982 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 05:51 | Normal | 546.6 | 564.3 | 547.8 | 521.3 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 230.4 | 231.4 | 231.2 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1612 | 1 | 21.9 | 19422 | 982 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 05:56 | Normal | 560.3 | 540.5 | 533.7 | 553.4 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 230.4 | 231.8 | 231 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1943 | 1 | 22.1 | 19422.1 | 982 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 06:01 | Normal | 558.4 | 574.4 | 553.8 | 530.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 230.6 | 231.8 | 231.6 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 2460 | 1 | 22.4 | 19422.3 | 982 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 06:06 | Normal | 557.2 | 603.3 | 553.5 | 543.1 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 230.4 | 232 | 231 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3276 | 1 | 22.8 | 19422.5 | 982 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 06:11 | Normal | 543.7 | 576.6 | 563.1 | 522 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 230.6 | 232 | 231.2 | 11.8 | 11.8 | 12 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4168 | 1 | 23.8 | 19422.8 | 982 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 06:16 | Normal | 520.5 | 538.8 | 566.5 | 540.8 | 3.5 | 3.3 | 3 | 3.3 | 230.8 | 232.4 | 231.2 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 5716 | 1 | 25.2 | 19423.2 | 982 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 06:21 | Normal | 529.2 | 503.2 | 564.1 | 566.8 | 5.5 | 5.1 | 4 | 4.3 | 231.8 | 232.4 | 231.4 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8934 | 1 | 26.8 | 19423.8 | 983 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 06:26 | Normal | 576.7 | 543.4 | 552.5 | 561.9 | 4 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | 231.6 | 233 | 232.4 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6483 | 1 | 27.3 | 19424.3 | 983 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 06:31 | Normal | 561.4 | 542.2 | 560.1 | 574.7 | 7.3 | 6.3 | 4.8 | 5 | 231.8 | 233.8 | 232.2 | 30.4 | 30.4 | 30.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11946 | 1 | 27.9 | 19425.2 | 983 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 2 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 06:36 | Normal | 550.6 | 542.5 | 550 | 562.7 | 5.5 | 5.2 | 4.1 | 4.4 | 230.8 | 231.2 | 230.8 | 24.6 | 24.6 | 24.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9724 | 1 | 29 | 19426.1 | 983 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 06:41 | Normal | 553.9 | 555.8 | 550.7 | 555.5 | 5 | 5 | 4 | 4.2 | 230.2 | 231.8 | 231.4 | 23.5 | 23.5 | 23.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 8947 | 1 | 29.1 | 19426.9 | 983 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 06:46 | Normal | 552.6 | 554.4 | 558.8 | 557.4 | 5 | 4.8 | 3.7 | 4 | 230.2 | 231.2 | 230.4 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 8713 | 1 | 29.5 | 19427.7 | 983 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 06:51 | Normal | 560.3 | 561.1 | 582.5 | 564.9 | 8.4 | 7.5 | 5.1 | 5.8 | 231 | 232 | 232.6 | 35 | 35 | 35.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 15673 | 1 | 30.1 | 19428.7 | 983 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 06:56 | Normal | 550.5 | 558.4 | 564.1 | 552.8 | 4.9 | 4.8 | 3.9 | 4.3 | 232.2 | 232 | 232 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8836 | 1 | 30.3 | 19429.5 | 983 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 07:01 | Normal | 574.9 | 546.6 | 574.9 | 581.4 | 10.8 | 11 | 7.5 | 8.3 | 232.8 | 234 | 233.6 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16814 | 1 | 30.3 | 19430.4 | 983 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 07:06 | Normal | 563.7 | 576.5 | 572.9 | 545.4 | 7.9 | 8.8 | 6.1 | 7.6 | 233.6 | 235.4 | 233.8 | 40.2 | 40 | 40.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14198 | 1 | 32.4 | 19432 | 983 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.9 | 3 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 07:11 | Normal | 557.5 | 564.4 | 569.5 | 571.1 | 16.3 | 14.9 | 11.5 | 11.6 | 234.8 | 236 | 234.8 | 70.4 | 70.4 | 70.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 27898 | 1 | 35.1 | 19434.2 | 983 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 3.6 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 07:16 | Normal | 545.4 | 547.3 | 563.4 | 554.1 | 11.4 | 10.2 | 8.3 | 8.1 | 233 | 234 | 234 | 47.9 | 47.7 | 48 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 18740 | 1 | 37.9 | 19436.5 | 983 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 07:21 | Normal | 560.5 | 552.4 | 564.4 | 568.1 | 16.8 | 15.5 | 11.6 | 11.7 | 233 | 234.4 | 234.6 | 72.5 | 72.2 | 72.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 26959 | 1 | 37.5 | 19437.7 | 984 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 4.1 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 07:26 | Normal | 545.1 | 545.7 | 560.9 | 556.8 | 17.3 | 16.1 | 12.2 | 12.5 | 235 | 234 | 234 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 29585 | 1 | 39.2 | 19440 | 984 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.5 | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 07:31 | Normal | 536.5 | 522.2 | 555.2 | 552.9 | 13.5 | 13.4 | 9.7 | 10 | 232.8 | 233.6 | 232.8 | 57.9 | 57.5 | 57.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 24193 | 1 | 41 | 19442.3 | 984 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.5 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 07:36 | Normal | 544.4 | 525.3 | 550.3 | 547 | 9.4 | 9.5 | 7 | 7.1 | 232.6 | 233.8 | 233 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 18987 | 1 | 41 | 19443.9 | 984 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 07:41 | Normal | 536.7 | 535.4 | 550.2 | 563.8 | 17.1 | 16.5 | 12.9 | 12.5 | 234 | 234.6 | 235 | 74.7 | 74.4 | 74.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 29988 | 1 | 40.8 | 19445.8 | 984 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.5 | 5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 07:46 | Normal | 538.6 | 538.4 | 545.8 | 556.3 | 16.1 | 15.8 | 12.4 | 12.1 | 233.8 | 234.2 | 234.6 | 71 | 70.7 | 70.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 29445 | 1 | 43.1 | 19448.4 | 984 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 07:51 | Normal | 529.6 | 523.6 | 549.4 | 546.8 | 19.5 | 19.2 | 14.8 | 14.8 | 234.2 | 234.2 | 234.8 | 84.4 | 84.3 | 84.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33743 | 1 | 44.9 | 19451.1 | 984 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 0.4 | 6 | 6.2 | 6.5 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 07:56 | Normal | 523.1 | 527.8 | 537.8 | 541.9 | 20.3 | 19.6 | 15.8 | 16 | 234.8 | 234.4 | 234.2 | 88.1 | 87.7 | 87.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 35365 | 1 | 46.8 | 19454 | 984 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.6 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 0 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 08:01 | Normal | 515.6 | 521.5 | 539.8 | 539.3 | 22 | 21.4 | 17 | 17.3 | 233.4 | 233.6 | 234.4 | 95.3 | 94.8 | 94.8 | 60.01 | 60 | 60 | 37919 | 1 | 48.4 | 19457.1 | 984 | 6.8 | 6.9 | 7 | 0.6 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 0 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 08:06 | Normal | 511.4 | 518.8 | 535.8 | 532.3 | 22.7 | 22.3 | 17.6 | 18 | 234.4 | 233.8 | 235.2 | 98.1 | 97.8 | 97.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 39239 | 1 | 50 | 19460.2 | 984 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 0 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 08:11 | Normal | 512.4 | 510.3 | 520.7 | 532.4 | 8.2 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 232 | 232.6 | 232.2 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14436 | 1 | 50 | 19462.4 | 984 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 08:16 | Normal | 533.6 | 516.8 | 537 | 542.3 | 13.5 | 13.7 | 11.6 | 11.4 | 232.6 | 233.4 | 233.2 | 62.1 | 61.8 | 62 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 21966 | 1 | 47.7 | 19464.3 | 984 | 4.1 | 3.8 | 4 | 0.8 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 08:21 | Normal | 518.7 | 520.5 | 534.3 | 547.3 | 22.4 | 23.9 | 17.7 | 19.1 | 234.4 | 234 | 234.2 | 103.9 | 103.5 | 103.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 40930 | 1 | 49.4 | 19467.7 | 985 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 0.5 | 7.7 | 7.9 | 8 | 0 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 08:26 | Normal | 511.7 | 522.5 | 522.2 | 528 | 11.7 | 11.2 | 10.2 | 10.2 | 231.2 | 231.4 | 231.8 | 52.3 | 52.1 | 52.3 | 60 | 60 | 60 | 21487 | 1 | 51 | 19470.7 | 985 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 1.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.7 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 08:31 | Normal | 507.8 | 509.6 | 528.4 | 517.6 | 12.5 | 12.1 | 10.9 | 10.8 | 231.8 | 232.4 | 232.6 | 56.5 | 56.2 | 56.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 23253 | 1 | 51.9 | 19473.8 | 985 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 0.9 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 08:36 | Normal | 527.4 | 522.3 | 533.6 | 547.5 | 14.8 | 14.1 | 13.1 | 12.2 | 232.2 | 232 | 232.2 | 66.9 | 66.5 | 66.7 | 60 | 60 | 60 | 30420 | 1 | 49.8 | 19475.8 | 985 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 0.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 08:41 | Normal | 523.5 | 530.7 | 528.3 | 522.1 | 8 | 8.6 | 7.1 | 8.5 | 231.6 | 233.4 | 232.2 | 38.9 | 38.7 | 39 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 15467 | 1 | 50 | 19478.4 | 985 | 2.3 | 2.2 | 2 | 0.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 08:46 | Normal | 513.6 | 523.5 | 528.6 | 535 | 17.7 | 17.6 | 14.5 | 15.1 | 231.4 | 232.2 | 233.4 | 78.3 | 78 | 78.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32121 | 1 | 50.5 | 19481.5 | 985 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 08:51 | Normal | 522.6 | 520.4 | 525.5 | 533.1 | 7.1 | 7.6 | 6.1 | 6.8 | 230.2 | 230.8 | 230.8 | 34 | 33.9 | 34.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13843 | 1 | 48.8 | 19483.2 | 985 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 08:56 | Normal | 534.1 | 538.3 | 537.3 | 561 | 9.9 | 10 | 8.6 | 8.8 | 230.4 | 232 | 232.4 | 47.7 | 47.6 | 47.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 16887 | 1 | 46 | 19484.3 | 985 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 09:01 | Normal | 534.9 | 546.5 | 553 | 551.6 | 16.1 | 15.9 | 13.6 | 14.2 | 231.4 | 232.6 | 232.2 | 77.3 | 77 | 77.2 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 27091 | 1 | 45.8 | 19486.8 | 985 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.8 | 4.9 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 09:06 | Normal | 518.7 | 521.4 | 536.8 | 543.4 | 26.6 | 26.3 | 22.6 | 22.7 | 234 | 234.4 | 235 | 120.9 | 120 | 119.9 | 59.99 | 60 | 60 | 48426 | 1 | 46.6 | 19489.7 | 985 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 09:11 | Normal | 514.6 | 513.3 | 532 | 534.5 | 26 | 25.6 | 22 | 22.4 | 234.8 | 234.6 | 235.8 | 116.6 | 116 | 116.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 46695 | 1 | 48.7 | 19493 | 985 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 0.4 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 0 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 09:16 | Normal | 516.5 | 517.5 | 523.4 | 533.2 | 13.3 | 11.7 | 11.7 | 10.3 | 232.2 | 233 | 233.8 | 55.7 | 55.3 | 55.6 | 59.99 | 59.96 | 60 | 30994 | 1 | 50.1 | 19496.4 | 985 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 0.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 09:21 | Normal | 516.2 | 515 | 531.3 | 521.4 | 24.4 | 24.8 | 21.1 | 22.7 | 233.6 | 234.2 | 234.4 | 113.5 | 112.9 | 112.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 41005 | 1 | 51.2 | 19499.8 | 986 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 0.5 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 09:26 | Normal | 513.4 | 505.3 | 520.4 | 520 | 26.1 | 26.1 | 23.3 | 23.6 | 234.6 | 234.4 | 234.8 | 118.5 | 117.8 | 118.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 40984 | 1 | 52.5 | 19503.4 | 986 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 0.5 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 0 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 09:31 | Normal | 507.8 | 478.6 | 510.6 | 521.2 | 25 | 26.1 | 22.1 | 23 | 232.8 | 233 | 234 | 113 | 112.6 | 112.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 45570 | 1 | 53.4 | 19507.1 | 986 | 7.9 | 7.9 | 8 | 0.6 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 0 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 09:36 | Normal | 504 | 511.9 | 517.8 | 515.4 | 26.6 | 26.1 | 23.6 | 24.1 | 234.6 | 234 | 234.6 | 120.2 | 119.5 | 119.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 43567 | 1 | 52.9 | 19510 | 986 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 0 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 09:41 | Normal | 503.3 | 504.2 | 513.8 | 525 | 27.5 | 27.3 | 24.5 | 24 | 234.4 | 233.4 | 234.8 | 124.1 | 123.6 | 123.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 49719 | 1 | 52.9 | 19513.4 | 986 | 8.8 | 8.6 | 9 | 0.4 | 8.8 | 9.1 | 9 | 0 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 09:46 | Normal | 497.9 | 491.3 | 514.2 | 512.2 | 27.1 | 27.3 | 24.1 | 24.7 | 233.6 | 234.2 | 234 | 121.6 | 121.1 | 121.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 48574 | 1 | 53.9 | 19517.4 | 986 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 0.2 | 8.9 | 9 | 9.1 | 0 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 09:51 | Normal | 490.6 | 488.4 | 506.3 | 504 | 27.3 | 27.2 | 24.4 | 24.6 | 234.2 | 233.8 | 234.2 | 120.2 | 119.9 | 119.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 48057 | 1 | 55.2 | 19521.4 | 986 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 0.2 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 0 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 09:56 | Normal | 498.4 | 503.3 | 518.8 | 513.4 | 28 | 27.1 | 24.7 | 25.7 | 233.8 | 233.8 | 234.2 | 126.7 | 126.1 | 126.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 50682 | 1 | 56.2 | 19525.5 | 986 | 8.9 | 9 | 9 | 0.6 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 10:01 | Normal | 518.2 | 538 | 536.3 | 549.9 | 28.6 | 25.1 | 25 | 23.4 | 234.6 | 234 | 234 | 126.8 | 125.9 | 126 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 50939 | 1 | 55.7 | 19528.6 | 986 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 0.3 | 8.3 | 8.1 | 8 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 10:06 | Normal | 492.7 | 493.4 | 506.8 | 514.4 | 27.6 | 27.8 | 25.1 | 25.5 | 233.2 | 234.2 | 234.8 | 124 | 123.3 | 123.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 49434 | 1 | 56.1 | 19532.7 | 986 | 9 | 9 | 9.1 | 0.1 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 10:11 | Normal | 528.7 | 523.4 | 527.7 | 543.5 | 26.1 | 26.3 | 25.6 | 24 | 233.4 | 233.6 | 234 | 126.3 | 125.6 | 125.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 50623 | 1 | 56.3 | 19536.2 | 986 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 1.6 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0.4 | 8.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 10:16 | Normal | 479.4 | 482.3 | 490.4 | 495.1 | 8.8 | 8.6 | 8 | 8 | 230.2 | 231.4 | 231.6 | 38.1 | 38 | 38.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 14509 | 1 | 57 | 19539.6 | 986 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 10:21 | Normal | 508.8 | 518.5 | 511.5 | 518 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 231.2 | 232 | 232.2 | 45.6 | 45.4 | 45.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 19684 | 1 | 55.7 | 19542.8 | 987 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 10:26 | Normal | 497.9 | 497.4 | 507.1 | 514.9 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 230.8 | 231.2 | 231.8 | 37.1 | 36.8 | 36.9 | 60 | 60 | 60 | 13987 | 1 | 53.5 | 19544.9 | 987 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 10:31 | Normal | 531.8 | 539.6 | 532.7 | 535.4 | 28.1 | 19.5 | 27.8 | 20.1 | 234 | 234 | 234.6 | 122.2 | 121.8 | 121.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 48908 | 1 | 52.6 | 19548 | 987 | 9.7 | 8.4 | 9.5 | 0.2 | 6.7 | 6 | 5.8 | 0 | 9.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 10:36 | Normal | 512.8 | 498.9 | 510.2 | 534.5 | 12.1 | 12.4 | 12.5 | 11.5 | 231.8 | 232.4 | 232.8 | 60 | 60.6 | 60.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 23228 | 1 | 51 | 19549.7 | 987 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 0.5 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 10:41 | Normal | 524.9 | 519.3 | 523.3 | 547.2 | 21.8 | 24 | 20.8 | 22.1 | 232.4 | 231.6 | 233.2 | 110 | 109.5 | 109.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 43591 | 1 | 49.6 | 19552.4 | 987 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 0.5 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 10:46 | Normal | 525.5 | 526.3 | 533.5 | 541 | 12.3 | 12.1 | 11.6 | 11.8 | 230.8 | 231.2 | 231.6 | 59.1 | 58.8 | 59 | 60.01 | 59.99 | 60 | 22589 | 1 | 48.3 | 19554.3 | 987 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 10:51 | Normal | 520.4 | 521.4 | 523.9 | 530.5 | 22.1 | 21.3 | 20.6 | 20.2 | 232.4 | 232.2 | 232.8 | 102.5 | 102 | 102.1 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 42219 | 1 | 48 | 19557.2 | 987 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 7 | 7.2 | 7 | 0 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 10:56 | Normal | 532.4 | 525.4 | 547.5 | 536.4 | 23.1 | 21.8 | 20.7 | 20.6 | 233.2 | 233.4 | 233.6 | 106.2 | 105.7 | 105.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 48845 | 1 | 48.4 | 19560.1 | 987 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 0.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 0 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 11:01 | Normal | 513.6 | 519.6 | 532 | 531.5 | 24.2 | 23.1 | 22.7 | 23.2 | 233.8 | 233 | 234.4 | 116.6 | 116 | 115.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 43000 | 1 | 49.1 | 19563.4 | 987 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 0.4 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 11:06 | Normal | 539 | 546.4 | 558.3 | 549.9 | 15.8 | 13.1 | 13.6 | 13.5 | 232.2 | 233 | 233 | 75.1 | 74.7 | 74.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 28892 | 1 | 50.5 | 19567 | 987 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 0.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 11:11 | Normal | 517.7 | 529.6 | 536 | 531.6 | 14.8 | 14.5 | 13.5 | 14.3 | 231.6 | 232 | 231.6 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 26495 | 1 | 49.2 | 19569 | 987 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 11:16 | Normal | 520.2 | 509.5 | 514.9 | 523 | 15.8 | 16.5 | 15.3 | 16.8 | 231.8 | 232.2 | 231.8 | 79.2 | 79 | 79.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28899 | 1 | 49.4 | 19572.2 | 987 | 4.9 | 5 | 4.9 | 0.6 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 11:21 | Normal | 527.5 | 523.2 | 537.1 | 542.7 | 14.3 | 15.6 | 13.5 | 14.6 | 232.4 | 233 | 233 | 71.1 | 70.7 | 71 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 31603 | 1 | 48 | 19574.2 | 988 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 0.6 | 4.8 | 5 | 5 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 11:26 | Normal | 561.4 | 561.6 | 563.7 | 578.6 | 25.2 | 24.8 | 26.1 | 23 | 234.2 | 233.6 | 234.2 | 130.6 | 129.8 | 129.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 52122 | 1 | 48.8 | 19577.7 | 988 | 7.9 | 8.5 | 7.6 | 0.4 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 0 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 11:31 | Normal | 528.5 | 546 | 546.3 | 556.4 | 21.6 | 19.3 | 18.5 | 17 | 233.2 | 233.6 | 233.4 | 94.8 | 94.3 | 94.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 49959 | 1 | 49.7 | 19580.9 | 988 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 0.2 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 11:36 | Normal | 524.3 | 523.1 | 557.3 | 541.1 | 19.5 | 20.9 | 15.2 | 19.2 | 233.2 | 233 | 233.2 | 93.5 | 93.1 | 93.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 39300 | 1 | 50 | 19584.1 | 988 | 6 | 6.4 | 6 | 0.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 11:41 | Normal | 516 | 512.8 | 521.5 | 534.7 | 12.3 | 11.8 | 12.1 | 11 | 232.4 | 233.6 | 233.6 | 57 | 56.7 | 56.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 21040 | 1 | 49.1 | 19586.2 | 988 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 1.1 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 11:46 | Normal | 522.7 | 520.5 | 530.4 | 541.5 | 17.3 | 17.9 | 15.5 | 16.1 | 233.2 | 233.8 | 234.8 | 83.3 | 83 | 83.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 27400 | 1 | 47.3 | 19588.3 | 988 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 0.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 0.4 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 11:51 | Normal | 527.6 | 534.5 | 525.8 | 539.3 | 10.7 | 9.6 | 10.6 | 9.6 | 232.2 | 233.4 | 233 | 49.8 | 49.6 | 49.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19010 | 1 | 48.1 | 19591.5 | 988 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.7 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 11:56 | Normal | 538.1 | 526.8 | 563.5 | 551.7 | 25.6 | 27.5 | 19.8 | 24.9 | 234 | 234.2 | 233.6 | 126 | 125.5 | 125.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 50665 | 1 | 50.2 | 19595.7 | 988 | 8.3 | 8.7 | 8.1 | 0.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 0 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 12:01 | Normal | 514.7 | 509.5 | 512.6 | 544.3 | 26.8 | 27.5 | 27.3 | 23.3 | 235.2 | 235 | 235.2 | 125.4 | 125.3 | 124.8 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 50779 | 1 | 52.9 | 19599.8 | 988 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 0.2 | 9 | 9.2 | 9.1 | 0 | 9.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 12:06 | Normal | 513.3 | 507.1 | 514.4 | 542.1 | 26.6 | 27.4 | 27 | 23 | 233.8 | 233.8 | 233.8 | 125.6 | 125 | 125 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 50487 | 1 | 55 | 19604.1 | 988 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 0.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 0 | 9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 12:11 | Normal | 489.7 | 482.5 | 485.3 | 491.9 | 8 | 8 | 8.3 | 8.4 | 230.2 | 231.6 | 230.2 | 37 | 37 | 37.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14102 | 1 | 55.6 | 19607.3 | 988 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 12:16 | Normal | 499.5 | 494.3 | 504.6 | 508.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 230.8 | 232.2 | 232 | 29.6 | 29.6 | 29.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11243 | 1 | 51.9 | 19608.7 | 988 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 12:21 | Normal | 506 | 499.1 | 507 | 507.1 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 229.6 | 230.6 | 231 | 40.7 | 40.4 | 40.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 15596 | 1 | 50.3 | 19611.1 | 989 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 1 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 12:26 | Normal | 565.3 | 569.4 | 574 | 556.5 | 12.2 | 22.1 | 7.5 | 24.5 | 231.8 | 232.8 | 233.4 | 74.2 | 74.1 | 74 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 44484 | 1 | 48.3 | 19613.1 | 989 | 4.3 | 8 | 3.8 | 0 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 0 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 12:31 | Normal | 573.2 | 562 | 569.7 | 570.4 | 22.8 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 235 | 234.8 | 235.2 | 126.5 | 126.2 | 126 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 50744 | 1 | 47.4 | 19615.2 | 989 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 0.5 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 0 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 12:36 | Normal | 499.5 | 494.4 | 508.6 | 512.2 | 9.1 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 230.8 | 231.8 | 232 | 42.3 | 42.1 | 42.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 16903 | 1 | 49.7 | 19618.7 | 989 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 12:41 | Normal | 551.7 | 551.5 | 555.4 | 575.6 | 25.4 | 25.2 | 25.8 | 22.3 | 233.6 | 234.2 | 234.2 | 126.6 | 126.1 | 125.8 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 50826 | 1 | 48.3 | 19621.1 | 989 | 8 | 8.4 | 8.1 | 0.5 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 12:46 | Normal | 481.4 | 500.5 | 533.5 | 514.3 | 13.9 | 10.8 | 14 | 10.1 | 231.2 | 231.4 | 231.8 | 57.2 | 57 | 57.1 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 23411 | 1 | 50.5 | 19624.8 | 989 | 4.1 | 5.7 | 4.4 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 12:51 | Normal | 575.9 | 563.6 | 569.7 | 551.2 | 20.4 | 23.3 | 23.8 | 29.1 | 234 | 234 | 234.4 | 126.9 | 126.2 | 126.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 50703 | 1 | 48.8 | 19627.1 | 989 | 6.3 | 7.2 | 6 | 0.5 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 0 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 12:56 | Normal | 508.4 | 515.2 | 511.3 | 523 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 230.6 | 232.8 | 231.6 | 39.8 | 39.8 | 40.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15258 | 1 | 48.3 | 19629.2 | 989 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 13:01 | Normal | 512.8 | 538.8 | 535.7 | 553.3 | 23 | 24.6 | 25.1 | 23.8 | 233 | 233.6 | 234.8 | 120.7 | 120.1 | 120 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 40168 | 1 | 47.2 | 19631.7 | 989 | 6.8 | 6.9 | 7 | 1 | 8 | 8.6 | 8.8 | 0 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 13:06 | Normal | 508.6 | 508.4 | 515.8 | 516.4 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 230 | 230.8 | 231.2 | 41.2 | 41.1 | 41.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 15957 | 1 | 47.3 | 19634 | 989 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 13:11 | Normal | 528.5 | 515.5 | 534.8 | 536.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 229.2 | 230.6 | 229.6 | 45.7 | 45.5 | 45.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17842 | 1 | 45.8 | 19635.7 | 989 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 13:16 | Normal | 563.2 | 559 | 568.4 | 575.9 | 24 | 24.3 | 24.8 | 23.8 | 232.8 | 232.8 | 233.8 | 127 | 126.4 | 126.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 50516 | 1 | 46 | 19638.6 | 989 | 7.7 | 8 | 7.7 | 0.2 | 7.9 | 8 | 8.2 | 0 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 13:21 | Normal | 547 | 555.4 | 545.2 | 569.9 | 24.6 | 22.8 | 26.1 | 22.7 | 232.4 | 233 | 233.8 | 125.1 | 124.6 | 124.5 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 50582 | 1 | 48.4 | 19642.3 | 990 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 0.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 13:26 | Normal | 508.9 | 566.3 | 515.8 | 532.2 | 22.1 | 18.1 | 22.8 | 27.7 | 231.8 | 231.6 | 231.6 | 118.4 | 118.2 | 118.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 48345 | 1 | 49.5 | 19645.9 | 990 | 6 | 8.1 | 6.3 | 0.6 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 13:31 | Normal | 508.6 | 510.3 | 518.8 | 516.4 | 9.2 | 9.1 | 9 | 9.3 | 228.8 | 230.6 | 230 | 44 | 43.8 | 44.1 | 60.01 | 60 | 60 | 17249 | 1 | 48.4 | 19647.7 | 990 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 0.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 13:36 | Normal | 545.9 | 537.4 | 545.1 | 541.8 | 7 | 8.5 | 7.4 | 8.8 | 229.4 | 230.4 | 230.6 | 39.7 | 39.5 | 39.8 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 23436 | 1 | 47.1 | 19650.1 | 990 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 13:41 | Normal | 528.6 | 531.7 | 542.5 | 528.2 | 7.9 | 9.5 | 7.2 | 16.1 | 228.6 | 230.4 | 229.6 | 55.3 | 55.2 | 55.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14375 | 1 | 47.9 | 19653 | 990 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 13:46 | Normal | 533.3 | 560.6 | 544.3 | 543.9 | 25.2 | 21.8 | 25.6 | 26.8 | 233.4 | 232.2 | 233.4 | 126.7 | 125.9 | 126 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 50362 | 1 | 46.1 | 19655.1 | 990 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 0 | 8.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 13:51 | Normal | 514.1 | 514.2 | 524.9 | 523.8 | 24.8 | 24.5 | 24.3 | 26.3 | 232.6 | 231.4 | 233.2 | 120.1 | 119.3 | 119.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 49299 | 1 | 48.9 | 19659.2 | 990 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 0.4 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 0 | 8.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 13:56 | Normal | 519.7 | 518.5 | 517.7 | 524.5 | 24.3 | 24.3 | 25.5 | 26.6 | 232.4 | 232.6 | 232.8 | 122.7 | 122.1 | 122.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 48943 | 1 | 48.4 | 19661.8 | 990 | 7.9 | 7.7 | 8 | 0.4 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 14:01 | Normal | 537.5 | 534.3 | 540.5 | 538.3 | 24.1 | 24.2 | 24.9 | 26.8 | 232 | 231.8 | 232.2 | 125.5 | 125.1 | 125 | 60.01 | 60 | 60 | 50120 | 1 | 50.3 | 19665.8 | 990 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 14:06 | Normal | 532.6 | 539.4 | 538.1 | 566.1 | 9.7 | 12.8 | 10 | 14.1 | 229.4 | 230.2 | 231.2 | 62.5 | 62 | 62.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20852 | 1 | 49.5 | 19668.1 | 990 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 0.7 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 0.8 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 14:11 | Normal | 532 | 533.5 | 532.3 | 524.6 | 10.3 | 7.7 | 10 | 8.2 | 229.4 | 230.2 | 231 | 44 | 43.6 | 43.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 27416 | 1 | 48.6 | 19670.6 | 990 | 4.1 | 2.8 | 3.7 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 14:16 | Normal | 515.3 | 518.1 | 504.6 | 520.3 | 23.2 | 23.1 | 23.6 | 25.2 | 231.6 | 232 | 232.8 | 115.4 | 114.8 | 114.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 45817 | 1 | 49.9 | 19674.4 | 990 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 0 | 8.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 14:21 | Normal | 506.7 | 504.4 | 518.9 | 514.5 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 7 | 227.6 | 228.8 | 228.8 | 33.6 | 33.4 | 33.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14609 | 1 | 51.3 | 19678 | 991 | 2 | 1.7 | 2 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 14:26 | Normal | 514.5 | 517.2 | 516.6 | 526.2 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 26 | 232 | 233.6 | 232.4 | 118.2 | 117.8 | 117.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 46780 | 1 | 50.6 | 19680.7 | 991 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 0.4 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 8.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 14:31 | Normal | 517.2 | 522.1 | 513.5 | 526.1 | 22.8 | 22.6 | 22.9 | 25.5 | 231.6 | 232.6 | 233.8 | 114.2 | 113.8 | 113.5 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 45415 | 1 | 49.7 | 19683.2 | 991 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 0 | 8.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 14:36 | Normal | 507.6 | 513.5 | 515.4 | 519.2 | 6.1 | 8.5 | 5.2 | 6.2 | 227 | 228.6 | 227.6 | 26.1 | 26.1 | 26.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 41748 | 1 | 50.9 | 19687 | 991 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 0 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 14:41 | Normal | 513.3 | 539 | 553.3 | 533.6 | 13.3 | 11.8 | 11.1 | 13.3 | 229 | 230.4 | 230 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 60 | 60.01 | 60 | 17188 | 1 | 48.4 | 19687.8 | 991 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 1.6 | 3 | 3.2 | 3.4 | 0.5 | 4.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 14:46 | Normal | 509.8 | 521.2 | 527.4 | 527.2 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 227 | 228.4 | 227.4 | 33.1 | 33 | 33.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12452 | 1 | 46.1 | 19689.1 | 991 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.7 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 14:51 | Normal | 541.5 | 538.5 | 543.7 | 546 | 21.6 | 21.5 | 20.7 | 24.4 | 230.4 | 231.2 | 230.8 | 112.6 | 112.2 | 112.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 44639 | 1 | 44.5 | 19690.9 | 991 | 7 | 6.9 | 7.1 | 0.3 | 7 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 14:56 | Normal | 521.3 | 532.2 | 543.7 | 529.9 | 20.4 | 18.8 | 19.4 | 22.1 | 230.2 | 230.6 | 231.2 | 102.6 | 101.8 | 102.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 35254 | 1 | 43.8 | 19692.2 | 991 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 0.3 | 6 | 6.2 | 6.1 | 0 | 6.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 15:01 | Normal | 525 | 519.8 | 529.2 | 527.7 | 7 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 226.6 | 228.8 | 228.4 | 35.7 | 35.4 | 35.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14126 | 1 | 44.6 | 19694.9 | 991 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 15:06 | Normal | 527.4 | 524.2 | 534.4 | 524.4 | 5.9 | 6.1 | 6 | 6.5 | 227.6 | 228.6 | 228.2 | 30.6 | 30.5 | 30.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11591 | 1 | 42.7 | 19695.9 | 991 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 15:11 | Normal | 557.5 | 537.4 | 548.6 | 548.6 | 19.8 | 21.6 | 19.5 | 24.6 | 229.6 | 229.6 | 229.6 | 111.5 | 110.2 | 110.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 36699 | 1 | 41.7 | 19697.5 | 991 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 15:16 | Normal | 520.6 | 536.4 | 538.6 | 535.2 | 7 | 7.3 | 7 | 7.9 | 227.8 | 229.4 | 228 | 35.9 | 35.8 | 36 | 59.97 | 60 | 59.99 | 13180 | 1 | 42.3 | 19699.7 | 991 | 2 | 2 | 1.9 | 0.7 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 15:21 | Normal | 533.7 | 533.4 | 547.4 | 541.2 | 19.6 | 19.6 | 17.3 | 22.4 | 230 | 230.4 | 231 | 100 | 99.6 | 99.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 39677 | 1 | 42.5 | 19702.1 | 992 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 0 | 5.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 15:26 | Normal | 532.5 | 528.3 | 503.8 | 533.4 | 18 | 18.4 | 16.6 | 21.1 | 229.6 | 230.6 | 230.4 | 92.3 | 91.9 | 92.1 | 60 | 60 | 59.99 | 36308 | 1 | 44.2 | 19705.2 | 992 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 5.8 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 15:31 | Normal | 515.4 | 518.2 | 498.5 | 527.4 | 4.8 | 5 | 5 | 5.1 | 226.2 | 226.6 | 227.2 | 24.4 | 24.2 | 24.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 9217 | 1 | 43.4 | 19706.6 | 992 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 15:36 | Normal | 527.4 | 529.3 | 541.4 | 539.2 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 226.6 | 227.4 | 227.6 | 28.1 | 27.9 | 28 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10355 | 1 | 41.4 | 19707.4 | 992 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 15:41 | Normal | 529.5 | 525.2 | 526 | 532.7 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 | 225.4 | 226.6 | 226.6 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6665 | 1 | 40.3 | 19708.4 | 992 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 15:46 | Normal | 530.4 | 535.2 | 545.3 | 533.2 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 5 | 226.8 | 228.4 | 228.2 | 23.6 | 23.3 | 23.7 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 8779 | 1 | 39.5 | 19709.3 | 992 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 15:51 | Normal | 553.1 | 543.7 | 574.2 | 548.5 | 14.4 | 14.8 | 11 | 18.1 | 228.2 | 229.4 | 229.2 | 76.1 | 75.5 | 75.9 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 29689 | 1 | 39.8 | 19711.3 | 992 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 3.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 15:56 | Normal | 527.8 | 538.4 | 547.6 | 551.4 | 8.3 | 8 | 8.1 | 8.2 | 226.6 | 228.4 | 227.6 | 42.1 | 41.9 | 42.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19866 | 1 | 40.6 | 19713.8 | 992 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 16:01 | Normal | 541.1 | 537.7 | 544.3 | 543.8 | 9.3 | 10.6 | 9 | 11.2 | 227.4 | 228.6 | 229.6 | 50.7 | 50.5 | 50.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 19679 | 1 | 40.1 | 19715.2 | 992 | 2.7 | 3 | 2.7 | 0.6 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 16:06 | Normal | 522.5 | 524.2 | 541.8 | 524.2 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8.5 | 225.8 | 227.6 | 227.2 | 41.4 | 41.1 | 41.6 | 60 | 60.01 | 60 | 15800 | 1 | 40.8 | 19717.7 | 992 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 16:11 | Normal | 527.8 | 534.6 | 528.8 | 523.6 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 224.6 | 225.6 | 225.8 | 25.3 | 25.4 | 25.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9728 | 1 | 40 | 19718.7 | 992 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 16:16 | Normal | 511.6 | 517.5 | 526.6 | 517.5 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 223.6 | 225.2 | 224.2 | 12.2 | 12.1 | 12.5 | 59.99 | 60 | 60 | 4305 | 1 | 38.7 | 19719.3 | 992 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 16:21 | Normal | 502.3 | 504.2 | 492.6 | 478.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 223.2 | 224.8 | 224.4 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1909 | 1 | 37.4 | 19719.5 | 993 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 16:26 | Normal | 500.6 | 503.3 | 507.5 | 519.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1 | 224.8 | 227 | 225.6 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1276 | 1 | 36.3 | 19719.6 | 993 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 16:31 | Normal | 512.8 | 527.3 | 531.6 | 511.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 224.8 | 226 | 224.8 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2536 | 1 | 35.2 | 19719.8 | 993 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 16:36 | Normal | 533.4 | 514.2 | 540.7 | 541 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 224.4 | 226.4 | 225.4 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2669 | 1 | 34.2 | 19720 | 993 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 16:41 | Normal | 527 | 530.1 | 515.2 | 528.9 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.8 | 225.4 | 226.8 | 225.8 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3011 | 1 | 33.5 | 19720.2 | 993 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 16:46 | Normal | 522.3 | 526.2 | 518.6 | 511.1 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 225.4 | 227.4 | 226.6 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2604 | 1 | 32.7 | 19720.5 | 993 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 16:51 | Normal | 544.4 | 535.3 | 527.1 | 526.1 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.8 | 226 | 227 | 226.8 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2937 | 1 | 31.9 | 19720.7 | 993 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 16:56 | Normal | 551.4 | 538.3 | 554.4 | 534.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 226.6 | 228.6 | 227.2 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4080 | 1 | 31.2 | 19721 | 993 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 17:01 | Normal | 560.4 | 553.3 | 556.4 | 554.1 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 227.6 | 228.8 | 228 | 13.7 | 13.7 | 14 | 59.97 | 60 | 59.99 | 4788 | 1 | 30.7 | 19721.4 | 993 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 17:06 | Normal | 546.6 | 555.6 | 535 | 559.7 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 226.6 | 228.4 | 227.6 | 13 | 13.1 | 13.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4610 | 1 | 30.2 | 19721.8 | 993 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 17:11 | Normal | 546.4 | 549.2 | 554.7 | 550.2 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 227.6 | 228.4 | 227.6 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4277 | 1 | 29.8 | 19722.1 | 993 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 17:16 | Normal | 550.8 | 551.2 | 545.7 | 553.2 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 227 | 229 | 227.6 | 11.8 | 12 | 12 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4214 | 1 | 29.5 | 19722.5 | 993 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 17:21 | Normal | 542.5 | 559.4 | 553.5 | 525.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 227.2 | 229 | 228 | 10 | 10 | 10.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3540 | 1 | 29.2 | 19722.8 | 994 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 17:26 | Normal | 540.7 | 552.3 | 557.8 | 531.5 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 227.6 | 228.6 | 228 | 10 | 10.1 | 10.2 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 3555 | 1 | 29 | 19723.1 | 994 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 17:31 | Normal | 530.6 | 540.4 | 552.7 | 537.5 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 227.4 | 228.6 | 227.8 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3234 | 1 | 28.8 | 19723.4 | 994 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 17:36 | Normal | 546.4 | 543.2 | 546.6 | 540.3 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.1 | 227.6 | 229.6 | 228.4 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3163 | 1 | 28.6 | 19723.7 | 994 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 17:41 | Normal | 545.7 | 553.4 | 555.4 | 568.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2.1 | 228 | 229.8 | 228.2 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3345 | 1 | 28.5 | 19723.9 | 994 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 17:46 | Normal | 545.7 | 546.3 | 524.1 | 565.4 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 228.4 | 229.6 | 229 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60 | 60 | 60 | 3205 | 1 | 28.3 | 19724.2 | 994 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 17:51 | Normal | 551 | 561.5 | 551.7 | 559.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 227.6 | 229 | 228 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 3055 | 1 | 28.2 | 19724.5 | 994 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 17:56 | Normal | 548.7 | 546.2 | 565.3 | 537.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2 | 228.6 | 229.6 | 228.8 | 9 | 8.9 | 9.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3107 | 1 | 28.1 | 19724.7 | 994 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 18:01 | Normal | 542.5 | 539.2 | 567.7 | 535.5 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.9 | 228.6 | 230.2 | 228.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3048 | 1 | 28 | 19725 | 994 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 18:06 | Normal | 528 | 534.2 | 549.8 | 529.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 229.2 | 230.6 | 229.8 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2647 | 1 | 27.8 | 19725.2 | 994 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 18:11 | Normal | 521.3 | 537.1 | 530.8 | 541.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 228.6 | 230.2 | 229.4 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 2295 | 1 | 27.7 | 19725.4 | 994 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 18:16 | Normal | 537.6 | 539.1 | 535 | 528.7 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 228.4 | 230.4 | 228.6 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1872 | 1 | 27.6 | 19725.6 | 994 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 18:21 | Normal | 489.8 | 526.6 | 522.9 | 484.6 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 228.4 | 230.6 | 229.2 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1147 | 1 | 27.5 | 19725.7 | 995 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 18:26 | Normal | 516.6 | 531.5 | 514.8 | 529.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 227.6 | 230.2 | 228 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 634 | 1 | 27.3 | 19725.8 | 995 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 18:31 | Normal | 519.5 | 484.3 | 520.5 | 537.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 228.4 | 229.8 | 228.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 226 | 1 | 27.3 | 19725.8 | 995 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 18:36 | Normal | 498.7 | 511.3 | 484.5 | 517.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 227 | 229.4 | 228 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 16 | 1 | 27.1 | 19725.8 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 18:41 | Normal | 431.5 | 448 | 421.4 | 430.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 226.6 | 228.4 | 227.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 24 | 1 | 26.9 | 19725.8 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 18:46 | Normal | 379.1 | 390.4 | 295.5 | 377.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 227.8 | 229 | 228.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 21 | 1 | 26.8 | 19725.8 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 18:51 | Normal | 290.7 | 304.7 | 287.9 | 288.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 227.6 | 228.8 | 227 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 18 | 1 | 26.6 | 19725.8 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-12 18:56 | Normal | 196.9 | 196.4 | 198.6 | 201.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 228.4 | 226.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19 | 1 | 26.4 | 19725.8 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0