## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-14 05:06 | Wait | 495.7 | 494.8 | 495.6 | 494.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.8 | 231.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 20.3 | 20014.3 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 05:11 | Wait | 522.3 | 521.3 | 522.2 | 521.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 231.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.4 | 20014.3 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 05:16 | Normal | 527.4 | 539 | 495.7 | 518.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 231.2 | 232.4 | 231.6 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 44 | 1 | 20.8 | 20014.3 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 05:21 | Normal | 522.7 | 533 | 506.8 | 525.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 230.6 | 232.8 | 231.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 124 | 1 | 21.1 | 20014.3 | 1009 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 05:26 | Normal | 535.4 | 543.9 | 516.8 | 503.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.8 | 232.8 | 231.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 134 | 1 | 21.5 | 20014.4 | 1009 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 05:31 | Normal | 501.1 | 528.9 | 469 | 529.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 230 | 232.2 | 230.8 | 1.7 | 1.9 | 2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 434 | 1 | 21.7 | 20014.4 | 1009 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 05:36 | Normal | 516.2 | 521.7 | 524.7 | 528 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.8 | 232.6 | 232.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 756 | 1 | 21.9 | 20014.4 | 1009 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 05:41 | Normal | 520.3 | 556.8 | 541.8 | 549.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 231.4 | 232.8 | 232 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 926 | 1 | 22.1 | 20014.5 | 1009 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 05:46 | Normal | 528.6 | 543.8 | 535 | 512.7 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 231.2 | 232.8 | 231.6 | 2.6 | 2.7 | 3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 913 | 1 | 22.3 | 20014.6 | 1010 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 05:51 | Normal | 540.9 | 547.8 | 538.2 | 535 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.8 | 231 | 232.8 | 231.6 | 3 | 3.3 | 3.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1101 | 1 | 22.5 | 20014.7 | 1010 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 05:56 | Normal | 534.4 | 562 | 546.4 | 534.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 230.6 | 232.8 | 230.8 | 3.8 | 3.9 | 4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1335 | 1 | 22.7 | 20014.8 | 1010 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 06:01 | Normal | 538.5 | 572.6 | 541.7 | 523 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 231.2 | 232.8 | 231.8 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1585 | 1 | 23 | 20014.9 | 1010 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 06:06 | Normal | 548.4 | 576.2 | 525.6 | 535 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 230.2 | 232 | 231.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1693 | 1 | 23.3 | 20015 | 1010 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 06:11 | Normal | 511.1 | 549.7 | 549.9 | 541 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.1 | 231.4 | 232.4 | 231.2 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1845 | 1 | 24 | 20015.2 | 1010 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 06:16 | Normal | 523.8 | 556 | 571.2 | 575 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 230.8 | 232.8 | 231.6 | 13 | 12.9 | 13.1 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 4577 | 1 | 24.4 | 20015.4 | 1010 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 06:21 | Normal | 526.3 | 536.6 | 542 | 542.9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 230.8 | 232.4 | 231.4 | 5.8 | 6 | 6.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2091 | 1 | 25.3 | 20015.7 | 1010 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 06:26 | Normal | 584.5 | 571.9 | 571.5 | 550.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 231 | 232.4 | 231.8 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3873 | 1 | 25.3 | 20015.9 | 1010 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 06:31 | Normal | 557.2 | 569.8 | 547.9 | 553.9 | 3 | 2.7 | 2 | 2.3 | 231.2 | 233.2 | 231.6 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4146 | 1 | 25.6 | 20016.2 | 1010 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 06:36 | Normal | 571.1 | 506.7 | 557.2 | 561.2 | 8.1 | 6.8 | 4.1 | 4.5 | 232.4 | 233.6 | 232.8 | 30.1 | 30.1 | 30.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12011 | 1 | 26.8 | 20017 | 1010 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 2.8 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 06:41 | Normal | 566.9 | 504.7 | 565.5 | 565.4 | 9.1 | 7.1 | 4.8 | 5 | 231.6 | 233.2 | 232.4 | 33.2 | 33.1 | 33.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 12713 | 1 | 29 | 20017.9 | 1010 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | 3 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 06:47 | Normal | 557.4 | 522.9 | 544.8 | 552.7 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 230.8 | 233.2 | 232.2 | 13.1 | 12.9 | 13.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5044 | 1 | 31.2 | 20019 | 1011 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 06:51 | Normal | 561.6 | 560.2 | 554.7 | 567.6 | 9.6 | 8 | 5.5 | 5.6 | 232.2 | 233.6 | 233.2 | 37.8 | 37.5 | 38 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 14558 | 1 | 32.6 | 20020 | 1011 | 3 | 2.9 | 3 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 06:56 | Normal | 564.2 | 544.7 | 560.4 | 574.4 | 10.5 | 9.8 | 6.6 | 6.6 | 232.4 | 233.2 | 234 | 43.6 | 43.5 | 43.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 16858 | 1 | 34.2 | 20021.3 | 1011 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 2.3 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 07:01 | Normal | 555.7 | 528.2 | 571.4 | 569.1 | 12.2 | 11.6 | 7.8 | 8.1 | 232.6 | 234 | 234.2 | 51.4 | 51.1 | 51.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 20180 | 1 | 35.8 | 20022.9 | 1011 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 2.8 | 4 | 4.1 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 07:06 | Normal | 553.9 | 550.5 | 567.7 | 561.8 | 13.4 | 12.3 | 9 | 9.4 | 233.2 | 234.8 | 234.2 | 56.3 | 56.1 | 56.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 22306 | 1 | 37.6 | 20024.7 | 1011 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 2.8 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 07:11 | Normal | 549.3 | 531.8 | 558.9 | 565 | 12.2 | 11.2 | 8.5 | 8.3 | 232.6 | 234.2 | 232.8 | 51 | 50.8 | 51.1 | 60 | 59.96 | 60.01 | 21057 | 1 | 39.1 | 20026.5 | 1011 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 0.5 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 07:16 | Normal | 533.1 | 530.6 | 535.4 | 546.4 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.6 | 232.4 | 233.2 | 233.8 | 24.6 | 24.6 | 24.8 | 60.01 | 60 | 60 | 9686 | 1 | 38.8 | 20027.6 | 1011 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 07:21 | Normal | 546 | 548.6 | 536.2 | 568.5 | 7.1 | 6.6 | 5.8 | 5.6 | 231.6 | 232.6 | 233.4 | 31.8 | 31.9 | 32 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12147 | 1 | 37.1 | 20028.5 | 1011 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 07:26 | Normal | 550.6 | 534.8 | 559.5 | 561.7 | 16 | 15.3 | 11.7 | 11.9 | 233.2 | 234.2 | 234.8 | 69.9 | 69.6 | 69.7 | 60.04 | 60.08 | 60.01 | 27813 | 1 | 38.6 | 20030.7 | 1011 | 5 | 5 | 5.1 | 0.5 | 4.1 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 07:31 | Normal | 539.3 | 531.8 | 553.5 | 548.4 | 14.8 | 14.1 | 10.5 | 10.7 | 233.4 | 234.2 | 234.2 | 62.9 | 62.7 | 62.9 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 24943 | 1 | 40.4 | 20032.9 | 1011 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 4 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 07:36 | Normal | 538.3 | 538.7 | 549.9 | 552.8 | 15.1 | 14.9 | 11 | 11 | 233.2 | 233.6 | 233.8 | 65.6 | 65.4 | 65.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25879 | 1 | 41.8 | 20035 | 1011 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 4.9 | 5 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 07:41 | Normal | 532.6 | 540 | 554.4 | 551.5 | 10.4 | 10.6 | 7.5 | 8.2 | 232.6 | 234 | 233.6 | 47.8 | 47.6 | 47.9 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 15260 | 1 | 42.6 | 20036.9 | 1011 | 3 | 3 | 3.1 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 07:46 | Normal | 539.2 | 537.7 | 550.8 | 554.7 | 15.3 | 15.4 | 11.2 | 11.3 | 232.8 | 233.8 | 233.6 | 67 | 66.6 | 66.9 | 60 | 60.03 | 59.99 | 26460 | 1 | 43.2 | 20039 | 1012 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.4 | 4.8 | 5 | 5 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 07:52 | Normal | 532.6 | 527 | 548.7 | 540.9 | 15.8 | 15.6 | 11.7 | 11.8 | 233.2 | 234 | 233.6 | 68.5 | 68.2 | 68.5 | 60 | 60 | 60.01 | 26980 | 1 | 44.2 | 20041.2 | 1012 | 5 | 4.9 | 5 | 0.5 | 4.8 | 5 | 5 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 07:56 | Normal | 531.3 | 519.7 | 541.9 | 540.9 | 18.1 | 18.1 | 13.8 | 13.9 | 233.4 | 234.4 | 233.6 | 79.1 | 78.8 | 78.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 31491 | 1 | 45.5 | 20043.7 | 1012 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 0.6 | 5.7 | 6 | 6 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 08:02 | Normal | 523.6 | 520.9 | 538.5 | 539.8 | 16.8 | 16.2 | 12.5 | 12.3 | 233 | 233 | 233.2 | 70.8 | 70.7 | 70.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 28201 | 1 | 46.5 | 20046.1 | 1012 | 5.2 | 5 | 5.2 | 0.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 08:07 | Normal | 518.3 | 530.8 | 536.6 | 542.7 | 12.6 | 12.1 | 9.6 | 10.1 | 228.2 | 229.8 | 229 | 55.5 | 55.3 | 55.7 | 60 | 60.04 | 60.02 | 20141 | 1 | 47.3 | 20048.4 | 1012 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.8 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 08:11 | Normal | 529.3 | 527.7 | 545.8 | 539.8 | 16.1 | 14.3 | 12.4 | 11.6 | 228.4 | 229 | 229.4 | 69.1 | 68.7 | 68.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 22519 | 1 | 47.6 | 20050.6 | 1012 | 5 | 4.7 | 5.1 | 0.7 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 08:17 | Normal | 523 | 516.7 | 533.7 | 539.7 | 18.1 | 18.1 | 14.2 | 14.1 | 229.6 | 230.2 | 229.6 | 79.9 | 79.7 | 79.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 31301 | 1 | 48.2 | 20053.1 | 1012 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 0.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 08:22 | Normal | 527.1 | 512.6 | 534.9 | 534.9 | 18.1 | 18.1 | 14.5 | 14.6 | 229.8 | 229.8 | 229.6 | 80.9 | 80.7 | 80.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 31743 | 1 | 49.3 | 20055.7 | 1012 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 08:26 | Normal | 518.1 | 512.7 | 529.3 | 529.4 | 18.6 | 18.6 | 14.8 | 15.1 | 229.8 | 230.2 | 230.8 | 82.7 | 82.3 | 82.6 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 32426 | 1 | 50.4 | 20058.4 | 1012 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 0.5 | 5.8 | 6 | 6.1 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 08:31 | Normal | 504.3 | 509.8 | 522.5 | 530.6 | 19.3 | 19 | 15.5 | 15.5 | 229.4 | 230.6 | 230.6 | 84.4 | 84.3 | 84.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 33154 | 1 | 51.3 | 20061.1 | 1012 | 6.1 | 6 | 6.2 | 0.5 | 6 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 08:37 | Normal | 505.3 | 510.8 | 518 | 521 | 19.7 | 19.6 | 16 | 16.2 | 229.2 | 229.4 | 230 | 86.7 | 86.3 | 86.3 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 33957 | 1 | 52.2 | 20063.9 | 1012 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 0.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 08:42 | Normal | 508 | 507.7 | 521.7 | 521.5 | 20.1 | 20 | 16.1 | 16.5 | 229.4 | 230 | 230.8 | 88.3 | 88.1 | 88.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34717 | 1 | 53.1 | 20066.8 | 1012 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 08:47 | Normal | 514.4 | 509 | 513 | 517.9 | 20.5 | 20.3 | 17 | 17.1 | 229.6 | 229.8 | 230.2 | 90.9 | 90.4 | 90.7 | 60 | 60 | 60 | 35640 | 1 | 53.8 | 20069.7 | 1013 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 0.7 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 0 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 08:52 | Normal | 502 | 506.6 | 522.8 | 521.9 | 21 | 20.5 | 17.1 | 17.4 | 230.2 | 230.2 | 230.2 | 92.4 | 92 | 92 | 60 | 60.02 | 60.01 | 36205 | 1 | 54.6 | 20072.7 | 1013 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 08:56 | Normal | 506.3 | 498.9 | 517.8 | 517.6 | 21.1 | 21 | 17.5 | 18 | 229.6 | 229.6 | 230.8 | 94 | 93.8 | 94 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 36891 | 1 | 55.2 | 20075.7 | 1013 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.6 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 0 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 09:02 | Normal | 500.3 | 503.7 | 515.5 | 517.5 | 21.7 | 21.4 | 18.1 | 18.1 | 230.2 | 229.6 | 231.8 | 96.1 | 95.4 | 95.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 37671 | 1 | 55.7 | 20078.9 | 1013 | 7 | 7 | 7.1 | 0.2 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 0 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 09:07 | Normal | 504.6 | 501.2 | 519.2 | 516.5 | 21.8 | 21.8 | 18.6 | 18.8 | 229.6 | 230.8 | 230.8 | 97.8 | 97.2 | 97.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 38539 | 1 | 55.9 | 20082 | 1013 | 7 | 7 | 7.1 | 0.4 | 7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 09:12 | Normal | 495.5 | 495 | 510.1 | 512.2 | 22.4 | 22.4 | 19.3 | 19.2 | 229.4 | 230.6 | 230.6 | 99.5 | 99.1 | 99.2 | 60.01 | 60 | 60 | 39173 | 1 | 56 | 20085.3 | 1013 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 0.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 09:17 | Normal | 502.1 | 500.6 | 509.9 | 509.9 | 23.1 | 22.7 | 20.1 | 20.5 | 230.2 | 230.4 | 230.6 | 104.1 | 103.6 | 103.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 40881 | 1 | 56.3 | 20088.6 | 1013 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 0.4 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 0 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 09:22 | Normal | 490.1 | 492.3 | 501.7 | 506.8 | 25.9 | 25.7 | 23 | 23 | 230 | 230.2 | 230.8 | 115.3 | 115 | 114.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 45285 | 1 | 57 | 20092.2 | 1013 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 0.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 0 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 09:27 | Normal | 485.3 | 478 | 502.9 | 498 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 8.1 | 226.4 | 227 | 226.4 | 38.6 | 38.5 | 38.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 14190 | 1 | 57.8 | 20095.5 | 1013 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 09:32 | Normal | 493.6 | 501.1 | 505.4 | 499.1 | 8 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 226.8 | 228 | 227.6 | 36.4 | 36.3 | 36.5 | 60 | 60 | 60 | 13914 | 1 | 55.8 | 20097.6 | 1013 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 09:37 | Normal | 504.3 | 500.7 | 519.6 | 517.6 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 226.6 | 227.6 | 227.8 | 38.2 | 37.7 | 38.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14297 | 1 | 51.8 | 20098.7 | 1013 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 09:42 | Normal | 514 | 547.4 | 530.6 | 555.5 | 28.9 | 23.6 | 24.9 | 22 | 227.8 | 228 | 228.4 | 125.5 | 125 | 124.6 | 59.91 | 59.96 | 59.94 | 49254 | 1 | 52 | 20102 | 1013 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 0.2 | 7.8 | 8 | 7.7 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 09:47 | Normal | 489.4 | 490.7 | 499.7 | 500.9 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 226.2 | 227.8 | 227.6 | 18.1 | 18.1 | 18.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6328 | 1 | 50.8 | 20103.1 | 1014 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 09:52 | Normal | 503.5 | 513 | 503.6 | 513.2 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 226.2 | 226.8 | 227.6 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5699 | 1 | 47.7 | 20103.6 | 1014 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 09:57 | Normal | 515.3 | 516.9 | 508.3 | 523.4 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 226.2 | 227.2 | 226.8 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4845 | 1 | 45.3 | 20104 | 1014 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 10:02 | Normal | 518.4 | 507.9 | 519.5 | 528.8 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3 | 225.6 | 227.2 | 227 | 15.1 | 15.2 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60 | 5305 | 1 | 43.3 | 20104.5 | 1014 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 10:07 | Normal | 526.2 | 520.8 | 532 | 537.9 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 225.2 | 227.2 | 226.6 | 12 | 12 | 12.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4167 | 1 | 41.5 | 20104.8 | 1014 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 10:12 | Normal | 499.7 | 527.5 | 527.2 | 532.5 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.2 | 225 | 227 | 226.4 | 10.5 | 10.4 | 10.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3653 | 1 | 40.1 | 20105.2 | 1014 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 10:17 | Normal | 530.5 | 529.7 | 524.8 | 532.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 225.4 | 226.4 | 226.2 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3472 | 1 | 39.1 | 20105.5 | 1014 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 10:22 | Normal | 542.3 | 545.8 | 550 | 552 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 225.4 | 226.6 | 226.4 | 10.9 | 11 | 11.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3827 | 1 | 37.7 | 20105.8 | 1014 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 10:27 | Normal | 544.3 | 541.8 | 550.7 | 558.1 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.1 | 225.8 | 227.2 | 226.6 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3597 | 1 | 36.3 | 20106.1 | 1014 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 10:32 | Normal | 546.4 | 543.8 | 554.1 | 546.1 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 226 | 227.6 | 226.8 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3734 | 1 | 35.1 | 20106.4 | 1014 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 10:37 | Normal | 546.1 | 554.6 | 554.9 | 537.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2 | 225 | 226.6 | 226.4 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3232 | 1 | 34.1 | 20106.7 | 1014 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 10:42 | Normal | 548.4 | 537.1 | 536.8 | 536.8 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 224.6 | 226.4 | 225.2 | 7.9 | 8 | 8.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2751 | 1 | 33.2 | 20106.9 | 1014 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 10:47 | Normal | 550.2 | 539.8 | 538.9 | 552 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 225.6 | 227 | 225.8 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2547 | 1 | 32.6 | 20107.1 | 1015 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 10:52 | Normal | 540.6 | 527.8 | 538.5 | 528.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 224.8 | 225.8 | 225.8 | 7 | 7 | 7.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2390 | 1 | 31.9 | 20107.3 | 1015 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 10:57 | Normal | 539.3 | 542.9 | 531.1 | 550.7 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 225.2 | 227 | 225.4 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2492 | 1 | 31.3 | 20107.5 | 1015 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 11:02 | Normal | 555.1 | 539.9 | 545.2 | 546.2 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 225.4 | 227.2 | 226 | 7.8 | 7.8 | 8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2720 | 1 | 30.9 | 20107.8 | 1015 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 11:07 | Normal | 547.2 | 543.7 | 546.5 | 523.6 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2 | 225.8 | 227.8 | 226.6 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 60 | 60 | 59.99 | 3199 | 1 | 30.4 | 20108 | 1015 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 11:12 | Normal | 551.5 | 534.7 | 547.5 | 555.6 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 225.6 | 226.6 | 226.6 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3367 | 1 | 29.7 | 20108.3 | 1015 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 11:17 | Normal | 535.9 | 556.4 | 535.8 | 543.7 | 2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 226.2 | 228.2 | 227.2 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 3402 | 1 | 29.2 | 20108.5 | 1015 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 11:22 | Normal | 561.5 | 553.3 | 544.4 | 551.6 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 225.8 | 228 | 227.8 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 60 | 59.98 | 60 | 4065 | 1 | 28.6 | 20108.9 | 1015 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 11:27 | Normal | 557.3 | 549.8 | 558.2 | 553.1 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 227 | 228.6 | 227.4 | 14.1 | 14 | 14.3 | 59.99 | 60 | 60 | 4866 | 1 | 28.4 | 20109.2 | 1015 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 11:32 | Normal | 555 | 557.5 | 552.6 | 564.6 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 226.4 | 229.2 | 227.8 | 17.2 | 17 | 17.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 5986 | 1 | 28.1 | 20109.7 | 1015 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 11:37 | Normal | 563.4 | 564 | 565.3 | 550.2 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 228 | 229.8 | 229.4 | 21.5 | 21.5 | 21.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 8151 | 1 | 28.1 | 20110.3 | 1015 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 11:42 | Normal | 575.2 | 568.8 | 566.6 | 561.7 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 229.4 | 230.4 | 229.2 | 28.9 | 28.8 | 29.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 10974 | 1 | 28.2 | 20111.1 | 1015 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 11:47 | Normal | 568.5 | 571.9 | 565.4 | 571.3 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 229.6 | 231 | 231 | 40.8 | 40.9 | 40.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15538 | 1 | 28.5 | 20112.2 | 1016 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 11:52 | Normal | 575.3 | 569.8 | 575.4 | 563.6 | 9.2 | 9.5 | 9 | 9.6 | 231.4 | 232.8 | 232.6 | 49.7 | 49.6 | 49.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 19505 | 1 | 29 | 20113.6 | 1016 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 11:57 | Normal | 561.7 | 566.5 | 564.2 | 568.5 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 10 | 231 | 233 | 232.4 | 51.9 | 51.8 | 51.9 | 60 | 60.04 | 60.03 | 20436 | 1 | 29.8 | 20115.3 | 1016 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 12:02 | Normal | 558.4 | 555.7 | 564.2 | 562.4 | 10 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 232.2 | 233.6 | 233 | 52.4 | 52.2 | 52.4 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 20579 | 1 | 30.3 | 20117 | 1016 | 3.1 | 3 | 3.2 | 0.4 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 12:07 | Normal | 555.6 | 545.1 | 559.8 | 551.9 | 9.2 | 9.5 | 9 | 9.6 | 231 | 232.4 | 232.8 | 48.1 | 48 | 48.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 19051 | 1 | 31 | 20118.7 | 1016 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 3 | 3 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 12:12 | Normal | 546.3 | 543.7 | 557 | 551.9 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 231.8 | 232.8 | 232.2 | 43.4 | 43.2 | 43.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16753 | 1 | 31.3 | 20120.2 | 1016 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 12:17 | Normal | 549.1 | 552.7 | 549.7 | 545.6 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 8.6 | 231.8 | 233 | 232 | 43.5 | 43.4 | 43.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16725 | 1 | 31.5 | 20121.6 | 1016 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 12:22 | Normal | 556.3 | 548.7 | 547.7 | 549.6 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 8.7 | 231.4 | 233.2 | 232.2 | 44.5 | 44.5 | 44.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 17190 | 1 | 31.7 | 20123 | 1016 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 12:27 | Normal | 552.1 | 553.8 | 557.6 | 559.7 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 9 | 231.4 | 233.8 | 233.2 | 46.7 | 46.6 | 46.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 18384 | 1 | 31.9 | 20124.5 | 1016 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 12:32 | Normal | 554.8 | 547.8 | 563.6 | 555.7 | 10.9 | 11.1 | 10.6 | 11.1 | 232.8 | 233 | 233 | 56.5 | 56.5 | 56.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21219 | 1 | 32.2 | 20126 | 1016 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 12:37 | Normal | 569.2 | 589.9 | 573.8 | 576.9 | 25.9 | 20 | 25.3 | 24.9 | 237.8 | 238.6 | 237 | 125.6 | 125.4 | 125.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 51484 | 1 | 35.9 | 20130 | 1016 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 12:42 | Normal | 528 | 549.8 | 532.9 | 535.9 | 27 | 23.1 | 26.6 | 26.6 | 238 | 237.4 | 237.6 | 127.1 | 126.7 | 126.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 51302 | 1 | 40.1 | 20134.3 | 1016 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 0 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 12:47 | Normal | 504.5 | 520.9 | 504.8 | 502.7 | 27 | 25.3 | 27.2 | 27.8 | 236.8 | 237 | 237.4 | 127.3 | 126.6 | 126.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 51344 | 1 | 43.5 | 20138.6 | 1017 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 0.1 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 12:52 | Normal | 498.2 | 492.8 | 484.6 | 496.8 | 26.9 | 26.9 | 28 | 27.5 | 237.4 | 237.2 | 236.8 | 125.6 | 125.3 | 124.9 | 60 | 60 | 60 | 50391 | 1 | 46.3 | 20142.8 | 1017 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 0.1 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 0 | 9.2 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 12:57 | Normal | 497.9 | 493.5 | 494.4 | 495.1 | 22.7 | 21.9 | 23.3 | 22.6 | 235.8 | 236.2 | 235.2 | 102.3 | 102.1 | 102.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 44362 | 1 | 47.9 | 20146.6 | 1017 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 0.3 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 13:02 | Normal | 502 | 497.5 | 499.2 | 507.1 | 20.5 | 20.3 | 21.1 | 20.6 | 235.4 | 235.4 | 235.2 | 95.2 | 94.9 | 94.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 39681 | 1 | 47.6 | 20149.7 | 1017 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 13:07 | Normal | 497.4 | 494.9 | 496.8 | 497.8 | 26.5 | 26.3 | 27 | 27.3 | 237 | 236.2 | 235.8 | 122.9 | 122.3 | 122.1 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 49276 | 1 | 48.2 | 20153.3 | 1017 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 13:12 | Normal | 494.9 | 498.1 | 486.5 | 492.6 | 25.6 | 24.7 | 26.4 | 26.5 | 237.4 | 237.2 | 237 | 117.6 | 117.3 | 117.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 47663 | 1 | 49.8 | 20157.3 | 1017 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 13:17 | Normal | 491.3 | 487.8 | 488 | 493.9 | 25.1 | 25.1 | 25.8 | 25.9 | 237 | 236.6 | 236.8 | 115.4 | 115.2 | 115.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 46708 | 1 | 51.3 | 20161.2 | 1017 | 8.1 | 8 | 8.1 | 0.4 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 13:22 | Normal | 487 | 489.1 | 488.8 | 489.3 | 25 | 25 | 25.8 | 26.1 | 236.8 | 237 | 237 | 114.8 | 114.7 | 114.1 | 60 | 60 | 60.01 | 46397 | 1 | 52.5 | 20165.1 | 1017 | 8 | 7.9 | 7.8 | 0.6 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 13:27 | Normal | 489.6 | 490 | 485 | 486.8 | 24.9 | 25 | 25.8 | 26.5 | 237.2 | 237.6 | 237.6 | 115 | 114.6 | 114.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 46608 | 1 | 53.3 | 20168.9 | 1017 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 0.4 | 8 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 13:32 | Normal | 492.2 | 491.6 | 484.7 | 483.8 | 24.5 | 23.8 | 25.4 | 25.3 | 237 | 237.4 | 236.8 | 111.7 | 111.4 | 111.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 44796 | 1 | 53.9 | 20172.7 | 1017 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0.7 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 0 | 8.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 13:37 | Normal | 492.9 | 486.2 | 485.4 | 479.4 | 22.8 | 22.5 | 23.7 | 23.5 | 237 | 236.8 | 236.6 | 103.1 | 102.7 | 102.8 | 60 | 60.01 | 60 | 44807 | 1 | 54.6 | 20176.6 | 1017 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 0.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 13:42 | Normal | 490.3 | 488.9 | 489.8 | 485.9 | 24.2 | 22.3 | 25.1 | 23.1 | 236.4 | 236.4 | 236.4 | 107.1 | 106.7 | 106.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 45626 | 1 | 55 | 20180.3 | 1017 | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 0.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 0 | 8.4 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 13:47 | Normal | 496.7 | 489 | 487.4 | 482.9 | 25.7 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 236.8 | 236.2 | 236 | 120.7 | 120.2 | 119.9 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 48584 | 1 | 56 | 20184.2 | 1018 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 0.6 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 13:52 | Normal | 492.9 | 488.6 | 481.4 | 482.9 | 24.1 | 23.1 | 25.1 | 24.8 | 235.8 | 235.6 | 235.8 | 110.1 | 109.6 | 109.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 48293 | 1 | 57 | 20188.4 | 1018 | 8 | 7.6 | 8 | 0.1 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0 | 8.3 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 13:57 | Normal | 506.8 | 481.7 | 479.4 | 488.8 | 10.3 | 9.2 | 12.3 | 9.3 | 232 | 232.8 | 233.2 | 45.7 | 45.6 | 45.7 | 60 | 60 | 60 | 27661 | 1 | 57.9 | 20192.4 | 1018 | 3.7 | 2.4 | 3.5 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 14:02 | Normal | 497.2 | 502 | 500.1 | 502.5 | 20.5 | 19.6 | 20.5 | 21 | 232.8 | 232.8 | 232.8 | 95.6 | 95.5 | 95.5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 35891 | 1 | 56.2 | 20195 | 1018 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 0.9 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 0 | 6.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 14:07 | Normal | 480.1 | 487.7 | 485.5 | 486.4 | 9.7 | 9.6 | 9.1 | 9.5 | 231.2 | 231.8 | 231.2 | 43.1 | 43 | 43.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16630 | 1 | 56.5 | 20198.5 | 1018 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 14:12 | Normal | 520.6 | 521.3 | 528.7 | 513.4 | 26.3 | 17.3 | 27.5 | 17.4 | 231.6 | 231.2 | 230 | 109.7 | 109.6 | 109.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 35995 | 1 | 53.6 | 20200.4 | 1018 | 9.4 | 6.1 | 9.2 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 9.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 14:17 | Normal | 510.2 | 506.8 | 508.9 | 504.8 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 10 | 227.6 | 227.4 | 227.8 | 47.8 | 47.4 | 47.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 19123 | 1 | 52.2 | 20202.8 | 1018 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.9 | 2.9 | 3.1 | 3 | 0.7 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 14:22 | Normal | 518.2 | 514.7 | 509.1 | 515.1 | 5.6 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 225.8 | 227.2 | 226.4 | 26.4 | 26.5 | 26.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10089 | 1 | 48.6 | 20203.9 | 1018 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 14:27 | Normal | 494.5 | 509.8 | 507.3 | 500.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 228 | 230.4 | 229.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2813 | 1 | 45.3 | 20204.4 | 1018 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 14:32 | Normal | 500.2 | 518.6 | 505.4 | 506.4 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 227.6 | 228.6 | 229 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 60 | 60 | 59.99 | 1475 | 1 | 41.9 | 20204.6 | 1018 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 14:37 | Normal | 533.2 | 505 | 504 | 526.9 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.7 | 227.6 | 229.2 | 229 | 2.8 | 3 | 3.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 976 | 1 | 39.6 | 20204.7 | 1018 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 14:42 | Normal | 526.8 | 521 | 537 | 508.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 227.8 | 229.6 | 228.4 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 782 | 1 | 37.5 | 20204.7 | 1018 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 14:47 | Normal | 547.2 | 504.1 | 506.6 | 543.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 228.2 | 230.2 | 229.2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 505 | 1 | 35.8 | 20204.8 | 1019 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 14:52 | Normal | 503.9 | 499 | 533.6 | 506.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 227 | 229.6 | 229 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 295 | 1 | 34 | 20204.8 | 1019 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 14:57 | Normal | 529.3 | 488.7 | 518.9 | 506.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 227.2 | 229 | 228.2 | 2 | 2 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60 | 539 | 1 | 32.6 | 20204.9 | 1019 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 15:02 | Normal | 547.5 | 540.8 | 523.7 | 515.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 226.8 | 228.8 | 229 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1348 | 1 | 31.4 | 20204.9 | 1019 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 15:07 | Normal | 545.3 | 555 | 534.8 | 525.7 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 228 | 229 | 228.6 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 60 | 60 | 60.01 | 1801 | 1 | 30.5 | 20205.1 | 1019 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 15:12 | Normal | 548.6 | 553.2 | 562.4 | 538.8 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.7 | 228.4 | 229.8 | 229.4 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2905 | 1 | 29.8 | 20205.3 | 1019 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 15:17 | Normal | 554.7 | 557.3 | 539.2 | 552.3 | 2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 228.4 | 229.2 | 229.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3233 | 1 | 29.3 | 20205.5 | 1019 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 15:22 | Normal | 545.2 | 559.8 | 547.9 | 534.8 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 228 | 229.4 | 228.6 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3348 | 1 | 28.9 | 20205.8 | 1019 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 15:27 | Normal | 556.5 | 554 | 547.2 | 554.1 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2 | 227.8 | 229.6 | 229 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3674 | 1 | 28.6 | 20206.1 | 1019 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 15:32 | Normal | 552.2 | 549.6 | 547.4 | 537.4 | 2 | 2.2 | 1.7 | 2 | 228.6 | 229.6 | 229.2 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 3358 | 1 | 28.4 | 20206.4 | 1019 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 15:37 | Normal | 544.4 | 543 | 516.6 | 535.8 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 227.6 | 230 | 228.4 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2679 | 1 | 28.1 | 20206.7 | 1019 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 15:42 | Normal | 537.5 | 553.2 | 552.8 | 554.5 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.3 | 228.2 | 229.4 | 228.8 | 5.8 | 6 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2126 | 1 | 27.8 | 20206.8 | 1019 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 15:47 | Normal | 547.6 | 539.9 | 529.8 | 534.8 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 228 | 229.6 | 229 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 2030 | 1 | 27.4 | 20207 | 1020 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 15:52 | Normal | 535.4 | 548.9 | 537 | 541.3 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 228.6 | 228.6 | 228.4 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1898 | 1 | 27.2 | 20207.2 | 1020 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 15:57 | Normal | 521.9 | 534.4 | 518.7 | 549.6 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 228.2 | 229 | 229.8 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1720 | 1 | 26.8 | 20207.3 | 1020 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 16:02 | Normal | 533.4 | 547.7 | 538 | 533.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 228.2 | 229.8 | 228.6 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1890 | 1 | 26.5 | 20207.5 | 1020 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 16:07 | Normal | 541.4 | 538.8 | 521.8 | 530.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 228.2 | 229.8 | 228.8 | 5.7 | 5.8 | 6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2029 | 1 | 26.4 | 20207.6 | 1020 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 16:12 | Normal | 548.4 | 526.8 | 533.8 | 526.7 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 228.8 | 230 | 229.2 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2021 | 1 | 26.2 | 20207.8 | 1020 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 16:17 | Normal | 529.3 | 542.9 | 542.8 | 536.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 228.4 | 229.8 | 228.8 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2148 | 1 | 26.1 | 20208 | 1020 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 16:22 | Normal | 547.4 | 548.8 | 553.7 | 531.8 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 228.4 | 230.2 | 229 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2511 | 1 | 25.9 | 20208.2 | 1020 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 16:27 | Normal | 540.4 | 546.3 | 547.4 | 524.7 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 229 | 229.8 | 229.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2971 | 1 | 25.9 | 20208.4 | 1020 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 16:32 | Normal | 549.4 | 557.9 | 548.3 | 552.3 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 228.6 | 230.2 | 229.4 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3349 | 1 | 25.9 | 20208.7 | 1020 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 16:37 | Normal | 553.5 | 538.8 | 554.7 | 539.7 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 228.4 | 229.8 | 229.4 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3693 | 1 | 25.9 | 20209 | 1020 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 16:42 | Normal | 556.4 | 559.9 | 540.8 | 535.7 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 228.8 | 229.8 | 228.8 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 4302 | 1 | 25.8 | 20209.3 | 1020 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 16:47 | Normal | 544.4 | 548.9 | 546.9 | 554.8 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3 | 229.8 | 230.4 | 230.2 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 5163 | 1 | 25.8 | 20209.7 | 1021 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 16:52 | Normal | 552.2 | 549.6 | 562 | 553.9 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 229.6 | 231 | 230 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4846 | 1 | 25.9 | 20210.1 | 1021 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 16:57 | Normal | 525.2 | 543.8 | 549.4 | 547.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.3 | 229.8 | 231 | 230.2 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3762 | 1 | 25.9 | 20210.5 | 1021 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 17:02 | Normal | 541.6 | 548.3 | 561.6 | 534.1 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.9 | 229.4 | 231 | 229.6 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3045 | 1 | 26 | 20210.8 | 1021 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 17:07 | Normal | 562.3 | 530.8 | 532.7 | 566.7 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 229 | 230.2 | 229.8 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 2625 | 1 | 25.9 | 20211 | 1021 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 17:12 | Normal | 537.4 | 552 | 541.7 | 542.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 229.2 | 230.6 | 229.4 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2317 | 1 | 25.8 | 20211.2 | 1021 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 17:17 | Normal | 534.2 | 527.7 | 548.9 | 565.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 229.2 | 230.8 | 229.6 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2171 | 1 | 25.7 | 20211.4 | 1021 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 17:22 | Normal | 514.3 | 534 | 516.2 | 536.1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 229 | 230.8 | 229.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2107 | 1 | 25.7 | 20211.6 | 1021 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 17:27 | Normal | 543.4 | 548.4 | 531.3 | 543.7 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 228.8 | 230.2 | 229.6 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1972 | 1 | 25.6 | 20211.7 | 1021 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 17:32 | Normal | 520.9 | 524.6 | 528.7 | 527.9 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 229.4 | 230.8 | 229.4 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1752 | 1 | 25.5 | 20211.9 | 1021 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 17:37 | Normal | 510.4 | 525.8 | 534.8 | 541.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 229.8 | 231 | 229.8 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1514 | 1 | 25.4 | 20212 | 1021 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 17:42 | Normal | 524.9 | 541.9 | 507 | 499 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 230 | 231 | 229.8 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1257 | 1 | 25.3 | 20212.1 | 1021 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 17:47 | Normal | 533.3 | 540.7 | 532.6 | 528 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.8 | 229.6 | 231 | 229.8 | 3 | 3.3 | 3.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1038 | 1 | 25.2 | 20212.2 | 1022 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 17:52 | Normal | 509.1 | 508.6 | 501 | 526.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 229 | 231.2 | 230.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 806 | 1 | 25.1 | 20212.3 | 1022 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 17:57 | Normal | 544.3 | 532.7 | 522 | 522.9 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 229.2 | 230.4 | 230 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 548 | 1 | 25 | 20212.4 | 1022 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 18:02 | Normal | 502.3 | 501.9 | 536.7 | 543.8 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 229.8 | 231.4 | 230.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60 | 405 | 1 | 24.8 | 20212.4 | 1022 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 18:07 | Normal | 509.2 | 526.7 | 502.7 | 498.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 232 | 230.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 319 | 1 | 24.8 | 20212.4 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 18:12 | Normal | 488.1 | 515.7 | 474.8 | 513.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230 | 231.4 | 230.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 145 | 1 | 24.6 | 20212.4 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 18:17 | Normal | 467.2 | 489.7 | 495.8 | 491.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229.2 | 231.4 | 230 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 70 | 1 | 24.6 | 20212.5 | 1022 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 18:22 | Normal | 466.2 | 506.6 | 424.9 | 501.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 230.6 | 229.6 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13 | 1 | 24.6 | 20212.5 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 18:27 | Normal | 375.3 | 450.8 | 462.9 | 438.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 230.6 | 230 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 25 | 1 | 24.7 | 20212.5 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 18:32 | Normal | 352.7 | 443.3 | 418.1 | 417.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 230.8 | 229 | 1 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 20 | 1 | 24.6 | 20212.5 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 18:37 | Normal | 288.3 | 382.5 | 368.2 | 360.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 230.8 | 230 | 1 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 14 | 1 | 24.4 | 20212.5 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 18:42 | Normal | 259.8 | 279 | 247.6 | 241.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 230.4 | 229.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19 | 1 | 24.3 | 20212.5 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-14 18:47 | Normal | 183 | 195.2 | 174.9 | 176.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.2 | 230.6 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22 | 1 | 24.3 | 20212.5 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0