## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-16 05:06 | Wait | 493.9 | 493 | 493.9 | 493 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 20.8 | 20587.2 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 05:11 | Wait | 518.2 | 517.3 | 518.2 | 517.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.9 | 20587.2 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 05:16 | Normal | 505.5 | 512.7 | 422.1 | 492.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 229.6 | 231.8 | 230.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 66 | 1 | 21.3 | 20587.2 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 05:21 | Normal | 521.3 | 535.4 | 511 | 487 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 229.6 | 231.8 | 230.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 29 | 1 | 21.6 | 20587.2 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 05:26 | Normal | 516.2 | 509.8 | 486.8 | 504.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.2 | 232 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 278 | 1 | 21.8 | 20587.2 | 1037 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 05:31 | Normal | 510.3 | 538.2 | 520 | 519.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 230.2 | 232 | 230.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 356 | 1 | 22 | 20587.2 | 1037 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 05:36 | Normal | 566.3 | 552.7 | 505.3 | 536.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 230.4 | 232.2 | 231.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 405 | 1 | 22.2 | 20587.3 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 05:41 | Normal | 544.3 | 535.8 | 503 | 522.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.6 | 231.8 | 231.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 528 | 1 | 22.4 | 20587.3 | 1037 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 05:46 | Normal | 537.6 | 513.6 | 523.2 | 529.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.2 | 232.2 | 230.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 669 | 1 | 22.6 | 20587.4 | 1037 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 05:51 | Normal | 549.2 | 553.7 | 525.9 | 552.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 230.2 | 231.6 | 231.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 60.1 | 60.07 | 60.08 | 831 | 1 | 22.8 | 20587.4 | 1037 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 05:56 | Normal | 543.8 | 569.9 | 555.3 | 529.1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.7 | 229.8 | 231.2 | 229.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1027 | 1 | 23.1 | 20587.5 | 1037 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 06:02 | Normal | 550.9 | 565.6 | 534.9 | 574 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 229.8 | 232 | 231 | 3.9 | 4 | 4.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1342 | 1 | 23.6 | 20587.6 | 1037 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 06:06 | Normal | 551.4 | 590.8 | 564.3 | 510 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 229.4 | 231.2 | 230.6 | 4.8 | 5 | 5.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1712 | 1 | 24.4 | 20587.7 | 1037 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 06:11 | Normal | 543.3 | 581.9 | 540 | 558.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 230.6 | 232 | 231 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2279 | 1 | 25.4 | 20587.9 | 1037 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 06:16 | Normal | 527.3 | 563.8 | 549.9 | 523.1 | 2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 230.4 | 231 | 230.2 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3235 | 1 | 26.4 | 20588.1 | 1037 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 06:21 | Normal | 513.3 | 478.8 | 551.1 | 551.2 | 2.6 | 3.8 | 2.1 | 2.5 | 230 | 231.8 | 231.2 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 4407 | 1 | 27.8 | 20588.4 | 1037 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 06:26 | Normal | 520.6 | 451.3 | 549 | 564 | 4.8 | 4.5 | 2.6 | 2.8 | 230.6 | 232.4 | 231.6 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 60 | 60 | 60 | 6137 | 1 | 29.4 | 20588.9 | 1038 | 1 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 06:32 | Normal | 522.4 | 450.9 | 554 | 558.5 | 6.4 | 6 | 3 | 3.3 | 231.4 | 231.8 | 232.4 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8473 | 1 | 31 | 20589.5 | 1038 | 1.9 | 1.7 | 2 | 0.4 | 1 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 06:36 | Normal | 559.4 | 463.8 | 550.7 | 555.9 | 7.5 | 6.5 | 3.6 | 3.7 | 231.2 | 231.8 | 232.2 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10041 | 1 | 32.6 | 20590.3 | 1038 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 1 | 2.1 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 06:41 | Normal | 560.9 | 479.4 | 544.8 | 555.9 | 7.9 | 6.9 | 4.1 | 4.2 | 231.2 | 233 | 231.8 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11027 | 1 | 34.2 | 20591.1 | 1038 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 06:47 | Normal | 556.3 | 447.9 | 558.8 | 553.8 | 8.5 | 8.1 | 4.5 | 4.7 | 231.4 | 232.4 | 232.6 | 31.4 | 31.4 | 31.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 12097 | 1 | 35.4 | 20592.1 | 1038 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 06:51 | Normal | 548.9 | 525 | 554.6 | 551.7 | 9.2 | 7.8 | 5.1 | 5.3 | 231.8 | 233.2 | 232.4 | 34.7 | 34.6 | 34.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13352 | 1 | 36.4 | 20593.2 | 1038 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 06:56 | Normal | 552.3 | 540.8 | 556.9 | 555.9 | 9.8 | 8.6 | 5.6 | 5.8 | 232.2 | 233 | 232.8 | 38 | 37.8 | 38 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14591 | 1 | 37.3 | 20594.3 | 1038 | 3 | 2.9 | 3 | 0.4 | 1.6 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 07:01 | Normal | 545.3 | 528.7 | 562.3 | 555.2 | 10.4 | 9.5 | 6 | 6.3 | 231.4 | 232.8 | 232.8 | 40.7 | 40.8 | 40.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15676 | 1 | 38.2 | 20595.6 | 1038 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 2.1 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 07:06 | Normal | 552.1 | 504.8 | 561.6 | 561.5 | 10.9 | 10.4 | 6.5 | 6.8 | 232 | 232.4 | 232.6 | 43.5 | 43.3 | 43.5 | 59.99 | 60 | 60 | 16716 | 1 | 39 | 20597 | 1038 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 07:12 | Normal | 549.1 | 511.7 | 551.8 | 558.9 | 11.3 | 11.1 | 7.1 | 7.3 | 232.4 | 232.6 | 233.2 | 46.6 | 46.4 | 46.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 18268 | 1 | 39.9 | 20598.4 | 1038 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 07:17 | Normal | 543.5 | 527.9 | 558 | 556.2 | 12 | 11.5 | 7.6 | 7.9 | 232 | 233.4 | 232.4 | 49.3 | 49.5 | 49.3 | 60.04 | 60.02 | 60 | 19441 | 1 | 40.7 | 20600 | 1038 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 3 | 3.8 | 4 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 07:22 | Normal | 540.1 | 528.6 | 550.3 | 556.3 | 12.5 | 11.9 | 8.3 | 8.4 | 232.2 | 233.2 | 233.2 | 52.1 | 51.8 | 52.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 20457 | 1 | 41.6 | 20601.7 | 1038 | 4 | 3.8 | 4 | 0.4 | 3 | 4 | 4.1 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 07:27 | Normal | 540.3 | 525.7 | 548.9 | 556.1 | 13.1 | 12.5 | 8.8 | 9 | 232.2 | 233.6 | 231.2 | 54.7 | 54.6 | 54.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21506 | 1 | 42.3 | 20603.4 | 1039 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3.1 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 07:32 | Normal | 541.5 | 509.8 | 552.8 | 550.9 | 13.5 | 13.6 | 9.4 | 9.5 | 232 | 233.4 | 233 | 57.4 | 57.3 | 57.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22537 | 1 | 43.2 | 20605.2 | 1039 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 07:36 | Normal | 538.2 | 518.7 | 545.8 | 547.8 | 14.3 | 14 | 10 | 10.1 | 232 | 232.6 | 232.6 | 60.6 | 60.4 | 60.4 | 60 | 60 | 60.01 | 23798 | 1 | 44 | 20607.2 | 1039 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 4 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 07:41 | Normal | 543.3 | 530.7 | 548.3 | 551.8 | 14.7 | 14.8 | 10.6 | 10.7 | 232.4 | 232.8 | 233 | 63.6 | 63 | 63.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25000 | 1 | 44.8 | 20609.2 | 1039 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 07:47 | Normal | 534.3 | 531.7 | 541.4 | 555.5 | 15.3 | 15.3 | 11.2 | 11.1 | 232.6 | 232.8 | 232.6 | 66.2 | 66 | 66 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 26000 | 1 | 45.7 | 20611.3 | 1039 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 0.5 | 4.7 | 5 | 4.9 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 07:52 | Normal | 535.1 | 532.6 | 541.1 | 546.1 | 16 | 15.8 | 11.8 | 11.9 | 232 | 231.8 | 232.4 | 69.1 | 68.9 | 68.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 27192 | 1 | 46.6 | 20613.6 | 1039 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 07:57 | Normal | 530.2 | 523.6 | 544.8 | 540 | 16.5 | 16.3 | 12.1 | 12.3 | 233 | 232.8 | 232.8 | 70.7 | 70.5 | 70.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 27997 | 1 | 47.3 | 20615.9 | 1039 | 5 | 5 | 5.1 | 0.7 | 5 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 08:02 | Normal | 526.9 | 528.3 | 539.1 | 542.3 | 12.9 | 14 | 9.4 | 11 | 231.6 | 232.6 | 232.8 | 57.9 | 57.8 | 57.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24665 | 1 | 47.6 | 20618.1 | 1039 | 3.6 | 4 | 3.8 | 1 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 08:07 | Normal | 529.6 | 528.4 | 541.4 | 544 | 17.4 | 17.1 | 13.1 | 13.3 | 232 | 233 | 233 | 75.6 | 75.4 | 75.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29956 | 1 | 47.5 | 20620.1 | 1039 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.7 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 08:12 | Normal | 518.2 | 525.6 | 534.7 | 536.8 | 17.8 | 17.4 | 13.6 | 13.8 | 231.6 | 232.6 | 233 | 77.1 | 76.7 | 76.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30534 | 1 | 48.4 | 20622.7 | 1039 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 08:17 | Normal | 521.3 | 524.7 | 542.1 | 536.2 | 18.1 | 17.8 | 13.8 | 14.3 | 232.4 | 233.2 | 231.4 | 79.2 | 78.9 | 79.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 31379 | 1 | 49.5 | 20625.2 | 1039 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 08:22 | Normal | 520.6 | 512.9 | 525.2 | 533.3 | 18.4 | 18.5 | 14.8 | 14.9 | 232.4 | 232.8 | 233.2 | 81.1 | 81 | 81 | 60 | 60 | 60 | 32243 | 1 | 50 | 20627.9 | 1039 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.6 | 5.9 | 6 | 6 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 08:27 | Normal | 522.1 | 517.5 | 531.9 | 532.9 | 19 | 19.1 | 15.3 | 15.3 | 233 | 233 | 233.2 | 83.9 | 83.8 | 83.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 33300 | 1 | 50.9 | 20630.6 | 1040 | 6 | 5.9 | 6 | 0.6 | 6 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 08:32 | Normal | 512.1 | 511.5 | 531.9 | 526 | 19.6 | 19.6 | 15.6 | 16 | 232.6 | 233 | 232.4 | 86 | 85.8 | 85.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 34119 | 1 | 51.9 | 20633.4 | 1040 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 0.7 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 08:37 | Normal | 514.4 | 504.9 | 517.4 | 525.5 | 19.7 | 20 | 16.5 | 16.4 | 232.4 | 232.2 | 232.4 | 87.1 | 86.6 | 86.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34494 | 1 | 53 | 20636.3 | 1040 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 08:42 | Normal | 513.3 | 514.6 | 518.2 | 523.2 | 20.4 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 232 | 232.2 | 232.4 | 89.6 | 89.3 | 89.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 35533 | 1 | 53.8 | 20639.2 | 1040 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 08:47 | Normal | 506 | 504.7 | 522.5 | 518.1 | 20.7 | 20.6 | 17.2 | 17.4 | 233.4 | 232 | 233.2 | 91.3 | 90.7 | 90.8 | 60 | 60.01 | 60 | 36166 | 1 | 54.6 | 20642.2 | 1040 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 08:52 | Normal | 503.3 | 506.8 | 523.8 | 518.8 | 21.1 | 20.8 | 17.2 | 17.6 | 232.2 | 232.4 | 232.8 | 92.6 | 92.2 | 92.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 36733 | 1 | 55.5 | 20645.2 | 1040 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 0 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 08:57 | Normal | 497.3 | 495.8 | 512.2 | 518.2 | 21.1 | 21 | 17.6 | 17.6 | 233 | 233 | 231.8 | 92.1 | 91.6 | 91.7 | 60 | 59.99 | 60 | 36696 | 1 | 56.2 | 20648.3 | 1040 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 7 | 0 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 09:02 | Normal | 497.6 | 496.7 | 513.1 | 521.5 | 20.3 | 20.5 | 17 | 17.3 | 231.6 | 232.4 | 232.4 | 89.6 | 89.4 | 89.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34941 | 1 | 56.1 | 20651.2 | 1040 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.6 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 09:07 | Normal | 500.2 | 505.7 | 512.9 | 521 | 22.4 | 21.8 | 18.8 | 18.8 | 231.8 | 233.2 | 233.2 | 97.9 | 97.6 | 97.4 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 38698 | 1 | 55.9 | 20654.2 | 1040 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 0.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 09:12 | Normal | 500.4 | 497.9 | 510.2 | 516.2 | 22.8 | 22.8 | 19.6 | 19.6 | 232.8 | 233.2 | 233 | 100.8 | 100.5 | 100.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 40108 | 1 | 56.5 | 20657.5 | 1040 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 09:17 | Normal | 493.2 | 496.7 | 502 | 509 | 23.2 | 23 | 20 | 20.2 | 232.6 | 232.8 | 233.6 | 102.1 | 101.6 | 101.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 40704 | 1 | 57.1 | 20660.9 | 1040 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 09:22 | Normal | 495.2 | 492.5 | 504.5 | 508.7 | 21.8 | 21.6 | 19.1 | 19.1 | 231.6 | 232.2 | 232.2 | 95.8 | 95.5 | 95.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 39428 | 1 | 57.5 | 20664.1 | 1040 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0.3 | 7 | 7.2 | 7.3 | 0 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 09:27 | Normal | 498.1 | 496 | 508.5 | 505.6 | 22.5 | 22.8 | 20 | 20.5 | 232.4 | 232.2 | 233 | 101.5 | 101.2 | 101.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 40030 | 1 | 57.3 | 20667.3 | 1041 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 09:32 | Normal | 498.3 | 494.6 | 506.3 | 516.2 | 20.8 | 20.9 | 18 | 18.2 | 231.4 | 232.6 | 232.6 | 92.8 | 92.6 | 92.4 | 59.99 | 60 | 60 | 33783 | 1 | 57.2 | 20670.5 | 1041 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 09:37 | Normal | 493.6 | 495 | 495.3 | 509.4 | 24.1 | 23.9 | 21.6 | 21.3 | 232.8 | 232.2 | 233 | 106.9 | 106.8 | 106.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 42725 | 1 | 57 | 20673.9 | 1041 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 0.3 | 7.8 | 7.9 | 8 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 09:42 | Normal | 487.7 | 488.6 | 494.1 | 506.4 | 23.8 | 24 | 21.5 | 21.3 | 232.8 | 232.6 | 232.2 | 106.1 | 105.5 | 105.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 42124 | 1 | 57.3 | 20677.5 | 1041 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 0.3 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 09:47 | Normal | 492.4 | 482.9 | 496.1 | 509.2 | 25 | 25 | 22.6 | 22.5 | 233 | 233.6 | 233.2 | 111.1 | 110.6 | 110.7 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 44281 | 1 | 57.5 | 20681 | 1041 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 0.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 09:52 | Normal | 480.6 | 486.1 | 492.9 | 499 | 23 | 22.3 | 21.2 | 21 | 232.8 | 233.2 | 232.4 | 101.1 | 101.2 | 101 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 39289 | 1 | 57.9 | 20684.6 | 1041 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 0.3 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 09:57 | Normal | 479.3 | 481.5 | 495 | 497 | 24.3 | 24 | 21.9 | 22.3 | 233.4 | 233 | 233.4 | 106.6 | 106.1 | 105.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 42273 | 1 | 58.7 | 20688.4 | 1041 | 7.9 | 7.8 | 8 | 0.2 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 10:02 | Normal | 489.1 | 478.5 | 500.3 | 496.3 | 22.3 | 22.1 | 20.3 | 20.5 | 231.8 | 231.8 | 232.8 | 98.5 | 98.1 | 98.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 39234 | 1 | 58.8 | 20691.8 | 1041 | 7.2 | 7 | 7.3 | 0.3 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 10:07 | Normal | 483.7 | 479.5 | 491.7 | 486.7 | 24.1 | 26.5 | 21.5 | 24.5 | 233.2 | 233.2 | 233.2 | 110.4 | 109.8 | 109.8 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 47445 | 1 | 59.3 | 20695.7 | 1041 | 7.7 | 8 | 7.9 | 0.3 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 0 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 10:12 | Normal | 486.3 | 486.8 | 496.9 | 493 | 21.6 | 21 | 20.1 | 19.8 | 232 | 231.8 | 232.4 | 95.5 | 95.1 | 95.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 38520 | 1 | 59.2 | 20699.1 | 1041 | 7 | 6.6 | 7.2 | 0.3 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 10:17 | Normal | 495.4 | 496.9 | 501 | 503 | 15.3 | 15.2 | 14.2 | 14.5 | 230 | 230.6 | 230.2 | 70.4 | 70.3 | 70.2 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 27449 | 1 | 58 | 20701.7 | 1041 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 10:22 | Normal | 502.2 | 506.8 | 517.2 | 518.9 | 16.9 | 17 | 15.5 | 16.4 | 231.4 | 231.4 | 230.8 | 79.5 | 79.2 | 79.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 31329 | 1 | 55.9 | 20704.2 | 1041 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 10:27 | Normal | 511.4 | 513.7 | 517.2 | 525.1 | 15.7 | 15.4 | 14.6 | 14.8 | 230 | 230.6 | 231.4 | 73.8 | 73.6 | 73.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 29025 | 1 | 54.5 | 20706.7 | 1042 | 5 | 4.9 | 5 | 0.4 | 4.9 | 5 | 5 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 10:32 | Normal | 507.3 | 510.7 | 519 | 519.1 | 15.9 | 15.6 | 14.8 | 15.1 | 229.8 | 230.4 | 230.6 | 74.1 | 74 | 73.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 29303 | 1 | 53.5 | 20709.2 | 1042 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.9 | 4.7 | 5 | 5 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 10:37 | Normal | 505.9 | 508.4 | 520.1 | 517.2 | 14 | 13.9 | 13.1 | 13.5 | 229.8 | 230.6 | 230.4 | 66 | 65.7 | 65.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 25735 | 1 | 52.2 | 20711.4 | 1042 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0.7 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 10:42 | Normal | 516.5 | 509.9 | 521.7 | 522.8 | 13.5 | 13.5 | 12.6 | 13.1 | 229.2 | 229.8 | 230 | 64 | 63.7 | 63.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 24952 | 1 | 50.9 | 20713.6 | 1042 | 4 | 3.9 | 4 | 0.9 | 4 | 4.2 | 4.2 | 0.7 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 10:47 | Normal | 518.2 | 515.5 | 527.8 | 524.6 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | 12.2 | 229 | 230.2 | 230.2 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 23201 | 1 | 49.6 | 20715.6 | 1042 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 10:52 | Normal | 524.3 | 521.7 | 522 | 532 | 11.3 | 11.2 | 10.8 | 11.1 | 229.2 | 229.8 | 230 | 54.7 | 54.4 | 54.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 21234 | 1 | 48.4 | 20717.4 | 1042 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 10:57 | Normal | 527.1 | 523.5 | 535 | 533.1 | 11.3 | 11.1 | 10.7 | 11.1 | 229.6 | 229.8 | 229.6 | 54.6 | 54.7 | 54.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 21241 | 1 | 47.2 | 20719.2 | 1042 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 11:02 | Normal | 523.5 | 525 | 530 | 533 | 11.8 | 11.7 | 11.2 | 11.4 | 229.4 | 229.6 | 229.4 | 57 | 56.8 | 56.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 22052 | 1 | 46.4 | 20721 | 1042 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 1.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 11:07 | Normal | 529.1 | 531.7 | 541.1 | 541.1 | 12.8 | 12.8 | 12.2 | 12.6 | 229.2 | 230 | 229.6 | 62.9 | 62.8 | 62.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 24513 | 1 | 45.8 | 20723 | 1042 | 4 | 3.8 | 4.1 | 0.5 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 11:12 | Normal | 523.7 | 528 | 535.2 | 540.9 | 13.8 | 13.8 | 13.2 | 13.6 | 230 | 230.2 | 231 | 67.7 | 67.6 | 67.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 26394 | 1 | 45.5 | 20725.1 | 1042 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 0.6 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 11:17 | Normal | 519.5 | 526.9 | 533.3 | 528.3 | 15.3 | 15 | 14.7 | 15 | 233.8 | 233.6 | 234 | 73.2 | 72.8 | 72.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 28923 | 1 | 45.6 | 20727.4 | 1042 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 11:22 | Normal | 522.3 | 518.9 | 526.1 | 533.1 | 18.6 | 18.7 | 18.2 | 18.6 | 234.4 | 234.4 | 234.6 | 90.5 | 90 | 89.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 35639 | 1 | 46.3 | 20730.2 | 1042 | 5.9 | 6 | 6 | 0.5 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 11:27 | Normal | 523.1 | 513.2 | 521.9 | 518.6 | 18.8 | 20.8 | 18.8 | 21.1 | 235 | 235.4 | 235.4 | 93.5 | 93.3 | 92.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 44054 | 1 | 49 | 20734.1 | 1043 | 6 | 6.2 | 6 | 0.4 | 6.8 | 7.1 | 7 | 0 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 11:32 | Normal | 503.2 | 498.7 | 506.9 | 519.1 | 13.1 | 13.1 | 12.8 | 13 | 233.4 | 234 | 234 | 60.9 | 60.6 | 60.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 24208 | 1 | 48.9 | 20736.6 | 1043 | 4 | 4 | 4.1 | 0.7 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 11:37 | Normal | 509.8 | 511.3 | 517.7 | 519.1 | 11.2 | 11.1 | 10.7 | 11.1 | 232.4 | 233.4 | 233.4 | 52.4 | 52 | 52 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 20632 | 1 | 47.5 | 20738.4 | 1043 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.7 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 11:42 | Normal | 517.6 | 514 | 518.4 | 523.6 | 12.9 | 12.7 | 12.2 | 12.4 | 233 | 233.8 | 233.4 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60 | 60 | 59.99 | 23729 | 1 | 46.4 | 20740.2 | 1043 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.6 | 3.8 | 4 | 4 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 11:47 | Normal | 517.2 | 509.6 | 514.6 | 522.8 | 14.1 | 14.2 | 13.5 | 13.8 | 235 | 235.4 | 234.4 | 66.4 | 66.3 | 66.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 26432 | 1 | 46 | 20742.4 | 1043 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 11:52 | Normal | 545.2 | 555.5 | 559.9 | 552.9 | 27 | 23.8 | 23.6 | 25.5 | 237 | 236.6 | 236.6 | 125 | 124.8 | 124.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 51239 | 1 | 46.7 | 20745.5 | 1043 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 0.2 | 7.8 | 8 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 11:57 | Normal | 506.8 | 517.2 | 521.6 | 514.7 | 28.2 | 26.1 | 25.6 | 27.5 | 237.8 | 237.4 | 238.4 | 126.1 | 125.7 | 125.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 51370 | 1 | 50.6 | 20749.8 | 1043 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 12:02 | Normal | 471 | 476 | 475.7 | 483.7 | 28 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 237.6 | 236.8 | 237.8 | 121.5 | 121.1 | 120.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 48343 | 1 | 53.5 | 20753.9 | 1043 | 8.9 | 9 | 9.2 | 0.1 | 8.5 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 12:07 | Normal | 474.3 | 475.8 | 481.2 | 480.1 | 28.5 | 28.2 | 27.8 | 28.3 | 237.2 | 237 | 237.6 | 125 | 124.4 | 124.2 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 50694 | 1 | 55.5 | 20758.1 | 1043 | 9.2 | 9 | 9.2 | 0.4 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.3 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 12:12 | Normal | 476 | 475.5 | 468.2 | 482.3 | 27 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 237.2 | 236.8 | 237.2 | 119.1 | 118.7 | 118.9 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 48248 | 1 | 57 | 20762.2 | 1043 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 0.3 | 8.8 | 9 | 9 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 12:17 | Normal | 479.4 | 481.8 | 477.5 | 480.5 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 27 | 237.2 | 237 | 237.2 | 119 | 118.8 | 118.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 48120 | 1 | 58 | 20766.2 | 1043 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 8.7 | 8.8 | 9 | 0 | 8.9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 12:22 | Normal | 476 | 472.4 | 484.9 | 487 | 26.2 | 26.3 | 26 | 26.4 | 238 | 237.4 | 237.2 | 117 | 116.7 | 116.6 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 47532 | 1 | 58.7 | 20770.2 | 1043 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 12:27 | Normal | 479.1 | 478.4 | 483.7 | 485.9 | 26.6 | 26.4 | 26.6 | 26.8 | 238 | 237.2 | 237.2 | 119.4 | 119.2 | 118.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 48031 | 1 | 59.2 | 20774.2 | 1044 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 12:32 | Normal | 476.4 | 472 | 486.4 | 481.3 | 27 | 27 | 26.6 | 27.3 | 237.2 | 236.8 | 236.8 | 120.4 | 119.7 | 119.6 | 59.96 | 59.91 | 59.98 | 48543 | 1 | 59.8 | 20778.3 | 1044 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 0.2 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 12:37 | Normal | 477.7 | 480.1 | 481 | 482 | 26.5 | 26.4 | 26.6 | 27.2 | 237 | 236.8 | 236.4 | 118.9 | 118.8 | 118.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 47716 | 1 | 60.5 | 20782.3 | 1044 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0.4 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 12:42 | Normal | 477.5 | 478.1 | 486 | 489.9 | 26.3 | 26 | 26.6 | 26.8 | 237.4 | 236.4 | 237 | 117.9 | 117.4 | 117.2 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 47314 | 1 | 60.9 | 20786.3 | 1044 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 0.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 12:47 | Normal | 479.4 | 479.9 | 482.3 | 487.4 | 26.6 | 26.4 | 27.1 | 27.3 | 237.8 | 236.8 | 237.6 | 119.8 | 119.3 | 119.3 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 48720 | 1 | 61.1 | 20790.3 | 1044 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 0.1 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 12:52 | Normal | 478.2 | 471.6 | 479.8 | 482.8 | 26.8 | 26.8 | 27.3 | 27.6 | 237 | 236.8 | 236.4 | 120.7 | 120.3 | 120.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 48871 | 1 | 61.7 | 20794.3 | 1044 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 0.3 | 8.8 | 9 | 9 | 0 | 9.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 12:57 | Normal | 470.2 | 474.7 | 474.9 | 478.9 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 233.2 | 234 | 234 | 31 | 31.1 | 31.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11954 | 1 | 61.4 | 20797.7 | 1044 | 2 | 1.9 | 2 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 13:02 | Normal | 491.4 | 496.7 | 493.1 | 495 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.7 | 236.4 | 235.8 | 236.2 | 119.5 | 119 | 118.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 47937 | 1 | 58.7 | 20800.3 | 1044 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 13:07 | Normal | 499.3 | 497.8 | 495.8 | 507.9 | 26.3 | 26.4 | 27.3 | 26.9 | 233 | 233 | 232.6 | 125.7 | 125.3 | 125.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 50399 | 1 | 59.8 | 20804.4 | 1044 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 0.2 | 8.7 | 9.1 | 9 | 0 | 9.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 13:12 | Normal | 481.4 | 479.8 | 483.5 | 486.3 | 26.6 | 26.5 | 27.7 | 28 | 232 | 231 | 231.2 | 125.1 | 124.5 | 124.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 49565 | 1 | 61.4 | 20808.6 | 1044 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 0.2 | 8.6 | 9 | 8.8 | 0 | 9.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 13:17 | Normal | 476.3 | 489.8 | 490.8 | 492.8 | 5 | 5 | 4.6 | 4.8 | 227.4 | 228.2 | 227.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8649 | 1 | 58.5 | 20809.7 | 1044 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 13:22 | Normal | 494.2 | 501.3 | 499.7 | 500.9 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 226.8 | 226.8 | 227 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8026 | 1 | 54.2 | 20810.4 | 1044 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 13:27 | Normal | 495.3 | 504 | 522.3 | 509.3 | 3.9 | 4 | 3.4 | 3.7 | 225.4 | 226.4 | 225.8 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6233 | 1 | 50.5 | 20811 | 1045 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 13:32 | Normal | 507.5 | 510.9 | 515.2 | 517.2 | 3.1 | 3 | 2.6 | 2.8 | 224.2 | 225.4 | 225.2 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4766 | 1 | 48.5 | 20811.5 | 1045 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 13:37 | Normal | 519.4 | 512.7 | 520.9 | 525.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 225 | 226 | 225.4 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4068 | 1 | 46.2 | 20811.8 | 1045 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 13:42 | Normal | 538.4 | 539.8 | 543.7 | 524.8 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 228.2 | 229 | 228.2 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3996 | 1 | 43.9 | 20812.2 | 1045 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 13:47 | Normal | 539.3 | 552.9 | 555 | 548.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 229 | 229.4 | 228.6 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 4858 | 1 | 41.7 | 20812.5 | 1045 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 13:52 | Normal | 555.6 | 563.8 | 572.1 | 566.1 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 229.6 | 230.6 | 230 | 19.3 | 19.2 | 19.5 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 6730 | 1 | 39.9 | 20813 | 1045 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 13:57 | Normal | 565.1 | 571.5 | 562.8 | 570.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 230 | 231.6 | 230.2 | 25.8 | 25.8 | 26.2 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 9862 | 1 | 38.7 | 20813.7 | 1045 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 14:02 | Normal | 566.4 | 565.7 | 578.9 | 558.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 230.4 | 231.8 | 230.6 | 34.8 | 34.8 | 35 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 13338 | 1 | 37.9 | 20814.7 | 1045 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 14:07 | Normal | 562.2 | 565.7 | 567.2 | 569.3 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 230.6 | 231 | 231 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13977 | 1 | 37.4 | 20815.8 | 1045 | 2 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 14:12 | Normal | 554.5 | 566.9 | 567.6 | 556.7 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 229.4 | 230.8 | 230.4 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 12791 | 1 | 37 | 20816.9 | 1045 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 14:17 | Normal | 562.8 | 564 | 549 | 561 | 5.9 | 6 | 5.8 | 6 | 230.8 | 231.2 | 231 | 30.7 | 30.8 | 31 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11791 | 1 | 36.4 | 20817.9 | 1045 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 14:22 | Normal | 560.3 | 562.9 | 555.4 | 569.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 230 | 232.2 | 231.2 | 39.6 | 39.5 | 39.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 15111 | 1 | 36.1 | 20819 | 1045 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 14:27 | Normal | 560.5 | 561.9 | 565.2 | 568.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 231.8 | 231.6 | 231.8 | 43.7 | 43.6 | 43.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 16813 | 1 | 36 | 20820.4 | 1046 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 14:32 | Normal | 558.6 | 563.1 | 565.9 | 560.8 | 8 | 8.1 | 8 | 8.6 | 231.6 | 232 | 231.6 | 42.4 | 42.3 | 42.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 16404 | 1 | 36 | 20821.8 | 1046 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 14:37 | Normal | 541.3 | 546.6 | 555.3 | 546.4 | 5 | 5.1 | 5 | 5.5 | 228.6 | 230 | 228.8 | 26 | 26.1 | 26.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 10002 | 1 | 35.9 | 20822.9 | 1046 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 14:42 | Normal | 543.2 | 549.5 | 554.1 | 546.2 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 228.4 | 229.8 | 228.2 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10323 | 1 | 35.4 | 20823.7 | 1046 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 14:47 | Normal | 554.5 | 552.3 | 557.6 | 553.5 | 5.8 | 6 | 5.8 | 6.2 | 228.6 | 230.2 | 228.6 | 30.9 | 30.9 | 31.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11533 | 1 | 35 | 20824.6 | 1046 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 14:52 | Normal | 548.4 | 549.8 | 553.2 | 552.4 | 6.8 | 7 | 6.7 | 7.4 | 229 | 230.4 | 229.6 | 36.4 | 36.2 | 36.4 | 59.97 | 60 | 59.96 | 13747 | 1 | 34.7 | 20825.7 | 1046 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 14:57 | Normal | 567.5 | 561 | 556.7 | 557.9 | 16.7 | 17.4 | 16.6 | 19.5 | 232.6 | 233 | 232.8 | 92 | 91.5 | 91.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 33109 | 1 | 34.7 | 20827.1 | 1046 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 15:02 | Normal | 543.1 | 549.5 | 543.6 | 541.9 | 17.9 | 17.6 | 17.1 | 20.3 | 235 | 235 | 235.8 | 91.9 | 91.5 | 91.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 36630 | 1 | 37.3 | 20830.3 | 1046 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 6 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 15:07 | Normal | 532.1 | 533.4 | 539.9 | 528.9 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 14.2 | 233.4 | 234.2 | 234 | 62.8 | 62.5 | 62.4 | 59.99 | 60 | 60 | 24936 | 1 | 39.4 | 20833 | 1046 | 3.8 | 3.7 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 4.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 15:12 | Normal | 533.1 | 528.5 | 532.6 | 523.9 | 18.1 | 18.2 | 16.6 | 21 | 234 | 234.4 | 234 | 90.5 | 90.4 | 90.4 | 59.99 | 60 | 60 | 36547 | 1 | 39.9 | 20835.6 | 1046 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 0.4 | 5.8 | 6 | 6 | 0 | 5.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 15:17 | Normal | 522.5 | 523.8 | 532.4 | 525.5 | 17.2 | 17.1 | 15.3 | 19.5 | 234.2 | 234.8 | 235 | 84.2 | 84 | 84 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 33508 | 1 | 41.1 | 20838.4 | 1046 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 15:22 | Normal | 517.5 | 519 | 532.2 | 512.3 | 17 | 17.1 | 15 | 19.8 | 234 | 235.6 | 234.6 | 83 | 82.6 | 82.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 33241 | 1 | 42.2 | 20841.2 | 1046 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 15:27 | Normal | 521.3 | 518.7 | 510.1 | 514.3 | 16 | 16.1 | 14.5 | 18.6 | 233.4 | 233.2 | 233.8 | 78.5 | 78.2 | 78.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 31131 | 1 | 42.9 | 20843.9 | 1047 | 5 | 5 | 5.2 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 15:32 | Normal | 514.5 | 516 | 518.7 | 515 | 14 | 14 | 12.4 | 16.4 | 232 | 233.2 | 233.4 | 68.5 | 68.2 | 68.4 | 60 | 59.97 | 60 | 27133 | 1 | 43.1 | 20846.4 | 1047 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 3.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 15:37 | Normal | 513.4 | 519.7 | 532.8 | 516.5 | 13.6 | 13.5 | 11.4 | 16.1 | 231.4 | 232.8 | 232.8 | 66.3 | 66.2 | 66.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 26603 | 1 | 42.9 | 20848.7 | 1047 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 3.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 15:42 | Normal | 515.4 | 521 | 515.2 | 525.2 | 11.3 | 11.4 | 9.8 | 13.4 | 231.4 | 232.6 | 232 | 55.7 | 55.5 | 55.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22035 | 1 | 42.5 | 20850.7 | 1047 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 2.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 15:47 | Normal | 522.3 | 526.8 | 509.9 | 531 | 10.6 | 10.6 | 8.8 | 12.8 | 230.6 | 232 | 230.8 | 52.2 | 52.1 | 52.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20499 | 1 | 41.8 | 20852.4 | 1047 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 15:52 | Normal | 528.3 | 526.8 | 525 | 536.1 | 11 | 11.1 | 8.6 | 13.6 | 231.2 | 231.8 | 231.8 | 55 | 54.8 | 55.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 21481 | 1 | 41.1 | 20854.1 | 1047 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 0.5 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 15:57 | Normal | 529.4 | 528.8 | 520.1 | 525 | 9.1 | 9.2 | 7.1 | 11.4 | 229.8 | 231.2 | 230.4 | 45.3 | 45.1 | 45.5 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 18324 | 1 | 40.4 | 20855.7 | 1047 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 16:02 | Normal | 530.1 | 524.4 | 544 | 532 | 6.8 | 6.9 | 5.1 | 8.6 | 228.6 | 229.8 | 229.2 | 34.1 | 34.1 | 34.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13498 | 1 | 39.8 | 20856.9 | 1047 | 2 | 1.9 | 2 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 16:07 | Normal | 536.4 | 536.9 | 531.4 | 531.4 | 6.2 | 6.3 | 4.7 | 8.1 | 228.2 | 229.8 | 229.6 | 31.8 | 31.8 | 32 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12125 | 1 | 38.8 | 20857.8 | 1047 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 16:12 | Normal | 545.7 | 539.7 | 550.3 | 552.9 | 8.9 | 9.3 | 6 | 12.1 | 230.6 | 231.8 | 230.8 | 45.7 | 46.1 | 45.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 18035 | 1 | 38.3 | 20859 | 1047 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 16:17 | Normal | 549.3 | 533.7 | 546.8 | 534.8 | 7.5 | 8.5 | 5.2 | 11.5 | 229.2 | 231 | 229.8 | 41 | 40.8 | 41.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15801 | 1 | 38.2 | 20860.4 | 1047 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 16:22 | Normal | 507.3 | 546.7 | 483.7 | 538.7 | 7 | 8.2 | 5.5 | 11.3 | 229.6 | 230.4 | 230.4 | 39.1 | 38.9 | 39.3 | 60 | 59.96 | 59.97 | 14825 | 1 | 38 | 20861.7 | 1047 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 16:27 | Normal | 509.1 | 546.6 | 508.5 | 539.7 | 6.1 | 8.1 | 4.9 | 11.2 | 229.2 | 231 | 231.2 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 14399 | 1 | 37.7 | 20862.9 | 1048 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 16:32 | Normal | 517.3 | 536.8 | 525.2 | 536.1 | 5.8 | 8 | 4.9 | 11 | 229.8 | 231.2 | 230.4 | 36.5 | 36.3 | 36.7 | 60.05 | 60 | 60.03 | 13963 | 1 | 37.5 | 20864.1 | 1048 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 16:37 | Normal | 497.3 | 537.8 | 531.2 | 528.8 | 5.6 | 7.8 | 4.8 | 10.6 | 229.4 | 230.8 | 230 | 35.2 | 35.2 | 35.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 13516 | 1 | 37.3 | 20865.3 | 1048 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 16:42 | Normal | 533.5 | 547.9 | 529.6 | 534.7 | 5.3 | 7.5 | 5 | 10 | 229.4 | 231.2 | 230.6 | 34.5 | 34.5 | 34.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13127 | 1 | 37 | 20866.4 | 1048 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 16:47 | Normal | 563.4 | 537.8 | 554 | 525.1 | 5.3 | 7.7 | 5 | 10.4 | 229.8 | 231.6 | 230.4 | 35.6 | 35.4 | 35.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 13624 | 1 | 36.9 | 20867.5 | 1048 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 16:52 | Normal | 555.7 | 543.2 | 562.2 | 544.3 | 5.3 | 7.3 | 5.1 | 9 | 229.4 | 231.2 | 229.6 | 33.9 | 33.9 | 34.2 | 60 | 60 | 60 | 13064 | 1 | 36.8 | 20868.6 | 1048 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 16:57 | Normal | 550 | 540.5 | 575.3 | 493.8 | 5.2 | 7 | 5 | 9.6 | 229.8 | 231.2 | 231.2 | 33.2 | 33 | 33.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 12715 | 1 | 36.7 | 20869.7 | 1048 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 17:02 | Normal | 542.5 | 537.2 | 560.9 | 476 | 4.7 | 6.2 | 4.6 | 8.8 | 229.2 | 231 | 230.8 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11368 | 1 | 36.6 | 20870.7 | 1048 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 17:07 | Normal | 548.3 | 521.7 | 546.4 | 483.5 | 4.3 | 5.7 | 4.4 | 7.6 | 228.8 | 230.4 | 230.4 | 26.5 | 26.5 | 26.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10194 | 1 | 36.2 | 20871.6 | 1048 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 17:12 | Normal | 562.4 | 531.6 | 584 | 475 | 3.5 | 5 | 3.8 | 7.1 | 229 | 230.8 | 230 | 23.7 | 23.6 | 23.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9270 | 1 | 35.8 | 20872.4 | 1048 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 17:17 | Normal | 564.6 | 525 | 569.4 | 469.4 | 3 | 4.3 | 3.5 | 5.8 | 228.8 | 230.2 | 229.4 | 19.6 | 19.7 | 20 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7680 | 1 | 35.4 | 20873.1 | 1048 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 17:22 | Normal | 546.2 | 526.7 | 566.2 | 471.9 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4.8 | 228 | 230 | 229.2 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5872 | 1 | 35.3 | 20873.6 | 1048 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 17:27 | Normal | 544.5 | 547.2 | 552.8 | 530.1 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 228.4 | 230.2 | 229.4 | 13.5 | 13.5 | 13.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4788 | 1 | 34.9 | 20874.1 | 1049 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 17:32 | Normal | 540.9 | 529.1 | 545.1 | 551.4 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 227.8 | 229.6 | 229 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4387 | 1 | 34.3 | 20874.5 | 1049 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 17:37 | Normal | 549.6 | 531.9 | 536.1 | 562.1 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 228.2 | 230.6 | 229.2 | 12 | 12 | 12.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4225 | 1 | 34.1 | 20874.8 | 1049 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 17:42 | Normal | 539.1 | 527.7 | 555.8 | 543.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 228.2 | 229.8 | 229.2 | 12 | 12 | 12.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4261 | 1 | 34 | 20875.2 | 1049 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 17:47 | Normal | 538.5 | 532.8 | 551.2 | 545.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 228.2 | 229.6 | 229 | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4173 | 1 | 33.9 | 20875.5 | 1049 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 17:52 | Normal | 529.3 | 524.5 | 540.3 | 520.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 228.6 | 230 | 229 | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3787 | 1 | 33.7 | 20875.9 | 1049 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 17:57 | Normal | 522.3 | 507.9 | 536.1 | 524.3 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 228.8 | 230.8 | 229.2 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2790 | 1 | 33.4 | 20876.1 | 1049 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 18:02 | Normal | 516.3 | 518.9 | 525.1 | 497.5 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 229 | 230.2 | 229.4 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 60 | 60 | 60 | 1800 | 1 | 33 | 20876.3 | 1049 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 18:07 | Normal | 511.6 | 512.8 | 515 | 514.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 229.6 | 231.4 | 230.2 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1275 | 1 | 32.6 | 20876.4 | 1049 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 18:12 | Normal | 480.2 | 498.9 | 535.9 | 481 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 228.4 | 230.4 | 229.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 835 | 1 | 32.1 | 20876.5 | 1049 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 18:17 | Normal | 513.4 | 508.7 | 486.3 | 480.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 228.2 | 230 | 228.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 330 | 1 | 31.6 | 20876.6 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 18:22 | Normal | 495.2 | 470.6 | 455 | 484.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.2 | 229.4 | 228.2 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 75 | 1 | 31 | 20876.6 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 18:27 | Normal | 479.4 | 501.2 | 469 | 473.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 227.6 | 230.2 | 229 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 30 | 1 | 30.6 | 20876.6 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 18:32 | Normal | 461.3 | 464.3 | 425 | 445.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 229.4 | 228.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25 | 1 | 30.1 | 20876.6 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 18:37 | Normal | 418.3 | 426.6 | 374.2 | 422.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 228.4 | 227.8 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 24 | 1 | 29.6 | 20876.6 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 18:42 | Normal | 318 | 338.4 | 199.9 | 327.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 228.8 | 228.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17 | 1 | 29.1 | 20876.6 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-16 18:47 | Normal | 197.2 | 197.7 | 196.3 | 198.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 227.4 | 228.8 | 227.6 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 20 | 1 | 28.9 | 20876.6 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0