## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-17 05:05 | Wait | 489.5 | 489.8 | 488.8 | 489.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.2 | 20876.6 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 05:10 | Wait | 513.5 | 513.8 | 513 | 513.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 231.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.4 | 20876.6 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 05:15 | Normal | 509.2 | 481.9 | 487.6 | 519.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 230.6 | 232.2 | 231 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 48 | 1 | 20.6 | 20876.6 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 05:20 | Normal | 516.9 | 520 | 531.8 | 489.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.8 | 231.8 | 230.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 220 | 1 | 20.9 | 20876.6 | 1050 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 05:25 | Normal | 526.7 | 535.9 | 538.8 | 521.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 230.4 | 232.2 | 230.6 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 569 | 1 | 21 | 20876.6 | 1050 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 05:30 | Normal | 535.8 | 548.9 | 546.5 | 542.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230 | 232.2 | 231.4 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 843 | 1 | 21.3 | 20876.7 | 1050 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 05:35 | Normal | 529.6 | 562 | 539.8 | 516.7 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 231 | 231.8 | 231.4 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1231 | 1 | 21.5 | 20876.8 | 1050 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 05:40 | Normal | 541.9 | 562.2 | 515.5 | 534.7 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 230.8 | 232.4 | 231.4 | 4.7 | 4.7 | 5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1643 | 1 | 21.7 | 20876.9 | 1050 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 05:45 | Normal | 551.6 | 554.8 | 547.6 | 535.7 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 230.6 | 231.8 | 231.8 | 5.8 | 6 | 6.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2078 | 1 | 22 | 20877.1 | 1050 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 05:50 | Normal | 548.9 | 561.1 | 552.2 | 551.4 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 231 | 232.4 | 231 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 60 | 60.01 | 60 | 2554 | 1 | 22.2 | 20877.3 | 1051 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 05:55 | Normal | 570.7 | 577 | 559.9 | 548 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 231.2 | 232.6 | 231.4 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3074 | 1 | 22.7 | 20877.5 | 1051 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:00 | Normal | 571.6 | 579.2 | 562.2 | 560.1 | 2 | 2.3 | 2 | 1.9 | 230.8 | 232.2 | 231 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3563 | 1 | 23.1 | 20877.8 | 1051 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:05 | Normal | 576.9 | 582.2 | 552.2 | 560.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 230.8 | 231.8 | 230.8 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3974 | 1 | 23.9 | 20878.1 | 1051 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:10 | Normal | 560.7 | 591.9 | 555.6 | 545.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 231.2 | 233 | 232.4 | 12.6 | 12.6 | 13 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4481 | 1 | 24.6 | 20878.4 | 1051 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:15 | Normal | 536.9 | 564.1 | 559.9 | 558 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 230.6 | 232.2 | 231.6 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4690 | 1 | 25.3 | 20878.8 | 1051 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:20 | Normal | 574.1 | 571.2 | 547.8 | 560.9 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 231.2 | 232.8 | 232 | 12.5 | 12.3 | 12.6 | 60.12 | 60.13 | 60.13 | 4417 | 1 | 25.6 | 20879.2 | 1051 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:25 | Normal | 563.6 | 565.9 | 557.8 | 551.9 | 3 | 3 | 2.4 | 2.6 | 231.6 | 232.8 | 232 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 60.13 | 60.13 | 60.12 | 4895 | 1 | 25.9 | 20879.6 | 1051 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:30 | Normal | 584 | 547.2 | 567.7 | 561.1 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 231.2 | 232.6 | 231.6 | 16.9 | 17 | 17.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6008 | 1 | 26.2 | 20880 | 1051 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:35 | Normal | 560.8 | 557.1 | 562.7 | 559.9 | 5.3 | 4.5 | 3.4 | 3.8 | 230.8 | 232.8 | 232 | 21.6 | 21.7 | 22 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 8372 | 1 | 26.8 | 20880.6 | 1051 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:40 | Normal | 559.1 | 548.4 | 564.3 | 557.6 | 5.8 | 4.8 | 3.8 | 4.1 | 232 | 233.6 | 232.4 | 23.8 | 23.7 | 24 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9205 | 1 | 27.7 | 20881.4 | 1051 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:45 | Normal | 556 | 557.3 | 559.1 | 553.1 | 6.4 | 5.5 | 4.2 | 4.6 | 232.8 | 233.2 | 232.8 | 26.5 | 26.5 | 26.7 | 60 | 60 | 60 | 10222 | 1 | 28.6 | 20882.2 | 1051 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 1 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:50 | Normal | 549.8 | 561.8 | 542.7 | 545.7 | 7.4 | 6.5 | 5 | 5.3 | 232.2 | 233.6 | 232.4 | 30.8 | 30.9 | 31 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11912 | 1 | 29.7 | 20883.1 | 1052 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 2 | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 06:55 | Normal | 553 | 551.2 | 559.1 | 560.3 | 8.3 | 7.5 | 5.5 | 5.9 | 232.8 | 233.8 | 232.6 | 35.1 | 35.3 | 35.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13657 | 1 | 31 | 20884.2 | 1052 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:00 | Normal | 555.9 | 542.2 | 549.3 | 556.5 | 9.1 | 8.6 | 6.2 | 6.5 | 232.6 | 234.2 | 233.2 | 38.8 | 38.8 | 39 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 14978 | 1 | 32.4 | 20885.4 | 1052 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:05 | Normal | 557.3 | 545.5 | 553.4 | 550.5 | 9.4 | 9 | 6.6 | 7 | 232.8 | 234 | 233.6 | 41.5 | 41.5 | 41.6 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 15856 | 1 | 33.6 | 20886.7 | 1052 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2.3 | 3 | 3.1 | 0.2 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:10 | Normal | 542 | 548.1 | 551.7 | 547.8 | 10.1 | 9.1 | 7.1 | 7.3 | 233 | 233.8 | 233 | 42.8 | 42.8 | 43 | 60 | 59.96 | 59.98 | 16593 | 1 | 34.8 | 20888 | 1052 | 3 | 3 | 3.1 | 0.4 | 2.2 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:15 | Normal | 541.7 | 516.9 | 542.3 | 546.3 | 10.2 | 10 | 7.3 | 7.6 | 233.4 | 234.4 | 233.6 | 43.7 | 43.6 | 43.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 17000 | 1 | 35.9 | 20889.5 | 1052 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:20 | Normal | 545 | 537.2 | 550.3 | 553.3 | 12.3 | 11.8 | 8.8 | 9.1 | 232.8 | 234.4 | 233 | 53.4 | 53.1 | 53.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 20969 | 1 | 37.2 | 20891.1 | 1052 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 3.1 | 3.9 | 4 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:25 | Normal | 538.5 | 519.4 | 545.3 | 555.4 | 13.2 | 12.5 | 9.5 | 9.8 | 233.2 | 234.8 | 233.2 | 55.8 | 55.8 | 55.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 22143 | 1 | 38.6 | 20892.9 | 1052 | 4 | 4 | 4.1 | 0.6 | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:30 | Normal | 539.6 | 534.7 | 541.8 | 549.9 | 13.1 | 12.6 | 9.7 | 10 | 234 | 234.4 | 234.4 | 56.5 | 56.4 | 56.5 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 22411 | 1 | 39.7 | 20894.7 | 1052 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:35 | Normal | 537.1 | 527.2 | 549.5 | 545.5 | 13.7 | 13.5 | 10 | 10.4 | 233.6 | 234.4 | 234.6 | 59.2 | 58.8 | 59 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 23346 | 1 | 40.5 | 20896.6 | 1052 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:40 | Normal | 534.8 | 523.1 | 539.1 | 540.3 | 15.1 | 14.9 | 11.4 | 11.7 | 233.6 | 235 | 233.8 | 65.8 | 65.4 | 65.7 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 26043 | 1 | 41.7 | 20898.7 | 1052 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 0.4 | 4.3 | 4.9 | 5 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:45 | Normal | 523.9 | 529.1 | 535.7 | 541.7 | 16.1 | 16 | 12.1 | 12.4 | 234 | 235.4 | 233.8 | 69.7 | 69.5 | 69.5 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 27616 | 1 | 43.2 | 20900.9 | 1052 | 5 | 5 | 5.1 | 0.4 | 5 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:50 | Normal | 530 | 527 | 535.1 | 535.2 | 16.5 | 16.5 | 12.7 | 13 | 234.8 | 234.8 | 234.4 | 72.5 | 72 | 72.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 28939 | 1 | 44.5 | 20903.3 | 1053 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 07:55 | Normal | 526 | 517.2 | 542.4 | 534.6 | 17.1 | 17.2 | 13.2 | 13.8 | 233.8 | 235 | 234.6 | 74.8 | 74.7 | 74.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 29961 | 1 | 45.7 | 20905.8 | 1053 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 0.7 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:00 | Normal | 515 | 516.2 | 541.6 | 533.7 | 17.5 | 17.3 | 13.4 | 13.8 | 234 | 234.4 | 234.4 | 75 | 74.9 | 74.8 | 59.89 | 59.92 | 59.9 | 30107 | 1 | 46.9 | 20908.3 | 1053 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:05 | Normal | 517.2 | 517.4 | 532.8 | 531.9 | 17.3 | 17 | 13.5 | 13.8 | 235.2 | 234.8 | 234.8 | 74.5 | 74.3 | 74.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29716 | 1 | 47.7 | 20910.8 | 1053 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0.7 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:10 | Normal | 514 | 516.1 | 521.7 | 532.8 | 17.3 | 17 | 13.8 | 14 | 234.2 | 235 | 234.6 | 74.8 | 74.6 | 74.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 30126 | 1 | 48 | 20913.3 | 1053 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:15 | Normal | 506.6 | 514.8 | 529 | 528.8 | 17.3 | 16.9 | 13.8 | 14.2 | 234.4 | 235.6 | 234.8 | 74.6 | 74.4 | 74.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 30032 | 1 | 48.9 | 20915.8 | 1053 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 0 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:20 | Normal | 506.7 | 512 | 522.7 | 528.7 | 19 | 18.6 | 15.6 | 15.6 | 235 | 236 | 236.6 | 82.3 | 82.1 | 82 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 33103 | 1 | 49.5 | 20918.4 | 1053 | 6 | 6 | 6.1 | 0.5 | 5.8 | 6 | 6.1 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:25 | Normal | 514 | 503.2 | 521.3 | 520.4 | 20 | 20.5 | 16.8 | 17.1 | 236.4 | 236.2 | 235.6 | 88.2 | 88 | 88 | 60.02 | 60 | 60.01 | 35608 | 1 | 50.5 | 20921.3 | 1053 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.4 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 0 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:30 | Normal | 513.8 | 507.9 | 527.4 | 528.4 | 17.8 | 18.1 | 14.9 | 15.3 | 235 | 235.8 | 235 | 78.8 | 78.6 | 78.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32341 | 1 | 51.4 | 20924.2 | 1053 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 0.8 | 5.7 | 5.9 | 6 | 0 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:35 | Normal | 503.8 | 510 | 518.7 | 521.8 | 17.6 | 17.2 | 14.8 | 14.8 | 235.4 | 235.4 | 235.2 | 76.3 | 75.9 | 75.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 30998 | 1 | 51.9 | 20926.9 | 1053 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:40 | Normal | 513.7 | 514.4 | 528.2 | 522.5 | 17.1 | 17.2 | 14.3 | 14.8 | 234.6 | 235 | 234.8 | 76.1 | 75.6 | 75.9 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 30241 | 1 | 51.6 | 20929.4 | 1053 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0.6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:45 | Normal | 503.8 | 512.9 | 510.7 | 522.8 | 12.3 | 12.2 | 10.8 | 10.6 | 233.2 | 233.8 | 234.4 | 54.4 | 54.2 | 54.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 22104 | 1 | 50.7 | 20931.6 | 1053 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.6 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:50 | Normal | 520.5 | 508.8 | 524.6 | 526.7 | 14.5 | 14.5 | 12.8 | 12.7 | 234.2 | 234.4 | 234.4 | 65.3 | 65.1 | 65.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 27462 | 1 | 49.7 | 20933.7 | 1054 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 08:55 | Normal | 511 | 517.9 | 514.4 | 526.3 | 17.5 | 17.5 | 15 | 15.3 | 234.8 | 235.2 | 234.6 | 78.2 | 77.9 | 78.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 29618 | 1 | 49 | 20936 | 1054 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.7 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:00 | Normal | 504.9 | 506.1 | 515.3 | 529.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 17.6 | 235.2 | 235.8 | 235.4 | 90.3 | 90 | 90 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 36387 | 1 | 50 | 20938.9 | 1054 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:05 | Normal | 506.6 | 503 | 508.7 | 514.2 | 22 | 22.1 | 19.3 | 19.3 | 235.6 | 236.2 | 235.6 | 96.8 | 96.4 | 96.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 38990 | 1 | 51.6 | 20942.2 | 1054 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:10 | Normal | 492.8 | 498.8 | 510.7 | 509.7 | 21.9 | 21.8 | 18.9 | 19.2 | 236 | 236 | 236.2 | 94.8 | 94.5 | 94.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 38250 | 1 | 52.8 | 20945.4 | 1054 | 7 | 6.9 | 7 | 0.4 | 7 | 7.2 | 7.1 | 0 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:15 | Normal | 496.6 | 498.8 | 508.7 | 519.6 | 19.8 | 19.8 | 17.5 | 17.4 | 235.8 | 235.6 | 235.8 | 87.1 | 86.7 | 86.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 34875 | 1 | 53.2 | 20948.4 | 1054 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.5 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:20 | Normal | 499.8 | 499.6 | 507.1 | 506.7 | 23.1 | 23.1 | 20.1 | 20.6 | 235.6 | 236 | 235.8 | 101.5 | 101.2 | 100.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 40622 | 1 | 53.4 | 20951.6 | 1054 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 0.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:25 | Normal | 490.9 | 496.1 | 497.8 | 506.7 | 24.2 | 24 | 21.6 | 21.5 | 236.2 | 236 | 236.2 | 105.7 | 105.3 | 105.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 42560 | 1 | 54.2 | 20955.1 | 1054 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 0.3 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:30 | Normal | 493.6 | 491.9 | 504.6 | 500.8 | 24.2 | 24.3 | 21.3 | 21.7 | 236.2 | 235.6 | 236.6 | 105.6 | 105.3 | 104.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 42609 | 1 | 54.9 | 20958.6 | 1054 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 0.4 | 7.8 | 8.1 | 8 | 0 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:35 | Normal | 490.9 | 487.3 | 499.8 | 499 | 24.7 | 24.4 | 21.8 | 22.1 | 236.6 | 235.6 | 236 | 106.6 | 106 | 106 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 42886 | 1 | 55.6 | 20962.2 | 1054 | 8 | 7.9 | 8 | 0.2 | 8 | 8.2 | 8.1 | 0 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:40 | Normal | 483.7 | 484.8 | 498.7 | 499.7 | 24.8 | 24.5 | 21.8 | 22.1 | 235.8 | 235 | 236 | 106.8 | 106.4 | 106.4 | 59.97 | 60 | 59.95 | 43026 | 1 | 56 | 20965.8 | 1054 | 7.9 | 7.8 | 8 | 0.4 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:45 | Normal | 486.2 | 481.7 | 496.3 | 492.8 | 24.9 | 25.1 | 22.1 | 22.5 | 236 | 235.8 | 236.4 | 107.4 | 106.7 | 106.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 43221 | 1 | 56.3 | 20969.4 | 1054 | 8.1 | 8 | 8.2 | 0.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 0 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:50 | Normal | 482 | 485.1 | 497 | 495.9 | 25.1 | 25 | 21.8 | 22.7 | 236.4 | 235.6 | 236.2 | 107.9 | 107.6 | 107.5 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 43408 | 1 | 56.6 | 20973 | 1055 | 8 | 7.9 | 8.1 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 09:55 | Normal | 485.7 | 483.8 | 488.5 | 496.5 | 25.3 | 25.4 | 23.1 | 23.1 | 236.4 | 235.2 | 235.6 | 110.7 | 110.4 | 110.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 44554 | 1 | 57 | 20976.6 | 1055 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:00 | Normal | 476.6 | 476.4 | 484.7 | 487.7 | 25.9 | 25.6 | 23.1 | 23.5 | 236.2 | 235 | 235.8 | 110.5 | 110.1 | 109.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 44537 | 1 | 57.4 | 20980.3 | 1055 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 0.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:05 | Normal | 481.8 | 483 | 485.8 | 495.9 | 26.1 | 26.3 | 23.7 | 24.1 | 236.6 | 236 | 236.4 | 113.6 | 113.2 | 113 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 45752 | 1 | 57.9 | 20984.1 | 1055 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 0.1 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 0 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:10 | Normal | 474.4 | 474.6 | 483.4 | 489.9 | 27.3 | 27.3 | 25.1 | 25.1 | 235.4 | 235.4 | 235.6 | 118.1 | 117.7 | 117.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 47577 | 1 | 58.7 | 20988 | 1055 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 0.2 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:15 | Normal | 480.8 | 470.3 | 482.1 | 490.1 | 27.9 | 28 | 25.8 | 26 | 235.2 | 235.2 | 235.4 | 121.9 | 121.2 | 120.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 48808 | 1 | 59.6 | 20992.1 | 1055 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:20 | Normal | 492.6 | 476.1 | 480.5 | 498.9 | 15.6 | 22.8 | 10.6 | 19.8 | 233 | 234 | 233.4 | 77.6 | 77.3 | 77.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 34512 | 1 | 60.5 | 20995.7 | 1055 | 4.5 | 6.3 | 4.3 | 0.4 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 0 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:25 | Normal | 497.5 | 484.1 | 500.2 | 490.2 | 22.6 | 24.8 | 20.6 | 20.9 | 233.8 | 234.4 | 234.4 | 102 | 101.8 | 101.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 40447 | 1 | 60 | 20999.3 | 1055 | 7.5 | 7 | 7.5 | 0.2 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 0 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:30 | Normal | 483.9 | 501.1 | 493.9 | 530.6 | 29.6 | 26.1 | 27.4 | 20.3 | 236.4 | 235 | 235.6 | 121.1 | 120.7 | 120.2 | 60 | 60 | 60.02 | 50096 | 1 | 58.1 | 21001.9 | 1055 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:35 | Normal | 510.1 | 509.3 | 510.9 | 520 | 26.6 | 26.8 | 26.1 | 26 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 127.5 | 126.8 | 126.6 | 60.01 | 60 | 60 | 50834 | 1 | 59.5 | 21006.1 | 1055 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 0.3 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:40 | Normal | 483.8 | 475.1 | 497.6 | 491.6 | 8.6 | 8.9 | 8 | 8.3 | 232 | 233.2 | 232.8 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14790 | 1 | 59 | 21008.7 | 1055 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:45 | Normal | 498 | 498.1 | 498.7 | 506.7 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 8.1 | 232.6 | 233.4 | 232.8 | 39.8 | 39.7 | 39.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 15295 | 1 | 55.2 | 21010 | 1055 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:50 | Normal | 512.5 | 521.5 | 529.2 | 530.1 | 29 | 27.3 | 26 | 25.3 | 235 | 234.8 | 235.8 | 130.4 | 129.9 | 129.7 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 51836 | 1 | 55.4 | 21013.7 | 1056 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 0.4 | 9.1 | 9.3 | 9 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 10:55 | Normal | 519.6 | 516.2 | 524.6 | 524 | 13.8 | 14.8 | 10.8 | 13.3 | 232.6 | 233.6 | 233 | 64.5 | 64.1 | 64.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 24238 | 1 | 54.2 | 21015.7 | 1056 | 4.1 | 4.8 | 4 | 0.7 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.5 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:00 | Normal | 501.1 | 493.3 | 515.1 | 517.2 | 27 | 27.3 | 25.5 | 25.8 | 234.6 | 233.8 | 234.6 | 124.2 | 123.9 | 123.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 50212 | 1 | 54.8 | 21019.5 | 1056 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 0.2 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 0 | 8.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:05 | Normal | 492.5 | 492.7 | 504.5 | 511.5 | 25.1 | 25.1 | 23.8 | 24.2 | 235 | 234.8 | 235.2 | 115.3 | 114.6 | 114.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 46570 | 1 | 57.1 | 21023.7 | 1056 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 0 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:10 | Normal | 490.7 | 487.9 | 503.8 | 507.8 | 25.1 | 25.1 | 23.7 | 24.1 | 234.6 | 234.6 | 234.8 | 114.1 | 113.8 | 113.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 45937 | 1 | 57.8 | 21027.5 | 1056 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:15 | Normal | 491.9 | 488 | 507.7 | 507.8 | 8 | 8.2 | 7.4 | 7.6 | 232.6 | 233.2 | 233 | 36.2 | 36 | 36.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13981 | 1 | 57.7 | 21030.7 | 1056 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:20 | Normal | 509.8 | 505.4 | 515.6 | 516.7 | 25.8 | 25.6 | 24.8 | 25.1 | 235.8 | 235.4 | 235.8 | 120.9 | 120.5 | 120.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 48612 | 1 | 55.5 | 21033.3 | 1056 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 0.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:25 | Normal | 507.9 | 494.1 | 508.1 | 508.1 | 8.3 | 8.7 | 7.8 | 8.1 | 232.8 | 233.2 | 232.8 | 38.6 | 38.5 | 38.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15016 | 1 | 55.8 | 21036.4 | 1056 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:30 | Normal | 511.2 | 512.4 | 526.6 | 534.2 | 25.8 | 25.6 | 24.2 | 24.5 | 235.8 | 235.2 | 235.4 | 121.3 | 120.7 | 120.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 48604 | 1 | 52.9 | 21038.3 | 1056 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:35 | Normal | 505.8 | 509.9 | 516 | 524 | 22.9 | 22.6 | 22 | 22 | 235.4 | 235.2 | 235.2 | 106.9 | 106.2 | 106.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 41952 | 1 | 54.1 | 21042.1 | 1056 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:40 | Normal | 497.8 | 493.9 | 512.3 | 512.6 | 26.6 | 26.5 | 25.4 | 25.8 | 234.8 | 234.4 | 234.8 | 122.7 | 122 | 122.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 49741 | 1 | 55.3 | 21045.9 | 1056 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 0.9 | 8.6 | 8.9 | 9 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:45 | Normal | 501.4 | 503.7 | 521.7 | 525.8 | 25.8 | 25.5 | 24.5 | 23.9 | 236.2 | 236 | 236 | 119.2 | 118.7 | 118.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 44914 | 1 | 55.1 | 21049.1 | 1056 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:50 | Normal | 501.7 | 503.8 | 515.4 | 520.5 | 15.4 | 16.3 | 15 | 16.2 | 234.2 | 235.2 | 234.4 | 74 | 73.7 | 73.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 32087 | 1 | 55.5 | 21052.7 | 1057 | 4.8 | 4.7 | 5 | 0.5 | 5 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 11:55 | Normal | 522.8 | 509 | 534.8 | 526.8 | 23.1 | 24.3 | 22.3 | 23.5 | 235.4 | 235.4 | 236.2 | 112.9 | 112.9 | 112.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 43093 | 1 | 53.4 | 21054.9 | 1057 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:00 | Normal | 504.8 | 504.8 | 510.9 | 518.9 | 26.8 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 236.4 | 235.8 | 236 | 125.6 | 125.2 | 125.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 50997 | 1 | 54.6 | 21059 | 1057 | 8.8 | 8.7 | 9 | 0 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:05 | Normal | 530.2 | 529.3 | 538.1 | 540.2 | 25.5 | 25.3 | 25.1 | 25.6 | 236.6 | 236.2 | 235.6 | 127.7 | 127.4 | 127.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 51077 | 1 | 56.7 | 21063.2 | 1057 | 8.1 | 8.4 | 8 | 0.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:10 | Normal | 528.6 | 537.7 | 532.4 | 551.7 | 26.4 | 24.6 | 26.5 | 24.8 | 236.2 | 235.4 | 236 | 127 | 126.7 | 126.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 52323 | 1 | 56.4 | 21066.4 | 1057 | 8.6 | 9 | 8.7 | 0 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:15 | Normal | 520 | 529.3 | 526 | 543.6 | 26.6 | 24.8 | 26.5 | 24.6 | 236.6 | 236.4 | 236.2 | 127.7 | 127.2 | 127.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 51127 | 1 | 57.7 | 21070.6 | 1057 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 0.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:20 | Normal | 503.7 | 492.9 | 517.8 | 538.5 | 27.6 | 28.8 | 26.2 | 23.6 | 236.2 | 236.2 | 236 | 126.4 | 126.2 | 126 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 51017 | 1 | 59.1 | 21074.8 | 1057 | 9 | 9.2 | 8.9 | 0 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 0 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:25 | Normal | 499.4 | 516.6 | 509.8 | 519.9 | 27 | 25.9 | 26.3 | 27.6 | 236 | 234.8 | 235.4 | 126.8 | 126.3 | 125.9 | 60.02 | 60.02 | 60 | 51408 | 1 | 57.9 | 21077.7 | 1057 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 0.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:30 | Normal | 517.2 | 530.2 | 531 | 550.7 | 27.7 | 25.2 | 26.3 | 24.2 | 235.6 | 235.4 | 235.8 | 126.1 | 125.4 | 125.2 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 51737 | 1 | 58.2 | 21081.6 | 1057 | 9 | 9.2 | 8.8 | 0.1 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 0 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:35 | Normal | 487.1 | 497.8 | 491.2 | 497.3 | 16 | 15.8 | 15.8 | 16.3 | 233.2 | 233.6 | 233 | 74.8 | 74.7 | 74.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 29245 | 1 | 58.2 | 21085 | 1057 | 5 | 5 | 5 | 0.4 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:40 | Normal | 517.6 | 509.1 | 516.5 | 507.6 | 12.5 | 13.5 | 12.1 | 14.1 | 232.8 | 233.2 | 233 | 63.1 | 62.8 | 62.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 26450 | 1 | 57.6 | 21088.7 | 1057 | 3.7 | 4 | 3.8 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:45 | Normal | 531.3 | 522.4 | 512 | 522.1 | 24.5 | 23 | 26.2 | 23.7 | 234.8 | 233.8 | 234.8 | 117.8 | 117.6 | 117.4 | 60 | 60.01 | 60 | 44735 | 1 | 55 | 21091 | 1057 | 8.1 | 7.5 | 8.2 | 0.2 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 0 | 8.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:50 | Normal | 537.6 | 535.7 | 530.9 | 535.9 | 25.6 | 24.6 | 26.5 | 25.6 | 235.8 | 236.2 | 235.8 | 127 | 126.7 | 126.3 | 59.94 | 59.91 | 59.96 | 50956 | 1 | 56 | 21095.3 | 1058 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 0.4 | 8.1 | 8.2 | 8 | 0 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 12:55 | Normal | 532.6 | 530.8 | 525.6 | 530.6 | 25.6 | 24.8 | 26.5 | 25.5 | 236.2 | 234.6 | 235.8 | 127.2 | 126.5 | 126.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 50965 | 1 | 57.3 | 21099.5 | 1058 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 8.1 | 8.4 | 8 | 0 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:00 | Normal | 515.6 | 514.7 | 508.7 | 519.8 | 26.5 | 25.9 | 27.3 | 25.8 | 236.2 | 235.8 | 235.8 | 125.8 | 125.3 | 125.4 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 51053 | 1 | 58.6 | 21103.8 | 1058 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 0.1 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 0 | 9.1 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:05 | Normal | 514.4 | 513.6 | 512.4 | 517.6 | 26.5 | 25.9 | 26.3 | 25.6 | 236.2 | 236 | 236.2 | 125.7 | 125.6 | 125.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 51019 | 1 | 59.4 | 21108 | 1058 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 0.1 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:10 | Normal | 514.9 | 514.1 | 512.8 | 517.9 | 26.8 | 26.4 | 26.8 | 26.1 | 236 | 236.2 | 236.2 | 126.2 | 125.6 | 125.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 51114 | 1 | 60.1 | 21112.3 | 1058 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 0.2 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 0 | 8.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:15 | Normal | 491.2 | 486.2 | 492.5 | 483.6 | 12.6 | 12.4 | 12.7 | 12.5 | 233.8 | 234.8 | 234.2 | 57.2 | 57.1 | 57.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 23641 | 1 | 60.2 | 21116 | 1058 | 3.9 | 3.7 | 4 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:20 | Normal | 501 | 512.2 | 508.9 | 499 | 12.1 | 11.8 | 11.7 | 12.1 | 233.6 | 234.4 | 233.6 | 56.2 | 55.9 | 56 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 22448 | 1 | 56.2 | 21117.6 | 1058 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:25 | Normal | 520.8 | 513 | 513.5 | 511.5 | 11 | 11 | 11 | 11.1 | 233 | 233.8 | 233.2 | 52.9 | 52.7 | 52.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 20482 | 1 | 53.2 | 21119.5 | 1058 | 3.1 | 3 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:30 | Normal | 513.8 | 516.3 | 510.8 | 513.9 | 24.5 | 24 | 25.1 | 25 | 235 | 234.4 | 235.2 | 117.9 | 117.3 | 117 | 59.98 | 60 | 59.99 | 47683 | 1 | 51 | 21121.9 | 1058 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 0.4 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:35 | Normal | 538.6 | 545.7 | 547.7 | 540.7 | 26.5 | 24.3 | 24.3 | 26.6 | 236.4 | 236.4 | 237 | 128.1 | 127.7 | 127.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 51197 | 1 | 53.6 | 21126 | 1058 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 0.4 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 0 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:40 | Normal | 496.7 | 499.8 | 496.9 | 504.8 | 27.8 | 25.1 | 28.5 | 26.4 | 236.2 | 236.2 | 235.6 | 124.6 | 124.1 | 124 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 50974 | 1 | 56 | 21130.2 | 1058 | 9.2 | 8.7 | 9.2 | 0.2 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 0 | 9.6 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:45 | Normal | 494 | 500.2 | 495.2 | 500.4 | 14.4 | 14.7 | 14.3 | 15.2 | 234.2 | 235.2 | 234.6 | 68.1 | 67.9 | 68 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 26777 | 1 | 55.6 | 21133 | 1058 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:50 | Normal | 513.1 | 514.2 | 510.8 | 516.8 | 18.6 | 20.1 | 18.1 | 21 | 234.8 | 235.6 | 235.8 | 93.8 | 93.6 | 93.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 33666 | 1 | 53.6 | 21135.5 | 1059 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 0.8 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 13:55 | Normal | 501.6 | 493.9 | 501.7 | 495.6 | 15.1 | 14.5 | 15.8 | 15 | 233.8 | 233.8 | 233.4 | 70.2 | 70.1 | 70 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 28216 | 1 | 54.4 | 21139.1 | 1059 | 4.9 | 4.5 | 5 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:00 | Normal | 506.9 | 505.2 | 504 | 510 | 15.5 | 16 | 15.3 | 16.1 | 233.6 | 234.6 | 234 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 29114 | 1 | 52.9 | 21141.4 | 1059 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:05 | Normal | 507.9 | 505 | 506.5 | 510.6 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 12.4 | 230.8 | 232.2 | 232.2 | 58.6 | 58.4 | 58.5 | 60 | 60 | 60 | 23008 | 1 | 51 | 21143.4 | 1059 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 1.1 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.8 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:10 | Normal | 518 | 517.7 | 514.2 | 514.3 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 11.5 | 231.2 | 232.2 | 231.8 | 54.2 | 54 | 54.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 21191 | 1 | 49.2 | 21145.2 | 1059 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:15 | Normal | 518.8 | 517.9 | 512.8 | 515.8 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.8 | 231.4 | 232.2 | 231.6 | 69.1 | 69 | 69.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 27300 | 1 | 48 | 21147.2 | 1059 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 0.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:20 | Normal | 514.3 | 521.6 | 524 | 514.7 | 9.4 | 9.2 | 9 | 9.5 | 230.6 | 231 | 230.8 | 44.9 | 44.6 | 44.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17294 | 1 | 46.9 | 21149 | 1059 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 2.7 | 3 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:25 | Normal | 526 | 524.2 | 524.9 | 523.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 230 | 230.4 | 230 | 41 | 41 | 41 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15658 | 1 | 45.4 | 21150.3 | 1059 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:30 | Normal | 529.7 | 554.9 | 547 | 535.1 | 9.5 | 8 | 9 | 9.2 | 230.4 | 231 | 230.6 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 22511 | 1 | 44.1 | 21151.7 | 1059 | 3 | 2.7 | 3 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:35 | Normal | 522.9 | 530.1 | 530.7 | 531.9 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 232.4 | 232.8 | 233.4 | 41.1 | 41 | 41 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 15829 | 1 | 43 | 21153.1 | 1059 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:40 | Normal | 528.1 | 527.4 | 532.9 | 533 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 232 | 232.6 | 232.4 | 41.1 | 41 | 41.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 15945 | 1 | 42 | 21154.4 | 1059 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:45 | Normal | 543.7 | 537.8 | 535.1 | 534.6 | 12.2 | 12.5 | 12.3 | 13.6 | 232 | 232.6 | 233 | 63.2 | 62.9 | 63.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 24701 | 1 | 41.4 | 21156 | 1059 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 3.8 | 4 | 4 | 0.4 | 4.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:50 | Normal | 527.9 | 525 | 521.7 | 518.7 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 231 | 232.8 | 231.4 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 60 | 59.99 | 60 | 12581 | 1 | 40.8 | 21157.2 | 1060 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 14:55 | Normal | 523.9 | 531.1 | 526.9 | 527.9 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 230.2 | 232.2 | 231.6 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 60 | 59.98 | 60 | 8740 | 1 | 40 | 21158.1 | 1060 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:00 | Normal | 524.9 | 523.3 | 517.6 | 513.6 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.9 | 230.8 | 231.8 | 230.8 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6610 | 1 | 39.1 | 21158.7 | 1060 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:05 | Normal | 527.8 | 522 | 523.8 | 521 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.3 | 229.8 | 231.8 | 230.6 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 5429 | 1 | 38.4 | 21159.2 | 1060 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:10 | Normal | 524.7 | 523 | 529.1 | 525.9 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.9 | 229.6 | 231.8 | 230.8 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4684 | 1 | 37.8 | 21159.6 | 1060 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:15 | Normal | 535 | 519.1 | 520.9 | 534 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 229.4 | 230.8 | 229.6 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3834 | 1 | 37.1 | 21160 | 1060 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:20 | Normal | 538.6 | 531.9 | 539.7 | 501.9 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.8 | 228.8 | 230 | 229 | 8 | 8 | 8.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 2852 | 1 | 36.4 | 21160.3 | 1060 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:25 | Normal | 525.7 | 530 | 542.5 | 547.5 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 229 | 230.4 | 229 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2730 | 1 | 35.5 | 21160.5 | 1060 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:30 | Normal | 543.6 | 537.8 | 562.8 | 537.8 | 1.8 | 2 | 1.7 | 2 | 228.8 | 230.2 | 229.4 | 9 | 9 | 9.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3143 | 1 | 34.4 | 21160.7 | 1060 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:35 | Normal | 561.9 | 561.8 | 540.6 | 558.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 229.2 | 231.4 | 230.2 | 14.1 | 14 | 14.4 | 60 | 60 | 60.01 | 4938 | 1 | 33.2 | 21161.1 | 1060 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:40 | Normal | 560.1 | 563.3 | 571.1 | 563.1 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4.3 | 231 | 232.4 | 231.4 | 20.7 | 20.7 | 21.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7892 | 1 | 32.1 | 21161.6 | 1060 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:45 | Normal | 594.5 | 578.4 | 584.2 | 582.9 | 5.2 | 6 | 5.8 | 6.3 | 233 | 234.6 | 233.4 | 31.5 | 31.4 | 31.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 12030 | 1 | 31.6 | 21162.7 | 1060 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:50 | Normal | 578.1 | 581.1 | 592.7 | 572.7 | 15.9 | 16.2 | 13.7 | 19 | 235.4 | 235.8 | 235.6 | 86.6 | 86.4 | 86.7 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 34656 | 1 | 31.7 | 21164.8 | 1061 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 15:55 | Normal | 568.9 | 573.1 | 599.1 | 576 | 16 | 16 | 13 | 18.6 | 236.2 | 236.4 | 235.6 | 84.3 | 84 | 84 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 34121 | 1 | 33.8 | 21167.7 | 1061 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:00 | Normal | 557.6 | 558.5 | 582.9 | 562.9 | 15.1 | 15.1 | 12.1 | 17.8 | 235.4 | 235.4 | 235.2 | 79.4 | 79.8 | 79.4 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 31867 | 1 | 35.3 | 21170.4 | 1061 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 0.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 3.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:05 | Normal | 571.9 | 558 | 585.9 | 569.1 | 13.2 | 13.5 | 11 | 15.5 | 234.4 | 235.4 | 234.6 | 69.6 | 69.8 | 69.6 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 28137 | 1 | 36.2 | 21172.9 | 1061 | 4 | 3.9 | 4.2 | 0.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 0.4 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:10 | Normal | 564.5 | 560.7 | 582 | 559.3 | 12.4 | 12.6 | 10.4 | 15 | 234.2 | 235.4 | 234.2 | 65.5 | 65.4 | 65.6 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 26321 | 1 | 36.5 | 21175.2 | 1061 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:15 | Normal | 562.3 | 559.2 | 583.6 | 559.1 | 11.2 | 11.8 | 9.5 | 13.9 | 233.2 | 234.4 | 234.4 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 23738 | 1 | 36.6 | 21177.3 | 1061 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:20 | Normal | 571.3 | 553 | 596.1 | 552.8 | 9.2 | 10.5 | 8.3 | 12.4 | 233.6 | 234.6 | 233.8 | 51.9 | 51.5 | 51.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20726 | 1 | 36.6 | 21179.2 | 1061 | 2.9 | 2.6 | 3 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:25 | Normal | 572.9 | 546.7 | 559.9 | 543.7 | 9 | 10.8 | 8.7 | 13.3 | 233.4 | 233.8 | 233.4 | 53.7 | 53.4 | 53.5 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 21279 | 1 | 36.4 | 21181 | 1061 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:30 | Normal | 544.6 | 541.8 | 556 | 543.2 | 8 | 9.9 | 8 | 12.4 | 232.8 | 234 | 232.8 | 48.7 | 48.6 | 48.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 19037 | 1 | 36.1 | 21182.7 | 1061 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 3 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:35 | Normal | 531.7 | 546.1 | 560.2 | 544 | 7 | 8.5 | 6.6 | 10.6 | 232.2 | 233.6 | 232.4 | 41.7 | 41.6 | 41.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 16166 | 1 | 35.8 | 21184.1 | 1061 | 2.3 | 1.8 | 2 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:40 | Normal | 574.2 | 545.3 | 568.7 | 523.7 | 5.9 | 7.8 | 6.1 | 9.9 | 232.2 | 232.6 | 231.8 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 14494 | 1 | 35.3 | 21185.3 | 1061 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:45 | Normal | 533.9 | 529 | 539.4 | 527.4 | 3.7 | 4 | 3.8 | 4.1 | 229.8 | 231.2 | 229.8 | 19.4 | 19.5 | 19.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 7488 | 1 | 34.8 | 21186.2 | 1061 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:50 | Normal | 569.7 | 537 | 572.8 | 543.7 | 3.9 | 5.1 | 4.2 | 5.8 | 230 | 231.4 | 229.6 | 24.6 | 24.8 | 25 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9200 | 1 | 34.1 | 21186.7 | 1062 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 16:55 | Normal | 559.9 | 542 | 547.9 | 534.9 | 3 | 3.7 | 3.3 | 4.2 | 229 | 231 | 230.2 | 17.8 | 17.9 | 18.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 6700 | 1 | 33.8 | 21187.6 | 1062 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:00 | Normal | 558 | 541.1 | 553.3 | 536.4 | 3 | 3.7 | 3.2 | 4.3 | 229 | 230.4 | 229.2 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6294 | 1 | 33.3 | 21188.1 | 1062 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:05 | Normal | 540.8 | 536.1 | 539.9 | 534.9 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 229.8 | 230.6 | 229.8 | 12.4 | 12.6 | 12.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4441 | 1 | 32.9 | 21188.5 | 1062 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:10 | Normal | 546.8 | 540.8 | 544.4 | 540.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 230 | 230.8 | 229.8 | 12.3 | 12.4 | 12.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4359 | 1 | 32.4 | 21188.9 | 1062 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:15 | Normal | 538.9 | 535.3 | 537.6 | 540.7 | 2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 228.6 | 230.6 | 229.4 | 10.3 | 10.4 | 10.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3658 | 1 | 31.9 | 21189.2 | 1062 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:20 | Normal | 539.7 | 538.1 | 522.7 | 538.7 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.9 | 228.6 | 230.8 | 228.6 | 8.8 | 8.8 | 9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3132 | 1 | 31.4 | 21189.5 | 1062 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:25 | Normal | 538.8 | 528.4 | 548.7 | 527.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 228.6 | 230.8 | 228.8 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2760 | 1 | 31 | 21189.7 | 1062 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:30 | Normal | 546.8 | 531.1 | 536.7 | 530.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 228.2 | 230.2 | 229.4 | 6.8 | 7 | 7.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2462 | 1 | 30.5 | 21190 | 1062 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:35 | Normal | 516.9 | 519 | 526.9 | 522.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 227.8 | 230.4 | 228.8 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2221 | 1 | 30.2 | 21190.2 | 1062 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:40 | Normal | 536.2 | 542.4 | 536.5 | 521.9 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 228.2 | 230 | 229.8 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1958 | 1 | 29.9 | 21190.3 | 1062 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:45 | Normal | 525.6 | 521.8 | 539 | 544.9 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 229.2 | 230 | 229.4 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1655 | 1 | 29.7 | 21190.5 | 1062 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:50 | Normal | 529.8 | 531.8 | 490.7 | 518.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 227.6 | 229.4 | 229 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1336 | 1 | 29.3 | 21190.6 | 1063 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 17:55 | Normal | 512.7 | 537.9 | 510 | 532.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 228.4 | 229.6 | 228.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 60 | 60 | 59.99 | 1106 | 1 | 29.2 | 21190.7 | 1063 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 18:00 | Normal | 522 | 517 | 498.5 | 503.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 228 | 229.8 | 228 | 2.6 | 3 | 3.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 898 | 1 | 28.9 | 21190.8 | 1063 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 18:05 | Normal | 504 | 504.1 | 496.9 | 501.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 227.2 | 230 | 228 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 664 | 1 | 28.6 | 21190.9 | 1063 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 18:10 | Normal | 514.6 | 496.9 | 504.8 | 491.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 227.8 | 230.4 | 228.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 422 | 1 | 28.5 | 21190.9 | 1063 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 18:15 | Normal | 494.7 | 512 | 499.5 | 525.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 229.6 | 228.2 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 199 | 1 | 28.3 | 21190.9 | 1063 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 18:20 | Normal | 522.4 | 485.9 | 458.6 | 528.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 227.6 | 229.8 | 228 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 47 | 1 | 28.1 | 21190.9 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 18:25 | Normal | 445.8 | 483.3 | 496.5 | 479.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 227.2 | 229 | 227.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18 | 1 | 27.9 | 21190.9 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 18:30 | Normal | 466.4 | 465.3 | 386.2 | 469 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 227.4 | 228.4 | 227 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 22 | 1 | 27.7 | 21190.9 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 18:35 | Normal | 390.6 | 421.2 | 350.1 | 412.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 227.2 | 228.8 | 227.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 19 | 1 | 27.5 | 21190.9 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 18:40 | Normal | 314.6 | 331.2 | 310.6 | 312.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 227 | 228 | 226.6 | 1.1 | 1.3 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 17 | 1 | 27.3 | 21190.9 | 1063 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-17 18:45 | Normal | 196 | 223.9 | 200.2 | 200.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 226.4 | 228.6 | 226 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 19 | 1 | 27.1 | 21190.9 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0