## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-20 05:08 | Wait | 513 | 512.7 | 512.7 | 512.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20 | 21781.8 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 05:13 | Normal | 525.2 | 532.4 | 526.2 | 501.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230.6 | 231.6 | 231 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 25 | 1 | 20.3 | 21781.8 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 05:18 | Normal | 528.2 | 522.8 | 522.1 | 540.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 230.6 | 232.2 | 231.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 136 | 1 | 20.6 | 21781.8 | 1091 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 05:23 | Normal | 508.4 | 538.8 | 527.2 | 516.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 230.4 | 233 | 230.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 447 | 1 | 20.9 | 21781.8 | 1091 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 05:28 | Normal | 524.3 | 537.9 | 536.1 | 515.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 231 | 232 | 230.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 60 | 59.99 | 60 | 501 | 1 | 21.1 | 21781.8 | 1091 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 05:33 | Normal | 511.2 | 506.4 | 526.9 | 503.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.8 | 232.6 | 231.2 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 60 | 60 | 59.99 | 611 | 1 | 21.4 | 21781.9 | 1091 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 05:38 | Normal | 549.1 | 528.8 | 541.9 | 536.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.2 | 232.2 | 231 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 741 | 1 | 21.6 | 21781.9 | 1091 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 05:43 | Normal | 536.4 | 550.4 | 525.7 | 531.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 228.4 | 230 | 229.4 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 813 | 1 | 21.8 | 21782 | 1091 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 05:48 | Normal | 540.4 | 555.9 | 487.3 | 521.4 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 228.4 | 230.6 | 229.2 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 970 | 1 | 22.1 | 21782.1 | 1091 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 05:53 | Normal | 533 | 559.9 | 540.7 | 537.2 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.7 | 228 | 230.6 | 228.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1034 | 1 | 22.6 | 21782.2 | 1091 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 05:58 | Normal | 524.1 | 566.7 | 569.7 | 547.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 228.6 | 230.6 | 229.2 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 1126 | 1 | 23.1 | 21782.3 | 1091 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 06:03 | Normal | 561.4 | 578.6 | 572 | 543.4 | 0.7 | 1 | 1 | 0.9 | 228.6 | 230.4 | 229 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1359 | 1 | 24.3 | 21782.4 | 1092 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 06:08 | Normal | 576.4 | 584.5 | 553.4 | 554.7 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 229 | 230.6 | 229.6 | 5 | 5.2 | 5.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1836 | 1 | 25.2 | 21782.5 | 1092 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 06:13 | Normal | 561.2 | 477.7 | 579 | 540.1 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 228.2 | 230.2 | 229.4 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2885 | 1 | 26.1 | 21782.7 | 1092 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 06:18 | Normal | 549.1 | 426 | 559.1 | 555.1 | 2 | 3.7 | 2 | 2.3 | 229.2 | 230.2 | 229.4 | 11.2 | 11.7 | 11.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3908 | 1 | 27.1 | 21783 | 1092 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 06:23 | Normal | 530.5 | 444.3 | 540 | 566.3 | 2.6 | 4.1 | 2.3 | 2.5 | 228.2 | 230.2 | 229.8 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4717 | 1 | 28.2 | 21783.3 | 1092 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 06:28 | Normal | 531.3 | 410.6 | 562.2 | 563.4 | 4.6 | 4.6 | 2.6 | 3 | 228.6 | 230.8 | 229.4 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6091 | 1 | 29.4 | 21783.8 | 1092 | 1 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 06:33 | Normal | 536.4 | 446.7 | 567.5 | 575.5 | 5.8 | 5.8 | 3.1 | 3.2 | 228.6 | 231 | 229.4 | 21.5 | 21.6 | 22 | 60 | 60 | 60 | 8217 | 1 | 30.7 | 21784.4 | 1092 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 06:38 | Normal | 571.3 | 466.7 | 570.2 | 559.3 | 7.2 | 6.3 | 3.4 | 3.8 | 230.4 | 231.2 | 230.8 | 26.1 | 26.1 | 26.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9994 | 1 | 32.1 | 21785.1 | 1092 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 2 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 06:43 | Normal | 569.4 | 473.8 | 561.7 | 571 | 7.8 | 6.8 | 4 | 4.2 | 230.4 | 230.6 | 230.8 | 28.8 | 28.7 | 29 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11080 | 1 | 33.4 | 21786 | 1092 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 06:48 | Normal | 564.1 | 477.5 | 571.9 | 552 | 8.3 | 7.6 | 4.4 | 4.8 | 230 | 232.2 | 231.2 | 31.7 | 31.6 | 31.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12179 | 1 | 34.4 | 21787 | 1092 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 06:53 | Normal | 561.1 | 542.1 | 557.5 | 568 | 9.1 | 7.7 | 5.1 | 5.3 | 230.2 | 231.4 | 230.8 | 35.2 | 35.2 | 35.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 13511 | 1 | 35.4 | 21788.1 | 1092 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 06:58 | Normal | 560.3 | 544.6 | 551.9 | 558.1 | 9.6 | 8.5 | 5.6 | 5.9 | 230.4 | 231.6 | 231.4 | 38.5 | 38.4 | 38.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14721 | 1 | 36.2 | 21789.3 | 1092 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 3.1 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 07:03 | Normal | 562.3 | 510.5 | 568.4 | 564.5 | 10.2 | 10 | 6.1 | 6.4 | 230 | 231.4 | 231 | 41.7 | 41.7 | 41.9 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 15883 | 1 | 36.9 | 21790.6 | 1093 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 07:08 | Normal | 557.5 | 516.7 | 570.1 | 553.4 | 10.8 | 10.4 | 6.6 | 7 | 230.4 | 232 | 230.8 | 44.4 | 44.3 | 44.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17088 | 1 | 37.5 | 21791.9 | 1093 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 07:13 | Normal | 559.4 | 531.5 | 560.8 | 571 | 11.5 | 10.8 | 7.2 | 7.5 | 230.8 | 231.8 | 230.8 | 47.5 | 47.5 | 47.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18653 | 1 | 38.2 | 21793.4 | 1093 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 07:18 | Normal | 555.7 | 542.9 | 557.4 | 558.6 | 12 | 11.3 | 7.8 | 8.1 | 230.6 | 231.6 | 231.2 | 50.8 | 50.6 | 50.7 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 19859 | 1 | 39 | 21795 | 1093 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.5 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 07:23 | Normal | 553.2 | 544.5 | 559.9 | 566.1 | 12.6 | 12 | 8.3 | 8.6 | 230.6 | 232.2 | 231.2 | 53.7 | 53.5 | 53.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 20986 | 1 | 39.6 | 21796.7 | 1093 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 3.1 | 4 | 4.1 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 07:28 | Normal | 547.5 | 538.7 | 559.9 | 560.2 | 13.2 | 12.5 | 8.8 | 9.2 | 231 | 231.4 | 231.6 | 56.2 | 55.9 | 56.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 21951 | 1 | 40.1 | 21798.5 | 1093 | 4 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3.2 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 07:33 | Normal | 554.2 | 544.6 | 565.8 | 555 | 13.5 | 12.7 | 9.3 | 9.8 | 230.4 | 231.4 | 231.8 | 58.8 | 58.7 | 58.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23064 | 1 | 40.5 | 21800.4 | 1093 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 3.2 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 07:38 | Normal | 552.2 | 539.4 | 561.5 | 552.7 | 14.1 | 14 | 9.9 | 10.3 | 231 | 232 | 231.8 | 62.1 | 61.7 | 62 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 24293 | 1 | 41.1 | 21802.4 | 1093 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 0.5 | 4 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 07:43 | Normal | 552.1 | 541.5 | 561.6 | 565.8 | 14.6 | 14.5 | 10.4 | 10.7 | 230.4 | 232.2 | 231.8 | 64.9 | 64.6 | 64.8 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 25425 | 1 | 41.9 | 21804.5 | 1093 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 07:48 | Normal | 547.2 | 539.4 | 567.1 | 562.3 | 15.1 | 15.3 | 10.8 | 11.1 | 231.6 | 232 | 232.6 | 67.6 | 67.4 | 67.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 26523 | 1 | 42.5 | 21806.6 | 1093 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 07:53 | Normal | 547.4 | 544.6 | 561.2 | 556.3 | 15.5 | 15.6 | 11.5 | 11.8 | 231.8 | 232.2 | 231.6 | 70 | 70 | 69.9 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 27485 | 1 | 43.2 | 21808.9 | 1093 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.3 | 4.8 | 5 | 5 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 07:58 | Normal | 549.4 | 544.2 | 560.3 | 559.5 | 16.2 | 16.1 | 12 | 12.3 | 231.4 | 232.6 | 232.2 | 71.9 | 71.7 | 71.9 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 28792 | 1 | 43.9 | 21811.2 | 1093 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 08:03 | Normal | 550.3 | 548.6 | 560.3 | 564.5 | 16.5 | 16.5 | 12.5 | 12.6 | 231 | 232 | 232 | 75.2 | 74.9 | 75 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 29700 | 1 | 44.5 | 21813.7 | 1094 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 08:08 | Normal | 547.6 | 544.9 | 551.3 | 558.4 | 17.1 | 17 | 13.2 | 13.3 | 231.2 | 232.2 | 232.4 | 77.9 | 77.5 | 77.8 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 30734 | 1 | 45.2 | 21816.2 | 1094 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 08:13 | Normal | 550.6 | 543.9 | 547.2 | 553.4 | 17.6 | 17.5 | 13.8 | 13.9 | 231.6 | 232 | 232.4 | 80.1 | 79.7 | 79.9 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 31662 | 1 | 46 | 21818.8 | 1094 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 08:18 | Normal | 539.1 | 543.9 | 551.1 | 549.1 | 18.3 | 17.7 | 14.1 | 14.5 | 232 | 233 | 232.6 | 82.2 | 81.8 | 82.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 32541 | 1 | 46.7 | 21821.5 | 1094 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 0.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 08:23 | Normal | 547.2 | 544.4 | 549.8 | 550.1 | 18.5 | 18.5 | 14.6 | 14.9 | 231.6 | 232 | 232.4 | 84.6 | 84.2 | 84.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 33489 | 1 | 47.4 | 21824.2 | 1094 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 5.8 | 6 | 6.1 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 08:28 | Normal | 544.3 | 535.8 | 547.1 | 552.3 | 19 | 19 | 15.1 | 15.2 | 232.4 | 233 | 232.8 | 86.8 | 86.4 | 86.7 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 34358 | 1 | 48 | 21827.1 | 1094 | 5.9 | 5.7 | 6 | 0.9 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 08:33 | Normal | 542.7 | 532 | 556.2 | 552.4 | 19.3 | 19.4 | 15.4 | 15.7 | 231.8 | 232.6 | 234.2 | 88.4 | 88.3 | 88.1 | 60.01 | 60 | 60 | 35137 | 1 | 48.6 | 21830 | 1094 | 6.1 | 6 | 6.2 | 0.5 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 08:38 | Normal | 537.4 | 530.9 | 548.7 | 544 | 19.7 | 19.6 | 16 | 16.3 | 232.8 | 232.6 | 232.8 | 90.2 | 90 | 90.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 35811 | 1 | 49.1 | 21832.9 | 1094 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 0.4 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 08:43 | Normal | 537.5 | 532.6 | 538.1 | 549.3 | 20.1 | 20 | 16.7 | 16.5 | 232.6 | 233 | 233 | 92.4 | 92 | 92.1 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 36644 | 1 | 49.8 | 21835.9 | 1094 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 0.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 08:48 | Normal | 538.2 | 526.4 | 536.7 | 544.9 | 20.5 | 20.6 | 17.1 | 17.1 | 232.8 | 233.4 | 233.6 | 94.4 | 94 | 94.2 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 37456 | 1 | 50.4 | 21839 | 1094 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 08:53 | Normal | 536.4 | 534.9 | 544.3 | 540.6 | 20.8 | 20.6 | 17.4 | 17.5 | 233 | 233.4 | 233.4 | 96.1 | 95.5 | 95.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 38173 | 1 | 51.1 | 21842.2 | 1094 | 7 | 6.4 | 6.8 | 0.4 | 6.7 | 6.8 | 7 | 0 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 08:58 | Normal | 526.8 | 526.2 | 546.3 | 547.6 | 21.5 | 21.2 | 17.8 | 17.8 | 232.4 | 233.2 | 232.8 | 97.6 | 97.3 | 97.3 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 38999 | 1 | 51.4 | 21845.4 | 1094 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 0.3 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 0 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 09:03 | Normal | 532.7 | 528 | 540.3 | 537.5 | 21.7 | 21.8 | 18.3 | 18.5 | 232.4 | 233 | 232.6 | 99.9 | 99.5 | 99.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 39782 | 1 | 51.8 | 21848.7 | 1095 | 7 | 6.9 | 7.1 | 0.3 | 7 | 7.2 | 7.2 | 0 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 09:08 | Normal | 529.9 | 527.7 | 539.2 | 540.9 | 22 | 22.1 | 18.8 | 19 | 233 | 233.6 | 233.2 | 101.3 | 100.7 | 100.7 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 40434 | 1 | 52 | 21852 | 1095 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 0 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 09:13 | Normal | 521.8 | 521.1 | 534 | 538.2 | 22.6 | 22.5 | 19.3 | 19.3 | 233.8 | 233 | 234 | 102.8 | 102.3 | 102.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 41123 | 1 | 52.2 | 21855.4 | 1095 | 7.1 | 7 | 7.2 | 0.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 09:18 | Normal | 528.5 | 524.8 | 529.4 | 533.6 | 22.6 | 22.9 | 19.8 | 19.8 | 233.2 | 233.2 | 234 | 104.4 | 104.1 | 104.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 41701 | 1 | 52.5 | 21858.9 | 1095 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.2 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 0 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 09:23 | Normal | 525.6 | 524.1 | 526.2 | 533.3 | 23.1 | 23.1 | 20.3 | 20.3 | 232.6 | 233.6 | 234.2 | 106.3 | 105.8 | 105.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 42382 | 1 | 52.6 | 21862.4 | 1095 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 0 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 09:28 | Normal | 527.1 | 517.5 | 525.2 | 529.4 | 23.3 | 23.2 | 20.7 | 20.7 | 233.6 | 232.8 | 233.8 | 107.6 | 107 | 107.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 42782 | 1 | 52.8 | 21865.9 | 1095 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 09:33 | Normal | 522.5 | 522.2 | 527.4 | 531.9 | 23.7 | 23.4 | 20.8 | 20.9 | 233.2 | 233.8 | 234.4 | 107.9 | 107.4 | 107.6 | 60 | 60 | 60.01 | 43135 | 1 | 53.1 | 21869.5 | 1095 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 09:38 | Normal | 525.1 | 513.6 | 530.9 | 529.2 | 23.8 | 24 | 21.1 | 21.3 | 233.2 | 233.6 | 234 | 109.8 | 109.3 | 109.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 43845 | 1 | 53.2 | 21873.1 | 1095 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 0.4 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 09:43 | Normal | 516.4 | 510.7 | 525.5 | 524.1 | 24.3 | 24.5 | 21.6 | 21.6 | 232.8 | 233.2 | 234 | 111.3 | 110.7 | 111.1 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 44393 | 1 | 53.1 | 21876.8 | 1095 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 0.5 | 8 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 09:48 | Normal | 513.6 | 514.8 | 518.9 | 519.7 | 24.8 | 24.3 | 21.9 | 22.1 | 233 | 232.8 | 233.6 | 113 | 112.4 | 112.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 44994 | 1 | 53.3 | 21880.5 | 1095 | 8 | 7.9 | 8 | 0.4 | 7.9 | 8 | 8 | 0 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 09:53 | Normal | 513.6 | 514.9 | 519 | 520.3 | 25 | 24.6 | 22.3 | 22.5 | 233.2 | 232.8 | 233.4 | 114 | 113.5 | 113.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 45486 | 1 | 53.4 | 21884.3 | 1095 | 8.1 | 8 | 8.1 | 0.3 | 8 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 09:58 | Normal | 512.2 | 507.5 | 521.3 | 520.4 | 24.9 | 25.1 | 22.3 | 22.8 | 233 | 233.2 | 233.8 | 114.5 | 114 | 114.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 45691 | 1 | 53.8 | 21888.1 | 1095 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 8 | 8.3 | 8.3 | 0 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 10:03 | Normal | 514.5 | 512.9 | 521.6 | 523.4 | 25.1 | 25.1 | 22.7 | 23.1 | 232.8 | 233 | 233.4 | 116.3 | 115.4 | 115.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 46272 | 1 | 54.2 | 21891.9 | 1096 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 0 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 10:08 | Normal | 510.3 | 503.6 | 517 | 515.1 | 25.4 | 25.6 | 23.3 | 23.3 | 232.8 | 233.8 | 234.8 | 116.4 | 115.9 | 115.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 46366 | 1 | 54.6 | 21895.8 | 1096 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.4 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 10:13 | Normal | 510.4 | 504.7 | 516.3 | 522.4 | 25.6 | 25.9 | 23.3 | 23.3 | 233.8 | 233.6 | 234.2 | 117.4 | 116.9 | 116.9 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 46931 | 1 | 55.1 | 21899.7 | 1096 | 8.5 | 8.2 | 8.7 | 0 | 8.1 | 8.7 | 8.5 | 0.1 | 7.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 10:18 | Normal | 509.6 | 502.9 | 511.4 | 511.6 | 26 | 26 | 23.8 | 23.9 | 232.6 | 232.8 | 233.4 | 118.9 | 118.5 | 118.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 47410 | 1 | 55.5 | 21903.6 | 1096 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 0 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 10:23 | Normal | 513.3 | 504.6 | 510 | 517.2 | 26 | 26 | 24 | 24 | 233.8 | 233.4 | 233.8 | 120 | 119.4 | 119.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 47850 | 1 | 55.7 | 21907.6 | 1096 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 0 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 10:28 | Normal | 506.5 | 507.4 | 506.4 | 510.7 | 26.3 | 26.1 | 24.3 | 24.2 | 233.4 | 233.2 | 234.2 | 120.8 | 120.5 | 120.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 48091 | 1 | 56.2 | 21911.6 | 1096 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 0.3 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 0 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 10:33 | Normal | 509.4 | 504.5 | 506.1 | 519.1 | 26.3 | 26.5 | 24.5 | 24.3 | 233.8 | 233.6 | 233.6 | 121 | 120.6 | 120.7 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 48362 | 1 | 56.8 | 21915.6 | 1096 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 10:38 | Normal | 510.4 | 505.7 | 506.3 | 510.4 | 26.6 | 26.1 | 24.9 | 24.8 | 233.2 | 233.8 | 234.4 | 122.7 | 121.9 | 122 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 48857 | 1 | 57.3 | 21919.7 | 1096 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 0.4 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 10:43 | Normal | 507.3 | 500 | 505 | 504.2 | 26.5 | 26.5 | 25 | 25.2 | 233.4 | 233.4 | 233.8 | 122.5 | 121.9 | 121.9 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 48897 | 1 | 57.7 | 21923.7 | 1096 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 10:48 | Normal | 499.3 | 499.5 | 505.2 | 504.3 | 26.6 | 26.8 | 25.3 | 25.3 | 234.2 | 233.8 | 234.6 | 123.1 | 122.6 | 122.4 | 60 | 60 | 60.01 | 49095 | 1 | 58.2 | 21927.8 | 1096 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 0.1 | 8.8 | 9 | 9 | 0 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 10:53 | Normal | 510.5 | 493.7 | 507.2 | 501.3 | 26.4 | 26.9 | 25.1 | 25.5 | 233 | 233.4 | 233 | 123.6 | 122.9 | 122.8 | 60 | 59.96 | 59.99 | 49284 | 1 | 58.5 | 21931.9 | 1096 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 0.2 | 8.8 | 9 | 9 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 10:58 | Normal | 505.9 | 500.4 | 503.5 | 502.3 | 26.8 | 26.7 | 25.3 | 25.8 | 233.8 | 233.4 | 233.8 | 123.7 | 123 | 122.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 49393 | 1 | 58.9 | 21936 | 1096 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 0.2 | 8.8 | 9.1 | 9 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 11:03 | Normal | 498.4 | 494.6 | 499 | 506.1 | 27 | 26.9 | 25.8 | 25.8 | 233.8 | 233.8 | 234.4 | 123.6 | 123.2 | 123.3 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 49465 | 1 | 59.2 | 21940.2 | 1097 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 0.2 | 8.9 | 9.1 | 9 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 11:08 | Normal | 491.3 | 485.7 | 502.5 | 498.3 | 27.3 | 27.5 | 25.8 | 26.1 | 234 | 233.6 | 233.6 | 123.9 | 123.4 | 123.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 49596 | 1 | 59.6 | 21944.3 | 1097 | 9 | 8.9 | 8.9 | 0.1 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 11:13 | Normal | 490.5 | 491.7 | 497.1 | 498.4 | 27.5 | 27.2 | 26.1 | 26.2 | 234.2 | 233.8 | 233.8 | 124.4 | 123.9 | 123.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 49726 | 1 | 60.1 | 21948.4 | 1097 | 9 | 8.8 | 8.9 | 0.2 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 11:18 | Normal | 499.2 | 487.6 | 497.1 | 494.1 | 27.1 | 27.5 | 26.3 | 26.7 | 233.6 | 233.6 | 234.2 | 125.2 | 124.4 | 124.5 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 49960 | 1 | 60.3 | 21952.6 | 1097 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 0.2 | 9 | 9.2 | 9.1 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 11:23 | Normal | 496 | 494.2 | 491.6 | 496 | 27.1 | 27 | 26.5 | 26.5 | 233.4 | 233.8 | 234 | 124.9 | 124.4 | 124.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 49817 | 1 | 60.7 | 21956.7 | 1097 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 0.2 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 11:28 | Normal | 495.3 | 490.5 | 495.2 | 497.2 | 27.5 | 27.4 | 26.3 | 26.9 | 234 | 234 | 234 | 125.8 | 125 | 124.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 50135 | 1 | 61 | 21960.9 | 1097 | 8.9 | 8.7 | 9 | 0.3 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 11:33 | Normal | 492.9 | 491.2 | 496.5 | 498.7 | 27.6 | 27.5 | 26.6 | 26.7 | 233.4 | 234.2 | 234.2 | 125.7 | 125.3 | 125.1 | 59.99 | 60 | 60 | 50227 | 1 | 61.4 | 21965.1 | 1097 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 0.2 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 0 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 11:38 | Normal | 491.2 | 485.3 | 490.2 | 491.4 | 27.5 | 27.6 | 26.8 | 27 | 234 | 233.8 | 233.2 | 125.2 | 124.5 | 124.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 49959 | 1 | 61.7 | 21969.2 | 1097 | 8.9 | 8.8 | 9 | 0.3 | 9 | 9.2 | 9.2 | 0 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 11:43 | Normal | 495.7 | 489 | 493.5 | 482.6 | 27.5 | 27.7 | 26.9 | 27.4 | 234 | 234.2 | 234 | 125.6 | 125.1 | 125 | 59.99 | 60 | 60 | 50295 | 1 | 62.1 | 21973.4 | 1097 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 0.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 11:48 | Normal | 492.3 | 490.7 | 488.1 | 492.2 | 27.6 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 233.4 | 233.2 | 233.6 | 125.7 | 125.3 | 125.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 50237 | 1 | 62 | 21977.6 | 1097 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0.4 | 9 | 9 | 9 | 0 | 8.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 11:53 | Normal | 491.6 | 482.8 | 490.9 | 487 | 27 | 27.6 | 27.2 | 27.4 | 233.2 | 233.2 | 232.8 | 126 | 125.3 | 125.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 50123 | 1 | 62.2 | 21981.7 | 1097 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 0.3 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 0 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 11:58 | Normal | 487.5 | 489.9 | 487.2 | 491.4 | 27.8 | 27.2 | 27.4 | 27.1 | 233.4 | 233 | 233.4 | 125.4 | 124.9 | 124.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 50117 | 1 | 62.3 | 21985.9 | 1097 | 9 | 8.7 | 9.1 | 0.3 | 9 | 9.3 | 9.1 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 12:03 | Normal | 487.5 | 491.5 | 482 | 491.7 | 27.6 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 233.6 | 234.2 | 233.6 | 126 | 125.3 | 125.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 50290 | 1 | 62.7 | 21990.1 | 1098 | 9 | 8.9 | 9.1 | 0.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 12:08 | Normal | 490.6 | 484.7 | 487.6 | 481.7 | 27.5 | 27.9 | 27.5 | 28.1 | 233.6 | 234 | 233.4 | 126.1 | 125.6 | 125.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 50342 | 1 | 63.1 | 21994.3 | 1098 | 9.1 | 8.8 | 9 | 0.2 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 0 | 9.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 12:13 | Normal | 501.3 | 498.4 | 496.9 | 491 | 27 | 27 | 27.1 | 28 | 233.6 | 233.6 | 233.6 | 126.8 | 126.4 | 126.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 50545 | 1 | 63 | 21998.5 | 1098 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 9 | 9.1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 12:18 | Normal | 502.2 | 495.6 | 494 | 490.2 | 27 | 27.1 | 27.5 | 28.1 | 232.6 | 233.6 | 233.2 | 127.1 | 126.4 | 126.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 50368 | 1 | 63.2 | 22002.7 | 1098 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 0.2 | 9 | 9.1 | 9 | 0 | 9.1 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 12:23 | Normal | 491.9 | 493.2 | 484.1 | 490.2 | 27.5 | 27.1 | 27.9 | 27.9 | 233.8 | 233 | 233.8 | 126.7 | 126.1 | 126.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 50502 | 1 | 63.6 | 22006.9 | 1098 | 9 | 8.8 | 9 | 0.3 | 9 | 9.1 | 9 | 0 | 9.3 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 12:28 | Normal | 492.2 | 498.5 | 504.6 | 507.6 | 27.8 | 26.8 | 26.1 | 26.3 | 233.4 | 233.6 | 234.2 | 126.3 | 125.8 | 125.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 50458 | 1 | 63.8 | 22011.1 | 1098 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 0.2 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 12:33 | Normal | 499.3 | 495.5 | 494.3 | 495.2 | 26.9 | 27 | 27.3 | 27.6 | 233.2 | 232.8 | 233.6 | 126.3 | 125.5 | 125.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 50464 | 1 | 63.8 | 22015.3 | 1098 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 0.2 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 0 | 9.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 12:38 | Normal | 499.2 | 495.6 | 500.7 | 500 | 27.1 | 27 | 26.6 | 27.3 | 231.8 | 232.4 | 231.8 | 126.8 | 126.2 | 126.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 50113 | 1 | 64.1 | 22019.5 | 1098 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 0.3 | 8.9 | 9.1 | 9 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 12:43 | Normal | 497.4 | 488.7 | 505.1 | 500.3 | 27.1 | 27.8 | 26.1 | 27.1 | 233 | 233.2 | 233 | 125.7 | 125.3 | 125.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 50368 | 1 | 64.3 | 22023.7 | 1098 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 12:48 | Normal | 502.5 | 493.8 | 512.4 | 505.5 | 26.8 | 27.4 | 25.1 | 26.6 | 232.2 | 233.2 | 233.6 | 127.3 | 127.2 | 127 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 50267 | 1 | 64.5 | 22027.9 | 1098 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 0.4 | 9.1 | 9.2 | 9 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 12:53 | Normal | 480.1 | 505.5 | 470.3 | 489.4 | 28.3 | 20.5 | 30.8 | 25.9 | 232.6 | 232.4 | 232.8 | 120.1 | 119.6 | 119.5 | 60 | 60 | 60 | 50044 | 1 | 64.4 | 22031.9 | 1098 | 9.5 | 8.8 | 9.5 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 0 | 10.3 | 10.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 12:58 | Normal | 486.6 | 492 | 483.1 | 496.3 | 27.7 | 26.9 | 28.3 | 27.1 | 232.6 | 231.8 | 232.4 | 126.5 | 125.9 | 125.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 50299 | 1 | 64.7 | 22036.1 | 1098 | 9.1 | 9 | 9 | 0.2 | 9 | 9.1 | 8.9 | 0 | 9.5 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 13:03 | Normal | 503.5 | 509.8 | 492 | 499.4 | 25.7 | 24.8 | 26.5 | 27.2 | 232 | 232 | 232 | 125.3 | 125 | 124.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 49498 | 1 | 64.8 | 22040.3 | 1099 | 8.8 | 8 | 8.5 | 0.1 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 0 | 9.4 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 13:08 | Normal | 507.4 | 520.7 | 503.1 | 499.2 | 26.5 | 24.3 | 27.5 | 28.2 | 231.8 | 231.8 | 231.8 | 126.7 | 125.9 | 125.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 50170 | 1 | 62.1 | 22042.9 | 1099 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 8 | 8.1 | 7.8 | 0 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 13:13 | Normal | 508.9 | 522.1 | 504.6 | 500.8 | 26.5 | 24.3 | 27.2 | 28.3 | 231.6 | 231.8 | 232.4 | 126.5 | 125.7 | 126 | 59.99 | 60 | 60 | 50122 | 1 | 62.5 | 22047.1 | 1099 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 13:18 | Normal | 499.3 | 506.6 | 489.5 | 486.8 | 26.6 | 25.6 | 28 | 28.8 | 231.4 | 232 | 232.4 | 126.9 | 126.4 | 126.5 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 50147 | 1 | 63.1 | 22051.2 | 1099 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 0 | 9.2 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 13:23 | Normal | 528.5 | 510.9 | 484.1 | 487.4 | 22.8 | 24.3 | 30.4 | 29.3 | 231 | 232.2 | 231.6 | 126.4 | 125.9 | 125.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 50209 | 1 | 63.5 | 22055.2 | 1099 | 7.3 | 7.3 | 7 | 0.5 | 8 | 8.2 | 7.9 | 0 | 10 | 10 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 13:28 | Normal | 504.7 | 499.1 | 508 | 490 | 23.6 | 26.4 | 22 | 27.8 | 230 | 231.2 | 230.6 | 119.3 | 118.6 | 118.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 38571 | 1 | 61.4 | 22058.1 | 1099 | 6.8 | 9 | 7.1 | 0.4 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 0 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 13:33 | Normal | 487.4 | 493.7 | 495.3 | 483.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 227.8 | 228.6 | 228.6 | 30 | 30 | 30.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11375 | 1 | 58.5 | 22060.1 | 1099 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 13:38 | Normal | 513.1 | 516.8 | 514 | 513.6 | 25.5 | 22.4 | 26.4 | 21.4 | 228.4 | 228 | 228.8 | 111.8 | 111.3 | 111.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 49640 | 1 | 56.6 | 22063.1 | 1099 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 0.2 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 13:43 | Normal | 503.9 | 497.4 | 491.3 | 498.4 | 25 | 25.1 | 26.3 | 26.9 | 230 | 229.6 | 229.4 | 122.8 | 122.3 | 122.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 48272 | 1 | 57.4 | 22066.6 | 1099 | 8 | 7.9 | 8.1 | 0.5 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8.8 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 13:48 | Normal | 491.3 | 489.6 | 491.2 | 484.4 | 25.3 | 25.1 | 26.3 | 27.4 | 233.2 | 233.6 | 232.6 | 120.6 | 120.2 | 120.2 | 60 | 60 | 60 | 48092 | 1 | 58.7 | 22070.6 | 1099 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 0 | 8.7 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 13:53 | Normal | 488.7 | 485.4 | 488.7 | 490 | 24.6 | 24.9 | 25.8 | 26.6 | 233.4 | 233 | 232.8 | 116.9 | 116.5 | 116.6 | 60 | 60 | 60 | 46748 | 1 | 59.5 | 22074.6 | 1099 | 8 | 7.8 | 8.1 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 0 | 8.6 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 13:58 | Normal | 485.3 | 486.6 | 477.9 | 480.9 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 228.4 | 229.8 | 229 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8213 | 1 | 58.6 | 22077.2 | 1099 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 14:03 | Normal | 504.1 | 500.3 | 500.9 | 496.2 | 23.6 | 24 | 24.3 | 25.8 | 232.4 | 232.8 | 232.4 | 115.6 | 115.2 | 115.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 45956 | 1 | 56.8 | 22079.9 | 1100 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 0.3 | 7.8 | 8 | 7.9 | 0 | 8.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 14:08 | Normal | 509.3 | 503.3 | 494.2 | 496.4 | 23.3 | 23.6 | 24.5 | 25.9 | 232 | 231.6 | 231.2 | 116.1 | 115.3 | 115.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 45776 | 1 | 56.2 | 22082.9 | 1100 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.4 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 0 | 8.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 14:13 | Normal | 506.9 | 499.1 | 492.7 | 491.9 | 23.3 | 23.6 | 24.1 | 25.8 | 232.2 | 232.2 | 232.6 | 114.3 | 113.5 | 113.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 45327 | 1 | 56.9 | 22086.7 | 1100 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 0.3 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 0 | 8.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 14:18 | Normal | 513.6 | 523.3 | 508.2 | 514 | 20.1 | 21.1 | 19.8 | 23.3 | 231 | 231.2 | 231.4 | 103.4 | 102.9 | 103.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 37390 | 1 | 56.1 | 22089.5 | 1100 | 5.8 | 6.7 | 6 | 0.6 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 0 | 6.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 14:23 | Normal | 524.3 | 517.7 | 526.7 | 516.6 | 9.1 | 10 | 10.5 | 13 | 229.8 | 230.6 | 230.6 | 53.7 | 53.4 | 53.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13568 | 1 | 53.2 | 22090.4 | 1100 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 0.6 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 14:28 | Normal | 504.4 | 495.7 | 495.1 | 491.3 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 227.8 | 228.8 | 228.4 | 18.2 | 18.1 | 18.4 | 60 | 60 | 60 | 6482 | 1 | 52.2 | 22093.1 | 1100 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 14:33 | Normal | 517 | 516.3 | 513.7 | 516 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 23.3 | 231.2 | 232 | 232 | 103.6 | 103.2 | 103.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 39924 | 1 | 51.3 | 22095.9 | 1100 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.4 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 0 | 7.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 14:38 | Normal | 526.3 | 503.4 | 515.6 | 512.8 | 18.1 | 18.3 | 18.9 | 20 | 229 | 231 | 231 | 91.7 | 91.6 | 91.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 39374 | 1 | 51 | 22098.5 | 1100 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 14:43 | Normal | 482.5 | 496.8 | 472.9 | 495.1 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4.1 | 226.8 | 228.2 | 227.4 | 18.1 | 18.1 | 18.4 | 60 | 60 | 60 | 5887 | 1 | 50.1 | 22100.4 | 1100 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 14:48 | Normal | 514.4 | 515.9 | 515.8 | 514.4 | 20.1 | 20 | 19.3 | 22.8 | 231.4 | 231.8 | 232 | 99.7 | 99 | 99.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 39431 | 1 | 50.1 | 22103.5 | 1100 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 0 | 7.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 14:53 | Normal | 505.3 | 510.6 | 506.9 | 505.2 | 19.2 | 19.1 | 18.1 | 21.9 | 230.8 | 232.2 | 231.8 | 93.5 | 93.2 | 93.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36946 | 1 | 51.1 | 22106.7 | 1100 | 6 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 6 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 6.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 14:58 | Normal | 506.1 | 506.3 | 505.6 | 496.8 | 18.1 | 18 | 17.1 | 21.2 | 230.4 | 230.8 | 231.8 | 88.2 | 87.7 | 88.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 34813 | 1 | 51.1 | 22109.7 | 1100 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 6.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 15:03 | Normal | 511.9 | 510.2 | 500 | 503 | 17.9 | 18.1 | 17 | 21.2 | 230.4 | 230.6 | 231 | 88.4 | 88 | 88.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 34674 | 1 | 50.7 | 22112.6 | 1101 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 15:08 | Normal | 505.5 | 498.8 | 501.1 | 491.2 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 227.2 | 228.4 | 228.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 20487 | 1 | 50.4 | 22115.4 | 1101 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 15:13 | Normal | 497.2 | 496.8 | 494.9 | 495.6 | 3.1 | 3 | 3 | 3.1 | 225.6 | 226.4 | 226.4 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 59.99 | 60 | 60 | 4908 | 1 | 48 | 22116 | 1101 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 15:18 | Normal | 508.4 | 503.7 | 499.8 | 510.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 224.8 | 227 | 226 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5423 | 1 | 45.5 | 22116.4 | 1101 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 15:23 | Normal | 537.5 | 539.7 | 521.1 | 535.3 | 16.1 | 16 | 14.3 | 19.1 | 229.8 | 230.4 | 230.6 | 82.5 | 82.2 | 82.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 32408 | 1 | 44.7 | 22118.3 | 1101 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 0 | 4.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 15:28 | Normal | 526.2 | 529.6 | 535 | 535 | 15.5 | 15.4 | 12.8 | 18.2 | 231.4 | 231.8 | 231.6 | 77.5 | 77.1 | 77.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 29486 | 1 | 45 | 22120.7 | 1101 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.4 | 5 | 5 | 4.9 | 0 | 3.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 15:33 | Normal | 519.4 | 525.7 | 517.1 | 522.3 | 14.6 | 14.5 | 12.2 | 17.5 | 231.6 | 232 | 231.2 | 71.6 | 71.4 | 71.5 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 28296 | 1 | 45 | 22123.1 | 1101 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 3.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 15:38 | Normal | 525.1 | 523.1 | 522.8 | 520.8 | 14.1 | 12.8 | 11.7 | 16.6 | 230.8 | 232 | 231.6 | 66.7 | 66.5 | 66.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 27513 | 1 | 45.1 | 22125.4 | 1101 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 0.5 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 3.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 15:43 | Normal | 528.4 | 522.7 | 497.4 | 521.6 | 13.5 | 13.6 | 11 | 16.6 | 230.6 | 231.4 | 230.6 | 66.6 | 66.5 | 66.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 26125 | 1 | 44.8 | 22127.6 | 1101 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 15:48 | Normal | 528.1 | 527.4 | 501.6 | 519.8 | 12.7 | 13 | 10 | 16.1 | 230 | 230.4 | 231.4 | 63.2 | 62.9 | 63.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 24694 | 1 | 44.5 | 22129.7 | 1101 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 4 | 4.2 | 4 | 0.4 | 2.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 15:53 | Normal | 504.3 | 498.6 | 503.7 | 496.9 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3.1 | 228.2 | 229 | 228.6 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 4695 | 1 | 43.9 | 22131.4 | 1101 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 15:58 | Normal | 501.4 | 503.7 | 510.9 | 507.1 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.8 | 229 | 230 | 229 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 4622 | 1 | 42.5 | 22132.4 | 1101 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 16:03 | Normal | 507.5 | 515.4 | 520.8 | 510.4 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.3 | 229.2 | 229.8 | 229.6 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 5532 | 1 | 40.9 | 22132.8 | 1102 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 16:08 | Normal | 515.6 | 517.9 | 521 | 526.2 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 228.4 | 229.6 | 228.8 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5731 | 1 | 39.9 | 22133.3 | 1102 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 16:13 | Normal | 531.7 | 526.9 | 522.3 | 516.3 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 227 | 228.6 | 228.4 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4447 | 1 | 38.9 | 22133.7 | 1102 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 16:18 | Normal | 558.4 | 553.7 | 572.7 | 561.8 | 8.5 | 9.8 | 6 | 13.1 | 230 | 231 | 230.2 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 19233 | 1 | 38.2 | 22134.4 | 1102 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 0.5 | 2.9 | 3 | 3 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 16:23 | Normal | 568.6 | 552.6 | 573.1 | 544.3 | 7.4 | 9.5 | 5.8 | 12.9 | 229.2 | 231 | 230 | 45.8 | 45.7 | 46 | 59.98 | 60 | 60 | 17972 | 1 | 38.3 | 22135.9 | 1102 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 2.7 | 3 | 3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 16:28 | Normal | 509 | 544.5 | 545.3 | 543.8 | 6.8 | 8.6 | 5.4 | 11.7 | 229.2 | 230.8 | 230.4 | 40.7 | 40.8 | 40.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 15585 | 1 | 38.4 | 22137.3 | 1102 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 16:33 | Normal | 534.5 | 543.7 | 520 | 528.3 | 5.7 | 8.1 | 5.2 | 11.3 | 228.4 | 230 | 229.6 | 37.4 | 37.4 | 37.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14360 | 1 | 38.2 | 22138.5 | 1102 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 16:38 | Normal | 531.4 | 537.7 | 520.2 | 537.5 | 5.2 | 7.5 | 4.6 | 10.3 | 228.8 | 230 | 229 | 34.5 | 34.3 | 34.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13150 | 1 | 37.8 | 22139.7 | 1102 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 16:43 | Normal | 534.4 | 541.6 | 548.6 | 524.7 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 4.9 | 228.6 | 229.6 | 228.4 | 17.8 | 17.8 | 18.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10593 | 1 | 37.5 | 22140.7 | 1102 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 16:48 | Normal | 558.9 | 537.4 | 558.1 | 524.3 | 4.3 | 6.5 | 3.9 | 8.8 | 228.6 | 229.8 | 228.2 | 29.9 | 29.9 | 30.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9787 | 1 | 37 | 22141.5 | 1102 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 16:53 | Normal | 562.7 | 541 | 569.2 | 524.2 | 3.6 | 5.1 | 3.3 | 6.9 | 227.2 | 229 | 228 | 23.5 | 23.4 | 23.9 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 10065 | 1 | 36.4 | 22142 | 1102 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 16:58 | Normal | 571.4 | 553.7 | 570.6 | 509.7 | 3.7 | 5.6 | 3.6 | 8.2 | 228.2 | 229 | 228.2 | 26.6 | 26.7 | 26.9 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 10139 | 1 | 35.9 | 22142.5 | 1102 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 17:03 | Normal | 564.5 | 549.7 | 547.6 | 490.9 | 3.5 | 5.2 | 3.8 | 8 | 229.4 | 229.4 | 228.8 | 25.2 | 25.3 | 25.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9631 | 1 | 35.7 | 22143.3 | 1103 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 17:08 | Normal | 559.7 | 529.6 | 523.8 | 503.9 | 3 | 3.6 | 3.3 | 4.6 | 228.8 | 230 | 229.4 | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 5714 | 1 | 35.5 | 22144 | 1103 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 17:13 | Normal | 528.3 | 528.7 | 520.3 | 527.3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.9 | 228.6 | 229.4 | 229 | 13.8 | 13.7 | 14 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4809 | 1 | 35 | 22144.4 | 1103 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 17:18 | Normal | 515.4 | 538.7 | 563.8 | 477.3 | 2 | 3.4 | 2.5 | 4.8 | 232 | 232.6 | 232 | 14.8 | 14.8 | 15.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 5323 | 1 | 34.7 | 22145 | 1103 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 17:23 | Normal | 514.3 | 530.6 | 544.1 | 453.3 | 2 | 3.1 | 2.5 | 4.4 | 229.2 | 231.4 | 229.8 | 13.6 | 13.4 | 14.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4824 | 1 | 34.4 | 22145.4 | 1103 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 17:28 | Normal | 547.6 | 502 | 538.4 | 447.8 | 1.5 | 2.4 | 2 | 3.2 | 229.2 | 230.8 | 229.8 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3553 | 1 | 34.2 | 22145.7 | 1103 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 17:33 | Normal | 544.4 | 532.6 | 545 | 404.1 | 1.5 | 2 | 1.9 | 2.7 | 228.6 | 230.6 | 229.6 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3118 | 1 | 33.9 | 22146 | 1103 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 17:38 | Normal | 553.6 | 539.7 | 548.3 | 452.4 | 1.6 | 2.1 | 2 | 2.3 | 228 | 230 | 229.4 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3214 | 1 | 33.6 | 22146.2 | 1103 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 17:43 | Normal | 537.3 | 520.2 | 533.4 | 551.2 | 1.6 | 2 | 2 | 1.8 | 228 | 230 | 229 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3085 | 1 | 33.3 | 22146.5 | 1103 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 17:48 | Normal | 521.2 | 529.9 | 520 | 528.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 228 | 229.6 | 228.4 | 5.6 | 5.6 | 6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1953 | 1 | 33.1 | 22146.7 | 1103 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 17:53 | Normal | 520 | 499.8 | 532.2 | 511.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 229.8 | 231.6 | 230.2 | 4 | 3.9 | 4.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1384 | 1 | 32.8 | 22146.9 | 1103 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 17:58 | Normal | 521.6 | 508.7 | 522.1 | 489.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1 | 230 | 231.6 | 229.8 | 4.2 | 4.1 | 4.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1441 | 1 | 32.5 | 22147 | 1103 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 18:03 | Normal | 528.2 | 528.3 | 535.9 | 532.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 230.6 | 232.2 | 230 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1747 | 1 | 32.2 | 22147.1 | 1104 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 18:08 | Normal | 501.4 | 508.4 | 543.9 | 523.7 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.9 | 229.2 | 231.4 | 230 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 1333 | 1 | 32 | 22147.2 | 1104 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 18:13 | Normal | 528.3 | 520.7 | 501.2 | 506.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 230 | 231.6 | 230 | 3.5 | 3.4 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1176 | 1 | 31.6 | 22147.3 | 1104 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 18:18 | Normal | 503.6 | 477.7 | 496.7 | 530 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 230.2 | 231 | 229.8 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 507 | 1 | 31.4 | 22147.4 | 1104 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 18:23 | Normal | 504.3 | 487 | 444 | 509.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 231.6 | 229.6 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 89 | 1 | 31.1 | 22147.4 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 18:29 | Normal | 458.3 | 499.4 | 451 | 513.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 230.4 | 229 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 54 | 1 | 30.8 | 22147.4 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 18:33 | Normal | 453.3 | 468.9 | 426.1 | 475.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 229.2 | 231 | 229 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 54 | 1 | 30.5 | 22147.4 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 18:38 | Normal | 430.3 | 451.9 | 353.6 | 455.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 231 | 229.2 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 59 | 1 | 30.3 | 22147.4 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 18:43 | Normal | 375.2 | 399.2 | 398.1 | 396.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 230.6 | 229.6 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 48 | 1 | 30 | 22147.5 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-20 18:48 | Normal | 252.4 | 271.8 | 263.7 | 265.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 230.6 | 229.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 54 | 1 | 29.7 | 22147.5 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0