## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-21 18:22 | Normal | 473.5 | 574.8 | 289.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 228.9 | 226.2 | 227.9 | 4.1 | 4.2 | 4 | 59.98 | 60 | 59.94 | 399 | 1 | 47.9 | 37880.6 | 2058 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.028 | 15 | 1992
2026-01-21 18:22 | Normal | 483.6 | 586 | 362.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.1 | 226.3 | 228.3 | 4.2 | 3.9 | 4 | 60.01 | 59.95 | 60 | 393 | 1 | 47.9 | 37880.6 | 2058 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.027 | 15 | 1992
2026-01-21 18:22 | Normal | 484.2 | 569 | 475.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 228.7 | 225.9 | 228 | 4.1 | 4.3 | 4 | 59.94 | 60.03 | 59.96 | 400 | 1 | 47.9 | 37880.6 | 2058 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 1 | 0.029 | 15 | 1992
2026-01-21 18:22 | Normal | 485 | 547.5 | 548 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 228.8 | 225.9 | 228 | 4.1 | 4 | 4.1 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 397 | 1 | 47.9 | 37880.6 | 2058 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.028 | 15 | 1992
2026-01-21 18:22 | Normal | 489.8 | 518.4 | 598.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.2 | 226 | 228.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 60.08 | 59.98 | 60.16 | 381 | 1 | 47.8 | 37880.6 | 2058 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.027 | 15 | 1992
2026-01-21 18:23 | Normal | 506.6 | 501.7 | 595 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 228.7 | 226 | 228.2 | 4 | 4.1 | 3.8 | 59.96 | 60.03 | 59.9 | 365 | 1 | 47.8 | 37880.6 | 2058 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.028 | 15 | 1992
2026-01-21 18:24 | Normal | 512.7 | 501.4 | 570.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 228.9 | 226 | 228.1 | 4 | 4.1 | 4 | 59.98 | 60.03 | 60 | 359 | 1 | 47.8 | 37880.6 | 2058 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.028 | 15 | 1992
2026-01-21 18:26 | Normal | 509.2 | 515.9 | 492.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229 | 226.3 | 228.5 | 4 | 4.3 | 4 | 60.08 | 60.08 | 60.11 | 370 | 1 | 47.8 | 37880.6 | 2058 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.028 | 15 | 1992
2026-01-21 18:27 | Normal | 521.3 | 523.1 | 567.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 228.7 | 225.9 | 228 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.89 | 335 | 1 | 47.8 | 37880.6 | 2058 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.027 | 15 | 1992
2026-01-21 18:28 | Normal | 533 | 513.3 | 515.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227.5 | 225 | 226.7 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 59.98 | 59.92 | 60.01 | 410 | 1 | 47.8 | 37880.6 | 2058 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.027 | 15 | 1992
2026-01-21 18:29 | Normal | 534 | 519.8 | 296.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227.6 | 224.6 | 227.1 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 60 | 59.93 | 60.04 | 381 | 1 | 47.7 | 37880.6 | 2058 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.025 | 15 | 1992
2026-01-21 18:30 | Normal | 529.5 | 517.8 | 269.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 228.1 | 225.1 | 227.1 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 59.91 | 60.05 | 59.98 | 416 | 1 | 47.7 | 37880.6 | 2058 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 1 | 0.027 | 15 | 1992
2026-01-21 18:31 | Normal | 543.7 | 541.8 | 258 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227.6 | 224.9 | 227.1 | 4 | 3.8 | 3.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 359 | 1 | 47.7 | 37880.7 | 2058 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.027 | 15 | 1992
2026-01-21 18:32 | Normal | 594 | 568.8 | 285.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227.5 | 225 | 226.7 | 4.3 | 4.1 | 4 | 60.03 | 59.94 | 60.08 | 402 | 1 | 47.6 | 37880.7 | 2059 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.025 | 15 | 1992
2026-01-21 18:33 | Normal | 556.6 | 517 | 494.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227.3 | 224.6 | 226.7 | 3.6 | 4 | 3.9 | 59.91 | 60.04 | 59.94 | 376 | 1 | 47.6 | 37880.7 | 2059 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.026 | 15 | 1992
2026-01-21 18:34 | Normal | 506.3 | 241.8 | 412.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227.4 | 224.4 | 226.8 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 60.11 | 60.04 | 60.18 | 415 | 1 | 47.6 | 37880.7 | 2059 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.028 | 15 | 1992
2026-01-21 18:35 | Normal | 561.1 | 523.6 | 203 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227.5 | 224.4 | 227 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 60.17 | 59.98 | 60.15 | 359 | 1 | 47.6 | 37880.7 | 2059 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.025 | 15 | 1992
2026-01-21 18:36 | Normal | 488.1 | 545.1 | 304.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227.8 | 224.2 | 226.7 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 59.94 | 60.01 | 59.98 | 376 | 1 | 47.6 | 37880.7 | 2059 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.027 | 15 | 1992
2026-01-21 18:37 | Normal | 485 | 482.1 | 284.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227.8 | 224 | 226.7 | 4.1 | 3.2 | 3.9 | 59.86 | 59.97 | 59.91 | 387 | 1 | 47.5 | 37880.7 | 2059 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.022 | 15 | 1992
2026-01-21 18:38 | Normal | 181.5 | 465.1 | 230.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227.1 | 224.3 | 226.5 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 335 | 1 | 47.5 | 37880.7 | 2059 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.027 | 14 | 1992
2026-01-21 18:39 | Normal | 373.9 | 539.4 | 187.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227.5 | 224.3 | 226.5 | 4.2 | 3.9 | 4 | 59.85 | 59.93 | 59.89 | 366 | 1 | 47.5 | 37880.7 | 2059 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.999 | 0.025 | 15 | 1992
2026-01-21 18:40 | Normal | 251.2 | 519.9 | 137.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227.4 | 224.5 | 226.2 | 4.5 | 3.5 | 4.2 | 60.02 | 60.02 | 59.93 | 330 | 1 | 47.5 | 37880.7 | 2059 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.027 | 15 | 1992
2026-01-21 18:41 | Normal | 203.7 | 506.6 | 82.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227.7 | 224.6 | 226.2 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 59.98 | 60 | 60.11 | 348 | 1 | 47.4 | 37880.7 | 2059 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.023 | 15 | 1992
2026-01-21 18:42 | Normal | 145.1 | 487.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 227.9 | 224.3 | 226.6 | 4.1 | 4 | 3.8 | 60.03 | 59.97 | 60.24 | 341 | 1 | 47.4 | 37880.7 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0.999 | 0.026 | 15 | 1992
2026-01-21 18:43 | Normal | 118.4 | 469.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 227.8 | 224.4 | 226.4 | 4 | 3.5 | 4.1 | 59.94 | 60 | 59.94 | 365 | 1 | 47.4 | 37880.7 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.999 | 0.025 | 15 | 1992
2026-01-21 18:44 | Normal | 68.1 | 438.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 227.5 | 223.9 | 226.2 | 4.1 | 3.4 | 3.8 | 59.92 | 59.98 | 59.98 | 386 | 1 | 47.4 | 37880.7 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.999 | 0.026 | 15 | 1992
2026-01-21 18:45 | Normal | 0 | 404.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227.5 | 224.5 | 225.7 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 344 | 1 | 47.3 | 37880.7 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.999 | 0.026 | 15 | 1992