## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-24 05:10 | Wait | 510.7 | 509.8 | 510.8 | 509.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 231 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 20.5 | 23212.6 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 05:15 | Normal | 511.1 | 541.6 | 511.6 | 503.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 231.6 | 230.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 14 | 1 | 20.8 | 23212.6 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 05:20 | Normal | 508.3 | 543 | 500.6 | 540.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 231.2 | 232.2 | 231.4 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 38 | 1 | 21.2 | 23212.6 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 05:25 | Normal | 504.4 | 539 | 507.5 | 562.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 230.6 | 232.4 | 230.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 178 | 1 | 21.4 | 23212.6 | 1146 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 05:30 | Normal | 520.1 | 525.9 | 543.5 | 528.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 231.8 | 231.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 225 | 1 | 21.7 | 23212.6 | 1146 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 05:35 | Normal | 538.2 | 523.6 | 539.6 | 529.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230 | 232.4 | 231 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 440 | 1 | 21.9 | 23212.6 | 1146 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 05:40 | Normal | 552.6 | 531 | 534.5 | 512.9 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 230.6 | 232.6 | 231 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 529 | 1 | 22.2 | 23212.7 | 1146 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 05:45 | Normal | 515.4 | 548.9 | 529.1 | 544.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.8 | 232.4 | 231.4 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 663 | 1 | 22.2 | 23212.7 | 1146 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 05:50 | Normal | 548 | 564.7 | 523.1 | 540.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230 | 232.4 | 231.6 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 786 | 1 | 22.5 | 23212.8 | 1146 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 05:55 | Normal | 565.7 | 556.1 | 530.7 | 539.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 231.2 | 232.6 | 231.8 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 865 | 1 | 23 | 23212.8 | 1146 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 06:00 | Normal | 570 | 546.2 | 548.7 | 546.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 230.6 | 232.6 | 231.6 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 979 | 1 | 24 | 23212.9 | 1146 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 06:05 | Normal | 561.2 | 543 | 561.7 | 557.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 231 | 232.2 | 231.8 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 59.88 | 59.87 | 59.87 | 1169 | 1 | 25 | 23213 | 1146 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 06:10 | Normal | 540.1 | 574 | 525.7 | 538.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 231.2 | 232.6 | 231.8 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 1584 | 1 | 26 | 23213.1 | 1146 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 06:15 | Normal | 532.2 | 561.3 | 559.5 | 556.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 231.8 | 232.8 | 232 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2178 | 1 | 27 | 23213.3 | 1146 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 06:20 | Normal | 556.9 | 573.3 | 569.6 | 545.6 | 1.8 | 2 | 1.7 | 2 | 231.4 | 232.6 | 232.6 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 60 | 60 | 60 | 3112 | 1 | 27.8 | 23213.5 | 1146 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 06:25 | Normal | 529.3 | 504.1 | 553 | 559.1 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 232.4 | 233 | 232.6 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4041 | 1 | 28.7 | 23213.8 | 1147 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 06:30 | Normal | 530.3 | 433 | 555.6 | 569.6 | 4.7 | 4.4 | 2.5 | 2.8 | 231.6 | 233.2 | 233 | 16.8 | 16.8 | 17 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 5980 | 1 | 29.9 | 23214.2 | 1147 | 1.1 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 06:35 | Normal | 527.2 | 429.1 | 560.3 | 570.2 | 5.3 | 5.5 | 3 | 3.1 | 232.4 | 233.6 | 233 | 20 | 20.1 | 20.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7682 | 1 | 31.1 | 23214.8 | 1147 | 1.3 | 1.1 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 06:40 | Normal | 565.3 | 464.1 | 568 | 565.1 | 7.3 | 6.3 | 3.3 | 3.6 | 233.2 | 234.8 | 234.2 | 25.5 | 25.5 | 25.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9875 | 1 | 32.3 | 23215.6 | 1147 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 06:45 | Normal | 566.2 | 430.9 | 565.8 | 563.7 | 7.8 | 7.7 | 3.9 | 4 | 233.4 | 234.8 | 234.2 | 28.6 | 28.5 | 28.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11072 | 1 | 33.6 | 23216.4 | 1147 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 06:50 | Normal | 564.9 | 428.8 | 570.5 | 565.5 | 8.3 | 8.3 | 4.4 | 4.6 | 233.2 | 235 | 234.2 | 31.1 | 31.2 | 31.4 | 59.99 | 60 | 60 | 12096 | 1 | 34.7 | 23217.4 | 1147 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 06:55 | Normal | 558.5 | 435.3 | 575.4 | 565.3 | 9.1 | 8.6 | 4.8 | 5.1 | 233 | 235.4 | 234.4 | 33.4 | 33.3 | 33.6 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 12985 | 1 | 35.5 | 23218.4 | 1147 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 2.9 | 3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 07:00 | Normal | 562.3 | 543.1 | 565 | 572.1 | 9.5 | 8.5 | 5.5 | 5.6 | 233.6 | 235.6 | 234.8 | 37.5 | 37.5 | 37.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14553 | 1 | 36.2 | 23219.6 | 1147 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.4 | 1.6 | 2.9 | 3.1 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 07:05 | Normal | 562.4 | 531.2 | 563.4 | 570.5 | 10.2 | 9.5 | 6 | 6.1 | 234 | 236 | 234.4 | 40.7 | 40.7 | 40.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 15832 | 1 | 37.1 | 23220.9 | 1147 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 07:10 | Normal | 556.2 | 523.1 | 559.7 | 564.7 | 10.7 | 10 | 6.5 | 6.7 | 234.4 | 234.8 | 234.4 | 43.3 | 43.1 | 43.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 16822 | 1 | 37.9 | 23222.2 | 1147 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 07:15 | Normal | 556 | 511.9 | 554.9 | 571.9 | 11.5 | 10.9 | 7.1 | 7.2 | 234.2 | 235.4 | 235.2 | 46 | 46 | 46.1 | 59.99 | 60 | 60 | 18304 | 1 | 38.7 | 23223.7 | 1147 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 07:20 | Normal | 550.9 | 552 | 556 | 566.8 | 12.1 | 10.8 | 7.6 | 7.9 | 235 | 236.4 | 235.6 | 48.9 | 48.9 | 49.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 19512 | 1 | 39.6 | 23225.3 | 1147 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 07:25 | Normal | 556 | 543.7 | 560.9 | 562.9 | 12.4 | 11.6 | 8.1 | 8.5 | 234.8 | 235.4 | 235.2 | 52.1 | 52 | 52.2 | 59.97 | 60 | 59.96 | 20652 | 1 | 40.2 | 23227 | 1148 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.5 | 2.9 | 3.9 | 4 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 07:30 | Normal | 551.1 | 539 | 556 | 564.1 | 13 | 12.2 | 8.8 | 8.8 | 235.4 | 236.6 | 235.8 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 21690 | 1 | 41.2 | 23228.7 | 1148 | 4 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3.1 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 07:35 | Normal | 542 | 540.9 | 553 | 557.9 | 13.6 | 13.3 | 9.3 | 9.6 | 234.4 | 235.8 | 235.6 | 57.7 | 57.5 | 57.5 | 60 | 60.05 | 60.04 | 22928 | 1 | 42.3 | 23230.6 | 1148 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 0.3 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 07:40 | Normal | 545.4 | 542.1 | 553.1 | 563.1 | 14.1 | 13.9 | 9.8 | 10 | 234.6 | 235.6 | 236 | 60.4 | 60.3 | 60.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 24099 | 1 | 42.8 | 23232.5 | 1148 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 07:45 | Normal | 543.9 | 535 | 553.7 | 554.7 | 14.7 | 14.5 | 10.4 | 10.5 | 235.6 | 236.6 | 235.6 | 63 | 62.7 | 63 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 25071 | 1 | 43.5 | 23234.6 | 1148 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 07:50 | Normal | 537.3 | 540 | 553.8 | 552.7 | 15.1 | 15 | 11 | 11.1 | 235.8 | 236.2 | 235.8 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 26080 | 1 | 44.3 | 23236.7 | 1148 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 07:55 | Normal | 538 | 540 | 550.3 | 557.3 | 15.6 | 15.5 | 11.5 | 11.4 | 236 | 235.8 | 236 | 67.7 | 67.4 | 67.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 27046 | 1 | 45 | 23239 | 1148 | 4.8 | 4.8 | 5 | 0.5 | 4.8 | 5 | 5.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 08:00 | Normal | 541.4 | 541.3 | 553.8 | 551.8 | 16.2 | 15.9 | 12 | 12.3 | 233 | 233.4 | 233.6 | 70.8 | 70.5 | 70.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 28277 | 1 | 45.6 | 23241.3 | 1148 | 5 | 4.9 | 5 | 0.8 | 5 | 5 | 5.2 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 08:05 | Normal | 526.2 | 534.9 | 541.4 | 546.4 | 16.8 | 16.3 | 12.6 | 12.7 | 233.2 | 233.8 | 233.8 | 72.8 | 72.4 | 72.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 29002 | 1 | 46.2 | 23243.7 | 1148 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 08:10 | Normal | 534.3 | 540.8 | 547.6 | 543.6 | 17.3 | 17 | 13 | 13.3 | 233.4 | 234 | 233.6 | 75.7 | 75.3 | 75.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 30235 | 1 | 47.1 | 23246.1 | 1148 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 08:15 | Normal | 542.6 | 536.4 | 542.9 | 549.9 | 17.6 | 17.5 | 13.8 | 13.8 | 233.2 | 233.4 | 233.4 | 78.8 | 78.5 | 78.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 31383 | 1 | 47.7 | 23248.7 | 1148 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 08:20 | Normal | 529.3 | 532.1 | 541 | 544.4 | 18.4 | 18.1 | 14.3 | 14.3 | 233.6 | 234.2 | 235 | 80.9 | 80.7 | 80.7 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 32264 | 1 | 48.4 | 23251.3 | 1148 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.6 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 08:25 | Normal | 533.5 | 534.1 | 547.6 | 543.7 | 18.7 | 18.5 | 14.6 | 14.9 | 234 | 234.4 | 234.4 | 83.2 | 82.7 | 82.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 33163 | 1 | 49 | 23254.1 | 1149 | 5.8 | 6 | 5.9 | 0.6 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 0 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 08:30 | Normal | 532.9 | 528.7 | 535.4 | 550.6 | 19.3 | 19.1 | 15.5 | 15.3 | 234.4 | 234.6 | 234.2 | 85.7 | 85.5 | 85.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 34274 | 1 | 49.5 | 23256.9 | 1149 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 6 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 08:35 | Normal | 531 | 532.2 | 540.5 | 544.5 | 19.7 | 19.5 | 15.8 | 16 | 234.2 | 234.6 | 234.6 | 88 | 87.6 | 87.6 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 35037 | 1 | 50.4 | 23259.8 | 1149 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 0.4 | 6 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 08:40 | Normal | 525.1 | 517 | 535 | 536 | 20 | 20.1 | 16.3 | 16.3 | 233.8 | 234 | 235 | 89.4 | 88.9 | 88.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 35631 | 1 | 51.1 | 23262.7 | 1149 | 6.5 | 6 | 6.5 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 08:45 | Normal | 522 | 516 | 534 | 535.4 | 20.6 | 20.6 | 16.8 | 17 | 234.8 | 234 | 235.2 | 91.6 | 91 | 91.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 36546 | 1 | 51.8 | 23265.7 | 1149 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 0.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 0 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 08:50 | Normal | 520.5 | 524.2 | 537.1 | 532 | 21 | 20.7 | 17.1 | 17.5 | 234.8 | 234 | 234.8 | 93.3 | 92.8 | 92.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 37286 | 1 | 52.6 | 23268.8 | 1149 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 0.8 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 08:55 | Normal | 523.4 | 522.3 | 525.8 | 535.7 | 21.2 | 21 | 17.9 | 17.8 | 235.2 | 235.2 | 234.8 | 95 | 94.7 | 94.8 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 38046 | 1 | 53 | 23271.9 | 1149 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 0.4 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 09:00 | Normal | 517.6 | 523.6 | 532.4 | 537.7 | 21.6 | 21.4 | 18 | 18 | 235 | 234.4 | 235 | 96.5 | 96.4 | 96.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 38789 | 1 | 53.4 | 23275.1 | 1149 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.6 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 0 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 09:05 | Normal | 525.5 | 514.3 | 534.2 | 536.2 | 22 | 22 | 18.3 | 18.5 | 234.4 | 235 | 234.6 | 98.7 | 98.3 | 98.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 39634 | 1 | 53.8 | 23278.4 | 1149 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 0.7 | 7 | 7.1 | 7.3 | 0 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 09:10 | Normal | 518.3 | 512.2 | 531.8 | 532.8 | 22.5 | 22.5 | 18.9 | 19.1 | 234.4 | 235 | 235.2 | 100.8 | 100.3 | 100.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 40347 | 1 | 54.1 | 23281.7 | 1149 | 7.1 | 7 | 7.3 | 0.5 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 0 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 09:15 | Normal | 520.4 | 515.9 | 523.4 | 526.3 | 22.5 | 22.6 | 19.5 | 19.6 | 235.2 | 235.2 | 235 | 101.5 | 101.2 | 101.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 40755 | 1 | 54.3 | 23285.1 | 1149 | 7.2 | 7 | 7.3 | 0.6 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 0 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 09:20 | Normal | 519.4 | 515.3 | 522.8 | 526.7 | 23 | 22.8 | 20 | 19.9 | 235 | 234.8 | 235.6 | 103.6 | 103.3 | 103 | 60 | 60 | 60.01 | 41597 | 1 | 54.5 | 23288.5 | 1149 | 7.4 | 7 | 7.2 | 0.9 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 0 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 09:25 | Normal | 516.3 | 513.3 | 523 | 526.7 | 23.5 | 23.2 | 20.4 | 20.4 | 235 | 234.4 | 236 | 105.3 | 104.9 | 105 | 60.01 | 60.01 | 60 | 42291 | 1 | 54.6 | 23292 | 1150 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 0 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 09:30 | Normal | 519.2 | 513.9 | 518 | 523 | 23.5 | 23.4 | 20.6 | 20.6 | 234.8 | 235 | 235.2 | 106.4 | 105.8 | 105.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 42732 | 1 | 54.9 | 23295.6 | 1150 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 0.5 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 0 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 09:35 | Normal | 516.2 | 511 | 525.6 | 523.4 | 23.9 | 23.9 | 20.8 | 21.1 | 235.6 | 235 | 235.6 | 108.5 | 107.8 | 107.8 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 43462 | 1 | 55.1 | 23299.2 | 1150 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 7.7 | 8 | 8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 09:40 | Normal | 514.9 | 510.8 | 522.6 | 519.4 | 24.2 | 24.1 | 21.1 | 21.5 | 234.8 | 234.4 | 235.6 | 109.1 | 108.5 | 108.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 43784 | 1 | 55.2 | 23302.8 | 1150 | 7.9 | 7.7 | 8 | 0.2 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 0 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 09:45 | Normal | 512.6 | 507.3 | 512.8 | 512.9 | 24.6 | 24.6 | 22 | 22.1 | 235.2 | 234.8 | 235.8 | 110.8 | 110.3 | 109.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 44388 | 1 | 55.3 | 23306.5 | 1150 | 8 | 7.8 | 8.1 | 0.4 | 8 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 09:50 | Normal | 511.1 | 508 | 513.5 | 516.6 | 24.8 | 24.5 | 22.1 | 22.3 | 235.2 | 234.8 | 235.2 | 111.7 | 111.3 | 111.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 44819 | 1 | 55.6 | 23310.2 | 1150 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 0.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 09:55 | Normal | 513.4 | 507.9 | 512.5 | 511.4 | 24.8 | 24.9 | 22.5 | 22.8 | 235 | 235.2 | 234.8 | 113 | 112.7 | 112.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 45323 | 1 | 55.7 | 23314 | 1150 | 8.1 | 8 | 8.2 | 0.3 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 10:00 | Normal | 504.3 | 503.2 | 515.9 | 514.7 | 25.6 | 25.3 | 22.6 | 23 | 235.6 | 234.8 | 235.2 | 114.5 | 114 | 113.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 45936 | 1 | 56 | 23317.8 | 1150 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 10:05 | Normal | 507.8 | 504.1 | 512.6 | 511.9 | 25.8 | 25.1 | 23.3 | 23.5 | 235.4 | 235.2 | 235.4 | 115.5 | 114.8 | 114.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 46414 | 1 | 56.4 | 23321.6 | 1150 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 0.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 10:10 | Normal | 509.1 | 500.8 | 503.3 | 511.4 | 25.5 | 25.8 | 23.6 | 23.6 | 235.2 | 235.2 | 235.4 | 116.3 | 115.8 | 115.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 46655 | 1 | 57 | 23325.5 | 1150 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 0.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 10:15 | Normal | 499.2 | 501 | 504.2 | 503.3 | 26.1 | 25.7 | 23.8 | 24.1 | 234.8 | 235.8 | 234.8 | 117 | 116.6 | 116.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 47002 | 1 | 57.3 | 23329.4 | 1150 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 10:20 | Normal | 500.4 | 497.1 | 502.6 | 505.6 | 26.1 | 26 | 24.1 | 24.2 | 235.4 | 234.8 | 235 | 117.9 | 117.5 | 117.5 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 47350 | 1 | 57.8 | 23333.3 | 1150 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 0 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 10:25 | Normal | 490.2 | 493.9 | 500.4 | 504.4 | 26.7 | 26.3 | 24.8 | 24.7 | 235.4 | 234.8 | 234.4 | 119.4 | 118.9 | 118.8 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 47902 | 1 | 58.3 | 23337.3 | 1151 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 10:30 | Normal | 500.6 | 492 | 501.1 | 500.9 | 26.7 | 26.6 | 25 | 25.1 | 234.8 | 234.8 | 235 | 120.6 | 119.9 | 119.8 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 48165 | 1 | 58.7 | 23341.3 | 1151 | 8.8 | 8.6 | 9 | 0.1 | 8.7 | 8.9 | 9 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 10:35 | Normal | 493.6 | 485.6 | 495.9 | 501.5 | 27.3 | 27.1 | 25.5 | 25.9 | 234.6 | 234.8 | 234.8 | 122.7 | 122.1 | 121.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 49263 | 1 | 59.2 | 23345.4 | 1151 | 8.9 | 8.7 | 9 | 0.2 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 10:40 | Normal | 490 | 485.8 | 486.6 | 492.5 | 28.2 | 27.6 | 26.6 | 26.6 | 235.2 | 234.8 | 235.2 | 125.1 | 124.5 | 124.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 50123 | 1 | 59.8 | 23349.5 | 1151 | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 0.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 10:45 | Normal | 505 | 495.8 | 505.3 | 503.3 | 27.5 | 27.9 | 26.2 | 26.7 | 235.4 | 234.2 | 235.6 | 126.6 | 126 | 125.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 50780 | 1 | 60.9 | 23353.7 | 1151 | 9 | 8.9 | 9 | 0.2 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 10:50 | Normal | 520.4 | 505.2 | 517.1 | 513.1 | 25.6 | 27.4 | 25.5 | 26.2 | 234.6 | 234 | 234.6 | 126.4 | 126.1 | 125.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 50701 | 1 | 61.9 | 23358 | 1151 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 0.3 | 9.1 | 9.3 | 9 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 10:55 | Normal | 517.3 | 498.1 | 514.1 | 540.1 | 27.8 | 30.2 | 27.4 | 21.7 | 233.6 | 232.4 | 233.2 | 128.7 | 128.2 | 128 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 49679 | 1 | 62.1 | 23361.9 | 1151 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 0.2 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 0 | 9.2 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 11:00 | Normal | 499.2 | 506.3 | 505.2 | 494.1 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 229 | 229.8 | 229.8 | 37.1 | 37 | 37.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14082 | 1 | 57.9 | 23363 | 1151 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 11:05 | Normal | 504.2 | 509 | 516.4 | 515.4 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 229.4 | 230.6 | 230.4 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 13797 | 1 | 54.1 | 23364.4 | 1151 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 11:10 | Normal | 518.4 | 522.2 | 521 | 522.1 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 229.8 | 230 | 230.6 | 40.4 | 40.2 | 40.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15231 | 1 | 51 | 23365.6 | 1151 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 11:15 | Normal | 562.7 | 566.1 | 558.5 | 565.2 | 18 | 20 | 13.2 | 14.8 | 231.6 | 232.6 | 232.2 | 78.7 | 78.7 | 78.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 48499 | 1 | 48.8 | 23367.3 | 1151 | 6.6 | 7 | 5.8 | 0 | 7.4 | 7.1 | 6.2 | 0 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 11:20 | Normal | 517.3 | 517 | 510 | 526 | 13.3 | 11.6 | 14.4 | 12.9 | 231.4 | 232.6 | 232.6 | 64 | 63.9 | 63.9 | 60 | 60 | 60.01 | 22713 | 1 | 50 | 23370.4 | 1151 | 3.8 | 3.4 | 4 | 1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 11:25 | Normal | 508.7 | 511 | 519.9 | 517.4 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 228.4 | 229.8 | 230.4 | 38.5 | 38.5 | 38.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14028 | 1 | 48.4 | 23372 | 1152 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 11:30 | Normal | 522.2 | 516 | 519.9 | 523.8 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 229.4 | 229.6 | 230.4 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13883 | 1 | 46.6 | 23373.4 | 1152 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 11:35 | Normal | 521.2 | 520.1 | 529.7 | 535.7 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 229.4 | 230.4 | 230.4 | 41.5 | 41.4 | 41.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15415 | 1 | 44.8 | 23374.6 | 1152 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 11:40 | Normal | 568.8 | 574.6 | 565.5 | 561.3 | 24.1 | 21.1 | 24.6 | 25.5 | 233 | 232.4 | 233 | 127.5 | 127.2 | 126.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 50505 | 1 | 45.8 | 23377.8 | 1152 | 8 | 7.9 | 7.6 | 0.2 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 0 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 11:45 | Normal | 499 | 511.1 | 520.2 | 520.1 | 12.3 | 12.8 | 11 | 13.6 | 231.6 | 231.6 | 232.2 | 58.7 | 58.5 | 58.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 28008 | 1 | 49.4 | 23381.8 | 1152 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 11:50 | Normal | 559.9 | 558.9 | 559.4 | 558.3 | 25 | 24.5 | 24.6 | 25.5 | 234.8 | 233.8 | 233.4 | 130.4 | 129.7 | 129.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 52170 | 1 | 48 | 23383.3 | 1152 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 11:55 | Normal | 542.7 | 548.5 | 541.9 | 582.1 | 27.8 | 26.2 | 27.6 | 18.3 | 233 | 232.4 | 233 | 126.3 | 125.4 | 125.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 50635 | 1 | 47.2 | 23385.5 | 1152 | 9.1 | 9.2 | 9 | 0.1 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 0 | 9.2 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 12:00 | Normal | 506 | 502.7 | 502.1 | 505.5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 229.6 | 230.6 | 230 | 25.8 | 25.7 | 25.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9865 | 1 | 46.5 | 23386.9 | 1152 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 12:05 | Normal | 510.7 | 513.4 | 510.9 | 508.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 229.2 | 229.4 | 229.8 | 24.2 | 23.9 | 24.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 9098 | 1 | 44.2 | 23387.7 | 1152 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 12:10 | Normal | 580 | 579.1 | 580 | 579 | 23.6 | 24.1 | 23.3 | 25.1 | 234.8 | 234.6 | 234.4 | 130.4 | 129.8 | 129.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 48034 | 1 | 43.4 | 23389.4 | 1152 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 0.2 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 12:15 | Normal | 546.2 | 523.9 | 562.2 | 520.8 | 24.3 | 27.5 | 20.7 | 28.8 | 235.8 | 235.6 | 235.4 | 126.6 | 126.1 | 126.1 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 50842 | 1 | 46.9 | 23393.7 | 1152 | 8.1 | 8 | 7.8 | 0.3 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 0 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 12:20 | Normal | 550.2 | 536.6 | 543 | 514.5 | 21.6 | 25.6 | 24 | 31 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 125.7 | 125.5 | 125.1 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 51825 | 1 | 50.1 | 23397.6 | 1152 | 6.9 | 7.6 | 6.8 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 0 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 12:25 | Normal | 508.3 | 525.9 | 503.6 | 516.8 | 28.3 | 25.5 | 26.9 | 25.8 | 233.8 | 234.2 | 234 | 124.1 | 123.8 | 123.6 | 59.83 | 59.86 | 59.85 | 49872 | 1 | 50.8 | 23400.8 | 1153 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 0.1 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 0 | 9.1 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 12:30 | Normal | 497.1 | 501.1 | 497.8 | 507.3 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 229 | 230.2 | 230.4 | 32.2 | 32 | 32.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12197 | 1 | 49.2 | 23402.4 | 1153 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 12:35 | Normal | 515.9 | 496.8 | 502 | 511.4 | 6 | 6.1 | 6 | 6.1 | 228.4 | 229.6 | 229.4 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10778 | 1 | 46.5 | 23403.4 | 1153 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 12:40 | Normal | 500 | 519 | 500 | 521.5 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 229 | 229.6 | 229.4 | 26.9 | 26.9 | 27 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 10286 | 1 | 44.4 | 23404.2 | 1153 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 12:45 | Normal | 513.2 | 516 | 517.3 | 515.8 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 228.6 | 229.6 | 229.8 | 34.8 | 34.7 | 34.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13562 | 1 | 44.1 | 23406 | 1153 | 2 | 2 | 2 | 0.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 12:50 | Normal | 511.4 | 522.3 | 518.9 | 518.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 229.2 | 230.2 | 229.4 | 26 | 25.9 | 26 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9909 | 1 | 42.8 | 23406.9 | 1153 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 12:55 | Normal | 516.1 | 518.9 | 531.5 | 524.7 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 229 | 230 | 229.4 | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10007 | 1 | 41.3 | 23407.7 | 1153 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 13:00 | Normal | 516.1 | 529.9 | 520.7 | 535.2 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 228.8 | 230 | 229 | 28 | 28 | 28.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10668 | 1 | 40.2 | 23408.6 | 1153 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 13:05 | Normal | 535.3 | 536 | 535.5 | 533.8 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 230 | 229.8 | 230.2 | 33.8 | 33.6 | 33.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12840 | 1 | 39.6 | 23409.6 | 1153 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 13:10 | Normal | 541 | 518.8 | 528.9 | 537.4 | 6 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 228.6 | 231 | 229.8 | 29.8 | 29.9 | 30.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11542 | 1 | 38.9 | 23410.6 | 1153 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 13:15 | Normal | 534.2 | 537 | 540.5 | 531.9 | 7 | 7.1 | 7 | 7.5 | 230.2 | 231.2 | 229.8 | 36.1 | 35.9 | 36 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13770 | 1 | 38.2 | 23411.6 | 1153 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 13:20 | Normal | 551 | 552.8 | 564.1 | 558.9 | 11 | 13.5 | 10.7 | 13.2 | 230.8 | 232.6 | 232.6 | 61.9 | 61.7 | 61.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 27571 | 1 | 37.9 | 23412.9 | 1153 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 0.5 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 13:25 | Normal | 545.5 | 555.3 | 553.1 | 548.6 | 25 | 22.9 | 24.1 | 25.6 | 234.2 | 234 | 234.2 | 126.6 | 125.8 | 125.9 | 59.92 | 59.99 | 59.91 | 50661 | 1 | 41.5 | 23416.8 | 1154 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 0 | 8.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 13:30 | Normal | 527.3 | 520 | 512.1 | 511.7 | 24.5 | 25.1 | 27 | 27.4 | 234.8 | 233.6 | 234.6 | 126.9 | 126.3 | 126.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 50232 | 1 | 46 | 23421 | 1154 | 8 | 8 | 8 | 0.2 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 0 | 9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 13:35 | Normal | 497.2 | 498 | 483.8 | 486.3 | 26.3 | 26.1 | 27.9 | 28.6 | 233.4 | 233.6 | 233.8 | 125.2 | 124.6 | 124.4 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 50093 | 1 | 49.1 | 23425.1 | 1154 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 0.3 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 0 | 9.3 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 13:40 | Normal | 493.2 | 518.2 | 493.1 | 502.4 | 6 | 5.6 | 6 | 6.5 | 229 | 230 | 230 | 27.6 | 27.5 | 27.7 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 15562 | 1 | 49.2 | 23427.4 | 1154 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 13:45 | Normal | 509.9 | 515.7 | 513 | 512.3 | 6.6 | 7 | 6.6 | 7.5 | 230.2 | 231 | 230.8 | 33 | 32.8 | 33 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 13825 | 1 | 46.3 | 23428.2 | 1154 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 13:50 | Normal | 511 | 525.8 | 523.4 | 517.8 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 230.2 | 231.6 | 231.2 | 32.3 | 32.1 | 32.3 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 12286 | 1 | 44.1 | 23429.2 | 1154 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 13:55 | Normal | 523.6 | 523 | 520.4 | 521.7 | 25.1 | 25.2 | 26.3 | 27 | 233.4 | 233.8 | 234.6 | 126.9 | 126.4 | 126.3 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 50647 | 1 | 45.5 | 23432.5 | 1154 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 0 | 8.8 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 14:00 | Normal | 496 | 511.2 | 533.2 | 526.3 | 19.5 | 12.7 | 20 | 14 | 232 | 233.2 | 232.4 | 82.5 | 82.2 | 82.5 | 60.01 | 60 | 60 | 23020 | 1 | 46.9 | 23435 | 1154 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 1 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 14:05 | Normal | 526.9 | 529.6 | 544.1 | 522.2 | 25.4 | 24.8 | 24.1 | 27.9 | 233.6 | 234 | 234.2 | 125.9 | 125.3 | 125.1 | 60 | 60 | 60.03 | 50477 | 1 | 47.2 | 23437.9 | 1154 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 0 | 8.2 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 14:10 | Normal | 499 | 512.9 | 488 | 501.5 | 6.8 | 6.5 | 7 | 7.2 | 229.2 | 230.4 | 230.4 | 31.7 | 31.7 | 31.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13993 | 1 | 48.7 | 23440.8 | 1154 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 14:15 | Normal | 513 | 515.7 | 514.5 | 509.9 | 25.2 | 24.8 | 25.5 | 27.7 | 232 | 232.8 | 233 | 124.2 | 123.6 | 123.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 49544 | 1 | 47.2 | 23442.8 | 1154 | 8.2 | 8 | 8.2 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 0 | 8.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 14:20 | Normal | 525.7 | 510 | 509.3 | 514.6 | 6.3 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 228.4 | 230.2 | 229.6 | 34.7 | 35 | 35.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 22575 | 1 | 47.5 | 23444.9 | 1154 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 14:25 | Normal | 502.1 | 501.9 | 495.5 | 504 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 227 | 228 | 228 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9954 | 1 | 45.9 | 23446.3 | 1155 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 14:30 | Normal | 510.2 | 515 | 508.1 | 519.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 227.2 | 229 | 228.4 | 32.1 | 32 | 32.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 12113 | 1 | 43.9 | 23447.1 | 1155 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 14:35 | Normal | 519.1 | 532.2 | 515.4 | 517 | 6.8 | 6.7 | 7 | 7.4 | 227.6 | 229 | 228.4 | 34 | 33.9 | 34 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 13062 | 1 | 43.4 | 23449 | 1155 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 14:40 | Normal | 528.7 | 527.6 | 526.7 | 523 | 6 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 226.8 | 228.2 | 227.8 | 32.3 | 32.1 | 32.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 11495 | 1 | 42.2 | 23449.9 | 1155 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 14:45 | Normal | 523.1 | 518.8 | 518.5 | 525.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 227.4 | 229.4 | 228.4 | 31.1 | 31.3 | 31.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11912 | 1 | 42.2 | 23451.7 | 1155 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 14:50 | Normal | 536 | 522.7 | 535.8 | 535.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 227.8 | 230 | 229.4 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 13931 | 1 | 41 | 23452.8 | 1155 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0.5 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 14:55 | Normal | 524.8 | 529.7 | 524 | 527.3 | 13.1 | 18.3 | 12.3 | 20.5 | 231 | 231.2 | 231.6 | 78.5 | 78.2 | 78.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 37040 | 1 | 42.5 | 23455.8 | 1155 | 3.8 | 5 | 4 | 0.4 | 6 | 6.2 | 6.1 | 0 | 4.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 15:00 | Normal | 516.2 | 519 | 523.7 | 513.9 | 19.8 | 19.6 | 18.3 | 22.6 | 231.8 | 231.6 | 232.4 | 97.8 | 97.4 | 97.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 38793 | 1 | 44.6 | 23459 | 1155 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 15:05 | Normal | 514.1 | 510.9 | 506.9 | 512.4 | 19.1 | 19.2 | 18.1 | 21.8 | 231.2 | 232.2 | 232.2 | 93.7 | 93.3 | 93.4 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 37042 | 1 | 46.2 | 23462.2 | 1155 | 6 | 6 | 6.3 | 0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 6.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 15:10 | Normal | 509.5 | 509.3 | 518.9 | 506.4 | 18.2 | 18.1 | 16.3 | 21 | 231.2 | 231.2 | 231.8 | 88.3 | 88 | 87.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 35035 | 1 | 47.1 | 23465.2 | 1155 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 0.5 | 5.8 | 6 | 5.9 | 0 | 5.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 15:15 | Normal | 511.3 | 505.2 | 512.2 | 506.6 | 17.4 | 17.5 | 15.1 | 20.3 | 231 | 231.2 | 231 | 83.9 | 83.7 | 83.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 33181 | 1 | 47.5 | 23468 | 1155 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 0.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 15:20 | Normal | 508.6 | 509.5 | 503.7 | 504.6 | 17.4 | 17.1 | 15.3 | 20 | 231.4 | 231.8 | 231.2 | 83.2 | 82.9 | 83.1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 32774 | 1 | 47.6 | 23470.7 | 1155 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 15:25 | Normal | 511.8 | 509.6 | 503.9 | 504.4 | 17 | 17 | 15.3 | 19.9 | 230.2 | 231.2 | 230.6 | 82.4 | 82.2 | 82.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 32458 | 1 | 47.8 | 23473.5 | 1156 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 15:30 | Normal | 505.2 | 502 | 499.1 | 500.4 | 16.5 | 16.4 | 14.2 | 19.5 | 230.6 | 231.2 | 230.2 | 78.8 | 78.6 | 78.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 31088 | 1 | 47.9 | 23476.1 | 1156 | 5.2 | 5 | 5.2 | 0.6 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 15:35 | Normal | 506.1 | 510.9 | 523.9 | 496.3 | 16.5 | 16.3 | 13.1 | 19.6 | 230.2 | 231.4 | 231 | 77.9 | 77.8 | 77.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 30679 | 1 | 47.8 | 23478.7 | 1156 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 15:40 | Normal | 502.1 | 506.1 | 493.9 | 498.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 227 | 228.6 | 228.6 | 18.8 | 18.8 | 19.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 10236 | 1 | 47.5 | 23481.1 | 1156 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 15:45 | Normal | 491.2 | 489.8 | 507.2 | 505.6 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 227.2 | 228.4 | 228 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 5703 | 1 | 45.3 | 23481.6 | 1156 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 15:50 | Normal | 509.3 | 505.1 | 516.8 | 510.3 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 226 | 227.6 | 226.2 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4984 | 1 | 43.3 | 23482 | 1156 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 15:55 | Normal | 516.3 | 512.5 | 524.6 | 507.4 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 225.4 | 227.2 | 226.2 | 13.1 | 13 | 13.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4568 | 1 | 41.7 | 23482.5 | 1156 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 16:00 | Normal | 513 | 529.9 | 518.6 | 509 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 225.2 | 227 | 226 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4380 | 1 | 40.4 | 23482.8 | 1156 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 16:05 | Normal | 510 | 526.8 | 536.2 | 520.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 224.6 | 226.2 | 225.4 | 12 | 12 | 12.4 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 4210 | 1 | 39.6 | 23483.2 | 1156 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 16:10 | Normal | 528 | 529 | 528.9 | 526.3 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 225 | 227 | 226.2 | 12 | 12.1 | 12.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4165 | 1 | 38.7 | 23483.5 | 1156 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 16:15 | Normal | 526.2 | 518.9 | 536.1 | 541.5 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 225 | 226.6 | 226 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3935 | 1 | 38 | 23483.9 | 1156 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 16:20 | Normal | 534 | 519.2 | 519.7 | 528.7 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 225.8 | 226.8 | 226.6 | 12 | 11.9 | 12.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 4137 | 1 | 37.2 | 23484.2 | 1156 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 16:25 | Normal | 521 | 536.9 | 549.4 | 532.8 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 225.2 | 225.6 | 225 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4383 | 1 | 36.6 | 23484.6 | 1157 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 16:30 | Normal | 532.1 | 523 | 533.6 | 533 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.7 | 225.2 | 226.6 | 225.6 | 13.8 | 13.7 | 14 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4704 | 1 | 36.1 | 23484.9 | 1157 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 16:35 | Normal | 534.4 | 543.1 | 540.8 | 530.2 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.8 | 224 | 226.6 | 225.8 | 14 | 14 | 14.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4872 | 1 | 35.6 | 23485.4 | 1157 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 16:40 | Normal | 533.1 | 536 | 537.1 | 540.7 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 224.2 | 225.6 | 225.2 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 4415 | 1 | 35.2 | 23485.7 | 1157 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 16:45 | Normal | 529.4 | 525.1 | 518.3 | 528.5 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 224.2 | 226 | 225.6 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4216 | 1 | 34.7 | 23486.1 | 1157 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 16:50 | Normal | 527.1 | 523 | 516.6 | 545.7 | 2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 223.2 | 225.2 | 224.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3337 | 1 | 34.3 | 23486.4 | 1157 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 16:55 | Normal | 513.4 | 523.2 | 535.1 | 519.6 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.8 | 226.6 | 228 | 227 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3026 | 1 | 33.9 | 23486.7 | 1157 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 17:00 | Normal | 533 | 519.8 | 532.5 | 515.9 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 225.8 | 228.2 | 226.4 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2475 | 1 | 33.5 | 23486.9 | 1157 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 17:05 | Normal | 527.1 | 537.1 | 519 | 520.5 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 229 | 230.8 | 229.6 | 6 | 6.2 | 6.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2128 | 1 | 33.1 | 23487.1 | 1157 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 17:10 | Normal | 532.1 | 533.5 | 522.2 | 527 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 228.2 | 229.6 | 228.8 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 1861 | 1 | 32.7 | 23487.3 | 1157 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 17:15 | Normal | 512.1 | 517 | 532.7 | 492.4 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 228 | 230.4 | 228.6 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1653 | 1 | 32.3 | 23487.4 | 1157 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 17:20 | Normal | 516 | 529.9 | 521.3 | 521.3 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 228.6 | 229.8 | 229 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1543 | 1 | 31.9 | 23487.5 | 1157 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 17:25 | Normal | 505.5 | 480.2 | 511.5 | 509.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 228.6 | 230.4 | 228.6 | 3.9 | 3.9 | 4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1336 | 1 | 31.5 | 23487.7 | 1158 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 17:30 | Normal | 546.3 | 507.8 | 509.1 | 530.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.7 | 228 | 230.6 | 229.4 | 2.9 | 3 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1041 | 1 | 31.2 | 23487.8 | 1158 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 17:35 | Normal | 505.2 | 523.9 | 512 | 495.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 227.4 | 229.2 | 228.4 | 2.9 | 3 | 3.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 967 | 1 | 30.9 | 23487.8 | 1158 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 17:40 | Normal | 534 | 527.8 | 524.9 | 532.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.7 | 228.4 | 230.4 | 228.6 | 3 | 3.2 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1037 | 1 | 30.6 | 23487.9 | 1158 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 17:45 | Normal | 527.1 | 515.3 | 499 | 492.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 227.8 | 229.6 | 229 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 976 | 1 | 30.2 | 23488 | 1158 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 17:50 | Normal | 468.1 | 522 | 517.2 | 479.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 228 | 230 | 228.8 | 2.7 | 2.8 | 3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 881 | 1 | 30 | 23488.1 | 1158 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 17:55 | Normal | 511.6 | 503.4 | 521.1 | 507 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 227.4 | 230.2 | 228.6 | 2.6 | 2.9 | 3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 896 | 1 | 29.7 | 23488.2 | 1158 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 18:00 | Normal | 510.9 | 519.2 | 514 | 517.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 227.6 | 229.6 | 227.8 | 1.7 | 2 | 2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 497 | 1 | 29.5 | 23488.2 | 1158 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 18:05 | Normal | 495.1 | 516.9 | 488.2 | 521.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228 | 229.8 | 228.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 410 | 1 | 29.2 | 23488.3 | 1158 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 18:10 | Normal | 535.9 | 516.6 | 510.3 | 514.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 227.8 | 229.4 | 228.2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 495 | 1 | 29 | 23488.3 | 1158 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 18:15 | Normal | 521.2 | 525 | 462.1 | 527.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228 | 229.6 | 228.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 226 | 1 | 28.8 | 23488.3 | 1158 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 18:20 | Normal | 482.1 | 504 | 426.2 | 496.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 227 | 229.2 | 228.6 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 60 | 1 | 28.6 | 23488.3 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 18:25 | Normal | 480.6 | 477.1 | 446.1 | 505.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 228.2 | 230 | 228.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 9 | 1 | 28.4 | 23488.3 | 1159 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 18:30 | Normal | 477.2 | 474.9 | 416 | 475.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 227 | 228.8 | 227.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 19 | 1 | 28.2 | 23488.3 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 18:35 | Normal | 424.3 | 426 | 202.5 | 432.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 227.4 | 228.6 | 227.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 15 | 1 | 28 | 23488.3 | 1159 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 18:40 | Normal | 338.3 | 352.1 | 225 | 336 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 228.8 | 227.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 18 | 1 | 27.9 | 23488.3 | 1159 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-24 18:45 | Normal | 200.1 | 218.5 | 199.8 | 202.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 227 | 227.6 | 226.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19 | 1 | 27.7 | 23488.3 | 1159 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0