## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-29 05:18 | Wait | 511.6 | 510.7 | 511.5 | 510.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 230.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.3 | 24586 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:23 | Normal | 457.8 | 520 | 502.7 | 527.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 232.2 | 230.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 59 | 1 | 21.8 | 24586 | 1212 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:28 | Normal | 531.9 | 548.8 | 505.8 | 462 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.8 | 232.4 | 231.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 163 | 1 | 22.1 | 24586 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:33 | Normal | 522.8 | 503.8 | 510.6 | 511.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 230.4 | 232.2 | 231.6 | 1.7 | 2 | 2.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 448 | 1 | 22.5 | 24586 | 1212 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:38 | Normal | 522 | 527.7 | 503.8 | 527.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 231 | 232.8 | 231.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 661 | 1 | 22.8 | 24586.1 | 1212 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:43 | Normal | 539.2 | 519.5 | 539.7 | 481.3 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.8 | 230.6 | 232.2 | 231.6 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1074 | 1 | 23 | 24586.1 | 1212 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:48 | Normal | 554.7 | 558.7 | 526.4 | 535.7 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 231 | 232.2 | 231.6 | 5 | 5.3 | 5.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1803 | 1 | 23.1 | 24586.3 | 1212 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:53 | Normal | 549.2 | 558.7 | 544.8 | 553.9 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 231 | 232.2 | 231.4 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2478 | 1 | 23 | 24586.4 | 1212 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:58 | Normal | 547.7 | 545.7 | 544.7 | 546.1 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.7 | 231.6 | 232.6 | 232.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2989 | 1 | 23.9 | 24586.7 | 1212 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:03 | Normal | 561 | 561.6 | 574.8 | 538.1 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2 | 231.6 | 233.2 | 232 | 10 | 10.1 | 10.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 3603 | 1 | 24.3 | 24587 | 1213 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:08 | Normal | 565 | 567.5 | 569 | 561.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 232 | 233.4 | 233 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4147 | 1 | 24.8 | 24587.3 | 1213 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:13 | Normal | 571 | 579.7 | 565.6 | 548.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 231.6 | 233.4 | 232.2 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 4890 | 1 | 25.3 | 24587.7 | 1213 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:18 | Normal | 564.4 | 597.1 | 574.7 | 552.9 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 232.6 | 233.2 | 232.6 | 17.9 | 18.1 | 18.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 6401 | 1 | 26.3 | 24588.1 | 1213 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:23 | Normal | 539.7 | 561.4 | 571.7 | 549 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.3 | 232.2 | 233.8 | 232.2 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 60.01 | 60 | 60 | 8391 | 1 | 27.4 | 24588.8 | 1213 | 1 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.9 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:28 | Normal | 562.9 | 558.6 | 566.6 | 549.9 | 4 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 232.8 | 233.8 | 232.6 | 19.1 | 19 | 19.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6788 | 1 | 28 | 24589.5 | 1213 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:33 | Normal | 570.9 | 546.6 | 565.6 | 576.1 | 7.2 | 6.8 | 5.1 | 5.6 | 232.8 | 234.2 | 233.6 | 32.6 | 32.5 | 32.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12653 | 1 | 28.3 | 24590.1 | 1213 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 2.7 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:38 | Normal | 573 | 530.7 | 562.4 | 565.8 | 7.6 | 7 | 5.2 | 5.5 | 230.2 | 231.6 | 230.4 | 33 | 33 | 33 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12863 | 1 | 30.6 | 24591.3 | 1213 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 2.3 | 2.7 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:43 | Normal | 544.6 | 537.5 | 560.5 | 557 | 6.8 | 6 | 4.7 | 4.9 | 229.8 | 231.4 | 229.8 | 29.1 | 29.1 | 29.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11142 | 1 | 32.1 | 24592.3 | 1213 | 2 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:48 | Normal | 557.1 | 551.6 | 558.6 | 556 | 6.4 | 5.6 | 4.7 | 4.8 | 230.2 | 231.2 | 230 | 27.6 | 27.7 | 27.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 11718 | 1 | 31.9 | 24593.1 | 1213 | 2 | 1.8 | 2 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:53 | Normal | 547.7 | 538.4 | 557.2 | 553.5 | 6.4 | 6.2 | 4.8 | 5 | 229.8 | 230.6 | 230.2 | 28.7 | 28.8 | 28.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11349 | 1 | 31.7 | 24593.9 | 1213 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:58 | Normal | 552.7 | 558.4 | 556.3 | 553.9 | 6.5 | 6.2 | 5 | 5.3 | 229.4 | 230 | 228.8 | 30 | 30.2 | 30.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 11470 | 1 | 31.6 | 24594.7 | 1213 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:03 | Normal | 551 | 557.7 | 560.4 | 559.7 | 6 | 6 | 4.9 | 5.1 | 227.6 | 229.2 | 228.8 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10959 | 1 | 31.7 | 24595.7 | 1214 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:08 | Normal | 545.9 | 552.5 | 559.7 | 562 | 5.6 | 5.8 | 4.8 | 5.1 | 227 | 228.6 | 228 | 27.8 | 27.7 | 27.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10539 | 1 | 31.6 | 24596.5 | 1214 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:13 | Normal | 549.1 | 555.8 | 561.5 | 555.8 | 5.9 | 5.9 | 4.9 | 5.1 | 227.4 | 227 | 227.2 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10854 | 1 | 31.5 | 24597.4 | 1214 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:18 | Normal | 545.9 | 550.8 | 565.8 | 555.9 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 4.8 | 226.2 | 227 | 226 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9601 | 1 | 31.4 | 24598.3 | 1214 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:23 | Normal | 548.3 | 552.6 | 554.3 | 556.6 | 5 | 5 | 4.3 | 4.5 | 225.8 | 227.2 | 225.8 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 60.01 | 59.97 | 60 | 9325 | 1 | 31.1 | 24599.1 | 1214 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:28 | Normal | 538 | 550.7 | 540.2 | 550.4 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 226 | 226.6 | 226.2 | 18.1 | 18 | 18.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6380 | 1 | 30.9 | 24599.8 | 1214 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:33 | Normal | 542.7 | 548.6 | 548.7 | 547.8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.2 | 230.8 | 232.8 | 231.8 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 60 | 60 | 60 | 8447 | 1 | 30.7 | 24600.5 | 1214 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:38 | Normal | 551.6 | 552.3 | 561.4 | 571.5 | 5.6 | 5.8 | 4.9 | 5 | 231.4 | 232.4 | 232.2 | 27.8 | 27.6 | 27.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10641 | 1 | 30.6 | 24601.2 | 1214 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:43 | Normal | 554 | 556.6 | 559.9 | 553.3 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.6 | 231.4 | 232.8 | 231.8 | 30.3 | 30.3 | 30.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11690 | 1 | 30.9 | 24602.2 | 1214 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:48 | Normal | 543.1 | 553.8 | 559.7 | 567.3 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 230.8 | 231.8 | 230.8 | 23.5 | 23.5 | 23.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8994 | 1 | 31.1 | 24603.1 | 1214 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:53 | Normal | 545 | 557.1 | 565.1 | 566.8 | 7.3 | 7.1 | 6.1 | 6.5 | 232 | 233.2 | 233.4 | 35.1 | 35.1 | 35.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 13514 | 1 | 31.2 | 24604.1 | 1214 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:58 | Normal | 539 | 547.8 | 556.5 | 555.7 | 5.7 | 5.6 | 4.9 | 5 | 231 | 232.2 | 231.8 | 27.1 | 27 | 27.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 10664 | 1 | 31.4 | 24605.2 | 1214 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:03 | Normal | 558 | 559.8 | 550.5 | 565.7 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 231.2 | 232 | 232 | 33.4 | 33.3 | 33.5 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 12920 | 1 | 31.5 | 24606.2 | 1215 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:08 | Normal | 551.2 | 545.8 | 551.5 | 556.1 | 5.8 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 230.6 | 231 | 231.4 | 28.7 | 28.7 | 28.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 11155 | 1 | 31.6 | 24607.2 | 1215 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:13 | Normal | 555.7 | 556.6 | 562.3 | 566.9 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 6.3 | 231.8 | 232.8 | 231.8 | 33.8 | 33.8 | 34 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 13023 | 1 | 31.4 | 24608.2 | 1215 | 2 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:18 | Normal | 557 | 552.8 | 558.3 | 559.8 | 7.6 | 7.6 | 7 | 7.1 | 231.6 | 232.8 | 231.4 | 37.9 | 37.9 | 38 | 59.99 | 60 | 60 | 14623 | 1 | 31.6 | 24609.3 | 1215 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:23 | Normal | 549.1 | 550.8 | 562 | 556.2 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 230.6 | 232.6 | 232.2 | 37.5 | 37.3 | 37.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 14542 | 1 | 31.8 | 24610.5 | 1215 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:28 | Normal | 551.1 | 545.9 | 556.4 | 562.8 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 231.4 | 232.4 | 231.6 | 33.1 | 33.1 | 33.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12760 | 1 | 31.9 | 24611.6 | 1215 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:33 | Normal | 545 | 551.5 | 561.2 | 556.6 | 9.4 | 9.2 | 8.4 | 8.8 | 232.4 | 232.6 | 232 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 59.99 | 59.96 | 60 | 18143 | 1 | 32.1 | 24612.9 | 1215 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:38 | Normal | 544 | 557.8 | 564.8 | 563.2 | 11.3 | 11 | 10 | 10.4 | 233 | 233.4 | 233.6 | 55.3 | 54.9 | 55.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 21855 | 1 | 32.6 | 24614.6 | 1215 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:43 | Normal | 553.3 | 546.3 | 556.2 | 560.7 | 11.1 | 11.1 | 10.3 | 10.4 | 232.6 | 232.8 | 232.6 | 55 | 54.8 | 54.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 21558 | 1 | 33.3 | 24616.4 | 1215 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:48 | Normal | 536.9 | 546.6 | 549.5 | 545.7 | 11.3 | 11 | 10 | 10.3 | 232.2 | 232.6 | 232.4 | 53.9 | 53.8 | 54 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 21608 | 1 | 34.1 | 24618.2 | 1215 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:53 | Normal | 536.9 | 542.4 | 539.5 | 536 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 231.6 | 232.4 | 232.4 | 40.9 | 40.9 | 40.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15824 | 1 | 34.3 | 24619.6 | 1215 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:58 | Normal | 542.7 | 544.4 | 541.2 | 547.6 | 8 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 230.8 | 232.8 | 231.2 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15305 | 1 | 34.1 | 24620.9 | 1215 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:03 | Normal | 531.9 | 541.5 | 551.3 | 550.5 | 9.3 | 9.1 | 8.6 | 8.9 | 232 | 231.8 | 231.8 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 17931 | 1 | 34 | 24622.3 | 1216 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:08 | Normal | 541 | 546.7 | 551.8 | 549.2 | 9.1 | 9 | 8.5 | 8.8 | 231.8 | 232.8 | 232.6 | 45.3 | 45 | 45.3 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 17869 | 1 | 34.2 | 24623.9 | 1216 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:13 | Normal | 547.9 | 544.5 | 541 | 543.3 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 232.4 | 233 | 233.8 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 19205 | 1 | 34.3 | 24625.3 | 1216 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:18 | Normal | 540.2 | 549.7 | 539.3 | 549 | 10.4 | 10.1 | 9.7 | 9.9 | 232.4 | 232.2 | 232.4 | 50.8 | 50.6 | 50.8 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 20097 | 1 | 34.6 | 24627 | 1216 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:23 | Normal | 536 | 550.7 | 541.8 | 539.2 | 9.8 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 232 | 231.8 | 233 | 47.8 | 47.6 | 47.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 18824 | 1 | 34.8 | 24628.6 | 1216 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 2.9 | 3 | 3 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:28 | Normal | 551.8 | 542.5 | 537.8 | 547.2 | 12.1 | 12 | 11.5 | 11.6 | 232.6 | 233.2 | 233.8 | 59.9 | 59.6 | 59.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 23441 | 1 | 35 | 24630.3 | 1216 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:33 | Normal | 547.1 | 533.7 | 549 | 546.3 | 11.2 | 11.3 | 10.6 | 10.8 | 232.2 | 233.4 | 233.4 | 54.6 | 54.6 | 54.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 21635 | 1 | 35.7 | 24632.4 | 1216 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:38 | Normal | 546 | 549.2 | 546.9 | 568.1 | 20.4 | 21.2 | 18.3 | 18.7 | 234.6 | 235.2 | 235 | 99 | 98.9 | 99.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 40511 | 1 | 36.2 | 24634.4 | 1216 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 0 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 0 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:43 | Normal | 534.9 | 532.1 | 538.9 | 551.3 | 17.9 | 18 | 16.4 | 16.3 | 233.4 | 234.4 | 235.8 | 87 | 86.4 | 86.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 33412 | 1 | 37.6 | 24637 | 1216 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:48 | Normal | 543 | 536.6 | 536.8 | 542.9 | 12.3 | 12.4 | 11.9 | 12.2 | 234.4 | 234.6 | 235.8 | 60.4 | 60.2 | 60.2 | 60 | 59.99 | 60 | 23868 | 1 | 38.4 | 24639.3 | 1216 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:53 | Normal | 532 | 531.4 | 536.4 | 542.4 | 20.6 | 20.6 | 19.1 | 19.5 | 234.6 | 234.8 | 235 | 98.5 | 98.2 | 98.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 39575 | 1 | 39.8 | 24642.4 | 1216 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:58 | Normal | 526.7 | 528.4 | 536.5 | 537.6 | 13.3 | 13.1 | 12.4 | 13 | 233.8 | 234.2 | 234 | 63.4 | 63.3 | 63.5 | 60 | 60 | 60 | 25209 | 1 | 41 | 24645 | 1216 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.6 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:03 | Normal | 522.8 | 527.5 | 536.9 | 538.1 | 14.1 | 13.7 | 13.1 | 13.5 | 232.8 | 233.8 | 234.2 | 67.2 | 66.9 | 67.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 26507 | 1 | 40.5 | 24647.2 | 1217 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:08 | Normal | 525.9 | 530.6 | 533.6 | 532.9 | 12 | 11.8 | 11.2 | 11.7 | 231.4 | 233 | 233 | 57.4 | 57.1 | 57.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 22485 | 1 | 40.2 | 24649.3 | 1217 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:13 | Normal | 522.9 | 528.5 | 534.2 | 537.5 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 8 | 231.2 | 232.2 | 231.6 | 39.4 | 39.3 | 39.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 15268 | 1 | 39.7 | 24650.9 | 1217 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:18 | Normal | 530.8 | 531.6 | 545.6 | 556.9 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 231.8 | 233.2 | 232.4 | 47.9 | 47.7 | 47.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 18678 | 1 | 38.5 | 24652.2 | 1217 | 3 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2.8 | 3 | 3 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:23 | Normal | 543.3 | 546 | 549.3 | 546.6 | 10.3 | 10.2 | 10 | 10.4 | 231.4 | 233.2 | 232.8 | 51.9 | 51.4 | 51.8 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 20321 | 1 | 38.2 | 24653.9 | 1217 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:28 | Normal | 537 | 542.6 | 547.8 | 552.1 | 11.3 | 11.1 | 10.7 | 11 | 231.8 | 232.8 | 233.2 | 55.4 | 55.3 | 55.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21851 | 1 | 38.1 | 24655.7 | 1217 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:33 | Normal | 537.6 | 542.4 | 556.5 | 544.8 | 13 | 12.9 | 11.9 | 12.8 | 232 | 233.4 | 232.8 | 63.5 | 63.2 | 63.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 25165 | 1 | 38 | 24657.6 | 1217 | 4 | 4 | 4.1 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:38 | Normal | 534 | 535.7 | 538.3 | 542.6 | 18.4 | 18 | 17.3 | 17.5 | 232.6 | 234.6 | 233.2 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 35896 | 1 | 38.9 | 24660.2 | 1217 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:43 | Normal | 533.1 | 528.1 | 544.8 | 546 | 15.5 | 15 | 14.2 | 14.6 | 232.4 | 234 | 234 | 73.4 | 73.3 | 73.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 29478 | 1 | 40.2 | 24662.8 | 1217 | 4.8 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 5 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:48 | Normal | 530 | 530.7 | 541.6 | 548 | 14.3 | 14.1 | 13.3 | 13.6 | 233.2 | 234 | 233.8 | 68.8 | 68.3 | 68.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 27117 | 1 | 40.3 | 24665 | 1217 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:53 | Normal | 522.1 | 533.6 | 538.9 | 544.1 | 13.6 | 13.1 | 12.3 | 12.5 | 232.2 | 232.8 | 232 | 63.9 | 63.7 | 63.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 25815 | 1 | 40.8 | 24667.5 | 1217 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 0.4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:58 | Normal | 529.2 | 530.8 | 533.6 | 538.2 | 11.2 | 11 | 10.6 | 10.8 | 232.2 | 233.6 | 233.2 | 53.9 | 53.8 | 53.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21191 | 1 | 40.5 | 24669.4 | 1217 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:03 | Normal | 528.8 | 540.4 | 544.7 | 544.9 | 13.1 | 12.6 | 11.8 | 12.3 | 232.8 | 234 | 234.6 | 62.2 | 61.9 | 62 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 24619 | 1 | 40 | 24671.3 | 1218 | 4 | 4 | 4.1 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:08 | Normal | 536.1 | 542.8 | 549.8 | 545.4 | 12.6 | 12.3 | 11.6 | 12 | 232.8 | 233.8 | 234.2 | 61.2 | 60.9 | 61 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 24071 | 1 | 40.2 | 24673.3 | 1218 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:13 | Normal | 536.8 | 532.5 | 544.6 | 543.9 | 14.2 | 13.9 | 13 | 13.4 | 233.4 | 234 | 234.4 | 68.5 | 68.2 | 68.2 | 60 | 60.01 | 60 | 26820 | 1 | 40.1 | 24675.5 | 1218 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:18 | Normal | 537.4 | 540.3 | 540.3 | 547.3 | 13.9 | 13.6 | 13.1 | 13.5 | 233.8 | 235.2 | 234.2 | 67.4 | 67.2 | 67.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 26585 | 1 | 40.1 | 24677.6 | 1218 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:23 | Normal | 538.8 | 534.5 | 548.6 | 536.9 | 12 | 12 | 11.3 | 12 | 234.2 | 236 | 235.6 | 58.7 | 58.4 | 58.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 23370 | 1 | 40.3 | 24679.9 | 1218 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:28 | Normal | 550 | 549.6 | 552.7 | 542.9 | 24 | 24.2 | 22.8 | 24.4 | 237 | 237.2 | 236.8 | 119.6 | 118.9 | 118.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 50652 | 1 | 40.3 | 24682 | 1218 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 0.1 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:33 | Normal | 527.6 | 528.4 | 536.4 | 536 | 20.7 | 18.2 | 19.5 | 17.5 | 235.6 | 237 | 235.2 | 91.8 | 91.7 | 91.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 40240 | 1 | 42 | 24685.2 | 1218 | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 0.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:38 | Normal | 513.6 | 523.4 | 552.4 | 509.2 | 23.3 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 235.4 | 236.4 | 235.4 | 106.6 | 106.5 | 106.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 39021 | 1 | 43.7 | 24688.2 | 1218 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 0.2 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:43 | Normal | 531.8 | 535.7 | 529.2 | 539.9 | 13.5 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 235.2 | 235 | 235 | 65.8 | 65.6 | 65.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 23910 | 1 | 43.1 | 24690.2 | 1218 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:48 | Normal | 528.1 | 532.7 | 544.8 | 549.1 | 9.9 | 9.8 | 9.2 | 9.4 | 233.6 | 235.2 | 234 | 47.3 | 47.4 | 47.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18630 | 1 | 41.9 | 24691.9 | 1218 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:53 | Normal | 544.9 | 528.6 | 546.1 | 545.4 | 12.6 | 12.7 | 12.2 | 12.3 | 234.4 | 234.6 | 233.6 | 62.7 | 62.6 | 62.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 24507 | 1 | 41.1 | 24693.7 | 1218 | 4 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 4 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:58 | Normal | 542.8 | 539.7 | 556.5 | 544 | 12.2 | 11.2 | 11.6 | 11.3 | 234 | 235 | 235.2 | 58.5 | 58.1 | 58.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 21890 | 1 | 40.6 | 24695.4 | 1218 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:03 | Normal | 559.2 | 547 | 535.5 | 553.9 | 19.5 | 17.9 | 20.5 | 18.3 | 235.2 | 236.4 | 236 | 97.2 | 96.9 | 96.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 35226 | 1 | 40.6 | 24697.6 | 1219 | 6.4 | 6 | 6.5 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 0 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:08 | Normal | 543.8 | 550.6 | 547.5 | 552.2 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 18.8 | 236 | 236.2 | 235.8 | 90.4 | 90.3 | 90.4 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 29919 | 1 | 41.9 | 24700.4 | 1219 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 0.5 | 5 | 5.3 | 5.6 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:13 | Normal | 535.9 | 535.6 | 542.9 | 543.2 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 233.8 | 234.8 | 235 | 82.8 | 82.6 | 82.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 32915 | 1 | 42.2 | 24702.8 | 1219 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:18 | Normal | 526 | 532.7 | 536.6 | 540 | 12.1 | 11.9 | 11.5 | 11.8 | 233.2 | 233.8 | 233.4 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 23051 | 1 | 41.8 | 24704.8 | 1219 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:23 | Normal | 532.9 | 537.5 | 532.6 | 537.9 | 14.6 | 14.8 | 14.1 | 14.6 | 233.8 | 234.2 | 234.2 | 72 | 71.9 | 71.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 29094 | 1 | 41.6 | 24706.9 | 1219 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:28 | Normal | 535 | 535.6 | 542.1 | 538.4 | 9.5 | 9.3 | 9 | 9.5 | 233 | 233.8 | 234.2 | 46.4 | 46.3 | 46.5 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 17668 | 1 | 41.1 | 24708.5 | 1219 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:33 | Normal | 550.5 | 549.8 | 549.1 | 548 | 22.6 | 23.3 | 22.6 | 24.4 | 236.2 | 236.6 | 236.6 | 117.3 | 117.3 | 116.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 45594 | 1 | 41.3 | 24711.1 | 1219 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:38 | Normal | 534.8 | 536.2 | 537.3 | 547.4 | 25.5 | 23.5 | 26.3 | 24 | 237 | 235.8 | 236.6 | 121.8 | 121.4 | 121.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 51127 | 1 | 44.8 | 24715.2 | 1219 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 0 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 0 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:43 | Normal | 517.4 | 515.1 | 530.1 | 534.4 | 26.8 | 27.5 | 25.4 | 27 | 237.6 | 237.4 | 237.2 | 128.9 | 128.4 | 128.2 | 60 | 59.97 | 60 | 49985 | 1 | 45.9 | 24718.2 | 1219 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 0.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:48 | Normal | 517.7 | 518.4 | 530.3 | 534.7 | 26.5 | 26.2 | 26.1 | 26.4 | 237.6 | 237.8 | 237.4 | 126.5 | 126.1 | 126 | 59.98 | 60.02 | 60 | 51358 | 1 | 49 | 24722.4 | 1219 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:53 | Normal | 526.1 | 522.8 | 527.9 | 537.1 | 25.6 | 25.8 | 26.9 | 26.3 | 237.2 | 237 | 237.4 | 126.3 | 125.8 | 125.6 | 60.02 | 60 | 60 | 51271 | 1 | 51.6 | 24726.6 | 1219 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 0.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.8 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:58 | Normal | 517.1 | 513 | 528.4 | 531.4 | 6.3 | 7.6 | 6.3 | 8 | 233.8 | 234.8 | 234.6 | 33.1 | 33 | 33.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 22854 | 1 | 52.6 | 24730.1 | 1219 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:03 | Normal | 515.8 | 512.5 | 519.9 | 546.2 | 26.6 | 26.6 | 27.3 | 24.3 | 236 | 236.6 | 236.8 | 125.9 | 125.6 | 125.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 51171 | 1 | 53.7 | 24734 | 1220 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 0.3 | 8.8 | 8.7 | 9 | 0 | 8.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:08 | Normal | 517.7 | 508.2 | 487.8 | 523.8 | 7.1 | 8.9 | 7 | 8.1 | 232.8 | 234.2 | 233.6 | 33.9 | 33.7 | 34 | 60 | 60 | 60 | 18409 | 1 | 55 | 24737.8 | 1220 | 1.9 | 2.2 | 2 | 0.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:13 | Normal | 515.2 | 503.2 | 519.1 | 526.2 | 25.4 | 26.3 | 25.1 | 25.6 | 235.6 | 235.6 | 236 | 119.4 | 118.7 | 118.6 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 48727 | 1 | 54.7 | 24741.1 | 1220 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:18 | Normal | 505.8 | 502.5 | 510.6 | 520.9 | 24.1 | 24.1 | 25.1 | 25.1 | 235.4 | 235 | 235 | 116.4 | 116.1 | 116 | 60.01 | 60 | 60.01 | 46874 | 1 | 55.1 | 24744.9 | 1220 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 0.7 | 7.7 | 8.1 | 8 | 0 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:23 | Normal | 514.8 | 506.6 | 518.6 | 526.9 | 24.6 | 24.7 | 25.5 | 25.6 | 234.8 | 235.2 | 235.4 | 120.6 | 119.9 | 120 | 60.01 | 59.99 | 60 | 48345 | 1 | 55.7 | 24748.7 | 1220 | 8 | 8 | 8.2 | 0 | 8 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:28 | Normal | 511.8 | 516.6 | 515.4 | 520.8 | 24.6 | 24.3 | 25.7 | 26.2 | 234.8 | 234.4 | 235 | 121 | 120.6 | 120.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 48504 | 1 | 55.5 | 24752 | 1220 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 0.2 | 8 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:33 | Normal | 518.9 | 521.6 | 514.3 | 531.5 | 24.8 | 24.4 | 25.9 | 26 | 235 | 235 | 235.8 | 123 | 122.6 | 122.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 45602 | 1 | 56.6 | 24755.9 | 1220 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 0.4 | 8.2 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:38 | Normal | 519.8 | 546.4 | 532.5 | 560.2 | 26.7 | 23.3 | 27.1 | 24 | 235.4 | 235.2 | 235.6 | 127.7 | 127 | 126.9 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 50958 | 1 | 54.3 | 24757.9 | 1220 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 0.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:43 | Normal | 512 | 524.6 | 531.1 | 526.3 | 25.4 | 24.8 | 25.5 | 26.9 | 233.8 | 233.4 | 233.4 | 125.8 | 125.3 | 125.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 50317 | 1 | 54.6 | 24761.2 | 1220 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 8 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:48 | Normal | 516 | 521.7 | 514.6 | 523.8 | 23.9 | 23.7 | 25.3 | 25.7 | 233.2 | 233.4 | 234 | 119.3 | 118.8 | 118.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 47797 | 1 | 54.4 | 24764.5 | 1220 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 0.2 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 8.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:53 | Normal | 494 | 491.7 | 500.1 | 501.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 227.4 | 229 | 228.6 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5141 | 1 | 54.5 | 24767.4 | 1220 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:58 | Normal | 526.6 | 528.4 | 530.5 | 537.8 | 24.6 | 24.2 | 25.3 | 26.3 | 233.6 | 233.4 | 234 | 123.9 | 123.3 | 123.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 49533 | 1 | 51.9 | 24769.3 | 1220 | 8 | 7.7 | 8.4 | 0.1 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 0.1 | 8.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:03 | Normal | 543.5 | 535.8 | 547.7 | 558.3 | 14.2 | 9.4 | 18.2 | 10.2 | 231.6 | 232.8 | 232.6 | 72.7 | 72.1 | 72.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 19368 | 1 | 51 | 24771.4 | 1221 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 1.5 | 2.6 | 2.9 | 3 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:08 | Normal | 537.1 | 525.7 | 524.8 | 555.3 | 14.4 | 17.1 | 11.9 | 19.6 | 233 | 233 | 233.4 | 75.7 | 75.4 | 75.6 | 59.99 | 59.97 | 60 | 23118 | 1 | 51 | 24774.2 | 1221 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 0.6 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:13 | Normal | 521.3 | 519 | 529.6 | 527.1 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 24.3 | 234 | 234.2 | 234.2 | 111.8 | 111.2 | 111 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 44981 | 1 | 51.8 | 24777.9 | 1221 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 0.3 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:18 | Normal | 518.9 | 521.4 | 520.1 | 529.5 | 20.4 | 20.2 | 20.8 | 22 | 231.8 | 233.2 | 232.4 | 101.8 | 101.5 | 101.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 40469 | 1 | 52.8 | 24781.4 | 1221 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0 | 7.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:23 | Normal | 527.7 | 522.4 | 528.6 | 536 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 21.7 | 233.8 | 233.4 | 233.6 | 99.6 | 98.9 | 99.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 39464 | 1 | 52.7 | 24784.7 | 1221 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 0.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:28 | Normal | 510.8 | 524.5 | 520.2 | 527.6 | 19.1 | 18.8 | 19.2 | 21 | 233.4 | 233 | 233 | 94.5 | 94.1 | 94.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 37534 | 1 | 52 | 24787.6 | 1221 | 6 | 6 | 6.2 | 0.4 | 6 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 6.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:33 | Normal | 520 | 524.7 | 514.8 | 531.1 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 20.6 | 233 | 233 | 232.8 | 92.1 | 91.9 | 92 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 36690 | 1 | 51.7 | 24790.7 | 1221 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.5 | 5.9 | 6 | 6 | 0.1 | 6.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:38 | Normal | 523.1 | 520.7 | 528.6 | 525 | 18 | 18.1 | 17.7 | 20.6 | 231.8 | 232.4 | 233.6 | 90.9 | 90.6 | 90.6 | 60 | 60.01 | 60 | 36144 | 1 | 51.4 | 24793.7 | 1221 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 0.4 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 6.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:43 | Normal | 520.8 | 528.3 | 540.9 | 531 | 18.1 | 17.5 | 16.8 | 20.3 | 233 | 233 | 233.6 | 89.5 | 89.2 | 89.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 35725 | 1 | 51.1 | 24796.7 | 1221 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 6.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:48 | Normal | 518.1 | 523.7 | 520.7 | 529 | 17.6 | 17.5 | 17 | 20.1 | 231.4 | 232.2 | 232.8 | 87.7 | 87.2 | 87.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 34720 | 1 | 50.8 | 24799.6 | 1221 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 6.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:53 | Normal | 523.1 | 520.7 | 515.4 | 527.5 | 17 | 17 | 16.2 | 19.7 | 230.8 | 233.2 | 232.2 | 85.5 | 85.1 | 85.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 33744 | 1 | 50.3 | 24802.5 | 1221 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:58 | Normal | 501.3 | 513.1 | 531.7 | 524.1 | 5.7 | 5.1 | 5.8 | 6.5 | 229.6 | 230.8 | 231.4 | 30.2 | 30.2 | 30.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7334 | 1 | 49.7 | 24804.9 | 1221 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:03 | Normal | 529.1 | 524.7 | 525.4 | 533 | 16.8 | 16.8 | 15.7 | 19.6 | 232.4 | 232.4 | 232.2 | 85.5 | 85.1 | 85.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 33780 | 1 | 49.5 | 24807.8 | 1222 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:08 | Normal | 527 | 536.6 | 540.1 | 529.4 | 16 | 15.4 | 14.5 | 18.1 | 229.6 | 231.4 | 231.2 | 79.1 | 78.8 | 79 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 35803 | 1 | 49 | 24810.6 | 1222 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.5 | 5 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:13 | Normal | 523.9 | 530.7 | 522.6 | 533 | 18.1 | 17.8 | 16.7 | 21 | 231 | 231.6 | 231.2 | 91.1 | 91.1 | 91.2 | 59.89 | 59.87 | 59.87 | 36056 | 1 | 48.4 | 24813 | 1222 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:18 | Normal | 526.2 | 520.7 | 526.6 | 533.9 | 16.6 | 16.6 | 14.8 | 19.4 | 230.4 | 231.2 | 230 | 83.6 | 83.3 | 83.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 32883 | 1 | 48.4 | 24815.8 | 1222 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 0.5 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 4.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:23 | Normal | 509.1 | 514.7 | 513.4 | 516.7 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 228.6 | 230.6 | 228.8 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7844 | 1 | 47.4 | 24817.6 | 1222 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:28 | Normal | 535.3 | 536.4 | 547.2 | 539.5 | 13.3 | 11 | 11.3 | 12.3 | 230.6 | 230.8 | 230.2 | 60.9 | 60.7 | 60.9 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 24248 | 1 | 45 | 24818.4 | 1222 | 4 | 4 | 4 | 0.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:33 | Normal | 531.2 | 538.7 | 552.9 | 539.1 | 15.3 | 15.3 | 13.7 | 18.3 | 231.4 | 232.4 | 231.4 | 78.8 | 78.6 | 78.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32063 | 1 | 45.1 | 24820.9 | 1222 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:38 | Normal | 543.3 | 534.9 | 566 | 546.4 | 8.7 | 9.2 | 8.9 | 10.3 | 229.4 | 231.2 | 231 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17270 | 1 | 44.1 | 24822.3 | 1222 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:43 | Normal | 531.8 | 544.5 | 542.6 | 543.9 | 11 | 10.6 | 10.6 | 12.4 | 231 | 231.8 | 231.2 | 56.1 | 56 | 56.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 23006 | 1 | 43.9 | 24824.5 | 1222 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:48 | Normal | 540.8 | 538.5 | 543.7 | 543.1 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 8.2 | 229 | 231 | 230.6 | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 60 | 60.01 | 60 | 13899 | 1 | 43.1 | 24825.9 | 1222 | 2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:53 | Normal | 545.8 | 539.5 | 535.7 | 550 | 10.8 | 11.1 | 9.1 | 13 | 230.8 | 231.8 | 231.2 | 54.8 | 54.8 | 54.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 23716 | 1 | 42.7 | 24827.9 | 1222 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:58 | Normal | 542.9 | 541.5 | 560.5 | 541.9 | 12.6 | 12.6 | 9 | 16.2 | 231.6 | 232.2 | 232.2 | 64.3 | 64.2 | 64.4 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 25457 | 1 | 42.5 | 24829.9 | 1222 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0.4 | 3.8 | 4 | 4 | 0.3 | 2.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:03 | Normal | 543.1 | 541.7 | 510.4 | 548.8 | 9.9 | 10.1 | 6.9 | 13.1 | 230.8 | 231.4 | 230.8 | 50.1 | 50.1 | 50.3 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 19699 | 1 | 42.1 | 24831.7 | 1223 | 3 | 3 | 3.1 | 0.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:08 | Normal | 506.5 | 507.1 | 517.5 | 517.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 227.8 | 229 | 228.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2630 | 1 | 41.3 | 24833 | 1223 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:13 | Normal | 520.7 | 517.9 | 522.8 | 516 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 227.4 | 228.8 | 227.4 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 59.99 | 60 | 60 | 2248 | 1 | 39.9 | 24833.2 | 1223 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:18 | Normal | 537.3 | 558 | 555.1 | 547.7 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 4.5 | 228.8 | 230 | 229.4 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 4349 | 1 | 38.6 | 24833.4 | 1223 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:23 | Normal | 536.6 | 556.6 | 528.7 | 558.9 | 7 | 8.9 | 5.7 | 12 | 230 | 231 | 230.8 | 42.8 | 42.6 | 42.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 16386 | 1 | 38.3 | 24834.7 | 1223 | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:28 | Normal | 540.2 | 555.9 | 537.8 | 557.2 | 5.3 | 7.6 | 4.5 | 10.4 | 228.6 | 229.4 | 229.2 | 35.6 | 35.6 | 35.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 13641 | 1 | 38.1 | 24836 | 1223 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:33 | Normal | 541.4 | 546.2 | 554.2 | 558.5 | 4.6 | 7 | 3.8 | 9.7 | 229.2 | 229.8 | 229 | 32.2 | 32 | 32.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 12286 | 1 | 37.8 | 24837 | 1223 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:38 | Normal | 541.9 | 541.6 | 497.8 | 554.1 | 4.3 | 6.6 | 4.1 | 9.3 | 229.2 | 229.8 | 229.6 | 30.4 | 30.5 | 30.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 11650 | 1 | 37.5 | 24838 | 1223 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:43 | Normal | 564.8 | 550.7 | 575.6 | 540.1 | 3.6 | 6 | 3.1 | 8.9 | 228 | 229.8 | 228 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10589 | 1 | 37.1 | 24838.9 | 1223 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:48 | Normal | 569.9 | 545.7 | 560.1 | 537.5 | 3.8 | 6 | 3.8 | 8.8 | 229 | 229.4 | 229.4 | 28.4 | 28.3 | 28.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10811 | 1 | 36.8 | 24839.8 | 1223 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:53 | Normal | 563.1 | 557.7 | 553 | 544.4 | 3.8 | 5.5 | 4 | 7.7 | 228 | 229.4 | 228.8 | 27.2 | 27.2 | 27.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9415 | 1 | 36.4 | 24840.4 | 1223 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:58 | Normal | 576 | 551.7 | 557.2 | 547 | 4.6 | 6.3 | 4.8 | 8.5 | 228.6 | 229.8 | 229.8 | 31 | 31.3 | 31.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11781 | 1 | 36.1 | 24841.2 | 1223 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:03 | Normal | 561.5 | 543.4 | 561.1 | 534.5 | 5.6 | 6.9 | 5.9 | 8.9 | 230.6 | 231.6 | 230.2 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 13050 | 1 | 36.1 | 24842.2 | 1224 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:08 | Normal | 553.8 | 556.4 | 566.5 | 507.9 | 5.1 | 6.4 | 5.3 | 8.7 | 229.4 | 230.8 | 229.2 | 32.3 | 32.1 | 32.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12217 | 1 | 35.9 | 24843.1 | 1224 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:13 | Normal | 548.3 | 543.8 | 542.9 | 550.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4 | 229 | 230.6 | 229.8 | 20.5 | 20.6 | 20.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7880 | 1 | 35.7 | 24843.8 | 1224 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:18 | Normal | 540.1 | 537.7 | 544.2 | 544.6 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 228.2 | 229.8 | 228.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5881 | 1 | 35.4 | 24844.4 | 1224 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:23 | Normal | 545.2 | 543.9 | 556.6 | 544.9 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 228.6 | 230.4 | 228.8 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4771 | 1 | 35.1 | 24844.8 | 1224 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:28 | Normal | 537.9 | 539.7 | 524.5 | 545.9 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 229 | 230 | 229.4 | 11.8 | 12 | 12.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4216 | 1 | 34.9 | 24845.2 | 1224 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:33 | Normal | 521.9 | 529.8 | 520 | 538.8 | 2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 228.4 | 229.6 | 229 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3489 | 1 | 34.6 | 24845.5 | 1224 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:38 | Normal | 532.8 | 521.6 | 545.3 | 519.8 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.8 | 228.2 | 230.4 | 228.6 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 59.99 | 60 | 60 | 2871 | 1 | 34.2 | 24845.8 | 1224 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:43 | Normal | 518.1 | 539.8 | 565 | 573.9 | 1.7 | 2 | 2 | 1.8 | 228.8 | 230.2 | 229.6 | 9 | 9 | 9.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3162 | 1 | 33.9 | 24846 | 1224 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:48 | Normal | 536.7 | 545.1 | 569.6 | 561.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 228.6 | 229.4 | 229 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 59.99 | 60 | 60 | 2975 | 1 | 33.6 | 24846.3 | 1224 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:53 | Normal | 525.1 | 531.8 | 533.5 | 535.9 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 229.2 | 231 | 230 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2313 | 1 | 33.5 | 24846.5 | 1224 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:58 | Normal | 527.8 | 515.7 | 524.2 | 516.7 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.1 | 229.2 | 231.4 | 230 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1643 | 1 | 33.2 | 24846.7 | 1224 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:03 | Normal | 513 | 516.8 | 525.6 | 510.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 229.2 | 231.8 | 230.6 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 1254 | 1 | 33 | 24846.8 | 1225 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:08 | Normal | 522.9 | 511.8 | 506.4 | 523 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 229.8 | 231.4 | 230.8 | 2.6 | 2.9 | 3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 911 | 1 | 32.8 | 24846.9 | 1225 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:13 | Normal | 523.9 | 480.9 | 509.8 | 522 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 229.4 | 230.4 | 230 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 590 | 1 | 32.6 | 24846.9 | 1225 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:18 | Normal | 518.9 | 517.6 | 509.6 | 508 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.2 | 230.6 | 229.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 243 | 1 | 32.4 | 24847 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:23 | Normal | 491.8 | 509.4 | 462.3 | 468.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 229.6 | 230.6 | 230 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 86 | 1 | 32.1 | 24847 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:28 | Normal | 456 | 499.6 | 423.2 | 469 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 227.6 | 230.6 | 229 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 39 | 1 | 31.9 | 24847 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:33 | Normal | 445.3 | 459.2 | 437.6 | 383.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 230.2 | 229 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 22 | 1 | 31.7 | 24847 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:38 | Normal | 388.2 | 403.2 | 396 | 370.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 229.8 | 228.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 17 | 1 | 31.5 | 24847 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:43 | Normal | 283.5 | 279.5 | 245.7 | 281.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 229.4 | 227.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 15 | 1 | 31.2 | 24847 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:48 | Normal | 165.9 | 186.4 | 157.4 | 160.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 229.2 | 227.4 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15 | 1 | 31 | 24847 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0