## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-29 05:19 | Check | 429 | 438 | 434.9 | 433.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 4 | 36.2 | 57700 | 5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:24 | Normal | 200.6 | 377.8 | 200 | 394.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.8 | 223 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 25 | 1 | 39.2 | 57700 | 5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:29 | Normal | 199.6 | 329.7 | 199.6 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.4 | 223 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 79 | 1 | 37 | 57700.1 | 5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:34 | Normal | 199.6 | 369.5 | 209.8 | 478.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.8 | 222 | 222.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 180 | 1 | 37.2 | 57700.1 | 5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:39 | Normal | 199.8 | 490.8 | 355.2 | 471.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 354 | 1 | 37.5 | 57700.1 | 5098 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:44 | Normal | 210.8 | 489.5 | 472.2 | 488.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.2 | 221.8 | 222.6 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 657 | 1 | 37.8 | 57700.1 | 5098 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:49 | Normal | 243.2 | 516 | 512.2 | 484.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 221.4 | 222.2 | 222.6 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1094 | 1 | 38.2 | 57700.2 | 5098 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:54 | Normal | 261.1 | 527 | 505.3 | 486.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 221.6 | 221.6 | 223 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1518 | 1 | 38.5 | 57700.3 | 5098 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 05:59 | Normal | 394 | 515.2 | 514.2 | 498.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 1867 | 1 | 38.8 | 57700.4 | 5098 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:04 | Normal | 514.3 | 522.5 | 515.6 | 487 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 222.6 | 222.8 | 224 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 2297 | 1 | 39.2 | 57700.6 | 5098 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:09 | Normal | 528.4 | 523.7 | 538.7 | 488 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.3 | 222.4 | 223 | 223.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2591 | 1 | 39.5 | 57700.8 | 5098 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:14 | Normal | 534.6 | 537.9 | 509.8 | 520.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 222.8 | 222.6 | 223.6 | 8.1 | 8 | 8 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 2992 | 1 | 39.9 | 57701.1 | 5098 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:19 | Normal | 541.4 | 538.6 | 517.3 | 517.8 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 222.8 | 223.2 | 224 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3470 | 1 | 40.2 | 57701.3 | 5099 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:24 | Normal | 542.6 | 539.9 | 525.6 | 515.8 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 11.2 | 11 | 11.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 4121 | 1 | 40.3 | 57701.6 | 5099 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:29 | Normal | 537.6 | 527.6 | 515 | 508.4 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4231 | 1 | 40.4 | 57702 | 5099 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:34 | Normal | 562.6 | 550.4 | 512.1 | 522.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 223 | 224.2 | 224.6 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 60 | 60 | 60 | 5021 | 1 | 40.6 | 57702.4 | 5099 | 1.2 | 1 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:39 | Normal | 573.5 | 544.7 | 514.2 | 512.7 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 221.2 | 221 | 221.6 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5189 | 1 | 40.8 | 57702.8 | 5099 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:44 | Normal | 545.8 | 537.9 | 503.3 | 507.7 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 220.2 | 220.8 | 221.8 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 5180 | 1 | 41 | 57703.2 | 5099 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:49 | Normal | 534.4 | 520.8 | 506.6 | 513.1 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 220 | 221 | 221 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5094 | 1 | 41 | 57703.7 | 5099 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:54 | Normal | 530.8 | 530.9 | 518.4 | 516.9 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 220 | 220.4 | 221.4 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 60 | 60 | 60 | 5791 | 1 | 41.3 | 57704.1 | 5099 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 06:59 | Normal | 536.6 | 537.7 | 518.8 | 509.3 | 3.4 | 3.6 | 3 | 3.3 | 218.8 | 219.4 | 219.8 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 6778 | 1 | 41.5 | 57704.6 | 5099 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:04 | Normal | 529.1 | 528.9 | 519.6 | 517 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 218.4 | 219 | 219.2 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 6440 | 1 | 41.6 | 57705.2 | 5099 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:09 | Normal | 523.9 | 505.9 | 515.8 | 508.5 | 3.6 | 4 | 3.1 | 3.6 | 218.4 | 218.4 | 218.8 | 19.8 | 19.7 | 19.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7062 | 1 | 41.7 | 57705.7 | 5099 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.6 | 2 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:14 | Normal | 508 | 505.9 | 508.6 | 496 | 3.3 | 3.6 | 3 | 3.4 | 217.2 | 218.2 | 218 | 18 | 17.9 | 18.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6450 | 1 | 41.9 | 57706.3 | 5099 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:19 | Normal | 514.6 | 519.7 | 516.4 | 504.8 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 217.2 | 217.2 | 218.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 6010 | 1 | 42 | 57706.8 | 5100 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:24 | Normal | 523.7 | 525.8 | 506.3 | 509.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 216.8 | 217.2 | 217.6 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5638 | 1 | 42.1 | 57707.3 | 5100 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:29 | Normal | 508 | 512.8 | 498.1 | 516.6 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 219.6 | 219.8 | 220.2 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 4426 | 1 | 42.1 | 57707.7 | 5100 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:34 | Normal | 516.4 | 524.7 | 510.8 | 502.3 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 12.6 | 12.5 | 12.7 | 60 | 60 | 60.01 | 4647 | 1 | 42.1 | 57708.1 | 5100 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:39 | Normal | 524.7 | 517 | 527.8 | 509.3 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 3.5 | 222.6 | 223 | 223.2 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6900 | 1 | 42.2 | 57708.6 | 5100 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:44 | Normal | 528.7 | 502 | 521.2 | 507.6 | 3.8 | 4.3 | 3.3 | 3.8 | 222.2 | 222 | 222.6 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7542 | 1 | 42.4 | 57709.2 | 5100 | 2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:49 | Normal | 514.5 | 509 | 499.5 | 502 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 222 | 222.4 | 222.6 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6716 | 1 | 42.4 | 57709.8 | 5100 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:54 | Normal | 522.7 | 514.9 | 505 | 515.5 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 4.4 | 222 | 222.8 | 223 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8719 | 1 | 42.5 | 57710.4 | 5100 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 07:59 | Normal | 521.8 | 507.9 | 518 | 505.3 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 222 | 222.6 | 223.4 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 6476 | 1 | 42.6 | 57711.1 | 5100 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:04 | Normal | 520.4 | 510.6 | 526.7 | 508.1 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 3.9 | 222.4 | 223 | 223 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 7601 | 1 | 42.7 | 57711.7 | 5100 | 2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.8 | 1.3 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:09 | Normal | 511.7 | 508.8 | 513.7 | 519.1 | 3.1 | 3.4 | 3 | 3.3 | 221.4 | 222.4 | 222.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6373 | 1 | 42.8 | 57712.3 | 5100 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:14 | Normal | 502.8 | 514.9 | 503.6 | 516 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 22 | 21.9 | 21.9 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 8046 | 1 | 42.8 | 57712.9 | 5100 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:19 | Normal | 531.8 | 516.7 | 509.1 | 515.6 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 24.4 | 24.2 | 24.3 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 8932 | 1 | 42.9 | 57713.7 | 5101 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:24 | Normal | 513.5 | 523.8 | 515.9 | 511.3 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 222 | 222.2 | 222.8 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 8657 | 1 | 43 | 57714.4 | 5101 | 2.3 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:29 | Normal | 511.9 | 510.8 | 496.5 | 516.1 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 23.9 | 23.7 | 23.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8618 | 1 | 43 | 57715.1 | 5101 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:34 | Normal | 516.7 | 517.9 | 514.6 | 509.3 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 222.8 | 222.8 | 223.2 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11501 | 1 | 43 | 57716 | 5101 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.6 | 3.2 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:39 | Normal | 512.4 | 505.6 | 512.3 | 516.8 | 7 | 7.3 | 6.3 | 6.8 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 35.3 | 35.2 | 35.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13246 | 1 | 43.1 | 57717.1 | 5101 | 3.6 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 3.2 | 3 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:44 | Normal | 528.4 | 516.9 | 507.5 | 507 | 7.2 | 7.7 | 6.8 | 7.2 | 224 | 223.8 | 224.2 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 13910 | 1 | 43.6 | 57718.2 | 5101 | 3.6 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:49 | Normal | 507.7 | 507.8 | 511.2 | 502.7 | 6 | 6.2 | 5.5 | 6 | 223 | 223.2 | 223.4 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11421 | 1 | 44.1 | 57719.3 | 5101 | 3 | 2.8 | 0 | 2.8 | 3 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:54 | Normal | 511.9 | 500.8 | 504.6 | 494.1 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 222 | 222 | 222.8 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10112 | 1 | 44.2 | 57720.2 | 5101 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 08:59 | Normal | 508.1 | 510.8 | 500.9 | 494.4 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 222 | 222.4 | 222.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10097 | 1 | 44.1 | 57721 | 5101 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:04 | Normal | 517 | 508.8 | 510.9 | 495.3 | 6 | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 223.2 | 223.6 | 224 | 31.9 | 31.8 | 32 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11842 | 1 | 44.2 | 57721.9 | 5101 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:09 | Normal | 510.1 | 498 | 511 | 490.3 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 223.6 | 223 | 223 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10771 | 1 | 44.3 | 57722.9 | 5101 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:14 | Normal | 507.1 | 508.9 | 506.9 | 502.3 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 223.6 | 223.2 | 223.8 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 59.99 | 60 | 60 | 12453 | 1 | 44.4 | 57723.8 | 5101 | 3.3 | 3.2 | 0 | 3 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:19 | Normal | 511.5 | 498.7 | 503.6 | 508.1 | 6.2 | 6.6 | 5.9 | 6.5 | 223.2 | 223.4 | 223.2 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12115 | 1 | 44.5 | 57724.9 | 5102 | 3.2 | 3 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:24 | Normal | 504.7 | 506.9 | 502.7 | 490.3 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 223.4 | 223.2 | 224.2 | 32.7 | 32.6 | 32.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12197 | 1 | 44.6 | 57725.9 | 5102 | 3.3 | 3.2 | 0 | 3 | 3.4 | 0 | 3 | 3 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:29 | Normal | 508.8 | 511.9 | 504.8 | 504.2 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 8.3 | 224.4 | 224.6 | 224.2 | 41.3 | 41.2 | 41.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 15502 | 1 | 44.7 | 57727.1 | 5102 | 4.1 | 3.9 | 0 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:34 | Normal | 520.8 | 498.9 | 509.1 | 511.6 | 8.3 | 8.9 | 7.8 | 8.3 | 225.2 | 225 | 225.4 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 15162 | 1 | 45.2 | 57728.3 | 5102 | 4.2 | 4 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 4 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:39 | Normal | 512.6 | 503.7 | 510 | 503.4 | 12.3 | 12.5 | 10.9 | 11.5 | 225.8 | 225.8 | 225.4 | 58.4 | 58.3 | 58.4 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 22229 | 1 | 45.6 | 57729.7 | 5102 | 6.1 | 6 | 0 | 5.9 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:44 | Normal | 497.7 | 497.9 | 502.6 | 499 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 8.5 | 224.4 | 225 | 225.6 | 41 | 40.8 | 40.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 15379 | 1 | 46.4 | 57731.2 | 5102 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 4 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:49 | Normal | 502.5 | 489.7 | 496 | 492.3 | 9.1 | 9.5 | 8.8 | 9.6 | 225.8 | 226 | 226.2 | 45.3 | 45.2 | 45.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 16786 | 1 | 46.8 | 57732.6 | 5102 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:54 | Normal | 510.9 | 507.8 | 503.2 | 504.6 | 11.3 | 12.1 | 10.9 | 11.1 | 225.4 | 225.6 | 226.4 | 55.8 | 55.9 | 55.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20909 | 1 | 48.1 | 57734.7 | 5102 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 09:59 | Normal | 484.3 | 482.4 | 498.2 | 490.5 | 9 | 9.3 | 8.6 | 9.4 | 224.8 | 224.2 | 225 | 43.7 | 43.5 | 43.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 16422 | 1 | 48.5 | 57736.2 | 5102 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:04 | Normal | 501.3 | 493.4 | 501.8 | 493.2 | 9.2 | 9.6 | 8.9 | 9.5 | 224 | 224.4 | 224.8 | 45.9 | 45.8 | 45.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 17228 | 1 | 48.3 | 57737.6 | 5102 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:09 | Normal | 500.5 | 494.5 | 494.3 | 491.7 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 223.6 | 223.6 | 224 | 37 | 36.9 | 36.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 13974 | 1 | 48.2 | 57738.9 | 5102 | 3.7 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:14 | Normal | 487.4 | 490.4 | 502.4 | 495.8 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 222.6 | 223 | 223.2 | 24.9 | 24.8 | 24.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9168 | 1 | 47.5 | 57739.8 | 5102 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:19 | Normal | 513.5 | 501.4 | 510.3 | 493.8 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 7.5 | 223.4 | 223.6 | 223.8 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 12943 | 1 | 47 | 57740.7 | 5103 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:24 | Normal | 511.3 | 501.5 | 510.7 | 509.1 | 6.8 | 7.2 | 7 | 7.5 | 224.2 | 224.4 | 224.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13606 | 1 | 46.8 | 57741.8 | 5103 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:29 | Normal | 505.3 | 499.5 | 502.5 | 500.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 223.4 | 223.8 | 224.8 | 37.4 | 37.2 | 37.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13986 | 1 | 46.7 | 57742.9 | 5103 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:34 | Normal | 516.3 | 501.4 | 510.1 | 501.5 | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 9.7 | 223.8 | 224.2 | 224.8 | 47 | 46.9 | 46.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 17063 | 1 | 46.7 | 57744.2 | 5103 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:39 | Normal | 506.4 | 499.4 | 498.5 | 497 | 10.5 | 11 | 10.1 | 10.8 | 224.6 | 225 | 225.6 | 52 | 51.9 | 52 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 19870 | 1 | 47.4 | 57745.9 | 5103 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:44 | Normal | 510.9 | 498.9 | 495.9 | 500.3 | 9.8 | 10.5 | 9.4 | 10 | 224.2 | 224.2 | 224.8 | 49 | 48.8 | 48.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18305 | 1 | 48 | 57747.4 | 5103 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:49 | Normal | 514 | 506.1 | 493.9 | 501.4 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 224.6 | 225 | 225.6 | 55.1 | 54.9 | 55 | 59.98 | 60 | 60 | 20122 | 1 | 48.3 | 57748.9 | 5103 | 5.5 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:54 | Normal | 488.9 | 492 | 493.9 | 497.4 | 7.5 | 7.9 | 7 | 7.5 | 223.2 | 224 | 224.2 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 13914 | 1 | 48.6 | 57750.3 | 5103 | 3.7 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.9 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 10:59 | Normal | 499.9 | 497 | 508.3 | 491.8 | 7.4 | 7.8 | 7 | 7.9 | 223.8 | 225 | 225 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13934 | 1 | 48.2 | 57751.4 | 5103 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:04 | Normal | 494.9 | 500 | 490.1 | 487.5 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 8.5 | 224.6 | 225 | 225 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 15338 | 1 | 48.1 | 57752.7 | 5103 | 4.2 | 4 | 0 | 4 | 4.3 | 0.1 | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:09 | Normal | 516.5 | 497.5 | 495.2 | 496.3 | 8.5 | 9.1 | 8.4 | 8.9 | 225.4 | 225.2 | 225.6 | 42.9 | 42.5 | 42.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 16065 | 1 | 48 | 57753.9 | 5103 | 4.2 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:14 | Normal | 493.9 | 495 | 497.9 | 490.3 | 8.1 | 8.5 | 7.8 | 8.5 | 225 | 225 | 225.8 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 15459 | 1 | 48.1 | 57755.3 | 5103 | 4 | 3.7 | 0.3 | 3.8 | 4 | 0.4 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:19 | Normal | 514 | 490.1 | 506.8 | 503.2 | 9 | 9.8 | 8.9 | 9.5 | 225.8 | 226.4 | 226.2 | 46.1 | 45.9 | 46 | 60.02 | 60 | 60.02 | 17335 | 1 | 48.1 | 57756.7 | 5104 | 4.5 | 4.2 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:24 | Normal | 490.8 | 496 | 490.8 | 500.2 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 225.8 | 225.8 | 226.2 | 44.2 | 44 | 44.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16485 | 1 | 48.2 | 57758 | 5104 | 4.5 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:29 | Normal | 502.3 | 499.4 | 498 | 488.5 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 10.8 | 227.2 | 226.8 | 227 | 51.4 | 51.3 | 51.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 19037 | 1 | 48.4 | 57759.6 | 5104 | 4.9 | 5 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:34 | Normal | 507.3 | 508.3 | 511.6 | 508.6 | 16 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 228.6 | 229 | 228.4 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 29499 | 1 | 49.6 | 57761.5 | 5104 | 7.7 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 7.9 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:39 | Normal | 482.6 | 479.6 | 477.4 | 483.1 | 8 | 8.3 | 7.6 | 8 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14605 | 1 | 50.4 | 57763.3 | 5104 | 4 | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 4 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:44 | Normal | 486.9 | 487.9 | 490.6 | 486 | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 224.6 | 225.6 | 225.6 | 31.2 | 31 | 31.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11813 | 1 | 50 | 57764.4 | 5104 | 3.2 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.3 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:49 | Normal | 491.5 | 494.3 | 484 | 491.5 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 225.2 | 226 | 226 | 31.5 | 31.4 | 31.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11804 | 1 | 49.5 | 57765.3 | 5104 | 3.2 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 3 | 3 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:54 | Normal | 491 | 496 | 493.8 | 492.4 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 7.1 | 224.8 | 225.4 | 225.8 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12906 | 1 | 49.1 | 57766.6 | 5104 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 11:59 | Normal | 498.9 | 503.9 | 491.7 | 498.1 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 225.6 | 226.2 | 226.6 | 37.9 | 37.9 | 38 | 59.98 | 60.01 | 60 | 14278 | 1 | 48.6 | 57767.6 | 5104 | 3.7 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:04 | Normal | 507.8 | 502.9 | 497.8 | 496.2 | 13.5 | 13.8 | 14 | 14.3 | 227.2 | 227.8 | 227.8 | 66.9 | 66.7 | 66.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 25941 | 1 | 48.8 | 57769.2 | 5104 | 6.7 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 0.1 | 7 | 6.9 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:09 | Normal | 501.7 | 502.5 | 487.7 | 485.9 | 11.1 | 12.8 | 12.3 | 12.6 | 226.2 | 226.8 | 227.4 | 58.5 | 58.3 | 58.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24429 | 1 | 49.6 | 57771 | 5104 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 0.3 | 6.2 | 6.6 | 6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:14 | Normal | 501.3 | 489.3 | 499.7 | 487.2 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 8.2 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 38.5 | 38.4 | 38.5 | 60 | 59.98 | 60 | 14855 | 1 | 49.9 | 57772.4 | 5104 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.6 | 4 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:19 | Normal | 505.1 | 498.2 | 494.2 | 491.7 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | 225 | 226 | 225.2 | 40.5 | 40.4 | 40.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 15178 | 1 | 49.6 | 57773.5 | 5105 | 3.9 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 4.1 | 4 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:24 | Normal | 495 | 488.2 | 491.6 | 488 | 7.2 | 7.6 | 7 | 7.5 | 224.2 | 224.8 | 224.8 | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13741 | 1 | 49.5 | 57774.9 | 5105 | 3.6 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:29 | Normal | 503.3 | 498.7 | 494.4 | 491 | 9.1 | 9.3 | 9.7 | 10 | 225.4 | 225.8 | 225.6 | 46.7 | 46.5 | 46.7 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 17558 | 1 | 49 | 57776 | 5105 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:34 | Normal | 493.9 | 499 | 491.2 | 493.6 | 14.1 | 14.1 | 14.5 | 14.8 | 227.6 | 228.6 | 227.8 | 68.7 | 68.3 | 68.6 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 26176 | 1 | 49.6 | 57777.9 | 5105 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:39 | Normal | 481.2 | 479.3 | 478.9 | 476.3 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9.6 | 225.6 | 226.2 | 226.4 | 42.3 | 42.2 | 42.3 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 16376 | 1 | 51.5 | 57780.2 | 5105 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:44 | Normal | 521.5 | 520.6 | 522.6 | 520 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 16.5 | 228.6 | 229.4 | 230 | 80.8 | 80.4 | 80.5 | 59.96 | 60.08 | 59.95 | 30526 | 1 | 52.6 | 57782.3 | 5105 | 7.8 | 7.5 | 0.1 | 7.7 | 7.4 | 0.1 | 7.9 | 7.4 | 8.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:49 | Normal | 507.8 | 481.9 | 499.1 | 492.6 | 15.1 | 17 | 16.6 | 18 | 228.2 | 228.6 | 229.6 | 78.9 | 78.4 | 78.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 30382 | 1 | 54.5 | 57784.8 | 5105 | 7.6 | 7.1 | 0.2 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 8.5 | 8 | 9.2 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:54 | Normal | 469.7 | 468.7 | 462.2 | 464.6 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 225.2 | 225.2 | 225.8 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7484 | 1 | 55.7 | 57786.9 | 5105 | 2 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 12:59 | Normal | 490.6 | 534.9 | 520.6 | 501 | 18.3 | 11 | 12.2 | 16.3 | 227.6 | 227.6 | 227.6 | 66.2 | 66.1 | 66 | 60.1 | 60.09 | 60.04 | 26419 | 1 | 56.2 | 57789 | 5105 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 0.6 | 7.5 | 5.6 | 9.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:04 | Normal | 487.9 | 498.9 | 498.3 | 482.9 | 16.5 | 15.3 | 15.8 | 18.6 | 227.2 | 228.4 | 227.8 | 79.9 | 79.6 | 79.9 | 60.1 | 59.97 | 60.08 | 30226 | 1 | 57 | 57791.4 | 5105 | 8 | 7.9 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 8 | 7.3 | 9.3 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:09 | Normal | 540.4 | 528.4 | 541.1 | 549.1 | 10.8 | 12.5 | 9.3 | 9.6 | 225 | 226 | 226.4 | 56.1 | 56 | 56 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 17234 | 1 | 57.5 | 57793.4 | 5105 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 0.5 | 4.8 | 4.2 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:14 | Normal | 487.2 | 477.1 | 485.9 | 508.2 | 9 | 7.8 | 9.4 | 10.6 | 226 | 226.4 | 226.4 | 48 | 47.9 | 48 | 60.12 | 60.1 | 60.1 | 14780 | 1 | 57.2 | 57795.3 | 5105 | 5.2 | 3.9 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:19 | Normal | 481 | 474 | 461.6 | 466.1 | 15.6 | 15.8 | 18.4 | 18.7 | 226.6 | 227.4 | 227.2 | 78.6 | 78.4 | 78.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 29802 | 1 | 57.6 | 57797.7 | 5106 | 7.6 | 7.5 | 0.2 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 9.3 | 9 | 9.4 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:24 | Normal | 530.4 | 514 | 501.3 | 523 | 8.5 | 8.6 | 13 | 11.1 | 225 | 226 | 225.8 | 51.8 | 51.8 | 51.9 | 60.09 | 59.99 | 60.08 | 9548 | 1 | 58.1 | 57799.9 | 5106 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 6.9 | 5.6 | 5.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:29 | Normal | 497.4 | 520.4 | 472.8 | 479.2 | 15.4 | 13 | 19.1 | 19.3 | 226.4 | 227 | 226.6 | 79 | 78.9 | 78.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30112 | 1 | 58 | 57802 | 5106 | 7.5 | 7.4 | 0.3 | 6.4 | 6.2 | 0.3 | 9.6 | 9.4 | 9.9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:34 | Normal | 471 | 472.1 | 466.8 | 460.3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 4 | 222.2 | 222.4 | 223 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5386 | 1 | 58.4 | 57804.2 | 5106 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:39 | Normal | 537.6 | 483.9 | 472.7 | 476.2 | 11.2 | 16.3 | 19.5 | 19.8 | 225.6 | 226.6 | 226.2 | 79.4 | 79.4 | 79.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30020 | 1 | 57.5 | 57805.6 | 5106 | 5.7 | 5.5 | 0 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 9.8 | 9.6 | 10.3 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:44 | Normal | 468.1 | 477.2 | 464.6 | 463.9 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.6 | 222 | 222.2 | 222 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5505 | 1 | 57.6 | 57807.3 | 5106 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:49 | Normal | 475.6 | 495.8 | 491 | 474.4 | 9.3 | 8.8 | 9 | 11.3 | 224 | 223.6 | 224 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 25209 | 1 | 57.6 | 57809.4 | 5106 | 4.7 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 6.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:54 | Normal | 474.9 | 459.8 | 459.5 | 476 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.4 | 220.4 | 221 | 221.2 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3604 | 1 | 57.2 | 57810.7 | 5106 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 13:59 | Normal | 514.4 | 506.2 | 491 | 505.4 | 10.6 | 13.5 | 11.8 | 11.5 | 223.8 | 223.2 | 225.4 | 41.1 | 41.1 | 41 | 60.05 | 60.09 | 60.08 | 29770 | 1 | 56.1 | 57812.3 | 5106 | 5 | 5.8 | 0 | 6.8 | 6.4 | 0 | 5.9 | 5.3 | 4.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:04 | Normal | 497.7 | 503.3 | 497.7 | 493.3 | 13.1 | 11.8 | 14.6 | 16.2 | 225.2 | 225.2 | 225.6 | 69.9 | 69.6 | 69.8 | 60.09 | 60.1 | 60.04 | 27991 | 1 | 55.4 | 57813.6 | 5106 | 6.2 | 5.8 | 0.4 | 6.1 | 5.9 | 0 | 7.2 | 6.9 | 7.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:09 | Normal | 513.7 | 518.8 | 514.8 | 508.2 | 14.6 | 14 | 16.3 | 17.9 | 225.8 | 226.8 | 226.4 | 79 | 78.9 | 79.1 | 59.95 | 60.08 | 59.95 | 27708 | 1 | 55.2 | 57815.2 | 5106 | 7.2 | 7.1 | 0.2 | 6.8 | 6.7 | 0.3 | 8.4 | 7.8 | 9.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:14 | Normal | 482 | 481.1 | 463.6 | 472.1 | 13.5 | 13.5 | 17.6 | 17.7 | 225.6 | 225.4 | 226 | 72.4 | 72.2 | 72.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 27449 | 1 | 56.3 | 57817.7 | 5106 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 6.5 | 6.6 | 0.2 | 8.9 | 8.5 | 9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:19 | Normal | 485.8 | 486.1 | 470 | 470.8 | 12.5 | 12.5 | 16.5 | 16.8 | 225 | 226.2 | 226 | 68.4 | 68.3 | 68.4 | 59.95 | 60.06 | 59.95 | 25840 | 1 | 57 | 57819.9 | 5107 | 6.1 | 6 | 0.2 | 6 | 5.9 | 0.4 | 8.3 | 8 | 8.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:24 | Normal | 520.1 | 523 | 518.9 | 523.5 | 9.2 | 9.8 | 11.8 | 12 | 224.4 | 224.6 | 225.8 | 55.4 | 55.2 | 55.3 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 14828 | 1 | 57 | 57821.8 | 5107 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.4 | 0.4 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:29 | Normal | 487.9 | 478.9 | 464.7 | 476 | 11.5 | 11.8 | 16 | 15.9 | 224.8 | 225.6 | 226.2 | 64.8 | 64.8 | 64.7 | 60.12 | 60.11 | 60.11 | 24507 | 1 | 56.8 | 57823.8 | 5107 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:34 | Normal | 484.9 | 490 | 471.8 | 475.3 | 11.1 | 11.1 | 15.5 | 15.7 | 225 | 225.4 | 225.8 | 63.4 | 63.2 | 63.3 | 60.11 | 60.1 | 60.04 | 23894 | 1 | 56.9 | 57825.8 | 5107 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:39 | Normal | 486.6 | 481.7 | 473.8 | 476.2 | 10.9 | 11.1 | 15.3 | 15.7 | 225 | 224.6 | 225.6 | 63.3 | 63.2 | 63.3 | 60.1 | 59.96 | 60.09 | 23836 | 1 | 56.7 | 57827.8 | 5107 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:44 | Normal | 490 | 489.9 | 471 | 473.6 | 10.6 | 10.8 | 15.5 | 15.8 | 224.8 | 224.2 | 224.8 | 62.6 | 62.4 | 62.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23621 | 1 | 56.7 | 57829.8 | 5107 | 5 | 5.2 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0.4 | 7.7 | 7.6 | 8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:49 | Normal | 489.7 | 481.8 | 467.7 | 479.1 | 10.4 | 10.7 | 15.3 | 15.4 | 224.2 | 224 | 225.4 | 61.4 | 61.2 | 61.3 | 59.96 | 60.08 | 59.96 | 23114 | 1 | 56.7 | 57831.7 | 5107 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:54 | Normal | 488.2 | 495.3 | 474 | 479.4 | 10.2 | 10.1 | 15 | 15.5 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 60.7 | 60.6 | 60.7 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 22806 | 1 | 56.5 | 57833.6 | 5107 | 4.9 | 5 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 14:59 | Normal | 494.5 | 490.6 | 471.7 | 475.2 | 10.4 | 10.6 | 15.6 | 16 | 224.2 | 224.6 | 225.8 | 62.6 | 62.5 | 62.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23795 | 1 | 56.2 | 57835.3 | 5107 | 5 | 5.1 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0.3 | 7.8 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:04 | Normal | 492.2 | 492.2 | 475.2 | 476.5 | 9.9 | 10.3 | 15.2 | 15.5 | 224.2 | 224.2 | 225.6 | 61.1 | 60.9 | 61.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22973 | 1 | 56.1 | 57837.2 | 5107 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 5 | 4.7 | 0.3 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:09 | Normal | 499.7 | 497.5 | 483.8 | 480.9 | 8.6 | 8.5 | 12.9 | 13.7 | 223.4 | 223.4 | 225 | 53 | 52.8 | 53 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 18592 | 1 | 55.8 | 57839 | 5107 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 4 | 0.3 | 6.7 | 6.3 | 7.2 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:14 | Normal | 494.9 | 488.9 | 473.8 | 477.2 | 9.9 | 10.1 | 15.4 | 15.7 | 223.6 | 223.2 | 224.8 | 61.1 | 60.9 | 61.1 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 22997 | 1 | 55.7 | 57840.9 | 5107 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 7.7 | 7.5 | 8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:19 | Normal | 490.8 | 488.8 | 476.5 | 473.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 219.6 | 220.2 | 220.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 11912 | 1 | 55.7 | 57842.7 | 5108 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:24 | Normal | 482.8 | 484.9 | 479.9 | 472.3 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 219.8 | 220.2 | 220.6 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5078 | 1 | 54.3 | 57843.6 | 5108 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:29 | Normal | 511.8 | 508.9 | 504.1 | 498.5 | 9.3 | 9.6 | 14.7 | 15.4 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 61.5 | 61.3 | 61.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 23066 | 1 | 52.4 | 57844.4 | 5108 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:34 | Normal | 501.8 | 482.9 | 491.8 | 487.2 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8068 | 1 | 52.5 | 57846.1 | 5108 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:39 | Normal | 500.8 | 506.7 | 506.3 | 495.7 | 4.9 | 5.3 | 6 | 7.1 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10896 | 1 | 51.7 | 57847 | 5108 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:44 | Normal | 494.8 | 488.9 | 493.6 | 487.1 | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 8.3 | 222 | 222.2 | 222.8 | 32.1 | 31.9 | 32 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 12273 | 1 | 51.5 | 57848.5 | 5108 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:49 | Normal | 512.9 | 510 | 509 | 511.3 | 5.8 | 6 | 6.7 | 8.8 | 222.6 | 222.6 | 223 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13820 | 1 | 50.7 | 57849.3 | 5108 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 3.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:54 | Normal | 502.6 | 502.7 | 502.8 | 502.2 | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 8 | 222.6 | 222 | 223.4 | 31.4 | 31.3 | 31.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 10759 | 1 | 50.2 | 57850.4 | 5108 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 15:59 | Normal | 505.7 | 500.8 | 504.1 | 501.4 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 10.1 | 222.2 | 223 | 223.4 | 37.9 | 37.7 | 37.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14229 | 1 | 50.1 | 57851.7 | 5108 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:04 | Normal | 507.8 | 509.9 | 510.7 | 507.2 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 8.4 | 221.4 | 222 | 222.4 | 30.6 | 30.4 | 30.5 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 11088 | 1 | 49.6 | 57852.7 | 5108 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:09 | Normal | 457.7 | 481.7 | 483.6 | 471 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 218.8 | 219.4 | 219.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60 | 60 | 60 | 1884 | 1 | 48.8 | 57853.3 | 5108 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:14 | Normal | 498.6 | 482.2 | 484 | 491.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 218.8 | 219.4 | 220 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1534 | 1 | 47.8 | 57853.4 | 5108 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:19 | Normal | 525.6 | 501.6 | 525.3 | 527.7 | 3.9 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 220.8 | 221.6 | 222 | 28.3 | 28.1 | 28.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 10332 | 1 | 47.1 | 57853.8 | 5109 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:24 | Normal | 523.6 | 498.7 | 512.5 | 514 | 3.9 | 4.3 | 5.6 | 8 | 221.2 | 222 | 221.6 | 28.1 | 28 | 28.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 10340 | 1 | 46.9 | 57854.7 | 5109 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:29 | Normal | 513.5 | 498.7 | 508.2 | 502.7 | 3.2 | 3.5 | 4.8 | 7.1 | 220.6 | 221.2 | 221.4 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 8871 | 1 | 46.8 | 57855.5 | 5109 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:34 | Normal | 517.6 | 488.9 | 503.7 | 508.2 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 6.7 | 219.8 | 220.4 | 221 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8201 | 1 | 46.7 | 57856.2 | 5109 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:39 | Normal | 506.7 | 506.7 | 501.6 | 500.1 | 2.6 | 2.7 | 4.3 | 6.5 | 220.2 | 220 | 221 | 21.1 | 21 | 21.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7678 | 1 | 46.4 | 57856.8 | 5109 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:44 | Normal | 516.4 | 482.6 | 496.7 | 510.1 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | 6.1 | 219.8 | 220 | 220.2 | 20 | 19.9 | 20 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7258 | 1 | 46.2 | 57857.5 | 5109 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:49 | Normal | 490.7 | 477.8 | 513 | 470.5 | 2.3 | 2.5 | 3.9 | 6.2 | 219.8 | 220 | 220.4 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 4667 | 1 | 46.1 | 57858 | 5109 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:54 | Normal | 515.5 | 480.5 | 494 | 511.4 | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 6.5 | 219.2 | 220 | 220.8 | 21.2 | 21 | 21.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7696 | 1 | 45.8 | 57858.4 | 5109 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 16:59 | Normal | 503.5 | 497.1 | 513.1 | 503.6 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 219.8 | 220.6 | 221.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 60 | 60 | 60 | 5810 | 1 | 45.7 | 57859 | 5109 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:04 | Normal | 510.8 | 484.7 | 524.6 | 487.4 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 3.4 | 220.4 | 221.2 | 221.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 60 | 60 | 60.01 | 6334 | 1 | 45.6 | 57859.6 | 5109 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:09 | Normal | 494.7 | 506.9 | 496.5 | 501.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 220.2 | 221 | 221.4 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4691 | 1 | 45.5 | 57860.1 | 5109 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:14 | Normal | 509.5 | 498.8 | 513.1 | 490.6 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 219.8 | 220.6 | 221.2 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4991 | 1 | 45.5 | 57860.5 | 5109 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:19 | Normal | 496.7 | 508.5 | 485.4 | 500.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 219.8 | 220 | 221 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3782 | 1 | 45.3 | 57860.9 | 5110 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:24 | Normal | 488.8 | 494.9 | 491.3 | 472.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 219.4 | 220.2 | 221.2 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3085 | 1 | 45.1 | 57861.1 | 5110 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:29 | Normal | 488.1 | 515.1 | 502.4 | 493.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 220 | 219.8 | 221.2 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60 | 2853 | 1 | 44.9 | 57861.4 | 5110 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:34 | Normal | 501.8 | 492.7 | 476.5 | 499.9 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 219.4 | 219.4 | 220.4 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2249 | 1 | 44.7 | 57861.6 | 5110 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:39 | Normal | 483.7 | 476.9 | 476.2 | 506.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 218.8 | 219.8 | 220.8 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1930 | 1 | 44.5 | 57861.8 | 5110 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:44 | Normal | 517 | 505.9 | 505.9 | 516.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220 | 220.2 | 221 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 2118 | 1 | 44.4 | 57861.9 | 5110 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:49 | Normal | 488.7 | 490.8 | 510.4 | 493.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.6 | 220 | 221.2 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1783 | 1 | 44.3 | 57862.1 | 5110 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:54 | Normal | 474 | 505 | 491.6 | 501.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 220.2 | 220.6 | 222 | 4.1 | 4.1 | 4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1477 | 1 | 44.2 | 57862.2 | 5110 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 17:59 | Normal | 467.7 | 481.9 | 489.6 | 473.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220 | 220.8 | 221.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1013 | 1 | 44.1 | 57862.3 | 5110 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:04 | Normal | 452.9 | 478.8 | 492.9 | 477.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 829 | 1 | 44 | 57862.4 | 5110 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:09 | Normal | 242.9 | 477.8 | 424.9 | 495.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 220.4 | 222 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 463 | 1 | 43.9 | 57862.5 | 5110 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:14 | Normal | 199.8 | 468.9 | 382.9 | 460.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 268 | 1 | 43.8 | 57862.5 | 5110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:19 | Normal | 199.7 | 417.5 | 200 | 400.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 56 | 1 | 43.7 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:24 | Normal | 182.9 | 214.5 | 199.7 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.6 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4 | 1 | 43.6 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:29 | Normal | 178.6 | 204 | 164.8 | 341.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.4 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 43.6 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:34 | Normal | 199.9 | 204.5 | 200.7 | 347.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 43.4 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-29 18:39 | Normal | 197.7 | 198.7 | 198.6 | 229.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.2 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 43.4 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0