## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-03 05:05 | Fault | 485.3 | 484.4 | 485.3 | 484.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 203.2 | 76.8 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 21 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 05:10 | Fault | 533.6 | 532.6 | 533.6 | 532.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 203 | 77 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 21.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 05:15 | Fault | 559.1 | 558.1 | 559.1 | 558.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 203.4 | 77.2 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 21.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 05:20 | Fault | 575.2 | 573.9 | 575.2 | 574.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.4 | 76.2 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 21.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 05:25 | Fault | 586.9 | 584.7 | 587 | 585.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.4 | 76.6 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 21.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 05:30 | Fault | 595.5 | 592.8 | 595.6 | 594.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201 | 76.4 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 21.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 05:35 | Fault | 602.5 | 599.4 | 602.6 | 601.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.2 | 76.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 22 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 05:40 | Fault | 607.6 | 604.4 | 607.7 | 606.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.6 | 76.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 22.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 05:45 | Fault | 611.6 | 608.4 | 611.5 | 610.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 202 | 76.4 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 22.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 05:50 | Fault | 606.8 | 603.6 | 607 | 605.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.8 | 76.4 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 22.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 05:55 | Fault | 605.6 | 602.4 | 606.5 | 605.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.6 | 76.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 22.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 06:00 | Fault | 612.4 | 609.4 | 612.7 | 612.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.4 | 76.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 22.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 06:05 | Fault | 616.2 | 613.2 | 616.6 | 616.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.6 | 76.4 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 22.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 06:10 | Fault | 620.7 | 618.9 | 619.7 | 619.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.6 | 76.6 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 22.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 06:15 | Fault | 611 | 608.1 | 611.5 | 610.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.8 | 76 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 22.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 06:20 | Fault | 609.9 | 607.2 | 610.8 | 610.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201 | 76 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 22.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 06:25 | Fault | 615 | 612.7 | 615.6 | 615.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201 | 76 | 202 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 22.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 06:30 | Fault | 611.6 | 609.3 | 612.6 | 612.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.6 | 76 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 22.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 06:35 | Fault | 618.9 | 616.5 | 619.7 | 619.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.8 | 76.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 22.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 06:40 | Fault | 626.4 | 623.7 | 627.5 | 627.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.6 | 76.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 22.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 06:45 | Fault | 626.7 | 623.7 | 627.9 | 627.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 202 | 76.6 | 204 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 22.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 06:50 | Fault | 624.6 | 621.5 | 625.9 | 626.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.6 | 76.2 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 23 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 06:55 | Fault | 627.9 | 625.1 | 629.4 | 630.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 202.4 | 76.6 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 23 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 07:00 | Fault | 625.9 | 622.4 | 627.4 | 627.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 202.4 | 76.2 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 23 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 07:05 | Fault | 627.6 | 624.2 | 629.1 | 629.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.4 | 76.2 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 23 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 07:10 | Fault | 618.5 | 615.1 | 620.9 | 621.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.6 | 76.6 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 23.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 07:15 | Fault | 621 | 617.9 | 623.3 | 624.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.6 | 76.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 23.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 07:20 | Fault | 626.2 | 622.7 | 628.3 | 628.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.6 | 76.4 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 23 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 07:25 | Fault | 622.7 | 619.2 | 625.7 | 625.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.8 | 76.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 2 | 23 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 07:30 | Fault | 619.8 | 616.8 | 622.2 | 623.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.2 | 76.4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 23 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 07:35 | Fault | 619.1 | 616.6 | 622.1 | 623.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201 | 76.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 23 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 07:40 | Fault | 627.3 | 624.6 | 630 | 631.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 202 | 76.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 0 | 2 | 23.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 07:45 | Fault | 624.2 | 621.4 | 626.9 | 627.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.6 | 76.2 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 07:50 | Fault | 625.2 | 622.5 | 628.3 | 629.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.8 | 76.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 07:55 | Fault | 622.5 | 619.9 | 625.7 | 627 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.4 | 76.2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 23.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 08:00 | Fault | 627.3 | 624.2 | 630.6 | 631.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.6 | 76 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 23.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 08:05 | Fault | 619.9 | 617.1 | 623.9 | 624.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.4 | 76.4 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 08:10 | Fault | 630.1 | 626.9 | 633 | 633.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 202 | 76.2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 08:15 | Fault | 619.7 | 616.9 | 623 | 623.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 202 | 76.2 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 24 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 08:20 | Fault | 617.9 | 614.8 | 621 | 621.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.6 | 76.2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 24 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 08:25 | Fault | 623.7 | 620.6 | 626.4 | 627.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.8 | 75.8 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 24 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 08:30 | Fault | 620.5 | 617.1 | 623.8 | 624.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.6 | 76.2 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 24 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 08:35 | Fault | 630.3 | 626.5 | 633.2 | 633.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 202 | 76.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 24.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 08:40 | Fault | 615.1 | 612.5 | 618.7 | 619.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.2 | 76 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 24.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 08:45 | Fault | 615.5 | 612.8 | 620 | 621 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.8 | 76 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 24.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 08:50 | Fault | 615.5 | 612.5 | 619.8 | 620.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.4 | 75.8 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 24.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 08:55 | Fault | 621.4 | 618.2 | 625.4 | 626 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.8 | 76.2 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 24.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 09:00 | Fault | 623 | 619.6 | 627.9 | 627.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.8 | 76.2 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 24.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 09:05 | Fault | 628.1 | 624.7 | 632.2 | 632.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.8 | 76.6 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 24.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 09:10 | Fault | 625.6 | 622.1 | 630 | 630.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 202.4 | 76.4 | 204 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 24.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 09:15 | Fault | 621.3 | 618.1 | 625.7 | 626.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 202 | 76.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 24.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 09:20 | Fault | 617.6 | 614.6 | 622 | 623.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.6 | 76.2 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 24.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 09:25 | Fault | 617.4 | 614.6 | 621.9 | 623.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.8 | 76.6 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 24.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 09:30 | Fault | 617.1 | 614.3 | 621.8 | 623.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.4 | 76.2 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 25 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 09:35 | Fault | 624 | 621.1 | 628.1 | 630.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 202.2 | 76.6 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 25 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 09:40 | Fault | 625.7 | 622.4 | 630.3 | 631.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 202.8 | 76.6 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 25.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 09:45 | Fault | 616.8 | 613.4 | 620.7 | 621.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 202 | 76.2 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 25.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 09:50 | Fault | 618.1 | 614.9 | 623 | 624.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 202.2 | 76.2 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 25.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 09:55 | Fault | 623.4 | 620 | 627.4 | 629.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 201.8 | 76.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 25.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 10:00 | Fault | 613.2 | 609.5 | 617.6 | 618.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.6 | 76.2 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 25.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 10:05 | Fault | 609.9 | 606.6 | 615 | 616.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.2 | 76.2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 25.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 10:10 | Fault | 620.6 | 617.9 | 625.6 | 627.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 202.4 | 76.4 | 204 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 25.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 10:15 | Fault | 621.1 | 618.2 | 626.1 | 628.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 202.6 | 76.4 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 25.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 10:20 | Fault | 618.9 | 615.4 | 624.3 | 625.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.6 | 76.4 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 25.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 10:25 | Fault | 606.6 | 603.5 | 612.3 | 614 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.2 | 76.4 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 26.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 10:30 | Fault | 616.8 | 612.2 | 621.6 | 621.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.8 | 77.2 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 26.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 10:35 | Fault | 611.8 | 609 | 618 | 619.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 203.2 | 77 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 26.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 10:40 | Fault | 623.5 | 617 | 630.9 | 627.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 202.6 | 76.6 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 26.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 10:45 | Fault | 607.2 | 604.2 | 613.5 | 614.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 203.6 | 76.6 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 26.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 10:50 | Fault | 612 | 609.4 | 616.8 | 618.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 204.2 | 76.6 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 26.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 10:55 | Fault | 591.3 | 587.6 | 599.9 | 600.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 203.8 | 76.6 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 27.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 11:00 | Fault | 598.3 | 592.2 | 607.6 | 606.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 204 | 76.6 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 27.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 11:05 | Fault | 598.9 | 600.8 | 605.4 | 614.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.6 | 76.8 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 27.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 11:10 | Fault | 598.3 | 595.4 | 606.9 | 609.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 203.6 | 76.8 | 205 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 27.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 11:16 | Fault | 598 | 594.6 | 605.2 | 607.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 203.6 | 77 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 27.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 11:20 | Fault | 597.3 | 593.1 | 604.3 | 604.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 203.6 | 77.2 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 27.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 11:26 | Fault | 607.6 | 604.4 | 613.8 | 615.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 203.4 | 76.4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 27.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 11:30 | Fault | 599.9 | 596.8 | 607.4 | 609.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.6 | 76.8 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 27.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 11:35 | Fault | 604 | 600.3 | 611.4 | 613.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 203.6 | 77 | 205 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 28 | 17966.1 | 904 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 11:40 | Fault | 597.9 | 592.7 | 605.9 | 606.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 203.6 | 77 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 28.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 11:46 | Fault | 594.4 | 589.9 | 605.6 | 601.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 203.4 | 77.2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 28.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 11:50 | Fault | 597.6 | 594.5 | 603.9 | 600.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 204.2 | 77.2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 28.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 11:55 | Fault | 604.8 | 599.3 | 612.6 | 612.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 203 | 76.6 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 28.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 12:00 | Fault | 591 | 589.4 | 598.4 | 602.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 203.2 | 76.8 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 28.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 12:06 | Fault | 601.6 | 598.1 | 609.5 | 611.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.8 | 76.8 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 28.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 12:10 | Fault | 591 | 587 | 598.6 | 599.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.8 | 76.6 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 28.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 12:16 | Fault | 590.2 | 591.7 | 598.8 | 605 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.6 | 76.2 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 28.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 12:20 | Fault | 591.9 | 588.2 | 598.2 | 600.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.2 | 76.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 28.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 12:26 | Fault | 605.2 | 601.8 | 612.2 | 613.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.8 | 76.6 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 28.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 12:31 | Fault | 605.6 | 601.8 | 610.2 | 612 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.4 | 76.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 0 | 2 | 28.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 12:36 | Fault | 593.4 | 590.8 | 600 | 602.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.6 | 76.2 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 28.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 12:40 | Fault | 597.9 | 595 | 604.7 | 606.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202 | 76.2 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 28.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 12:46 | Fault | 613.9 | 611.8 | 619.4 | 621.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 203 | 77 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 28.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 12:51 | Fault | 588.7 | 586.5 | 594.6 | 598.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.8 | 76.6 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 28.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 12:56 | Fault | 589.3 | 586.4 | 595.3 | 598.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 203 | 76.4 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 28.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 13:01 | Fault | 589.5 | 588.5 | 594.9 | 601 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.8 | 76.8 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 28.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 13:06 | Fault | 598.7 | 597.6 | 606.6 | 610.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 203 | 76.6 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 29 | 17966.1 | 904 | 0 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 13:11 | Fault | 583.8 | 590.8 | 586.2 | 601.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 203 | 76.4 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 29.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 13:16 | Fault | 596.5 | 593.6 | 602.3 | 605.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 203 | 76.8 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 29.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 13:21 | Fault | 589.6 | 592.3 | 594.3 | 604.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 203.4 | 76.6 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 29.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 13:26 | Fault | 592.3 | 589.5 | 598 | 600.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.4 | 76.8 | 204 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 29.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 13:31 | Fault | 581.4 | 579.4 | 587.6 | 592.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.2 | 76.6 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 29.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 13:36 | Fault | 593.7 | 593.1 | 598.5 | 605 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 203 | 76.8 | 205 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 29.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 13:41 | Fault | 592.1 | 588.4 | 597.6 | 598.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.6 | 76.6 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 29.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 13:46 | Fault | 594.9 | 590.7 | 599.8 | 601.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 202.2 | 76.6 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 29.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 13:51 | Fault | 593.1 | 591.5 | 597.4 | 603.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.8 | 76.6 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 29.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 13:56 | Fault | 610.8 | 607.8 | 614.4 | 618.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.6 | 76.6 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 29.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 14:01 | Fault | 605.4 | 602.7 | 610.5 | 612.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 203 | 76.8 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 29.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 14:06 | Fault | 608.6 | 606.3 | 614.5 | 617.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.4 | 76.8 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 29.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 14:11 | Fault | 604.5 | 600.5 | 609.6 | 611.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.6 | 76.6 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 29.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 14:16 | Fault | 597.9 | 592.9 | 603 | 601.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.2 | 76.2 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 29.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 14:21 | Fault | 586.7 | 581.7 | 590.8 | 591.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 202.2 | 76.2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 29.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 14:26 | Fault | 609.6 | 605.8 | 614.1 | 615.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 201.8 | 76.2 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 29.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 14:31 | Fault | 577.4 | 573.8 | 581.8 | 583.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.2 | 76 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 29.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 14:36 | Fault | 582 | 577.5 | 586.2 | 586.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.6 | 76.4 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 2 | 29.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 14:41 | Fault | 604.2 | 599.7 | 609.2 | 610.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.8 | 76.6 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 0 | 2 | 29.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 14:46 | Fault | 567.9 | 564.4 | 570.9 | 570.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.4 | 76.4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 29.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 14:51 | Fault | 610.7 | 606.9 | 614.8 | 615.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.6 | 76.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 29.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 14:56 | Fault | 602.8 | 596.3 | 605.1 | 603.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 202 | 76.2 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 29.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 15:01 | Fault | 607.7 | 603.5 | 610.3 | 610.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 202.2 | 76.6 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 29.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 15:06 | Fault | 599.6 | 595.5 | 601.5 | 601.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.6 | 76 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 29.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 15:11 | Fault | 601.9 | 597.4 | 604.1 | 603.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.4 | 76.2 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 2 | 29.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 15:16 | Fault | 603 | 598.8 | 603.2 | 602.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.4 | 76.2 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 29.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 15:21 | Fault | 565.6 | 561.1 | 565.6 | 564.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.8 | 76.2 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 29.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 15:26 | Fault | 615.1 | 611 | 618 | 618.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 201 | 76.4 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 29.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 15:31 | Fault | 600 | 594.5 | 606.2 | 600.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.4 | 76.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 29.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 15:36 | Fault | 604.8 | 600.6 | 606.7 | 605.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.6 | 75.8 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 29.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 15:41 | Fault | 601.2 | 597.7 | 602.1 | 601 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.8 | 76 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 29.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 15:46 | Fault | 596.3 | 592.5 | 598.5 | 597.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.8 | 75.6 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 29.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 15:51 | Fault | 573 | 575.3 | 574.8 | 580.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.8 | 75.6 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 29.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 15:56 | Fault | 598.4 | 594.7 | 601.1 | 600 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 198.8 | 75.4 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 29.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 16:01 | Fault | 616.6 | 612.7 | 620.2 | 621.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 198.8 | 75.6 | 201 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 29.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 16:06 | Fault | 594.5 | 591.2 | 597 | 595.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 199.2 | 75.2 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 29.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 16:11 | Fault | 622.4 | 618.7 | 625.3 | 628 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199 | 75.4 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 28.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 16:16 | Fault | 616.8 | 615.9 | 618.3 | 621.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.2 | 75.8 | 201 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 28.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 16:21 | Fault | 614.1 | 611.2 | 616.9 | 617.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199 | 75.8 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 28.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 16:26 | Fault | 611.4 | 607.9 | 614 | 613.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 198.6 | 75.4 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 29 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 16:31 | Fault | 604 | 601 | 607.2 | 606.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 198.6 | 75 | 200 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 28.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 16:36 | Fault | 597.4 | 593.7 | 599 | 597.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 198 | 75 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 28.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 16:41 | Fault | 587 | 583.9 | 588.9 | 588.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 197.6 | 75.2 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 28.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 16:46 | Fault | 609 | 607.1 | 615.3 | 617 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 198.4 | 75.2 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 28.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 16:51 | Fault | 608.6 | 606.6 | 615.4 | 616.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 198.2 | 75.4 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 28.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 16:56 | Fault | 602 | 600.2 | 609.3 | 610.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 197.8 | 75.6 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 28.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 17:01 | Fault | 598.6 | 597.2 | 607.2 | 608.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 198.2 | 75.4 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 28.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 17:06 | Fault | 602.8 | 602.4 | 612.4 | 614.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 197.8 | 75.4 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 28.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 17:11 | Fault | 594.9 | 593.3 | 603.5 | 603.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 197.2 | 75 | 199 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 28.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 17:16 | Fault | 598.5 | 598.1 | 609.7 | 611 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 197.2 | 75 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 2 | 28.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 17:21 | Fault | 592.5 | 591.3 | 602.7 | 602.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 197.2 | 74.8 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 28 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 17:26 | Fault | 589.4 | 588.3 | 600.6 | 600.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 196.2 | 74.6 | 197.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 27.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 17:31 | Fault | 590.9 | 589.3 | 604.1 | 603.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 196.6 | 75 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 27.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 17:36 | Fault | 590.6 | 588.3 | 603.4 | 602.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 197.8 | 75.2 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 27.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 17:41 | Fault | 585.4 | 582.5 | 594.5 | 593.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 197.6 | 74.8 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 27.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 17:46 | Fault | 584.2 | 581.2 | 595.1 | 590 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 197.6 | 75.2 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 27.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 17:51 | Fault | 581.3 | 578.1 | 587.1 | 583.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 197.6 | 74.4 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 27 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 17:56 | Fault | 577.7 | 575.2 | 580 | 578.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 196.8 | 75 | 199 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 26.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 18:01 | Fault | 574.2 | 572.1 | 576.1 | 575.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 197.2 | 74.8 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 26.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 18:06 | Fault | 573.8 | 571.8 | 579.8 | 577.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 197 | 75.2 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 26.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 18:11 | Fault | 569.7 | 567.8 | 572.7 | 571.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 196.8 | 74.8 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 26.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 18:16 | Fault | 559.7 | 558.2 | 560.5 | 559.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 196.8 | 74.8 | 198 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 26.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 18:21 | Fault | 542.3 | 541.4 | 542.2 | 541.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 196 | 74.8 | 197.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 26 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 18:26 | Fault | 532 | 531.1 | 531.9 | 531 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 196.6 | 74.6 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 25.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-03 18:31 | Fault | 489.3 | 488.5 | 489.2 | 488.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 196 | 74.6 | 197.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 25.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0