## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-30 05:18 | Wait | 523 | 522 | 522.9 | 521.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 230.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.4 | 24847 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-30 05:23 | Normal | 513.2 | 488.8 | 501.4 | 524 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.8 | 230.6 | 230.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 53 | 1 | 21.9 | 24847 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-30 05:27 | Normal | 533.2 | 540.6 | 521.3 | 478.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 230 | 231.8 | 230.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 89 | 1 | 22.1 | 24847 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0.132 | 1.698 | 265 | 130
2026-01-30 05:27 | Normal | 530.4 | 512.7 | 529.3 | 510.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.8 | 231.4 | 230 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 120 | 1 | 22.1 | 24847 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | 0.275 | 1.727 | 265 | 130
2026-01-30 05:29 | Normal | 526 | 513.7 | 518.3 | 509.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 231.6 | 230.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 286 | 1 | 22.2 | 24847 | 1225 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0.438 | 1.669 | 265 | 130
2026-01-30 05:30 | Normal | 507.1 | 532.5 | 518.3 | 519.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.4 | 231.2 | 230.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 343 | 1 | 22.3 | 24847 | 1225 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | 0.512 | 1.735 | 265 | 130
2026-01-30 05:31 | Normal | 550.2 | 527.9 | 512.6 | 537.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.2 | 232.2 | 230.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 414 | 1 | 22.4 | 24847 | 1225 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.532 | 1.707 | 265 | 130
2026-01-30 05:32 | Normal | 529 | 525.4 | 533.2 | 518.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 230.6 | 232.4 | 230.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 420 | 1 | 22.4 | 24847 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.683 | 1.704 | 265 | 130
2026-01-30 05:33 | Normal | 529.3 | 504.5 | 510.4 | 548.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 230.4 | 232 | 231.2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 60 | 60 | 542 | 1 | 22.5 | 24847 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.695 | 1.722 | 265 | 130
2026-01-30 05:34 | Normal | 501.8 | 516.6 | 514.8 | 513.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230 | 231.4 | 230.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60 | 638 | 1 | 22.5 | 24847 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 47 | 0.796 | 1.786 | 265 | 130
2026-01-30 05:35 | Normal | 505 | 512.4 | 507.3 | 528.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230 | 231.8 | 230.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 720 | 1 | 22.6 | 24847 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.777 | 1.698 | 265 | 130
2026-01-30 05:36 | Normal | 545 | 521.7 | 506.3 | 539.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.2 | 231.6 | 230.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 792 | 1 | 22.6 | 24847.1 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.803 | 1.663 | 265 | 130
2026-01-30 05:37 | Normal | 522 | 509.5 | 514.2 | 538.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 232.2 | 233.2 | 232.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 846 | 1 | 22.6 | 24847.1 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.882 | 1.71 | 265 | 130
2026-01-30 05:38 | Normal | 537.3 | 512.6 | 495 | 539 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 231.2 | 232.4 | 231.4 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 900 | 1 | 22.7 | 24847.1 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 47 | 0.838 | 1.732 | 265 | 130
2026-01-30 05:39 | Normal | 518.9 | 500.7 | 541.3 | 526.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 230.6 | 232.4 | 231.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 963 | 1 | 22.8 | 24847.1 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.85 | 1.79 | 265 | 130
2026-01-30 05:40 | Normal | 537.1 | 517.7 | 537.3 | 512.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.7 | 231.4 | 233.2 | 231.2 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1008 | 1 | 22.8 | 24847.1 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.856 | 1.659 | 265 | 130
2026-01-30 05:41 | Normal | 522.1 | 504.5 | 541.1 | 546 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 231.2 | 233 | 231.6 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 997 | 1 | 22.8 | 24847.1 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.844 | 1.721 | 265 | 130
2026-01-30 05:42 | Normal | 518.1 | 523.9 | 534.6 | 531.1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 231.4 | 232 | 231.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 60 | 60 | 60 | 1058 | 1 | 22.8 | 24847.1 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.867 | 1.632 | 265 | 130
2026-01-30 05:43 | Normal | 537.9 | 540.5 | 532.4 | 538.5 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.7 | 231.6 | 233.2 | 231.8 | 3 | 3.2 | 3.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1038 | 1 | 22.9 | 24847.2 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.871 | 1.669 | 265 | 130
2026-01-30 05:44 | Normal | 555.6 | 530.1 | 513.6 | 520.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.8 | 231.6 | 233.4 | 231.8 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1041 | 1 | 23 | 24847.2 | 1226 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.864 | 1.639 | 265 | 130
2026-01-30 05:45 | Normal | 508.5 | 535.4 | 523.9 | 510.3 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 231 | 232.2 | 232.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1083 | 1 | 23 | 24847.2 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.874 | 1.77 | 265 | 130
2026-01-30 05:46 | Normal | 527.1 | 549.6 | 517.9 | 540.3 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 231.2 | 233 | 232.4 | 3 | 3.2 | 3.4 | 60 | 60.01 | 60 | 1056 | 1 | 23 | 24847.2 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.867 | 1.691 | 265 | 130
2026-01-30 05:47 | Normal | 538 | 539.6 | 519.2 | 508.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.8 | 231.4 | 233.2 | 232 | 3 | 3.2 | 3.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1055 | 1 | 23.1 | 24847.2 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.88 | 1.671 | 265 | 130
2026-01-30 05:48 | Normal | 564.6 | 552.9 | 501 | 523.2 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 231.2 | 233.2 | 231.8 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 944 | 1 | 23 | 24847.3 | 1226 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 47 | 0.873 | 1.696 | 265 | 130
2026-01-30 05:49 | Normal | 532 | 551.5 | 514.2 | 507.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.7 | 226.8 | 228.8 | 227.4 | 2.7 | 3 | 3.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 954 | 1 | 23.1 | 24847.3 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.88 | 1.715 | 265 | 130
2026-01-30 05:50 | Normal | 533.9 | 551.6 | 539.6 | 528.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 226.6 | 228.4 | 227.4 | 2.7 | 2.8 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 922 | 1 | 23.1 | 24847.3 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.876 | 1.714 | 265 | 130
2026-01-30 05:51 | Normal | 515.8 | 503.9 | 538.3 | 487.2 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.7 | 226.6 | 228.2 | 227.4 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 924 | 1 | 23 | 24847.3 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.895 | 1.703 | 265 | 130
2026-01-30 05:52 | Normal | 535.1 | 543.6 | 534.5 | 562.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 225.8 | 228 | 227 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 894 | 1 | 23 | 24847.3 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.88 | 1.705 | 265 | 130
2026-01-30 05:53 | Normal | 524.1 | 550.8 | 534.1 | 522.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 226.6 | 227.8 | 227.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 865 | 1 | 23 | 24847.3 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.87 | 1.704 | 265 | 130
2026-01-30 05:54 | Normal | 540.2 | 525.6 | 528.2 | 513.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 225.8 | 227.4 | 227 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 812 | 1 | 23 | 24847.3 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.838 | 1.751 | 265 | 130
2026-01-30 05:55 | Normal | 547 | 528.8 | 533.2 | 550.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 226 | 227.8 | 226.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 817 | 1 | 23.1 | 24847.4 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 47 | 0.832 | 1.67 | 265 | 130
2026-01-30 05:56 | Normal | 531.1 | 545.5 | 535.2 | 550.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 226 | 227.8 | 226.8 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 848 | 1 | 23.1 | 24847.4 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.833 | 1.643 | 265 | 130
2026-01-30 05:57 | Normal | 522.9 | 540.5 | 558.4 | 498.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 226.4 | 227.6 | 226.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 910 | 1 | 23.1 | 24847.4 | 1226 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.837 | 1.725 | 265 | 130
2026-01-30 05:58 | Normal | 543 | 536.5 | 530.6 | 525.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.7 | 227 | 228.2 | 227 | 3 | 3.2 | 3.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 966 | 1 | 23.2 | 24847.4 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.865 | 1.764 | 265 | 130
2026-01-30 05:59 | Normal | 536.1 | 549.2 | 560.3 | 521.4 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.8 | 226.8 | 227.6 | 226.4 | 3 | 3.2 | 3.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1046 | 1 | 23.5 | 24847.4 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.87 | 1.628 | 265 | 130
2026-01-30 06:00 | Normal | 542.4 | 511.8 | 554.4 | 535.3 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.8 | 226.6 | 227.6 | 226.8 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1122 | 1 | 23.7 | 24847.4 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.894 | 1.721 | 265 | 130
2026-01-30 06:01 | Normal | 547 | 545.6 | 533.3 | 550.4 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 226.2 | 227.8 | 227 | 3.7 | 3.9 | 4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1227 | 1 | 23.7 | 24847.5 | 1226 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.901 | 1.771 | 265 | 130
2026-01-30 06:02 | Normal | 554.8 | 550.5 | 543.1 | 543.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 226.6 | 228.2 | 226.6 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1442 | 1 | 23.8 | 24847.5 | 1226 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 47 | 0.912 | 1.737 | 265 | 130
2026-01-30 06:03 | Normal | 555 | 560.7 | 566.1 | 532.4 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 226.2 | 228 | 227.2 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1670 | 1 | 23.9 | 24847.5 | 1226 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 47 | 0.931 | 1.741 | 265 | 130
2026-01-30 06:04 | Normal | 529.2 | 572.8 | 548.1 | 533.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 226.4 | 228.6 | 227.2 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1990 | 1 | 24 | 24847.5 | 1226 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 47 | 0.933 | 1.794 | 265 | 130
2026-01-30 06:05 | Normal | 568.4 | 548.5 | 550.3 | 554.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 226.8 | 228.2 | 227.6 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2244 | 1 | 24 | 24847.6 | 1226 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0.935 | 1.749 | 265 | 130
2026-01-30 06:06 | Normal | 545.6 | 573.8 | 557.1 | 551.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 226.6 | 228 | 227.8 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2553 | 1 | 24.1 | 24847.6 | 1226 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 47 | 0.941 | 1.746 | 265 | 130
2026-01-30 06:07 | Normal | 579 | 570.4 | 549 | 557.2 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 226.6 | 228.2 | 227.8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2778 | 1 | 24.2 | 24847.7 | 1226 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 47 | 0.944 | 1.566 | 265 | 130
2026-01-30 06:08 | Normal | 566.2 | 566.5 | 558.4 | 555.5 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 226.8 | 228.4 | 227.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2862 | 1 | 24.4 | 24847.7 | 1226 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 47 | 0.947 | 1.689 | 265 | 130
2026-01-30 06:09 | Normal | 561.4 | 547.9 | 556.6 | 555.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 227 | 228 | 227.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2836 | 1 | 24.4 | 24847.8 | 1226 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 47 | 0.945 | 1.687 | 265 | 130
2026-01-30 06:10 | Normal | 561.9 | 565.3 | 554.1 | 554.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 226.4 | 228.6 | 227.4 | 7.8 | 7.8 | 8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2737 | 1 | 24.5 | 24847.8 | 1226 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 47 | 0.944 | 1.768 | 265 | 130
2026-01-30 06:11 | Normal | 554.1 | 556.5 | 564.1 | 544.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 226.6 | 228.6 | 227.6 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2543 | 1 | 24.6 | 24847.8 | 1226 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 47 | 0.94 | 1.609 | 265 | 130
2026-01-30 06:12 | Normal | 558.6 | 560.8 | 548.5 | 559.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 226.2 | 228 | 227.2 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2334 | 1 | 24.7 | 24847.9 | 1226 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 47 | 0.941 | 1.672 | 265 | 130
2026-01-30 06:13 | Normal | 555 | 561.8 | 559.5 | 513.6 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 226 | 228.2 | 227.2 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1819 | 1 | 24.8 | 24847.9 | 1226 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 47 | 0.929 | 1.638 | 265 | 130
2026-01-30 06:14 | Normal | 557.3 | 555.9 | 550.2 | 519.5 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 226.8 | 228.2 | 227.6 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1748 | 1 | 24.9 | 24847.9 | 1226 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 47 | 0.933 | 1.678 | 265 | 130
2026-01-30 06:15 | Normal | 555.1 | 577.3 | 529.6 | 513.5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 226.6 | 228.4 | 227.2 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1856 | 1 | 24.9 | 24848 | 1226 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 47 | 0.934 | 1.702 | 265 | 130
2026-01-30 06:16 | Normal | 546 | 568.5 | 539 | 508.5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 226.2 | 228 | 227 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1891 | 1 | 25.1 | 24848 | 1226 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 47 | 0.935 | 1.639 | 265 | 130
2026-01-30 06:17 | Normal | 548.1 | 574.7 | 564.1 | 523.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 227 | 228.4 | 227.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1932 | 1 | 25.2 | 24848 | 1226 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 47 | 0.938 | 1.735 | 265 | 130
2026-01-30 06:18 | Normal | 565 | 571.7 | 563.7 | 522.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 225.8 | 228 | 227 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 60 | 60 | 60 | 2535 | 1 | 25.3 | 24848.1 | 1226 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 47 | 0.942 | 1.672 | 265 | 130
2026-01-30 06:19 | Normal | 538.8 | 566.5 | 544.6 | 543.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 226.6 | 228.2 | 226.8 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 2876 | 1 | 25.5 | 24848.1 | 1226 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 47 | 0.948 | 1.651 | 265 | 130
2026-01-30 06:20 | Normal | 560.3 | 557.4 | 548.3 | 546.4 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.8 | 226.6 | 228.4 | 227.4 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 3011 | 1 | 25.6 | 24848.2 | 1226 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 47 | 0.948 | 1.678 | 265 | 130
2026-01-30 06:21 | Normal | 538 | 552.4 | 536.4 | 559.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 226.4 | 228.4 | 227.4 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3099 | 1 | 25.8 | 24848.2 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 47 | 0.946 | 1.62 | 265 | 130
2026-01-30 06:22 | Normal | 546.3 | 559.7 | 539.2 | 550.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2 | 226.8 | 228.2 | 227.4 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3155 | 1 | 25.9 | 24848.3 | 1226 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 47 | 0.947 | 1.619 | 265 | 130
2026-01-30 06:23 | Normal | 558.5 | 551.5 | 552.8 | 555.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.1 | 226.8 | 228.6 | 227.4 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 3349 | 1 | 26 | 24848.3 | 1226 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 47 | 0.949 | 1.673 | 265 | 130
2026-01-30 06:24 | Normal | 543.4 | 569.7 | 541.7 | 534.8 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 227.2 | 228.6 | 227.8 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3666 | 1 | 26.1 | 24848.4 | 1226 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0.949 | 1.659 | 265 | 130
2026-01-30 06:25 | Normal | 528.2 | 550.6 | 554.3 | 556.4 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.3 | 227 | 228.6 | 227.8 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3879 | 1 | 26.2 | 24848.5 | 1226 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 47 | 0.951 | 1.659 | 265 | 130
2026-01-30 06:26 | Normal | 523.9 | 547.9 | 539.1 | 546.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 226.2 | 228 | 227.2 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3967 | 1 | 26.3 | 24848.5 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 47 | 0.951 | 1.669 | 265 | 130
2026-01-30 06:27 | Normal | 508.2 | 537.7 | 541.6 | 546.8 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 226.8 | 228.8 | 227.4 | 12 | 11.9 | 12.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4134 | 1 | 26.4 | 24848.6 | 1226 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 47 | 0.951 | 1.636 | 265 | 130
2026-01-30 06:28 | Normal | 509.2 | 498.7 | 567 | 555.2 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 226.6 | 228.4 | 227.6 | 13 | 13 | 13.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4459 | 1 | 26.5 | 24848.7 | 1226 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 47 | 0.951 | 1.586 | 265 | 130
2026-01-30 06:29 | Normal | 474.2 | 515.4 | 561.5 | 567.7 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 226 | 228 | 227.4 | 14.5 | 14.4 | 14.8 | 60 | 60 | 60 | 4865 | 1 | 26.7 | 24848.7 | 1226 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 47 | 0.952 | 1.62 | 265 | 130
2026-01-30 06:30 | Normal | 452.1 | 493.5 | 559.5 | 568.6 | 4.7 | 3.4 | 2.8 | 3 | 226.6 | 228.4 | 227.6 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5676 | 1 | 26.9 | 24848.8 | 1226 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 47 | 0.953 | 1.631 | 265 | 130
2026-01-30 06:31 | Normal | 453.1 | 495.6 | 552.1 | 570.2 | 5.4 | 4 | 3 | 3.1 | 226.8 | 228.8 | 227.4 | 18.3 | 18.1 | 18.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6282 | 1 | 27.3 | 24848.9 | 1226 | 1.8 | 0.8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 47 | 0.953 | 1.522 | 265 | 130
2026-01-30 06:32 | Normal | 451.1 | 517.5 | 551.2 | 570.2 | 5.6 | 4 | 2.9 | 3.2 | 227.4 | 228.4 | 227.6 | 18.7 | 18.9 | 19 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6532 | 1 | 27.6 | 24849 | 1227 | 1.8 | 1 | 2 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 47 | 0.953 | 1.57 | 265 | 130
2026-01-30 06:33 | Normal | 457.9 | 524.3 | 572.1 | 564.3 | 5.6 | 4 | 2.9 | 3.3 | 227.4 | 228.6 | 228 | 18.7 | 18.8 | 19.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6553 | 1 | 27.9 | 24849.2 | 1227 | 1.7 | 1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 47 | 0.953 | 1.582 | 265 | 130
2026-01-30 06:34 | Normal | 449.4 | 534.7 | 573.2 | 559.4 | 5.8 | 4 | 2.8 | 3.3 | 227.6 | 228 | 227.8 | 18.8 | 18.9 | 19.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 6611 | 1 | 28.3 | 24849.3 | 1227 | 1.8 | 1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 47 | 0.952 | 1.546 | 265 | 130
2026-01-30 06:35 | Normal | 451.1 | 545.5 | 557.1 | 567.2 | 5.8 | 3.8 | 3 | 3.3 | 227.8 | 228.6 | 227.6 | 19 | 19.1 | 19.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6623 | 1 | 28.7 | 24849.4 | 1227 | 1.8 | 1.1 | 2 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 47 | 0.952 | 1.59 | 265 | 130
2026-01-30 06:36 | Normal | 448.9 | 524.4 | 568 | 563.2 | 5.9 | 4 | 3 | 3.4 | 226.8 | 229.6 | 228 | 19.4 | 19.5 | 19.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6747 | 1 | 29.1 | 24849.5 | 1227 | 1.9 | 1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 47 | 0.953 | 1.565 | 265 | 130
2026-01-30 06:37 | Normal | 481 | 541.6 | 568.3 | 567.6 | 5.5 | 4 | 3.1 | 3.3 | 227.4 | 229 | 228 | 19.6 | 19.7 | 20 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7504 | 1 | 29.4 | 24849.6 | 1227 | 1.6 | 1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 47 | 0.953 | 1.548 | 265 | 130
2026-01-30 06:38 | Normal | 483.1 | 521.6 | 568 | 565.1 | 5.9 | 4.4 | 3.2 | 3.5 | 227.6 | 229.2 | 227.6 | 20.7 | 20.7 | 21.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7839 | 1 | 29.8 | 24849.7 | 1227 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 47 | 0.953 | 1.616 | 265 | 130
2026-01-30 06:39 | Normal | 573.2 | 486.6 | 571.4 | 569.6 | 6.5 | 5 | 3.3 | 3.6 | 227.4 | 229.4 | 228.2 | 23.9 | 23.8 | 24.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8920 | 1 | 30.2 | 24849.9 | 1227 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 47 | 0.953 | 1.525 | 265 | 130
2026-01-30 06:40 | Normal | 561.1 | 497.7 | 565.2 | 573.2 | 7.1 | 5.1 | 3.6 | 3.8 | 227.2 | 228.8 | 227.8 | 25.1 | 25.2 | 25.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9546 | 1 | 30.6 | 24850 | 1227 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0.9 | 1 | 47 | 0.953 | 1.462 | 265 | 130
2026-01-30 06:41 | Normal | 557.7 | 515 | 550.4 | 567.5 | 7.3 | 5.2 | 3.8 | 3.9 | 227.4 | 229 | 228.2 | 25.8 | 25.8 | 26.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9812 | 1 | 31 | 24850.2 | 1227 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 0.4 | 1 | 1 | 47 | 0.953 | 1.467 | 265 | 130
2026-01-30 06:42 | Normal | 558.1 | 521.6 | 553.1 | 564.3 | 7.3 | 5.1 | 3.8 | 4 | 227.6 | 229 | 228.4 | 26.4 | 26.2 | 26.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9987 | 1 | 31.4 | 24850.4 | 1227 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 1 | 1 | 47 | 0.953 | 1.529 | 265 | 130
2026-01-30 06:43 | Normal | 565 | 524.5 | 559.8 | 560.9 | 7.4 | 5.1 | 3.9 | 4 | 227.6 | 229.6 | 228.4 | 26.7 | 26.5 | 26.9 | 59.99 | 60 | 60 | 10108 | 1 | 31.7 | 24850.5 | 1227 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 2.4 | 0.5 | 1 | 1 | 47 | 0.953 | 1.677 | 265 | 130
2026-01-30 06:44 | Normal | 565.1 | 526.6 | 549.3 | 569.5 | 7.5 | 5.1 | 3.9 | 4 | 227.2 | 229.2 | 228.4 | 26.8 | 26.8 | 27.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 10158 | 1 | 32.1 | 24850.7 | 1227 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 0.5 | 1 | 1 | 47 | 0.953 | 1.571 | 265 | 130
2026-01-30 06:45 | Normal | 561 | 533.4 | 564.9 | 563 | 7.8 | 5.2 | 4 | 4.2 | 228.6 | 228.8 | 228.4 | 27.6 | 27.5 | 27.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 10417 | 1 | 32.5 | 24850.9 | 1227 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 2.4 | 0.5 | 1 | 1 | 47 | 0.953 | 1.508 | 265 | 130
2026-01-30 06:46 | Normal | 558.1 | 507.6 | 551.4 | 567.6 | 8 | 5.8 | 4.2 | 4.3 | 228.2 | 229 | 228.6 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10790 | 1 | 32.8 | 24851 | 1227 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 47 | 0.953 | 1.464 | 265 | 130
2026-01-30 06:47 | Normal | 559.3 | 487.8 | 553.2 | 550.3 | 7.9 | 6.1 | 4.2 | 4.4 | 229 | 229.6 | 229 | 29 | 28.9 | 29.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11044 | 1 | 33.2 | 24851.2 | 1227 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 47 | 0.953 | 1.447 | 265 | 130
2026-01-30 06:48 | Normal | 555 | 485.5 | 551.2 | 565.2 | 8.3 | 6.5 | 4.4 | 4.5 | 227.4 | 229.4 | 228.8 | 29.9 | 30 | 30.2 | 60.01 | 60 | 60 | 11409 | 1 | 33.5 | 24851.4 | 1227 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 47 | 0.953 | 1.442 | 265 | 130
2026-01-30 06:49 | Normal | 562.9 | 483.4 | 567.2 | 564.3 | 8.2 | 6.4 | 4.4 | 4.5 | 227.4 | 228.6 | 228.2 | 29.8 | 30 | 30 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11635 | 1 | 33.9 | 24851.6 | 1227 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 47 | 0.953 | 1.471 | 265 | 130
2026-01-30 06:50 | Normal | 558.1 | 493.2 | 575.4 | 564 | 8.7 | 6.6 | 4.5 | 4.8 | 228.2 | 228.2 | 228.2 | 31.7 | 31.6 | 31.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 11945 | 1 | 34.1 | 24851.8 | 1227 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 47 | 0.953 | 1.52 | 265 | 130
2026-01-30 06:51 | Normal | 557.7 | 485.2 | 567.9 | 565 | 7.1 | 5.5 | 4 | 3.8 | 227.4 | 229.4 | 228.6 | 25.4 | 25.3 | 25.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11341 | 1 | 34.5 | 24852 | 1227 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | 1 | 1 | 47 | 0.954 | 1.556 | 265 | 130
2026-01-30 06:52 | Normal | 553.1 | 532.4 | 550.4 | 567.6 | 9 | 7.1 | 5 | 5 | 227.8 | 229 | 228.2 | 33.8 | 33.7 | 33.9 | 60.06 | 60.09 | 60.06 | 12547 | 1 | 34.7 | 24852.2 | 1227 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | 2.4 | 3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 47 | 0.954 | 1.423 | 265 | 130
2026-01-30 06:53 | Normal | 556.8 | 527.4 | 561.7 | 569.8 | 7.6 | 6.2 | 4.3 | 4.1 | 227.2 | 228.8 | 227.8 | 28.5 | 28.2 | 28.5 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 12296 | 1 | 35 | 24852.4 | 1227 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 47 | 0.954 | 1.42 | 265 | 130
2026-01-30 06:54 | Normal | 552 | 531.6 | 563.4 | 565.5 | 7 | 6.1 | 4 | 4 | 227.8 | 229.4 | 227.6 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 60 | 60 | 60 | 11235 | 1 | 35.2 | 24852.6 | 1227 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 1 | 1 | 47 | 0.953 | 1.518 | 265 | 130
2026-01-30 06:55 | Normal | 556.1 | 554.5 | 562.9 | 561.8 | 9 | 7.5 | 5.1 | 5.3 | 228 | 228.8 | 228.4 | 35.4 | 35.3 | 35.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13261 | 1 | 35.5 | 24852.7 | 1227 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 47 | 0.953 | 1.353 | 265 | 130
2026-01-30 06:56 | Normal | 551.4 | 556.7 | 565.3 | 571.4 | 8.5 | 7.3 | 4.8 | 5.1 | 226.8 | 228.6 | 228 | 34.1 | 34 | 34.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11641 | 1 | 35.6 | 24853 | 1227 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 47 | 0.953 | 1.353 | 265 | 130
2026-01-30 06:57 | Normal | 568 | 544.1 | 568 | 564.3 | 9 | 8 | 5.4 | 5.6 | 227.8 | 229.2 | 227.8 | 37 | 37 | 37.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 13702 | 1 | 35.8 | 24853.2 | 1227 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 3 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 47 | 0.953 | 1.486 | 265 | 130
2026-01-30 06:58 | Normal | 556.9 | 539.3 | 564.2 | 559.3 | 7.6 | 6.1 | 4.9 | 4.5 | 228.2 | 229.8 | 228.8 | 29.8 | 29.7 | 30 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11936 | 1 | 36 | 24853.4 | 1227 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 47 | 0.953 | 1.546 | 265 | 130
2026-01-30 06:59 | Normal | 549.1 | 565.6 | 577.2 | 572.3 | 9 | 8.1 | 5.3 | 6 | 229 | 229.4 | 229.2 | 38.1 | 38 | 38.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11436 | 1 | 36.1 | 24853.6 | 1227 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 47 | 0.953 | 1.306 | 265 | 130
2026-01-30 07:00 | Normal | 555.1 | 558.6 | 565.2 | 563.3 | 10.6 | 9.1 | 6.5 | 6.7 | 228.8 | 230 | 228.2 | 43.4 | 43.3 | 43.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16399 | 1 | 36.2 | 24853.8 | 1227 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 2 | 2.9 | 3.3 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 47 | 0.953 | 1.264 | 265 | 130
2026-01-30 07:01 | Normal | 551.4 | 559.7 | 556.8 | 560 | 10.9 | 9.3 | 6.7 | 7 | 228.4 | 229.6 | 230.2 | 44.2 | 44.2 | 44.5 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 16849 | 1 | 36.5 | 24854.1 | 1227 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 2 | 3 | 3.5 | 0.5 | 2 | 2 | 47 | 0.953 | 1.373 | 265 | 130
2026-01-30 07:02 | Normal | 554.4 | 543.6 | 569.1 | 566.2 | 11.1 | 9.8 | 6.8 | 7.1 | 229 | 230.6 | 229.2 | 45 | 44.9 | 45.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 17130 | 1 | 36.8 | 24854.4 | 1227 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 2.1 | 3.3 | 3.6 | 0.4 | 2 | 1.9 | 47 | 0.953 | 1.292 | 265 | 130
2026-01-30 07:03 | Normal | 557 | 553.6 | 565.1 | 566.3 | 10.9 | 9.7 | 6.8 | 7 | 228.6 | 230.8 | 229 | 45.2 | 44.9 | 45.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17233 | 1 | 37 | 24854.7 | 1227 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 2.1 | 3.3 | 3.6 | 0.4 | 2 | 2 | 47 | 0.954 | 1.396 | 265 | 130
2026-01-30 07:04 | Normal | 550.2 | 546.7 | 565 | 567.9 | 11 | 9.9 | 6.8 | 7 | 228.8 | 230.2 | 228.8 | 45 | 45.1 | 45.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17124 | 1 | 37.3 | 24855 | 1227 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 2.3 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 47 | 0.953 | 1.393 | 265 | 130
2026-01-30 07:05 | Normal | 551.3 | 536.7 | 567.1 | 576.2 | 10.8 | 10 | 6.6 | 6.8 | 229 | 231.6 | 230.2 | 44.2 | 44.1 | 44.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 16918 | 1 | 37.6 | 24855.3 | 1227 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 0.4 | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 47 | 0.953 | 1.306 | 265 | 130
2026-01-30 07:06 | Normal | 553.7 | 520.5 | 559.2 | 555.3 | 10.6 | 10.3 | 6.6 | 6.9 | 229.4 | 230 | 229.4 | 44 | 44 | 44.1 | 60 | 60 | 60 | 16766 | 1 | 37.9 | 24855.5 | 1227 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 1.9 | 2 | 47 | 0.953 | 1.309 | 265 | 130
2026-01-30 07:07 | Normal | 551.6 | 515.9 | 559 | 568.2 | 10.6 | 10.3 | 6.5 | 6.7 | 228.8 | 229.8 | 228.4 | 43.4 | 43.4 | 43.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16539 | 1 | 38.1 | 24855.8 | 1227 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 47 | 0.953 | 1.416 | 265 | 130
2026-01-30 07:08 | Normal | 553.1 | 523.4 | 558.8 | 561.9 | 10.5 | 10 | 6.4 | 6.7 | 229 | 230 | 228.4 | 42.7 | 42.8 | 43.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16269 | 1 | 38.3 | 24856.1 | 1227 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 47 | 0.953 | 1.431 | 265 | 130
2026-01-30 07:09 | Normal | 550 | 516.5 | 561.5 | 555.6 | 10.5 | 10 | 6.3 | 6.7 | 228.2 | 229.2 | 229.8 | 42.7 | 42.7 | 42.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16196 | 1 | 38.5 | 24856.4 | 1227 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 47 | 0.953 | 1.301 | 265 | 130
2026-01-30 07:10 | Normal | 543.2 | 499.6 | 563.4 | 562.6 | 10.4 | 9.6 | 6.3 | 6.4 | 228.8 | 229.8 | 229.6 | 40.9 | 40.9 | 41 | 60.03 | 60 | 60.03 | 16109 | 1 | 38.7 | 24856.6 | 1227 | 3.1 | 3 | 3.3 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 47 | 0.953 | 1.326 | 265 | 130
2026-01-30 07:11 | Normal | 534.9 | 529.2 | 550.9 | 555.1 | 9.5 | 8.8 | 5.7 | 6.2 | 228.2 | 229.8 | 229.2 | 38.6 | 38.5 | 38.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13989 | 1 | 38.8 | 24856.8 | 1227 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 2 | 3 | 3.1 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 47 | 0.953 | 1.478 | 265 | 130
2026-01-30 07:12 | Normal | 546.1 | 530.5 | 567.6 | 565.7 | 11.1 | 10.1 | 6.9 | 7.3 | 228.6 | 230.2 | 229.2 | 45.8 | 45.7 | 46 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17438 | 1 | 39 | 24857.1 | 1227 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 2.2 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2 | 2 | 47 | 0.953 | 1.327 | 265 | 130
2026-01-30 07:13 | Normal | 534.8 | 513.4 | 541.5 | 567 | 11.3 | 10.5 | 7.3 | 7.5 | 228.8 | 230 | 229.4 | 48.2 | 46.4 | 48.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 18179 | 1 | 39.1 | 24857.4 | 1227 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2.3 | 3.5 | 3.7 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 47 | 0.954 | 1.358 | 265 | 130
2026-01-30 07:14 | Normal | 555 | 508.6 | 559.4 | 557.5 | 11.3 | 10.8 | 7.3 | 7.7 | 228.6 | 231.2 | 229.4 | 47.3 | 47.2 | 47.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 18426 | 1 | 39.3 | 24857.7 | 1227 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2.6 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 47 | 0.953 | 1.189 | 265 | 130
2026-01-30 07:15 | Normal | 560.1 | 529.6 | 562.1 | 569.1 | 11.3 | 10.7 | 7.5 | 7.9 | 229.8 | 230 | 229.8 | 48.8 | 48.5 | 48.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18536 | 1 | 39.4 | 24858 | 1227 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 2.5 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 47 | 0.953 | 1.227 | 265 | 130
2026-01-30 07:16 | Normal | 550.9 | 520.5 | 565.2 | 557.3 | 12 | 11.5 | 7.7 | 8.2 | 228.8 | 229.8 | 229 | 50.8 | 50.5 | 50.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 19608 | 1 | 39.6 | 24858.4 | 1227 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 2.7 | 3.8 | 4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 47 | 0.954 | 1.186 | 265 | 130
2026-01-30 07:17 | Normal | 552.2 | 525.6 | 564.8 | 561.9 | 11.6 | 10.5 | 7.6 | 7.8 | 228.8 | 230.2 | 229.8 | 48.5 | 48.4 | 48.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19516 | 1 | 39.7 | 24858.7 | 1227 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 47 | 0.953 | 1.333 | 265 | 130
2026-01-30 07:18 | Normal | 549.3 | 520.8 | 561.2 | 562.1 | 12.1 | 11.2 | 7.9 | 8.2 | 228.6 | 229.2 | 229 | 50.8 | 50.8 | 51 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19782 | 1 | 39.9 | 24859 | 1227 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 2.6 | 3.8 | 4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 47 | 0.953 | 1.231 | 265 | 130
2026-01-30 07:19 | Normal | 543.2 | 517.7 | 567.8 | 563.9 | 12.1 | 11.3 | 7.8 | 8.1 | 228.4 | 230 | 230.2 | 50.3 | 50.3 | 50.4 | 60.01 | 60.05 | 60 | 19536 | 1 | 40 | 24859.3 | 1227 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0.6 | 2.8 | 3.8 | 4 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 47 | 0.954 | 1.25 | 265 | 130
2026-01-30 07:20 | Normal | 544.8 | 507.5 | 559.9 | 562 | 12.1 | 11.8 | 8 | 8.3 | 227.8 | 230 | 229 | 51.1 | 51 | 51.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 19806 | 1 | 40.2 | 24859.7 | 1227 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 3.1 | 3.8 | 4 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 47 | 0.953 | 1.276 | 265 | 130
2026-01-30 07:21 | Normal | 551 | 521.4 | 561.9 | 568 | 12.1 | 11.8 | 8.2 | 8.4 | 228 | 230.2 | 228.6 | 52.2 | 52.1 | 52.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20157 | 1 | 40.4 | 24860 | 1227 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3 | 3.9 | 4 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 47 | 0.952 | 0.871 | 265 | 130
2026-01-30 07:22 | Normal | 549.4 | 534.7 | 562.8 | 565.1 | 12.3 | 11.7 | 8.5 | 8.6 | 228.8 | 230.2 | 229.2 | 53.2 | 52.9 | 53.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20594 | 1 | 40.5 | 24860.3 | 1227 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 3 | 3.9 | 4.1 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 47 | 0.952 | 0.965 | 265 | 130
2026-01-30 07:23 | Normal | 536.1 | 527.6 | 559.1 | 569.3 | 12.7 | 12.1 | 8.6 | 8.6 | 228.4 | 230 | 228.2 | 53.8 | 53.6 | 53.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 20847 | 1 | 40.8 | 24860.7 | 1227 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0.5 | 3.2 | 4 | 4.1 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 47 | 0.952 | 0.892 | 265 | 130
2026-01-30 07:24 | Normal | 544.9 | 532.6 | 559.1 | 564.3 | 12.6 | 12 | 8.6 | 8.8 | 228.8 | 230.2 | 229.4 | 54 | 54 | 54 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 20947 | 1 | 40.9 | 24861 | 1227 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.4 | 3.1 | 4 | 4.1 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 47 | 0.952 | 0.935 | 265 | 130
2026-01-30 07:25 | Normal | 543.5 | 530.4 | 560.1 | 563.9 | 12.6 | 12.1 | 8.5 | 8.8 | 229.4 | 229.8 | 229.4 | 53.3 | 53.5 | 53.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20833 | 1 | 41.2 | 24861.4 | 1227 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.6 | 3.2 | 4 | 4.1 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 47 | 0.952 | 0.913 | 265 | 130
2026-01-30 07:26 | Normal | 544.2 | 540.8 | 565 | 562.3 | 12.5 | 11.5 | 8.1 | 8.6 | 229.2 | 230.6 | 229 | 52.7 | 52.5 | 52.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20470 | 1 | 41.3 | 24861.7 | 1227 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 2.8 | 3.8 | 4 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 47 | 0.953 | 0.978 | 265 | 130
2026-01-30 07:27 | Normal | 543.5 | 535.8 | 557.2 | 561.4 | 12.3 | 11.6 | 8.3 | 8.5 | 229.6 | 229.8 | 228.8 | 51.6 | 51.6 | 51.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20194 | 1 | 41.6 | 24862.1 | 1227 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 2.9 | 3.9 | 4 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 47 | 0.953 | 1.104 | 265 | 130
2026-01-30 07:28 | Normal | 540.1 | 535.6 | 562.5 | 558.6 | 12.2 | 11.4 | 8 | 8.3 | 228.8 | 230.6 | 229 | 51.4 | 51.1 | 51.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 19955 | 1 | 41.6 | 24862.4 | 1227 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 2.8 | 3.8 | 4 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 47 | 0.954 | 1.307 | 265 | 130
2026-01-30 07:29 | Normal | 538.8 | 532.3 | 554 | 548.2 | 12.3 | 11.6 | 8.3 | 8.5 | 229.2 | 230 | 228.8 | 51.5 | 51.5 | 51.6 | 60.02 | 60 | 60 | 20062 | 1 | 41.8 | 24862.7 | 1227 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 2.9 | 3.8 | 4 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 47 | 0.953 | 1.061 | 265 | 130
2026-01-30 07:30 | Normal | 544.9 | 536.6 | 559.4 | 561.4 | 12.2 | 11.5 | 8.3 | 8.5 | 228.4 | 229.2 | 229.2 | 52.3 | 52.2 | 52.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20269 | 1 | 41.9 | 24863.1 | 1227 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 2.8 | 3.8 | 4 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 47 | 0.952 | 0.899 | 265 | 130
2026-01-30 07:31 | Normal | 545.2 | 523.7 | 558.1 | 558.4 | 12.3 | 11.9 | 8.5 | 8.6 | 228.8 | 229.8 | 229 | 52.9 | 52.8 | 53 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 20439 | 1 | 42 | 24863.4 | 1227 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 3 | 3.9 | 4.1 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 47 | 0.952 | 0.848 | 265 | 130
2026-01-30 07:32 | Normal | 543.7 | 531.8 | 552.9 | 564.7 | 12.4 | 11.8 | 8.5 | 8.6 | 229.2 | 229.4 | 229.8 | 53.1 | 53 | 53 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 20539 | 1 | 42.1 | 24863.8 | 1228 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 2.7 | 3.9 | 4 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 47 | 0.952 | 0.849 | 265 | 130
2026-01-30 07:33 | Normal | 548.2 | 527.8 | 562.5 | 558.7 | 12.5 | 12.1 | 8.6 | 8.8 | 228.8 | 230.2 | 229.4 | 53.8 | 53.7 | 53.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 20869 | 1 | 42.3 | 24864.1 | 1228 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.4 | 3.1 | 4 | 4.1 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 47 | 0.953 | 0.807 | 265 | 130
2026-01-30 07:34 | Normal | 545.3 | 526.8 | 554.5 | 565.7 | 12.6 | 12.1 | 8.8 | 8.8 | 228.8 | 229.8 | 228.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 21004 | 1 | 42.4 | 24864.5 | 1228 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.4 | 3.1 | 4 | 4.1 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 47 | 0.952 | 0.932 | 265 | 130
2026-01-30 07:35 | Normal | 544.1 | 542.7 | 552.3 | 560.5 | 12.8 | 12 | 8.9 | 9 | 228.4 | 229.8 | 229.2 | 54.9 | 54.8 | 54.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 21232 | 1 | 42.5 | 24864.8 | 1228 | 4 | 4 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 47 | 0.952 | 1.007 | 265 | 130
2026-01-30 07:36 | Normal | 544.1 | 542.5 | 552.1 | 562.5 | 13 | 12.1 | 8.9 | 9 | 228.6 | 229.4 | 229.2 | 55.4 | 55.1 | 55.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 21470 | 1 | 42.7 | 24865.2 | 1228 | 4 | 4 | 4.1 | 0.5 | 3.1 | 4 | 4.1 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 47 | 0.954 | 1.242 | 265 | 130
2026-01-30 07:37 | Normal | 537.9 | 534.5 | 554.4 | 560.4 | 13.1 | 12.4 | 9 | 9.1 | 228.2 | 229.6 | 229.6 | 55.9 | 55.8 | 55.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21699 | 1 | 42.8 | 24865.5 | 1228 | 4 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3.2 | 4 | 4.1 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 47 | 0.953 | 1.2 | 265 | 130
2026-01-30 07:38 | Normal | 542.1 | 540.7 | 564.6 | 559.8 | 13.1 | 12.4 | 9 | 9.3 | 228.6 | 229.4 | 229.4 | 56.6 | 56.4 | 56.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 21910 | 1 | 43 | 24865.9 | 1228 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 47 | 0.954 | 1.227 | 265 | 130
2026-01-30 07:39 | Normal | 543.2 | 539.1 | 559.3 | 558 | 13.2 | 12.6 | 9.2 | 9.5 | 229.2 | 230.4 | 229.4 | 57.2 | 57.1 | 57.2 | 60 | 60.04 | 60.04 | 22210 | 1 | 43.1 | 24866.3 | 1228 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 47 | 0.954 | 1.173 | 265 | 130
2026-01-30 07:40 | Normal | 546.2 | 539.6 | 565.1 | 564.2 | 13.2 | 12.9 | 9 | 9.3 | 229 | 230 | 228.6 | 57.4 | 57.3 | 57.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 22350 | 1 | 43.2 | 24866.6 | 1228 | 4.1 | 4 | 4.2 | 0.5 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 47 | 0.953 | 1.26 | 265 | 130
2026-01-30 07:41 | Normal | 545.2 | 533.6 | 561.2 | 553.3 | 13.3 | 13.2 | 9.3 | 9.6 | 229.2 | 230.2 | 229.8 | 58.2 | 58.1 | 58.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 22629 | 1 | 43.4 | 24867 | 1228 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 47 | 0.954 | 1.18 | 265 | 130
2026-01-30 07:42 | Normal | 538.1 | 535.6 | 558.7 | 554 | 13.5 | 13.3 | 9.6 | 9.7 | 229 | 229.6 | 229 | 58.9 | 58.9 | 59.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 22931 | 1 | 43.5 | 24867.4 | 1228 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 47 | 0.954 | 1.079 | 265 | 130
2026-01-30 07:43 | Normal | 541.5 | 531.9 | 548.7 | 560.1 | 13.5 | 13.5 | 9.8 | 9.8 | 229.2 | 229.6 | 229.4 | 59.6 | 59.3 | 59.6 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 23170 | 1 | 43.6 | 24867.8 | 1228 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 47 | 0.954 | 1.169 | 265 | 130
2026-01-30 07:44 | Normal | 536 | 531.7 | 557.2 | 560.3 | 13.7 | 13.6 | 9.7 | 9.8 | 229.4 | 230.2 | 229.6 | 60.1 | 60 | 60 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 23353 | 1 | 43.7 | 24868.2 | 1228 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 47 | 0.954 | 1.169 | 265 | 130
2026-01-30 07:45 | Normal | 537.1 | 530.6 | 552.4 | 553.6 | 14 | 13.8 | 9.9 | 10 | 228.4 | 230 | 229.8 | 60.6 | 60.4 | 60.5 | 60.06 | 60.01 | 60.06 | 23551 | 1 | 43.8 | 24868.6 | 1228 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 3 | 3 | 47 | 0.954 | 1.091 | 265 | 130
2026-01-30 07:46 | Normal | 534.6 | 530.5 | 549 | 552.2 | 14.1 | 14 | 10.1 | 10.1 | 229.6 | 229.8 | 229.2 | 61.3 | 61.2 | 61.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 23779 | 1 | 44.1 | 24869 | 1228 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3 | 3 | 47 | 0.954 | 1.11 | 265 | 130
2026-01-30 07:47 | Normal | 543.9 | 533.5 | 549.9 | 552.8 | 14 | 14 | 10.2 | 10.3 | 229.8 | 230 | 229.8 | 61.8 | 61.8 | 61.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 23990 | 1 | 44.2 | 24869.4 | 1228 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.5 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 0.4 | 3 | 3 | 47 | 0.954 | 1.098 | 265 | 130
2026-01-30 07:48 | Normal | 544.3 | 535.8 | 554.8 | 554.8 | 14.1 | 14.1 | 10.3 | 10.4 | 229.6 | 230.2 | 229.4 | 62.6 | 62.5 | 62.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 24236 | 1 | 44.4 | 24869.8 | 1228 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 47 | 0.954 | 1.062 | 265 | 130
2026-01-30 07:49 | Normal | 542.3 | 536.2 | 554.1 | 550.9 | 14.2 | 14.3 | 10.3 | 10.5 | 229.6 | 230.6 | 229 | 62.8 | 62.6 | 62.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 24421 | 1 | 44.5 | 24870.2 | 1228 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 47 | 0.954 | 1.105 | 265 | 130
2026-01-30 07:50 | Normal | 531.3 | 541.6 | 550.1 | 548.3 | 14.5 | 14.3 | 10.6 | 10.6 | 229.2 | 230 | 229 | 63.4 | 63.3 | 63.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 24678 | 1 | 44.6 | 24870.6 | 1228 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 47 | 0.954 | 1.113 | 265 | 130
2026-01-30 07:51 | Normal | 540.4 | 543 | 550.8 | 551.9 | 14.5 | 14.2 | 10.7 | 10.7 | 229.8 | 229.6 | 229.4 | 63.7 | 63.7 | 63.8 | 60.08 | 60.1 | 60.06 | 24844 | 1 | 44.7 | 24871 | 1228 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 47 | 0.954 | 1.128 | 265 | 130
2026-01-30 07:52 | Normal | 539 | 539.4 | 558.8 | 556.1 | 14.6 | 14.2 | 10.6 | 10.6 | 229.8 | 229.6 | 228.8 | 64.1 | 63.9 | 64.1 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 24945 | 1 | 44.9 | 24871.4 | 1228 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 47 | 0.954 | 1.117 | 265 | 130
2026-01-30 07:53 | Normal | 539.6 | 536.8 | 549.1 | 551.3 | 14.6 | 14.4 | 10.8 | 10.8 | 228.8 | 229.4 | 229.6 | 64.8 | 64.6 | 64.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25102 | 1 | 45 | 24871.8 | 1228 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 47 | 0.954 | 1.217 | 265 | 130
2026-01-30 07:54 | Normal | 540.2 | 529.7 | 545.3 | 558.3 | 14.9 | 14.9 | 10.8 | 11 | 229.6 | 230 | 230 | 65.3 | 65.2 | 65.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 25378 | 1 | 45.2 | 24872.2 | 1228 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 47 | 0.953 | 1.038 | 265 | 130
2026-01-30 07:55 | Normal | 544 | 538.5 | 554.3 | 559.4 | 14.6 | 14.7 | 11 | 11 | 229 | 229.4 | 229.2 | 65.9 | 65.7 | 65.9 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 25547 | 1 | 45.3 | 24872.7 | 1228 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 47 | 0.954 | 1.2 | 265 | 130
2026-01-30 07:56 | Normal | 536 | 538.6 | 551.1 | 553.2 | 15 | 14.8 | 11 | 11.2 | 229.6 | 228.8 | 229.6 | 66.3 | 66 | 66 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 25711 | 1 | 45.5 | 24873.1 | 1228 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 0.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 47 | 0.953 | 1.058 | 265 | 130
2026-01-30 07:57 | Normal | 541.1 | 542.3 | 557.5 | 559.6 | 15 | 14.9 | 11 | 11.1 | 229.2 | 229.8 | 230 | 66.8 | 66.6 | 66.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 25958 | 1 | 45.6 | 24873.5 | 1228 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 47 | 0.954 | 1.206 | 265 | 130
2026-01-30 07:58 | Normal | 543.1 | 534.5 | 555.1 | 552.1 | 15.1 | 15.1 | 11.2 | 11.4 | 228.6 | 228.8 | 229.6 | 67.7 | 67.3 | 67.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26204 | 1 | 45.7 | 24874 | 1228 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 47 | 0.953 | 0.965 | 265 | 130