## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-30 05:17 | Wait | 340.3 | 335 | 334.9 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 33.3 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-01-30 05:17 | Check | 50 | 44 | 85.4 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 4 | 34 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-01-30 05:20 | Check | 467.2 | 469.9 | 461.8 | 460.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 35.6 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 514
2026-01-30 05:21 | Normal | 255.4 | 412.7 | 296 | 436.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.4 | 221.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 14 | 1 | 37.4 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.024 | 0.625 | 13 | 514
2026-01-30 05:22 | Normal | 199.3 | 444.2 | 225.7 | 436.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 222 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 13 | 1 | 38.6 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.02 | 0.626 | 13 | 514
2026-01-30 05:23 | Normal | 199.1 | 430.1 | 199.3 | 421.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 21 | 1 | 39.5 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.036 | 0.627 | 13 | 514
2026-01-30 05:24 | Normal | 199.3 | 460.9 | 200.6 | 443.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 220.6 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12 | 1 | 39.5 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.035 | 0.627 | 13 | 514
2026-01-30 05:25 | Normal | 199.8 | 431.3 | 199.3 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36 | 1 | 38.1 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.065 | 0.632 | 13 | 514
2026-01-30 05:26 | Normal | 199.4 | 421.3 | 200 | 431.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 222.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 51 | 1 | 37.4 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.086 | 0.634 | 13 | 514
2026-01-30 05:27 | Normal | 199.6 | 425.2 | 199.6 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 220.8 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 65 | 1 | 36.9 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.107 | 0.634 | 13 | 514
2026-01-30 05:28 | Normal | 199.9 | 394 | 199.9 | 474.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.2 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 81 | 1 | 36.7 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.125 | 0.631 | 13 | 514
2026-01-30 05:29 | Normal | 199.9 | 409.1 | 199.9 | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.4 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 111 | 1 | 36.5 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.181 | 0.64 | 13 | 514
2026-01-30 05:30 | Normal | 200 | 452 | 199.9 | 473.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221 | 222.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 113 | 1 | 36.5 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.23 | 0.643 | 13 | 514
2026-01-30 05:31 | Normal | 199.7 | 447.2 | 208.7 | 473.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221 | 221.2 | 222.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 182 | 1 | 36.4 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.285 | 0.64 | 13 | 514
2026-01-30 05:32 | Normal | 199.5 | 433.2 | 215.6 | 485.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221 | 220.6 | 222 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 199 | 1 | 36.4 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.318 | 0.638 | 13 | 514
2026-01-30 05:33 | Normal | 199.9 | 464.1 | 209.9 | 477.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221.2 | 222.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 258 | 1 | 36.4 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0.376 | 0.644 | 13 | 514
2026-01-30 05:34 | Normal | 199.7 | 477.1 | 199.5 | 510.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221 | 221.4 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 242 | 1 | 36.5 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.311 | 0.643 | 13 | 514
2026-01-30 05:35 | Normal | 201.8 | 473 | 199.7 | 494.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 299 | 1 | 36.6 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.412 | 0.639 | 13 | 514
2026-01-30 05:36 | Normal | 206.7 | 486 | 227.8 | 466.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221.4 | 222.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 321 | 1 | 36.6 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.493 | 0.641 | 13 | 514
2026-01-30 05:37 | Normal | 208.6 | 498.1 | 260.8 | 482.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 222.8 | 223.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 372 | 1 | 36.6 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.511 | 0.631 | 13 | 514
2026-01-30 05:38 | Normal | 210.7 | 489.9 | 346.7 | 484.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222 | 223 | 224 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 409 | 1 | 36.7 | 57862.5 | 5111 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.577 | 0.63 | 13 | 514
2026-01-30 05:39 | Normal | 216.9 | 493.9 | 413.4 | 489.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222 | 221.8 | 223.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 503 | 1 | 36.8 | 57862.6 | 5111 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.616 | 0.629 | 13 | 514
2026-01-30 05:40 | Normal | 199.7 | 504 | 427.7 | 490.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 515 | 1 | 36.9 | 57862.6 | 5111 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.632 | 0.629 | 13 | 514
2026-01-30 05:41 | Normal | 209.6 | 484 | 411.4 | 510.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 504 | 1 | 37 | 57862.6 | 5111 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.633 | 0.63 | 13 | 514
2026-01-30 05:42 | Normal | 222.8 | 496.1 | 428.9 | 497.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 222 | 222.6 | 223.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 561 | 1 | 37 | 57862.6 | 5111 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.676 | 0.62 | 13 | 514
2026-01-30 05:43 | Normal | 216.9 | 475.8 | 457.1 | 464.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 222.4 | 222.4 | 223.4 | 2.1 | 2 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 575 | 1 | 37 | 57862.6 | 5111 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.707 | 0.616 | 13 | 514
2026-01-30 05:44 | Normal | 199.8 | 486.2 | 467 | 454.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 2 | 2 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 580 | 1 | 37.1 | 57862.6 | 5111 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.697 | 0.618 | 13 | 514
2026-01-30 05:45 | Normal | 199.5 | 512.1 | 470.7 | 497.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 222.4 | 223.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 524 | 1 | 37.1 | 57862.6 | 5111 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.681 | 0.62 | 13 | 514
2026-01-30 05:46 | Normal | 205.7 | 484.2 | 479.3 | 483.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221.8 | 222.2 | 223.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 538 | 1 | 37.3 | 57862.6 | 5111 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.695 | 0.615 | 13 | 514
2026-01-30 05:47 | Normal | 202 | 469.2 | 429.6 | 467.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 222 | 222.4 | 224 | 2 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 557 | 1 | 37.4 | 57862.6 | 5111 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.697 | 0.616 | 13 | 514
2026-01-30 05:48 | Normal | 222.8 | 494.3 | 451.3 | 488.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 222.8 | 224 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 494 | 1 | 37.4 | 57862.6 | 5111 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.646 | 0.627 | 13 | 514
2026-01-30 05:49 | Normal | 208.7 | 486.9 | 423.8 | 484.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 217.8 | 219 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 463 | 1 | 37.4 | 57862.6 | 5111 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0.604 | 0.634 | 13 | 514
2026-01-30 05:50 | Normal | 199.4 | 494.2 | 445.2 | 498.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.6 | 218.2 | 219.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 433 | 1 | 37.5 | 57862.7 | 5111 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.543 | 0.626 | 13 | 514
2026-01-30 05:51 | Normal | 220.7 | 493 | 445.8 | 461.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 217.8 | 217.4 | 219.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 446 | 1 | 37.6 | 57862.7 | 5111 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.602 | 0.634 | 13 | 514
2026-01-30 05:52 | Normal | 209 | 526.9 | 454.8 | 514.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.2 | 217.4 | 218 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 403 | 1 | 37.6 | 57862.7 | 5111 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.533 | 0.633 | 13 | 514
2026-01-30 05:53 | Normal | 206.7 | 494.1 | 450.7 | 443.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.4 | 218.2 | 219.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 401 | 1 | 37.7 | 57862.7 | 5111 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.573 | 0.633 | 13 | 514
2026-01-30 05:54 | Normal | 199.9 | 490.2 | 416 | 488.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.2 | 216.8 | 218.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 381 | 1 | 37.8 | 57862.7 | 5111 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.534 | 0.632 | 13 | 514
2026-01-30 05:55 | Normal | 200.9 | 498.9 | 391.7 | 491.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.2 | 217.8 | 218.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 379 | 1 | 37.8 | 57862.7 | 5112 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.544 | 0.633 | 13 | 514
2026-01-30 05:56 | Normal | 202.9 | 494 | 382.7 | 494.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.4 | 217.2 | 218.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 393 | 1 | 37.9 | 57862.7 | 5112 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.585 | 0.632 | 13 | 514
2026-01-30 05:57 | Normal | 199.5 | 509.8 | 406.8 | 489.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.2 | 218 | 219 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 433 | 1 | 37.9 | 57862.7 | 5112 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.574 | 0.632 | 13 | 514
2026-01-30 05:58 | Normal | 221.6 | 472.2 | 411.6 | 494.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 217.6 | 217.6 | 218 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 509 | 1 | 37.9 | 57862.7 | 5112 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.643 | 0.626 | 13 | 514
2026-01-30 05:59 | Normal | 219.8 | 496.1 | 442.7 | 488.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 217.2 | 217.4 | 218.8 | 2 | 2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 555 | 1 | 38 | 57862.7 | 5112 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.687 | 0.622 | 13 | 514
2026-01-30 06:00 | Normal | 212.4 | 502.9 | 472.7 | 490.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 217 | 218 | 218.8 | 2.2 | 2 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 592 | 1 | 38.1 | 57862.7 | 5112 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.716 | 0.62 | 13 | 514
2026-01-30 06:01 | Normal | 253.1 | 505 | 485.5 | 469.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217.2 | 218.2 | 218.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 679 | 1 | 38.1 | 57862.7 | 5112 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.759 | 0.617 | 13 | 514
2026-01-30 06:02 | Normal | 260.7 | 502.9 | 530.3 | 483.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217.4 | 217.6 | 219.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 798 | 1 | 38.2 | 57862.7 | 5112 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.798 | 0.616 | 11 | 514
2026-01-30 06:03 | Normal | 258.7 | 539.5 | 515 | 485.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 217.2 | 217.4 | 218.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 939 | 1 | 38.3 | 57862.8 | 5112 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0.843 | 0.617 | 11 | 514
2026-01-30 06:04 | Normal | 256.7 | 524 | 512.9 | 514.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 216.6 | 218.8 | 217.6 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1101 | 1 | 38.3 | 57862.8 | 5112 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0.885 | 0.62 | 11 | 514
2026-01-30 06:05 | Normal | 264.5 | 516.8 | 514.4 | 493.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 218.2 | 218 | 219.4 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1248 | 1 | 38.4 | 57862.8 | 5112 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0.916 | 0.612 | 13 | 514
2026-01-30 06:06 | Normal | 257.4 | 507.3 | 515.5 | 500.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 217.8 | 217.8 | 219.2 | 4.1 | 4 | 4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1371 | 1 | 38.4 | 57862.8 | 5112 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0.934 | 0.614 | 11 | 514
2026-01-30 06:07 | Normal | 271.7 | 530.2 | 527.3 | 496.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 218 | 218.6 | 219.6 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1489 | 1 | 38.4 | 57862.8 | 5112 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0.932 | 0.609 | 13 | 514
2026-01-30 06:08 | Normal | 254.1 | 521 | 512.7 | 501.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 217.4 | 217.8 | 219 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1496 | 1 | 38.5 | 57862.9 | 5112 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0.935 | 0.613 | 13 | 514
2026-01-30 06:09 | Normal | 268.8 | 504.3 | 532.6 | 497.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 218 | 217.8 | 219.2 | 4.2 | 4 | 4.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1448 | 1 | 38.6 | 57862.9 | 5112 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0.931 | 0.615 | 13 | 514
2026-01-30 06:10 | Normal | 262.8 | 505.1 | 520.8 | 507.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 217.6 | 218.4 | 219.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1383 | 1 | 38.6 | 57862.9 | 5112 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0.916 | 0.615 | 13 | 514
2026-01-30 06:11 | Normal | 252.1 | 484.2 | 502.6 | 496.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 217.8 | 217.6 | 219.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1245 | 1 | 38.7 | 57862.9 | 5112 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0.905 | 0.617 | 11 | 514
2026-01-30 06:12 | Normal | 265 | 536.7 | 513.1 | 506 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 217.4 | 217.6 | 219.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 1098 | 1 | 38.8 | 57863 | 5112 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.872 | 0.626 | 11 | 514
2026-01-30 06:13 | Normal | 249.2 | 497.2 | 491.4 | 503.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 217.2 | 218 | 218.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 915 | 1 | 38.8 | 57863 | 5112 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.834 | 0.616 | 11 | 514
2026-01-30 06:14 | Normal | 256.5 | 514.1 | 485.7 | 482.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 217.2 | 217.8 | 218.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 872 | 1 | 38.9 | 57863 | 5112 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.826 | 0.616 | 11 | 514
2026-01-30 06:15 | Normal | 232.7 | 490.1 | 496.9 | 507.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 217.4 | 218 | 219.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 845 | 1 | 38.9 | 57863 | 5112 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.817 | 0.615 | 11 | 514
2026-01-30 06:16 | Normal | 244.8 | 489.2 | 515.7 | 493.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 217.2 | 217.6 | 219.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 853 | 1 | 39 | 57863 | 5112 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0.824 | 0.616 | 11 | 514
2026-01-30 06:17 | Normal | 259.9 | 520.4 | 501.9 | 501.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 218 | 218.6 | 219.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 919 | 1 | 39 | 57863 | 5112 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.846 | 0.616 | 11 | 514
2026-01-30 06:18 | Normal | 257.7 | 509.1 | 507.7 | 507.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 217 | 217.6 | 218.6 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 958 | 1 | 39 | 57863.1 | 5112 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 18 | 0.837 | 0.614 | 11 | 514
2026-01-30 06:19 | Normal | 263.7 | 507 | 517.8 | 520.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 217.4 | 217.8 | 218.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 974 | 1 | 39.1 | 57863.1 | 5112 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.867 | 0.617 | 11 | 514
2026-01-30 06:20 | Normal | 264.9 | 516.1 | 481.3 | 507.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 217.4 | 217.6 | 219.2 | 3 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 990 | 1 | 39.2 | 57863.1 | 5112 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.86 | 0.616 | 11 | 514
2026-01-30 06:22 | Normal | 258.1 | 540.5 | 514.6 | 499.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 217.8 | 217.8 | 218.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 952 | 1 | 39.2 | 57863.1 | 5112 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0.854 | 0.618 | 11 | 514
2026-01-30 06:22 | Normal | 243.5 | 498 | 512.9 | 495.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 218 | 217.6 | 219.2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 975 | 1 | 39.2 | 57863.1 | 5112 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.869 | 0.613 | 11 | 514
2026-01-30 06:23 | Normal | 244.8 | 521.2 | 521.7 | 518.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 217.4 | 218 | 219.2 | 3 | 2.8 | 2.9 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 998 | 1 | 39.3 | 57863.1 | 5112 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0.855 | 0.632 | 11 | 514