## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-05 04:56 | Fault | 520.3 | 520.5 | 519.7 | 520.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 199.6 | 75.6 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 17.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:01 | Fault | 547.3 | 547.5 | 546.9 | 547.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 199.6 | 75.4 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 17.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:06 | Fault | 564.3 | 564.4 | 563.9 | 564.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 199.8 | 75.4 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 17.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:11 | Fault | 576.8 | 576.9 | 576.3 | 576.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 199.6 | 75.6 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 18 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:16 | Fault | 585.5 | 585.5 | 585.1 | 585.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 200 | 75.8 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 18.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:21 | Fault | 591.9 | 591.1 | 591.5 | 591.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.6 | 75.8 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 18.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:26 | Fault | 596.9 | 597 | 596.5 | 596.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.6 | 76.2 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 18.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:31 | Fault | 600.9 | 608.1 | 600.7 | 602.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 200.4 | 76 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 18.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:36 | Fault | 604.3 | 614.4 | 603.8 | 606.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 200.2 | 75.6 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 18.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:41 | Fault | 606.8 | 619.3 | 607 | 611.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 200.4 | 76 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 18.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:46 | Fault | 612.7 | 624.1 | 613.6 | 614.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 200 | 76 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 18.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:51 | Fault | 624.2 | 625.9 | 622.4 | 620.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 200.4 | 75.8 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 19 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 05:56 | Fault | 629.3 | 633.6 | 628.8 | 627.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 200.2 | 76.2 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 19.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:01 | Fault | 634 | 639.7 | 632.8 | 633.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 200 | 76.2 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 19.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:06 | Fault | 638.9 | 642.7 | 636.1 | 636.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 200.6 | 76 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 20.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:11 | Fault | 642.5 | 643.6 | 639 | 640 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 200.4 | 75.8 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 20.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:16 | Fault | 648.9 | 644 | 641.4 | 642.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.4 | 76 | 202 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 21.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:21 | Fault | 649.7 | 643.8 | 643.1 | 644.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.4 | 76 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 22.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:26 | Fault | 649.3 | 642.5 | 644.1 | 645.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 200.4 | 75.8 | 202 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 23.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:31 | Fault | 646.3 | 640.1 | 644.2 | 645.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201 | 76 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 24.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:36 | Fault | 643.4 | 638.3 | 643.8 | 645.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.2 | 76 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 25 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:41 | Fault | 640.6 | 637.2 | 643.2 | 645.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.4 | 76.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 25.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:46 | Fault | 638.7 | 636.2 | 642.3 | 644.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.8 | 76.8 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 26.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:51 | Fault | 636.8 | 634.9 | 641.6 | 644.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.6 | 76 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 26.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 06:56 | Fault | 636.1 | 634.2 | 640.4 | 642.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201 | 76.2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 27.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:01 | Fault | 634.6 | 632.8 | 639.5 | 641.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.2 | 76 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 27.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:06 | Fault | 633.8 | 632.4 | 638.6 | 640.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.2 | 76 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 28.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:11 | Fault | 632.3 | 631 | 637.6 | 638.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201 | 76 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 28.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:16 | Fault | 631.2 | 629.9 | 636.9 | 637.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201 | 76.2 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 28.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:21 | Fault | 629.5 | 628.2 | 635.6 | 635.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.8 | 76 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 0 | 2 | 29.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:26 | Fault | 628.1 | 626.6 | 634.5 | 634.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.6 | 76 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 29.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:31 | Fault | 626.1 | 624.4 | 633.1 | 633.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.6 | 76 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 2 | 30.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:36 | Fault | 625 | 622.8 | 631.8 | 631.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.8 | 76 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 2 | 30.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:41 | Fault | 623.9 | 621.7 | 630.8 | 630.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201 | 75.8 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 30.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:46 | Fault | 621.4 | 619 | 628.6 | 628.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.2 | 75.8 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 31.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:51 | Fault | 620.1 | 617.1 | 627.6 | 627.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.6 | 76.2 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 31.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 07:56 | Fault | 617.6 | 614.6 | 625.8 | 625.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.4 | 76.6 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 32.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:01 | Fault | 616.1 | 613.8 | 624.3 | 623.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.6 | 75.8 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 32.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:06 | Fault | 614.1 | 612.8 | 622.1 | 622.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.8 | 75.8 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 2 | 33 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:11 | Fault | 612.2 | 611.4 | 620.1 | 620.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.2 | 76.2 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 33.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:16 | Fault | 611.9 | 609 | 618.9 | 619 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.8 | 76.2 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 33.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:21 | Fault | 610.4 | 608.8 | 617.2 | 617.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.6 | 76.4 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 34 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:26 | Fault | 611.2 | 610.2 | 617.5 | 618.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.2 | 76.4 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 34 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:31 | Fault | 609.9 | 607.8 | 616 | 616.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.8 | 75.4 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 34.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:36 | Fault | 607 | 604.8 | 613.6 | 613.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201 | 76.4 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 34.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:41 | Fault | 605.9 | 604.1 | 612 | 612.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.4 | 75.6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 34.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:46 | Fault | 603.7 | 601.9 | 610.4 | 610.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.6 | 76 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 34.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:51 | Fault | 601.7 | 599.3 | 608.2 | 608.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.2 | 76.2 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 34.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 08:56 | Fault | 599 | 596.1 | 605.4 | 605.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.6 | 75.4 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 34.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:01 | Fault | 598.4 | 597.6 | 604.4 | 605.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.4 | 75.8 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 34.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:06 | Fault | 599.3 | 600.1 | 605.4 | 606.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200 | 76 | 202 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 33.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:11 | Fault | 598.9 | 597.9 | 604.5 | 605.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.2 | 75.6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 33.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:16 | Fault | 597.9 | 596.7 | 603.2 | 603.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 199 | 75.8 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 33.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:21 | Fault | 597.8 | 596.1 | 602.2 | 602.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.4 | 75.8 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 32.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:26 | Fault | 595.6 | 592.9 | 600.4 | 600.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 199.6 | 75.6 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 32.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:31 | Fault | 596.1 | 593.5 | 600.5 | 600.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 199.6 | 75 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 31.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:36 | Fault | 594.4 | 592.2 | 598.7 | 598.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 199.4 | 75 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 31.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:41 | Fault | 592.1 | 591.1 | 596.9 | 597.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.6 | 76.2 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 30.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:46 | Fault | 589.7 | 587.3 | 594.2 | 594.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 202.2 | 76.6 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:51 | Fault | 589.6 | 586.9 | 594.1 | 593.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.2 | 76.2 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 30.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 09:56 | Fault | 587.3 | 585.1 | 592 | 591.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.6 | 76.4 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 29.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:01 | Fault | 587.4 | 584.2 | 591.2 | 591.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.2 | 76.2 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 29.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:06 | Fault | 586.5 | 582.1 | 589.9 | 589.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 202 | 76.2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 29.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:11 | Fault | 584.5 | 579.9 | 588.3 | 588 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.4 | 76 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 29.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:16 | Fault | 583.5 | 579.8 | 586.9 | 587.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.2 | 75.8 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 29.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:21 | Fault | 582.7 | 579.7 | 585.5 | 585.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 202 | 75.8 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 29.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:26 | Fault | 580.5 | 576.9 | 584 | 584.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.4 | 75.8 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 29.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:31 | Fault | 581.2 | 576.6 | 584.9 | 584.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.6 | 76.2 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 30 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:36 | Fault | 578.7 | 575.3 | 582.6 | 582.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.6 | 76.4 | 204 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:41 | Fault | 577.2 | 573.7 | 580.8 | 580.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.8 | 76 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 30.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:46 | Fault | 578.9 | 574.7 | 581 | 581.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.2 | 76 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 30.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:51 | Fault | 581 | 575.7 | 582 | 581.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.6 | 76.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 30.2 | 17966.1 | 904 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 10:56 | Fault | 578.4 | 573.3 | 579.8 | 580 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.6 | 75.6 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 30.2 | 17966.1 | 904 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:01 | Fault | 577.6 | 572.9 | 579.2 | 579 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.4 | 76.2 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 30.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:06 | Fault | 596.6 | 584.5 | 597.1 | 592.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 199.8 | 75.4 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 30.2 | 17966.1 | 904 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:11 | Fault | 589.9 | 586.4 | 590.6 | 591.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201 | 75.8 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 30.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:16 | Fault | 578.2 | 570.1 | 578.6 | 570.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 199.2 | 75.4 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30.7 | 17966.1 | 904 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:21 | Fault | 557.2 | 552.7 | 557.1 | 557.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 199.4 | 75.2 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 30.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:26 | Fault | 569.7 | 565.2 | 569.9 | 570.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.4 | 75.2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 30.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:31 | Fault | 565.9 | 562.4 | 568.5 | 568.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200 | 76 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 30.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:36 | Fault | 591.2 | 598.2 | 595.6 | 610.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.4 | 76 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 30.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:41 | Fault | 562.5 | 557.1 | 563.7 | 562.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.6 | 75.6 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 2 | 30.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:46 | Fault | 590 | 585.4 | 591.5 | 590.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.8 | 76.4 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 30.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:51 | Fault | 579.6 | 575.1 | 581.3 | 580.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201 | 76 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 31 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 11:56 | Fault | 577.8 | 572.9 | 578.3 | 577.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.2 | 75.8 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 31.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:02 | Fault | 543.2 | 538.5 | 543.9 | 543.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.6 | 75.6 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 31.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:06 | Fault | 561.6 | 557.6 | 562.7 | 562.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200 | 75 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 31 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:11 | Fault | 577.7 | 573.4 | 578.4 | 578.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 198.2 | 74.8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 30.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:16 | Fault | 593 | 607 | 591.1 | 606.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 199.2 | 75 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:22 | Fault | 603.9 | 601.7 | 607.3 | 609.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.6 | 75.2 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 30.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:26 | Fault | 570.2 | 567.1 | 572.1 | 572.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 198 | 75 | 200 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 30.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:32 | Fault | 579.7 | 577.1 | 581.9 | 582.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 197.6 | 74.6 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 30.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:36 | Fault | 590.9 | 588.6 | 593.8 | 595.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 197.2 | 75 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:41 | Fault | 600.9 | 598.7 | 603.8 | 605.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 197.8 | 74.6 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 0 | 2 | 30.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:47 | Fault | 599.8 | 597.7 | 602.6 | 604.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 198.4 | 74.2 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 30.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:52 | Fault | 601.9 | 599.8 | 605 | 607.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 197.2 | 74.6 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 30.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 12:56 | Fault | 602.5 | 600.6 | 606.1 | 608.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 197.4 | 74.6 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 30 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:01 | Fault | 608.7 | 606.3 | 611.7 | 614.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 197.2 | 74.8 | 199 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 29.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:06 | Fault | 610.2 | 607.6 | 612.7 | 614.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 197.6 | 74.4 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 2 | 29.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:12 | Fault | 608.7 | 606.2 | 611.5 | 613.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 197.4 | 74.8 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 29.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:16 | Fault | 645.4 | 642.7 | 648.8 | 650.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 197.8 | 74.4 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 29.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:21 | Fault | 618.3 | 608.9 | 622.3 | 616.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 197.2 | 74.8 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 29.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:26 | Fault | 582.5 | 581.1 | 583.9 | 587.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 197.8 | 74.8 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 29.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:32 | Fault | 589.6 | 587.1 | 590.4 | 593.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 197 | 75 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 29.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:36 | Fault | 588.3 | 585.7 | 589.5 | 591.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199 | 75.6 | 201 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 29.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:41 | Fault | 592 | 589.5 | 593.6 | 595.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.4 | 75.2 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 29.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:46 | Fault | 600.7 | 598.3 | 602.8 | 604.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.4 | 75.8 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 29.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:52 | Fault | 628 | 626.5 | 629 | 631.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.6 | 74.8 | 201 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 2 | 29.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 13:56 | Fault | 599.4 | 602.4 | 599.5 | 606.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.8 | 76 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 29.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:02 | Fault | 598 | 596.1 | 597.3 | 598.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.4 | 75.4 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 29.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:07 | Fault | 583 | 579.1 | 578.9 | 579.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 199.4 | 75.8 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 29.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:12 | Fault | 593.9 | 590.1 | 594 | 595.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.8 | 75.4 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 30.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:17 | Fault | 567 | 563 | 568 | 568.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.2 | 75.8 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 30.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:22 | Fault | 598 | 594.5 | 601.3 | 602.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.2 | 75.2 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 30.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:27 | Fault | 595.1 | 591.1 | 597.7 | 598.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.4 | 75.2 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 30.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:32 | Fault | 588.6 | 585.2 | 590.2 | 591.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.2 | 75.6 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 30.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:37 | Fault | 586.9 | 589.1 | 587.8 | 597.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 201.6 | 75.6 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 30.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:42 | Fault | 591.6 | 587.9 | 596.5 | 597.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.4 | 75.8 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 2 | 31 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:47 | Fault | 570.4 | 567.5 | 574.4 | 574.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.6 | 76.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 31 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:52 | Fault | 603.6 | 600.2 | 609.9 | 611 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.6 | 76.2 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 2 | 30.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 14:57 | Fault | 577.4 | 574.4 | 582.4 | 582.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.4 | 76 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 30.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:02 | Fault | 593.6 | 589.7 | 598.8 | 600.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.8 | 75.4 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 30.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:07 | Fault | 606.7 | 604 | 611.6 | 613.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.4 | 76.4 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:12 | Fault | 596.4 | 595.8 | 598.9 | 604 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.4 | 75.8 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:17 | Fault | 588.4 | 586.1 | 593.5 | 595 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.2 | 75.4 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 30.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:22 | Fault | 603.1 | 601.2 | 609.8 | 612 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 200.2 | 75 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 30.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:27 | Fault | 581.7 | 580.3 | 585.7 | 588 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 198.8 | 75.2 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 30 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:32 | Fault | 588 | 587.1 | 591.2 | 594.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199 | 75 | 201 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 29.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:37 | Fault | 593.1 | 591.9 | 597.9 | 601 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 198.8 | 75 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 29.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:42 | Fault | 602.8 | 601.9 | 607.7 | 610.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199 | 74.8 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 29 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:47 | Fault | 616.4 | 615.4 | 618.8 | 621.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.4 | 75.6 | 201 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 28.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:52 | Fault | 621.9 | 619.3 | 623 | 624.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.2 | 75.4 | 201 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 28.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 15:57 | Fault | 621.8 | 619.1 | 623.2 | 624.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.4 | 75.2 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 28.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:02 | Fault | 628.4 | 626.1 | 630.7 | 632.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.8 | 75.4 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 28.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:07 | Fault | 625 | 623 | 625.9 | 627.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199 | 75.8 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 27.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:12 | Fault | 639.5 | 641.1 | 640.1 | 650.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 199.6 | 75.6 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 27.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:17 | Fault | 615.8 | 613.2 | 618.4 | 618.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.4 | 74.8 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 27.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:22 | Fault | 610.9 | 609.1 | 613.1 | 613.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199.4 | 75.4 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 26.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:27 | Fault | 619.5 | 617.9 | 621.3 | 622.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 198.6 | 75.8 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 26.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:32 | Fault | 615.6 | 613.5 | 616.2 | 616.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 199.4 | 75.8 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 26.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:37 | Fault | 616 | 613.9 | 616.2 | 616.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 198.4 | 75.4 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 26 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:42 | Fault | 618.7 | 616.5 | 619.3 | 620.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 198.8 | 75.2 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 25.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:47 | Fault | 624.6 | 621.9 | 625.7 | 626.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 198.4 | 75.4 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 25.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:52 | Fault | 623.4 | 620.9 | 624.3 | 625.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 199 | 75.4 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 24.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 16:57 | Fault | 627.5 | 624.9 | 628.7 | 629.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 199.8 | 75.6 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 24.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:02 | Fault | 628.1 | 625.6 | 629.6 | 630.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200 | 76 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 24.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:07 | Fault | 631.4 | 628.7 | 634.7 | 635.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 200.8 | 76.6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 24.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:12 | Fault | 627.3 | 624.9 | 629 | 629.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 201.2 | 76.2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 60 | 0 | 2 | 23.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:17 | Fault | 626.1 | 624 | 627.9 | 629.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201 | 76 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:22 | Fault | 630 | 629.6 | 638.3 | 642.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.6 | 76.4 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 23.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:27 | Fault | 621.8 | 621.9 | 631.2 | 634.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.2 | 76 | 202 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 23.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:32 | Fault | 615.6 | 615.1 | 625.7 | 627.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.6 | 76.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 23.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:37 | Fault | 608.3 | 607.4 | 619.1 | 619.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.4 | 75.8 | 202 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 23.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:42 | Fault | 599.7 | 598.7 | 612.1 | 611 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 200.4 | 76.2 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 23.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:47 | Fault | 593.3 | 591.3 | 605.8 | 596.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.2 | 75.6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 23.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:52 | Fault | 588.3 | 584.6 | 599.1 | 584.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.4 | 75.4 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 23.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 17:57 | Fault | 584.5 | 582.3 | 592 | 583.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200 | 75.6 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 23.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 18:02 | Fault | 583.6 | 582.2 | 587.3 | 584.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.6 | 75.8 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 23.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 18:07 | Fault | 584.2 | 583 | 584.5 | 584.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 200.4 | 75.4 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 23 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 18:12 | Fault | 573.1 | 572.3 | 573.6 | 573.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 199.8 | 75.6 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 23 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 18:17 | Fault | 559.6 | 559.7 | 559.2 | 559.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 199.4 | 75.4 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 23 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 18:22 | Fault | 543 | 543.2 | 542.5 | 542.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 199.6 | 75.8 | 201 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 22.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 18:27 | Fault | 523.4 | 523.6 | 523 | 523.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 200.2 | 75.6 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 22.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-05 18:32 | Fault | 475.1 | 475.4 | 474.3 | 474.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 199 | 76 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 22.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0