## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-06 04:58 | Fault | 496.2 | 495.4 | 496.1 | 495.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 202.4 | 76.2 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 20.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:03 | Fault | 527.6 | 526.7 | 527.4 | 526.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 201.8 | 76 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 20.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:08 | Fault | 553.2 | 552.3 | 553.4 | 552.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 202.6 | 76.6 | 204 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 20.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:13 | Fault | 567.7 | 566.7 | 567.7 | 566.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 203 | 76.2 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 20.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:18 | Fault | 583.9 | 582.7 | 583.6 | 582.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 203.6 | 76.4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 20.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:23 | Fault | 588.5 | 587.3 | 587.8 | 587.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 203.6 | 76.2 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 20.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:28 | Fault | 593.5 | 592.4 | 593 | 592.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 203.6 | 76.4 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 20.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:33 | Fault | 599.9 | 601.7 | 599 | 599.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 203 | 76.4 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 21 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:38 | Fault | 601.8 | 606 | 601.2 | 602.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 203.8 | 76.4 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 21 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:43 | Fault | 601.7 | 608.4 | 600.1 | 602.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 203.6 | 76.6 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 21.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:48 | Fault | 611.9 | 615.5 | 610.3 | 610.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 203.2 | 76.4 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 21.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:53 | Fault | 619.3 | 617.7 | 613.7 | 613.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 203 | 76.4 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 21.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 05:58 | Fault | 627.6 | 626.5 | 621.6 | 621.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 203 | 77 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 21.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:03 | Fault | 628.5 | 628.3 | 622.3 | 622.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 204.2 | 76.6 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 21.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:08 | Fault | 629.3 | 628.2 | 622.9 | 622.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 203.6 | 76.6 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 22.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:13 | Fault | 615.7 | 612.7 | 612.5 | 613.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 203 | 76.4 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 22.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:18 | Fault | 641.6 | 636.5 | 631 | 631.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 203.4 | 76.6 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 23.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:23 | Fault | 610.5 | 605.5 | 608.1 | 607.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 203.2 | 77 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 23.1 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:28 | Fault | 611.5 | 606.8 | 609 | 608.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 202.8 | 76.2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 23 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:33 | Fault | 620.2 | 618.3 | 617.2 | 619.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 203.2 | 76.6 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 0 | 2 | 23 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:38 | Fault | 614.3 | 610.6 | 612.8 | 612.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 202.8 | 76.4 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 23.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:43 | Fault | 645.7 | 641.1 | 639.6 | 639.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 204.4 | 76.6 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 24.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:48 | Fault | 635.2 | 629.7 | 632.3 | 630.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.4 | 75.6 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 25.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:53 | Fault | 639.9 | 635.5 | 637.9 | 637.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 202 | 76.6 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 26.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 06:58 | Fault | 639.1 | 634.5 | 638.6 | 637.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.8 | 76.2 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 27 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:03 | Fault | 636.9 | 631.5 | 636.9 | 635.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 201.6 | 76 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 27.9 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:08 | Fault | 635.7 | 629.7 | 635.6 | 634.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 204.2 | 76.2 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 28.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:13 | Fault | 633.7 | 627.9 | 634.7 | 633.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 205.2 | 77.2 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 29.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:18 | Fault | 632.8 | 626.8 | 634 | 632.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 204.8 | 77.2 | 206.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 30.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:23 | Fault | 634.3 | 628.1 | 635.9 | 634.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 203.2 | 76 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 30.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:28 | Fault | 632.4 | 625.5 | 634.2 | 632.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 203.4 | 76.4 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 31 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:33 | Fault | 631.9 | 624.5 | 633.8 | 632.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 203.2 | 75.8 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 31.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:38 | Fault | 629.5 | 622.9 | 632.6 | 631 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 203.2 | 76.2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 32 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:43 | Fault | 629.2 | 622.3 | 632.7 | 631.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 203.6 | 76 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 2 | 32.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:48 | Fault | 627.9 | 621.2 | 631.6 | 630.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 202.6 | 76.6 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 0 | 2 | 32.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:53 | Fault | 623.2 | 616.9 | 627.1 | 625.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 202.6 | 76.2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 33.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 07:58 | Fault | 621 | 615.1 | 625.2 | 624 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 202.8 | 76.2 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 33.8 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:03 | Fault | 620.8 | 614.6 | 624.9 | 623.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 203.6 | 76 | 205 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 34 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:08 | Fault | 619.3 | 612.5 | 623.7 | 622.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 203.2 | 77 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 34.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:13 | Fault | 619.5 | 613.3 | 623.5 | 622.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 202.4 | 76.8 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 34.4 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:18 | Fault | 603.3 | 597.6 | 605.1 | 606.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 202.4 | 76.6 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 34.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:23 | Fault | 624.8 | 620.8 | 625.9 | 627 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 204 | 76.8 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 33.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:28 | Fault | 606.4 | 599.4 | 609.8 | 608.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 202.6 | 75.8 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 33.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:33 | Fault | 620.9 | 613.3 | 623.6 | 621.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 202.2 | 75.4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 32.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:38 | Fault | 616.2 | 609.5 | 618.4 | 616.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.4 | 76.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 31.6 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:43 | Fault | 615.1 | 607.1 | 617.2 | 615 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.6 | 76.6 | 203 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 31.2 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:48 | Fault | 623 | 614.4 | 623.6 | 620.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:53 | Fault | 616.2 | 608.4 | 616.8 | 614.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.3 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 08:58 | Fault | 616.8 | 610.1 | 617.2 | 615.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:03 | Fault | 622.7 | 616.2 | 623 | 621 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 229.6 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 29 | 17966.1 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:08 | Normal | 543.8 | 532.5 | 543.7 | 542.1 | 16.8 | 16.1 | 15.2 | 14.6 | 232.4 | 232.4 | 232 | 79.3 | 79.1 | 79.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 32322 | 1 | 29.3 | 17966.7 | 904 | 5.6 | 5 | 5.9 | 0 | 5 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:13 | Normal | 552.9 | 542.6 | 544 | 548.1 | 25.3 | 23.1 | 19.1 | 21.3 | 233.4 | 232.2 | 233.8 | 111.6 | 111.2 | 110.8 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 40596 | 1 | 31.9 | 17969.2 | 904 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 0 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 0 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:18 | Normal | 523.5 | 520 | 538.9 | 534.1 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.6 | 229.6 | 229.8 | 230.6 | 49.5 | 49.4 | 49.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19440 | 1 | 33.9 | 17971.5 | 904 | 3.3 | 2.9 | 3.6 | 0.3 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:23 | Normal | 567 | 567.9 | 573.5 | 581.3 | 28 | 24.8 | 24.5 | 21 | 233.8 | 233.2 | 233.8 | 130.4 | 129.5 | 129.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 51885 | 1 | 34 | 17973.3 | 904 | 9.4 | 8.8 | 9.6 | 0 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:28 | Normal | 523.6 | 516.9 | 523.8 | 535 | 25.5 | 25 | 23 | 21 | 232.6 | 232.8 | 233.6 | 115.4 | 114.6 | 114.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 48527 | 1 | 38.9 | 17977.4 | 904 | 8.3 | 7.9 | 8.9 | 0 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 0 | 7.7 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:33 | Normal | 516.9 | 515.3 | 524.8 | 523.9 | 16.5 | 14.7 | 14.1 | 12.5 | 230.8 | 231.8 | 232.6 | 70.3 | 69.8 | 69.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 30122 | 1 | 41.8 | 17980.9 | 904 | 5.5 | 4.6 | 5.7 | 0.3 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 4.7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:38 | Normal | 512.3 | 508.9 | 515.7 | 523.9 | 24.8 | 25.3 | 22.1 | 22.7 | 234 | 233 | 234.4 | 114.5 | 114 | 113.9 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 46183 | 1 | 44 | 17984.4 | 904 | 8.1 | 8 | 8.5 | 0 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 0 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:43 | Normal | 510 | 509.5 | 513.7 | 523.3 | 26.3 | 26.1 | 23.3 | 23.5 | 233.4 | 233 | 235.4 | 119.3 | 118.7 | 118.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 47680 | 1 | 45.5 | 17987.9 | 904 | 8.6 | 8.2 | 9 | 0 | 8.3 | 8.8 | 8.9 | 0 | 7.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:48 | Normal | 505.4 | 499 | 507.9 | 521.1 | 26.3 | 25.6 | 23.1 | 22.5 | 234.2 | 233.8 | 234.4 | 116.1 | 115.5 | 115.7 | 60 | 60 | 60 | 46415 | 1 | 47.5 | 17991.8 | 904 | 8.6 | 8 | 9 | 0.1 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 0 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:53 | Normal | 499.9 | 490.3 | 504.9 | 509.1 | 26.8 | 26.7 | 23.9 | 24 | 234.4 | 234 | 235 | 118.8 | 117.9 | 118.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 47518 | 1 | 49.3 | 17995.7 | 904 | 8.7 | 8.3 | 9.1 | 0.1 | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 0 | 8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 09:58 | Normal | 494.1 | 494.3 | 504.1 | 508 | 26.3 | 26.3 | 23.5 | 23.8 | 233.2 | 233.4 | 233.4 | 117 | 116.5 | 116.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 46819 | 1 | 50.8 | 17999.6 | 905 | 8.7 | 8.2 | 8.9 | 0.1 | 8.2 | 8.8 | 8.9 | 0 | 7.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:03 | Normal | 494.9 | 491.4 | 497.9 | 505 | 25.8 | 25.5 | 23.1 | 23.3 | 233.8 | 233.4 | 233.8 | 113.4 | 113.2 | 112.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 45300 | 1 | 51.9 | 18003.4 | 905 | 8.4 | 8 | 8.8 | 0.1 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 0 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:08 | Normal | 496.5 | 489.2 | 504.6 | 502.1 | 25.6 | 25.3 | 23.1 | 23.5 | 233.2 | 233.2 | 234 | 114 | 113.4 | 113.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 45425 | 1 | 52.6 | 18007.2 | 905 | 8.3 | 8 | 8.7 | 0.2 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 0 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:13 | Normal | 493 | 491.4 | 498.1 | 507.3 | 26 | 25.9 | 23.8 | 23.5 | 232.8 | 233.4 | 233.2 | 115.8 | 115.3 | 115.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 46149 | 1 | 53.6 | 18011 | 905 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 0.4 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 0 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:18 | Normal | 497.5 | 495 | 498.6 | 499.8 | 26.1 | 25.9 | 24.2 | 24.4 | 234 | 233.8 | 234 | 117 | 116.7 | 116.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 46757 | 1 | 54.4 | 18014.9 | 905 | 8.5 | 8.1 | 8.9 | 0.2 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.1 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:23 | Normal | 494.2 | 489.5 | 504.5 | 497.6 | 26.3 | 26.2 | 24 | 24.6 | 233.4 | 233.8 | 233.4 | 117.7 | 117.3 | 117.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 47048 | 1 | 55.5 | 18018.8 | 905 | 8.7 | 8.3 | 9 | 0 | 8.5 | 8.8 | 9 | 0 | 8.1 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:28 | Normal | 494.5 | 481.9 | 492.5 | 498.7 | 26.5 | 26.4 | 24.4 | 24.3 | 233.4 | 233.4 | 233.8 | 117.8 | 117.4 | 117.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 47028 | 1 | 56.5 | 18022.7 | 905 | 8.7 | 8.4 | 9.1 | 0 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.2 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:33 | Normal | 492.2 | 482.3 | 489.9 | 492.2 | 26.4 | 26.6 | 24.8 | 25 | 233.8 | 233.2 | 234.2 | 118.3 | 117.8 | 117.8 | 59.99 | 60 | 60 | 47136 | 1 | 57 | 18026.6 | 905 | 8.7 | 8.3 | 9.1 | 0.1 | 8.5 | 9 | 9 | 0 | 8.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:38 | Normal | 481.9 | 488.2 | 487.1 | 491.3 | 27.8 | 27.6 | 25.8 | 26.1 | 233.4 | 233.8 | 233.8 | 123.1 | 122.3 | 122.4 | 60 | 60 | 60 | 49019 | 1 | 57.9 | 18030.6 | 905 | 9.1 | 8.7 | 9.5 | 0 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 0 | 8.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:43 | Normal | 483.9 | 482.4 | 493 | 492.2 | 27.4 | 27 | 25.2 | 25.6 | 232.8 | 233 | 234 | 121.3 | 120.5 | 120.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 48317 | 1 | 58.2 | 18034.4 | 905 | 9 | 8.6 | 9.4 | 0 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 0 | 8.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:48 | Normal | 483.1 | 486.6 | 492.3 | 493 | 27 | 26.7 | 25 | 25.2 | 233 | 233.6 | 233.8 | 120.1 | 119.2 | 119.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 47850 | 1 | 58.9 | 18038.4 | 905 | 8.8 | 8.4 | 9.1 | 0 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:53 | Normal | 485.9 | 484.4 | 484.1 | 492 | 27.3 | 27 | 26 | 26.1 | 233.4 | 233.8 | 233.8 | 121.8 | 121.3 | 121.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 48499 | 1 | 59.4 | 18042.3 | 905 | 9 | 8.6 | 9.3 | 0 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 0 | 8.7 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 10:58 | Normal | 504 | 491.4 | 506 | 490.2 | 27.5 | 27.8 | 26.8 | 28.6 | 236.8 | 236.2 | 236.6 | 128.5 | 128.4 | 128 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 50044 | 1 | 60.3 | 18046.5 | 906 | 8.7 | 8.4 | 9.1 | 0.3 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.2 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:03 | Normal | 492.8 | 494.4 | 504 | 495.4 | 13.6 | 13.8 | 13 | 13.5 | 232.2 | 233.2 | 233 | 62.6 | 62.4 | 62.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 24754 | 1 | 58.9 | 18049.2 | 906 | 4.3 | 4 | 4.6 | 0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:08 | Normal | 503.8 | 503.3 | 508.4 | 507.7 | 12.1 | 12 | 11.6 | 11.8 | 232.4 | 233 | 233.6 | 55.9 | 55.7 | 55.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 22189 | 1 | 55.8 | 18051.2 | 906 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 0.6 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:13 | Normal | 515.8 | 510.3 | 521.1 | 516.3 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 11.3 | 232 | 233.4 | 232.8 | 53.9 | 53.7 | 53.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 21140 | 1 | 52.8 | 18053 | 906 | 3.5 | 3.1 | 3.8 | 0.5 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:18 | Normal | 527.5 | 527.7 | 527.8 | 521.8 | 18 | 19.7 | 16.5 | 18.5 | 234.2 | 233.6 | 234 | 85.5 | 85.4 | 85.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 39556 | 1 | 50.9 | 18055.2 | 906 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 0.2 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 0 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:23 | Normal | 518 | 517.5 | 527.1 | 515.3 | 16 | 16 | 15.1 | 16.1 | 233 | 233.6 | 234.4 | 76.1 | 75.7 | 75.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 30582 | 1 | 49.8 | 18057.6 | 906 | 5 | 4.7 | 5.3 | 0.4 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:28 | Normal | 515.8 | 531.1 | 519.2 | 517.3 | 18.5 | 17.7 | 17.6 | 18.6 | 233.8 | 234.6 | 234.6 | 87.1 | 86.9 | 87 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 36381 | 1 | 49.9 | 18060.6 | 906 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 0.4 | 5.5 | 6 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:33 | Normal | 517 | 516.4 | 517.8 | 521 | 15.1 | 15.1 | 14.6 | 14.8 | 232.8 | 233.4 | 234 | 71.4 | 71.1 | 71.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 28645 | 1 | 49.8 | 18063.2 | 906 | 4.7 | 4.4 | 5.1 | 0.6 | 4.5 | 5 | 5 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:38 | Normal | 518.9 | 523.3 | 518.9 | 517 | 13.8 | 13.4 | 13.1 | 13.6 | 232.4 | 233.6 | 233.2 | 65.2 | 65.1 | 65.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 25803 | 1 | 48.9 | 18065.4 | 906 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 0.6 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:43 | Normal | 527 | 532.4 | 521 | 527 | 16.2 | 16.5 | 15.2 | 16.3 | 234.6 | 235 | 235 | 77.7 | 77.5 | 77.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33511 | 1 | 48.3 | 18067.9 | 906 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 0.5 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 0 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:48 | Normal | 511 | 535.4 | 520.9 | 526.9 | 17.6 | 14.2 | 17.6 | 14.6 | 235 | 236.2 | 235.8 | 78.5 | 78.3 | 78.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 28126 | 1 | 48.3 | 18070.4 | 906 | 5.5 | 4.8 | 5.9 | 0.6 | 4.1 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:53 | Normal | 519.6 | 528.1 | 515.7 | 535.9 | 27.6 | 25.3 | 27.4 | 24.6 | 237.6 | 235.8 | 237.6 | 127.2 | 126.5 | 126.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 51231 | 1 | 50.9 | 18074.6 | 906 | 9 | 8.7 | 9.1 | 0.1 | 8 | 8.6 | 8.3 | 0 | 9.1 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 11:58 | Normal | 506 | 514.5 | 502.1 | 528.2 | 28.3 | 26.3 | 28.3 | 24.5 | 236.4 | 235.6 | 236.2 | 126.4 | 125.6 | 125.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 51089 | 1 | 54 | 18078.9 | 907 | 9.3 | 9 | 9.6 | 0.1 | 8.5 | 9 | 8.8 | 0 | 9.5 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:03 | Normal | 503.9 | 512.4 | 504.9 | 526 | 28.6 | 26.1 | 28.3 | 24 | 237.4 | 236.2 | 237 | 128.2 | 127.7 | 127.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 51327 | 1 | 56.4 | 18083.2 | 907 | 9.3 | 8.9 | 9.4 | 0.3 | 8.3 | 8.9 | 8.7 | 0 | 9.6 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:08 | Normal | 507.4 | 498 | 499.8 | 489.4 | 25.1 | 25.3 | 25 | 28.6 | 236.4 | 235.2 | 236.2 | 119.6 | 118.9 | 118.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 49854 | 1 | 58 | 18087.4 | 907 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 0.2 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:13 | Normal | 532.7 | 507.1 | 528.9 | 514.1 | 23.8 | 28.5 | 24.3 | 27.4 | 235.8 | 235.4 | 236.2 | 127.2 | 126.8 | 126.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 51136 | 1 | 57.7 | 18090.8 | 907 | 8 | 7.6 | 7.8 | 0 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 0 | 8.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:18 | Normal | 497.1 | 483.7 | 483 | 481.9 | 18.1 | 24.5 | 16.1 | 24.1 | 233.6 | 234 | 234.2 | 91.1 | 90.9 | 90.9 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 41288 | 1 | 57.7 | 18094.2 | 907 | 5.4 | 6.6 | 5.7 | 0 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 0 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:23 | Normal | 522.3 | 528.9 | 526.3 | 524.5 | 27.8 | 23 | 26.8 | 26.6 | 235 | 234.8 | 234.6 | 127.1 | 126.4 | 126.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 42191 | 1 | 56.7 | 18097.3 | 907 | 9.5 | 8.8 | 9.4 | 0 | 7.3 | 7.8 | 7.7 | 0 | 9.3 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:28 | Normal | 506 | 509.3 | 504.3 | 499.3 | 12.5 | 12 | 13 | 12.5 | 232.6 | 233.2 | 233.4 | 59.9 | 59.7 | 59.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22489 | 1 | 54.5 | 18099.2 | 907 | 3.9 | 3.4 | 4.2 | 0.6 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 4.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:33 | Normal | 514 | 514.3 | 513.1 | 504.1 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 9.6 | 231.6 | 232.4 | 232.2 | 45 | 44.9 | 45 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17257 | 1 | 51.9 | 18101 | 907 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 0.5 | 2.6 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:38 | Normal | 516.7 | 519.1 | 520 | 510.1 | 11 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 232.4 | 233 | 233 | 53.1 | 52.8 | 53 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 21204 | 1 | 49.7 | 18102.5 | 907 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:43 | Normal | 559.1 | 560.6 | 571.1 | 567.2 | 26.4 | 24.6 | 23 | 23.9 | 234.8 | 235 | 234.2 | 126.9 | 126.3 | 126.4 | 60 | 60 | 59.99 | 50910 | 1 | 49.6 | 18105.4 | 907 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 0.1 | 8 | 8.3 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:48 | Normal | 503.6 | 504.1 | 508.6 | 499.8 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 231.2 | 231 | 231.8 | 34.5 | 34.6 | 34.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 13292 | 1 | 50 | 18107.5 | 907 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:53 | Normal | 508.9 | 499.4 | 514.5 | 506.6 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6.3 | 231.2 | 231.8 | 230.8 | 29.1 | 29 | 29.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11286 | 1 | 47.5 | 18108.6 | 907 | 1.7 | 1.4 | 2 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 12:58 | Normal | 515.7 | 515.2 | 519.2 | 516 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 229.8 | 231.2 | 230.8 | 25.1 | 25 | 25.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9530 | 1 | 45.5 | 18109.4 | 908 | 1.4 | 1 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:03 | Normal | 531.8 | 523.4 | 529.1 | 535.3 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 229.4 | 231 | 231.4 | 36.2 | 36.1 | 36.3 | 60 | 60 | 60.01 | 13588 | 1 | 43.8 | 18110.4 | 908 | 2 | 1.7 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:08 | Normal | 540.5 | 537.8 | 545 | 544 | 10.8 | 11.6 | 10.3 | 12.5 | 232.2 | 232.2 | 232.8 | 56.8 | 56.4 | 56.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 22084 | 1 | 42.7 | 18111.7 | 908 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 0.4 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:13 | Normal | 519.8 | 529.3 | 530.1 | 529.3 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 10 | 231 | 232.2 | 232.2 | 48 | 47.8 | 48 | 60 | 59.99 | 59.98 | 18999 | 1 | 43 | 18113.8 | 908 | 3 | 2.6 | 3.3 | 0.3 | 2.7 | 3.1 | 3 | 0.5 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:18 | Normal | 520.9 | 538.4 | 526.5 | 521.9 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 10 | 230 | 232 | 231.8 | 47.7 | 47.5 | 47.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 19014 | 1 | 43.7 | 18116 | 908 | 3 | 2.8 | 3.3 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 3 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:23 | Normal | 522 | 512.3 | 516.7 | 516 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 228.8 | 229.2 | 229.2 | 35.9 | 35.9 | 36 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13961 | 1 | 42.8 | 18117.3 | 908 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:28 | Normal | 518.6 | 519.2 | 525 | 526.2 | 5.9 | 6 | 5.6 | 6.1 | 228.8 | 229.6 | 229 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 11158 | 1 | 41.6 | 18118.3 | 908 | 1.7 | 1.4 | 2 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:33 | Normal | 532.6 | 528.6 | 520.4 | 523.1 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 227.8 | 230 | 229.2 | 28.2 | 28.2 | 28.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10789 | 1 | 40.5 | 18119.2 | 908 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:38 | Normal | 510.7 | 532.2 | 532.6 | 526.7 | 5.1 | 5 | 4.8 | 5.1 | 228.2 | 229.6 | 229 | 24.9 | 24.9 | 25.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9477 | 1 | 39.8 | 18120.1 | 908 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:43 | Normal | 533.6 | 539.2 | 530.1 | 532.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.3 | 227.2 | 229.2 | 228.8 | 25.9 | 25.9 | 26 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 9825 | 1 | 39 | 18120.9 | 908 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:48 | Normal | 524.8 | 535.3 | 538.7 | 526 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 227 | 228.6 | 227.8 | 20.8 | 20.6 | 21 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7935 | 1 | 38.4 | 18121.7 | 908 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:53 | Normal | 532 | 534.2 | 541.9 | 521 | 3.9 | 4 | 3.5 | 3.8 | 226.6 | 227.6 | 227.4 | 19.1 | 18.9 | 19.2 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 6452 | 1 | 37.8 | 18122.2 | 908 | 1 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 13:58 | Normal | 515.7 | 535.4 | 521.1 | 520.5 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.2 | 224.6 | 226.2 | 225.8 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 60.01 | 60 | 60 | 3554 | 1 | 37.3 | 18122.7 | 909 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:03 | Normal | 530.2 | 520.3 | 510.7 | 530.8 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 225.2 | 226.6 | 226.2 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 3649 | 1 | 36.7 | 18123 | 909 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:08 | Normal | 536.9 | 521.4 | 508.2 | 507.4 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 224.8 | 227 | 227.4 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 3089 | 1 | 36 | 18123.3 | 909 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:13 | Normal | 527.9 | 529 | 533.4 | 501.7 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 227 | 229.2 | 228.2 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2376 | 1 | 35.4 | 18123.5 | 909 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:18 | Normal | 535.4 | 531.2 | 531 | 519.2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 227.8 | 229.8 | 228.8 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2974 | 1 | 34.9 | 18123.7 | 909 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:23 | Normal | 532.4 | 557.5 | 550.6 | 546.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 228.6 | 229.4 | 229.8 | 10.7 | 10.8 | 11 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3782 | 1 | 34.4 | 18124 | 909 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:28 | Normal | 546.7 | 546.2 | 555.5 | 551.6 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 229.4 | 231.2 | 230.4 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3986 | 1 | 33.8 | 18124.4 | 909 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:33 | Normal | 539.6 | 548.4 | 548.2 | 551.7 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 229.2 | 230 | 229.6 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3802 | 1 | 33.2 | 18124.7 | 909 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:38 | Normal | 536.9 | 542.2 | 549.3 | 537.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 228.8 | 229.8 | 229.8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2433 | 1 | 32.7 | 18125 | 909 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:43 | Normal | 511 | 536.2 | 532.6 | 533.8 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 228.4 | 230.4 | 229.8 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 1778 | 1 | 32.2 | 18125.1 | 909 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:48 | Normal | 541.4 | 552.2 | 539.9 | 531.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 228.8 | 230.6 | 229.6 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1746 | 1 | 31.6 | 18125.3 | 909 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:53 | Normal | 546.7 | 539.5 | 519.1 | 542.4 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 229.6 | 230.8 | 230.2 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1862 | 1 | 31.2 | 18125.4 | 909 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 14:58 | Normal | 537.1 | 537.2 | 544.4 | 550.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 227 | 229 | 228.8 | 6 | 6.2 | 6.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2129 | 1 | 30.5 | 18125.6 | 910 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:03 | Normal | 529.9 | 545.5 | 549.1 | 564.1 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 228.2 | 229.8 | 229 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2572 | 1 | 30 | 18125.8 | 910 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:08 | Normal | 546.3 | 550.3 | 556.5 | 533.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 2 | 227.8 | 228.8 | 229 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3000 | 1 | 29.6 | 18126 | 910 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:13 | Normal | 540.1 | 543.7 | 554.9 | 547.1 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 228 | 229.6 | 229.2 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 3598 | 1 | 29.3 | 18126.3 | 910 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:18 | Normal | 541.6 | 547.2 | 537.8 | 548.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.3 | 228.8 | 230.6 | 229.8 | 10.6 | 10.5 | 10.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3687 | 1 | 29 | 18126.6 | 910 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:23 | Normal | 545.6 | 555 | 558.7 | 546.9 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 229.6 | 230.2 | 229 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3946 | 1 | 28.8 | 18126.9 | 910 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:28 | Normal | 553 | 553.4 | 555.8 | 564 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 229.2 | 231 | 230 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4669 | 1 | 28.4 | 18127.3 | 910 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:33 | Normal | 557 | 569.6 | 564 | 562.1 | 3 | 3 | 2.8 | 3.1 | 229 | 230.8 | 230.2 | 15 | 15 | 15.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5317 | 1 | 28 | 18127.7 | 910 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:38 | Normal | 554.8 | 556.3 | 569.2 | 551.3 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 229.4 | 230.8 | 231.6 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4580 | 1 | 27.5 | 18128.1 | 910 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:43 | Fault | 622.5 | 619 | 624.2 | 623.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 18128.3 | 910 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:48 | Fault | 627.4 | 623.9 | 629.7 | 629.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 18128.3 | 910 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:53 | Fault | 632.6 | 629.2 | 634.8 | 634.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 18128.3 | 910 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 15:58 | Fault | 638.6 | 635 | 640.2 | 639.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 18128.3 | 910 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:03 | Wait | 644 | 640 | 645.7 | 645.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 230 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24.4 | 18128.3 | 910 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:08 | Normal | 566.3 | 564.8 | 575.9 | 567.1 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 232.6 | 232.8 | 232.2 | 33.6 | 33.7 | 33.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 13004 | 1 | 24.8 | 18129.1 | 910 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:13 | Normal | 564.4 | 564.7 | 573.9 | 571.9 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 231.8 | 233.4 | 232 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13624 | 1 | 25.3 | 18130.2 | 910 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:18 | Normal | 562.3 | 553.6 | 568.1 | 568.1 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 5.9 | 229.6 | 231 | 230.6 | 31.9 | 31.7 | 31.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12270 | 1 | 26 | 18131.3 | 911 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 2 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:23 | Normal | 553.7 | 558.6 | 560.8 | 555.3 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 229.8 | 231 | 230.4 | 28 | 27.9 | 28.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10739 | 1 | 26.5 | 18132.2 | 911 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:28 | Normal | 560.5 | 557.7 | 557.9 | 555 | 4.8 | 5 | 4.4 | 4.7 | 228.8 | 229.4 | 228.8 | 24.6 | 24.6 | 24.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9456 | 1 | 26.8 | 18133.1 | 911 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:33 | Normal | 567.5 | 550.8 | 558.9 | 550.8 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 228.2 | 229 | 229.4 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 60 | 60 | 59.98 | 7707 | 1 | 27 | 18133.8 | 911 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:38 | Normal | 546.1 | 543.7 | 544 | 554.1 | 3.5 | 3.6 | 3 | 3.2 | 228.2 | 229.6 | 228.4 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 5869 | 1 | 27.2 | 18134.3 | 911 | 1 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:43 | Normal | 552.7 | 546 | 549.4 | 553.3 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 228.4 | 229.6 | 228.6 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6188 | 1 | 27.3 | 18134.8 | 911 | 1 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:48 | Normal | 545.3 | 549.4 | 550.6 | 556.4 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 228.2 | 228.8 | 228.6 | 18 | 17.8 | 18.1 | 60.01 | 60 | 60 | 6301 | 1 | 27.4 | 18135.4 | 911 | 1 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:53 | Normal | 552.3 | 546.5 | 540.5 | 553.7 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.2 | 228.8 | 229.6 | 228.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 60 | 60 | 59.99 | 5689 | 1 | 27.4 | 18135.8 | 911 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 16:58 | Normal | 541.4 | 540.8 | 542 | 550.1 | 2.9 | 3 | 2.6 | 2.8 | 228.2 | 228.8 | 227.6 | 14 | 14 | 14.2 | 60.01 | 60 | 60 | 4916 | 1 | 27.4 | 18136.3 | 911 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:03 | Normal | 550.3 | 536.6 | 534.9 | 544 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 227.2 | 227.8 | 227.8 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4144 | 1 | 27.4 | 18136.7 | 911 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:08 | Normal | 534.5 | 520.8 | 544.2 | 525.2 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2 | 226.8 | 228.6 | 227.8 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 3208 | 1 | 27.3 | 18137 | 911 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:13 | Normal | 549.1 | 525.5 | 541.6 | 537.8 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 226.6 | 229 | 227.8 | 6.7 | 7 | 7.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 2433 | 1 | 27.2 | 18137.2 | 911 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:18 | Normal | 540.6 | 545.9 | 540.9 | 541.1 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 227.6 | 228.8 | 227.8 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1999 | 1 | 27.1 | 18137.4 | 912 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:23 | Normal | 519.2 | 525.2 | 499.1 | 526.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 228 | 228.6 | 228.8 | 4 | 4 | 4.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1397 | 1 | 27 | 18137.5 | 912 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:28 | Normal | 526.6 | 529.5 | 505 | 512.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 228.2 | 229.4 | 228.8 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 822 | 1 | 26.7 | 18137.6 | 912 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:33 | Normal | 529.5 | 490.1 | 511.7 | 478.8 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 228.4 | 229.8 | 228.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 588 | 1 | 26.6 | 18137.7 | 912 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:38 | Normal | 496.6 | 527.6 | 514.1 | 532.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 228 | 229.8 | 228.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 384 | 1 | 26.5 | 18137.7 | 912 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:43 | Normal | 474.2 | 544.4 | 524.9 | 509 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 228 | 229 | 228.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 225 | 1 | 26.3 | 18137.7 | 912 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:48 | Normal | 530.6 | 512.7 | 494 | 538.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 227.4 | 229.6 | 228.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 48 | 1 | 26.2 | 18137.7 | 912 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:53 | Normal | 501.5 | 524.9 | 450 | 500.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 227.8 | 229.6 | 228.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 37 | 1 | 26.1 | 18137.8 | 912 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 17:58 | Normal | 513.4 | 498.5 | 491 | 478.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 228 | 229.6 | 228.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 42 | 1 | 26 | 18137.8 | 912 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:03 | Normal | 428.3 | 498 | 418.8 | 503.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 230.6 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17 | 1 | 25.9 | 18137.8 | 912 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:08 | Normal | 468.7 | 485.6 | 488.8 | 474.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 230.4 | 229.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 25 | 1 | 25.7 | 18137.8 | 912 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:13 | Normal | 478.8 | 479.9 | 430 | 488.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 231 | 229.2 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28 | 1 | 25.6 | 18137.8 | 912 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:18 | Normal | 446.8 | 466 | 448.3 | 451.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 230.4 | 229.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 34 | 1 | 25.6 | 18137.8 | 913 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:23 | Normal | 392.3 | 420 | 372.6 | 401.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229.2 | 230 | 229.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 27 | 1 | 25.5 | 18137.8 | 913 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:28 | Normal | 354.4 | 406.5 | 393.7 | 389 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229 | 230.8 | 229 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 26 | 1 | 25.3 | 18137.8 | 913 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:33 | Normal | 347.5 | 372.1 | 346.2 | 336.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228.4 | 229.6 | 229 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 21 | 1 | 25.3 | 18137.8 | 913 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:38 | Normal | 252.3 | 318.5 | 255.1 | 263.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228.8 | 229.2 | 227.8 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 26 | 1 | 25.2 | 18137.8 | 913 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-06 18:43 | Normal | 201.4 | 215.6 | 198.4 | 199.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 229.2 | 228 | 1.2 | 1.3 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18 | 1 | 25.1 | 18137.8 | 913 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0