## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-01-07 05:01 | Wait | 511.2 | 510.8 | 511 | 510.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 21.1 | 18137.8 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 05:06 | Normal | 514.9 | 504.2 | 492.9 | 530.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231 | 232.2 | 230.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 46 | 1 | 21.7 | 18137.8 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 05:11 | Normal | 485.7 | 505.3 | 509.9 | 514 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 232 | 231.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 55 | 1 | 22 | 18137.8 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 05:16 | Normal | 548.7 | 541.2 | 489.9 | 495.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 232.2 | 231.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 215 | 1 | 22.4 | 18137.8 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 05:21 | Normal | 495.1 | 517.3 | 513.9 | 514.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 231.6 | 233 | 232.2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 572 | 1 | 22.7 | 18137.8 | 913 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 05:26 | Normal | 518.2 | 515.1 | 504.9 | 536.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 230.6 | 233 | 231.2 | 3 | 3.2 | 3.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1024 | 1 | 22.9 | 18137.9 | 913 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 05:31 | Normal | 507 | 549.6 | 526.6 | 534.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 231 | 233.4 | 232.2 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1488 | 1 | 23 | 18138 | 913 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 05:36 | Normal | 514.8 | 563.4 | 525.2 | 538.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 232 | 233 | 233 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1977 | 1 | 23.1 | 18138.2 | 914 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 05:41 | Normal | 535 | 571.4 | 542 | 526.8 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 231.6 | 232.8 | 232.8 | 7 | 7.2 | 7.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2506 | 1 | 23.8 | 18138.3 | 914 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 05:46 | Normal | 540.6 | 559.3 | 532.1 | 549.1 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 229.6 | 231 | 229.8 | 9 | 8.8 | 9.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3099 | 1 | 24.3 | 18138.6 | 914 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 05:51 | Normal | 537.3 | 569.4 | 543 | 554.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 229.2 | 230.6 | 229.6 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 3662 | 1 | 24.8 | 18138.9 | 914 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 05:56 | Normal | 550.9 | 583.2 | 553.8 | 563.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 229 | 230.6 | 229.6 | 12.4 | 12.3 | 12.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4360 | 1 | 25.3 | 18139.2 | 914 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 06:01 | Normal | 577.9 | 586.4 | 545.1 | 540.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3 | 229.2 | 230.6 | 230 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5038 | 1 | 25.9 | 18139.6 | 914 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 06:06 | Normal | 536.7 | 558.4 | 542.2 | 541 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 229.2 | 231.6 | 230.2 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 60 | 59.99 | 60 | 6175 | 1 | 26.8 | 18140 | 914 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 06:11 | Normal | 522.6 | 560.8 | 549.3 | 541.6 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 228.6 | 231.2 | 230 | 20.8 | 20.9 | 21.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7957 | 1 | 28.2 | 18140.6 | 914 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 06:16 | Normal | 514.1 | 566.2 | 556 | 561.8 | 5.1 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 229.6 | 231.4 | 230.4 | 24 | 23.9 | 24.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9103 | 1 | 29.9 | 18141.3 | 914 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 06:21 | Normal | 511.1 | 521.8 | 553.7 | 574.3 | 7.7 | 6.7 | 5.2 | 5.3 | 230.2 | 230.8 | 230.2 | 31.2 | 31.3 | 31.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12032 | 1 | 31.7 | 18142.2 | 914 | 2.1 | 2 | 2.7 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 2.7 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 06:26 | Normal | 559 | 542.3 | 555.5 | 552.3 | 9.2 | 7.3 | 5.8 | 6.1 | 230.4 | 232 | 231 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 13955 | 1 | 33.5 | 18143.3 | 914 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 06:31 | Normal | 551 | 459.4 | 553.3 | 560.2 | 10.8 | 10 | 6.6 | 6.7 | 231 | 231.6 | 230.4 | 42 | 42.1 | 42.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 16124 | 1 | 35.2 | 18144.6 | 914 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 2.2 | 3.3 | 3.6 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 06:36 | Normal | 528.1 | 491.4 | 542.9 | 536.9 | 5.4 | 5.5 | 4.1 | 4.5 | 230.2 | 230.4 | 229.8 | 24.3 | 23.4 | 24 | 59.91 | 59.95 | 59.91 | 9147 | 1 | 36 | 18145.6 | 915 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 06:41 | Normal | 552 | 547.4 | 563 | 545.8 | 8.7 | 7.8 | 6.1 | 6.3 | 230.6 | 232 | 231.4 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 13454 | 1 | 35.1 | 18146.5 | 915 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 06:46 | Normal | 547.1 | 545.4 | 558.3 | 559.9 | 12.9 | 11.2 | 8.3 | 8.6 | 231.6 | 232 | 231.8 | 52.6 | 52.5 | 52.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 20600 | 1 | 36.5 | 18148.1 | 915 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 2.7 | 3.5 | 4.2 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 06:51 | Normal | 538.8 | 539.1 | 544.7 | 544.4 | 9.8 | 9 | 6.9 | 7.4 | 231.2 | 231.6 | 231.2 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16186 | 1 | 38.3 | 18149.7 | 915 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.5 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 06:56 | Normal | 537.1 | 504.5 | 550 | 555.7 | 13.1 | 12.5 | 8.6 | 8.9 | 231.4 | 232.4 | 232 | 53.7 | 53.6 | 53.5 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 21089 | 1 | 39.4 | 18151.4 | 915 | 4 | 4 | 4.1 | 0.5 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 07:01 | Normal | 534.8 | 531.4 | 558.7 | 553.6 | 13 | 11.5 | 8.4 | 8.9 | 231.4 | 231.8 | 231.2 | 52.5 | 52.6 | 52.6 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 20729 | 1 | 40.7 | 18153.2 | 915 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 07:06 | Normal | 536 | 499.5 | 546 | 550.8 | 10.8 | 10.3 | 7.3 | 7.5 | 230.6 | 231.4 | 231.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 16602 | 1 | 41.2 | 18154.6 | 915 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 0.4 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 07:11 | Normal | 540.8 | 523.9 | 547.2 | 550.6 | 12.2 | 11.5 | 8.2 | 8.5 | 231 | 231.8 | 231.2 | 50.9 | 50.8 | 50.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 19833 | 1 | 41.8 | 18156.2 | 915 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 2.9 | 3.9 | 4 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 07:16 | Normal | 541.9 | 529.2 | 554.7 | 550.3 | 12.5 | 11.7 | 8.3 | 8.7 | 232.6 | 233.2 | 233.6 | 51.9 | 51.9 | 52 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 20477 | 1 | 42.6 | 18157.9 | 915 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 2.8 | 4 | 4 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 07:21 | Normal | 548 | 526.3 | 552.6 | 554.5 | 12.6 | 12.1 | 8.8 | 9 | 232.6 | 233.6 | 233.2 | 53.8 | 53.8 | 54 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 21269 | 1 | 43.1 | 18159.6 | 915 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0.5 | 3 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 07:26 | Normal | 535.1 | 536.5 | 550.3 | 548 | 13.5 | 12.5 | 9.4 | 9.5 | 233.2 | 233.6 | 232.4 | 56.4 | 56.1 | 56.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 22157 | 1 | 43.8 | 18161.4 | 915 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 07:31 | Normal | 529.9 | 526.3 | 551.2 | 551.8 | 14 | 13.6 | 9.8 | 10 | 233 | 233.6 | 232.8 | 59.3 | 59.1 | 59.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 23320 | 1 | 44.4 | 18163.3 | 915 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 07:36 | Normal | 536.2 | 528.9 | 549.8 | 550.2 | 14.3 | 14.2 | 10.3 | 10.5 | 232.8 | 233.2 | 232.4 | 61.8 | 61.6 | 61.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 24364 | 1 | 45.1 | 18165.3 | 916 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.6 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 07:41 | Normal | 536.9 | 531.3 | 543.3 | 541.3 | 14.9 | 14.7 | 10.8 | 11 | 233 | 234.2 | 233.4 | 63.9 | 63.9 | 64 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 25246 | 1 | 45.8 | 18167.4 | 916 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 07:46 | Normal | 533.6 | 527.1 | 538.1 | 539.9 | 15.3 | 15.4 | 11.4 | 11.6 | 233.4 | 232.8 | 233.4 | 66.5 | 66.3 | 66.3 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 26242 | 1 | 46.6 | 18169.5 | 916 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 07:51 | Normal | 525.1 | 534.3 | 537 | 546.7 | 16 | 15.7 | 12 | 12 | 232.6 | 232.8 | 233.2 | 68.9 | 68.7 | 68.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 27220 | 1 | 47.3 | 18171.7 | 916 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 07:56 | Normal | 521.3 | 519.3 | 538 | 557.5 | 14.9 | 15 | 11 | 11.1 | 233.6 | 233.4 | 232.8 | 64.2 | 64.1 | 64.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24168 | 1 | 48.1 | 18174 | 916 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.9 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 08:01 | Normal | 524.9 | 523.4 | 537.2 | 540.9 | 16.8 | 16.1 | 13.1 | 12.8 | 233.4 | 234 | 233.2 | 72.2 | 72.1 | 72 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 29516 | 1 | 48.6 | 18176.4 | 916 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 08:06 | Normal | 522.9 | 537.4 | 536.6 | 538.5 | 15.9 | 14.8 | 12.2 | 12.1 | 232.4 | 232.8 | 233.2 | 68.6 | 68.4 | 68.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 26072 | 1 | 47.9 | 18178.1 | 916 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 0.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 08:11 | Normal | 522.9 | 528.3 | 540.1 | 535.9 | 19 | 18.5 | 14.5 | 15 | 233.4 | 233.4 | 233 | 82.8 | 82.5 | 82.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 32882 | 1 | 48.5 | 18180.7 | 916 | 6 | 5.9 | 6 | 0.6 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 0 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 08:16 | Normal | 518.1 | 521.5 | 532.1 | 534.8 | 18.4 | 18.2 | 14.5 | 14.7 | 233.4 | 234 | 233.2 | 80.6 | 80.3 | 80.3 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 32069 | 1 | 49.8 | 18183.5 | 916 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 0.7 | 5.7 | 6 | 6 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 08:21 | Normal | 515.9 | 519.3 | 537.2 | 530 | 18.8 | 18.5 | 14.6 | 15.1 | 233.4 | 234 | 234.4 | 82.1 | 81.8 | 81.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 32633 | 1 | 51 | 18186.2 | 916 | 5.9 | 5.9 | 6 | 0.6 | 5.9 | 6 | 6 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 08:26 | Normal | 522.6 | 515.2 | 535.7 | 530.2 | 19.1 | 19.3 | 15.4 | 15.9 | 234 | 234.2 | 233.8 | 84.6 | 84.3 | 84.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 33721 | 1 | 51.9 | 18188.9 | 916 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 0.5 | 6 | 6.5 | 6.3 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 08:31 | Normal | 532.7 | 516.8 | 525.1 | 555 | 20.2 | 20.8 | 18.2 | 16.2 | 234 | 232.8 | 232.8 | 92 | 91.4 | 91.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 27337 | 1 | 53 | 18191.8 | 916 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 6.9 | 7 | 7 | 0 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 08:36 | Normal | 503.9 | 510.3 | 516.8 | 520.5 | 22 | 21.5 | 18.2 | 18.4 | 233.2 | 233.4 | 233.6 | 96.2 | 95.6 | 95.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 38292 | 1 | 54.5 | 18195.1 | 917 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 0.5 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 0 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 08:41 | Normal | 508.2 | 502.7 | 522.9 | 521.7 | 21.9 | 21.7 | 18.1 | 18.3 | 233.4 | 233 | 233.6 | 95.7 | 95.3 | 95.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 38374 | 1 | 55.6 | 18198.2 | 917 | 7 | 7 | 7.1 | 0.5 | 7 | 7.1 | 7.2 | 0 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 08:46 | Normal | 498.9 | 498 | 510.7 | 522.4 | 19.1 | 23.3 | 16.8 | 19.8 | 233 | 232.8 | 233.6 | 87.7 | 87 | 87.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 40620 | 1 | 56.1 | 18201.5 | 917 | 7 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 0 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 08:51 | Normal | 513.7 | 519.4 | 537.4 | 525.5 | 21 | 20.3 | 18.1 | 18.6 | 233.2 | 234.2 | 234 | 95.8 | 95.6 | 95.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 34663 | 1 | 55.1 | 18203.7 | 917 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 0.8 | 6 | 6.4 | 6.5 | 0 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 08:56 | Normal | 500.9 | 505.4 | 521.6 | 519.4 | 24.3 | 24 | 20.5 | 20.7 | 233.2 | 232.6 | 234.2 | 107.1 | 106.3 | 106.2 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 42636 | 1 | 55.9 | 18207 | 917 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 0.1 | 7.9 | 7.9 | 8 | 0 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 09:01 | Normal | 506.8 | 497.1 | 512.9 | 517.6 | 22.8 | 23 | 19.6 | 19.8 | 234.6 | 234 | 234 | 101.6 | 101.2 | 101.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 40695 | 1 | 56.5 | 18210.3 | 917 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 0.4 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 0 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 09:06 | Normal | 504.8 | 497.8 | 515.3 | 516.1 | 24 | 24.3 | 20.5 | 21.2 | 234.8 | 233.8 | 235.4 | 107.2 | 106.2 | 106.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 42732 | 1 | 57.2 | 18213.7 | 917 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 0.1 | 7.9 | 8 | 8 | 0 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 09:11 | Normal | 480.1 | 494.3 | 508.3 | 505.9 | 16.3 | 9.5 | 16.4 | 13 | 232.6 | 233.2 | 233.2 | 64.8 | 64.6 | 64.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 40481 | 1 | 58.1 | 18217.3 | 917 | 5.5 | 4.2 | 6 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 09:16 | Normal | 508.9 | 507.3 | 511.4 | 518.1 | 25.4 | 25.1 | 22.3 | 22.4 | 234.6 | 234.8 | 234.6 | 114.1 | 113.5 | 113.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 45508 | 1 | 56.3 | 18219.5 | 917 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 0 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 09:21 | Normal | 493 | 493.4 | 508.9 | 510.8 | 26.5 | 26.4 | 22.9 | 23.1 | 233.2 | 233 | 233.6 | 116.8 | 116.5 | 116.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 46739 | 1 | 57.4 | 18223.4 | 917 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 09:26 | Normal | 504.8 | 506.2 | 514.6 | 519.5 | 26.6 | 26.2 | 23.1 | 23.2 | 234.2 | 234.2 | 234.2 | 118.5 | 118.4 | 118.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 47559 | 1 | 55.8 | 18225.6 | 917 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 0.5 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 0 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 09:31 | Normal | 505.8 | 505.6 | 510.4 | 510.2 | 25 | 26.6 | 20 | 24.1 | 233.6 | 233.2 | 234.2 | 111.9 | 111.3 | 111.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 47686 | 1 | 56.6 | 18229.4 | 917 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 0.1 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 0 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 09:36 | Normal | 495.6 | 492.1 | 496.6 | 505.3 | 27.5 | 27.4 | 24.4 | 24.5 | 233.6 | 233 | 233.6 | 121.8 | 121.2 | 120.7 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 48403 | 1 | 57.7 | 18233.4 | 918 | 9 | 8.8 | 9.2 | 0 | 9 | 9.2 | 9.2 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 09:41 | Normal | 484 | 485.5 | 488.2 | 501.9 | 29 | 28.4 | 26.3 | 26.1 | 234.4 | 233.8 | 234.4 | 126.7 | 125.7 | 125.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 50561 | 1 | 58.9 | 18237.5 | 918 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 0.1 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 0 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 09:46 | Normal | 504.4 | 502.7 | 508.8 | 512.9 | 27.8 | 27.4 | 25 | 25.1 | 234.2 | 233 | 234.2 | 126.2 | 125.6 | 125.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 50613 | 1 | 58.1 | 18240.5 | 918 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 09:51 | Normal | 489.4 | 487.6 | 494.9 | 495.9 | 28.3 | 28.4 | 26 | 26 | 233.6 | 233 | 233.2 | 126.6 | 126 | 126 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 50382 | 1 | 59.4 | 18244.7 | 918 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 09:56 | Normal | 523.7 | 527.7 | 549.2 | 520.9 | 26.8 | 25.7 | 22.6 | 26.1 | 232.2 | 232.2 | 232 | 123.2 | 122.6 | 122.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 50708 | 1 | 59.3 | 18247.9 | 918 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 0.3 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 10:01 | Normal | 522.8 | 516.2 | 515.6 | 523.3 | 26.2 | 26.9 | 25.6 | 25.4 | 233.4 | 232.4 | 232.4 | 126.7 | 126.2 | 126 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 50998 | 1 | 59.2 | 18251.6 | 918 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 0.2 | 8.7 | 9 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 10:06 | Normal | 504 | 492.2 | 501.8 | 527.4 | 27.2 | 28.5 | 26.1 | 23.3 | 234.2 | 233 | 233.2 | 126.4 | 125.9 | 125.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 50469 | 1 | 59.6 | 18255.6 | 918 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 0.1 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 10:11 | Normal | 517.4 | 522.2 | 537.1 | 512.7 | 22.5 | 12.6 | 18.3 | 12.4 | 230.4 | 231.2 | 231 | 80.7 | 80.7 | 80.4 | 60.01 | 60 | 60 | 32325 | 1 | 59.2 | 18258.6 | 918 | 8.1 | 6.2 | 7.5 | 0.3 | 4 | 4.1 | 4 | 0.2 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 10:16 | Normal | 515.5 | 501.2 | 523.4 | 520.8 | 11.3 | 17.1 | 8.4 | 20.6 | 231.4 | 231.6 | 231.2 | 66.2 | 65.9 | 65.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 39556 | 1 | 57.6 | 18261.3 | 918 | 3.3 | 4.7 | 3.3 | 0.2 | 5.4 | 6.2 | 6.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 10:21 | Normal | 548.7 | 547 | 545 | 560 | 26.3 | 26 | 25.6 | 23.8 | 233.8 | 233.6 | 233.4 | 130.4 | 129.8 | 129.6 | 60.01 | 60 | 60 | 34681 | 1 | 54.8 | 18263 | 918 | 8.6 | 8.9 | 8.3 | 0.1 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 0 | 9.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 10:26 | Normal | 529.5 | 525.9 | 526.3 | 545.9 | 26.3 | 26.7 | 25.8 | 23.1 | 232.6 | 232.6 | 233 | 126.5 | 125.6 | 125.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 50336 | 1 | 55.8 | 18266.7 | 918 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 0.3 | 8.8 | 9 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 10:31 | Normal | 519 | 520.3 | 512.2 | 523.8 | 26.1 | 25.5 | 26.4 | 25.3 | 234.2 | 233.2 | 233 | 125.3 | 124.8 | 124.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 50594 | 1 | 58 | 18270.9 | 918 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 0.1 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 0 | 8.9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 10:36 | Normal | 515.4 | 519.9 | 537.5 | 516.9 | 20.4 | 19.8 | 18.2 | 18.8 | 234.2 | 233.8 | 234.4 | 94.2 | 93.9 | 93.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 47254 | 1 | 55.8 | 18272.5 | 919 | 6.5 | 5.6 | 6.2 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 0 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 10:41 | Normal | 520.1 | 513.2 | 519.4 | 528.9 | 23.8 | 26.8 | 20.6 | 25.4 | 235.6 | 234.2 | 235 | 119.4 | 118.8 | 118.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 43797 | 1 | 54.1 | 18274.7 | 919 | 7 | 7.9 | 6.8 | 0.5 | 8.8 | 9 | 9 | 0 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 10:46 | Normal | 497.9 | 503.3 | 505.9 | 513.6 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 231.2 | 231.8 | 231.4 | 32.7 | 32.5 | 32.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12428 | 1 | 52.7 | 18276.7 | 919 | 2 | 1.9 | 2 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 10:51 | Normal | 516.7 | 516.3 | 507.5 | 525 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.7 | 230.6 | 231.8 | 230.6 | 38 | 37.9 | 37.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14501 | 1 | 49.9 | 18278 | 919 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 10:56 | Normal | 520.9 | 524.4 | 531 | 524.8 | 11.5 | 11 | 10.7 | 10.6 | 231 | 232.6 | 231.6 | 53.3 | 53.1 | 53.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20421 | 1 | 48.8 | 18280.1 | 919 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 0.8 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 0.6 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 11:01 | Normal | 521 | 521.2 | 521.4 | 509.1 | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 7.5 | 230.8 | 231.8 | 232.2 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13996 | 1 | 47.6 | 18281.7 | 919 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 11:06 | Normal | 522 | 523.3 | 520.8 | 532.6 | 7.6 | 7.5 | 7 | 7 | 230.2 | 231 | 230.2 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 13563 | 1 | 45.8 | 18282.7 | 919 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 11:11 | Normal | 527.8 | 526.4 | 535.6 | 530.4 | 7.8 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 230.6 | 231 | 231 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14452 | 1 | 44.4 | 18283.9 | 919 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 11:16 | Normal | 532.8 | 537.3 | 536.3 | 533.5 | 7.9 | 8 | 7.5 | 7.7 | 229.8 | 231.8 | 230.6 | 38.9 | 39 | 39.1 | 60.01 | 60 | 60 | 14931 | 1 | 43.3 | 18285.1 | 919 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 11:21 | Normal | 568.3 | 561.6 | 587.4 | 582.1 | 25.6 | 26.7 | 20.1 | 22.8 | 235.8 | 234.6 | 234.4 | 127.3 | 127 | 126.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 50877 | 1 | 44.4 | 18288 | 919 | 8.3 | 8.7 | 8.1 | 0.1 | 9 | 9.1 | 8.8 | 0 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 11:26 | Normal | 505.1 | 509.5 | 504.2 | 511.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 231.8 | 233.2 | 233.2 | 35.8 | 35.7 | 35.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13453 | 1 | 47.8 | 18291.4 | 919 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 11:31 | Normal | 523.4 | 520.1 | 517.8 | 518.4 | 11.8 | 10.3 | 10.5 | 9.8 | 231.8 | 232.8 | 232.6 | 52.6 | 52.4 | 52.4 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 17121 | 1 | 46.2 | 18292.6 | 919 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 0.7 | 3 | 3.2 | 3 | 0.4 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 11:36 | Normal | 561 | 550.3 | 560 | 552.8 | 23.5 | 25.3 | 23.9 | 26.3 | 235.8 | 236 | 235.8 | 126.7 | 126.3 | 125.7 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 51000 | 1 | 47.3 | 18296.1 | 920 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 0.4 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 0 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 11:41 | Normal | 508.2 | 509.9 | 534.4 | 520.9 | 19.5 | 18.3 | 18 | 17.7 | 232.6 | 233.2 | 233.4 | 88.2 | 87.9 | 87.7 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 35209 | 1 | 48.5 | 18298.9 | 920 | 6.4 | 5.9 | 6.6 | 0.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.3 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 11:46 | Normal | 501 | 501.4 | 512.8 | 510.5 | 8.6 | 8.5 | 8 | 8.3 | 231.2 | 231.4 | 231.4 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 14949 | 1 | 47.8 | 18300.7 | 920 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 11:51 | Normal | 497.1 | 494.5 | 507.7 | 504.6 | 9.4 | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 232 | 233.8 | 232.4 | 42.6 | 42.7 | 42.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 16564 | 1 | 47.9 | 18303.3 | 920 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 11:56 | Normal | 574.1 | 573.6 | 573.5 | 572.9 | 24.7 | 22.7 | 24.8 | 25.2 | 235 | 233.8 | 233.2 | 130.4 | 130 | 129.6 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 51679 | 1 | 46.2 | 18304.7 | 920 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | 0.4 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 12:01 | Normal | 503.8 | 508.3 | 510.6 | 518.4 | 8 | 8 | 7.7 | 7.9 | 231 | 231.6 | 231.2 | 37.8 | 37.6 | 37.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14407 | 1 | 46.2 | 18306.6 | 920 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 12:06 | Normal | 550.4 | 533.3 | 517.2 | 534.6 | 13.8 | 20.5 | 11.3 | 20.5 | 232.4 | 232.2 | 233 | 83.8 | 83.4 | 83.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 25284 | 1 | 44.4 | 18307.9 | 920 | 3.8 | 4.8 | 3.5 | 0.6 | 6.2 | 6.8 | 7 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 12:11 | Normal | 523.9 | 525.3 | 525.4 | 520.2 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8.3 | 230.2 | 232 | 231 | 40.3 | 40.2 | 40.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 15495 | 1 | 43.3 | 18309.3 | 920 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 12:16 | Normal | 522.1 | 519.4 | 525.5 | 530.3 | 7.8 | 8 | 7.8 | 8 | 230.8 | 232.2 | 231.6 | 39.1 | 39 | 39.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 14815 | 1 | 42.7 | 18310.7 | 920 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 12:21 | Normal | 515.9 | 519.3 | 519.3 | 525.1 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 231 | 231.8 | 230.2 | 33.1 | 32.9 | 33.2 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 12774 | 1 | 41.5 | 18311.9 | 920 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.8 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 12:26 | Normal | 526.1 | 524.3 | 533.8 | 515.6 | 6 | 6 | 5.6 | 6.2 | 230 | 231.2 | 230 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11356 | 1 | 40.5 | 18312.9 | 920 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 12:31 | Normal | 528.9 | 535.3 | 531.5 | 534.3 | 7.1 | 7 | 6.6 | 7 | 228.8 | 230.2 | 230.2 | 34.9 | 34.9 | 35 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13248 | 1 | 39.7 | 18313.8 | 920 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 12:36 | Normal | 538.1 | 526.5 | 542 | 529.7 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 230.6 | 231.8 | 230.6 | 46.7 | 46.7 | 46.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18251 | 1 | 39.2 | 18315.2 | 921 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 12:41 | Normal | 527.2 | 529.4 | 528.8 | 530.6 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 9.3 | 229.8 | 230.8 | 230.6 | 44.6 | 44.3 | 44.6 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 17557 | 1 | 39.5 | 18317.1 | 921 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 12:46 | Normal | 512.6 | 512 | 514.3 | 523.2 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 228.2 | 229.8 | 229 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 60 | 59.99 | 60 | 10043 | 1 | 39.2 | 18318.2 | 921 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 12:51 | Normal | 507 | 520.3 | 502.7 | 514.5 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.3 | 227.4 | 228.2 | 227.2 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5203 | 1 | 38.3 | 18318.8 | 921 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 12:56 | Normal | 506.5 | 516.9 | 521.5 | 503.2 | 2.9 | 3 | 2.6 | 3 | 226.4 | 227.6 | 226.8 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4654 | 1 | 37.4 | 18319.2 | 921 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 13:01 | Normal | 521.1 | 511.3 | 521.8 | 524.6 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.2 | 225.8 | 227.8 | 226.8 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3702 | 1 | 36.7 | 18319.5 | 921 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 13:06 | Normal | 504.5 | 515 | 499.8 | 514.5 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.8 | 225.6 | 226.6 | 226.4 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 2825 | 1 | 36 | 18319.8 | 921 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 13:11 | Normal | 494 | 514.5 | 488.4 | 523 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 227.8 | 229.8 | 228.6 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 59.88 | 59.87 | 59.88 | 2177 | 1 | 35.4 | 18320 | 921 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 13:16 | Normal | 508.1 | 505.3 | 509.9 | 523.6 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 227.6 | 229.4 | 228 | 3.9 | 4 | 4.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1376 | 1 | 34.7 | 18320.2 | 921 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 13:21 | Normal | 499.8 | 512.4 | 514.2 | 530 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 228.6 | 229.8 | 228.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 943 | 1 | 34.1 | 18320.3 | 921 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 13:26 | Normal | 544.8 | 534.1 | 512.7 | 524.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.8 | 229 | 229.8 | 229.4 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1166 | 1 | 33.3 | 18320.3 | 921 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 13:31 | Normal | 535.3 | 550.4 | 511.2 | 539.9 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 228.8 | 230.6 | 229.2 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2038 | 1 | 32.7 | 18320.5 | 921 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 13:36 | Normal | 550.2 | 531.1 | 538.8 | 534.5 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 228.2 | 229.8 | 228.8 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 2136 | 1 | 32.1 | 18320.7 | 922 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 13:41 | Normal | 523.4 | 531.2 | 551 | 530.6 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 228.2 | 230.6 | 229 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2691 | 1 | 31.4 | 18320.9 | 922 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 13:46 | Normal | 546.7 | 543.2 | 545.8 | 526.1 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 229.4 | 230.4 | 229.4 | 8.8 | 8.8 | 9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3074 | 1 | 30.9 | 18321.1 | 922 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 13:51 | Normal | 516 | 551.1 | 545.7 | 552.3 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 228.4 | 230.4 | 228.8 | 10 | 10.1 | 10.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3521 | 1 | 30.5 | 18321.4 | 922 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 13:56 | Normal | 555 | 551.4 | 538.1 | 546.8 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 228.8 | 230.2 | 229.2 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4373 | 1 | 30.2 | 18321.7 | 922 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 14:01 | Normal | 537.1 | 550.4 | 567.4 | 549.2 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 228 | 230 | 229.2 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 60 | 60 | 60 | 4741 | 1 | 29.9 | 18322.1 | 922 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 14:06 | Normal | 552.9 | 554.5 | 562.6 | 555.8 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 228.8 | 230.6 | 230 | 12.1 | 11.9 | 12.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4288 | 1 | 29.5 | 18322.5 | 922 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 14:11 | Normal | 560.7 | 551 | 562 | 565.8 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 230.2 | 231.2 | 230.6 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 5535 | 1 | 29 | 18322.9 | 922 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 14:16 | Normal | 551.9 | 566.2 | 555.1 | 569.4 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 229.8 | 232 | 230.4 | 15.6 | 15.7 | 16 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5607 | 1 | 28.6 | 18323.3 | 922 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 14:21 | Normal | 572.1 | 553.4 | 555 | 567.6 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 231 | 230.8 | 231 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 6133 | 1 | 28.4 | 18323.8 | 922 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 14:26 | Normal | 566 | 559.4 | 563.9 | 566.5 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4.2 | 230 | 232.6 | 231.2 | 20.3 | 20.3 | 20.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7824 | 1 | 28.4 | 18324.4 | 922 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 14:31 | Normal | 565 | 566.6 | 564.1 | 566.8 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 230.8 | 232.8 | 231.8 | 24.1 | 24 | 24.2 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 9250 | 1 | 28.4 | 18325.1 | 922 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 14:36 | Normal | 559.9 | 565.6 | 563 | 569.6 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 230 | 230.6 | 230.2 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 10606 | 1 | 28.6 | 18325.9 | 923 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 14:41 | Normal | 569 | 567.3 | 571.4 | 572.1 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 6.2 | 230.4 | 230.6 | 230 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 60 | 59.96 | 59.99 | 12160 | 1 | 28.8 | 18326.9 | 923 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 14:46 | Normal | 566.9 | 561.2 | 569.1 | 568.8 | 6.8 | 7 | 6.6 | 7.2 | 230.4 | 231 | 230.6 | 36.9 | 36.9 | 37 | 60 | 59.98 | 59.98 | 14109 | 1 | 29.2 | 18328 | 923 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 14:51 | Normal | 562.1 | 567.5 | 576 | 572.7 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.8 | 231.2 | 232.6 | 232.2 | 45.2 | 45 | 45.2 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 17012 | 1 | 29.6 | 18329.2 | 923 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 14:56 | Normal | 575.4 | 569.1 | 570.3 | 583 | 16 | 16.2 | 15.6 | 17.8 | 233.6 | 234.6 | 234.2 | 87.2 | 86.7 | 86.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 32572 | 1 | 30.9 | 18331.3 | 923 | 5 | 5 | 5.1 | 0.4 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 15:01 | Normal | 563.1 | 563.5 | 558.2 | 555.9 | 20.6 | 20.8 | 19 | 23.7 | 235.8 | 235.8 | 236 | 108.9 | 108.4 | 108.5 | 60.03 | 59.95 | 60.03 | 43605 | 1 | 34.2 | 18334.7 | 923 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 7 | 0 | 6.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 15:06 | Normal | 544.9 | 543.3 | 538.5 | 532.4 | 20.3 | 20.8 | 18.9 | 23.8 | 235.4 | 235 | 235.4 | 104.6 | 104.3 | 104.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 42033 | 1 | 37.5 | 18338.2 | 923 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 15:11 | Normal | 532.1 | 534.4 | 531.1 | 526.9 | 19.1 | 19.3 | 17.5 | 22.4 | 235.6 | 235.8 | 236.6 | 96 | 95.6 | 95.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 38731 | 1 | 39.7 | 18341.6 | 923 | 6.1 | 6 | 6.2 | 0.3 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 15:16 | Normal | 521 | 525.5 | 521.7 | 514.3 | 17.7 | 17.5 | 15.7 | 20.8 | 235 | 234.8 | 236 | 86.4 | 86.1 | 85.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 34742 | 1 | 40.9 | 18344.7 | 923 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 0.4 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 15:21 | Normal | 524.8 | 524 | 504.4 | 517 | 15.9 | 16 | 14.3 | 18.8 | 234.4 | 235.2 | 235 | 77.9 | 77.8 | 77.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 31256 | 1 | 41.3 | 18347.4 | 923 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 15:26 | Normal | 524.1 | 527.4 | 513.9 | 514.7 | 15 | 14.9 | 12.6 | 18 | 235.2 | 235.2 | 235.4 | 72.9 | 72.6 | 72.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 29232 | 1 | 41.3 | 18349.9 | 923 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 15:31 | Normal | 514 | 529 | 500 | 517.4 | 14.4 | 14.1 | 11.9 | 17.1 | 233.8 | 234 | 233.4 | 69 | 68.9 | 68.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 27408 | 1 | 41.2 | 18352.3 | 923 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 3.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 15:36 | Normal | 530.2 | 528.5 | 507 | 513.8 | 13.4 | 13.4 | 10.8 | 16.4 | 233 | 234.2 | 234.2 | 65.4 | 65 | 65.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25874 | 1 | 40.9 | 18354.5 | 924 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 3.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 15:41 | Normal | 524.8 | 531.2 | 504.9 | 521.7 | 12.8 | 12.6 | 10.1 | 15.7 | 232.6 | 233.6 | 233.4 | 62 | 62 | 61.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 24465 | 1 | 40.4 | 18356.6 | 924 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 15:46 | Normal | 521.2 | 534.5 | 508 | 514.7 | 12.2 | 11.8 | 9.1 | 15.1 | 232 | 232.8 | 232.6 | 58.7 | 58.6 | 58.7 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 23226 | 1 | 40.1 | 18358.6 | 924 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 2.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 15:51 | Normal | 526 | 530.5 | 524.1 | 519.7 | 11.8 | 11.6 | 8.4 | 14.7 | 231.6 | 233 | 232.2 | 56.6 | 56.5 | 56.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 22396 | 1 | 39.6 | 18360.4 | 924 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0.6 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 15:56 | Normal | 523.4 | 530.5 | 502.5 | 522.1 | 11.1 | 11.1 | 7.9 | 14.3 | 232.2 | 232.2 | 231.6 | 54 | 54 | 54 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21209 | 1 | 39.1 | 18362.2 | 924 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 16:01 | Normal | 527.1 | 530.4 | 510.5 | 519.1 | 10.1 | 10.1 | 6.8 | 13.1 | 230.8 | 231.6 | 230.4 | 48.7 | 48.5 | 48.7 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 19509 | 1 | 38.6 | 18364 | 924 | 3 | 3 | 3.1 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 16:06 | Normal | 528.2 | 531.4 | 539.2 | 521 | 7.6 | 7.7 | 5.5 | 10 | 229.6 | 231.2 | 230.6 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 60 | 60 | 60.01 | 14514 | 1 | 37.8 | 18365.2 | 924 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 16:11 | Normal | 532.3 | 524.7 | 546.4 | 525.4 | 8.8 | 9 | 6.3 | 11.6 | 230 | 231.4 | 230.8 | 44.4 | 44.3 | 44.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16906 | 1 | 37 | 18366.6 | 924 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 16:16 | Normal | 533.1 | 532.6 | 508.7 | 528.6 | 7.8 | 8.6 | 6.5 | 11.1 | 230.2 | 230.6 | 230.4 | 42.5 | 42.5 | 42.6 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 16399 | 1 | 36.5 | 18367.9 | 924 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 16:21 | Normal | 522.9 | 533.3 | 562.9 | 531 | 7.9 | 9.2 | 6.3 | 12 | 229.8 | 231.2 | 231 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 16987 | 1 | 36 | 18369.2 | 924 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 16:26 | Normal | 559.9 | 540.2 | 547.6 | 520.3 | 6.7 | 8.7 | 6.5 | 11.3 | 230 | 231 | 231.2 | 42 | 41.8 | 42 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 16085 | 1 | 35.7 | 18370.6 | 924 | 2.1 | 1.8 | 2 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 16:31 | Normal | 521.6 | 536.4 | 530.2 | 529.1 | 7 | 8.7 | 6.8 | 11.1 | 230.4 | 230.8 | 230.6 | 42 | 41.9 | 42 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 15985 | 1 | 35.6 | 18372 | 924 | 2.3 | 1.8 | 2 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 16:36 | Normal | 522 | 532.3 | 548.2 | 515.7 | 5.9 | 6.9 | 5.6 | 8.3 | 229.4 | 230.8 | 230.4 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 12862 | 1 | 35.5 | 18373.2 | 925 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 16:41 | Normal | 542.2 | 536.5 | 533.5 | 515.2 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 6.9 | 229 | 230.8 | 230 | 28.8 | 28.4 | 28.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10912 | 1 | 35.2 | 18374.3 | 925 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 16:46 | Normal | 561.1 | 535.5 | 546 | 533.7 | 5.5 | 7 | 6 | 8.4 | 229.2 | 230.4 | 229.6 | 34.1 | 34 | 34.3 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 13046 | 1 | 35 | 18375.3 | 925 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 16:51 | Normal | 542.9 | 513.3 | 537.6 | 527.2 | 4.5 | 5 | 4.6 | 5.5 | 229 | 229.4 | 228.6 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 60.07 | 60.08 | 60.09 | 9337 | 1 | 34.6 | 18376.2 | 925 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 16:56 | Normal | 532.9 | 532.4 | 539.1 | 541 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4.6 | 228 | 229.6 | 228.4 | 20.9 | 20.9 | 21.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8041 | 1 | 34.2 | 18377 | 925 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 17:01 | Normal | 527 | 526.4 | 504 | 510.7 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 228.4 | 229.8 | 228.6 | 17 | 17.1 | 17.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6031 | 1 | 33.8 | 18377.5 | 925 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 17:06 | Normal | 537.2 | 536.5 | 547.3 | 540 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 229 | 230 | 229.4 | 18.5 | 18.3 | 18.8 | 59.98 | 60 | 60 | 6450 | 1 | 33.3 | 18378 | 925 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 17:11 | Normal | 534.9 | 532.3 | 541.6 | 531.4 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 229 | 230.2 | 228.8 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 5792 | 1 | 32.9 | 18378.6 | 925 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 17:16 | Normal | 516 | 542.3 | 527 | 532.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3 | 228.6 | 229.8 | 228.4 | 13.2 | 13.3 | 13.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4729 | 1 | 32.6 | 18379 | 925 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 17:21 | Normal | 528.9 | 520.3 | 530.4 | 538 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 227.4 | 229.4 | 229 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3946 | 1 | 32.2 | 18379.3 | 925 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 17:26 | Normal | 530.7 | 527.2 | 518.7 | 532.3 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2.3 | 227.6 | 229 | 228.4 | 10 | 10.2 | 10.3 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 3517 | 1 | 31.8 | 18379.7 | 925 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 17:31 | Normal | 528.8 | 537.4 | 544 | 532.7 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2.1 | 227.6 | 229.6 | 228.2 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 3119 | 1 | 31.6 | 18379.9 | 925 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 17:36 | Normal | 526.9 | 517.2 | 492 | 523.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2 | 228.2 | 229.2 | 228 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 60 | 60 | 60 | 2929 | 1 | 31.2 | 18380.2 | 926 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 17:41 | Normal | 529.9 | 513.4 | 497.9 | 513 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 229 | 229.8 | 228.8 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2449 | 1 | 30.9 | 18380.4 | 926 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 17:46 | Normal | 530.8 | 518.4 | 520.6 | 547.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 228 | 228.8 | 228.6 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1975 | 1 | 30.6 | 18380.6 | 926 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 17:51 | Normal | 521.9 | 520.3 | 505.1 | 529.7 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 227.8 | 229.4 | 228.4 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1567 | 1 | 30.3 | 18380.7 | 926 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 17:56 | Normal | 503.8 | 532.5 | 503.9 | 522 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 227.4 | 229.4 | 228.4 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1261 | 1 | 30 | 18380.9 | 926 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 18:01 | Normal | 505.9 | 497.2 | 512.9 | 520.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 228.4 | 230.2 | 229 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1027 | 1 | 29.6 | 18380.9 | 926 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 18:06 | Normal | 523.3 | 518.5 | 527.9 | 522.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 227.6 | 229 | 228 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 679 | 1 | 29.4 | 18381 | 926 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 18:11 | Normal | 486.8 | 523.6 | 486 | 496.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 228.2 | 229.4 | 228.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 368 | 1 | 29.3 | 18381.1 | 926 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 18:16 | Normal | 495.7 | 500.4 | 494.1 | 516.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 229.8 | 228.4 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 50 | 1 | 29 | 18381.1 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 18:21 | Normal | 494.4 | 490.7 | 482.9 | 505.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228.4 | 229.4 | 228.2 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 15 | 1 | 28.8 | 18381.1 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 18:26 | Normal | 491.4 | 487.3 | 447 | 467.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 227.6 | 228.8 | 227.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8 | 1 | 28.5 | 18381.1 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 18:31 | Normal | 450.8 | 468.5 | 285.1 | 451.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 227.2 | 228.8 | 227 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 19 | 1 | 28.2 | 18381.1 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 18:36 | Normal | 367.1 | 430.5 | 317.7 | 419.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 226.4 | 228.2 | 227.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26 | 1 | 28 | 18381.1 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 18:41 | Normal | 342.2 | 355.5 | 292 | 340.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 227.2 | 228.6 | 227 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 20 | 1 | 27.8 | 18381.1 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-01-07 18:46 | Normal | 202.1 | 210 | 196.7 | 205.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 226.8 | 227.2 | 226 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17 | 1 | 27.6 | 18381.1 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0