## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-01 04:57 | Wait | 466.8 | 467 | 466.8 | 467.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.5 | 31551.2 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 05:02 | Wait | 478.3 | 478.5 | 478.1 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 31.2 | 31551.2 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 05:07 | Normal | 199.9 | 199.5 | 239.9 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 226.2 | 224.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 64 | 1 | 35.6 | 31551.2 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-01 05:12 | Normal | 199.8 | 200.1 | 238.5 | 444.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.2 | 225.8 | 225.2 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 111 | 1 | 37.9 | 31551.2 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-01 05:17 | Normal | 199.9 | 199.7 | 294.9 | 405.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225 | 226.2 | 225.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 193 | 1 | 39.5 | 31551.2 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 05:22 | Normal | 199.8 | 199.5 | 381.7 | 447.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 226 | 225.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 238 | 1 | 40.6 | 31551.2 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 05:27 | Normal | 199.8 | 199.8 | 428.7 | 464.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 226.6 | 225.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 308 | 1 | 41.6 | 31551.2 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 05:32 | Normal | 208.7 | 200.5 | 473.7 | 486.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 224.8 | 226.4 | 225.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 397 | 1 | 42.4 | 31551.3 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 05:37 | Normal | 218.6 | 286.6 | 490.7 | 479.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 225.4 | 226.6 | 225.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 591 | 1 | 43.1 | 31551.3 | 1625 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 05:42 | Normal | 446.8 | 449 | 492.7 | 474.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 225 | 227 | 226.2 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 973 | 1 | 43.8 | 31551.4 | 1625 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 05:47 | Normal | 481.8 | 453.8 | 475.8 | 475.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 225.4 | 227 | 225.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 1122 | 1 | 44.4 | 31551.5 | 1625 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 05:52 | Normal | 465.6 | 484.7 | 489.6 | 503.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 224.8 | 226.8 | 225.6 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1214 | 1 | 45 | 31551.6 | 1625 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 05:57 | Normal | 461.7 | 463.8 | 504 | 482.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 225.2 | 226.8 | 226 | 3.8 | 3.8 | 4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1412 | 1 | 45.4 | 31551.7 | 1625 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 06:02 | Normal | 501.9 | 492.7 | 491.2 | 479.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 225.4 | 227 | 226.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1680 | 1 | 45.9 | 31551.8 | 1625 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 06:07 | Normal | 482.2 | 507 | 493.8 | 493 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 225.4 | 227.2 | 226 | 5 | 4.9 | 5.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1929 | 1 | 46.4 | 31552 | 1625 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 06:12 | Normal | 497.9 | 492.9 | 502.6 | 481.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 225.8 | 227.2 | 226.2 | 5.9 | 5.7 | 6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2235 | 1 | 46.9 | 31552.1 | 1625 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 06:17 | Normal | 489.6 | 496.8 | 503.8 | 498.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 225.6 | 227 | 225.8 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2565 | 1 | 47.4 | 31552.3 | 1625 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 06:22 | Normal | 479.9 | 497.9 | 493.9 | 487.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 226 | 227.4 | 226.4 | 7.1 | 7 | 7.3 | 60 | 60 | 60 | 2749 | 1 | 47.8 | 31552.6 | 1625 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 06:27 | Normal | 505.7 | 496.7 | 510.7 | 499.4 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 226 | 227.2 | 226.2 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2997 | 1 | 48.3 | 31552.8 | 1626 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 06:32 | Normal | 498.6 | 499.7 | 515.6 | 498.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 225.6 | 227 | 226.6 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3234 | 1 | 48.8 | 31553.1 | 1626 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 06:37 | Normal | 497.8 | 497.6 | 508.8 | 501 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 226 | 227.6 | 226.4 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3319 | 1 | 49.2 | 31553.3 | 1626 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 06:42 | Normal | 482.8 | 513.7 | 494.7 | 498.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 225.2 | 227 | 226 | 8.7 | 8.4 | 8.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3491 | 1 | 49.6 | 31553.6 | 1626 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 06:47 | Normal | 515.9 | 505.9 | 507.9 | 497.7 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 225.8 | 227.2 | 226 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3997 | 1 | 50 | 31553.9 | 1626 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 06:52 | Normal | 499.6 | 507.6 | 508.4 | 498.3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 226.2 | 227.4 | 226.6 | 12.2 | 12 | 12.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4740 | 1 | 47.9 | 31554.3 | 1626 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 06:57 | Normal | 507 | 509 | 514.2 | 507 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 226 | 227 | 226.2 | 13.3 | 13.1 | 13.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 5179 | 1 | 49.4 | 31554.7 | 1626 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 07:02 | Normal | 493.6 | 512.5 | 511.4 | 501.2 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 225.8 | 227.4 | 226.2 | 14.1 | 14 | 14.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5530 | 1 | 46.7 | 31555.2 | 1626 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 07:07 | Normal | 515.6 | 509.7 | 506.6 | 508.4 | 2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 225.6 | 227 | 226.4 | 14.7 | 14.7 | 15 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5761 | 1 | 49.3 | 31555.6 | 1626 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 07:12 | Normal | 522.9 | 515.7 | 514.7 | 514 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 226 | 227.6 | 226.4 | 16.2 | 15.9 | 16.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 6273 | 1 | 47.1 | 31556.1 | 1626 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 07:17 | Normal | 521.8 | 509.9 | 520.7 | 514.5 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 225.4 | 227.2 | 227 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6635 | 1 | 49.8 | 31556.7 | 1626 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 07:22 | Normal | 521.7 | 525.7 | 526.2 | 512 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 225.8 | 227 | 226.8 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 7362 | 1 | 48.7 | 31557.2 | 1626 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 07:27 | Normal | 525.1 | 517 | 513.9 | 513.8 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 226.4 | 227.6 | 226.6 | 19.8 | 19.6 | 19.9 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 7307 | 1 | 47.4 | 31557.9 | 1627 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 07:32 | Normal | 513.8 | 506.9 | 518.9 | 514.7 | 3.3 | 4.1 | 4 | 4.3 | 226.4 | 227.8 | 227 | 21.9 | 21.7 | 22 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8079 | 1 | 45 | 31558.5 | 1627 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 07:37 | Normal | 503 | 514 | 510.2 | 515.2 | 4 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 226.8 | 227.8 | 227 | 25 | 24.8 | 25 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9198 | 1 | 49.7 | 31559.2 | 1627 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 07:42 | Normal | 518.9 | 514 | 522.8 | 517.7 | 4.3 | 5.1 | 5 | 5.4 | 227.2 | 228.4 | 227.4 | 26.9 | 27 | 27.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10008 | 1 | 49.1 | 31560 | 1627 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 07:47 | Normal | 517.8 | 523.8 | 530 | 511.8 | 4.8 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 227.6 | 228.2 | 227.8 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11233 | 1 | 48.4 | 31560.9 | 1627 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 07:52 | Normal | 512.2 | 519 | 519.6 | 514.5 | 5.1 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 226.8 | 228.4 | 227.6 | 31.1 | 30.7 | 31 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11544 | 1 | 47.7 | 31561.9 | 1627 | 1.7 | 2 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 07:57 | Normal | 513.9 | 519.9 | 517.3 | 520.2 | 6.1 | 7 | 6.7 | 7.1 | 227.2 | 228.6 | 228.2 | 35.9 | 36 | 36.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 13278 | 1 | 47.1 | 31562.9 | 1627 | 2 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 08:02 | Normal | 519.9 | 510.9 | 520.2 | 512 | 6.3 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | 227.6 | 229 | 228.4 | 36.7 | 36.5 | 36.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13599 | 1 | 46.2 | 31564 | 1627 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 08:07 | Normal | 516.8 | 509.6 | 510.6 | 510.6 | 8 | 8.8 | 8.2 | 8.6 | 227.8 | 229 | 228.2 | 43.8 | 43.7 | 43.9 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 16227 | 1 | 45.8 | 31565.2 | 1627 | 2.7 | 3 | 0 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 08:12 | Normal | 507.4 | 516.5 | 518.7 | 505.6 | 9.3 | 10 | 9.3 | 9.6 | 228 | 229.4 | 228.2 | 49.4 | 49.3 | 49.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 18537 | 1 | 46.2 | 31566.7 | 1627 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 08:17 | Normal | 510.9 | 502.9 | 515.8 | 503.5 | 8.4 | 9.3 | 8.7 | 9.2 | 228 | 229 | 228.4 | 45.9 | 45.6 | 45.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17321 | 1 | 47.2 | 31568.2 | 1627 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 08:22 | Normal | 499.4 | 500.4 | 506.9 | 504 | 8.1 | 9.1 | 8.8 | 9 | 227.2 | 229 | 229.2 | 44.8 | 44.8 | 45 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 17025 | 1 | 48.2 | 31569.7 | 1627 | 2.6 | 3 | 0.1 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 08:27 | Normal | 507.6 | 497.6 | 510.3 | 499.2 | 8.1 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 227.6 | 229.2 | 228.6 | 45.2 | 45 | 45.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 17072 | 1 | 49 | 31571 | 1628 | 2.7 | 3 | 0.1 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 08:32 | Normal | 502.3 | 500.6 | 506.3 | 504.2 | 9.7 | 10.8 | 10.1 | 10.3 | 228 | 229 | 228.8 | 52.1 | 52.1 | 52.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 19674 | 1 | 49.8 | 31572.6 | 1628 | 3.2 | 3.5 | 0 | 2.8 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3 | 3.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 08:37 | Normal | 511.1 | 504 | 507.2 | 493.1 | 11.3 | 12.5 | 11.5 | 11.9 | 227.4 | 229.2 | 228.2 | 59.6 | 59.7 | 59.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 22416 | 1 | 46.3 | 31574.3 | 1628 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 08:42 | Normal | 493.8 | 496.9 | 502.6 | 504.5 | 11.8 | 12.7 | 11.7 | 11.8 | 227.8 | 229.4 | 229 | 60.1 | 60.2 | 60.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 22825 | 1 | 42.4 | 31576.2 | 1628 | 3.9 | 4.3 | 0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 08:47 | Normal | 514.4 | 514.5 | 514.9 | 514.6 | 28.3 | 28.5 | 26.1 | 25.5 | 231 | 231.4 | 231.8 | 132.9 | 133.3 | 132.9 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 51324 | 1 | 42.9 | 31579.4 | 1628 | 9.7 | 9.8 | 0.1 | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 0.3 | 9 | 8.5 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 08:52 | Normal | 479.8 | 477.9 | 487.7 | 478.6 | 28.5 | 29.3 | 25.4 | 26.7 | 230.8 | 231 | 231.2 | 126.6 | 126.7 | 126.7 | 59.9 | 59.89 | 59.88 | 49307 | 1 | 47 | 31583.4 | 1628 | 9.7 | 10 | 0 | 8.7 | 10 | 10 | 0.2 | 9.1 | 8.3 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 08:57 | Normal | 471.4 | 477.2 | 490 | 484.6 | 17.5 | 19.1 | 16 | 16.7 | 228.8 | 230.2 | 229.6 | 84.4 | 84.3 | 84 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 28496 | 1 | 50.5 | 31586.8 | 1628 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 5.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 09:02 | Normal | 477.5 | 471.1 | 473.1 | 472.1 | 12.3 | 13.7 | 12.2 | 12.2 | 228.4 | 229.2 | 229 | 61.2 | 61 | 61.1 | 59.88 | 59.88 | 59.9 | 22226 | 1 | 50.5 | 31589.2 | 1628 | 4.3 | 4.5 | 0 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 09:07 | Normal | 470.1 | 473.1 | 491.5 | 483.4 | 22.8 | 23.8 | 20.6 | 20.9 | 229.6 | 230 | 230.2 | 104 | 104 | 104.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 37680 | 1 | 50.3 | 31591.8 | 1628 | 7.6 | 8 | 0 | 7 | 8.1 | 8.2 | 0.1 | 7.3 | 6.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 09:12 | Normal | 473.1 | 468.9 | 482.7 | 476.7 | 23.8 | 25 | 21.3 | 21.7 | 229.8 | 230.2 | 230.8 | 104.8 | 104.6 | 104.6 | 60.01 | 60 | 60 | 42989 | 1 | 51.1 | 31595 | 1628 | 8.1 | 8.4 | 0 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 7.8 | 7 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 09:17 | Normal | 468.7 | 468.8 | 480 | 465.9 | 12.6 | 13.6 | 12 | 12.3 | 228 | 229.4 | 229.2 | 60.5 | 60.6 | 60.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22796 | 1 | 51.1 | 31597.3 | 1628 | 4.3 | 4.5 | 0 | 3.7 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 4.1 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 09:22 | Normal | 478.4 | 472.3 | 476.2 | 477.2 | 12.8 | 14.2 | 13 | 13.1 | 228.4 | 229.6 | 228.8 | 63.6 | 63.3 | 63.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 25073 | 1 | 50.6 | 31599.6 | 1628 | 4.3 | 4.6 | 0 | 3.9 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 09:27 | Normal | 487.8 | 479.8 | 490.1 | 480 | 11.3 | 12.8 | 12 | 12.2 | 228 | 229.4 | 228.6 | 59 | 59 | 59.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22122 | 1 | 49.8 | 31601.4 | 1629 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 09:32 | Normal | 482.4 | 478 | 488.6 | 479.6 | 14.4 | 15.9 | 14.6 | 15.1 | 228.8 | 229.6 | 229.2 | 72.4 | 71.9 | 72.2 | 60.01 | 60 | 60 | 28784 | 1 | 49.8 | 31603.8 | 1629 | 4.8 | 5.2 | 0 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 09:37 | Normal | 487.1 | 476.1 | 487.1 | 481.1 | 18.1 | 19.6 | 17.6 | 17.9 | 228.8 | 229.8 | 229.8 | 86.4 | 86.6 | 86.7 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 36455 | 1 | 50.3 | 31606.5 | 1629 | 6.2 | 6.4 | 0 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 09:42 | Normal | 476.3 | 472.2 | 477.4 | 476.2 | 15.9 | 17.3 | 16 | 16.2 | 228.6 | 229.6 | 229.4 | 77.6 | 77.2 | 77.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 31122 | 1 | 51.1 | 31609.3 | 1629 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 09:47 | Normal | 483.1 | 472.1 | 487.3 | 481.2 | 14.8 | 16.5 | 15.3 | 15.6 | 228.8 | 229.4 | 229.2 | 75.2 | 74.8 | 75 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 28739 | 1 | 50.9 | 31611.7 | 1629 | 4.9 | 5.3 | 0 | 4.5 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 09:52 | Normal | 482.9 | 485 | 492.4 | 474.2 | 28.3 | 29.6 | 26.3 | 28.8 | 230 | 230 | 230.8 | 133.2 | 132.8 | 132.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 44310 | 1 | 50.9 | 31614.2 | 1629 | 9.5 | 9.8 | 0 | 8.9 | 9.8 | 10.1 | 0.1 | 9.5 | 8.4 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 09:57 | Normal | 473.6 | 468.9 | 474.3 | 475.6 | 14.1 | 15.4 | 14.3 | 14.5 | 228.2 | 229.6 | 229 | 69 | 68.9 | 69.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 26385 | 1 | 51.7 | 31617 | 1629 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 10:02 | Normal | 477.5 | 469.5 | 476.5 | 468.4 | 11.6 | 13.1 | 12.1 | 12.3 | 228 | 229 | 228.4 | 59.1 | 58.8 | 59 | 60 | 60.01 | 60.01 | 22577 | 1 | 51.1 | 31619.3 | 1629 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.6 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 10:07 | Normal | 481.4 | 475.4 | 491.2 | 478.1 | 10.4 | 11.9 | 11.1 | 11.3 | 227.8 | 229.2 | 228.4 | 54.8 | 54.7 | 54.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20689 | 1 | 50.3 | 31621 | 1629 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 10:12 | Normal | 480.5 | 474.5 | 488.2 | 474.1 | 9.9 | 11.1 | 10 | 10.4 | 227 | 228.4 | 228.2 | 50.7 | 50.7 | 50.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 19267 | 1 | 49.8 | 31623 | 1629 | 3.4 | 3.6 | 0 | 2.8 | 4 | 3.9 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 10:17 | Normal | 488.7 | 476.6 | 492.6 | 486.4 | 7.8 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 227 | 228 | 228.2 | 44.3 | 44.1 | 44.2 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 16376 | 1 | 49.1 | 31624.3 | 1629 | 2.6 | 3 | 0 | 2.2 | 3.4 | 3.3 | 0 | 2.7 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 10:22 | Normal | 481.3 | 481.2 | 495.3 | 490.1 | 8.7 | 10.1 | 9.6 | 10 | 227 | 228.6 | 227.6 | 48.2 | 48.1 | 48.5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 18152 | 1 | 48.2 | 31625.8 | 1629 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2.8 | 3.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 10:27 | Normal | 485.5 | 484.6 | 491.5 | 489.4 | 9.8 | 11 | 10.5 | 11 | 227.4 | 228.8 | 227.8 | 53.4 | 53.3 | 53.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 20042 | 1 | 47.6 | 31627.4 | 1630 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 10:32 | Normal | 483.8 | 489.7 | 492.5 | 492.4 | 10.1 | 11.2 | 10.3 | 10.8 | 227.2 | 228.4 | 227.4 | 53.1 | 53 | 53.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 20000 | 1 | 47.4 | 31629.1 | 1630 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.9 | 4 | 4 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 10:37 | Normal | 485.7 | 474.6 | 488.7 | 475.6 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 7.1 | 227 | 227.4 | 227 | 33.9 | 33.9 | 34.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12700 | 1 | 47.3 | 31630.6 | 1630 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 10:42 | Normal | 482.5 | 483.5 | 490.4 | 482.3 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 226 | 227.2 | 226.4 | 25.6 | 25.4 | 25.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9462 | 1 | 46.3 | 31631.5 | 1630 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 10:47 | Normal | 484.4 | 478.5 | 489.5 | 486.5 | 4.1 | 5 | 4.8 | 5 | 226 | 227.2 | 226.6 | 24.5 | 24.3 | 24.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9012 | 1 | 45.5 | 31632.3 | 1630 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 10:52 | Normal | 490.6 | 495.6 | 503.6 | 488.4 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 225.6 | 227 | 226.2 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 60.01 | 60 | 60 | 9880 | 1 | 46.9 | 31633.1 | 1630 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 10:57 | Normal | 502.1 | 498.3 | 506.4 | 495.3 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 8 | 226.2 | 227.8 | 227.2 | 38.8 | 38.9 | 39.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 14157 | 1 | 44.8 | 31634 | 1630 | 2.1 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 11:02 | Normal | 505.7 | 499.7 | 507.9 | 505.7 | 9.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 226.6 | 228.4 | 227.4 | 53.1 | 52.9 | 52.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 19956 | 1 | 44.5 | 31635.5 | 1630 | 3 | 3.5 | 0 | 3 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3 | 3.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 11:07 | Normal | 504.5 | 507.5 | 505.9 | 507.7 | 11.1 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 227 | 227.4 | 227.6 | 56.9 | 56.8 | 57 | 59.99 | 60 | 60 | 20578 | 1 | 45.8 | 31638.1 | 1630 | 3.7 | 4 | 0 | 3.4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 11:12 | Normal | 515.5 | 498.7 | 506 | 479.9 | 26.6 | 28.3 | 25.5 | 24.3 | 229.2 | 229.8 | 229.8 | 121.2 | 122.2 | 120.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 45036 | 1 | 47 | 31640 | 1630 | 9.1 | 9.6 | 0 | 7.6 | 9.5 | 9.6 | 0.2 | 9 | 8.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 11:17 | Normal | 480.9 | 476.9 | 483.9 | 471.8 | 7.8 | 9 | 8.2 | 8.8 | 226.8 | 228 | 227.2 | 41.9 | 41.7 | 42 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15865 | 1 | 47.8 | 31642.2 | 1630 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.2 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 11:22 | Normal | 484.7 | 484.1 | 484.9 | 481.3 | 5.6 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 226.6 | 227.8 | 226.8 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12133 | 1 | 47 | 31643.3 | 1630 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 11:27 | Normal | 483.9 | 480.9 | 490.7 | 487.6 | 5.4 | 6.3 | 6 | 6.3 | 225.8 | 227.4 | 226.4 | 30.7 | 30.7 | 31 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11371 | 1 | 46 | 31644.3 | 1631 | 1.8 | 2 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 11:32 | Normal | 478.7 | 487.6 | 488.6 | 486.5 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 226.4 | 227.4 | 226.6 | 31.1 | 31 | 31.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 11600 | 1 | 45.3 | 31645.3 | 1631 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 11:37 | Normal | 495.8 | 487.8 | 498.8 | 492.6 | 4 | 4.8 | 4.8 | 5 | 226.2 | 227.2 | 226.4 | 24.4 | 24.2 | 24.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9009 | 1 | 45.8 | 31646.1 | 1631 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 11:42 | Normal | 483.7 | 487.8 | 505 | 486.9 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 6 | 225.6 | 227.6 | 226.8 | 28.6 | 28.5 | 29 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10510 | 1 | 47.7 | 31646.9 | 1631 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 11:47 | Normal | 494.2 | 493.1 | 501.3 | 492.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 226.4 | 227.6 | 227.4 | 35.7 | 35.7 | 36 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13248 | 1 | 49.1 | 31647.9 | 1631 | 2 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 11:52 | Normal | 512.8 | 499.7 | 505.3 | 503.2 | 7.5 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 227 | 228 | 227.2 | 42.9 | 42.6 | 43 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 15744 | 1 | 49.8 | 31649.1 | 1631 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 0 | 2.3 | 2.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 11:57 | Normal | 507.4 | 504 | 517.3 | 509.9 | 13.7 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 228.6 | 228.8 | 228.6 | 68.4 | 68 | 68.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 25939 | 1 | 47.7 | 31650.7 | 1631 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 4 | 4.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 12:02 | Normal | 486.5 | 488.4 | 498.2 | 494.1 | 9.8 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 227.4 | 228.6 | 227.8 | 51.5 | 51.3 | 51.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19450 | 1 | 45.6 | 31653.3 | 1631 | 3.3 | 3.6 | 0 | 2.8 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3 | 3.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 12:07 | Normal | 504 | 500 | 500.5 | 503.7 | 22 | 22.3 | 23.8 | 23.3 | 228.8 | 229.6 | 229.8 | 111.1 | 110.8 | 110.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 41659 | 1 | 45.2 | 31655.7 | 1631 | 7.3 | 7.9 | 0 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 7 | 7.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 12:12 | Normal | 500.1 | 483.2 | 489.5 | 488.4 | 14.4 | 16 | 15.8 | 16.1 | 228.4 | 228.8 | 228.6 | 75.9 | 75.6 | 75.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 31090 | 1 | 48.5 | 31659.3 | 1631 | 4.9 | 5.2 | 0 | 4.3 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 5.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 12:17 | Normal | 529.4 | 526.4 | 541.5 | 540.4 | 27.3 | 28.7 | 23.5 | 24.5 | 230.2 | 230.4 | 230.6 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 59.99 | 60 | 60 | 51087 | 1 | 49.6 | 31662.7 | 1631 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.4 | 9.5 | 9.7 | 0.2 | 9.2 | 7.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 12:22 | Normal | 505.1 | 505.5 | 504.7 | 505.7 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | 27.7 | 230.4 | 230.8 | 230.2 | 133.6 | 133 | 132.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 50572 | 1 | 52.3 | 31666.9 | 1631 | 9.4 | 9.6 | 0.1 | 8.4 | 9 | 9.3 | 0.2 | 8.8 | 9.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 12:27 | Normal | 480.8 | 477.1 | 488.2 | 484.6 | 29 | 30 | 27.7 | 29.1 | 230.2 | 229.6 | 230.8 | 133.2 | 132.9 | 132.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 51093 | 1 | 54.7 | 31671.1 | 1632 | 9.8 | 10 | 0 | 9 | 9.9 | 10.2 | 0.2 | 9.6 | 9.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 12:32 | Normal | 462.7 | 455 | 454.9 | 455.8 | 10.5 | 11.6 | 11.3 | 11.8 | 227.6 | 228.4 | 227.8 | 52.3 | 52.2 | 52.4 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 19592 | 1 | 55 | 31673.4 | 1632 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 12:37 | Normal | 477.5 | 456.8 | 468.9 | 464.8 | 11.6 | 12.9 | 12.5 | 12.6 | 227.4 | 228.4 | 228.2 | 58.2 | 58.1 | 58.1 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 21957 | 1 | 53 | 31675.2 | 1632 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.6 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 12:42 | Normal | 473.2 | 465.9 | 475 | 465.5 | 16.6 | 17.3 | 17 | 17.5 | 228.4 | 228.6 | 228.4 | 78.1 | 78.1 | 78 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 31719 | 1 | 52.3 | 31678 | 1632 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 12:47 | Normal | 470.3 | 466.3 | 475.6 | 475.4 | 8.9 | 9.6 | 9.1 | 9.3 | 226.4 | 228.2 | 227.4 | 44.6 | 44.7 | 44.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16555 | 1 | 51.9 | 31679.6 | 1632 | 3 | 3.2 | 0 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 12:52 | Normal | 484.4 | 475.4 | 480.8 | 481.8 | 11.3 | 12.1 | 11.6 | 11.8 | 227.4 | 228.4 | 227.8 | 58.2 | 57.8 | 58.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 21490 | 1 | 50.7 | 31681.2 | 1632 | 4 | 4.1 | 0 | 3.2 | 4.3 | 4.2 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 12:57 | Normal | 485 | 484 | 478.2 | 485.1 | 10.7 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 227 | 228.2 | 227.6 | 55.5 | 55.6 | 55.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 20888 | 1 | 50.4 | 31683.3 | 1632 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0.1 | 3.3 | 3.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 13:02 | Normal | 481.2 | 473.2 | 485.3 | 489.2 | 8.6 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 226.4 | 228 | 227.6 | 45.2 | 45 | 45.1 | 60 | 60 | 59.99 | 17015 | 1 | 49.8 | 31684.9 | 1632 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.3 | 3.3 | 3.2 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 13:07 | Normal | 486.2 | 489.3 | 491.3 | 498.1 | 7.7 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 227 | 228 | 227.6 | 42.5 | 42.3 | 42.5 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 15696 | 1 | 48.9 | 31686.2 | 1632 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 2.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 13:12 | Normal | 494.5 | 481.4 | 498.1 | 497.9 | 8.5 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 226.6 | 227.6 | 227.2 | 48.2 | 48.4 | 48.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18306 | 1 | 47.8 | 31687.7 | 1632 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.3 | 0 | 2.6 | 3.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 13:17 | Normal | 495.2 | 496.8 | 499.7 | 491.8 | 8.1 | 8.8 | 9.5 | 10 | 226.2 | 228 | 227 | 46.6 | 46.3 | 46.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17477 | 1 | 47.2 | 31689.2 | 1632 | 2.7 | 3.1 | 0 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 3.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 13:22 | Normal | 500.4 | 495.4 | 501.1 | 492.9 | 9.7 | 10.5 | 11.1 | 11.5 | 227 | 228 | 227.4 | 54.3 | 54.2 | 54.6 | 60 | 60 | 60.01 | 20441 | 1 | 46.8 | 31690.7 | 1632 | 3.3 | 3.7 | 0 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3 | 3.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 13:27 | Normal | 500.2 | 493.2 | 505.4 | 499.2 | 12.1 | 13.4 | 14.4 | 14.8 | 227.8 | 228.6 | 228.6 | 68.8 | 68.6 | 68.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 25565 | 1 | 46.7 | 31692.5 | 1633 | 3.9 | 4.5 | 0 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 4.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 13:32 | Normal | 489.2 | 481.3 | 487.3 | 485.2 | 8.3 | 9.5 | 10.2 | 10.5 | 227.2 | 228.2 | 227.4 | 48.1 | 47.9 | 48.1 | 60 | 59.99 | 60 | 18705 | 1 | 47.7 | 31695.3 | 1633 | 2.7 | 3.2 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 3.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 13:37 | Normal | 503.6 | 495.5 | 498.2 | 490 | 10 | 11.3 | 12.2 | 12.8 | 226.8 | 229.2 | 227.6 | 58.2 | 57.8 | 58.3 | 60.01 | 60 | 60 | 21766 | 1 | 47.2 | 31696.8 | 1633 | 3.1 | 3.8 | 0 | 2.9 | 4 | 4 | 0.1 | 3.1 | 4.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 13:42 | Normal | 486.6 | 487.5 | 492.2 | 485.1 | 7.8 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 226.2 | 227.6 | 226.8 | 44.6 | 44.7 | 44.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 17283 | 1 | 46.7 | 31698.6 | 1633 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 3.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 13:47 | Normal | 491 | 503.3 | 502 | 490.9 | 6 | 6.6 | 7.3 | 7.7 | 226.2 | 228 | 226.6 | 35.6 | 35.4 | 35.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13068 | 1 | 45.7 | 31699.8 | 1633 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 13:52 | Normal | 532.5 | 518.7 | 526 | 521.7 | 11.8 | 13 | 14.1 | 14.2 | 227.2 | 228.6 | 228.6 | 69.8 | 69.3 | 69.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 25980 | 1 | 44.3 | 31701.3 | 1633 | 3.8 | 4.3 | 0 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 4.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 13:57 | Normal | 528.1 | 520.2 | 526.9 | 520.8 | 11 | 12.1 | 12.8 | 12.9 | 227.6 | 228.4 | 227.6 | 64.2 | 64.1 | 64.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 24177 | 1 | 43.1 | 31703.8 | 1633 | 3.5 | 4 | 0 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 4.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 14:02 | Normal | 528.6 | 517.6 | 525.7 | 522.5 | 8.1 | 9 | 9.5 | 9.5 | 226.2 | 227.8 | 227.2 | 48 | 47.8 | 48 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18339 | 1 | 42 | 31705.9 | 1633 | 2.7 | 3 | 0.1 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 3.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 14:07 | Normal | 524.6 | 508.6 | 525.4 | 515.2 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 225.8 | 227.6 | 226.6 | 29.6 | 29.5 | 29.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 10973 | 1 | 45.8 | 31707 | 1633 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 14:12 | Normal | 516.4 | 505.4 | 524.7 | 518.5 | 4.1 | 5 | 4.9 | 5.1 | 225.4 | 227.2 | 226 | 26.3 | 26.2 | 26.5 | 60 | 60 | 60 | 9760 | 1 | 49.4 | 31707.8 | 1633 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 14:17 | Normal | 520.5 | 515.4 | 528.4 | 520.1 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 225.6 | 227.6 | 226.6 | 27.5 | 27.3 | 27.6 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 10116 | 1 | 48.6 | 31708.6 | 1633 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 14:22 | Normal | 510.5 | 514.3 | 525 | 505.9 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 225.8 | 227 | 226.4 | 28.1 | 28 | 28.3 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 10377 | 1 | 47.8 | 31709.5 | 1633 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 14:27 | Normal | 525.3 | 519.9 | 516.8 | 506.7 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 225.4 | 226.8 | 226.2 | 30.2 | 30.2 | 30.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11214 | 1 | 46.9 | 31710.4 | 1634 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 14:32 | Normal | 508.2 | 511.2 | 526.9 | 510.2 | 5 | 6 | 5.6 | 6 | 225.2 | 227.4 | 226.8 | 30.4 | 30.5 | 30.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11256 | 1 | 44.9 | 31711.3 | 1634 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 14:37 | Normal | 512.5 | 507.6 | 516.4 | 508.3 | 5.5 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 226.2 | 227.8 | 226.4 | 32.8 | 32.7 | 33 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12124 | 1 | 46.1 | 31712.3 | 1634 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 14:42 | Normal | 508.4 | 507.4 | 514 | 499.8 | 4.8 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 225.2 | 227.2 | 226.6 | 29.4 | 29.2 | 29.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 10916 | 1 | 47.8 | 31713.3 | 1634 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 14:47 | Normal | 507.2 | 503.3 | 513.2 | 502 | 4.6 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 225.6 | 226.8 | 225.8 | 26.6 | 26.5 | 26.8 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 9849 | 1 | 49.2 | 31714.2 | 1634 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 14:52 | Normal | 506.8 | 496.8 | 512.2 | 501 | 4.3 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 225.2 | 226.6 | 225.6 | 25.3 | 25 | 25.5 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 9325 | 1 | 49.5 | 31714.9 | 1634 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 14:57 | Normal | 514.6 | 505.5 | 511 | 510 | 6.1 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 225.8 | 227.4 | 226.2 | 34.5 | 34.4 | 34.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12728 | 1 | 49.7 | 31715.9 | 1634 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 15:02 | Normal | 504.9 | 500.6 | 508.9 | 501.8 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 225.6 | 226.6 | 226 | 23.9 | 23.8 | 24.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 9037 | 1 | 48.4 | 31716.9 | 1634 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 15:07 | Normal | 480.4 | 486.6 | 495.8 | 494.7 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2 | 223.6 | 226 | 225 | 10.2 | 10 | 10.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3954 | 1 | 49.4 | 31717.4 | 1634 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 15:12 | Normal | 481.7 | 487.6 | 495.6 | 493.5 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 223.6 | 225.4 | 225 | 11.7 | 11.6 | 12 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4530 | 1 | 49.7 | 31717.7 | 1634 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 15:17 | Normal | 490.7 | 495.6 | 502.6 | 488.6 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 224 | 225.6 | 225.2 | 12.5 | 12.4 | 12.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4801 | 1 | 48.9 | 31718.1 | 1634 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 15:22 | Normal | 496.4 | 503.4 | 509.7 | 505.4 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 224.6 | 226.2 | 224.8 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 6479 | 1 | 47.5 | 31718.6 | 1634 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 15:27 | Normal | 508.2 | 500.2 | 508.4 | 505.3 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 224.6 | 226.4 | 225.2 | 19.4 | 19.1 | 19.5 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 7465 | 1 | 48.1 | 31719.2 | 1635 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 15:32 | Normal | 515.5 | 500.6 | 506.1 | 502 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 224.2 | 226.2 | 225.4 | 17.5 | 17.6 | 17.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 6881 | 1 | 49.5 | 31719.8 | 1635 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 15:37 | Normal | 508.3 | 496.2 | 514 | 501 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 224.4 | 226.4 | 225 | 18.1 | 17.9 | 18.2 | 60 | 60 | 60 | 7027 | 1 | 48.7 | 31720.3 | 1635 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 15:42 | Normal | 519.5 | 509.5 | 501.6 | 502.4 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 224 | 226.2 | 225.4 | 19.7 | 19.6 | 20 | 59.99 | 60 | 60 | 7257 | 1 | 47.9 | 31720.9 | 1635 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 15:47 | Normal | 513.2 | 510.2 | 514.8 | 506.7 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 224.6 | 227 | 225.8 | 22.5 | 22.5 | 23 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8311 | 1 | 46.9 | 31721.6 | 1635 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 15:52 | Normal | 515.6 | 496.5 | 508.7 | 496.5 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 225 | 226.4 | 225.4 | 20.3 | 20.1 | 20.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7537 | 1 | 45.6 | 31722.3 | 1635 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 15:57 | Normal | 504.2 | 511.3 | 515.4 | 506.3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 224.6 | 226.2 | 225.6 | 23.9 | 24 | 24.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8810 | 1 | 50 | 31722.9 | 1635 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 16:02 | Normal | 509.5 | 498.4 | 502.7 | 510.7 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 224.2 | 226 | 225.2 | 18.1 | 18 | 18.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7131 | 1 | 49.5 | 31723.6 | 1635 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 16:07 | Normal | 506.8 | 504.7 | 498.6 | 505.8 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 224.4 | 225.8 | 225 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5452 | 1 | 48.8 | 31724.1 | 1635 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 16:12 | Normal | 511.2 | 497.3 | 502.1 | 501.1 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 224.2 | 226.2 | 224.8 | 12 | 11.9 | 12.3 | 60 | 60 | 60 | 4702 | 1 | 48 | 31724.5 | 1635 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 16:17 | Normal | 499.5 | 490.5 | 491.6 | 491.4 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.1 | 223.6 | 225.4 | 224.6 | 10.9 | 11 | 11.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 4232 | 1 | 46.5 | 31724.9 | 1635 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 16:22 | Normal | 504.3 | 490.2 | 487.3 | 490.1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 224 | 225.8 | 224.4 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4095 | 1 | 50 | 31725.2 | 1635 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 16:27 | Normal | 481.8 | 499.8 | 494.7 | 497.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 224.4 | 226 | 224.8 | 10.8 | 10.7 | 11 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4182 | 1 | 49.2 | 31725.6 | 1636 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 16:32 | Normal | 499.1 | 489.2 | 496.3 | 490.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 223.8 | 225.6 | 224.2 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 60 | 60 | 59.99 | 3514 | 1 | 48.2 | 31725.9 | 1636 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 16:37 | Normal | 492.3 | 493.4 | 500.3 | 491.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 223.8 | 225.8 | 224.2 | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3659 | 1 | 46.3 | 31726.2 | 1636 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 16:42 | Normal | 479.3 | 481.2 | 472.1 | 495 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 223.8 | 225.8 | 224.4 | 7.9 | 7.4 | 8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2918 | 1 | 49.9 | 31726.5 | 1636 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 16:47 | Normal | 482.3 | 486.2 | 495.1 | 497 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 223.6 | 225.4 | 224.2 | 7 | 6.8 | 7.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2677 | 1 | 49 | 31726.7 | 1636 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 16:52 | Normal | 489.5 | 460.4 | 488.5 | 483.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 223.4 | 225.4 | 224.4 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1987 | 1 | 47.7 | 31726.9 | 1636 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 16:57 | Normal | 493.4 | 476.4 | 470.2 | 475 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 222.8 | 225 | 224.2 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1809 | 1 | 46.8 | 31727 | 1636 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 17:02 | Normal | 487.4 | 471.5 | 490.4 | 476.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 223.2 | 225.4 | 224.4 | 4.7 | 4.7 | 5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1784 | 1 | 49.4 | 31727.2 | 1636 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 17:07 | Normal | 487.6 | 465.4 | 488.6 | 502.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 222.6 | 225.2 | 224.2 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 60 | 60 | 60 | 1261 | 1 | 48 | 31727.3 | 1636 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 17:12 | Normal | 448.4 | 477.5 | 471.1 | 477.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 223.4 | 224.8 | 224.2 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1119 | 1 | 48.7 | 31727.4 | 1636 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 17:17 | Normal | 199.8 | 367.3 | 446.3 | 464.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 222.6 | 225.2 | 224.2 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 361 | 1 | 49.2 | 31727.5 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 17:22 | Normal | 199.9 | 199.8 | 371.6 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 224.8 | 223.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 172 | 1 | 47.3 | 31727.5 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 17:27 | Normal | 199.6 | 199.9 | 208.2 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 224.6 | 223.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 141 | 1 | 49.8 | 31727.5 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 17:32 | Normal | 199.8 | 199.7 | 212.3 | 351.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 225.4 | 224 | 1.5 | 1.9 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 132 | 1 | 48.6 | 31727.5 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 17:37 | Normal | 199.6 | 199.9 | 199.8 | 391.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 225 | 223.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 91 | 1 | 45.9 | 31727.5 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 17:42 | Normal | 199.8 | 200 | 200 | 374.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 225.2 | 223.8 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 70 | 1 | 49.1 | 31727.5 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 17:47 | Normal | 200.2 | 200 | 199.7 | 396.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 225 | 223.8 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 59 | 1 | 46 | 31727.5 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 17:52 | Normal | 200.2 | 199.7 | 199.8 | 266.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 224.6 | 223.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 52 | 1 | 49.2 | 31727.5 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 17:57 | Normal | 214.4 | 178.1 | 184.1 | 266.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 224.2 | 223.4 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 35 | 1 | 45.6 | 31727.5 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 18:02 | Normal | 223.8 | 176 | 195.8 | 380.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 224.8 | 223.2 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29 | 1 | 49 | 31727.6 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 18:07 | Normal | 197 | 206.9 | 212.7 | 378.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 224.2 | 223.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20 | 1 | 49.9 | 31727.6 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 18:12 | Normal | 193.4 | 189.1 | 201.8 | 382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.4 | 223 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15 | 1 | 48 | 31727.6 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 18:17 | Normal | 203.2 | 204.3 | 192.4 | 327.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.8 | 223.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9 | 1 | 49.1 | 31727.6 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 18:22 | Normal | 196.4 | 206.6 | 194.1 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.4 | 224.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 8 | 1 | 49.5 | 31727.6 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 18:27 | Normal | 199.2 | 194.9 | 198 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 223 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11 | 1 | 49.6 | 31727.6 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-01 18:32 | Normal | 177.9 | 181.2 | 183.4 | 188.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.4 | 223.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8 | 1 | 49.7 | 31727.6 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0