## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-01 04:58 | Wait | 452.9 | 452.7 | 452.4 | 452.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 29.3 | 30958.3 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 05:03 | Wait | 466.3 | 466.1 | 465.9 | 465.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 32.3 | 30958.3 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 05:08 | Normal | 403.2 | 470.6 | 466.2 | 474 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.8 | 225.2 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15 | 1 | 32.5 | 30958.3 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 05:13 | Normal | 458.3 | 199.9 | 204 | 375 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 224.6 | 225.6 | 224.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 115 | 1 | 36.2 | 30958.3 | 1665 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 05:18 | Normal | 449.1 | 199.8 | 301 | 367.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 224.4 | 226.6 | 225.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 213 | 1 | 37.8 | 30958.3 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 05:23 | Normal | 466.2 | 199.5 | 399.7 | 359.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 225 | 226.6 | 225.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 247 | 1 | 39.1 | 30958.3 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 05:28 | Normal | 454.3 | 207.8 | 447.8 | 444.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 225 | 226.4 | 225.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 338 | 1 | 40 | 30958.4 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 05:33 | Normal | 474.2 | 383.8 | 455 | 483.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 224.8 | 226.4 | 225.6 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 493 | 1 | 40.5 | 30958.4 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 05:38 | Normal | 447.5 | 446.9 | 476.9 | 479 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 225 | 226.8 | 225.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 713 | 1 | 41.1 | 30958.5 | 1665 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 05:43 | Normal | 484.2 | 461.8 | 491.8 | 474.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 225.4 | 227.2 | 225.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 912 | 1 | 41.7 | 30958.5 | 1665 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 05:48 | Normal | 483.2 | 481.9 | 509.7 | 470.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 225.6 | 227 | 225.8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1056 | 1 | 42.3 | 30958.6 | 1665 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 05:53 | Normal | 482.4 | 470 | 486.7 | 478.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 225.6 | 227 | 225.8 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1160 | 1 | 42.8 | 30958.7 | 1665 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 05:58 | Normal | 490.4 | 472.8 | 486.3 | 474.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 225.2 | 226.6 | 225.6 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1333 | 1 | 43.3 | 30958.8 | 1665 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 06:03 | Normal | 478.1 | 461.7 | 489.6 | 466.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 225.6 | 227.4 | 226.2 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1619 | 1 | 43.8 | 30958.9 | 1665 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 06:08 | Normal | 492.4 | 487.9 | 490.6 | 474 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 225.6 | 227.2 | 226 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1870 | 1 | 44.2 | 30959.1 | 1665 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 06:13 | Normal | 487.2 | 483.6 | 496.3 | 483.5 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 225.2 | 226.8 | 226.2 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2144 | 1 | 44.7 | 30959.2 | 1666 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 06:18 | Normal | 492.1 | 504.7 | 496.9 | 496.7 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 225.4 | 227.4 | 225.8 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2456 | 1 | 45.1 | 30959.4 | 1666 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 06:23 | Normal | 496.3 | 492.1 | 480.2 | 497.2 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.3 | 226 | 227 | 226.2 | 6.7 | 6.8 | 7 | 60.01 | 60 | 60 | 2614 | 1 | 45.5 | 30959.6 | 1666 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 06:28 | Normal | 498.5 | 495 | 498 | 498.3 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 225.6 | 227 | 226.4 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2848 | 1 | 46 | 30959.9 | 1666 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 06:33 | Normal | 499.6 | 484.6 | 505.9 | 487 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 226.2 | 227.4 | 226.4 | 8 | 8 | 8.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3083 | 1 | 46.4 | 30960.1 | 1666 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 06:38 | Normal | 494.3 | 492.8 | 500.9 | 497.1 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 225.8 | 227.2 | 226.2 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3183 | 1 | 46.9 | 30960.4 | 1666 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 06:43 | Normal | 485.3 | 491.8 | 497.8 | 503 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 226 | 227.2 | 226.2 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3352 | 1 | 47.3 | 30960.6 | 1666 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 06:48 | Normal | 508.5 | 491.1 | 501 | 492.3 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 225 | 226.8 | 226.2 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3826 | 1 | 47.6 | 30960.9 | 1666 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 06:53 | Normal | 508.3 | 511.9 | 501.6 | 512.9 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.1 | 226 | 227.4 | 226.2 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4556 | 1 | 48.1 | 30961.3 | 1666 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 06:58 | Normal | 517.4 | 501.8 | 510.4 | 506.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 225.8 | 227.2 | 226.2 | 12.6 | 12.7 | 13 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 4998 | 1 | 48.5 | 30961.7 | 1666 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 07:03 | Normal | 506.1 | 502.6 | 505.5 | 502.8 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 226.2 | 227.6 | 226.4 | 13.6 | 13.7 | 14 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5356 | 1 | 49 | 30962.1 | 1666 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 07:08 | Normal | 514.1 | 512.8 | 503.8 | 499.6 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 225.4 | 226.6 | 226.6 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5568 | 1 | 49.5 | 30962.6 | 1666 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 07:13 | Normal | 513.1 | 507.6 | 506.4 | 501.8 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 226.2 | 228 | 226.4 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6062 | 1 | 50 | 30963.1 | 1667 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 07:18 | Normal | 519.2 | 516.7 | 518.4 | 514.7 | 3.1 | 3 | 2.6 | 3 | 226.2 | 227.8 | 226.8 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6398 | 1 | 48.6 | 30963.6 | 1667 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 07:23 | Normal | 515.4 | 504.9 | 515.2 | 505.3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 226.4 | 227.6 | 226.6 | 18.2 | 18 | 18.3 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 7111 | 1 | 49.9 | 30964.2 | 1667 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 07:28 | Normal | 518.5 | 509 | 510 | 506.3 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 226.2 | 227.8 | 226.6 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 7482 | 1 | 48.8 | 30964.8 | 1667 | 1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 07:33 | Normal | 515.5 | 510.9 | 508.1 | 511.3 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 4.1 | 226.4 | 228 | 226.8 | 21.2 | 21.1 | 21.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 7808 | 1 | 45.9 | 30965.4 | 1667 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 07:38 | Normal | 514.3 | 510.8 | 501.4 | 508.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.7 | 226.8 | 228 | 227.2 | 24.1 | 24 | 24.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8870 | 1 | 49.4 | 30966.1 | 1667 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 07:43 | Normal | 522.2 | 512.7 | 523.5 | 513 | 5 | 5.1 | 4.3 | 5.1 | 227 | 228 | 227 | 26.1 | 25.9 | 26.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9671 | 1 | 47.8 | 30966.9 | 1667 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 07:48 | Normal | 518.9 | 513.5 | 512.4 | 517.5 | 5.6 | 5.8 | 5 | 5.7 | 227.2 | 228.2 | 227.6 | 29.4 | 29.3 | 29.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 10848 | 1 | 50 | 30967.7 | 1667 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 07:53 | Normal | 523.2 | 516.8 | 519.1 | 518.3 | 5.7 | 5.8 | 5.1 | 5.9 | 226.4 | 228.4 | 227.2 | 30.1 | 29.9 | 30.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 11171 | 1 | 49.4 | 30968.6 | 1667 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 07:58 | Normal | 520.5 | 523.9 | 517.5 | 509.7 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.8 | 227.4 | 228.8 | 228 | 34.7 | 34.5 | 34.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 12766 | 1 | 48.6 | 30969.6 | 1667 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 08:03 | Normal | 518.1 | 505.5 | 511.9 | 509.2 | 6.8 | 7 | 6.3 | 7.1 | 227 | 228.6 | 227.8 | 35.5 | 35.2 | 35.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 13124 | 1 | 47.7 | 30970.7 | 1667 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 08:08 | Normal | 510 | 505.5 | 512.5 | 500.8 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | 8.8 | 227.4 | 229.2 | 228 | 42.2 | 42.2 | 42.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 15659 | 1 | 47 | 30971.9 | 1667 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 08:13 | Normal | 513.5 | 509.9 | 502 | 510.1 | 9 | 9.3 | 8.7 | 9.7 | 228 | 228.8 | 227.6 | 47.3 | 47.1 | 47.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 17837 | 1 | 46.3 | 30973.3 | 1668 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 08:18 | Normal | 510.9 | 500.6 | 503.7 | 495.8 | 8.7 | 9 | 8.1 | 9.1 | 228 | 228.6 | 228.2 | 44.3 | 44.3 | 44.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 16481 | 1 | 47.2 | 30974.7 | 1668 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 08:23 | Normal | 504.2 | 498.5 | 504.7 | 495.4 | 8.6 | 8.9 | 7.8 | 9.1 | 227.6 | 228.8 | 228 | 43.6 | 43.6 | 43.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16256 | 1 | 48.1 | 30976.1 | 1668 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 1.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 08:28 | Normal | 502.7 | 499.3 | 499.6 | 497.9 | 8.6 | 8.9 | 7.8 | 9 | 227.6 | 228.8 | 228.2 | 44 | 43.9 | 44.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 16263 | 1 | 48.8 | 30977.5 | 1668 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 08:33 | Normal | 504.2 | 496.6 | 504 | 499.2 | 10 | 10.3 | 9.3 | 10.5 | 227.8 | 229.2 | 228.4 | 50.5 | 50.5 | 50.8 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 19103 | 1 | 49.3 | 30979 | 1668 | 3 | 3.1 | 3 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 08:38 | Normal | 509.2 | 501.9 | 499.8 | 499 | 11.1 | 11.6 | 10.8 | 12.1 | 227.8 | 228.4 | 227.6 | 57.5 | 57.3 | 57.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21705 | 1 | 49.9 | 30980.6 | 1668 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 08:43 | Normal | 495.7 | 489.1 | 495.9 | 492.1 | 11.6 | 12 | 11.1 | 12.5 | 228.4 | 229.2 | 228.2 | 58.5 | 58.3 | 58.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 22196 | 1 | 46.2 | 30982.5 | 1668 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 08:48 | Normal | 500.2 | 500.6 | 497.7 | 499.3 | 27 | 27.7 | 29.3 | 31 | 230.6 | 231.2 | 231 | 133.2 | 133.8 | 133.1 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 50886 | 1 | 44.6 | 30985.5 | 1668 | 8.8 | 9 | 8.7 | 0.4 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 0.6 | 9.2 | 10.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 08:53 | Normal | 479.8 | 476.3 | 451.5 | 476.8 | 26.5 | 27.3 | 29.7 | 30.2 | 230.4 | 231 | 230.4 | 126.3 | 126.4 | 126.5 | 59.9 | 59.88 | 59.88 | 47967 | 1 | 48.8 | 30989.5 | 1668 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 0.4 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 0.7 | 8.6 | 10.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 08:58 | Normal | 477 | 472.4 | 467.1 | 469.4 | 14.1 | 14.7 | 15 | 16.7 | 229.2 | 230.2 | 229.8 | 70.8 | 70.9 | 71.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 26561 | 1 | 52.3 | 30992.8 | 1668 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 09:03 | Normal | 467.8 | 462.5 | 472 | 464.2 | 11.6 | 12 | 11.2 | 13.1 | 228.2 | 229.4 | 229.2 | 56.4 | 56.3 | 56.6 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 21082 | 1 | 52.3 | 30995.1 | 1668 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 2.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 09:08 | Normal | 484 | 479.5 | 465 | 476.8 | 19.4 | 20 | 20 | 22 | 229.4 | 231 | 230.2 | 94.3 | 94.4 | 94.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 35493 | 1 | 52 | 30997.7 | 1668 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 0.3 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 0.5 | 5.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 09:13 | Normal | 481.7 | 473.3 | 448.3 | 465.1 | 22.2 | 23.5 | 24.8 | 26.3 | 229.8 | 230.6 | 231.2 | 107.2 | 107.1 | 107.1 | 60 | 60.01 | 60 | 41778 | 1 | 52.8 | 31000.8 | 1669 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 0.5 | 7.3 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 09:18 | Normal | 478.9 | 475.3 | 458.6 | 461.3 | 12 | 12.2 | 12 | 13.5 | 228.4 | 229.6 | 228.6 | 58.3 | 58.4 | 58.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21963 | 1 | 52.7 | 31003 | 1669 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 09:23 | Normal | 477.7 | 471.3 | 465.3 | 473.6 | 12.9 | 13.3 | 12.5 | 14 | 228.4 | 229.8 | 228.8 | 61.9 | 61.7 | 61.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 24442 | 1 | 52 | 31005.2 | 1669 | 4 | 4.1 | 4 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 3.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 09:28 | Normal | 486.1 | 473.6 | 475.2 | 477.6 | 11.7 | 12.1 | 11 | 12.4 | 227.8 | 228.8 | 228 | 56.7 | 56.7 | 57 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21328 | 1 | 51.3 | 31006.9 | 1669 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 2.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 09:33 | Normal | 484.2 | 473.7 | 478.1 | 472.4 | 14.5 | 15.1 | 14.1 | 15.7 | 228.4 | 229.6 | 228.4 | 70.4 | 69.9 | 70.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 27973 | 1 | 51.2 | 31009.2 | 1669 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 3.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 09:38 | Normal | 486.8 | 482.4 | 481.7 | 483.9 | 18.4 | 19 | 18.7 | 20 | 228.6 | 230.2 | 229.8 | 88.8 | 88.9 | 89 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 36972 | 1 | 51.6 | 31011.8 | 1669 | 5.9 | 6 | 5.9 | 0.3 | 6.2 | 6 | 6.1 | 0.4 | 5.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 09:43 | Normal | 476.3 | 473.9 | 465.8 | 468 | 16.1 | 16.5 | 15.6 | 17.4 | 228.4 | 230 | 229.4 | 75.9 | 75.9 | 76 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 30767 | 1 | 52.3 | 31014.5 | 1669 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 4.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 09:48 | Normal | 477.4 | 471.8 | 466.7 | 460.9 | 14.9 | 15.6 | 14.1 | 16 | 228.4 | 229.6 | 228.8 | 71 | 70.9 | 70.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 26419 | 1 | 52.2 | 31016.8 | 1669 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 0.4 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 3.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 09:53 | Normal | 474 | 470.3 | 474.4 | 478.5 | 24 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 229.8 | 230.6 | 230 | 109.3 | 108.8 | 109.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 36140 | 1 | 52.2 | 31019.3 | 1669 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 0.3 | 7.6 | 6.9 | 7 | 0.5 | 6.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 09:58 | Normal | 474.1 | 465.7 | 466.1 | 467.3 | 14.3 | 15 | 13.6 | 15.3 | 228.6 | 229.4 | 229 | 67.4 | 67.4 | 67.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 25949 | 1 | 52.8 | 31022 | 1669 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 3.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 10:03 | Normal | 474.4 | 470.7 | 481.5 | 471.7 | 12.4 | 12.8 | 11.2 | 13 | 228 | 228.8 | 228.4 | 58.6 | 58.4 | 58.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 22352 | 1 | 52.3 | 31024.2 | 1669 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 3 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 10:08 | Normal | 485 | 474.4 | 479.3 | 476.6 | 11 | 11.5 | 10.1 | 11.5 | 227 | 228.2 | 228.2 | 53.1 | 53.1 | 53.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20099 | 1 | 51.6 | 31025.8 | 1669 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 10:13 | Normal | 481 | 486.7 | 490.5 | 480.7 | 11.1 | 11 | 10.4 | 11.5 | 227.2 | 227.8 | 227.8 | 54.3 | 54.2 | 54.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 19218 | 1 | 51 | 31027.7 | 1670 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 2.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 10:18 | Normal | 494.1 | 476.7 | 481.9 | 478.2 | 8.7 | 9.2 | 7.8 | 9.2 | 226.2 | 227.6 | 226.6 | 42.5 | 42.4 | 42.7 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 15769 | 1 | 50.3 | 31029 | 1670 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 10:23 | Normal | 490.1 | 488.7 | 489.5 | 476.3 | 9.7 | 9.8 | 8.5 | 10 | 227.2 | 227.8 | 227.2 | 47 | 46.7 | 47 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 17662 | 1 | 49.7 | 31030.4 | 1670 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.3 | 2.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 10:28 | Normal | 493.1 | 491.5 | 486.7 | 484.9 | 10.6 | 10.7 | 9.7 | 11.1 | 227.4 | 228.4 | 228 | 52 | 51.8 | 51.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 19514 | 1 | 49 | 31032 | 1670 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 10:33 | Normal | 494.2 | 489.7 | 484.6 | 478.9 | 10.1 | 10.4 | 9.9 | 11.1 | 227 | 228.6 | 227.6 | 51 | 50.7 | 51.2 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 19408 | 1 | 48.9 | 31033.7 | 1670 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 10:38 | Normal | 485.3 | 475.6 | 481.6 | 472.8 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 7.3 | 227 | 227.2 | 226.6 | 32.9 | 32.9 | 33.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 12328 | 1 | 48.8 | 31035.2 | 1670 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 10:43 | Normal | 472.2 | 487.6 | 484.2 | 476.4 | 5 | 4.9 | 4.3 | 5.2 | 226 | 227.4 | 226.2 | 24.3 | 24.4 | 24.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9047 | 1 | 47.9 | 31036.1 | 1670 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 10:48 | Normal | 483 | 480.5 | 471.5 | 478.7 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 225.8 | 227.6 | 226.6 | 23.3 | 23.2 | 23.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8574 | 1 | 47 | 31036.8 | 1670 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 10:53 | Normal | 501.1 | 491.6 | 477.6 | 486.9 | 5 | 5.1 | 4.5 | 5.3 | 226 | 226.8 | 225.8 | 25.4 | 25.5 | 25.9 | 60 | 60 | 59.99 | 9394 | 1 | 46.4 | 31037.5 | 1670 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 10:58 | Normal | 505.2 | 493.6 | 494.6 | 487.9 | 7.5 | 7.8 | 6.5 | 7.6 | 225.8 | 227.4 | 226.4 | 37.1 | 37.1 | 37.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13511 | 1 | 46.2 | 31038.5 | 1670 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 11:03 | Normal | 502 | 503.3 | 495.9 | 492.1 | 10.4 | 10.5 | 9.3 | 10.5 | 227 | 227.8 | 227.2 | 51.3 | 51.1 | 51.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 19252 | 1 | 46.1 | 31039.8 | 1670 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 2.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 11:08 | Normal | 527.1 | 530.6 | 524.2 | 528.3 | 10.8 | 9.8 | 10.7 | 10.6 | 227 | 228 | 226.8 | 53.4 | 53.1 | 53.5 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 28003 | 1 | 46.8 | 31042.5 | 1670 | 3 | 3 | 2.9 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 11:13 | Normal | 491 | 514.2 | 525 | 505.2 | 29.2 | 26.5 | 26.3 | 28.8 | 229.6 | 230 | 230.4 | 132.6 | 132.8 | 132.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 47368 | 1 | 48.4 | 31044.4 | 1671 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 0.5 | 9.2 | 8.1 | 8.5 | 0.5 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 11:18 | Normal | 480.3 | 474.8 | 480.9 | 462.2 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 9.3 | 226 | 228.4 | 227.4 | 41.1 | 41 | 41.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15572 | 1 | 49.6 | 31046.9 | 1671 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 11:23 | Normal | 489.2 | 475.7 | 482.1 | 466.2 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 6.9 | 226.4 | 227.8 | 226.4 | 31.6 | 31.4 | 31.9 | 60 | 60 | 60 | 11682 | 1 | 48.9 | 31047.9 | 1671 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 11:28 | Normal | 492.1 | 480.5 | 471.2 | 470.5 | 6 | 6.1 | 5.3 | 6.3 | 226 | 227.4 | 226.2 | 29.3 | 29.5 | 29.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10934 | 1 | 47.8 | 31048.9 | 1671 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 11:33 | Normal | 492.1 | 490.7 | 479.2 | 475.5 | 6.1 | 6.2 | 5.5 | 6.3 | 226 | 227.6 | 226.4 | 30 | 30 | 30.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11162 | 1 | 47 | 31049.8 | 1671 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 11:38 | Normal | 499.1 | 483.5 | 475.7 | 476.8 | 4.6 | 4.8 | 4 | 4.8 | 225.4 | 227.4 | 226.4 | 23.2 | 23.2 | 23.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 8593 | 1 | 46.4 | 31050.6 | 1671 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 11:43 | Normal | 494.1 | 490.4 | 471.8 | 485.9 | 5.6 | 5.8 | 4.8 | 5.5 | 225.8 | 227.6 | 226.4 | 27.7 | 27.6 | 27.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10056 | 1 | 45.6 | 31051.3 | 1671 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 11:48 | Normal | 503.4 | 491.5 | 501.6 | 491.9 | 7 | 7.3 | 5.8 | 7 | 226.6 | 227.6 | 226.8 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 60 | 60 | 60 | 12753 | 1 | 45.3 | 31052.3 | 1671 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 11:53 | Normal | 496.9 | 497.4 | 490.7 | 501 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 8.1 | 226.4 | 228 | 227.2 | 41.3 | 41 | 41.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15113 | 1 | 45 | 31053.4 | 1671 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 11:58 | Normal | 524.3 | 514.9 | 518.8 | 524 | 15.6 | 17.8 | 16.6 | 18.1 | 228.2 | 229.2 | 229 | 89.5 | 89.3 | 89.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 30357 | 1 | 44.8 | 31055 | 1671 | 4.9 | 5 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 5.6 | 6 | 0.3 | 4.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 12:03 | Normal | 492.9 | 491.4 | 496 | 487.6 | 10 | 10.5 | 9.3 | 10.2 | 227.2 | 228 | 227.6 | 49.7 | 49.7 | 50.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18856 | 1 | 46.9 | 31057.6 | 1671 | 3 | 3.1 | 3 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 12:08 | Normal | 522.8 | 488.6 | 494.8 | 495.9 | 21.4 | 24.5 | 23.9 | 25 | 229.4 | 230 | 229.6 | 111.4 | 111.3 | 111.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 48670 | 1 | 46.6 | 31060 | 1671 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 0.6 | 8.1 | 7.6 | 8 | 0.5 | 7.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 12:13 | Normal | 486.9 | 490.9 | 494.1 | 485.3 | 16.2 | 16.5 | 15.2 | 16.5 | 228 | 228.8 | 229.6 | 76.8 | 76.7 | 76.9 | 60 | 60 | 60 | 33541 | 1 | 50.3 | 31063.6 | 1672 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.6 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 4.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 12:18 | Normal | 520.7 | 532.1 | 541.2 | 523.5 | 30.1 | 27.9 | 21.6 | 28 | 229.4 | 230.2 | 231 | 132.9 | 133 | 133.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 50722 | 1 | 50.5 | 31066.8 | 1672 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 0.5 | 8.1 | 9.6 | 9.1 | 0.6 | 6.8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 12:23 | Normal | 502.5 | 502.5 | 502.4 | 502.4 | 28.7 | 29.7 | 26.8 | 27 | 229.8 | 230.6 | 230.4 | 133 | 133.1 | 133.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 50973 | 1 | 54.3 | 31071 | 1672 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 0.3 | 8.9 | 10.1 | 9.7 | 0.6 | 8.5 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 12:28 | Normal | 476.2 | 478.6 | 482.2 | 477.4 | 30.3 | 30.8 | 27.6 | 28.7 | 230.4 | 230 | 230.4 | 133.5 | 132.8 | 132.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 50898 | 1 | 57.5 | 31075.2 | 1672 | 10 | 10 | 9.8 | 0.2 | 9.5 | 10.3 | 10 | 0.5 | 8.8 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 12:33 | Normal | 447.2 | 447.7 | 460.2 | 445.7 | 11.4 | 11.7 | 10.2 | 11.5 | 227 | 227.8 | 228 | 51 | 50.8 | 51.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 19125 | 1 | 57.4 | 31077.6 | 1672 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 12:38 | Normal | 465.2 | 463.2 | 457.6 | 457.2 | 12.3 | 12.5 | 11.4 | 12.6 | 227 | 228.4 | 227.6 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 21248 | 1 | 55.2 | 31079.3 | 1672 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.4 | 3.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 12:43 | Normal | 487.5 | 478.6 | 478.5 | 477.4 | 16.7 | 17.9 | 16 | 16.6 | 227.8 | 229 | 228.6 | 79 | 78.8 | 78.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 33545 | 1 | 54.5 | 31082 | 1672 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 0.6 | 4.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 12:48 | Normal | 471 | 468.7 | 468.9 | 467.2 | 9.1 | 9.3 | 8.6 | 9.4 | 226.8 | 228.2 | 227.4 | 43.3 | 43.4 | 43.6 | 60 | 59.99 | 60 | 16040 | 1 | 53.7 | 31083.7 | 1672 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 12:53 | Normal | 478.9 | 482.7 | 477.9 | 480 | 11.6 | 11.8 | 11.1 | 11.8 | 227.4 | 228.6 | 227.4 | 55.9 | 56 | 56.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 20893 | 1 | 52.4 | 31085.3 | 1672 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 12:58 | Normal | 479 | 475.5 | 472.6 | 473.2 | 11.1 | 11.4 | 10.6 | 11.1 | 227.2 | 228.4 | 228 | 53.2 | 53.1 | 53.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 20275 | 1 | 52.1 | 31087.3 | 1672 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 13:03 | Normal | 481.3 | 477.7 | 482.6 | 473.9 | 9 | 9.3 | 8.4 | 8.9 | 226 | 228 | 227.4 | 43.1 | 43.1 | 43.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15955 | 1 | 51.4 | 31088.8 | 1672 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 13:08 | Normal | 490.4 | 482.9 | 490 | 483.2 | 8.5 | 8.6 | 7.7 | 8.1 | 226.4 | 227.4 | 226.8 | 40.9 | 40.6 | 41 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 15039 | 1 | 50.6 | 31090.2 | 1672 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 13:13 | Normal | 484.5 | 491.9 | 494.5 | 481.8 | 10 | 10 | 8.5 | 9.3 | 227.4 | 227.6 | 227.2 | 46.7 | 46.6 | 46.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17702 | 1 | 49.9 | 31091.6 | 1673 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 13:18 | Normal | 496.5 | 492.9 | 478.6 | 482.8 | 9.5 | 9.6 | 8.3 | 8.9 | 225.8 | 227.8 | 227 | 44.6 | 44.6 | 44.9 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 16512 | 1 | 49.3 | 31093 | 1673 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 3 | 3 | 2.9 | 0.3 | 2.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 13:23 | Normal | 496.4 | 492.9 | 500.8 | 492 | 11.1 | 11.3 | 9.6 | 10.5 | 226.8 | 228.6 | 227 | 53.2 | 53 | 53.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20079 | 1 | 49 | 31094.5 | 1673 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 13:28 | Normal | 490.2 | 493.6 | 484.8 | 496.1 | 14.2 | 14.2 | 12.1 | 12.9 | 227.2 | 228.6 | 227.4 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24554 | 1 | 48.8 | 31096.2 | 1673 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 13:33 | Normal | 485.4 | 477.9 | 497.4 | 477.6 | 10.3 | 10.6 | 8.2 | 9.6 | 226.8 | 227.6 | 227.2 | 47.2 | 47.1 | 47.5 | 60 | 59.99 | 60 | 18541 | 1 | 50.1 | 31098.9 | 1673 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 2.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 13:38 | Normal | 496.2 | 484.9 | 486 | 487.2 | 12.2 | 12.4 | 10 | 11.1 | 226.8 | 228.4 | 228 | 56.4 | 56.3 | 56.6 | 60.01 | 60 | 60 | 21138 | 1 | 49.7 | 31100.4 | 1673 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 2.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 13:43 | Normal | 484.5 | 482.8 | 487.9 | 482.3 | 9.5 | 9.6 | 7.7 | 8.9 | 226 | 228.2 | 227.8 | 43.6 | 43.8 | 44.1 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 16804 | 1 | 49.3 | 31102.1 | 1673 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 1.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 13:48 | Normal | 502.3 | 497.2 | 494.7 | 497.5 | 7.1 | 7.3 | 5.8 | 6.7 | 225.8 | 227.4 | 227.2 | 34.2 | 34.2 | 34.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12594 | 1 | 48.3 | 31103.2 | 1673 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 13:53 | Normal | 529.4 | 518.9 | 530.5 | 520.8 | 13.6 | 14.2 | 11.4 | 12.6 | 228 | 228.6 | 228.2 | 67.6 | 67.5 | 67.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25137 | 1 | 47.2 | 31104.7 | 1673 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 3.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 13:58 | Normal | 534 | 517.5 | 532.2 | 522.4 | 12.2 | 12.8 | 10.4 | 11.6 | 227.6 | 228.2 | 227.8 | 61.8 | 61.9 | 62.2 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 23113 | 1 | 47.4 | 31107.2 | 1673 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 4 | 3.9 | 4 | 0.4 | 2.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 14:03 | Normal | 526.3 | 525.6 | 529.7 | 522.9 | 9.3 | 9.5 | 8 | 8.9 | 226 | 228 | 227.2 | 47.5 | 47.2 | 47.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18047 | 1 | 47.1 | 31109.2 | 1673 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 14:08 | Normal | 526.3 | 515.8 | 513.3 | 514.6 | 5.5 | 5.8 | 4.6 | 5.5 | 225.8 | 227.2 | 226.2 | 28.5 | 28.5 | 28.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 10598 | 1 | 46 | 31110.2 | 1673 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 14:13 | Normal | 507.2 | 514.7 | 516.3 | 514.5 | 5 | 5 | 4.1 | 4.8 | 225.4 | 227.2 | 225.8 | 25.5 | 25.3 | 25.8 | 60 | 60 | 60 | 9392 | 1 | 48.8 | 31111 | 1674 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 14:18 | Normal | 508.2 | 518.8 | 521.5 | 516.8 | 5 | 5.1 | 4.3 | 5.1 | 225.6 | 227.4 | 226.4 | 26.5 | 26.3 | 26.6 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 9734 | 1 | 49.9 | 31111.8 | 1674 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 14:23 | Normal | 515.4 | 519.9 | 508.1 | 517.2 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 5.3 | 225.4 | 227.2 | 226.2 | 27.3 | 26.9 | 27.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 9989 | 1 | 45.9 | 31112.6 | 1674 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 14:28 | Normal | 522.2 | 514.5 | 499.8 | 511.9 | 5.6 | 5.8 | 5 | 5.8 | 225.4 | 227.6 | 226 | 29.3 | 29.1 | 29.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10794 | 1 | 47.1 | 31113.5 | 1674 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 14:33 | Normal | 510.5 | 511.4 | 497.2 | 503.8 | 5.8 | 5.8 | 4.9 | 5.9 | 225.8 | 227.4 | 226.2 | 29.4 | 29.6 | 29.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10893 | 1 | 49 | 31114.4 | 1674 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 14:38 | Normal | 515.3 | 513.8 | 516.7 | 507.9 | 6.2 | 6.3 | 5.1 | 6.4 | 225.8 | 227.2 | 226 | 31.7 | 31.8 | 32.1 | 60 | 60 | 60 | 11722 | 1 | 50 | 31115.4 | 1674 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 14:43 | Normal | 508.4 | 510.8 | 501.8 | 502.1 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 5.8 | 225.6 | 227 | 226 | 28.4 | 28.4 | 28.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 10564 | 1 | 45.3 | 31116.3 | 1674 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 14:48 | Normal | 510.4 | 501.8 | 509.7 | 492.9 | 5 | 5 | 4.3 | 5.1 | 225.2 | 227.2 | 226 | 25.7 | 25.7 | 26.1 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 9536 | 1 | 47.8 | 31117.2 | 1674 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 14:53 | Normal | 490.2 | 494.7 | 501.7 | 493 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 5 | 224.8 | 226.6 | 225.8 | 24.5 | 24.3 | 24.8 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 8991 | 1 | 49.3 | 31117.9 | 1674 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 14:58 | Normal | 505 | 505.5 | 514.6 | 506.8 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 6.8 | 225.6 | 227.8 | 226.6 | 33.3 | 33.4 | 33.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 12293 | 1 | 47.8 | 31118.8 | 1674 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 15:03 | Normal | 497 | 493.9 | 502.4 | 496.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.9 | 225.4 | 226.8 | 225.2 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 8887 | 1 | 46.2 | 31119.8 | 1674 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 15:08 | Normal | 501.2 | 478.2 | 504.3 | 485.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2 | 223.8 | 226 | 225 | 9.6 | 9.6 | 10 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3784 | 1 | 48.5 | 31120.2 | 1674 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 15:13 | Normal | 484.9 | 500.6 | 509 | 490 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2.2 | 223.6 | 225.8 | 224.6 | 11.1 | 11 | 11.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4378 | 1 | 49.4 | 31120.6 | 1675 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 15:18 | Normal | 500.5 | 495 | 473.8 | 493.1 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.4 | 223.6 | 226.2 | 225.2 | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 4646 | 1 | 49.7 | 31120.9 | 1675 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 15:23 | Normal | 505.1 | 499.6 | 511.7 | 502 | 3.1 | 3 | 2.6 | 3.2 | 224 | 225.8 | 224.8 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 6307 | 1 | 49.7 | 31121.4 | 1675 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 15:28 | Normal | 512.5 | 500 | 506.8 | 503 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 224.4 | 226.2 | 225 | 18.7 | 18.6 | 19.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7308 | 1 | 49.6 | 31122 | 1675 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 15:33 | Normal | 498.6 | 502.1 | 521.9 | 496.5 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 224 | 226 | 225 | 17.1 | 16.9 | 17.5 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 6651 | 1 | 49.5 | 31122.6 | 1675 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 15:38 | Normal | 508.4 | 504.8 | 500.9 | 508.3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 224.6 | 226.6 | 225.2 | 17.5 | 17.5 | 17.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6808 | 1 | 49.5 | 31123.1 | 1675 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 15:43 | Normal | 506.2 | 507.6 | 512.5 | 503.7 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 224.8 | 226.6 | 225 | 19.1 | 19.1 | 19.5 | 60 | 60 | 59.99 | 7436 | 1 | 49.5 | 31123.7 | 1675 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 15:48 | Normal | 505.3 | 504.7 | 512 | 502.3 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 225.2 | 227 | 225.6 | 21.8 | 21.9 | 22.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8051 | 1 | 49.8 | 31124.4 | 1675 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 15:53 | Normal | 514.7 | 502.2 | 516.9 | 506.2 | 3.9 | 4 | 3.4 | 3.8 | 225 | 226.6 | 225.4 | 19.7 | 19.5 | 19.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7317 | 1 | 49.8 | 31125 | 1675 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 15:58 | Normal | 510.9 | 505.5 | 511.4 | 505.5 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4.3 | 225 | 226.8 | 225 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 8551 | 1 | 45.5 | 31125.7 | 1675 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 16:03 | Normal | 506.5 | 499 | 503 | 498.3 | 3.4 | 3.3 | 3 | 3.4 | 224.4 | 226.4 | 225.2 | 17.5 | 17.6 | 18.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6965 | 1 | 46.6 | 31126.3 | 1675 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 16:08 | Normal | 497.5 | 495.9 | 506.8 | 496.1 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 224.6 | 226.4 | 225 | 13.5 | 13.4 | 13.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5297 | 1 | 47.8 | 31126.8 | 1675 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 16:13 | Normal | 505.2 | 495.6 | 478.7 | 499.9 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 223.8 | 226.2 | 224.8 | 11.6 | 11.7 | 12 | 60.01 | 60 | 60 | 4586 | 1 | 48.5 | 31127.2 | 1676 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 16:18 | Normal | 491.3 | 484.9 | 457.9 | 488.2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 2 | 224 | 225.4 | 224.4 | 10.5 | 10.6 | 11 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4130 | 1 | 48.7 | 31127.6 | 1676 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 16:23 | Normal | 488.3 | 488.7 | 514.7 | 488.9 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 224 | 226 | 224.4 | 10.2 | 10.1 | 10.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3974 | 1 | 48.9 | 31127.9 | 1676 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 16:28 | Normal | 492.5 | 492.8 | 494.2 | 479.3 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 223.6 | 225.6 | 224.6 | 10.4 | 10.5 | 10.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4082 | 1 | 48.7 | 31128.2 | 1676 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 16:33 | Normal | 478.2 | 481.5 | 502.9 | 488.1 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 223.8 | 226 | 224.4 | 8.7 | 8.7 | 9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3386 | 1 | 48.4 | 31128.5 | 1676 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 16:38 | Normal | 481.7 | 481.7 | 494.8 | 482.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 223.6 | 225.4 | 224.8 | 9 | 8.9 | 9.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3569 | 1 | 48 | 31128.8 | 1676 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 16:43 | Normal | 490.1 | 490.7 | 467.8 | 476 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 223.2 | 225.4 | 224.4 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2833 | 1 | 47.2 | 31129.1 | 1676 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 16:48 | Normal | 475.2 | 494.8 | 486.8 | 474 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 223 | 225.6 | 224.6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2598 | 1 | 45.4 | 31129.3 | 1676 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 16:53 | Normal | 473.3 | 480.8 | 472.9 | 468.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 223.8 | 225.2 | 224.4 | 5 | 5.1 | 5.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1930 | 1 | 50 | 31129.5 | 1676 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 16:58 | Normal | 472.3 | 480.6 | 480.8 | 467.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 223.6 | 225.6 | 224.2 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1778 | 1 | 49.5 | 31129.7 | 1676 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 17:03 | Normal | 475.5 | 464.8 | 470.7 | 460.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 223.2 | 225.6 | 224.2 | 4.6 | 4.5 | 5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1718 | 1 | 48.8 | 31129.8 | 1676 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 17:08 | Normal | 488.3 | 467.7 | 479.6 | 473.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 223 | 225.6 | 224 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60 | 1212 | 1 | 47.3 | 31129.9 | 1676 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 17:13 | Normal | 465 | 478.4 | 485.9 | 488.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222.8 | 225.2 | 224 | 2.8 | 3 | 3.4 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 1081 | 1 | 50 | 31130 | 1677 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 17:18 | Normal | 451.2 | 334.6 | 420.6 | 418.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 225.4 | 223.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 397 | 1 | 49.3 | 31130.1 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 17:23 | Normal | 427.3 | 199.9 | 200.2 | 340.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 225 | 223.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 160 | 1 | 47.9 | 31130.1 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 17:28 | Normal | 418.4 | 200.1 | 199.8 | 251.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 225.2 | 223.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 145 | 1 | 50 | 31130.1 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 17:33 | Normal | 419.3 | 200.2 | 199.7 | 217.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.8 | 223.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 130 | 1 | 49.1 | 31130.1 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 17:38 | Normal | 426.3 | 199.4 | 200.2 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 225.2 | 223.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 89 | 1 | 47.2 | 31130.1 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 17:43 | Normal | 398.1 | 199.7 | 199.3 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.8 | 224 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 63 | 1 | 49.7 | 31130.1 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 17:48 | Normal | 400.3 | 199.8 | 199.1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 225.4 | 223.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 53 | 1 | 48.2 | 31130.1 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 17:53 | Normal | 410.2 | 199.5 | 199.7 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 225.2 | 223.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 50 | 1 | 49.9 | 31130.1 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 17:58 | Normal | 341.9 | 184.4 | 225.3 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.6 | 223.4 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 37 | 1 | 48.7 | 31130.1 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 18:03 | Normal | 249 | 225.3 | 208.8 | 224.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.4 | 223.2 | 1.6 | 2 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 29 | 1 | 50 | 31130.1 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 18:08 | Normal | 213 | 218.5 | 216.1 | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.8 | 223.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 21 | 1 | 48.7 | 31130.2 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 18:13 | Normal | 201.5 | 210.7 | 187.9 | 207.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222.2 | 221.4 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.98 | 17 | 1 | 49.8 | 31130.2 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 18:18 | Normal | 205.6 | 198.3 | 195.5 | 240.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 223 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9 | 1 | 47.5 | 31130.2 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 18:23 | Normal | 190.6 | 192.5 | 199.8 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.8 | 223.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11 | 1 | 49.1 | 31130.2 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 18:28 | Normal | 215.5 | 203.7 | 199.2 | 237.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 223.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12 | 1 | 49.5 | 31130.2 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 18:33 | Normal | 197.7 | 198.3 | 201.1 | 229.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 223.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 12 | 1 | 49.7 | 31130.2 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-01 18:38 | Wait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 12 | 0 | 49.7 | 31130.2 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0