## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-27 05:34 | Wait | 506 | 506.4 | 496.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 0 | 0 | 24 | 35249.6 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 05:39 | Normal | 490.6 | 351.8 | 481.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 143 | 1 | 24.5 | 35249.6 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 05:44 | Normal | 519.2 | 205.8 | 482.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 286 | 1 | 24.8 | 35249.6 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 05:49 | Normal | 562.3 | 317.1 | 492.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 424 | 1 | 25 | 35249.7 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 05:54 | Normal | 541.4 | 416.9 | 506.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 233 | 233.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 524 | 1 | 25.3 | 35249.7 | 2498 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 05:59 | Normal | 558.7 | 480 | 518.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.05 | 60 | 60.03 | 611 | 1 | 25.5 | 35249.8 | 2498 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 06:04 | Normal | 566.4 | 512.9 | 525.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232 | 233.4 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60 | 60 | 60 | 751 | 1 | 25.8 | 35249.8 | 2498 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 06:09 | Normal | 546.5 | 505.9 | 501.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 3 | 3 | 2.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1041 | 1 | 26 | 35249.9 | 2498 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 06:14 | Normal | 552.9 | 491.9 | 517.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 1236 | 1 | 26.2 | 35250 | 2498 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 06:19 | Normal | 576 | 500.7 | 522.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1529 | 1 | 26.4 | 35250.1 | 2499 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 06:24 | Normal | 586.2 | 546.3 | 535.8 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2113 | 1 | 26.7 | 35250.2 | 2499 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 06:29 | Normal | 591.1 | 555.7 | 532.1 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2931 | 1 | 26.9 | 35250.5 | 2499 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 06:34 | Normal | 593.3 | 571.9 | 555 | 0 | 2.7 | 2.1 | 1 | 0 | 235.2 | 232.4 | 234.4 | 8.9 | 9 | 8.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3511 | 1 | 27.3 | 35250.7 | 2499 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 06:39 | Normal | 591.2 | 548.8 | 552.6 | 0 | 3 | 2.5 | 1.1 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.6 | 9.6 | 9.7 | 9.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3842 | 1 | 27.5 | 35251 | 2499 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 06:44 | Normal | 592.1 | 549.7 | 565.4 | 0 | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 3866 | 1 | 27.8 | 35251.3 | 2499 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 06:49 | Normal | 589.9 | 578.4 | 545 | 0 | 3.6 | 3 | 1.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.6 | 11.6 | 11.7 | 11.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4591 | 1 | 28.2 | 35251.7 | 2499 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 06:54 | Normal | 590.6 | 571.1 | 558.6 | 0 | 4 | 3.3 | 1.2 | 0 | 235 | 233.2 | 233.4 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 59.96 | 60 | 59.99 | 4983 | 1 | 28.5 | 35252.1 | 2499 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 06:59 | Normal | 581.4 | 564.9 | 542.6 | 0 | 4.2 | 3.6 | 1.3 | 0 | 235 | 233.4 | 234 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5262 | 1 | 28.8 | 35252.5 | 2499 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 07:04 | Normal | 589.4 | 552.9 | 498 | 0 | 6.1 | 4.1 | 2 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 17.3 | 17.4 | 17 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 6892 | 1 | 29.2 | 35253 | 2499 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 07:09 | Normal | 584.2 | 570.4 | 552 | 0 | 6.5 | 4.3 | 2.6 | 0 | 234 | 231.8 | 233.4 | 19.1 | 19.2 | 18.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7442 | 1 | 29.6 | 35253.6 | 2499 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 07:14 | Normal | 590.4 | 562.8 | 545.5 | 0 | 6.5 | 4.3 | 2.6 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.2 | 19.3 | 19.4 | 19.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7515 | 1 | 30.1 | 35254.2 | 2499 | 0.5 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 07:19 | Normal | 579.2 | 557.6 | 541.5 | 0 | 7.4 | 4.9 | 3 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 8435 | 1 | 30.5 | 35254.9 | 2500 | 0.5 | 2.7 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 07:24 | Normal | 582.1 | 563.4 | 552.1 | 0 | 7.7 | 5.1 | 3.6 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.8 | 23.2 | 23.4 | 23.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 9021 | 1 | 30.9 | 35255.6 | 2500 | 0.6 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 07:29 | Normal | 575.6 | 550.8 | 550.2 | 0 | 8.3 | 5.6 | 5.3 | 0 | 234 | 232.2 | 233.6 | 26.5 | 26.6 | 26.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10370 | 1 | 31.3 | 35256.4 | 2500 | 0.7 | 3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 07:34 | Normal | 570.7 | 548 | 549.4 | 0 | 8.2 | 5.5 | 5.3 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 10213 | 1 | 31.6 | 35257.3 | 2500 | 0.6 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 07:39 | Normal | 574.7 | 551.8 | 545.6 | 0 | 8.5 | 5.6 | 5.5 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.2 | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 10496 | 1 | 31.9 | 35258.1 | 2500 | 0.7 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 07:44 | Normal | 580.7 | 542 | 511.3 | 0 | 6.8 | 4.6 | 5 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 8726 | 1 | 32.1 | 35259 | 2500 | 0.7 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 07:49 | Normal | 583.8 | 552.6 | 530.4 | 0 | 8.5 | 5.6 | 7.1 | 0 | 234.2 | 233 | 234.6 | 28.8 | 29.1 | 28.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11306 | 1 | 32.3 | 35259.8 | 2500 | 0.8 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 07:54 | Normal | 579.8 | 561.7 | 550.2 | 0 | 11.5 | 6.6 | 8.2 | 0 | 234.6 | 233.6 | 235.2 | 35.8 | 35.8 | 35.7 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 13832 | 1 | 32.7 | 35260.9 | 2500 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 07:59 | Normal | 578.7 | 567 | 550.4 | 0 | 12.5 | 7.1 | 8.8 | 0 | 235.2 | 233 | 234.8 | 38.6 | 38.6 | 38.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15150 | 1 | 33.1 | 35262.2 | 2500 | 2.9 | 3.4 | 3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 08:04 | Normal | 580.1 | 559.7 | 543 | 0 | 14 | 8.1 | 9.9 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235.4 | 42.8 | 42.9 | 42.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16762 | 1 | 33.6 | 35263.5 | 2500 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 08:09 | Normal | 577.2 | 553 | 524.2 | 0 | 15.4 | 9 | 11 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235.8 | 46.3 | 46.4 | 46.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 18543 | 1 | 34.2 | 35265 | 2500 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0 | 0.7 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 08:14 | Normal | 569.8 | 554.1 | 527.8 | 0 | 16.1 | 9.3 | 11.3 | 0 | 235.6 | 234 | 235.8 | 47.8 | 47.8 | 47.6 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 19041 | 1 | 34.7 | 35266.6 | 2500 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 08:19 | Normal | 570.9 | 550.1 | 523.3 | 0 | 16.2 | 9.6 | 11.6 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.2 | 48.4 | 48.5 | 48.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 19387 | 1 | 35.3 | 35268.1 | 2501 | 3.8 | 4.3 | 4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0 | 1 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 08:24 | Normal | 568.5 | 539.7 | 511.6 | 0 | 16.6 | 10 | 11.7 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 48.9 | 49.1 | 48.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 19576 | 1 | 35.7 | 35269.8 | 2501 | 3.9 | 4.4 | 4 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 1 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 08:29 | Normal | 565.8 | 546 | 513.3 | 0 | 16.3 | 10.1 | 11.6 | 0 | 236.6 | 234.4 | 236.6 | 48.5 | 48.6 | 48.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 19361 | 1 | 36.1 | 35271.4 | 2501 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4 | 4.1 | 0 | 1.4 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 08:34 | Normal | 562.6 | 537.8 | 517.3 | 0 | 16.1 | 11 | 11.5 | 0 | 236.8 | 233.6 | 235.4 | 48.7 | 48.8 | 48.6 | 59.99 | 60 | 60.02 | 19522 | 1 | 36.4 | 35273 | 2501 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0.2 | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 08:39 | Normal | 567.6 | 525.5 | 516.1 | 0 | 16.2 | 11.6 | 11.6 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.4 | 49.9 | 50 | 49.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 20007 | 1 | 36.7 | 35274.5 | 2501 | 4 | 4.4 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 0.3 | 2.5 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 08:44 | Normal | 560.1 | 531.8 | 518.7 | 0 | 17.8 | 12.8 | 12.6 | 0 | 236.4 | 234 | 235.6 | 54.3 | 54.3 | 54.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 21923 | 1 | 37.1 | 35276.3 | 2501 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 2.8 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 08:49 | Normal | 561.1 | 534 | 509.2 | 0 | 18.4 | 13.3 | 13.1 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236.8 | 56.5 | 56.4 | 56.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 22729 | 1 | 37.5 | 35278.2 | 2501 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 5 | 0.4 | 3 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 08:54 | Normal | 563.8 | 529.5 | 497 | 0 | 18.6 | 13.6 | 13.7 | 0 | 237 | 235.4 | 236.4 | 57.2 | 57.3 | 57 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 23035 | 1 | 38.1 | 35280.1 | 2501 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 5 | 0.3 | 3.1 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 08:59 | Normal | 557.8 | 533.2 | 491.7 | 0 | 19.3 | 14 | 14 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.8 | 58.5 | 58.4 | 58.2 | 60.01 | 60 | 60 | 23530 | 1 | 38.5 | 35282 | 2501 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 3.2 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 09:04 | Normal | 554.7 | 527.5 | 499.2 | 0 | 19.8 | 14.5 | 14.3 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.8 | 60.1 | 60.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 24218 | 1 | 39 | 35284 | 2501 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 3.3 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 09:09 | Normal | 551.2 | 504.5 | 493.9 | 0 | 21.6 | 16.6 | 15.7 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.8 | 65.1 | 65.1 | 64.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 26184 | 1 | 39.5 | 35286 | 2501 | 5.2 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 6 | 0.8 | 4 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 09:14 | Normal | 552.3 | 499 | 494.8 | 0 | 22.2 | 17.1 | 15.9 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237 | 66.8 | 66.9 | 66.7 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 26935 | 1 | 40.1 | 35288.2 | 2501 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 6.1 | 6 | 0.7 | 4.1 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 09:19 | Normal | 549.2 | 497.7 | 490.2 | 0 | 23 | 18.1 | 16.9 | 0 | 237.8 | 235.4 | 237.2 | 69.7 | 69.9 | 69.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 28351 | 1 | 40.5 | 35290.5 | 2502 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 1 | 4.4 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 09:24 | Normal | 551 | 491.5 | 489.7 | 0 | 22.9 | 18.2 | 16.8 | 0 | 237.6 | 235.8 | 235.8 | 69.6 | 69.6 | 69.2 | 60 | 59.98 | 60 | 28154 | 1 | 41.3 | 35292.9 | 2502 | 5.6 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.3 | 1 | 4.4 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 09:29 | Normal | 549.3 | 489.9 | 507.1 | 0 | 23.2 | 18.6 | 16.7 | 0 | 237 | 235.4 | 235.8 | 71.1 | 71.2 | 70.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 28653 | 1 | 41.9 | 35295.2 | 2502 | 5.6 | 6 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 1.1 | 4.4 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 09:34 | Normal | 546.8 | 501.1 | 495.8 | 0 | 24.5 | 19.2 | 18.3 | 0 | 237.2 | 235.6 | 237.2 | 75.1 | 75.1 | 74.5 | 60 | 59.99 | 60 | 30318 | 1 | 42.6 | 35297.7 | 2502 | 6 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 1.3 | 4.4 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 09:39 | Normal | 546.3 | 500.9 | 497.5 | 0 | 25.8 | 20.5 | 18.9 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.4 | 77.8 | 77.8 | 77.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 31615 | 1 | 43.4 | 35300.2 | 2502 | 6.3 | 6.8 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 1.6 | 4.6 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 09:44 | Normal | 545.2 | 456.7 | 493.2 | 0 | 26.6 | 23.8 | 19.5 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237 | 81.3 | 81.5 | 80.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 33052 | 1 | 44.2 | 35302.9 | 2502 | 6.5 | 7 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 3.4 | 5.7 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 09:49 | Normal | 539.2 | 471.6 | 497 | 0 | 26.7 | 23.8 | 19.5 | 0 | 238 | 236.4 | 237.2 | 81.9 | 82 | 81.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 33328 | 1 | 45.1 | 35305.7 | 2502 | 6.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 7 | 7.2 | 3.7 | 5.4 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 09:54 | Normal | 539.3 | 463.7 | 493.1 | 0 | 27.5 | 25.6 | 20.3 | 0 | 238 | 235.8 | 237.2 | 84.7 | 84.6 | 84.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 34468 | 1 | 45.9 | 35308.5 | 2502 | 6.8 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 4.5 | 6 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 09:59 | Normal | 533.2 | 462.8 | 479.3 | 0 | 27.8 | 25.6 | 20.6 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.6 | 84.9 | 84.9 | 84.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 34662 | 1 | 46.7 | 35311.4 | 2502 | 6.9 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.5 | 4.5 | 6 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 10:04 | Normal | 549.7 | 460.1 | 480.2 | 0 | 19.6 | 20.3 | 18.1 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.4 | 71.7 | 71.8 | 71.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 22161 | 1 | 47.5 | 35314.2 | 2502 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 10:09 | Normal | 532.2 | 449.8 | 490 | 0 | 28.1 | 27.5 | 21.6 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.2 | 87.7 | 87.7 | 87.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 36858 | 1 | 47.9 | 35317.1 | 2502 | 7.2 | 7.4 | 6.8 | 6.7 | 7.5 | 8.1 | 5.5 | 6.4 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 10:14 | Normal | 531.2 | 470.6 | 487.4 | 0 | 20.1 | 22.4 | 21.5 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.4 | 72.8 | 72.7 | 72.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 32387 | 1 | 48.9 | 35320.2 | 2502 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 6 | 6.2 | 5.1 | 5.6 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 10:19 | Normal | 521.3 | 440.6 | 485 | 0 | 30.6 | 29 | 22.1 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.6 | 91.3 | 91.6 | 90.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 37276 | 1 | 49.7 | 35323.3 | 2503 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 5.7 | 6.5 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 10:24 | Normal | 526.3 | 436.5 | 480.9 | 0 | 30.1 | 29 | 22.3 | 0 | 238.2 | 235.8 | 237.6 | 91.1 | 91 | 90.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 37068 | 1 | 50.3 | 35326.3 | 2503 | 7.5 | 8 | 7.3 | 7.2 | 7.9 | 8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 10:29 | Normal | 517.8 | 442.9 | 490.6 | 0 | 30.3 | 29 | 22.1 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237 | 91.8 | 91.7 | 91.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37257 | 1 | 51 | 35329.4 | 2503 | 7.4 | 8 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 5.9 | 6.6 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 10:34 | Normal | 523 | 446.6 | 488.3 | 0 | 30.1 | 28.3 | 22 | 0 | 237.4 | 235.8 | 238.4 | 91.1 | 91.2 | 90.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 37134 | 1 | 51.6 | 35332.6 | 2503 | 7.3 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 7.9 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 10:39 | Normal | 525.9 | 439.6 | 485.9 | 0 | 30.8 | 29.5 | 22.8 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.4 | 94 | 93.8 | 93.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 38136 | 1 | 52.1 | 35335.7 | 2503 | 7.9 | 8 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | 6 | 6.4 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 10:44 | Normal | 525.1 | 445.5 | 484.6 | 0 | 31 | 29.7 | 22.8 | 0 | 238 | 236.2 | 237.8 | 94.2 | 94.2 | 93.8 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 38361 | 1 | 52.7 | 35338.9 | 2503 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 7.9 | 8 | 8.2 | 6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 10:49 | Normal | 522 | 441.6 | 489.6 | 0 | 31.3 | 29.7 | 23.1 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238.2 | 94.6 | 94.6 | 94.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 38472 | 1 | 53.3 | 35342.1 | 2503 | 7.7 | 8 | 7.5 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 6 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 10:54 | Normal | 524.8 | 441.1 | 489.7 | 0 | 31.2 | 29.6 | 23.3 | 0 | 238 | 236 | 238 | 95.4 | 95.4 | 94.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 38717 | 1 | 53.8 | 35345.3 | 2503 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 8.3 | 8.2 | 6 | 6.5 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 10:59 | Normal | 522.3 | 443.5 | 483.4 | 0 | 33 | 31.3 | 24.5 | 0 | 239.2 | 237.4 | 239.2 | 99.6 | 99.5 | 99.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 40694 | 1 | 54.3 | 35348.6 | 2503 | 8.2 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 8.9 | 8.7 | 6.4 | 7 | 8.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 11:04 | Normal | 561.1 | 520.2 | 524.1 | 0 | 28.3 | 22.9 | 20.3 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.6 | 90.9 | 90.8 | 90.4 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 35894 | 1 | 53.5 | 35350.9 | 2503 | 7 | 7.2 | 7 | 6.5 | 8.3 | 8.5 | 1.6 | 3.7 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 11:09 | Normal | 538.3 | 501.4 | 502.9 | 0 | 31.4 | 25.3 | 22.8 | 0 | 239.6 | 237.4 | 239.6 | 95.6 | 95.7 | 95.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 37389 | 1 | 53.1 | 35353.7 | 2503 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 6.8 | 8.7 | 8.6 | 2.5 | 4.7 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 11:14 | Normal | 567.8 | 536.9 | 533.2 | 0 | 29 | 20.8 | 20.5 | 0 | 237.8 | 235.6 | 237.8 | 78.4 | 78.2 | 77.8 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 35881 | 1 | 53.2 | 35356.7 | 2503 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 8 | 8.2 | 1.2 | 4.6 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 11:19 | Normal | 571.4 | 545.5 | 522.8 | 0 | 25.3 | 17.1 | 19.8 | 0 | 238.4 | 235.6 | 238.2 | 79.3 | 79.1 | 79 | 60 | 59.99 | 59.99 | 37678 | 1 | 52.8 | 35359.3 | 2504 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 7.7 | 8.3 | 0.9 | 1.5 | 7.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 11:24 | Normal | 563.3 | 541.8 | 506.3 | 0 | 28 | 18.1 | 23.8 | 0 | 239 | 237 | 239.4 | 87.9 | 88 | 87.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 33878 | 1 | 51.9 | 35361.4 | 2504 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 1.7 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 11:29 | Normal | 529.1 | 483.4 | 484.9 | 0 | 7.8 | 5.6 | 6 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.6 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 60 | 60 | 60 | 11856 | 1 | 52 | 35364.2 | 2504 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 11:34 | Normal | 579.9 | 499.8 | 523 | 0 | 24.2 | 28 | 21.6 | 0 | 239.4 | 236.6 | 239 | 92.4 | 92.5 | 92.1 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 33671 | 1 | 50.7 | 35366 | 2504 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 9.3 | 9.2 | 3.4 | 5.7 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 11:39 | Normal | 570.7 | 487.3 | 490.4 | 0 | 24 | 28.1 | 25.1 | 0 | 238.8 | 237 | 238.4 | 94.2 | 94.3 | 93.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 38502 | 1 | 51.5 | 35369 | 2504 | 5.9 | 6 | 5.8 | 5.5 | 9.3 | 9.3 | 2.7 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 11:44 | Normal | 532.7 | 488.1 | 497.6 | 0 | 33 | 27.3 | 24 | 0 | 239.6 | 236.6 | 238.4 | 99.6 | 99.4 | 99 | 60.01 | 60 | 60.01 | 38338 | 1 | 52.7 | 35372.2 | 2504 | 8 | 8 | 7.7 | 8.2 | 9 | 9.1 | 2.4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 11:49 | Normal | 523.6 | 464.8 | 494.3 | 0 | 7 | 5.3 | 4.8 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.4 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7948 | 1 | 51.9 | 35373.9 | 2504 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 11:54 | Normal | 545.2 | 474.9 | 507.2 | 0 | 6.1 | 4.8 | 4.3 | 0 | 234 | 232.2 | 233.2 | 19.5 | 19.6 | 19.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 7558 | 1 | 49.2 | 35374.5 | 2504 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 11:59 | Normal | 555.6 | 455.9 | 524 | 0 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 0 | 234 | 231.8 | 233.4 | 21.5 | 21.6 | 21.2 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 8368 | 1 | 47.2 | 35375.2 | 2504 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 12:04 | Normal | 581.5 | 525.2 | 557.8 | 0 | 33.8 | 27.8 | 16 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.2 | 99.4 | 99.6 | 98.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 40690 | 1 | 46 | 35376.5 | 2504 | 8.4 | 8.6 | 8 | 7.7 | 9.5 | 9.6 | 2.5 | 5 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 12:09 | Normal | 607 | 535.4 | 546.6 | 0 | 17 | 20.3 | 11.6 | 0 | 239.4 | 236.2 | 237.6 | 63.1 | 63.1 | 62.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 26843 | 1 | 47.6 | 35379.3 | 2504 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4 | 8.6 | 8.8 | 0.2 | 2 | 3.7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 12:14 | Normal | 600.5 | 568.4 | 565.9 | 0 | 21.6 | 17.1 | 13.5 | 0 | 240 | 237 | 238.2 | 70.8 | 71.2 | 70.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 28380 | 1 | 47.2 | 35381 | 2504 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 7.1 | 7.3 | 0.2 | 1.6 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 12:19 | Normal | 529 | 495.8 | 507.1 | 0 | 7.1 | 5.1 | 5 | 0 | 235 | 233 | 233.2 | 21.7 | 21.8 | 21.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8545 | 1 | 46.4 | 35381.9 | 2505 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 12:24 | Normal | 551.4 | 498.9 | 518 | 0 | 6 | 4.4 | 4.3 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.6 | 19 | 19.1 | 18.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7491 | 1 | 44.9 | 35382.5 | 2505 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 12:29 | Normal | 562.7 | 475.8 | 517.3 | 0 | 7.2 | 6 | 5.3 | 0 | 235.6 | 234 | 235.6 | 23.4 | 23.6 | 23.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 9125 | 1 | 43.8 | 35383.2 | 2505 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 12:34 | Normal | 572.5 | 503.3 | 539.6 | 0 | 9.7 | 8.1 | 7 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 32.1 | 32.2 | 32 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11972 | 1 | 42.9 | 35384 | 2505 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 12:39 | Normal | 633.7 | 507.1 | 540.7 | 0 | 9.3 | 29.5 | 20 | 0 | 238.8 | 235.8 | 238 | 76.4 | 76.6 | 75.8 | 60.02 | 59.97 | 60 | 30642 | 1 | 43.6 | 35386.2 | 2505 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 9.4 | 9.3 | 3.9 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 12:44 | Normal | 563.7 | 538.9 | 516.7 | 0 | 26.3 | 20.5 | 13.8 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237.6 | 78 | 78.2 | 77.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 31590 | 1 | 45 | 35388.7 | 2505 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 8.3 | 8.4 | 0.3 | 2.7 | 3.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 12:49 | Normal | 591 | 554.8 | 537.7 | 0 | 16.6 | 17.1 | 16.3 | 0 | 239 | 236 | 238.4 | 68.7 | 68.7 | 68.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 32084 | 1 | 46.5 | 35391.4 | 2505 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 6.5 | 6.6 | 0.2 | 2.7 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 12:54 | Normal | 520 | 485 | 479.4 | 0 | 9.8 | 8.3 | 7.7 | 0 | 235.2 | 232.6 | 234.4 | 30.7 | 30.8 | 30.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14998 | 1 | 47.3 | 35393.9 | 2505 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 12:59 | Normal | 525.7 | 469.8 | 494.6 | 0 | 6.6 | 5.3 | 4.6 | 0 | 234.2 | 231.4 | 232.8 | 20.4 | 20.4 | 19.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 7840 | 1 | 46.2 | 35394.6 | 2505 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 13:04 | Normal | 538.5 | 496.5 | 514.1 | 0 | 7.3 | 5.6 | 5 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.4 | 22.6 | 22.8 | 22.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8884 | 1 | 45.1 | 35395.5 | 2505 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 13:09 | Normal | 548.1 | 503.6 | 512.7 | 0 | 5.9 | 4.5 | 4.1 | 0 | 232.8 | 230.6 | 233 | 19 | 19 | 18.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 7549 | 1 | 44 | 35396.2 | 2505 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 13:14 | Normal | 550.9 | 448.5 | 514.8 | 0 | 5.6 | 4.7 | 3.9 | 0 | 233.6 | 230.6 | 232.2 | 18.1 | 18.2 | 17.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7212 | 1 | 42.8 | 35396.8 | 2505 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 13:19 | Normal | 568.3 | 479.9 | 534.3 | 0 | 6.5 | 5.3 | 4.6 | 0 | 233.2 | 229.6 | 232.6 | 21.7 | 21.8 | 21.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8334 | 1 | 41.8 | 35397.4 | 2506 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 13:24 | Normal | 561 | 470.8 | 536.1 | 0 | 6.1 | 4.8 | 4.1 | 0 | 232.6 | 229.8 | 231.6 | 19.8 | 19.9 | 19.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7655 | 1 | 41.1 | 35398.1 | 2506 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 13:29 | Normal | 560.7 | 458.9 | 522.7 | 0 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | 0 | 232.4 | 229.2 | 232 | 17.7 | 17.8 | 17.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 7063 | 1 | 40.5 | 35398.8 | 2506 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 13:34 | Normal | 566.6 | 475.5 | 529.2 | 0 | 6.1 | 5.3 | 4.4 | 0 | 232.4 | 229.8 | 230.8 | 20.9 | 21 | 20.4 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 7993 | 1 | 40.1 | 35399.4 | 2506 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 13:39 | Normal | 574.2 | 485.7 | 533 | 0 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231 | 25 | 25 | 24.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9574 | 1 | 39.7 | 35400.1 | 2506 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 13:44 | Normal | 561.5 | 476.5 | 527.1 | 0 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | 0 | 232.2 | 229 | 230.8 | 23.7 | 23.8 | 23.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 9095 | 1 | 40.1 | 35401.5 | 2506 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 13:49 | Normal | 558.7 | 468.4 | 521.6 | 0 | 5.5 | 4.6 | 4 | 0 | 231.2 | 229.2 | 231.6 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7386 | 1 | 39.8 | 35402.2 | 2506 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 13:54 | Normal | 566.4 | 451.8 | 520.5 | 0 | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 0 | 234.2 | 230.8 | 233.4 | 15.1 | 15.1 | 14.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6011 | 1 | 39.4 | 35402.7 | 2506 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 13:59 | Normal | 563.5 | 469.9 | 527.3 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3 | 0 | 234.6 | 231.8 | 233.6 | 14.4 | 14.3 | 14 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5664 | 1 | 38.9 | 35403.2 | 2506 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 14:04 | Normal | 567.6 | 464.3 | 526.5 | 0 | 3.5 | 3 | 2.5 | 0 | 234 | 230.6 | 233 | 12.2 | 12.2 | 11.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4850 | 1 | 38.6 | 35403.6 | 2506 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 14:09 | Normal | 558.3 | 468.9 | 523.3 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232.8 | 10.2 | 10 | 9.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3982 | 1 | 38.2 | 35404 | 2506 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 14:14 | Normal | 563.9 | 476.7 | 508.2 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 0 | 233.2 | 230.8 | 233.2 | 11 | 10.8 | 10.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4210 | 1 | 37.9 | 35404.3 | 2506 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 14:19 | Normal | 572.4 | 476.7 | 538.6 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233.8 | 15 | 14.9 | 14.8 | 59.99 | 60 | 60 | 5865 | 1 | 37.5 | 35404.7 | 2507 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 14:24 | Normal | 576.6 | 486.7 | 544.3 | 0 | 5.7 | 4.8 | 4 | 0 | 234.8 | 232.6 | 235.6 | 19.7 | 19.5 | 19.2 | 59.95 | 60 | 59.98 | 7578 | 1 | 37.4 | 35405.3 | 2507 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 14:29 | Normal | 594.1 | 478.5 | 544.7 | 0 | 8.1 | 7.5 | 6.6 | 0 | 234.8 | 233.6 | 235.6 | 27.9 | 28 | 27.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 13204 | 1 | 37.5 | 35406.2 | 2507 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 14:34 | Normal | 572.1 | 498.8 | 529.6 | 0 | 7.3 | 5.7 | 5.3 | 0 | 235 | 232.8 | 234.6 | 23.9 | 23.9 | 23.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 9286 | 1 | 37.7 | 35407.5 | 2507 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 14:39 | Normal | 555.6 | 462 | 517.1 | 0 | 7.6 | 6.2 | 5.3 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 23.5 | 23.5 | 23.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9322 | 1 | 38.5 | 35409.3 | 2507 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 14:44 | Normal | 562.8 | 459.9 | 527.8 | 0 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 0 | 235.4 | 233 | 235.2 | 20.9 | 20.8 | 20.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 8104 | 1 | 38.1 | 35410 | 2507 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 14:49 | Normal | 575.8 | 477.9 | 541.1 | 0 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.4 | 22.6 | 22.6 | 22.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 8768 | 1 | 37.6 | 35410.6 | 2507 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 14:54 | Normal | 580.4 | 481.2 | 533.4 | 0 | 9.3 | 7.5 | 7.2 | 0 | 236.6 | 233.6 | 235.2 | 30.1 | 30 | 29.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 11161 | 1 | 37.7 | 35411.9 | 2507 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 14:59 | Normal | 562.1 | 417.5 | 523.6 | 0 | 6.1 | 5 | 4.3 | 0 | 235.2 | 232.6 | 233.4 | 19 | 19 | 18.7 | 60 | 60 | 60 | 7433 | 1 | 37.9 | 35413.1 | 2507 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 15:04 | Normal | 554.1 | 443.7 | 513.2 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 0 | 234 | 231.6 | 233.2 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 4448 | 1 | 37.9 | 35414 | 2507 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 15:09 | Normal | 544.1 | 429.9 | 505.5 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232.6 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2640 | 1 | 37.3 | 35414.3 | 2507 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 15:14 | Normal | 555 | 463 | 511.5 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 233.8 | 230.8 | 232.4 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1908 | 1 | 36.8 | 35414.5 | 2507 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 15:19 | Normal | 540.1 | 464.9 | 510.1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2138 | 1 | 36.3 | 35414.6 | 2508 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 15:24 | Normal | 555 | 459.6 | 495.4 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.8 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2415 | 1 | 35.7 | 35414.8 | 2508 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 15:29 | Normal | 556.2 | 488.8 | 521.2 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 233.6 | 232 | 233.4 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2246 | 1 | 35.1 | 35415 | 2508 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 15:34 | Normal | 560.1 | 433.7 | 515.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.2 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1806 | 1 | 34.5 | 35415.2 | 2508 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 15:39 | Normal | 553.1 | 471.9 | 513.3 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1645 | 1 | 33.9 | 35415.3 | 2508 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 15:44 | Normal | 546 | 467 | 514 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 234.2 | 231.8 | 234 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2128 | 1 | 33.5 | 35415.5 | 2508 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 15:49 | Normal | 557.9 | 465.5 | 530.2 | 0 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2755 | 1 | 32.9 | 35415.7 | 2508 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 15:54 | Normal | 579.1 | 471.8 | 532.4 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.8 | 10.7 | 10.7 | 10.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4247 | 1 | 32.9 | 35416 | 2508 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 15:59 | Normal | 580.3 | 483.8 | 543.3 | 0 | 4.1 | 3 | 2.6 | 0 | 236.6 | 234 | 235.4 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5294 | 1 | 32.9 | 35416.4 | 2508 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 16:04 | Normal | 585.2 | 468.4 | 536.1 | 0 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 0 | 237 | 234.6 | 236.2 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6346 | 1 | 33 | 35416.9 | 2508 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 16:09 | Normal | 592.3 | 487.7 | 555.6 | 0 | 8.3 | 7 | 7.3 | 0 | 236.8 | 235 | 237 | 29.9 | 29.8 | 29.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11971 | 1 | 33.3 | 35417.6 | 2508 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 16:14 | Normal | 575.5 | 459.8 | 541.9 | 0 | 6 | 5.3 | 4.4 | 0 | 236.8 | 234 | 236 | 20.4 | 20.5 | 20.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 8108 | 1 | 33.7 | 35418.4 | 2508 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 16:19 | Normal | 566.6 | 476.8 | 529.7 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 0 | 236 | 233.6 | 234.4 | 13.1 | 13.1 | 12.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5337 | 1 | 33.9 | 35419 | 2509 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 16:24 | Normal | 535.1 | 463.8 | 517 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 236.2 | 233.6 | 235.4 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 60 | 60 | 60 | 2641 | 1 | 33.8 | 35419.3 | 2509 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 16:29 | Normal | 526 | 436.7 | 499.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236 | 233.8 | 234.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 600 | 1 | 33.7 | 35419.5 | 2509 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 16:34 | Normal | 506.1 | 411.8 | 461.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236.2 | 234 | 235.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60 | 60 | 60.01 | 461 | 1 | 33.5 | 35419.5 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 16:39 | Normal | 479.3 | 386.7 | 438.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.2 | 234.4 | 236.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 404 | 1 | 32.9 | 35419.5 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 16:44 | Normal | 511 | 384.8 | 426 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.4 | 2 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 434 | 1 | 32.5 | 35419.6 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 16:49 | Normal | 512.6 | 374.8 | 469.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 234.8 | 236.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 430 | 1 | 31.8 | 35419.6 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 16:54 | Normal | 498.6 | 207.8 | 443.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 238.4 | 235.8 | 237.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 227 | 1 | 31.1 | 35419.6 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 16:59 | Normal | 505.4 | 201.9 | 452.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.8 | 234 | 234.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 203 | 1 | 30.4 | 35419.7 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 17:04 | Normal | 491.4 | 199.7 | 440.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 230.2 | 232 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 205 | 1 | 30.1 | 35419.7 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 17:09 | Normal | 460.4 | 200 | 480.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231 | 231.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 212 | 1 | 29.8 | 35419.7 | 2509 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 17:14 | Normal | 355.3 | 199.7 | 452.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 170 | 1 | 29.7 | 35419.7 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 17:19 | Normal | 256.8 | 199.6 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 137 | 1 | 29.5 | 35419.7 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 17:24 | Normal | 215.8 | 199.4 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 131 | 1 | 29.4 | 35419.7 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 17:29 | Normal | 232.9 | 200 | 443.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 231.8 | 233 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 137 | 1 | 29.4 | 35419.7 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 17:34 | Normal | 209.8 | 199.8 | 460.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232 | 232.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 136 | 1 | 29.3 | 35419.8 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 17:39 | Normal | 293.8 | 199.8 | 448.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232 | 232.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 163 | 1 | 29.1 | 35419.8 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 17:44 | Normal | 201.8 | 199.6 | 444.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 140 | 1 | 29 | 35419.8 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 17:49 | Normal | 199.8 | 199.6 | 446.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 129 | 1 | 28.9 | 35419.8 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 17:54 | Normal | 200.6 | 199.9 | 443.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.4 | 233.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 96 | 1 | 28.9 | 35419.8 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 17:59 | Normal | 199.7 | 200.1 | 421.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.4 | 234.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 56 | 1 | 28.9 | 35419.8 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 18:04 | Normal | 207 | 217.7 | 211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232 | 232.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 30 | 1 | 28.8 | 35419.8 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 18:09 | Normal | 186.9 | 181.9 | 178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.6 | 234.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 31 | 1 | 28.7 | 35419.8 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 18:14 | Normal | 216.9 | 207.2 | 211.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26 | 1 | 28.7 | 35419.8 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-27 18:19 | Normal | 198.2 | 200.2 | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 233.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 27 | 1 | 28.6 | 35419.8 | 2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0