## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-10 04:47 | Wait | 426.1 | 426.6 | 426 | 426.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 235 | 233 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 30.9 | 18003.5 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-10 04:52 | Wait | 458.8 | 476.1 | 475.1 | 475.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 235.4 | 233 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 34.5 | 18003.5 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 04:57 | Normal | 449.9 | 501.8 | 496.8 | 467.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 236.2 | 233.8 | 234.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 58 | 1 | 35.6 | 18003.5 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 05:02 | Normal | 423.6 | 486.8 | 505.8 | 531.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 236.2 | 233.4 | 235 | 1 | 1.2 | 0.9 | 59.89 | 59.89 | 59.88 | 96 | 1 | 38.1 | 18003.5 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 05:07 | Wait | 511.2 | 551.4 | 550.6 | 551.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 234.6 | 232.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 39.3 | 18003.5 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 05:12 | Normal | 448.9 | 518.2 | 521.4 | 526.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 237 | 234 | 235.6 | 1.1 | 1.4 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 213 | 1 | 40.2 | 18003.5 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 05:17 | Wait | 522 | 565.2 | 564 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 233.8 | 231.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.6 | 18003.5 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 05:22 | Wait | 523.6 | 567.4 | 566.6 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 232 | 230 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.2 | 18003.6 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 05:27 | Normal | 477.6 | 540.6 | 551.2 | 541.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 233.8 | 231.4 | 233 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 360 | 1 | 41.9 | 18003.6 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 05:32 | Normal | 491.6 | 524.6 | 515.4 | 521.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 234.2 | 231.4 | 232.8 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 709 | 1 | 42.4 | 18003.6 | 1305 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-10 05:37 | Normal | 470.7 | 523.5 | 501.4 | 532.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 866 | 1 | 42.9 | 18003.7 | 1305 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 05:42 | Normal | 491.5 | 555.1 | 523.4 | 458.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 234 | 231.4 | 233 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1127 | 1 | 43.4 | 18003.8 | 1305 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-10 05:47 | Normal | 514.5 | 523.5 | 505.4 | 532.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 234.6 | 231.6 | 232.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 60.01 | 60 | 60 | 1436 | 1 | 43.8 | 18003.9 | 1306 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 05:52 | Normal | 470.6 | 531.7 | 546.3 | 534.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 234 | 231.8 | 233 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1867 | 1 | 44.3 | 18004 | 1306 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 05:57 | Normal | 499.7 | 561.6 | 550.4 | 512.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 233.8 | 231.8 | 233 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2296 | 1 | 44.7 | 18004.2 | 1306 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-10 06:02 | Normal | 512.9 | 548.4 | 540.2 | 533.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 233.8 | 231.4 | 232.6 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 2548 | 1 | 45.3 | 18004.4 | 1306 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 06:07 | Normal | 522.8 | 551.6 | 547.5 | 569 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 234.4 | 231.8 | 232.8 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2985 | 1 | 45.9 | 18004.6 | 1306 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 06:12 | Normal | 527.5 | 564.5 | 544.6 | 529 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2 | 234.4 | 231.6 | 233.4 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3687 | 1 | 46.4 | 18004.9 | 1306 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-10 06:17 | Normal | 523.8 | 552.6 | 545.4 | 548.9 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 11 | 10.9 | 10.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4227 | 1 | 46.8 | 18005.2 | 1306 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 06:22 | Normal | 517.6 | 549.4 | 548.2 | 554.7 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 234.6 | 231.8 | 233.6 | 12.4 | 12.3 | 12 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 4755 | 1 | 47.3 | 18005.6 | 1306 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 06:27 | Normal | 528.6 | 556.6 | 551.4 | 565.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 234.8 | 231.8 | 233.2 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5305 | 1 | 47.8 | 18006 | 1306 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 06:32 | Normal | 532.7 | 554.6 | 558.4 | 551.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 234.4 | 232.4 | 233.8 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 5638 | 1 | 48.5 | 18006.5 | 1306 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 06:37 | Normal | 528.6 | 569.5 | 543.7 | 559.2 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 3 | 234.6 | 232.2 | 233 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 6004 | 1 | 49.2 | 18007 | 1306 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 92 | 0 | 0
2023-12-10 06:42 | Normal | 519.5 | 562.4 | 547.3 | 550.8 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3.2 | 235.4 | 232 | 233.6 | 16.8 | 16.7 | 16.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6496 | 1 | 49.9 | 18007.5 | 1306 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 06:47 | Normal | 534.5 | 565.5 | 560.1 | 559.5 | 3.6 | 3.1 | 3 | 3.3 | 235 | 232.4 | 233.6 | 17.6 | 17.5 | 17.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6786 | 1 | 48.1 | 18008.1 | 1307 | 1.4 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 06:52 | Normal | 528.6 | 570.5 | 552.8 | 569.2 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 234.6 | 232.6 | 234.6 | 18.3 | 18.2 | 18 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7132 | 1 | 50 | 18008.6 | 1307 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 06:57 | Normal | 498.8 | 570.1 | 554.6 | 552.9 | 4.3 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 235 | 232.2 | 233.8 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 59.95 | 60 | 59.97 | 7565 | 1 | 48.8 | 18009.3 | 1307 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 07:02 | Normal | 522.7 | 577.3 | 544.4 | 558.8 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 235 | 232.2 | 233.6 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 8183 | 1 | 46.7 | 18009.9 | 1307 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 07:07 | Normal | 516.5 | 583.4 | 555.2 | 569.7 | 5 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 235.8 | 232.6 | 233.2 | 23 | 22.9 | 22.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8875 | 1 | 50 | 18010.6 | 1307 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.8 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 07:12 | Normal | 519.6 | 581.5 | 551.3 | 585.8 | 5.1 | 4.6 | 4 | 4.3 | 235.4 | 232.4 | 234.4 | 24.2 | 24.2 | 23.9 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 9497 | 1 | 49 | 18011.4 | 1307 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 07:17 | Normal | 505.6 | 555.5 | 562.7 | 547 | 5.5 | 5.3 | 4.2 | 4.8 | 235.6 | 232.6 | 233.8 | 26 | 25.9 | 25.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10120 | 1 | 47.7 | 18012.2 | 1307 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 07:22 | Normal | 482.5 | 558.6 | 562.4 | 558 | 6.3 | 5.8 | 4.6 | 5.1 | 235.6 | 232.4 | 234 | 28.5 | 28.2 | 28.1 | 60 | 60 | 60 | 11108 | 1 | 45.6 | 18013.1 | 1307 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 07:27 | Normal | 489.9 | 549.6 | 567.4 | 544.2 | 6.3 | 5.9 | 4.8 | 5.6 | 235.2 | 232.4 | 234.2 | 29.4 | 29.4 | 29.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 11541 | 1 | 50 | 18014 | 1307 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 07:32 | Normal | 468.7 | 549.6 | 552.5 | 548.8 | 7.9 | 6.8 | 6 | 6.6 | 235.8 | 232.6 | 235 | 34.9 | 34.8 | 34.6 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 13628 | 1 | 49.5 | 18015.1 | 1307 | 3 | 2.5 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 07:37 | Normal | 491.9 | 545.8 | 553.1 | 546.5 | 7.3 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 235.2 | 232.8 | 234.4 | 33.2 | 33.2 | 32.9 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 12743 | 1 | 49.1 | 18016.2 | 1307 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 3 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 07:42 | Normal | 514.5 | 549.3 | 547.1 | 536.5 | 6.8 | 5.6 | 5.6 | 6 | 234.6 | 231.8 | 233.8 | 31.1 | 30.8 | 30.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11817 | 1 | 48.9 | 18017.3 | 1307 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 07:47 | Normal | 511.6 | 549.6 | 540.8 | 547.2 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 235 | 231.8 | 234 | 35.2 | 35 | 34.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 13971 | 1 | 48.5 | 18018.3 | 1308 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 07:52 | Normal | 504.5 | 551.6 | 533.9 | 539.4 | 6.5 | 5 | 5.1 | 5.2 | 234.2 | 231.4 | 233 | 28 | 27.9 | 27.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10863 | 1 | 48.3 | 18019.2 | 1308 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 84 | 0 | 0
2023-12-10 07:57 | Normal | 518.1 | 546.6 | 535.2 | 536.3 | 7 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 235.4 | 232.2 | 234 | 32.7 | 32.6 | 32.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12737 | 1 | 48 | 18020.2 | 1308 | 2.5 | 2.3 | 2 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 08:02 | Normal | 516.1 | 543.8 | 537.8 | 533.2 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 234 | 231.8 | 232.8 | 30.2 | 30 | 29.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 11765 | 1 | 47.7 | 18021.2 | 1308 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 08:07 | Normal | 501.7 | 538.6 | 534.5 | 527.8 | 5.6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 233.8 | 231.4 | 232.4 | 26.1 | 26 | 25.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10102 | 1 | 47.4 | 18022.1 | 1308 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 08:12 | Normal | 513.5 | 544.4 | 537.4 | 531.6 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 234.2 | 231 | 232.8 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8826 | 1 | 47.1 | 18022.9 | 1308 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 08:17 | Normal | 506.6 | 550.4 | 529.1 | 533.6 | 4.6 | 3.7 | 3.9 | 4 | 233.6 | 231.2 | 232 | 21.1 | 21 | 20.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8143 | 1 | 46.7 | 18023.6 | 1308 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 08:22 | Normal | 497.9 | 546.4 | 521.1 | 545.6 | 5.5 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 233.6 | 230.8 | 232.2 | 23.5 | 23.5 | 23.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9090 | 1 | 46.5 | 18024.3 | 1308 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 08:27 | Normal | 515.5 | 541.3 | 539 | 544.5 | 6.9 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 234.4 | 231.6 | 233.2 | 30.4 | 30.4 | 30.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 11697 | 1 | 46.2 | 18025.2 | 1308 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 84 | 0 | 0
2023-12-10 08:32 | Normal | 510.8 | 542.5 | 539.5 | 561.2 | 6.7 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 234.2 | 231.8 | 233.6 | 29.4 | 29.1 | 29 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11360 | 1 | 46.2 | 18026.3 | 1308 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 84 | 0 | 0
2023-12-10 08:37 | Normal | 513.6 | 539.4 | 535.4 | 543 | 7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 235 | 232 | 233.2 | 31.1 | 31 | 30.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12090 | 1 | 45.7 | 18027.3 | 1308 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 84 | 0 | 0
2023-12-10 08:42 | Normal | 509.6 | 539.4 | 534.5 | 531.1 | 7.1 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 234.6 | 232 | 233.2 | 30.2 | 30.1 | 29.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11793 | 1 | 45.6 | 18028.3 | 1308 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 08:47 | Normal | 486.8 | 547.4 | 549.1 | 542 | 18 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 236.8 | 233.8 | 235.8 | 68.9 | 68.8 | 68.5 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 27104 | 1 | 45.8 | 18029.8 | 1309 | 6 | 6 | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6 | 6.1 | 5.7 | 84 | 0 | 0
2023-12-10 08:52 | Normal | 490.6 | 533.5 | 537 | 534.5 | 8.5 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 234.4 | 232 | 233.6 | 36.4 | 36.4 | 36 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 14371 | 1 | 44.6 | 18031.6 | 1309 | 3 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3 | 100 | 0 | 0
2023-12-10 08:57 | Normal | 485.3 | 536.5 | 539 | 530.5 | 15.3 | 10.9 | 10.6 | 10.5 | 236 | 233.4 | 235 | 58.6 | 58.7 | 58.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 23083 | 1 | 44.3 | 18033 | 1309 | 5.3 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 84 | 0 | 0
2023-12-10 09:02 | Normal | 456.6 | 531.5 | 533.3 | 525.7 | 12.6 | 9 | 9.4 | 10.3 | 235.8 | 233.4 | 234.8 | 49.9 | 49.8 | 49.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19848 | 1 | 45.6 | 18035.3 | 1309 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 4.6 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 09:07 | Normal | 488.8 | 531.5 | 528.3 | 538.7 | 9.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 235 | 232.4 | 233.8 | 41.5 | 41.3 | 41.1 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 16433 | 1 | 46 | 18036.8 | 1309 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 09:12 | Normal | 498.4 | 530.5 | 524.1 | 521.5 | 9.8 | 7.6 | 7.7 | 8 | 234.8 | 232.6 | 234.2 | 41.5 | 41.4 | 41.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16289 | 1 | 45.9 | 18038.2 | 1309 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 09:17 | Normal | 491.2 | 532.3 | 530 | 528.9 | 8.6 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 234.6 | 232 | 233.4 | 35.3 | 35.2 | 35 | 60 | 60 | 60 | 13887 | 1 | 45.8 | 18039.4 | 1309 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 2.8 | 84 | 0 | 0
2023-12-10 09:22 | Normal | 505.5 | 535.6 | 531.2 | 532.6 | 8.4 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 234.2 | 231.6 | 233.2 | 36.1 | 35.9 | 35.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14167 | 1 | 45.5 | 18040.6 | 1309 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 3 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 09:27 | Normal | 495.7 | 528.6 | 528.2 | 532.6 | 9 | 6.9 | 7 | 7.3 | 234.4 | 232.2 | 233.6 | 38.1 | 37.8 | 37.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14954 | 1 | 45.2 | 18041.8 | 1309 | 3.2 | 3 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 09:32 | Normal | 503.7 | 533.5 | 533.5 | 548.9 | 9.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | 234.2 | 231.8 | 233.4 | 38.9 | 38.7 | 38.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15280 | 1 | 45.2 | 18043.1 | 1309 | 3 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 09:37 | Normal | 500.9 | 536.7 | 529.5 | 527.9 | 10.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 235 | 232.2 | 233.8 | 43 | 42.8 | 42.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16979 | 1 | 45.3 | 18044.5 | 1309 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 09:42 | Normal | 499.8 | 544.6 | 531.5 | 533.9 | 11 | 8 | 8.3 | 8.5 | 234.8 | 232 | 234 | 45.4 | 45.3 | 45.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 17872 | 1 | 45.6 | 18046 | 1309 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4 | 4.2 | 3.8 | 84 | 0 | 0
2023-12-10 09:47 | Normal | 499.5 | 534.5 | 531.5 | 534.9 | 13.8 | 10.8 | 11 | 11.3 | 236.2 | 232.8 | 235.2 | 58.3 | 58.2 | 57.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 24276 | 1 | 46.1 | 18047.7 | 1310 | 4.8 | 4.8 | 4 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 09:52 | Normal | 503.7 | 538.6 | 531.1 | 536.6 | 10.6 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 235.2 | 233 | 234.6 | 45.8 | 45.7 | 45.5 | 60 | 60.02 | 60 | 18083 | 1 | 46.6 | 18049.3 | 1310 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 4 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 09:57 | Normal | 483.3 | 529.4 | 530.5 | 525 | 16 | 12.2 | 12.3 | 12.8 | 236.6 | 233.8 | 235.2 | 64.8 | 64.6 | 64.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 25893 | 1 | 47.3 | 18051.2 | 1310 | 5.5 | 5.6 | 4.6 | 5.7 | 6.2 | 0.1 | 6 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 10:02 | Normal | 489.8 | 533.5 | 526.7 | 527.1 | 15.6 | 11.7 | 12 | 11.9 | 236.8 | 233.4 | 235.8 | 62.8 | 62.7 | 62.4 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 24864 | 1 | 48.1 | 18053.2 | 1310 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 5.6 | 6 | 0 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 10:07 | Normal | 489.3 | 519.6 | 525.2 | 527.5 | 15.9 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 236.2 | 233.4 | 235.4 | 62.7 | 62.4 | 62.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 24736 | 1 | 48.8 | 18055.3 | 1310 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 10:12 | Normal | 491.8 | 516.5 | 510.3 | 520.7 | 13.3 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 235.8 | 233 | 234.8 | 54.1 | 54 | 53.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 21235 | 1 | 49.6 | 18057.3 | 1310 | 4.4 | 4.7 | 4 | 4.7 | 5.3 | 0 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 10:17 | Normal | 490.7 | 521.5 | 525.1 | 521.5 | 11.6 | 8.8 | 8.8 | 9 | 235.4 | 232.6 | 233.6 | 47.5 | 47.4 | 47.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 18780 | 1 | 49.6 | 18059 | 1310 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 4 | 4.6 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 10:22 | Normal | 484.7 | 529.5 | 516.5 | 527.9 | 16.5 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 236.6 | 233.6 | 234.8 | 66.3 | 65.9 | 65.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25385 | 1 | 49.8 | 18060.9 | 1310 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 5.9 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 6 | 6.2 | 5.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 10:27 | Normal | 489.7 | 512.5 | 519.3 | 521.8 | 17.4 | 13.5 | 13.4 | 13.8 | 236.4 | 233.6 | 234.4 | 69.6 | 69.2 | 69.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 27334 | 1 | 50.9 | 18063.2 | 1310 | 6.1 | 6 | 5.2 | 6.2 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 10:32 | Normal | 481.5 | 521.3 | 516 | 520.6 | 16.5 | 12.2 | 12.6 | 12.5 | 236.2 | 233.8 | 234.8 | 64.6 | 64.4 | 64.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 25334 | 1 | 51.5 | 18065.4 | 1310 | 5.6 | 5.7 | 5 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6 | 6.1 | 5.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 10:37 | Normal | 490.1 | 511.8 | 518.7 | 520.8 | 14.2 | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 56.9 | 56.7 | 56.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 22389 | 1 | 51.7 | 18067.4 | 1310 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5 | 5.5 | 5 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 10:42 | Normal | 482.2 | 521.8 | 522.4 | 518.7 | 15.6 | 11.8 | 12 | 12.3 | 236 | 233.4 | 234.6 | 62.8 | 62.8 | 62.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 24660 | 1 | 51.6 | 18069.4 | 1310 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 0 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2023-12-10 10:47 | Normal | 491.2 | 518.9 | 522.5 | 521.8 | 15.2 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 235.6 | 233.6 | 234.8 | 61.1 | 60.7 | 60.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 24038 | 1 | 51.7 | 18071.4 | 1311 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 10:52 | Normal | 486.3 | 524.2 | 513.2 | 512.7 | 15 | 11.1 | 11.6 | 11.8 | 235.6 | 233.4 | 234.4 | 60 | 59.6 | 59.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 23721 | 1 | 52 | 18073.4 | 1311 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 10:57 | Normal | 488.5 | 514.5 | 517.8 | 516.2 | 13.3 | 10 | 10.1 | 10.4 | 234.6 | 233 | 234.2 | 53.5 | 53.5 | 53.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21108 | 1 | 51.8 | 18075.3 | 1311 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 5 | 0.1 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 11:02 | Normal | 491.7 | 521.4 | 517.6 | 526 | 13.8 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 234.8 | 232.2 | 234 | 54.6 | 54.4 | 54.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21711 | 1 | 51.7 | 18077.1 | 1311 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 82 | 0 | 0
2023-12-10 11:07 | Normal | 489.6 | 525.3 | 512.1 | 520.7 | 11.6 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 234 | 232 | 233.4 | 47.9 | 47.9 | 47.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 18628 | 1 | 51.2 | 18078.6 | 1311 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 11:12 | Normal | 497.6 | 526.2 | 520.8 | 521.5 | 11.7 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 234.6 | 231.6 | 233.4 | 49.1 | 49 | 48.8 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 19351 | 1 | 51.2 | 18080.4 | 1311 | 4 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 11:17 | Normal | 488.7 | 523.6 | 520.6 | 522 | 13.5 | 10 | 10.1 | 10.4 | 235.6 | 233 | 233.8 | 54.1 | 53.9 | 53.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21099 | 1 | 51.1 | 18082 | 1311 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.8 | 5.1 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 84 | 0 | 0
2023-12-10 11:22 | Normal | 493.5 | 518.5 | 516.1 | 524.6 | 12.2 | 9 | 9.3 | 9.3 | 235 | 232.2 | 233.6 | 48.9 | 48.6 | 48.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19314 | 1 | 51.2 | 18083.7 | 1311 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 11:27 | Normal | 490.5 | 525.7 | 519.5 | 528 | 12.5 | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 235.8 | 232.4 | 234.2 | 49.8 | 49.7 | 49.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19891 | 1 | 51.1 | 18085.4 | 1311 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 11:32 | Normal | 491.5 | 521.4 | 514.9 | 524.3 | 12.3 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 235 | 232.2 | 234.4 | 49.6 | 49.6 | 49.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 19578 | 1 | 51.1 | 18087 | 1311 | 4 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 82 | 0 | 0
2023-12-10 11:37 | Normal | 495.9 | 526.9 | 515.4 | 529.9 | 11.8 | 8.6 | 9 | 8.8 | 235.2 | 232.2 | 234 | 47.5 | 47.3 | 47.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 18672 | 1 | 51 | 18088.6 | 1311 | 4 | 4.1 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 11:42 | Normal | 493.4 | 527.5 | 519 | 524.4 | 11.5 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 235 | 231.8 | 233.6 | 46.8 | 46.6 | 46.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18403 | 1 | 50.7 | 18090.2 | 1311 | 3.8 | 4 | 3.5 | 4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4 | 4.3 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 11:47 | Normal | 498.8 | 529.6 | 519 | 526.3 | 11.3 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 235 | 231.2 | 233.4 | 46.2 | 46 | 45.8 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 18194 | 1 | 50.6 | 18091.7 | 1312 | 3.8 | 4 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 11:52 | Normal | 493.8 | 532.4 | 520.2 | 533.4 | 11.3 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 235 | 232.2 | 234.2 | 45.6 | 45.4 | 45.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17906 | 1 | 50.3 | 18093.2 | 1312 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 0.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 11:57 | Normal | 495 | 525.5 | 526.1 | 528.8 | 11.6 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 234.8 | 231 | 233.2 | 46.4 | 46.1 | 46 | 59.97 | 59.96 | 60 | 18287 | 1 | 50.3 | 18094.7 | 1312 | 4 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 12:02 | Normal | 495.2 | 529.4 | 522.3 | 528.7 | 11.6 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 235.2 | 231.6 | 233.4 | 46.7 | 46.7 | 46.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 18470 | 1 | 50.2 | 18096.2 | 1312 | 4 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4 | 4.3 | 3.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 12:07 | Normal | 496.8 | 533.6 | 520.6 | 523 | 12.2 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 234.6 | 231.4 | 233.4 | 49.4 | 49.2 | 49 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 19433 | 1 | 50.3 | 18097.8 | 1312 | 4 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 12:12 | Normal | 494.7 | 532.5 | 528.2 | 525.6 | 12 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 235.4 | 231.6 | 234 | 48.9 | 48.5 | 48.3 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 19236 | 1 | 50.3 | 18099.4 | 1312 | 4 | 4 | 3.7 | 4 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 12:17 | Normal | 499.7 | 533.4 | 518.9 | 531.4 | 12.2 | 9 | 9.3 | 9.3 | 235.2 | 232 | 233.8 | 49.5 | 49.3 | 49.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19437 | 1 | 50.4 | 18101 | 1312 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 12:22 | Normal | 496.5 | 525.4 | 524.4 | 527 | 12.1 | 9 | 9.1 | 9.2 | 235.2 | 232 | 233.8 | 49.3 | 49 | 48.8 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 19347 | 1 | 50.5 | 18102.6 | 1312 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 12:27 | Normal | 488.8 | 528.8 | 524.1 | 529.4 | 12.6 | 9 | 9.3 | 9.4 | 235 | 231.6 | 233.8 | 50.1 | 50.1 | 49.7 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 19625 | 1 | 50.6 | 18104.3 | 1312 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 12:32 | Normal | 497.3 | 524.8 | 523.1 | 533.5 | 16.1 | 11.8 | 12.1 | 12 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 64.6 | 64.5 | 64.2 | 60.1 | 60.09 | 60.04 | 24873 | 1 | 51.1 | 18106.2 | 1312 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 6 | 5.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 12:37 | Normal | 497 | 522.5 | 525.5 | 527.9 | 17.1 | 12 | 12.1 | 12 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 65.1 | 65 | 64.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25111 | 1 | 51.9 | 18108.3 | 1312 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 84 | 0 | 0
2023-12-10 12:42 | Normal | 487.5 | 511.3 | 506.4 | 508.8 | 9.8 | 7.6 | 7.8 | 8 | 234 | 231.2 | 232.4 | 40.6 | 40.4 | 40.3 | 60 | 60.05 | 60.01 | 15994 | 1 | 52.2 | 18110.2 | 1312 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 84 | 0 | 0
2023-12-10 12:47 | Normal | 491.9 | 498.5 | 514.3 | 506.7 | 7.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 233.4 | 230 | 231.6 | 28.2 | 27.9 | 27.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10933 | 1 | 51.3 | 18111.3 | 1313 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 12:52 | Normal | 493.8 | 516.6 | 522.3 | 528.6 | 5 | 3.8 | 4 | 3.9 | 232 | 229.6 | 231.2 | 21.1 | 20.8 | 20.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8083 | 1 | 50.1 | 18112.1 | 1313 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 84 | 0 | 0
2023-12-10 12:57 | Normal | 500.1 | 538 | 516.1 | 538.5 | 8.3 | 6 | 6.3 | 6.3 | 233.8 | 230.6 | 233 | 34.2 | 34 | 33.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13539 | 1 | 49.2 | 18113 | 1313 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 13:02 | Normal | 497.9 | 540.4 | 513.5 | 537.5 | 7.5 | 5.6 | 6 | 6 | 233.2 | 230 | 232.2 | 31.9 | 31.6 | 31.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12570 | 1 | 48.8 | 18114.1 | 1313 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 13:07 | Normal | 491.7 | 523.5 | 511.3 | 523.8 | 5.5 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 232.4 | 229.6 | 231.6 | 23.9 | 23.8 | 23.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9297 | 1 | 48.4 | 18115 | 1313 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 13:12 | Normal | 497.4 | 537.5 | 515.4 | 536.9 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 231.4 | 229.4 | 230.4 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6877 | 1 | 47.7 | 18115.6 | 1313 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 13:17 | Normal | 485.1 | 516.1 | 511.3 | 515.7 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 231.2 | 228.8 | 229.8 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3740 | 1 | 46.6 | 18116.1 | 1313 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 13:22 | Normal | 461.6 | 501.4 | 505.4 | 513.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 229.8 | 227.4 | 229 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 448 | 1 | 45.4 | 18116.2 | 1313 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 84 | 0 | 0
2023-12-10 13:27 | Normal | 437.6 | 503.6 | 502.3 | 512.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 227.8 | 229.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 439 | 1 | 50 | 18116.3 | 1313 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 13:32 | Normal | 448.6 | 481.6 | 463.5 | 493.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 228 | 229.2 | 1.1 | 1.3 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 202 | 1 | 49.2 | 18116.3 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 13:37 | Normal | 191.6 | 464.5 | 490.3 | 498.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 228.2 | 229.2 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 16 | 1 | 48 | 18116.3 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2023-12-10 13:42 | Normal | 217.5 | 522.3 | 473.2 | 464.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.8 | 228.8 | 230.2 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 16 | 1 | 44.8 | 18116.3 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 13:47 | Normal | 228.9 | 396.2 | 457.1 | 485.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231.4 | 229.2 | 230 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 26 | 1 | 48.9 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 13:52 | Normal | 203.7 | 252.7 | 466.7 | 395.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231.2 | 228.8 | 230.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 26 | 1 | 49.7 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-10 13:57 | Normal | 218.1 | 205.4 | 384.2 | 424.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 231.2 | 229 | 230.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 21 | 1 | 49.7 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2023-12-10 14:02 | Normal | 226.4 | 254.1 | 498.3 | 471.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 231.8 | 229.6 | 230 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 29 | 1 | 49.4 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 14:07 | Wait | 496.5 | 529.8 | 529.2 | 529.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 231.2 | 230.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.8 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 14:12 | Normal | 199.6 | 512.7 | 486.8 | 530.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 231.6 | 229.4 | 230.8 | 0.9 | 1 | 1 | 59.89 | 59.86 | 59.87 | 6 | 1 | 48.3 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 14:17 | Wait | 487.2 | 514.6 | 513.7 | 514.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 231.8 | 229.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1 | 0 | 47.7 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 14:22 | Normal | 194.2 | 497.4 | 467 | 491.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 230.6 | 229.2 | 230.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 23 | 1 | 47.4 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 14:27 | Wait | 491.8 | 520.5 | 519.8 | 520.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 230.6 | 229.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 46.9 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 14:32 | Wait | 496.7 | 528.8 | 528 | 528.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 232.6 | 230.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 46.5 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 82 | 0 | 0
2023-12-10 14:37 | Normal | 200.5 | 487.2 | 464.9 | 517.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 233.6 | 231 | 232 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 20 | 1 | 46.4 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2023-12-10 14:42 | Wait | 485.9 | 511.4 | 510.6 | 511.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 233.2 | 230 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 46.1 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 14:47 | Normal | 201 | 500.8 | 476.9 | 505.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 233.4 | 231 | 232 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 26 | 1 | 45.9 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 14:52 | Wait | 507.4 | 543.4 | 542.6 | 543.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 232.2 | 233 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.4 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 14:57 | Wait | 507.8 | 544 | 543.2 | 543.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 233 | 230.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.1 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-10 15:02 | Wait | 509 | 545.5 | 544.6 | 545.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 232.6 | 230.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 44.7 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-10 15:07 | Wait | 509.9 | 546.8 | 545.9 | 546.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 232.2 | 230.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 44.4 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-10 15:12 | Wait | 509.9 | 546.7 | 545.7 | 546.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 233 | 230.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.1 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 15:17 | Wait | 511.7 | 549 | 548 | 548.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.6 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 43.8 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-10 15:22 | Normal | 419.7 | 510.5 | 518.6 | 489.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 233 | 230.6 | 232 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 51 | 1 | 43.8 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 15:27 | Wait | 506.9 | 543.1 | 542.1 | 542.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 232.8 | 230.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9 | 0 | 43.6 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 15:32 | Wait | 506.1 | 541.4 | 540.6 | 541.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 233 | 230.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 43.2 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-10 15:37 | Normal | 249.2 | 522.9 | 513.8 | 542.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 233.4 | 231.2 | 231.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 22 | 1 | 43.2 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-10 15:42 | Normal | 391.2 | 512.9 | 498.6 | 521.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 233.6 | 231 | 231.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 59.99 | 60 | 60.02 | 50 | 1 | 43.2 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-10 15:47 | Wait | 506.8 | 542.5 | 541.6 | 542.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 232.8 | 230.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.9 | 18116.3 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 15:52 | Wait | 506.3 | 542.1 | 541.1 | 541.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 232 | 229.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 42.7 | 18116.3 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-10 15:57 | Wait | 505.1 | 540.4 | 539.6 | 540.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 232.6 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 42.4 | 18116.3 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-10 16:02 | Wait | 507 | 542.1 | 541.3 | 541.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 232.6 | 230.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 42.1 | 18116.3 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-10 16:07 | Normal | 452.5 | 441.9 | 495.5 | 471.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 233 | 230.6 | 232 | 1 | 1.2 | 0.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 134 | 1 | 42.2 | 18116.3 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-10 16:12 | Wait | 513.6 | 552.4 | 551.5 | 552.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 232.8 | 230.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 41.8 | 18116.3 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 16:17 | Normal | 457.3 | 496.7 | 505.9 | 500.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 233.2 | 231 | 232.6 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 110 | 1 | 41.9 | 18116.4 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 16:22 | Wait | 517.5 | 557 | 556.2 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 233 | 231.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 7 | 0 | 41.6 | 18116.4 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-10 16:27 | Wait | 519.5 | 559.5 | 558.6 | 559.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 233.4 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 41.4 | 18116.4 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-10 16:32 | Normal | 447.2 | 472.5 | 514.8 | 551.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 233.4 | 231.2 | 232.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 71 | 1 | 41.3 | 18116.4 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-10 16:37 | Wait | 522.9 | 564.1 | 563.2 | 563.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 233.6 | 230.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 41 | 18116.4 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-10 16:42 | Wait | 525.9 | 568.1 | 567.1 | 567.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 233.6 | 231.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 40.8 | 18116.4 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-10 16:47 | Normal | 474.1 | 501.1 | 531.3 | 531.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 233.4 | 231.6 | 233 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 228 | 1 | 40.9 | 18116.4 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-10 16:52 | Wait | 535 | 578 | 577.2 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 232.8 | 230.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 40.5 | 18116.4 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-10 16:57 | Normal | 485.2 | 523.7 | 512.6 | 519.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 233.8 | 231.4 | 232.6 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 407 | 1 | 40.7 | 18116.4 | 1315 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-10 17:02 | Normal | 476.1 | 566.6 | 572.5 | 553.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 233.8 | 231.2 | 232.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 60.07 | 60.05 | 60.01 | 563 | 1 | 40.7 | 18116.4 | 1315 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 17:07 | Normal | 499.9 | 562.5 | 542.4 | 540 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 233.8 | 231 | 232.2 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 989 | 1 | 40.8 | 18116.5 | 1315 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2023-12-10 17:12 | Normal | 516.7 | 560.3 | 535.3 | 526.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 233.4 | 231 | 232.6 | 4.3 | 4.2 | 4 | 59.97 | 60 | 59.97 | 1583 | 1 | 40.9 | 18116.6 | 1315 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-10 17:17 | Normal | 517.4 | 555.4 | 551.4 | 522.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 233.4 | 231.2 | 232.6 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1817 | 1 | 41.1 | 18116.7 | 1315 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2023-12-10 17:22 | Normal | 507.3 | 561.4 | 548.7 | 553.4 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1831 | 1 | 41.2 | 18116.9 | 1315 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 17:27 | Normal | 509.3 | 550.4 | 545.7 | 512.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 60 | 60.02 | 59.98 | 1664 | 1 | 41.4 | 18117 | 1315 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 17:32 | Normal | 527 | 564.2 | 564.5 | 540.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 233.8 | 230.6 | 232 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1226 | 1 | 41.7 | 18117.2 | 1315 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 17:37 | Normal | 522.5 | 557.4 | 534.6 | 567.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 233.2 | 231.2 | 232.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 997 | 1 | 41.9 | 18117.3 | 1316 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-10 17:42 | Normal | 488.9 | 521.4 | 541.7 | 524.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 233.6 | 231 | 232.6 | 1.9 | 2 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 579 | 1 | 42.3 | 18117.3 | 1316 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-10 17:47 | Normal | 484 | 552.2 | 550.5 | 524.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 233.4 | 231.6 | 233 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 434 | 1 | 42.7 | 18117.4 | 1316 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-10 17:52 | Normal | 482.7 | 506.7 | 515.4 | 533.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 233.8 | 231.2 | 232.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 445 | 1 | 42.9 | 18117.4 | 1316 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 17:57 | Normal | 488.3 | 488.5 | 539.6 | 556.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 233.4 | 231 | 233 | 1 | 1 | 0.7 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 234 | 1 | 43.2 | 18117.4 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-10 18:02 | Wait | 525 | 565.4 | 564.6 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 232.6 | 230.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 43.3 | 18117.4 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-10 18:07 | Wait | 504.4 | 539.5 | 538.7 | 539.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 233 | 230.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 43.4 | 18117.4 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-10 18:12 | Wait | 480.1 | 500.5 | 499.6 | 500.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 233.2 | 230.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 43.3 | 18117.4 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-10 18:17 | Wait | 416.3 | 416.6 | 415.6 | 416.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 232.6 | 230.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 43.2 | 18117.4 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0